## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:43:21.891801 | 0.44 | 940 | 0 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:43:21.991057 | 0.539 | 940 | 777130 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:43:22.091008 | 0.639 | 940 | 4975560 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:43:22.191788 | 0.74 | 940 | 816230 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:43:22.291977 | 0.84 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:43:22.391920 | 0.94 | 940 | 923750 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:43:22.491879 | 1.04 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:43:22.591917 | 1.14 | 940 | 913980 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:43:22.691918 | 1.24 | 940 | 4985340 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:43:22.791941 | 1.34 | 940 | 733140 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:43:22.891904 | 1.44 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:43:22.991935 | 1.54 | 940 | 923750 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:43:23.091815 | 1.64 | 940 | 4990220 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:43:23.191886 | 1.74 | 940 | 752690 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:43:23.291941 | 1.84 | 940 | 4990220 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:43:23.391908 | 1.94 | 940 | 957970 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:43:23.491926 | 2.04 | 940 | 4990220 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:43:23.591929 | 2.14 | 940 | 747800 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:43:23.691839 | 2.24 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:43:23.791955 | 2.34 | 940 | 962850 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:43:23.891937 | 2.44 | 940 | 4985340 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:23.991941 | 2.54 | 940 | 874880 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:24.091835 | 2.64 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:24.191936 | 2.74 | 940 | 992180 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:24.291793 | 2.84 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:24.391885 | 2.94 | 940 | 757580 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:24.491919 | 3.04 | 940 | 4990220 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:24.591910 | 3.14 | 940 | 747800 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:24.691996 | 3.24 | 940 | 4990220 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:24.791958 | 3.34 | 940 | 826000 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:24.891897 | 3.44 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:24.991897 | 3.54 | 940 | 762460 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:25.091913 | 3.64 | 940 | 4980450 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:25.191908 | 3.74 | 940 | 786900 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:25.291864 | 3.84 | 940 | 4990220 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:25.391862 | 3.94 | 940 | 806450 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:25.491888 | 4.04 | 940 | 4985340 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:25.591862 | 4.14 | 940 | 801560 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:25.691921 | 4.24 | 940 | 4975560 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:25.791859 | 4.34 | 940 | 811340 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:25.891880 | 4.44 | 940 | 4985340 | 20.3 | 45.7
2025-04-23 15:43:25.991880 | 4.54 | 940 | 972630 | 20.3 | 45.7
2025-04-23 15:43:26.091895 | 4.64 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.7
2025-04-23 15:43:26.191853 | 4.74 | 940 | 992180 | 20.3 | 45.7
2025-04-23 15:43:26.291866 | 4.84 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.7
2025-04-23 15:43:26.391836 | 4.94 | 940 | 987290 | 20.3 | 45.7
2025-04-23 15:43:26.491859 | 5.04 | 940 | 4985340 | 20.3 | 45.7
2025-04-23 15:43:26.591838 | 5.14 | 940 | 962850 | 20.3 | 45.7
2025-04-23 15:43:26.691914 | 5.24 | 940 | 4975560 | 20.3 | 45.7
2025-04-23 15:43:26.791855 | 5.34 | 940 | 830890 | 20.3 | 45.7
2025-04-23 15:43:26.891862 | 5.44 | 940 | 4985340 | 20.3 | 45.7
2025-04-23 15:43:26.991857 | 5.54 | 940 | 747800 | 20.3 | 45.7
2025-04-23 15:43:27.091854 | 5.64 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.7
2025-04-23 15:43:27.191856 | 5.74 | 940 | 933530 | 20.3 | 45.7
2025-04-23 15:43:27.291906 | 5.84 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.7
2025-04-23 15:43:27.391823 | 5.94 | 940 | 713590 | 20.3 | 45.7
2025-04-23 15:43:27.491892 | 6.04 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.7
2025-04-23 15:43:27.591842 | 6.14 | 940 | 987290 | 20.3 | 45.7
2025-04-23 15:43:27.691832 | 6.24 | 940 | 4990220 | 20.3 | 45.7
2025-04-23 15:43:27.791825 | 6.34 | 940 | 982400 | 20.3 | 45.7
2025-04-23 15:43:27.891850 | 6.44 | 940 | 4990220 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:27.991836 | 6.54 | 940 | 821110 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:28.091821 | 6.64 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:28.191799 | 6.74 | 940 | 762460 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:28.291820 | 6.84 | 940 | 4975560 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:28.391848 | 6.94 | 940 | 816230 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:28.491828 | 7.04 | 940 | 4990220 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:28.591825 | 7.14 | 940 | 811340 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:28.691873 | 7.24 | 940 | 4990220 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:28.791877 | 7.34 | 940 | 806450 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:28.891815 | 7.44 | 940 | 4975560 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:28.991830 | 7.54 | 940 | 801560 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:29.091819 | 7.64 | 940 | 4980450 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:29.191837 | 7.74 | 940 | 840660 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:29.291836 | 7.84 | 940 | 4990220 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:29.391829 | 7.94 | 940 | 811340 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:29.491881 | 8.04 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:29.591780 | 8.14 | 940 | 747800 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:29.691820 | 8.24 | 940 | 4990220 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:29.791799 | 8.34 | 940 | 738030 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:29.891715 | 8.44 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:29.991732 | 8.54 | 940 | 762460 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:30.091809 | 8.64 | 940 | 4990220 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:30.191815 | 8.74 | 940 | 816230 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:30.291823 | 8.84 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:30.391772 | 8.94 | 940 | 962850 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:30.491804 | 9.04 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:30.591789 | 9.14 | 940 | 752690 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:30.691792 | 9.24 | 940 | 4990220 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:30.791858 | 9.34 | 940 | 821110 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:30.891833 | 9.44 | 940 | 4990220 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:30.991790 | 9.54 | 940 | 747800 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:31.091821 | 9.64 | 940 | 4990220 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:31.191731 | 9.74 | 940 | 806450 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:31.291734 | 9.84 | 940 | 4985340 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:31.391860 | 9.94 | 940 | 791790 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:31.491655 | 10.04 | 940 | 4985340 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:31.591794 | 10.14 | 940 | 728250 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:31.691783 | 10.24 | 940 | 4985340 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:31.791748 | 10.34 | 940 | 796680 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:31.991695 | 10.54 | 1410 | 4393940 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:32.091656 | 10.64 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:32.191654 | 10.74 | 1410 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:32.291652 | 10.84 | 1410 | 4890 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:32.391750 | 10.94 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:32.491772 | 11.04 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:32.591757 | 11.14 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:32.691651 | 11.24 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:32.791635 | 11.34 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:32.891748 | 11.44 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:32.991772 | 11.54 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:33.091730 | 11.64 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:33.191722 | 11.74 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:33.291708 | 11.84 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:33.391649 | 11.94 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:33.491751 | 12.04 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:33.591620 | 12.14 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:33.691682 | 12.24 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:33.791713 | 12.34 | 1410 | 29330 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:33.891780 | 12.44 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:33.991709 | 12.54 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:34.091720 | 12.64 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:34.191645 | 12.74 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:34.291700 | 12.84 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:34.391709 | 12.94 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:34.491705 | 13.04 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:34.591690 | 13.14 | 1410 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:34.691740 | 13.24 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:34.791665 | 13.34 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:34.890880 | 13.439 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:34.991711 | 13.54 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:35.091554 | 13.64 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:35.191587 | 13.74 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:35.291567 | 13.84 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:35.391614 | 13.94 | 1410 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:35.491738 | 14.04 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:35.591701 | 14.14 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:35.691673 | 14.24 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:35.791664 | 14.34 | 1410 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:35.891448 | 14.439 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:35.991729 | 14.54 | 1410 | 29330 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:36.091713 | 14.64 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:36.191684 | 14.74 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:36.291705 | 14.84 | 1410 | 4890 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:36.391251 | 14.939 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:36.491720 | 15.04 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:36.591699 | 15.14 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:36.691685 | 15.24 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:36.791698 | 15.34 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:36.891112 | 15.439 | 1410 | 4890 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:36.991689 | 15.54 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:37.091646 | 15.64 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:37.191674 | 15.74 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:37.291685 | 15.84 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:37.390794 | 15.939 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:37.491581 | 16.04 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:37.591667 | 16.14 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:37.691668 | 16.24 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:37.791677 | 16.34 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:37.890905 | 16.439 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:37.991633 | 16.54 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:38.091667 | 16.64 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:38.191637 | 16.74 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:38.291669 | 16.84 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:38.390872 | 16.939 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:38.491670 | 17.04 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:38.591742 | 17.14 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:38.691759 | 17.24 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:38.791619 | 17.34 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:38.890671 | 17.439 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:38.991673 | 17.54 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:39.091654 | 17.64 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:39.191543 | 17.74 | 1410 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:39.291759 | 17.84 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:39.391270 | 17.939 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:39.491662 | 18.04 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:39.591633 | 18.14 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:39.691701 | 18.24 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:39.791633 | 18.34 | 1410 | 29330 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:39.891658 | 18.44 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:39.991633 | 18.54 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:40.091657 | 18.64 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:40.191660 | 18.74 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:40.291630 | 18.84 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:40.391652 | 18.94 | 1410 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:40.491609 | 19.04 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:40.591631 | 19.14 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:40.691630 | 19.24 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:40.791613 | 19.34 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:40.891629 | 19.44 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:40.991620 | 19.54 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:41.091627 | 19.64 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:41.191632 | 19.74 | 1410 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:41.291613 | 19.84 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:41.391609 | 19.94 | 1410 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:41.491644 | 20.04 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:41.591622 | 20.14 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:41.691452 | 20.239 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:41.791473 | 20.339 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:41.891475 | 20.439 | 1410 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:42.091607 | 20.64 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:42.191603 | 20.74 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:42.291626 | 20.84 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:42.391597 | 20.94 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:42.491668 | 21.04 | 1550 | 29330 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:42.591430 | 21.139 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:42.691438 | 21.239 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:42.791468 | 21.339 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:42.891634 | 21.44 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:42.991606 | 21.54 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:43.091624 | 21.64 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:43.191590 | 21.74 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:43.291591 | 21.84 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:43.391590 | 21.94 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:43.491591 | 22.04 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:43.591580 | 22.14 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:43.691579 | 22.24 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:43.791588 | 22.34 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:43.891565 | 22.44 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:43.991579 | 22.54 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:44.091583 | 22.64 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:44.191554 | 22.74 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:44.291593 | 22.84 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:44.391562 | 22.94 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:44.491666 | 23.04 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:44.591597 | 23.14 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:44.691573 | 23.24 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:44.791567 | 23.34 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:44.891578 | 23.44 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:44.991560 | 23.54 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:45.091563 | 23.64 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:45.191555 | 23.74 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:45.291566 | 23.84 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:45.391544 | 23.94 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:45.491585 | 24.04 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:45.591561 | 24.14 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:45.691559 | 24.24 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:45.791543 | 24.34 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:45.891554 | 24.44 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:45.991536 | 24.54 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:46.091560 | 24.64 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:46.191543 | 24.74 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:46.291549 | 24.84 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:46.391538 | 24.94 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:46.491563 | 25.04 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:46.591509 | 25.14 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:46.691453 | 25.239 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:46.791554 | 25.34 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:46.891542 | 25.44 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:46.991531 | 25.54 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:47.091548 | 25.64 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:47.191511 | 25.74 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:47.291536 | 25.84 | 1550 | 29330 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:47.391544 | 25.94 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:47.491580 | 26.04 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:47.591516 | 26.14 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:47.691498 | 26.24 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:47.791517 | 26.34 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:47.891508 | 26.44 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:47.991496 | 26.54 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:48.091551 | 26.64 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:48.191510 | 26.74 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:48.291524 | 26.84 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:48.391448 | 26.939 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:48.491525 | 27.04 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:48.591423 | 27.139 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:48.691535 | 27.24 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:48.791576 | 27.34 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:48.891559 | 27.44 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:48.991554 | 27.54 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:49.091578 | 27.64 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:49.191501 | 27.74 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:49.291506 | 27.84 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:49.391526 | 27.94 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:49.491492 | 28.039 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:49.591522 | 28.14 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:49.691512 | 28.24 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:49.791493 | 28.339 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:49.891477 | 28.439 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:49.991443 | 28.539 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:50.091491 | 28.639 | 1550 | 29330 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:50.191540 | 28.74 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:50.291481 | 28.839 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:50.391472 | 28.939 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:50.491483 | 29.039 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:50.591474 | 29.139 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:50.691324 | 29.239 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:50.790555 | 29.339 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:50.891079 | 29.439 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:50.991066 | 29.539 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:51.090741 | 29.639 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:51.191505 | 29.74 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:51.291464 | 29.839 | 1550 | 29330 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:51.391303 | 29.939 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:51.491045 | 30.039 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:51.591028 | 30.139 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:51.691139 | 30.239 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:51.790566 | 30.339 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:51.891467 | 30.439 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:51.991126 | 30.539 | 1550 | 0 | 20.3 | 45.8
2025-04-23 15:43:52.191511 | 30.74 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:52.291412 | 30.839 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:52.391444 | 30.939 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:52.491457 | 31.039 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:52.591453 | 31.139 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:52.691002 | 31.239 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:52.791461 | 31.339 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:52.891439 | 31.439 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:52.990576 | 31.539 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:53.091544 | 31.64 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:53.191471 | 31.739 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:53.291458 | 31.839 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:53.391431 | 31.939 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:53.491442 | 32.039 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:53.591449 | 32.139 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:53.691543 | 32.24 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:53.791447 | 32.339 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:53.890533 | 32.439 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:53.991605 | 32.54 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:54.090861 | 32.639 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:54.190861 | 32.739 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:54.290897 | 32.839 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:54.391349 | 32.939 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:54.491464 | 33.039 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:54.591445 | 33.139 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:54.691519 | 33.24 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:54.791443 | 33.339 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:54.891429 | 33.439 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:54.991441 | 33.539 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:55.091450 | 33.639 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:55.190924 | 33.739 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:55.291430 | 33.839 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:55.390483 | 33.938 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:55.491436 | 34.039 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:55.591403 | 34.139 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:55.691420 | 34.239 | 1610 | 4890 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:55.791399 | 34.339 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:55.891415 | 34.439 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:55.991406 | 34.539 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:56.091407 | 34.639 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:56.191436 | 34.739 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:56.291447 | 34.839 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:56.390461 | 34.938 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:56.491387 | 35.039 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:56.591384 | 35.139 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:56.691417 | 35.239 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:56.791429 | 35.339 | 1610 | 4890 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:56.891403 | 35.439 | 1610 | 4890 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:56.991391 | 35.539 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:57.091412 | 35.639 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:57.191389 | 35.739 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:57.291401 | 35.839 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:57.391263 | 35.939 | 1610 | 4890 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:57.491424 | 36.039 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:57.591398 | 36.139 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:57.691380 | 36.239 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:57.791358 | 36.339 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:57.891142 | 36.439 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:57.991404 | 36.539 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:58.091235 | 36.639 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:58.191394 | 36.739 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:58.291380 | 36.839 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:58.390888 | 36.939 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:58.491376 | 37.039 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:58.591400 | 37.139 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:58.691398 | 37.239 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:58.791372 | 37.339 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:58.890846 | 37.439 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:58.991377 | 37.539 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:59.091375 | 37.639 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:59.191447 | 37.739 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:59.291368 | 37.839 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:59.390727 | 37.939 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:59.491366 | 38.039 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:59.591355 | 38.139 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:59.691356 | 38.239 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:59.791342 | 38.339 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:59.890599 | 38.439 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:43:59.991338 | 38.539 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:44:00.091358 | 38.639 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:44:00.191330 | 38.739 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:44:00.291361 | 38.839 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:44:00.390510 | 38.939 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:44:00.491355 | 39.039 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:44:00.591340 | 39.139 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:44:00.691350 | 39.239 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:44:00.791391 | 39.339 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:44:00.890414 | 39.438 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:44:00.991345 | 39.539 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:44:01.091312 | 39.639 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:44:01.191326 | 39.739 | 1610 | 4890 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:44:01.291423 | 39.839 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:44:01.390609 | 39.939 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:44:01.491340 | 40.039 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:44:01.591349 | 40.139 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:44:01.691351 | 40.239 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:44:01.791327 | 40.339 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:44:01.891375 | 40.439 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:44:01.990435 | 40.538 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9
2025-04-23 15:44:02.091333 | 40.639 | 1610 | 0 | 20.3 | 45.9