## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:44:57.803159 | 0.426 | 940 | 4890 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:44:57.903074 | 0.526 | 940 | 869990 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:44:58.003057 | 0.626 | 940 | 4990220 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:44:58.103066 | 0.726 | 940 | 1001960 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:44:58.203570 | 0.826 | 940 | 4980450 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:44:58.303191 | 0.926 | 940 | 747800 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:44:58.403206 | 1.026 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:44:58.503217 | 1.126 | 940 | 860220 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:44:58.603070 | 1.226 | 940 | 4985340 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:44:58.703206 | 1.326 | 940 | 972630 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:44:58.803218 | 1.426 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:44:58.903235 | 1.526 | 940 | 928640 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:44:59.003108 | 1.626 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:44:59.103195 | 1.726 | 940 | 938420 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:44:59.203229 | 1.826 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:44:59.303229 | 1.926 | 940 | 865100 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:44:59.403083 | 2.026 | 940 | 4975560 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:44:59.503229 | 2.126 | 940 | 782010 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:44:59.603212 | 2.226 | 940 | 4990220 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:44:59.703227 | 2.326 | 940 | 997070 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:44:59.803624 | 2.426 | 940 | 4975560 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:44:59.903183 | 2.526 | 940 | 904200 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:00.003135 | 2.626 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:00.103169 | 2.726 | 940 | 938420 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:00.203144 | 2.826 | 940 | 4975560 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:00.303115 | 2.926 | 940 | 782010 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:00.403202 | 3.026 | 940 | 4985340 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:00.503252 | 3.126 | 940 | 913980 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:00.603172 | 3.226 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:00.703229 | 3.326 | 940 | 938420 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:00.803093 | 3.426 | 940 | 4975560 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:00.903192 | 3.526 | 940 | 786900 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:01.003207 | 3.626 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:01.103209 | 3.726 | 940 | 865100 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:01.203244 | 3.826 | 940 | 4975560 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:01.303197 | 3.926 | 940 | 786900 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:01.403214 | 4.026 | 940 | 4975560 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:01.503171 | 4.126 | 940 | 777130 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:01.603231 | 4.226 | 940 | 4980450 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:01.703221 | 4.326 | 940 | 962850 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:01.803190 | 4.426 | 940 | 4985340 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:01.903167 | 4.526 | 940 | 816230 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:02.003170 | 4.626 | 940 | 4980450 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:02.103198 | 4.726 | 940 | 742910 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:02.203106 | 4.826 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:02.303096 | 4.926 | 940 | 933530 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:02.403164 | 5.026 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:02.503199 | 5.126 | 940 | 869990 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:02.603206 | 5.226 | 940 | 4985340 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:02.703179 | 5.326 | 940 | 962850 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:02.803063 | 5.426 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:02.903149 | 5.526 | 940 | 928640 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:03.003156 | 5.626 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:03.103177 | 5.726 | 940 | 860220 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:03.203152 | 5.826 | 940 | 4990220 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:03.303142 | 5.926 | 940 | 992180 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:03.403061 | 6.026 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:03.503161 | 6.126 | 940 | 938420 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:03.603178 | 6.226 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:03.703095 | 6.326 | 940 | 860220 | 20.3 | 46.1
2025-04-23 15:45:03.803051 | 6.426 | 940 | 4985340 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:03.903253 | 6.526 | 940 | 889540 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:04.003105 | 6.626 | 940 | 4990220 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:04.103124 | 6.726 | 940 | 796680 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:04.203116 | 6.826 | 940 | 4990220 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:04.303177 | 6.926 | 940 | 733140 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:04.403194 | 7.026 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:04.503165 | 7.126 | 940 | 728250 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:04.603088 | 7.226 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:04.703136 | 7.326 | 940 | 728250 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:04.803146 | 7.426 | 940 | 4990220 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:04.903142 | 7.526 | 940 | 723360 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:05.003141 | 7.626 | 940 | 4990220 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:05.103094 | 7.726 | 940 | 786900 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:05.203151 | 7.826 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:05.303106 | 7.926 | 940 | 728250 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:05.403205 | 8.026 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:05.503124 | 8.126 | 940 | 733140 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:05.603183 | 8.226 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:05.703119 | 8.326 | 940 | 943300 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:05.803148 | 8.426 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:05.903177 | 8.526 | 940 | 796680 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:06.003119 | 8.626 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:06.103132 | 8.726 | 940 | 728250 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:06.203128 | 8.826 | 940 | 4990220 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:06.303105 | 8.926 | 940 | 723360 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:06.403146 | 9.026 | 940 | 4990220 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:06.503077 | 9.126 | 940 | 796680 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:06.603111 | 9.226 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:06.703623 | 9.326 | 940 | 728250 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:06.803110 | 9.426 | 940 | 4990220 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:06.903130 | 9.526 | 940 | 728250 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:07.003102 | 9.626 | 940 | 4990220 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:07.103196 | 9.726 | 940 | 801560 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:07.203128 | 9.826 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:07.303013 | 9.926 | 940 | 733140 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:07.403170 | 10.026 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:07.503103 | 10.126 | 940 | 948190 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:07.603192 | 10.226 | 940 | 4985340 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:07.703127 | 10.326 | 940 | 767350 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:07.903144 | 10.526 | 1410 | 4393940 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:08.003133 | 10.626 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:08.103178 | 10.726 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:08.203582 | 10.826 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:08.303072 | 10.926 | 1410 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:08.403113 | 11.026 | 1410 | 4890 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:08.503131 | 11.126 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:08.603065 | 11.226 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:08.703591 | 11.326 | 1410 | 29330 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:08.803529 | 11.426 | 1410 | 4890 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:08.903545 | 11.526 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:09.003023 | 11.626 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:09.103126 | 11.726 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:09.203031 | 11.826 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:09.303568 | 11.926 | 1410 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:09.403582 | 12.026 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:09.503050 | 12.126 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:09.603079 | 12.226 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:09.703064 | 12.326 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:09.803065 | 12.426 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:09.903062 | 12.526 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:10.003477 | 12.626 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:10.103070 | 12.726 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:10.203564 | 12.826 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:10.303046 | 12.926 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:10.403055 | 13.026 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:10.503060 | 13.126 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:10.603012 | 13.226 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:10.703135 | 13.326 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:10.803003 | 13.426 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:10.903050 | 13.526 | 1410 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:11.003069 | 13.626 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:11.103055 | 13.726 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:11.203054 | 13.826 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:11.303023 | 13.926 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:11.403047 | 14.026 | 1410 | 4890 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:11.503516 | 14.126 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:11.603045 | 14.226 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:11.703050 | 14.326 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:11.803022 | 14.426 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:11.902976 | 14.526 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:12.003087 | 14.626 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:12.103053 | 14.726 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:12.203028 | 14.826 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:12.303024 | 14.926 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:12.403033 | 15.026 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:12.503051 | 15.126 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:12.603110 | 15.226 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:12.702978 | 15.326 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:12.802939 | 15.426 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:12.903030 | 15.526 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:13.003118 | 15.626 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:13.103551 | 15.726 | 1410 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:13.203472 | 15.826 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:13.302971 | 15.926 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:13.403058 | 16.026 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:13.503524 | 16.126 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:13.603029 | 16.226 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:13.703037 | 16.326 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:13.803024 | 16.426 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:13.903031 | 16.526 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:14.003015 | 16.626 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:14.103016 | 16.726 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:14.203023 | 16.826 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:14.302909 | 16.926 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:14.403041 | 17.026 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:14.503022 | 17.126 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:14.603559 | 17.226 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:14.703590 | 17.326 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:14.802683 | 17.425 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:14.903468 | 17.526 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:15.003441 | 17.626 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:15.103525 | 17.726 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:15.203555 | 17.826 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:15.302534 | 17.925 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:15.403509 | 18.026 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:15.503490 | 18.126 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:15.603049 | 18.226 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:15.702994 | 18.326 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:15.803066 | 18.426 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:15.902993 | 18.526 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:16.002996 | 18.626 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:16.103002 | 18.726 | 1410 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:16.203483 | 18.826 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:16.303437 | 18.926 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:16.403527 | 19.026 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:16.503445 | 19.126 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:16.603511 | 19.226 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:16.702997 | 19.326 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:16.803003 | 19.426 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:16.902976 | 19.526 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:17.002990 | 19.626 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:17.102967 | 19.726 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:17.203456 | 19.826 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:17.303445 | 19.926 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:17.403414 | 20.026 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:17.503471 | 20.126 | 1410 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:17.603419 | 20.226 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:17.702907 | 20.326 | 1410 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:17.802965 | 20.426 | 1410 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:18.002963 | 20.626 | 1550 | 14660 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:18.102958 | 20.726 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:18.202964 | 20.826 | 1550 | 29330 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:18.302951 | 20.926 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:18.402880 | 21.026 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:18.503497 | 21.126 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:18.603530 | 21.226 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:18.703380 | 21.326 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:18.803460 | 21.426 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:18.903516 | 21.526 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:19.003449 | 21.626 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:19.103477 | 21.726 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:19.203469 | 21.826 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:19.302983 | 21.926 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:19.402926 | 22.026 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:19.503456 | 22.126 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:19.603489 | 22.226 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:19.703418 | 22.326 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:19.802953 | 22.426 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:19.902942 | 22.526 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:20.002975 | 22.626 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:20.102933 | 22.726 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:20.202957 | 22.826 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:20.302912 | 22.926 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:20.402948 | 23.026 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:20.502940 | 23.126 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:20.602958 | 23.226 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:20.702941 | 23.326 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:20.802970 | 23.426 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:20.902964 | 23.526 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:21.002882 | 23.626 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:21.102918 | 23.726 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:21.202939 | 23.826 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:21.302924 | 23.926 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:21.402942 | 24.026 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:21.503492 | 24.126 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:21.603372 | 24.226 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:21.702833 | 24.326 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:21.802974 | 24.426 | 1550 | 29330 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:21.902916 | 24.526 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:22.002954 | 24.626 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:22.102877 | 24.726 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:22.203314 | 24.826 | 1550 | 29330 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:22.303443 | 24.926 | 1550 | 4890 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:22.403420 | 25.026 | 1550 | 29330 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:22.502907 | 25.126 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:22.602867 | 25.226 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:22.703072 | 25.326 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:22.802765 | 25.426 | 1550 | 29330 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:22.902773 | 25.526 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:23.002790 | 25.626 | 1550 | 29330 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:23.102972 | 25.726 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:23.203007 | 25.826 | 1550 | 29330 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:23.302894 | 25.926 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:23.402925 | 26.026 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:23.502847 | 26.126 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:23.602909 | 26.226 | 1550 | 29330 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:23.702889 | 26.326 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:23.802940 | 26.426 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:23.902888 | 26.526 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:24.002767 | 26.626 | 1550 | 29330 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:24.102825 | 26.726 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:24.202881 | 26.826 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:24.302881 | 26.926 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:24.402862 | 27.026 | 1550 | 29330 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:24.502864 | 27.126 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:24.602787 | 27.226 | 1550 | 29330 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:24.702731 | 27.326 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:24.802746 | 27.426 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:24.902800 | 27.526 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:25.002882 | 27.626 | 1550 | 29330 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:25.102853 | 27.726 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:25.202868 | 27.826 | 1550 | 29330 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:25.302869 | 27.926 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:25.402853 | 28.026 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:25.502852 | 28.126 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:25.602869 | 28.226 | 1550 | 29330 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:25.702855 | 28.326 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:25.802861 | 28.426 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:25.902871 | 28.526 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:26.002932 | 28.626 | 1550 | 29330 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:26.102836 | 28.726 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:26.202855 | 28.826 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:26.302811 | 28.926 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:26.402843 | 29.026 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:26.502835 | 29.126 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:26.602867 | 29.226 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:26.702855 | 29.326 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:26.802879 | 29.426 | 1550 | 29330 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:26.902815 | 29.526 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:27.002853 | 29.626 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:27.102814 | 29.726 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:27.202863 | 29.826 | 1550 | 29330 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:27.302832 | 29.926 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:27.402861 | 30.026 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:27.502837 | 30.126 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:27.602893 | 30.226 | 1550 | 29330 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:27.702838 | 30.326 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:27.802844 | 30.426 | 1550 | 24440 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:27.902831 | 30.526 | 1550 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:28.102831 | 30.726 | 1610 | 19550 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:28.202846 | 30.826 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:28.302834 | 30.926 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:28.402830 | 31.026 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:28.502819 | 31.126 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:28.602838 | 31.226 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:28.702825 | 31.326 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:28.802796 | 31.426 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:28.902810 | 31.526 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:29.002835 | 31.626 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:29.102848 | 31.726 | 1610 | 4890 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:29.202825 | 31.826 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:29.302829 | 31.926 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:29.402819 | 32.026 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:29.502832 | 32.126 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:29.602809 | 32.226 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:29.702814 | 32.326 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:29.802808 | 32.426 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:29.902843 | 32.526 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:30.003172 | 32.626 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:30.102672 | 32.725 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:30.202674 | 32.825 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:30.302757 | 32.926 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:30.402663 | 33.025 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:30.502686 | 33.125 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:30.602714 | 33.225 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:30.702850 | 33.326 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:30.802813 | 33.426 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:30.902802 | 33.526 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:31.002804 | 33.626 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:31.102794 | 33.726 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:31.202817 | 33.826 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:31.302734 | 33.926 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:31.402775 | 34.026 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:31.502811 | 34.126 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:31.602808 | 34.226 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:31.702791 | 34.326 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:31.802791 | 34.426 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:31.902788 | 34.526 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:32.002815 | 34.626 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:32.102835 | 34.726 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:32.202809 | 34.826 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:32.302786 | 34.926 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:32.402786 | 35.026 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:32.502662 | 35.125 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:32.602662 | 35.225 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:32.702340 | 35.325 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:32.802574 | 35.425 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:32.902475 | 35.525 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:33.002566 | 35.625 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:33.102708 | 35.725 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:33.202774 | 35.826 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:33.302775 | 35.926 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:33.402693 | 36.025 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:33.502787 | 36.126 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:33.602768 | 36.226 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:33.702893 | 36.326 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:33.802714 | 36.425 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:33.902825 | 36.526 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:34.002767 | 36.626 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:34.102764 | 36.726 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:45:34.202830 | 36.826 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:45:34.302695 | 36.925 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:45:34.402801 | 37.026 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:45:34.502788 | 37.126 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:45:34.602788 | 37.226 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:45:34.702796 | 37.326 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:45:34.803215 | 37.426 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:45:34.902837 | 37.526 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:45:35.002815 | 37.626 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:45:35.102806 | 37.726 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:45:35.202792 | 37.826 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:45:35.302780 | 37.926 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:45:35.402785 | 38.026 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:45:35.502775 | 38.126 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:45:35.602784 | 38.226 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:45:35.702763 | 38.326 | 1610 | 4890 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:45:35.802754 | 38.426 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:45:35.902840 | 38.526 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:45:36.002785 | 38.626 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:45:36.102764 | 38.726 | 1610 | 4890 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:36.202770 | 38.826 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:36.302737 | 38.926 | 1610 | 4890 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:36.402778 | 39.026 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:36.502841 | 39.126 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:36.602854 | 39.226 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:36.702779 | 39.326 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:36.802710 | 39.425 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:36.902763 | 39.526 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:37.002756 | 39.626 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:37.102730 | 39.725 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:37.202766 | 39.826 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:37.302496 | 39.925 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:37.402784 | 40.026 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:37.502731 | 40.125 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:37.602749 | 40.226 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:37.702733 | 40.325 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:37.802295 | 40.425 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:37.902755 | 40.526 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2
2025-04-23 15:45:38.002781 | 40.626 | 1610 | 0 | 20.3 | 46.2