## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:47:48.136668 | 0.456 | 940 | 4890 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:47:48.236630 | 0.556 | 940 | 1001960 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:47:48.336090 | 0.655 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:47:48.436753 | 0.756 | 940 | 1011730 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:47:48.536782 | 0.856 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:47:48.636713 | 0.956 | 940 | 1001960 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:47:48.736656 | 1.056 | 940 | 5000000 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:47:48.836792 | 1.156 | 940 | 879770 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:47:48.936800 | 1.256 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:47:49.036824 | 1.356 | 940 | 1011730 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:47:49.136777 | 1.456 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:47:49.236773 | 1.556 | 940 | 1001960 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:47:49.336739 | 1.656 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:47:49.436805 | 1.756 | 940 | 997070 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:47:49.536787 | 1.856 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:47:49.636109 | 1.955 | 940 | 913980 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:47:49.735946 | 2.055 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:47:49.836612 | 2.156 | 940 | 992180 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:47:49.936412 | 2.255 | 940 | 4995110 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:47:50.036588 | 2.356 | 940 | 1001960 | 20.3 | 46.3
2025-04-23 15:47:50.136600 | 2.456 | 940 | 4995110 | 20.3 | 50.3
2025-04-23 15:47:50.236593 | 2.556 | 940 | 1070380 | 20.3 | 50.3
2025-04-23 15:47:50.336840 | 2.656 | 940 | 4995110 | 20.3 | 50.3
2025-04-23 15:47:50.436738 | 2.756 | 940 | 1001960 | 20.3 | 50.3
2025-04-23 15:47:50.536729 | 2.856 | 940 | 4985340 | 20.3 | 50.3
2025-04-23 15:47:50.636737 | 2.956 | 940 | 1041060 | 20.3 | 50.3
2025-04-23 15:47:50.736639 | 3.056 | 940 | 4995110 | 20.3 | 50.3
2025-04-23 15:47:50.836714 | 3.156 | 940 | 909090 | 20.3 | 50.3
2025-04-23 15:47:50.936705 | 3.256 | 940 | 4995110 | 20.3 | 50.3
2025-04-23 15:47:51.036823 | 3.356 | 940 | 1001960 | 20.3 | 50.3
2025-04-23 15:47:51.136728 | 3.456 | 940 | 4980450 | 20.3 | 50.3
2025-04-23 15:47:51.236753 | 3.556 | 940 | 806450 | 20.3 | 50.3
2025-04-23 15:47:51.336753 | 3.656 | 940 | 4995110 | 20.3 | 50.3
2025-04-23 15:47:51.436733 | 3.756 | 940 | 928640 | 20.3 | 50.3
2025-04-23 15:47:51.536548 | 3.856 | 940 | 4995110 | 20.3 | 50.3
2025-04-23 15:47:51.636725 | 3.956 | 940 | 992180 | 20.3 | 50.3
2025-04-23 15:47:51.736702 | 4.056 | 940 | 4975560 | 20.3 | 50.3
2025-04-23 15:47:51.836721 | 4.156 | 940 | 830890 | 20.3 | 50.3
2025-04-23 15:47:51.936741 | 4.256 | 940 | 4990220 | 20.3 | 50.3
2025-04-23 15:47:52.036707 | 4.356 | 940 | 982400 | 20.3 | 50.3
2025-04-23 15:47:52.136601 | 4.456 | 940 | 4995110 | 20.3 | 51.4
2025-04-23 15:47:52.236717 | 4.556 | 940 | 850440 | 20.3 | 51.4
2025-04-23 15:47:52.336711 | 4.656 | 940 | 5000000 | 20.3 | 51.4
2025-04-23 15:47:52.436515 | 4.756 | 940 | 967740 | 20.3 | 51.4
2025-04-23 15:47:52.536633 | 4.856 | 940 | 4995110 | 20.3 | 51.4
2025-04-23 15:47:52.636717 | 4.956 | 940 | 1001960 | 20.3 | 51.4
2025-04-23 15:47:52.736611 | 5.056 | 940 | 4995110 | 20.3 | 51.4
2025-04-23 15:47:52.836701 | 5.156 | 940 | 938420 | 20.3 | 51.4
2025-04-23 15:47:52.936703 | 5.256 | 940 | 4995110 | 20.3 | 51.4
2025-04-23 15:47:53.036780 | 5.356 | 940 | 1006840 | 20.3 | 51.4
2025-04-23 15:47:53.136692 | 5.456 | 940 | 4990220 | 20.3 | 51.4
2025-04-23 15:47:53.236695 | 5.556 | 940 | 772240 | 20.3 | 51.4
2025-04-23 15:47:53.336696 | 5.656 | 940 | 4995110 | 20.3 | 51.4
2025-04-23 15:47:53.436089 | 5.755 | 940 | 943300 | 20.3 | 51.4
2025-04-23 15:47:53.536681 | 5.856 | 940 | 5000000 | 20.3 | 51.4
2025-04-23 15:47:53.636693 | 5.956 | 940 | 957970 | 20.3 | 51.4
2025-04-23 15:47:53.736674 | 6.056 | 940 | 4995110 | 20.3 | 51.4
2025-04-23 15:47:53.836695 | 6.156 | 940 | 1001960 | 20.3 | 51.4
2025-04-23 15:47:53.936679 | 6.256 | 940 | 4995110 | 20.3 | 51.4
2025-04-23 15:47:54.036697 | 6.356 | 940 | 938420 | 20.3 | 51.4
2025-04-23 15:47:54.136696 | 6.456 | 940 | 4995110 | 20.3 | 52.4
2025-04-23 15:47:54.236684 | 6.556 | 940 | 830890 | 20.3 | 52.4
2025-04-23 15:47:54.336661 | 6.656 | 940 | 4995110 | 20.3 | 52.4
2025-04-23 15:47:54.436688 | 6.756 | 940 | 1011730 | 20.3 | 52.4
2025-04-23 15:47:54.536663 | 6.856 | 940 | 4995110 | 20.3 | 52.4
2025-04-23 15:47:54.636683 | 6.956 | 940 | 943300 | 20.3 | 52.4
2025-04-23 15:47:54.736580 | 7.056 | 940 | 4995110 | 20.3 | 52.4
2025-04-23 15:47:54.836667 | 7.156 | 940 | 1001960 | 20.3 | 52.4
2025-04-23 15:47:54.936629 | 7.256 | 940 | 4980450 | 20.3 | 52.4
2025-04-23 15:47:55.036761 | 7.356 | 940 | 816230 | 20.3 | 52.4
2025-04-23 15:47:55.136657 | 7.456 | 940 | 4995110 | 20.3 | 52.4
2025-04-23 15:47:55.236675 | 7.556 | 940 | 938420 | 20.3 | 52.4
2025-04-23 15:47:55.336673 | 7.656 | 940 | 5000000 | 20.3 | 52.4
2025-04-23 15:47:55.436655 | 7.756 | 940 | 967740 | 20.3 | 52.4
2025-04-23 15:47:55.536688 | 7.856 | 940 | 4995110 | 20.3 | 52.4
2025-04-23 15:47:55.635865 | 7.955 | 940 | 1011730 | 20.3 | 52.4
2025-04-23 15:47:55.736031 | 8.055 | 940 | 5000000 | 20.3 | 52.4
2025-04-23 15:47:55.836211 | 8.155 | 940 | 962850 | 20.3 | 52.4
2025-04-23 15:47:55.936626 | 8.256 | 940 | 4990220 | 20.3 | 52.4
2025-04-23 15:47:56.036567 | 8.356 | 940 | 1006840 | 20.3 | 52.4
2025-04-23 15:47:56.136644 | 8.456 | 940 | 4985340 | 20.3 | 53.3
2025-04-23 15:47:56.236649 | 8.556 | 940 | 889540 | 20.3 | 53.3
2025-04-23 15:47:56.336661 | 8.656 | 940 | 4995110 | 20.3 | 53.3
2025-04-23 15:47:56.436433 | 8.755 | 940 | 997070 | 20.3 | 53.3
2025-04-23 15:47:56.536621 | 8.856 | 940 | 4980450 | 20.3 | 53.3
2025-04-23 15:47:56.636673 | 8.956 | 940 | 1026390 | 20.3 | 53.3
2025-04-23 15:47:56.736564 | 9.056 | 940 | 4995110 | 20.3 | 53.3
2025-04-23 15:47:56.836595 | 9.156 | 940 | 987290 | 20.3 | 53.3
2025-04-23 15:47:56.936652 | 9.256 | 940 | 4995110 | 20.3 | 53.3
2025-04-23 15:47:57.035985 | 9.355 | 940 | 992180 | 20.3 | 53.3
2025-04-23 15:47:57.136643 | 9.456 | 940 | 4995110 | 20.3 | 53.3
2025-04-23 15:47:57.236747 | 9.556 | 940 | 918870 | 20.3 | 53.3
2025-04-23 15:47:57.336705 | 9.656 | 940 | 4995110 | 20.3 | 53.3
2025-04-23 15:47:57.436302 | 9.755 | 940 | 982400 | 20.3 | 53.3
2025-04-23 15:47:57.536674 | 9.856 | 940 | 4980450 | 20.3 | 53.3
2025-04-23 15:47:57.636648 | 9.956 | 940 | 791790 | 20.3 | 53.3
2025-04-23 15:47:57.736655 | 10.056 | 940 | 4995110 | 20.3 | 53.3
2025-04-23 15:47:57.836637 | 10.156 | 940 | 918870 | 20.3 | 53.3
2025-04-23 15:47:57.936505 | 10.256 | 940 | 5000000 | 20.3 | 53.3
2025-04-23 15:47:58.036507 | 10.356 | 940 | 938420 | 20.3 | 53.3
2025-04-23 15:47:58.236650 | 10.556 | 1410 | 4413490 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:47:58.336621 | 10.656 | 1410 | 4890 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:47:58.436634 | 10.756 | 1410 | 34210 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:47:58.536622 | 10.856 | 1410 | 4890 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:47:58.636632 | 10.956 | 1410 | 29330 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:47:58.736543 | 11.056 | 1410 | 4890 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:47:58.836645 | 11.156 | 1410 | 24440 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:47:58.936607 | 11.256 | 1410 | 0 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:47:59.036638 | 11.356 | 1410 | 29330 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:47:59.136611 | 11.456 | 1410 | 0 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:47:59.236628 | 11.556 | 1410 | 19550 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:47:59.336607 | 11.656 | 1410 | 4890 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:47:59.436607 | 11.756 | 1410 | 24440 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:47:59.535906 | 11.855 | 1410 | 4890 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:47:59.635969 | 11.955 | 1410 | 19550 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:47:59.736465 | 12.055 | 1410 | 4890 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:47:59.836480 | 12.155 | 1410 | 34210 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:47:59.936607 | 12.256 | 1410 | 0 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:48:00.036604 | 12.356 | 1410 | 29330 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:48:00.136588 | 12.456 | 1410 | 4890 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:48:00.236609 | 12.556 | 1410 | 34210 | 20.4 | 54.6
2025-04-23 15:48:00.336592 | 12.656 | 1410 | 4890 | 20.4 | 54.6
2025-04-23 15:48:00.436606 | 12.756 | 1410 | 29330 | 20.4 | 54.6
2025-04-23 15:48:00.535727 | 12.855 | 1410 | 4890 | 20.4 | 54.6
2025-04-23 15:48:00.636689 | 12.956 | 1410 | 29330 | 20.4 | 54.6
2025-04-23 15:48:00.736503 | 13.056 | 1410 | 4890 | 20.4 | 54.6
2025-04-23 15:48:00.836617 | 13.156 | 1410 | 29330 | 20.4 | 54.6
2025-04-23 15:48:00.936426 | 13.255 | 1410 | 0 | 20.4 | 54.6
2025-04-23 15:48:01.036595 | 13.356 | 1410 | 29330 | 20.4 | 54.6
2025-04-23 15:48:01.136600 | 13.456 | 1410 | 4890 | 20.4 | 54.6
2025-04-23 15:48:01.236598 | 13.556 | 1410 | 24440 | 20.4 | 54.6
2025-04-23 15:48:01.336620 | 13.656 | 1410 | 0 | 20.4 | 54.6
2025-04-23 15:48:01.436605 | 13.756 | 1410 | 29330 | 20.4 | 54.6
2025-04-23 15:48:01.536569 | 13.856 | 1410 | 0 | 20.4 | 54.6
2025-04-23 15:48:01.636606 | 13.956 | 1410 | 29330 | 20.4 | 54.6
2025-04-23 15:48:01.736587 | 14.056 | 1410 | 0 | 20.4 | 54.6
2025-04-23 15:48:01.836481 | 14.155 | 1410 | 29330 | 20.4 | 54.6
2025-04-23 15:48:01.936626 | 14.256 | 1410 | 4890 | 20.4 | 54.6
2025-04-23 15:48:02.036588 | 14.356 | 1410 | 24440 | 20.4 | 54.6
2025-04-23 15:48:02.136587 | 14.456 | 1410 | 0 | 20.4 | 54.6
2025-04-23 15:48:02.236189 | 14.555 | 1410 | 24440 | 20.4 | 55.1
2025-04-23 15:48:02.336571 | 14.656 | 1410 | 0 | 20.4 | 55.1
2025-04-23 15:48:02.436570 | 14.756 | 1410 | 29330 | 20.4 | 55.1
2025-04-23 15:48:02.536601 | 14.856 | 1410 | 0 | 20.4 | 55.1
2025-04-23 15:48:02.636580 | 14.956 | 1410 | 29330 | 20.4 | 55.1
2025-04-23 15:48:02.736472 | 15.055 | 1410 | 9780 | 20.4 | 55.1
2025-04-23 15:48:02.836594 | 15.156 | 1410 | 29330 | 20.4 | 55.1
2025-04-23 15:48:02.936570 | 15.256 | 1410 | 4890 | 20.4 | 55.1
2025-04-23 15:48:03.036589 | 15.356 | 1410 | 34210 | 20.4 | 55.1
2025-04-23 15:48:03.136564 | 15.456 | 1410 | 4890 | 20.4 | 55.1
2025-04-23 15:48:03.236585 | 15.556 | 1410 | 29330 | 20.4 | 55.1
2025-04-23 15:48:03.336561 | 15.656 | 1410 | 4890 | 20.4 | 55.1
2025-04-23 15:48:03.436597 | 15.756 | 1410 | 24440 | 20.4 | 55.1
2025-04-23 15:48:03.536051 | 15.855 | 1410 | 0 | 20.4 | 55.1
2025-04-23 15:48:03.636592 | 15.956 | 1410 | 24440 | 20.4 | 55.1
2025-04-23 15:48:03.736446 | 16.055 | 1410 | 0 | 20.4 | 55.1
2025-04-23 15:48:03.836567 | 16.156 | 1410 | 24440 | 20.4 | 55.1
2025-04-23 15:48:03.936143 | 16.255 | 1410 | 0 | 20.4 | 55.1
2025-04-23 15:48:04.036555 | 16.356 | 1410 | 29330 | 20.4 | 55.1
2025-04-23 15:48:04.136551 | 16.456 | 1410 | 0 | 20.4 | 55.1
2025-04-23 15:48:04.236435 | 16.555 | 1410 | 29330 | 20.4 | 55.6
2025-04-23 15:48:04.335686 | 16.655 | 1410 | 0 | 20.4 | 55.6
2025-04-23 15:48:04.436395 | 16.755 | 1410 | 29330 | 20.4 | 55.6
2025-04-23 15:48:04.536404 | 16.855 | 1410 | 0 | 20.4 | 55.6
2025-04-23 15:48:04.636555 | 16.956 | 1410 | 29330 | 20.4 | 55.6
2025-04-23 15:48:04.736429 | 17.055 | 1410 | 4890 | 20.4 | 55.6
2025-04-23 15:48:04.835639 | 17.155 | 1410 | 24440 | 20.4 | 55.6
2025-04-23 15:48:04.935793 | 17.255 | 1410 | 0 | 20.4 | 55.6
2025-04-23 15:48:05.036538 | 17.356 | 1410 | 24440 | 20.4 | 55.6
2025-04-23 15:48:05.136565 | 17.456 | 1410 | 0 | 20.4 | 55.6
2025-04-23 15:48:05.236537 | 17.556 | 1410 | 29330 | 20.4 | 55.6
2025-04-23 15:48:05.336625 | 17.656 | 1410 | 0 | 20.4 | 55.6
2025-04-23 15:48:05.436540 | 17.756 | 1410 | 29330 | 20.4 | 55.6
2025-04-23 15:48:05.536545 | 17.856 | 1410 | 4890 | 20.4 | 55.6
2025-04-23 15:48:05.636537 | 17.956 | 1410 | 29330 | 20.4 | 55.6
2025-04-23 15:48:05.736538 | 18.056 | 1410 | 9780 | 20.4 | 55.6
2025-04-23 15:48:05.836512 | 18.156 | 1410 | 29330 | 20.4 | 55.6
2025-04-23 15:48:05.936510 | 18.256 | 1410 | 0 | 20.4 | 55.6
2025-04-23 15:48:06.036535 | 18.356 | 1410 | 24440 | 20.4 | 55.6
2025-04-23 15:48:06.136386 | 18.455 | 1410 | 0 | 20.4 | 55.6
2025-04-23 15:48:06.236515 | 18.556 | 1410 | 24440 | 20.4 | 55.9
2025-04-23 15:48:06.336551 | 18.656 | 1410 | 0 | 20.4 | 55.9
2025-04-23 15:48:06.436529 | 18.756 | 1410 | 29330 | 20.4 | 55.9
2025-04-23 15:48:06.536618 | 18.856 | 1410 | 4890 | 20.4 | 55.9
2025-04-23 15:48:06.636526 | 18.956 | 1410 | 29330 | 20.4 | 55.9
2025-04-23 15:48:06.736438 | 19.055 | 1410 | 4890 | 20.4 | 55.9
2025-04-23 15:48:06.836540 | 19.156 | 1410 | 34210 | 20.4 | 55.9
2025-04-23 15:48:06.936524 | 19.256 | 1410 | 0 | 20.4 | 55.9
2025-04-23 15:48:07.036527 | 19.356 | 1410 | 29330 | 20.4 | 55.9
2025-04-23 15:48:07.136519 | 19.456 | 1410 | 4890 | 20.4 | 55.9
2025-04-23 15:48:07.236532 | 19.556 | 1410 | 29330 | 20.4 | 55.9
2025-04-23 15:48:07.336504 | 19.656 | 1410 | 0 | 20.4 | 55.9
2025-04-23 15:48:07.436514 | 19.756 | 1410 | 34210 | 20.4 | 55.9
2025-04-23 15:48:07.535544 | 19.855 | 1410 | 4890 | 20.4 | 55.9
2025-04-23 15:48:07.636515 | 19.956 | 1410 | 29330 | 20.4 | 55.9
2025-04-23 15:48:07.736352 | 20.055 | 1410 | 0 | 20.4 | 55.9
2025-04-23 15:48:07.836359 | 20.155 | 1410 | 24440 | 20.4 | 55.9
2025-04-23 15:48:07.936372 | 20.255 | 1410 | 0 | 20.4 | 55.9
2025-04-23 15:48:08.036372 | 20.355 | 1410 | 24440 | 20.4 | 55.9
2025-04-23 15:48:08.136507 | 20.456 | 1410 | 0 | 20.4 | 55.9
2025-04-23 15:48:08.336526 | 20.656 | 1550 | 24440 | 20.4 | 56.2
2025-04-23 15:48:08.436502 | 20.756 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.2
2025-04-23 15:48:08.536592 | 20.856 | 1550 | 39100 | 20.4 | 56.2
2025-04-23 15:48:08.636491 | 20.955 | 1550 | 9780 | 20.4 | 56.2
2025-04-23 15:48:08.736394 | 21.055 | 1550 | 39100 | 20.4 | 56.2
2025-04-23 15:48:08.836509 | 21.156 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.2
2025-04-23 15:48:08.936524 | 21.256 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.2
2025-04-23 15:48:09.035873 | 21.355 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.2
2025-04-23 15:48:09.135831 | 21.455 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.2
2025-04-23 15:48:09.235394 | 21.554 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.2
2025-04-23 15:48:09.336329 | 21.655 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.2
2025-04-23 15:48:09.435967 | 21.755 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.2
2025-04-23 15:48:09.535948 | 21.855 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.2
2025-04-23 15:48:09.636330 | 21.955 | 1550 | 9780 | 20.4 | 56.2
2025-04-23 15:48:09.735564 | 22.055 | 1550 | 39100 | 20.4 | 56.2
2025-04-23 15:48:09.835505 | 22.155 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.2
2025-04-23 15:48:09.935842 | 22.255 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.2
2025-04-23 15:48:10.035799 | 22.355 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.2
2025-04-23 15:48:10.135766 | 22.455 | 1550 | 29330 | 20.4 | 56.2
2025-04-23 15:48:10.236363 | 22.555 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.2
2025-04-23 15:48:10.336439 | 22.655 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.3
2025-04-23 15:48:10.436417 | 22.755 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.3
2025-04-23 15:48:10.536102 | 22.855 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.3
2025-04-23 15:48:10.635470 | 22.954 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.3
2025-04-23 15:48:10.735866 | 23.055 | 1550 | 29330 | 20.4 | 56.3
2025-04-23 15:48:10.836365 | 23.155 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.3
2025-04-23 15:48:10.936487 | 23.255 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.3
2025-04-23 15:48:11.036473 | 23.355 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.3
2025-04-23 15:48:11.136476 | 23.455 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.3
2025-04-23 15:48:11.236467 | 23.555 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.3
2025-04-23 15:48:11.335842 | 23.655 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.3
2025-04-23 15:48:11.436447 | 23.755 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.3
2025-04-23 15:48:11.536481 | 23.855 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.3
2025-04-23 15:48:11.636458 | 23.955 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.3
2025-04-23 15:48:11.736464 | 24.055 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.3
2025-04-23 15:48:11.836461 | 24.155 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.3
2025-04-23 15:48:11.936454 | 24.255 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.3
2025-04-23 15:48:12.036364 | 24.355 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.3
2025-04-23 15:48:12.136474 | 24.455 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.3
2025-04-23 15:48:12.236454 | 24.555 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.3
2025-04-23 15:48:12.336225 | 24.655 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:12.436447 | 24.755 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:12.536466 | 24.855 | 1550 | 29330 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:12.636319 | 24.955 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:12.736366 | 25.055 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:12.836443 | 25.155 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:12.936467 | 25.255 | 1550 | 29330 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:13.036443 | 25.355 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:13.136158 | 25.455 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:13.236408 | 25.555 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:13.336449 | 25.655 | 1550 | 39100 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:13.436441 | 25.755 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:13.535791 | 25.855 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:13.636090 | 25.955 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:13.736459 | 26.055 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:13.836440 | 26.155 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:13.936465 | 26.255 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:14.036482 | 26.355 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:14.135949 | 26.455 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:14.236433 | 26.555 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:14.336423 | 26.655 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:14.436423 | 26.755 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:14.536443 | 26.855 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:14.635758 | 26.955 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:14.736347 | 27.055 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:14.836441 | 27.155 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:14.936434 | 27.255 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:15.036424 | 27.355 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:15.135611 | 27.455 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:15.236472 | 27.555 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:15.336370 | 27.655 | 1550 | 39100 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:15.436407 | 27.755 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:15.536417 | 27.855 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:15.635558 | 27.955 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:15.736434 | 28.055 | 1550 | 39100 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:15.836406 | 28.155 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:15.936423 | 28.255 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:16.036339 | 28.355 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:16.135517 | 28.455 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:16.236427 | 28.555 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:16.336383 | 28.655 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:16.436397 | 28.755 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:16.536381 | 28.855 | 1550 | 39100 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:16.636405 | 28.955 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:16.735397 | 29.054 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:16.836497 | 29.156 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:16.936427 | 29.255 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:17.036391 | 29.355 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:17.135399 | 29.454 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:17.236373 | 29.555 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:17.336399 | 29.655 | 1550 | 39100 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:17.436385 | 29.755 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:17.536394 | 29.855 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:17.636389 | 29.955 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:17.736395 | 30.055 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:17.835520 | 30.155 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:17.936424 | 30.255 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:18.035591 | 30.355 | 1550 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:18.136408 | 30.455 | 1550 | 34210 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:18.236368 | 30.555 | 1550 | 0 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:18.436313 | 30.755 | 1610 | 34210 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:18.536209 | 30.855 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:18.636392 | 30.955 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:18.736298 | 31.055 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:18.836309 | 31.155 | 1610 | 9780 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:18.936401 | 31.255 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:19.036397 | 31.355 | 1610 | 9780 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:19.136380 | 31.455 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:19.236172 | 31.555 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:19.336386 | 31.655 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:19.436374 | 31.755 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:19.536381 | 31.855 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:19.636196 | 31.955 | 1610 | 9780 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:19.736368 | 32.055 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:19.835844 | 32.155 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:19.936371 | 32.255 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:20.036336 | 32.355 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:20.136363 | 32.455 | 1610 | 9780 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:20.236413 | 32.555 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:20.336359 | 32.655 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:20.436353 | 32.755 | 1610 | 9780 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:20.536359 | 32.855 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:20.636345 | 32.955 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:20.736253 | 33.055 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:20.836355 | 33.155 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:20.936360 | 33.255 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:21.036358 | 33.355 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:21.136377 | 33.455 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:21.236312 | 33.555 | 1610 | 9780 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:21.336340 | 33.655 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:21.436396 | 33.755 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:21.536335 | 33.855 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:21.636162 | 33.955 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:21.736328 | 34.055 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:21.836420 | 34.155 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:21.936345 | 34.255 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:22.036147 | 34.355 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:22.136337 | 34.455 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:22.236141 | 34.555 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:22.336408 | 34.655 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:22.436150 | 34.755 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:22.536266 | 34.855 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:22.636172 | 34.955 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:22.736014 | 35.055 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:22.836324 | 35.155 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:22.936324 | 35.255 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:23.036315 | 35.355 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:23.136345 | 35.455 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:23.235973 | 35.555 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:23.336406 | 35.655 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:23.436317 | 35.755 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:23.536323 | 35.855 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:23.636138 | 35.955 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:23.735815 | 36.055 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:23.835628 | 36.155 | 1610 | 9780 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:23.936321 | 36.255 | 1610 | 14660 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:24.036310 | 36.355 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:24.136319 | 36.455 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:24.235706 | 36.555 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:24.336326 | 36.655 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.7
2025-04-23 15:48:24.436391 | 36.755 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:24.536314 | 36.855 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:24.636309 | 36.955 | 1610 | 9780 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:24.735461 | 37.054 | 1610 | 9780 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:24.836313 | 37.155 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:24.936306 | 37.255 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:25.036297 | 37.355 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:25.136114 | 37.455 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:25.235346 | 37.554 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:25.336180 | 37.655 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:25.436293 | 37.755 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:25.536291 | 37.855 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:25.636102 | 37.955 | 1610 | 9780 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:25.735344 | 38.054 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:25.835418 | 38.154 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:25.935305 | 38.254 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:26.036365 | 38.355 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:26.136300 | 38.455 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:26.236290 | 38.555 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:26.336294 | 38.655 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.6
2025-04-23 15:48:26.436294 | 38.755 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:26.536297 | 38.855 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:26.636281 | 38.955 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:26.735419 | 39.054 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:26.835893 | 39.155 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:26.936288 | 39.255 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:27.036289 | 39.355 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:27.136284 | 39.455 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:27.236267 | 39.555 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:27.336276 | 39.655 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:27.436261 | 39.755 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:27.536252 | 39.855 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:27.636256 | 39.955 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:27.736222 | 40.055 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:27.836244 | 40.155 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:27.936279 | 40.255 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:28.036264 | 40.355 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:28.136311 | 40.455 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:28.236254 | 40.555 | 1610 | 4890 | 20.4 | 56.5
2025-04-23 15:48:28.336253 | 40.655 | 1610 | 0 | 20.4 | 56.5