## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:49:25.889330 | 0.438 | 940 | 0 | 20.4 | 54.4
2025-04-23 15:49:25.989354 | 0.538 | 940 | 1060610 | 20.4 | 54.4
2025-04-23 15:49:26.089322 | 0.638 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54.4
2025-04-23 15:49:26.188781 | 0.737 | 940 | 1060610 | 20.4 | 54.4
2025-04-23 15:49:26.289282 | 0.838 | 940 | 5000000 | 20.4 | 54.4
2025-04-23 15:49:26.389315 | 0.938 | 940 | 1001960 | 20.4 | 54.4
2025-04-23 15:49:26.489504 | 1.038 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54.4
2025-04-23 15:49:26.589653 | 1.138 | 940 | 977520 | 20.4 | 54.4
2025-04-23 15:49:26.689445 | 1.238 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54.4
2025-04-23 15:49:26.789511 | 1.338 | 940 | 1045940 | 20.4 | 54.4
2025-04-23 15:49:26.889456 | 1.438 | 940 | 4985340 | 20.4 | 54.4
2025-04-23 15:49:26.989469 | 1.538 | 940 | 801560 | 20.4 | 54.4
2025-04-23 15:49:27.089446 | 1.638 | 940 | 4990220 | 20.4 | 54.4
2025-04-23 15:49:27.189429 | 1.738 | 940 | 821110 | 20.4 | 54.4
2025-04-23 15:49:27.288938 | 1.838 | 940 | 5000000 | 20.4 | 54.4
2025-04-23 15:49:27.389555 | 1.938 | 940 | 928640 | 20.4 | 54.4
2025-04-23 15:49:27.489458 | 2.038 | 940 | 4990220 | 20.4 | 54.4
2025-04-23 15:49:27.589404 | 2.138 | 940 | 821110 | 20.4 | 54.4
2025-04-23 15:49:27.689467 | 2.238 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54.4
2025-04-23 15:49:27.789436 | 2.338 | 940 | 1070380 | 20.4 | 54.4
2025-04-23 15:49:27.889438 | 2.438 | 940 | 4990220 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:27.989454 | 2.538 | 940 | 801560 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:28.089416 | 2.638 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:28.189421 | 2.738 | 940 | 1041060 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:28.289424 | 2.838 | 940 | 5000000 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:28.389458 | 2.938 | 940 | 987290 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:28.489342 | 3.038 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:28.589441 | 3.138 | 940 | 967740 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:28.689123 | 3.238 | 940 | 4990220 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:28.789367 | 3.338 | 940 | 801560 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:28.889459 | 3.438 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:28.989421 | 3.538 | 940 | 1031280 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:29.089460 | 3.638 | 940 | 4985340 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:29.189440 | 3.738 | 940 | 1006840 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:29.289520 | 3.838 | 940 | 4980450 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:29.389435 | 3.938 | 940 | 835780 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:29.489400 | 4.038 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:29.589329 | 4.138 | 940 | 1031280 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:29.689478 | 4.238 | 940 | 4985340 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:29.789349 | 4.338 | 940 | 1006840 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:29.889434 | 4.438 | 940 | 4985340 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:29.988578 | 4.537 | 940 | 1001960 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:30.089396 | 4.638 | 940 | 4980450 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:30.189391 | 4.738 | 940 | 835780 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:30.289439 | 4.838 | 940 | 5000000 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:30.389399 | 4.938 | 940 | 982400 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:30.489384 | 5.038 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:30.589359 | 5.138 | 940 | 957970 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:30.689302 | 5.238 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:30.789371 | 5.338 | 940 | 1026390 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:30.889389 | 5.438 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:30.989436 | 5.538 | 940 | 1036170 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:31.089329 | 5.638 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:31.189424 | 5.738 | 940 | 953080 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:31.289382 | 5.838 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:31.389378 | 5.938 | 940 | 1036170 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:31.489363 | 6.038 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:31.589364 | 6.138 | 940 | 1036170 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:31.689384 | 6.238 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:31.789376 | 6.338 | 940 | 957970 | 20.4 | 54.1
2025-04-23 15:49:31.889363 | 6.438 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:31.989398 | 6.538 | 940 | 786900 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:32.089384 | 6.638 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:32.189404 | 6.738 | 940 | 830890 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:32.289334 | 6.838 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:32.389397 | 6.938 | 940 | 1055720 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:32.489381 | 7.038 | 940 | 4980450 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:32.589350 | 7.138 | 940 | 933530 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:32.689372 | 7.238 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:32.788632 | 7.337 | 940 | 821110 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:32.888995 | 7.438 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:32.989391 | 7.538 | 940 | 1060610 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:33.089365 | 7.638 | 940 | 4985340 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:33.189378 | 7.738 | 940 | 865100 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:33.289388 | 7.838 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:33.389264 | 7.938 | 940 | 821110 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:33.489384 | 8.038 | 940 | 5000000 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:33.589279 | 8.138 | 940 | 782010 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:33.689252 | 8.238 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:33.788949 | 8.338 | 940 | 1055720 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:33.889383 | 8.438 | 940 | 4975560 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:33.989354 | 8.538 | 940 | 987290 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:34.089451 | 8.638 | 940 | 4990220 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:34.189412 | 8.738 | 940 | 904200 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:34.289358 | 8.838 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:34.389312 | 8.938 | 940 | 1060610 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:34.489312 | 9.038 | 940 | 4990220 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:34.589354 | 9.138 | 940 | 894430 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:34.689316 | 9.238 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:34.789286 | 9.338 | 940 | 826000 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:34.889367 | 9.438 | 940 | 5000000 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:34.989353 | 9.538 | 940 | 1006840 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:35.089315 | 9.638 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:35.189438 | 9.738 | 940 | 826000 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:35.288786 | 9.837 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:35.389352 | 9.938 | 940 | 830890 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:35.489237 | 10.038 | 940 | 4995110 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:35.589323 | 10.138 | 940 | 1050830 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:35.688715 | 10.237 | 940 | 5000000 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:35.789350 | 10.338 | 940 | 782010 | 20.4 | 54
2025-04-23 15:49:35.989345 | 10.538 | 1410 | 4403710 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:36.089192 | 10.638 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:36.189320 | 10.738 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:36.289239 | 10.838 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:36.389324 | 10.938 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:36.489308 | 11.038 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:36.589048 | 11.138 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:36.689319 | 11.238 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:36.789304 | 11.338 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:36.888603 | 11.437 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:36.989305 | 11.538 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:37.088319 | 11.637 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:37.189323 | 11.738 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:37.289272 | 11.838 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:37.389332 | 11.938 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:37.489320 | 12.038 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:37.588782 | 12.137 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:37.689290 | 12.238 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:37.789301 | 12.338 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:37.889282 | 12.438 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:37.989280 | 12.538 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:38.088604 | 12.637 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:38.189347 | 12.738 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:38.289252 | 12.838 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:38.389321 | 12.938 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:38.489012 | 13.038 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:38.588522 | 13.137 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:38.689274 | 13.238 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:38.789330 | 13.338 | 1410 | 24440 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:38.888538 | 13.437 | 1410 | 4890 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:38.988874 | 13.538 | 1410 | 24440 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:39.088333 | 13.637 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:39.188591 | 13.737 | 1410 | 24440 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:39.288603 | 13.837 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:39.388835 | 13.937 | 1410 | 29330 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:39.489153 | 14.038 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:39.588734 | 14.137 | 1410 | 24440 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:39.689291 | 14.238 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:39.789271 | 14.338 | 1410 | 24440 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:39.889246 | 14.438 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:39.989303 | 14.538 | 1410 | 29330 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:40.088942 | 14.638 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:40.189294 | 14.738 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:40.288697 | 14.837 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:40.389274 | 14.938 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:40.489270 | 15.038 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:40.588482 | 15.137 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:40.689263 | 15.238 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:40.789202 | 15.338 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:40.888474 | 15.437 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:40.988492 | 15.537 | 1410 | 29330 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:41.088520 | 15.637 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:41.189265 | 15.738 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:41.289252 | 15.838 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:41.388465 | 15.937 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:41.489247 | 16.038 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:41.589169 | 16.138 | 1410 | 24440 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:41.689218 | 16.238 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:41.789259 | 16.338 | 1410 | 24440 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:41.889247 | 16.438 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.9
2025-04-23 15:49:41.989297 | 16.538 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:42.089259 | 16.638 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:42.189254 | 16.738 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:42.289262 | 16.838 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:42.389230 | 16.938 | 1410 | 24440 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:42.489256 | 17.038 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:42.589251 | 17.138 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:42.689260 | 17.238 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:42.789231 | 17.338 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:42.889262 | 17.438 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:42.989272 | 17.538 | 1410 | 24440 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:43.089200 | 17.638 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:43.189259 | 17.738 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:43.289244 | 17.838 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:43.389247 | 17.938 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:43.488484 | 18.037 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:43.589103 | 18.138 | 1410 | 14660 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:43.688700 | 18.237 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:43.789241 | 18.338 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:43.889231 | 18.438 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:43.989257 | 18.538 | 1410 | 24440 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:44.089215 | 18.638 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:44.188704 | 18.737 | 1410 | 24440 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:44.289203 | 18.838 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:44.389226 | 18.938 | 1410 | 19550 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:44.489207 | 19.038 | 1410 | 4890 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:44.589232 | 19.138 | 1410 | 24440 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:44.689086 | 19.238 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:44.789220 | 19.338 | 1410 | 24440 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:44.889198 | 19.438 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:44.989233 | 19.538 | 1410 | 29330 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:45.089193 | 19.638 | 1410 | 4890 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:45.189185 | 19.738 | 1410 | 24440 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:45.289183 | 19.838 | 1410 | 4890 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:45.389217 | 19.938 | 1410 | 24440 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:45.489176 | 20.038 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:45.589297 | 20.138 | 1410 | 24440 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:45.689173 | 20.238 | 1410 | 4890 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:45.789208 | 20.338 | 1410 | 29330 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:45.889184 | 20.438 | 1410 | 0 | 20.4 | 53.8
2025-04-23 15:49:46.089183 | 20.638 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.7
2025-04-23 15:49:46.189192 | 20.738 | 1550 | 4890 | 20.4 | 53.7
2025-04-23 15:49:46.289173 | 20.838 | 1550 | 34210 | 20.4 | 53.7
2025-04-23 15:49:46.389182 | 20.938 | 1550 | 14660 | 20.4 | 53.7
2025-04-23 15:49:46.489175 | 21.038 | 1550 | 39100 | 20.4 | 53.7
2025-04-23 15:49:46.589196 | 21.138 | 1550 | 9780 | 20.4 | 53.7
2025-04-23 15:49:46.689171 | 21.238 | 1550 | 34210 | 20.4 | 53.7
2025-04-23 15:49:46.789185 | 21.338 | 1550 | 4890 | 20.4 | 53.7
2025-04-23 15:49:46.889190 | 21.438 | 1550 | 29330 | 20.4 | 53.7
2025-04-23 15:49:46.989193 | 21.538 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.7
2025-04-23 15:49:47.089148 | 21.638 | 1550 | 34210 | 20.4 | 53.7
2025-04-23 15:49:47.189092 | 21.738 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.7
2025-04-23 15:49:47.289232 | 21.838 | 1550 | 29330 | 20.4 | 53.7
2025-04-23 15:49:47.389163 | 21.938 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.7
2025-04-23 15:49:47.489178 | 22.038 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.7
2025-04-23 15:49:47.589172 | 22.138 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.7
2025-04-23 15:49:47.689162 | 22.238 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.7
2025-04-23 15:49:47.789188 | 22.338 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.7
2025-04-23 15:49:47.889173 | 22.438 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.7
2025-04-23 15:49:47.989215 | 22.538 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.7
2025-04-23 15:49:48.089160 | 22.638 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:48.189186 | 22.738 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:48.289162 | 22.838 | 1550 | 29330 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:48.389103 | 22.938 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:48.489189 | 23.038 | 1550 | 29330 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:48.589194 | 23.138 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:48.689050 | 23.238 | 1550 | 34210 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:48.789099 | 23.338 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:48.889183 | 23.438 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:48.989188 | 23.538 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:49.089186 | 23.638 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:49.188997 | 23.738 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:49.288889 | 23.838 | 1550 | 29330 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:49.389131 | 23.938 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:49.489150 | 24.038 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:49.589153 | 24.138 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:49.688847 | 24.237 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:49.789153 | 24.338 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:49.888642 | 24.437 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:49.989146 | 24.538 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:50.088542 | 24.637 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:50.188741 | 24.737 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:50.289139 | 24.838 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:50.389157 | 24.938 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:50.489139 | 25.038 | 1550 | 34210 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:50.589123 | 25.138 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:50.688528 | 25.237 | 1550 | 29330 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:50.789153 | 25.338 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:50.889136 | 25.438 | 1550 | 29330 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:50.989141 | 25.538 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:51.089133 | 25.638 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:51.188462 | 25.737 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:51.289149 | 25.838 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:51.389130 | 25.938 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:51.489128 | 26.038 | 1550 | 29330 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:51.589135 | 26.138 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:51.688318 | 26.237 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:51.789104 | 26.338 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:51.888707 | 26.437 | 1550 | 29330 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:51.989138 | 26.538 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:52.089108 | 26.638 | 1550 | 29330 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:52.188186 | 26.737 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:52.289122 | 26.838 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:52.389084 | 26.938 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:52.489112 | 27.038 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:52.589122 | 27.138 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:52.688546 | 27.237 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:52.789134 | 27.338 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:52.889119 | 27.438 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:52.989093 | 27.538 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:53.089126 | 27.638 | 1550 | 29330 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:53.189117 | 27.738 | 1550 | 4890 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:53.289116 | 27.838 | 1550 | 29330 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:53.389121 | 27.938 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:53.489095 | 28.038 | 1550 | 34210 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:53.589110 | 28.138 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:53.689104 | 28.238 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:53.789079 | 28.338 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:53.889091 | 28.438 | 1550 | 29330 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:53.989102 | 28.538 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.6
2025-04-23 15:49:54.089087 | 28.638 | 1550 | 34210 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:54.189075 | 28.738 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:54.288106 | 28.837 | 1550 | 29330 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:54.389110 | 28.938 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:54.489113 | 29.038 | 1550 | 29330 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:54.589096 | 29.138 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:54.689087 | 29.238 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:54.789018 | 29.338 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:54.889085 | 29.438 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:54.989103 | 29.538 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:55.089085 | 29.638 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:55.189092 | 29.738 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:55.289085 | 29.838 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:55.389065 | 29.938 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:55.489082 | 30.038 | 1550 | 29330 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:55.588136 | 30.137 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:55.689075 | 30.238 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:55.789059 | 30.338 | 1550 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:55.889075 | 30.438 | 1550 | 24440 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:55.989088 | 30.538 | 1550 | 4890 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:56.189076 | 30.738 | 1610 | 29330 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:56.288980 | 30.838 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:56.389072 | 30.938 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:56.489040 | 31.038 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:56.589083 | 31.138 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:56.689058 | 31.238 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:56.788317 | 31.337 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:56.889086 | 31.438 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:56.989082 | 31.538 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:57.088791 | 31.637 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:57.189066 | 31.738 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:57.289052 | 31.838 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:57.389063 | 31.938 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:57.489050 | 32.038 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:57.589119 | 32.138 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:57.689008 | 32.238 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:57.789044 | 32.338 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:57.889027 | 32.438 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:57.988265 | 32.537 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:58.089036 | 32.638 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.5
2025-04-23 15:49:58.189049 | 32.738 | 1610 | 14660 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:49:58.289037 | 32.838 | 1610 | 4890 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:49:58.389065 | 32.938 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:49:58.489032 | 33.038 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:49:58.589048 | 33.138 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:49:58.689029 | 33.238 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:49:58.789058 | 33.338 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:49:58.889038 | 33.438 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:49:58.989051 | 33.538 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:49:59.089033 | 33.638 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:49:59.189044 | 33.738 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:49:59.289033 | 33.838 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:49:59.389052 | 33.938 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:49:59.489013 | 34.038 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:49:59.589029 | 34.138 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:49:59.689027 | 34.238 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:49:59.789031 | 34.338 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:49:59.889046 | 34.438 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:49:59.989020 | 34.538 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:00.089076 | 34.638 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:00.189024 | 34.738 | 1610 | 4890 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:00.289012 | 34.838 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:00.389028 | 34.938 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:00.489011 | 35.038 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:00.589026 | 35.138 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:00.689015 | 35.238 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:00.789028 | 35.338 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:00.889013 | 35.438 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:00.989008 | 35.538 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:01.088989 | 35.638 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:01.189012 | 35.738 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:01.288999 | 35.838 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:01.389029 | 35.938 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:01.488999 | 36.038 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:01.589004 | 36.138 | 1610 | 4890 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:01.689004 | 36.238 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:01.789003 | 36.338 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:01.889006 | 36.438 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:01.988998 | 36.538 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:02.088990 | 36.638 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.4
2025-04-23 15:50:02.188440 | 36.737 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:02.288985 | 36.838 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:02.388980 | 36.938 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:02.488986 | 37.038 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:02.588997 | 37.138 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:02.688996 | 37.238 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:02.788997 | 37.338 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:02.889014 | 37.438 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:02.989000 | 37.538 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:03.088982 | 37.638 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:03.188981 | 37.738 | 1610 | 4890 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:03.288789 | 37.837 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:03.388996 | 37.938 | 1610 | 4890 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:03.488039 | 38.037 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:03.589007 | 38.138 | 1610 | 4890 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:03.688873 | 38.238 | 1610 | 4890 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:03.788984 | 38.338 | 1610 | 9780 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:03.888825 | 38.437 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:03.988270 | 38.537 | 1610 | 4890 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:04.088232 | 38.637 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:04.188833 | 38.737 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:04.288842 | 38.837 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:04.388987 | 38.938 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:04.488961 | 39.038 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:04.588965 | 39.138 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:04.688962 | 39.238 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:04.788895 | 39.338 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:04.888990 | 39.438 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:04.988962 | 39.538 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:05.088982 | 39.638 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:05.188935 | 39.738 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:05.288961 | 39.838 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:05.388941 | 39.938 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:05.488959 | 40.038 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:05.588947 | 40.138 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:05.688967 | 40.238 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:05.788947 | 40.338 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:05.888955 | 40.438 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:05.988940 | 40.538 | 1610 | 4890 | 20.4 | 53.3
2025-04-23 15:50:06.088962 | 40.638 | 1610 | 0 | 20.4 | 53.3