## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:07:41.039664 | 0.431 | 940 | 0 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:41.139662 | 0.531 | 940 | 948190 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:41.239587 | 0.631 | 940 | 4990220 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:41.339685 | 0.731 | 940 | 811340 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:41.439687 | 0.831 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:41.539635 | 0.931 | 940 | 747800 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:41.639669 | 1.031 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:41.739678 | 1.131 | 940 | 972630 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:41.839689 | 1.231 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:41.939622 | 1.331 | 940 | 1036170 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:42.039660 | 1.431 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:42.139640 | 1.531 | 940 | 747800 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:42.239666 | 1.631 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:42.339626 | 1.731 | 940 | 747800 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:42.439705 | 1.831 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:42.539651 | 1.931 | 940 | 967740 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:42.639671 | 2.031 | 940 | 4980450 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:42.739611 | 2.131 | 940 | 850440 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:42.839658 | 2.231 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:42.939671 | 2.331 | 940 | 747800 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:43.039631 | 2.431 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:43.139585 | 2.531 | 940 | 772240 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:43.239634 | 2.631 | 940 | 4990220 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:43.339638 | 2.731 | 940 | 821110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:43.439532 | 2.83 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:43.539613 | 2.931 | 940 | 992180 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:43.639652 | 3.031 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:43.739628 | 3.131 | 940 | 972630 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:43.839665 | 3.231 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:43.939632 | 3.331 | 940 | 747800 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:44.039681 | 3.431 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:44.139641 | 3.531 | 940 | 742910 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:44.239643 | 3.631 | 940 | 4990220 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:44.339723 | 3.731 | 940 | 1031280 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:44.439645 | 3.831 | 940 | 4975560 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:44.539630 | 3.931 | 940 | 884650 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:44.639652 | 4.031 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:44.739613 | 4.131 | 940 | 752690 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:44.839639 | 4.231 | 940 | 4990220 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:44.939657 | 4.331 | 940 | 1026390 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:45.039671 | 4.431 | 940 | 4980450 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:45.139616 | 4.531 | 940 | 777130 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:45.239631 | 4.631 | 940 | 4985340 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:45.339639 | 4.731 | 940 | 791790 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:45.439631 | 4.831 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:45.539705 | 4.931 | 940 | 742910 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:45.639644 | 5.031 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:45.739603 | 5.131 | 940 | 962850 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:45.839653 | 5.231 | 940 | 4980450 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:45.939613 | 5.331 | 940 | 835780 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:46.039618 | 5.431 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:46.139624 | 5.531 | 940 | 742910 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:46.239621 | 5.631 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:46.339617 | 5.731 | 940 | 962850 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:46.439632 | 5.831 | 940 | 4980450 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:46.539613 | 5.931 | 940 | 850440 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:46.639633 | 6.031 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:46.739642 | 6.131 | 940 | 747800 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:46.839639 | 6.231 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:46.939615 | 6.331 | 940 | 972630 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:07:47.039630 | 6.431 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:47.139617 | 6.531 | 940 | 1001960 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:47.239646 | 6.631 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:47.339602 | 6.731 | 940 | 1031280 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:47.439586 | 6.831 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:47.539607 | 6.931 | 940 | 1006840 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:47.639650 | 7.031 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:47.739653 | 7.131 | 940 | 791790 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:47.839638 | 7.231 | 940 | 4990220 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:47.939645 | 7.331 | 940 | 850440 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:48.039636 | 7.431 | 940 | 4985340 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:48.139613 | 7.531 | 940 | 757580 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:48.239599 | 7.631 | 940 | 4985340 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:48.339611 | 7.731 | 940 | 830890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:48.439662 | 7.831 | 940 | 4985340 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:48.539628 | 7.931 | 940 | 830890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:48.639670 | 8.031 | 940 | 4985340 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:48.739609 | 8.131 | 940 | 845550 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:48.839548 | 8.23 | 940 | 4980450 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:48.939611 | 8.331 | 940 | 816230 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:49.039632 | 8.431 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:49.139582 | 8.531 | 940 | 830890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:49.239612 | 8.631 | 940 | 4985340 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:49.339613 | 8.731 | 940 | 840660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:49.439653 | 8.831 | 940 | 4975560 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:49.539611 | 8.931 | 940 | 850440 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:49.639622 | 9.031 | 940 | 4980450 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:49.739613 | 9.131 | 940 | 884650 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:49.839700 | 9.231 | 940 | 4985340 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:49.939644 | 9.331 | 940 | 835780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:50.039619 | 9.431 | 940 | 4980450 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:50.139617 | 9.531 | 940 | 811340 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:50.239668 | 9.631 | 940 | 4990220 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:50.339633 | 9.731 | 940 | 860220 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:50.439679 | 9.831 | 940 | 4980450 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:50.539687 | 9.931 | 940 | 884650 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:50.639625 | 10.031 | 940 | 4980450 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:50.739615 | 10.131 | 940 | 826000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:50.839622 | 10.231 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:50.939639 | 10.331 | 940 | 786900 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:07:51.139590 | 10.531 | 1410 | 4393940 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:51.239608 | 10.631 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:51.339611 | 10.731 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:51.439564 | 10.831 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:51.539580 | 10.931 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:51.639663 | 11.031 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:51.739686 | 11.131 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:51.839634 | 11.231 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:51.939658 | 11.331 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:52.039699 | 11.431 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:52.139602 | 11.531 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:52.239639 | 11.631 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:52.339597 | 11.731 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:52.439611 | 11.831 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:52.539609 | 11.931 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:52.639614 | 12.031 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:52.739597 | 12.131 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:52.839635 | 12.231 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:52.939690 | 12.331 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:53.039577 | 12.431 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:53.139622 | 12.531 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:53.239590 | 12.631 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:53.339589 | 12.731 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:53.439620 | 12.831 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:53.539676 | 12.931 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:53.639599 | 13.031 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:53.739654 | 13.131 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:53.839611 | 13.231 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:53.939609 | 13.331 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:54.039433 | 13.43 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:54.139701 | 13.531 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:54.239618 | 13.631 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:54.339601 | 13.731 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:54.439561 | 13.831 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:54.539278 | 13.93 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:54.639516 | 14.03 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:54.739612 | 14.131 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:54.839603 | 14.231 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:54.939610 | 14.331 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:55.039242 | 14.43 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.4
2025-04-23 16:07:55.139602 | 14.531 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:55.239607 | 14.631 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:55.339615 | 14.731 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:55.439566 | 14.831 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:55.539112 | 14.93 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:55.639596 | 15.031 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:55.739594 | 15.131 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:55.839601 | 15.231 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:55.939594 | 15.331 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:56.038966 | 15.43 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:56.139610 | 15.531 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:56.239629 | 15.631 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:56.339590 | 15.731 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:56.439601 | 15.831 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:56.538918 | 15.93 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:56.639608 | 16.031 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:56.739628 | 16.131 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:56.839602 | 16.231 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:56.939590 | 16.331 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:57.039611 | 16.431 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:57.139610 | 16.531 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:57.239605 | 16.631 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:57.339602 | 16.731 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:57.439629 | 16.831 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:57.539625 | 16.931 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:57.639613 | 17.031 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:57.739617 | 17.131 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:57.839578 | 17.231 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:57.939586 | 17.331 | 1410 | 24440 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:58.039612 | 17.431 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:58.139582 | 17.531 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:58.239603 | 17.631 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:58.339576 | 17.731 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:58.439614 | 17.831 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:58.539592 | 17.931 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:58.639689 | 18.031 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:58.739562 | 18.131 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:58.839612 | 18.231 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:58.939567 | 18.331 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:59.039636 | 18.431 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:59.139605 | 18.531 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:59.239627 | 18.631 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:59.339603 | 18.731 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:59.439635 | 18.831 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:59.539547 | 18.93 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:59.639653 | 19.031 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:59.739621 | 19.131 | 1410 | 24440 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:59.839631 | 19.231 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:07:59.939607 | 19.331 | 1410 | 24440 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:08:00.039596 | 19.431 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:08:00.139617 | 19.531 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:08:00.239621 | 19.631 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:08:00.339611 | 19.731 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:08:00.439603 | 19.831 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:08:00.539607 | 19.931 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:08:00.639633 | 20.031 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:08:00.739624 | 20.131 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:08:00.839640 | 20.231 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:08:00.939581 | 20.331 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:08:01.039652 | 20.431 | 1410 | 0 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:08:01.239679 | 20.631 | 1550 | 14660 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:01.339592 | 20.731 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:01.439617 | 20.831 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:01.539590 | 20.931 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:01.639594 | 21.031 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:01.739604 | 21.131 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:01.839613 | 21.231 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:01.939591 | 21.331 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:02.039617 | 21.431 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:02.139577 | 21.531 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:02.239629 | 21.631 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:02.339689 | 21.731 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:02.439635 | 21.831 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:02.539607 | 21.931 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:02.639629 | 22.031 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:02.739674 | 22.131 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:02.839728 | 22.231 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:02.939622 | 22.331 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:03.039613 | 22.431 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:03.139607 | 22.531 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:03.239657 | 22.631 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:03.339600 | 22.731 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:03.439558 | 22.831 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:03.539624 | 22.931 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:03.639662 | 23.031 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:03.739515 | 23.13 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:03.839627 | 23.231 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:03.939623 | 23.331 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:04.039649 | 23.431 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:04.139622 | 23.531 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:04.239591 | 23.631 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:04.339543 | 23.73 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:04.439623 | 23.831 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:04.539595 | 23.931 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:04.639620 | 24.031 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:04.739610 | 24.131 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:04.839639 | 24.231 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:04.939618 | 24.331 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:05.039648 | 24.431 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:05.139681 | 24.531 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:05.239591 | 24.631 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:05.339599 | 24.731 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:05.439633 | 24.831 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:05.539634 | 24.931 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:05.639610 | 25.031 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:05.739664 | 25.131 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:05.839642 | 25.231 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:05.939620 | 25.331 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:06.039639 | 25.431 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:06.139611 | 25.531 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:06.239591 | 25.631 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:06.339653 | 25.731 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:06.439632 | 25.831 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:06.539615 | 25.931 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:06.639613 | 26.031 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:06.739602 | 26.131 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:06.839633 | 26.231 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:06.939620 | 26.331 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:07.039617 | 26.431 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:07.139600 | 26.531 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:07.239625 | 26.631 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:07.339649 | 26.731 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:07.439622 | 26.831 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:07.539668 | 26.931 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:07.639542 | 27.03 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:07.739627 | 27.131 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:07.839635 | 27.231 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:07.939610 | 27.331 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:08.039628 | 27.431 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:08.139464 | 27.53 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:08.239627 | 27.631 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:08.339606 | 27.731 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:08.439613 | 27.831 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:08.539608 | 27.931 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:08.639284 | 28.03 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:08.739604 | 28.131 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:08.839697 | 28.231 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:08.939592 | 28.331 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:09.039607 | 28.431 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:09.139156 | 28.53 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.2
2025-04-23 16:08:09.239620 | 28.631 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:09.339608 | 28.731 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:09.439626 | 28.831 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:09.539590 | 28.931 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:09.639095 | 29.03 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:09.739617 | 29.131 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:09.839610 | 29.231 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:09.939617 | 29.331 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:10.039648 | 29.431 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:10.138957 | 29.53 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:10.239629 | 29.631 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:10.339547 | 29.73 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:10.439601 | 29.831 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:10.539514 | 29.93 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:10.638816 | 30.03 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:10.739193 | 30.13 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:10.839613 | 30.231 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:10.939680 | 30.331 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:11.039614 | 30.431 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:11.139278 | 30.53 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:11.339592 | 30.731 | 1610 | 29330 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:11.439624 | 30.831 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:11.539607 | 30.931 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:11.639624 | 31.031 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:11.739597 | 31.131 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:11.839605 | 31.231 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:11.939595 | 31.331 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:12.039599 | 31.431 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:12.139598 | 31.531 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:12.239616 | 31.631 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:12.339614 | 31.731 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:12.439641 | 31.831 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:12.539614 | 31.931 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:12.639605 | 32.031 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:12.739631 | 32.131 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:12.839642 | 32.231 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:12.939602 | 32.331 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:13.039599 | 32.431 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:13.139599 | 32.531 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:13.239608 | 32.631 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:13.339594 | 32.731 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:13.439612 | 32.831 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:13.539587 | 32.931 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:13.639509 | 33.03 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:13.739591 | 33.131 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:13.839636 | 33.231 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:13.939618 | 33.331 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:14.039588 | 33.431 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:14.139655 | 33.531 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:14.239604 | 33.631 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:14.339616 | 33.731 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:14.439609 | 33.831 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:14.539668 | 33.931 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:14.639594 | 34.031 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:14.739580 | 34.131 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:14.839499 | 34.23 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:14.939599 | 34.331 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:15.039605 | 34.431 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:15.139597 | 34.531 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:15.239685 | 34.631 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:15.339620 | 34.731 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:15.439603 | 34.831 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:15.539589 | 34.931 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:15.639591 | 35.031 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:15.739581 | 35.131 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:15.839598 | 35.231 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:15.939681 | 35.331 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:16.039623 | 35.431 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:16.139599 | 35.531 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:16.239593 | 35.631 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:16.339584 | 35.731 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:16.439612 | 35.831 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:16.539590 | 35.931 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:16.639613 | 36.031 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:16.739589 | 36.131 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:16.839599 | 36.231 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:16.939656 | 36.331 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:17.039509 | 36.43 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:17.139624 | 36.531 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:17.239611 | 36.631 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:17.339597 | 36.731 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:17.439674 | 36.831 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:17.539679 | 36.931 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:17.639604 | 37.031 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:17.739666 | 37.131 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:17.839609 | 37.231 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:17.939584 | 37.331 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:18.039558 | 37.431 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:18.139612 | 37.531 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:18.239595 | 37.631 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:18.339548 | 37.73 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:18.439525 | 37.83 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:18.539545 | 37.93 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:18.639618 | 38.031 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:18.739483 | 38.13 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:18.839703 | 38.231 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:18.939612 | 38.331 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:19.039607 | 38.431 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:19.139582 | 38.531 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:19.239606 | 38.631 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:19.339572 | 38.731 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:19.439593 | 38.831 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:19.539600 | 38.931 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:19.639617 | 39.031 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:19.739591 | 39.131 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:19.839642 | 39.231 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:19.939600 | 39.331 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:20.039617 | 39.431 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:20.139598 | 39.531 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:20.239585 | 39.631 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:20.339567 | 39.731 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:20.439588 | 39.831 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:20.539652 | 39.931 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:20.639594 | 40.031 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:20.739642 | 40.131 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:20.839585 | 40.231 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:20.939638 | 40.331 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:21.039592 | 40.431 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:21.139580 | 40.531 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:21.239610 | 40.631 | 1610 | 0 | 20.4 | 46