## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:08:32.847912 | 0.437 | 940 | 0 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:32.947765 | 0.537 | 940 | 1036170 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:33.053049 | 0.642 | 940 | 4990220 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:33.147744 | 0.737 | 940 | 786900 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:33.247774 | 0.837 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:33.347527 | 0.937 | 940 | 1016620 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:33.447843 | 1.037 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:33.547030 | 1.136 | 940 | 933530 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:33.647790 | 1.237 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:33.747807 | 1.337 | 940 | 1006840 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:33.847446 | 1.436 | 940 | 4990220 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:33.947911 | 1.537 | 940 | 782010 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:34.047912 | 1.637 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:34.147814 | 1.737 | 940 | 1016620 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:34.247858 | 1.837 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:34.346982 | 1.936 | 940 | 938420 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:34.447589 | 2.037 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:34.547007 | 2.136 | 940 | 957970 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:34.647901 | 2.237 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:34.747974 | 2.337 | 940 | 1001960 | 20.4 | 46.1
2025-04-23 16:08:34.847882 | 2.437 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:34.947945 | 2.537 | 940 | 821110 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:35.047861 | 2.637 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:35.147975 | 2.737 | 940 | 806450 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:35.247975 | 2.837 | 940 | 4980450 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:35.347947 | 2.937 | 940 | 918870 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:35.447941 | 3.037 | 940 | 4980450 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:35.547917 | 3.137 | 940 | 840660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:35.647935 | 3.237 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:35.747853 | 3.337 | 940 | 816230 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:35.847914 | 3.437 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:35.947690 | 3.537 | 940 | 806450 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:36.047924 | 3.637 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:36.147831 | 3.737 | 940 | 982400 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:36.247298 | 3.836 | 940 | 4990220 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:36.347832 | 3.937 | 940 | 879770 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:36.447355 | 4.036 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:36.547851 | 4.137 | 940 | 816230 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:36.647939 | 4.237 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:36.747864 | 4.337 | 940 | 742910 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:36.847878 | 4.437 | 940 | 4980450 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:36.947912 | 4.537 | 940 | 752690 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:37.047831 | 4.637 | 940 | 4990220 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:37.147905 | 4.737 | 940 | 874880 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:37.247914 | 4.837 | 940 | 4985340 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:37.347598 | 4.937 | 940 | 850440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:37.447269 | 5.036 | 940 | 4980450 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:37.547820 | 5.137 | 940 | 835780 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:37.647859 | 5.237 | 940 | 4975560 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:37.747797 | 5.337 | 940 | 933530 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:37.847784 | 5.437 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:37.947931 | 5.537 | 940 | 806450 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:38.047951 | 5.637 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:38.147921 | 5.737 | 940 | 742910 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:38.247893 | 5.837 | 940 | 4985340 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:38.347865 | 5.937 | 940 | 845550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:38.447901 | 6.037 | 940 | 4990220 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:38.547788 | 6.137 | 940 | 874880 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:38.647911 | 6.237 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:38.747902 | 6.337 | 940 | 747800 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:38.847066 | 6.436 | 940 | 4985340 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:38.947818 | 6.537 | 940 | 997070 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:39.047810 | 6.637 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:39.147638 | 6.737 | 940 | 762460 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:39.247869 | 6.837 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:39.347482 | 6.936 | 940 | 1031280 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:39.447876 | 7.037 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:39.547859 | 7.137 | 940 | 806450 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:39.647881 | 7.237 | 940 | 4980450 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:39.747834 | 7.337 | 940 | 904200 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:39.847263 | 7.436 | 940 | 4990220 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:39.947852 | 7.537 | 940 | 806450 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:40.047932 | 7.637 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:40.147875 | 7.737 | 940 | 826000 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:40.247893 | 7.837 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:40.347847 | 7.937 | 940 | 762460 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:40.447604 | 8.037 | 940 | 4990220 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:40.547868 | 8.137 | 940 | 884650 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:40.647875 | 8.237 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:40.747892 | 8.337 | 940 | 1026390 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:40.847930 | 8.437 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:40.947278 | 8.536 | 940 | 874880 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:41.047864 | 8.637 | 940 | 4980450 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:41.147878 | 8.737 | 940 | 909090 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:41.247877 | 8.837 | 940 | 4985340 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:41.347877 | 8.937 | 940 | 772240 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:41.447024 | 9.036 | 940 | 4985340 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:41.547887 | 9.137 | 940 | 845550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:41.647638 | 9.237 | 940 | 4985340 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:41.747873 | 9.337 | 940 | 855330 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:41.847641 | 9.437 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:41.947869 | 9.537 | 940 | 1026390 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:42.047837 | 9.637 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:42.147851 | 9.737 | 940 | 806450 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:42.247119 | 9.836 | 940 | 4985340 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:42.347677 | 9.937 | 940 | 840660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:42.447877 | 10.037 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:42.547905 | 10.137 | 940 | 742910 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:42.647922 | 10.237 | 940 | 4980450 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:42.747041 | 10.336 | 940 | 899320 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:42.947850 | 10.537 | 1410 | 4398830 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:43.047875 | 10.637 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:43.147945 | 10.737 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:43.247782 | 10.837 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:43.347655 | 10.937 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:43.447795 | 11.037 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:43.547818 | 11.137 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:43.647877 | 11.237 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:43.747167 | 11.336 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:43.847903 | 11.437 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:43.947785 | 11.537 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:44.047904 | 11.637 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:44.147874 | 11.737 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:44.247860 | 11.837 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:44.347614 | 11.937 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:44.447862 | 12.037 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:44.547850 | 12.137 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:44.647879 | 12.237 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:44.747841 | 12.337 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:44.847893 | 12.437 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:44.947151 | 12.536 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:45.047297 | 12.636 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:45.147353 | 12.736 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:45.247873 | 12.837 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:45.347865 | 12.937 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:45.447873 | 13.037 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:45.547852 | 13.137 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:45.647904 | 13.237 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:45.747822 | 13.337 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:45.847881 | 13.437 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:45.947776 | 13.537 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:46.047833 | 13.637 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:46.147859 | 13.737 | 1410 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:46.247870 | 13.837 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:46.347651 | 13.937 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:46.447661 | 14.037 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:46.547907 | 14.137 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:46.647851 | 14.237 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:46.747805 | 14.337 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:46.847485 | 14.436 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:46.947488 | 14.536 | 1410 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:47.047884 | 14.637 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:47.147845 | 14.737 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:47.247874 | 14.837 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:47.347842 | 14.937 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:47.447457 | 15.036 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:47.547508 | 15.136 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:47.647656 | 15.237 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:47.747621 | 15.337 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:47.847845 | 15.437 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:47.947239 | 15.536 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:48.047885 | 15.637 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:48.147900 | 15.737 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:48.247903 | 15.837 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:48.347865 | 15.937 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:48.447232 | 16.036 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:48.547894 | 16.137 | 1410 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:48.647648 | 16.237 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:48.747769 | 16.337 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:48.846982 | 16.436 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:48.947177 | 16.536 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:49.047797 | 16.637 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:49.147798 | 16.737 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:49.247190 | 16.836 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:49.347860 | 16.937 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:49.447106 | 17.036 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:49.547825 | 17.137 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:49.647891 | 17.237 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:49.747828 | 17.337 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:49.847920 | 17.437 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:49.946935 | 17.536 | 1410 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:50.047808 | 17.637 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:50.147897 | 17.737 | 1410 | 29330 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:50.247880 | 17.837 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:50.347581 | 17.937 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:50.447066 | 18.036 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:50.547852 | 18.137 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:50.647853 | 18.237 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:50.747417 | 18.336 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:50.847128 | 18.436 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:50.947850 | 18.537 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:51.047901 | 18.637 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:51.147908 | 18.737 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:51.247788 | 18.837 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:51.347896 | 18.937 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:51.446902 | 19.036 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:51.547861 | 19.137 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:51.647914 | 19.237 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:51.747799 | 19.337 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:51.847269 | 19.436 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:51.947841 | 19.537 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:52.047850 | 19.637 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:52.147882 | 19.737 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:52.247861 | 19.837 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:52.347896 | 19.937 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:52.447776 | 20.037 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:52.547841 | 20.137 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:52.647858 | 20.237 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:52.747850 | 20.337 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:52.847874 | 20.437 | 1410 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:53.047856 | 20.637 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:53.147590 | 20.737 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:53.247875 | 20.837 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:53.347827 | 20.937 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:53.447891 | 21.037 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:53.547691 | 21.137 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:53.647871 | 21.237 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:53.747771 | 21.337 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:53.847859 | 21.437 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:53.947874 | 21.537 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:54.047848 | 21.637 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:54.147806 | 21.737 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:54.247847 | 21.837 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:54.347861 | 21.937 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:54.447854 | 22.037 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:54.547836 | 22.137 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:54.647857 | 22.237 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:54.747800 | 22.337 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:54.847840 | 22.437 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:54.947823 | 22.537 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:55.047838 | 22.637 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:55.147311 | 22.736 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:55.247830 | 22.837 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:55.347781 | 22.937 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:55.447650 | 23.037 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:55.547528 | 23.137 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:55.647066 | 23.236 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:55.747808 | 23.337 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:55.847794 | 23.437 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:55.947211 | 23.536 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:56.047793 | 23.637 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:56.147831 | 23.737 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:56.247748 | 23.837 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:56.347848 | 23.937 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:56.447875 | 24.037 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:56.547870 | 24.137 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:56.647163 | 24.236 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:56.747873 | 24.337 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:56.847853 | 24.437 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:56.947884 | 24.537 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:57.047844 | 24.637 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:57.147831 | 24.737 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:57.247808 | 24.837 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:57.347838 | 24.937 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:57.447857 | 25.037 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:57.547817 | 25.137 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:57.647798 | 25.237 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:57.747802 | 25.337 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:57.847408 | 25.436 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:57.947724 | 25.537 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:58.047704 | 25.637 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:58.147852 | 25.737 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:58.247836 | 25.837 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:58.347752 | 25.937 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:58.447894 | 26.037 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:58.547797 | 26.137 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:58.647858 | 26.237 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:58.747812 | 26.337 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:58.847778 | 26.437 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:58.947004 | 26.536 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:59.047470 | 26.636 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:59.147706 | 26.737 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:59.247711 | 26.837 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:59.347842 | 26.937 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:59.447869 | 27.037 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:59.547819 | 27.137 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:59.647945 | 27.237 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:59.747776 | 27.337 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:59.847839 | 27.437 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:08:59.947831 | 27.537 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:00.047593 | 27.637 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:00.147816 | 27.737 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:00.247830 | 27.837 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:00.347856 | 27.937 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:00.447882 | 28.037 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:00.547606 | 28.137 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:00.647226 | 28.236 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:00.747825 | 28.337 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:00.847846 | 28.437 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:00.947823 | 28.537 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:01.047809 | 28.637 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:01.147821 | 28.737 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:01.247856 | 28.837 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:01.347831 | 28.937 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:01.447826 | 29.037 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:01.547711 | 29.137 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:01.647851 | 29.237 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:01.747744 | 29.337 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:01.847884 | 29.437 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:01.947828 | 29.537 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:02.047617 | 29.637 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:02.147824 | 29.737 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:02.247843 | 29.837 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:02.347821 | 29.937 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:02.447845 | 30.037 | 1550 | 29330 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:02.547531 | 30.137 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:02.647816 | 30.237 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:02.746986 | 30.336 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:02.847825 | 30.437 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:02.947891 | 30.537 | 1550 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:03.147825 | 30.737 | 1610 | 19550 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:03.247835 | 30.837 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:03.347816 | 30.937 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:03.447764 | 31.037 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:03.547213 | 31.136 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:03.647815 | 31.237 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:03.747784 | 31.337 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:03.847698 | 31.437 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:03.947810 | 31.537 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:04.047208 | 31.636 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:04.147837 | 31.737 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:04.247036 | 31.836 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:04.347805 | 31.937 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:04.447833 | 32.037 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:04.547020 | 32.136 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:04.647864 | 32.237 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:04.747839 | 32.337 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:04.847844 | 32.437 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:04.947777 | 32.537 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:05.046869 | 32.636 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:05.147804 | 32.737 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:05.247864 | 32.837 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:05.347907 | 32.937 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:05.447852 | 33.037 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:05.546715 | 33.136 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:05.647818 | 33.237 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:05.747799 | 33.337 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:05.847665 | 33.437 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:05.947820 | 33.537 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:06.047449 | 33.636 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:06.147905 | 33.737 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:06.247816 | 33.837 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:06.347808 | 33.937 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:06.447212 | 34.036 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:06.547811 | 34.137 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:06.647831 | 34.237 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:06.747816 | 34.337 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:06.847925 | 34.437 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:06.947827 | 34.537 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:07.047817 | 34.637 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:07.147804 | 34.737 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:07.247662 | 34.837 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:07.347328 | 34.936 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:07.447656 | 35.037 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:07.547686 | 35.137 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:07.647680 | 35.237 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:07.747787 | 35.337 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:07.847812 | 35.437 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:07.947802 | 35.537 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:08.047014 | 35.636 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:08.147844 | 35.737 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:08.247811 | 35.837 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:08.347161 | 35.936 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:08.447818 | 36.037 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:08.547819 | 36.137 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:08.647794 | 36.237 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:08.747795 | 36.337 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:08.847828 | 36.437 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:08.947810 | 36.537 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:09.047829 | 36.637 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:09.147822 | 36.737 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:09.247817 | 36.837 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:09.347842 | 36.937 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:09.447841 | 37.037 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:09.547806 | 37.137 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:09.647817 | 37.237 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:09.747352 | 37.336 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:09.847819 | 37.437 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:09.947136 | 37.536 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:10.047654 | 37.637 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:10.147657 | 37.737 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:10.247662 | 37.837 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:10.347666 | 37.937 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:10.447275 | 38.036 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:10.550545 | 38.14 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:10.647352 | 38.236 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:10.747653 | 38.337 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:10.847725 | 38.437 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:10.947349 | 38.536 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:11.047799 | 38.637 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:11.147305 | 38.736 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:11.247649 | 38.837 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:11.347679 | 38.937 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:11.447789 | 39.037 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:11.547792 | 39.137 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:11.647795 | 39.237 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:11.747058 | 39.336 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:11.847743 | 39.437 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:11.947872 | 39.537 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:12.047733 | 39.637 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:12.147818 | 39.737 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:12.247790 | 39.837 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:12.347813 | 39.937 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:12.447795 | 40.037 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:12.547809 | 40.137 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:12.647791 | 40.237 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:12.747827 | 40.337 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:12.847799 | 40.437 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:12.947836 | 40.537 | 1610 | 0 | 20.4 | 46
2025-04-23 16:09:13.047795 | 40.637 | 1610 | 0 | 20.4 | 46