## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:20:25.804165 | 0.436 | 940 | 0 | 20.3 | 49.7
2025-04-23 16:20:25.904545 | 0.537 | 940 | 933530 | 20.3 | 49.7
2025-04-23 16:20:26.004092 | 0.636 | 940 | 4995110 | 20.3 | 49.7
2025-04-23 16:20:26.103992 | 0.736 | 940 | 806450 | 20.3 | 49.7
2025-04-23 16:20:26.204567 | 0.837 | 940 | 4990220 | 20.3 | 49.7
2025-04-23 16:20:26.304458 | 0.937 | 940 | 874880 | 20.3 | 49.7
2025-04-23 16:20:26.404539 | 1.037 | 940 | 4980450 | 20.3 | 49.7
2025-04-23 16:20:26.504562 | 1.137 | 940 | 835780 | 20.3 | 49.7
2025-04-23 16:20:26.604553 | 1.237 | 940 | 4985340 | 20.3 | 49.7
2025-04-23 16:20:26.704625 | 1.337 | 940 | 845550 | 20.3 | 49.7
2025-04-23 16:20:26.804538 | 1.437 | 940 | 4990220 | 20.3 | 49.7
2025-04-23 16:20:26.904578 | 1.537 | 940 | 869990 | 20.3 | 49.7
2025-04-23 16:20:27.004528 | 1.637 | 940 | 4985340 | 20.3 | 49.7
2025-04-23 16:20:27.104521 | 1.737 | 940 | 840660 | 20.3 | 49.7
2025-04-23 16:20:27.204559 | 1.837 | 940 | 4980450 | 20.3 | 49.7
2025-04-23 16:20:27.304478 | 1.937 | 940 | 830890 | 20.3 | 49.7
2025-04-23 16:20:27.404472 | 2.037 | 940 | 4980450 | 20.3 | 49.7
2025-04-23 16:20:27.504537 | 2.137 | 940 | 899320 | 20.3 | 49.7
2025-04-23 16:20:27.604542 | 2.237 | 940 | 4995110 | 20.3 | 49.7
2025-04-23 16:20:27.704545 | 2.337 | 940 | 1104590 | 20.3 | 49.7
2025-04-23 16:20:27.804558 | 2.437 | 940 | 4980450 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:27.904524 | 2.537 | 940 | 1104590 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:28.004534 | 2.637 | 940 | 4985340 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:28.104521 | 2.737 | 940 | 830890 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:28.204497 | 2.837 | 940 | 4990220 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:28.304506 | 2.937 | 940 | 845550 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:28.404535 | 3.037 | 940 | 4990220 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:28.504550 | 3.137 | 940 | 1085040 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:28.604527 | 3.237 | 940 | 4995110 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:28.704446 | 3.337 | 940 | 1089930 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:28.804549 | 3.437 | 940 | 4995110 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:28.904539 | 3.537 | 940 | 1094820 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:29.004600 | 3.637 | 940 | 4985340 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:29.104599 | 3.737 | 940 | 1065490 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:29.204606 | 3.837 | 940 | 4990220 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:29.304493 | 3.937 | 940 | 845550 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:29.404538 | 4.037 | 940 | 4990220 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:29.504590 | 4.137 | 940 | 855330 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:29.604553 | 4.237 | 940 | 4995110 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:29.704536 | 4.337 | 940 | 1016620 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:29.804511 | 4.437 | 940 | 4990220 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:29.904504 | 4.537 | 940 | 1075270 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:30.004511 | 4.637 | 940 | 4990220 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:30.104581 | 4.737 | 940 | 850440 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:30.204605 | 4.837 | 940 | 4995110 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:30.304515 | 4.937 | 940 | 1099710 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:30.404519 | 5.037 | 940 | 4995110 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:30.504481 | 5.137 | 940 | 1021510 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:30.604504 | 5.237 | 940 | 4995110 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:30.704505 | 5.337 | 940 | 1085040 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:30.804519 | 5.437 | 940 | 4995110 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:30.904556 | 5.537 | 940 | 1089930 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:31.004510 | 5.637 | 940 | 4980450 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:31.104496 | 5.737 | 940 | 801560 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:31.204470 | 5.837 | 940 | 4990220 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:31.304524 | 5.937 | 940 | 855330 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:31.404542 | 6.037 | 940 | 4990220 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:31.504502 | 6.137 | 940 | 855330 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:31.604510 | 6.237 | 940 | 4995110 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:31.704509 | 6.337 | 940 | 1016620 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:31.804482 | 6.437 | 940 | 4990220 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:31.904392 | 6.537 | 940 | 1041060 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:32.004530 | 6.637 | 940 | 4990220 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:32.104502 | 6.737 | 940 | 855330 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:32.204500 | 6.837 | 940 | 4995110 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:32.304468 | 6.937 | 940 | 1011730 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:32.404519 | 7.037 | 940 | 4990220 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:32.504486 | 7.137 | 940 | 850440 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:32.604521 | 7.237 | 940 | 4995110 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:32.704507 | 7.337 | 940 | 1094820 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:32.804507 | 7.437 | 940 | 4990220 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:32.903816 | 7.536 | 940 | 1089930 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:33.004541 | 7.637 | 940 | 4985340 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:33.104469 | 7.737 | 940 | 821110 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:33.204497 | 7.837 | 940 | 4990220 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:33.304495 | 7.937 | 940 | 845550 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:33.404528 | 8.037 | 940 | 4990220 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:33.504500 | 8.137 | 940 | 855330 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:33.604505 | 8.237 | 940 | 4995110 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:33.704569 | 8.337 | 940 | 1011730 | 20.6 | 49.1
2025-04-23 16:20:33.804475 | 8.437 | 940 | 4990220 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:33.904488 | 8.537 | 940 | 933530 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:34.004496 | 8.637 | 940 | 4990220 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:34.104477 | 8.737 | 940 | 962850 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:34.204478 | 8.837 | 940 | 4995110 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:34.304544 | 8.937 | 940 | 806450 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:34.404550 | 9.037 | 940 | 4995110 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:34.504558 | 9.137 | 940 | 889540 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:34.604413 | 9.237 | 940 | 4985340 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:34.704471 | 9.337 | 940 | 923750 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:34.804474 | 9.437 | 940 | 4980450 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:34.904460 | 9.537 | 940 | 918870 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:35.004486 | 9.637 | 940 | 4985340 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:35.104386 | 9.737 | 940 | 928640 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:35.204485 | 9.837 | 940 | 4985340 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:35.304442 | 9.937 | 940 | 928640 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:35.404536 | 10.037 | 940 | 4995110 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:35.504567 | 10.137 | 940 | 806450 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:35.604451 | 10.237 | 940 | 4990220 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:35.704477 | 10.337 | 940 | 957970 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:35.904465 | 10.537 | 1410 | 4418380 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:36.004502 | 10.637 | 1410 | 0 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:36.104391 | 10.737 | 1410 | 14660 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:36.204472 | 10.837 | 1410 | 0 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:36.304446 | 10.937 | 1410 | 14660 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:36.404469 | 11.037 | 1410 | 0 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:36.504453 | 11.137 | 1410 | 14660 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:36.604491 | 11.237 | 1410 | 0 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:36.704493 | 11.337 | 1410 | 14660 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:36.804361 | 11.437 | 1410 | 0 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:36.904463 | 11.537 | 1410 | 14660 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:37.004461 | 11.637 | 1410 | 0 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:37.103521 | 11.736 | 1410 | 14660 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:37.204464 | 11.837 | 1410 | 0 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:37.304172 | 11.936 | 1410 | 14660 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:37.404533 | 12.037 | 1410 | 0 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:37.504473 | 12.137 | 1410 | 14660 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:37.604459 | 12.237 | 1410 | 0 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:37.704454 | 12.337 | 1410 | 14660 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:37.804145 | 12.436 | 1410 | 0 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:37.904443 | 12.537 | 1410 | 9780 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:38.004520 | 12.637 | 1410 | 0 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:38.104459 | 12.737 | 1410 | 14660 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:38.204447 | 12.837 | 1410 | 0 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:38.303996 | 12.936 | 1410 | 14660 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:38.404479 | 13.037 | 1410 | 0 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:38.504441 | 13.137 | 1410 | 14660 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:38.604444 | 13.237 | 1410 | 0 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:38.704438 | 13.337 | 1410 | 14660 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:38.803796 | 13.436 | 1410 | 0 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:38.903733 | 13.536 | 1410 | 14660 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:39.004530 | 13.637 | 1410 | 0 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:39.104434 | 13.737 | 1410 | 14660 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:39.204454 | 13.837 | 1410 | 0 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:39.303764 | 13.936 | 1410 | 14660 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:39.404399 | 14.037 | 1410 | 0 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:39.504525 | 14.137 | 1410 | 14660 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:39.604532 | 14.237 | 1410 | 0 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:39.704430 | 14.337 | 1410 | 14660 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:39.803663 | 14.436 | 1410 | 0 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:39.904447 | 14.537 | 1410 | 14660 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:40.004430 | 14.637 | 1410 | 0 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:40.104447 | 14.737 | 1410 | 14660 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:40.204435 | 14.837 | 1410 | 0 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:40.303363 | 14.936 | 1410 | 14660 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:40.404432 | 15.037 | 1410 | 0 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:40.504432 | 15.137 | 1410 | 14660 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:40.604444 | 15.237 | 1410 | 0 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:40.704504 | 15.337 | 1410 | 14660 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:40.804200 | 15.436 | 1410 | 0 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:40.904516 | 15.537 | 1410 | 14660 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:41.004448 | 15.637 | 1410 | 0 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:41.104433 | 15.737 | 1410 | 14660 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:41.204438 | 15.837 | 1410 | 0 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:41.304508 | 15.937 | 1410 | 14660 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:41.404434 | 16.037 | 1410 | 0 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:41.504446 | 16.137 | 1410 | 14660 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:41.604437 | 16.237 | 1410 | 0 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:41.703793 | 16.336 | 1410 | 14660 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:41.804435 | 16.437 | 1410 | 0 | 20.5 | 49.1
2025-04-23 16:20:41.904411 | 16.537 | 1410 | 14660 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:42.004452 | 16.637 | 1410 | 0 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:42.104411 | 16.737 | 1410 | 14660 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:42.204416 | 16.837 | 1410 | 0 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:42.304417 | 16.937 | 1410 | 14660 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:42.404452 | 17.037 | 1410 | 0 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:42.503578 | 17.136 | 1410 | 14660 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:42.604416 | 17.237 | 1410 | 0 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:42.704424 | 17.337 | 1410 | 14660 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:42.804428 | 17.437 | 1410 | 0 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:42.904421 | 17.537 | 1410 | 14660 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:43.004428 | 17.637 | 1410 | 0 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:43.104185 | 17.736 | 1410 | 14660 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:43.204473 | 17.837 | 1410 | 0 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:43.304352 | 17.937 | 1410 | 14660 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:43.403777 | 18.036 | 1410 | 0 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:43.504475 | 18.137 | 1410 | 14660 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:43.604370 | 18.237 | 1410 | 0 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:43.704415 | 18.337 | 1410 | 14660 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:43.804423 | 18.437 | 1410 | 0 | 20.6 | 49
2025-04-23 16:20:43.904404 | 18.537 | 1410 | 14660 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:44.004417 | 18.637 | 1410 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:44.104400 | 18.737 | 1410 | 14660 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:44.204405 | 18.837 | 1410 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:44.304406 | 18.937 | 1410 | 14660 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:44.404508 | 19.037 | 1410 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:44.504381 | 19.137 | 1410 | 14660 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:44.604406 | 19.237 | 1410 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:44.704380 | 19.337 | 1410 | 14660 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:44.804403 | 19.437 | 1410 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:44.904389 | 19.537 | 1410 | 14660 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:45.004452 | 19.637 | 1410 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:45.104432 | 19.737 | 1410 | 14660 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:45.204402 | 19.837 | 1410 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:45.304401 | 19.937 | 1410 | 14660 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:45.404304 | 20.037 | 1410 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:45.504397 | 20.137 | 1410 | 14660 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:45.604411 | 20.237 | 1410 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:45.704486 | 20.337 | 1410 | 14660 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:45.804386 | 20.437 | 1410 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:46.004405 | 20.637 | 1550 | 9780 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:46.104324 | 20.737 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:46.204420 | 20.837 | 1550 | 19550 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:46.304383 | 20.937 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:46.404401 | 21.037 | 1550 | 19550 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:46.504421 | 21.137 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:46.604335 | 21.237 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:46.704422 | 21.337 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:46.804407 | 21.437 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:46.904419 | 21.537 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:47.003961 | 21.636 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:47.104408 | 21.737 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:47.204425 | 21.837 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:47.304385 | 21.937 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:47.404295 | 22.037 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:47.504417 | 22.137 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:47.604394 | 22.237 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:47.704347 | 22.337 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:47.804413 | 22.437 | 1550 | 19550 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:47.904379 | 22.537 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:48.004421 | 22.637 | 1550 | 19550 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:48.104380 | 22.737 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:48.204488 | 22.837 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:48.304445 | 22.937 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:48.404407 | 23.037 | 1550 | 19550 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:48.504381 | 23.137 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:48.604390 | 23.237 | 1550 | 19550 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:48.704388 | 23.337 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:48.804290 | 23.437 | 1550 | 19550 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:48.904415 | 23.537 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:49.004397 | 23.637 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:49.104427 | 23.737 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:49.204475 | 23.837 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:49.304458 | 23.937 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:49.404261 | 24.037 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:49.504377 | 24.137 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:49.604371 | 24.237 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:49.704372 | 24.337 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:49.804389 | 24.437 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:49.904366 | 24.537 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:50.004291 | 24.637 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:50.104393 | 24.737 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:50.204379 | 24.837 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:50.304362 | 24.937 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:50.404367 | 25.037 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:50.504344 | 25.137 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:50.604379 | 25.237 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:50.704356 | 25.337 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:50.804359 | 25.437 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:50.904339 | 25.537 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:51.004355 | 25.637 | 1550 | 19550 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:51.104307 | 25.737 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:51.204206 | 25.836 | 1550 | 19550 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:51.303748 | 25.936 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:51.404231 | 26.036 | 1550 | 19550 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:51.504197 | 26.136 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:51.604265 | 26.237 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:51.704223 | 26.336 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:51.804202 | 26.436 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:51.903943 | 26.536 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:52.004230 | 26.636 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:52.104355 | 26.737 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:52.204328 | 26.837 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:52.304374 | 26.937 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:52.404346 | 27.037 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:52.504281 | 27.137 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:52.604392 | 27.237 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:52.704401 | 27.337 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:52.803863 | 27.436 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:52.904348 | 27.537 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:53.004365 | 27.637 | 1550 | 19550 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:53.104373 | 27.737 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:53.204362 | 27.837 | 1550 | 19550 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:53.304352 | 27.937 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:53.404256 | 28.037 | 1550 | 19550 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:53.504322 | 28.137 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:53.604366 | 28.237 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:53.704336 | 28.337 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:53.804327 | 28.437 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:53.904344 | 28.537 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:54.004348 | 28.637 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:54.104341 | 28.737 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:54.204340 | 28.837 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:54.304361 | 28.937 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:54.404330 | 29.037 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:54.504325 | 29.137 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:54.604283 | 29.237 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:54.704363 | 29.337 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:54.804174 | 29.436 | 1550 | 19550 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:54.903742 | 29.536 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:55.004328 | 29.637 | 1550 | 24440 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:55.104344 | 29.737 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:55.204334 | 29.837 | 1550 | 19550 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:55.304353 | 29.937 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:55.404232 | 30.036 | 1550 | 19550 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:55.503604 | 30.136 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:55.604337 | 30.237 | 1550 | 19550 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:55.704229 | 30.336 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:55.803575 | 30.436 | 1550 | 19550 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:55.904357 | 30.537 | 1550 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:56.104333 | 30.737 | 1610 | 19550 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:56.204297 | 30.837 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:56.304337 | 30.937 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:56.404351 | 31.037 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:56.504337 | 31.137 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:56.604321 | 31.237 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:56.704341 | 31.337 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:56.804311 | 31.437 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:56.904313 | 31.537 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:57.004319 | 31.637 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:57.104272 | 31.737 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:57.204326 | 31.837 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:57.304360 | 31.937 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:57.404209 | 32.036 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:57.504312 | 32.137 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:57.604018 | 32.236 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:57.704328 | 32.337 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:57.804310 | 32.437 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:57.904198 | 32.536 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:58.004307 | 32.637 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.9
2025-04-23 16:20:58.103426 | 32.736 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:20:58.204305 | 32.837 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:20:58.304323 | 32.937 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:20:58.404010 | 33.036 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:20:58.504325 | 33.137 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:20:58.604313 | 33.237 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:20:58.704358 | 33.337 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:20:58.804310 | 33.437 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:20:58.904013 | 33.536 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:20:59.004324 | 33.637 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:20:59.104305 | 33.737 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:20:59.203458 | 33.836 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:20:59.304322 | 33.937 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:20:59.403466 | 34.036 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:20:59.504340 | 34.137 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:20:59.604210 | 34.236 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:20:59.704340 | 34.337 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:20:59.803740 | 34.436 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:20:59.903491 | 34.536 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:00.004358 | 34.637 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:00.104314 | 34.737 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:00.204318 | 34.837 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:00.304298 | 34.937 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:00.403626 | 35.036 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:00.504326 | 35.137 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:00.604297 | 35.237 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:00.704312 | 35.337 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:00.804293 | 35.437 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:00.903554 | 35.536 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:01.004222 | 35.636 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:01.104251 | 35.736 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:01.204114 | 35.836 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:01.303433 | 35.936 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:01.403292 | 36.036 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:01.504323 | 36.137 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:01.603971 | 36.236 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:01.704333 | 36.337 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:01.804312 | 36.437 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:01.903580 | 36.536 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:02.004332 | 36.637 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:02.104206 | 36.736 | 1610 | 0 | 20.5 | 48.9
2025-04-23 16:21:02.204283 | 36.837 | 1610 | 0 | 20.5 | 48.9
2025-04-23 16:21:02.304332 | 36.937 | 1610 | 0 | 20.5 | 48.9
2025-04-23 16:21:02.404290 | 37.037 | 1610 | 0 | 20.5 | 48.9
2025-04-23 16:21:02.503530 | 37.136 | 1610 | 0 | 20.5 | 48.9
2025-04-23 16:21:02.603542 | 37.236 | 1610 | 0 | 20.5 | 48.9
2025-04-23 16:21:02.704309 | 37.337 | 1610 | 0 | 20.5 | 48.9
2025-04-23 16:21:02.804309 | 37.437 | 1610 | 0 | 20.5 | 48.9
2025-04-23 16:21:02.904294 | 37.537 | 1610 | 0 | 20.5 | 48.9
2025-04-23 16:21:03.004287 | 37.637 | 1610 | 0 | 20.5 | 48.9
2025-04-23 16:21:03.104316 | 37.737 | 1610 | 0 | 20.5 | 48.9
2025-04-23 16:21:03.204276 | 37.837 | 1610 | 0 | 20.5 | 48.9
2025-04-23 16:21:03.304292 | 37.937 | 1610 | 0 | 20.5 | 48.9
2025-04-23 16:21:03.404171 | 38.036 | 1610 | 0 | 20.5 | 48.9
2025-04-23 16:21:03.504293 | 38.137 | 1610 | 0 | 20.5 | 48.9
2025-04-23 16:21:03.604267 | 38.237 | 1610 | 0 | 20.5 | 48.9
2025-04-23 16:21:03.704294 | 38.337 | 1610 | 0 | 20.5 | 48.9
2025-04-23 16:21:03.804272 | 38.437 | 1610 | 0 | 20.5 | 48.9
2025-04-23 16:21:03.904287 | 38.537 | 1610 | 0 | 20.5 | 48.9
2025-04-23 16:21:04.004238 | 38.636 | 1610 | 0 | 20.5 | 48.9
2025-04-23 16:21:04.104315 | 38.737 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:04.204270 | 38.837 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:04.304277 | 38.937 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:04.404301 | 39.037 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:04.503576 | 39.136 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:04.604284 | 39.237 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:04.703328 | 39.336 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:04.804305 | 39.437 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:04.904255 | 39.536 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:05.004302 | 39.637 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:05.104307 | 39.737 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:05.204293 | 39.837 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:05.304364 | 39.937 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:05.404155 | 40.036 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:05.504318 | 40.137 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:05.604276 | 40.237 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:05.704238 | 40.336 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:05.804268 | 40.437 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:05.904286 | 40.537 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8
2025-04-23 16:21:06.004283 | 40.637 | 1610 | 0 | 20.6 | 48.8