## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:43:54.742430 | 0.431 | 940 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:54.842421 | 0.531 | 940 | 874880 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:54.942498 | 0.632 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:55.042419 | 0.731 | 940 | 884650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:55.142429 | 0.831 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:55.242426 | 0.931 | 940 | 884650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:55.341927 | 1.031 | 940 | 4980450 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:55.442440 | 1.131 | 940 | 904200 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:55.542573 | 1.232 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:55.642540 | 1.332 | 940 | 884650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:55.742592 | 1.432 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:55.842492 | 1.532 | 940 | 874880 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:55.942567 | 1.632 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:56.042511 | 1.732 | 940 | 830890 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:56.142659 | 1.832 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:56.242548 | 1.932 | 940 | 1075270 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:56.341948 | 2.031 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:56.442599 | 2.132 | 940 | 953080 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:56.542619 | 2.232 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:56.642598 | 2.332 | 940 | 884650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:56.742567 | 2.432 | 940 | 4980450 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:56.841954 | 2.531 | 940 | 1094820 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:56.942614 | 2.632 | 940 | 4985340 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:57.042584 | 2.732 | 940 | 928640 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:57.142574 | 2.832 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:57.242612 | 2.932 | 940 | 948190 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:57.341997 | 3.031 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:57.442480 | 3.131 | 940 | 1124140 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:57.542580 | 3.232 | 940 | 4985340 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:57.642319 | 3.331 | 940 | 928640 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:57.742609 | 3.432 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:57.841938 | 3.531 | 940 | 869990 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:57.942594 | 3.632 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:58.042568 | 3.732 | 940 | 1065490 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:58.141870 | 3.831 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:58.242575 | 3.932 | 940 | 874880 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:58.341879 | 4.031 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:58.442480 | 4.131 | 940 | 943300 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:58.542592 | 4.232 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:58.642579 | 4.332 | 940 | 1124140 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:58.742580 | 4.432 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:58.842013 | 4.531 | 940 | 933530 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:58.942575 | 4.632 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:59.042594 | 4.732 | 940 | 869990 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:59.142600 | 4.832 | 940 | 4985340 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:59.242582 | 4.932 | 940 | 918870 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:59.341963 | 5.031 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:59.442507 | 5.132 | 940 | 865100 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:59.542605 | 5.232 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:59.642602 | 5.332 | 940 | 1143690 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:59.742515 | 5.432 | 940 | 4980450 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:59.842584 | 5.532 | 940 | 977520 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:59.942588 | 5.632 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:00.042604 | 5.732 | 940 | 1114370 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:00.142503 | 5.832 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:00.242477 | 5.931 | 940 | 879770 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:00.341839 | 6.031 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:00.442578 | 6.132 | 940 | 874880 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:00.542588 | 6.232 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:00.642573 | 6.332 | 940 | 1060610 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:00.742667 | 6.432 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:00.841950 | 6.531 | 940 | 997070 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:00.942604 | 6.632 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:01.042576 | 6.732 | 940 | 874880 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:01.142556 | 6.832 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:01.242606 | 6.932 | 940 | 1114370 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:01.341954 | 7.031 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:01.442506 | 7.132 | 940 | 879770 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:01.541589 | 7.231 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:01.642643 | 7.332 | 940 | 1138810 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:01.742501 | 7.432 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:01.841862 | 7.531 | 940 | 865100 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:01.942296 | 7.631 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:02.042602 | 7.732 | 940 | 874880 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:02.142637 | 7.832 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:02.242582 | 7.932 | 940 | 874880 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:02.341720 | 8.031 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:02.442528 | 8.132 | 940 | 948190 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:02.542649 | 8.232 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:02.641583 | 8.331 | 940 | 1109480 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:02.742658 | 8.432 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:02.841994 | 8.531 | 940 | 967740 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:02.942633 | 8.632 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:03.042666 | 8.732 | 940 | 943300 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:03.142638 | 8.832 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:03.242679 | 8.932 | 940 | 1119260 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:03.341930 | 9.031 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:03.442550 | 9.132 | 940 | 869990 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:03.542663 | 9.232 | 940 | 4985340 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:03.642638 | 9.332 | 940 | 918870 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:03.742656 | 9.432 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:03.841962 | 9.531 | 940 | 865100 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:03.942650 | 9.632 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:04.042413 | 9.731 | 940 | 879770 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:04.142647 | 9.832 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:04.242579 | 9.932 | 940 | 874880 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:04.341779 | 10.031 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:04.442543 | 10.132 | 940 | 1060610 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:04.542577 | 10.232 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:04.642677 | 10.332 | 940 | 953080 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:04.842631 | 10.532 | 1410 | 4403710 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:04.942435 | 10.631 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:05.042615 | 10.732 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:05.142569 | 10.832 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:05.242302 | 10.931 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:05.342002 | 11.031 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:05.442544 | 11.132 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:05.542319 | 11.231 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:05.642543 | 11.332 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:05.742394 | 11.431 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:05.841897 | 11.531 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:05.942651 | 11.632 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:06.042154 | 11.731 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:06.142623 | 11.832 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:06.242346 | 11.931 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:06.342584 | 12.032 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:06.441659 | 12.131 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:06.542654 | 12.232 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:06.642633 | 12.332 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:06.741946 | 12.431 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:06.842017 | 12.531 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:06.942589 | 12.632 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:07.042537 | 12.732 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:07.142623 | 12.832 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:07.242165 | 12.931 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:07.342615 | 13.032 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:07.442548 | 13.132 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:07.542669 | 13.232 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:07.642654 | 13.332 | 1410 | 14660 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:07.742009 | 13.431 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:07.842005 | 13.531 | 1410 | 14660 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:07.942644 | 13.632 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:08.042668 | 13.732 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:08.142673 | 13.832 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:08.241867 | 13.931 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:08.342046 | 14.031 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:08.442716 | 14.132 | 1410 | 14660 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:08.542697 | 14.232 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:08.642705 | 14.332 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:08.741828 | 14.431 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:08.842007 | 14.531 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:08.942698 | 14.632 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:09.042691 | 14.732 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:09.142700 | 14.832 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:09.241848 | 14.931 | 1410 | 14660 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:09.342051 | 15.031 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:09.441624 | 15.131 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:09.541722 | 15.231 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:09.641743 | 15.331 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:09.742692 | 15.432 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:09.842014 | 15.531 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:09.941731 | 15.631 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:10.041699 | 15.731 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:10.142618 | 15.832 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:10.242711 | 15.932 | 1410 | 14660 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:10.342057 | 16.031 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:10.442681 | 16.132 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:10.542685 | 16.232 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:10.641973 | 16.331 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:10.742689 | 16.432 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:10.842035 | 16.531 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:10.942664 | 16.632 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:11.042637 | 16.732 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:11.141666 | 16.831 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:11.242697 | 16.932 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:11.342726 | 17.032 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:11.442368 | 17.131 | 1410 | 14660 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:11.542745 | 17.232 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:11.642695 | 17.332 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:11.742708 | 17.432 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:11.842683 | 17.532 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:11.942721 | 17.632 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:12.042711 | 17.732 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:12.142700 | 17.832 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:12.242671 | 17.932 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:12.342703 | 18.032 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:12.442624 | 18.132 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:12.542009 | 18.231 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:12.642618 | 18.332 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:12.742289 | 18.431 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:12.841927 | 18.531 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:12.942707 | 18.632 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:13.042704 | 18.732 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:13.142712 | 18.832 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:13.241740 | 18.931 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:13.341745 | 19.031 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:13.442026 | 19.131 | 1410 | 14660 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:13.542358 | 19.231 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:13.641742 | 19.331 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:13.741902 | 19.431 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:13.842053 | 19.531 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:13.942720 | 19.632 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:14.042706 | 19.732 | 1410 | 14660 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:14.142715 | 19.832 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:14.242712 | 19.932 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:14.342041 | 20.031 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:14.442716 | 20.132 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:14.542729 | 20.232 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:14.642706 | 20.332 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:14.742697 | 20.432 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:14.942389 | 20.631 | 1550 | 14660 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:15.042733 | 20.732 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:15.142767 | 20.832 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:15.242139 | 20.931 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:15.341845 | 21.031 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:15.442638 | 21.132 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:15.542719 | 21.232 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:15.641798 | 21.331 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:15.741799 | 21.431 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:15.842073 | 21.531 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:15.942710 | 21.632 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:16.042815 | 21.732 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:16.142730 | 21.832 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:16.242736 | 21.932 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:16.342098 | 22.031 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:16.442739 | 22.132 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:16.542742 | 22.232 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:16.642279 | 22.331 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:16.742631 | 22.432 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:16.841968 | 22.531 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:44:16.942737 | 22.632 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:17.042748 | 22.732 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:17.142776 | 22.832 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:17.242752 | 22.932 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:17.342117 | 23.031 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:17.442656 | 23.132 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:17.542758 | 23.232 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:17.642734 | 23.332 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:17.742757 | 23.432 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:17.842717 | 23.532 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:17.942789 | 23.632 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:18.042734 | 23.732 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:18.142621 | 23.832 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:18.242770 | 23.932 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:18.342144 | 24.031 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:18.442683 | 24.132 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:18.542793 | 24.232 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:18.642742 | 24.332 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:18.742710 | 24.432 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:18.842773 | 24.532 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:18.942737 | 24.632 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:19.042675 | 24.732 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:19.142761 | 24.832 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:19.242771 | 24.932 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:19.341957 | 25.031 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:19.441740 | 25.131 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:19.542635 | 25.232 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:19.642753 | 25.332 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:19.742840 | 25.432 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:19.842115 | 25.531 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:19.942773 | 25.632 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:20.042753 | 25.732 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:20.142771 | 25.832 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:20.242673 | 25.932 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:20.342085 | 26.031 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:20.442760 | 26.132 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:20.542769 | 26.232 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:20.642689 | 26.332 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:20.742770 | 26.432 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:20.842113 | 26.531 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:20.942782 | 26.632 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:21.042771 | 26.732 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:21.142787 | 26.832 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:21.242776 | 26.932 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:21.342127 | 27.031 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:21.442686 | 27.132 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:21.542696 | 27.232 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:21.642773 | 27.332 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:21.742790 | 27.432 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:21.842120 | 27.531 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:21.942706 | 27.632 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:22.042762 | 27.732 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:22.142671 | 27.832 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:22.242772 | 27.932 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:22.342112 | 28.031 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:22.442789 | 28.132 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:22.542805 | 28.232 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:22.642771 | 28.332 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:22.742444 | 28.431 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:22.841965 | 28.531 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:22.942709 | 28.632 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:23.042768 | 28.732 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:23.142787 | 28.832 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:23.242098 | 28.931 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:23.341917 | 29.031 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:23.442699 | 29.132 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:23.542813 | 29.232 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:23.642062 | 29.331 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:23.742803 | 29.432 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:23.841983 | 29.531 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:23.942747 | 29.632 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:24.042784 | 29.732 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:24.142888 | 29.832 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:24.242779 | 29.932 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:24.342164 | 30.031 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:24.441925 | 30.131 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:24.542815 | 30.232 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:24.642712 | 30.332 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:24.742820 | 30.432 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:24.842162 | 30.531 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:25.042802 | 30.732 | 1610 | 19550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:25.142804 | 30.832 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:25.242806 | 30.932 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:25.342168 | 31.031 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:25.441712 | 31.131 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:25.542809 | 31.232 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:25.642722 | 31.332 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:25.742800 | 31.432 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:25.842080 | 31.531 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:25.942812 | 31.632 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:26.042792 | 31.732 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:26.142802 | 31.832 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:26.242812 | 31.932 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:26.342181 | 32.031 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:26.442795 | 32.132 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:26.542826 | 32.232 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:26.642801 | 32.332 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:26.742838 | 32.432 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:26.842176 | 32.531 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:26.942814 | 32.632 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:27.042812 | 32.732 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:27.142648 | 32.832 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:27.242735 | 32.932 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:27.342229 | 33.031 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:27.442730 | 33.132 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:27.542846 | 33.232 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:27.642831 | 33.332 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:27.742826 | 33.432 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:27.842177 | 33.531 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:27.942827 | 33.632 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:28.042808 | 33.732 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:28.142834 | 33.832 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:28.242857 | 33.932 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:28.342208 | 34.031 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:28.442818 | 34.132 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:28.542846 | 34.232 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:28.642947 | 34.332 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:28.742856 | 34.432 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:28.842196 | 34.531 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:28.942850 | 34.632 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:29.042804 | 34.732 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:29.142902 | 34.832 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:29.242852 | 34.932 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:29.342197 | 35.031 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:29.442141 | 35.131 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:29.542867 | 35.232 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:29.642848 | 35.332 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:29.742860 | 35.432 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:29.842206 | 35.531 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:29.942851 | 35.632 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:30.042851 | 35.732 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:30.142890 | 35.832 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:30.242853 | 35.932 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:30.342217 | 36.031 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:30.442843 | 36.132 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:30.542842 | 36.232 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:30.642908 | 36.332 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:30.742893 | 36.432 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:30.842212 | 36.531 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:30.942866 | 36.632 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:31.042846 | 36.732 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:31.142819 | 36.832 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:31.242859 | 36.932 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:31.342265 | 37.031 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:31.442530 | 37.132 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:31.542833 | 37.232 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:31.642835 | 37.332 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:31.742855 | 37.432 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:31.842141 | 37.531 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:31.942286 | 37.631 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:32.042917 | 37.732 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:32.142886 | 37.832 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:32.242871 | 37.932 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:32.342234 | 38.031 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:32.442868 | 38.132 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:32.542891 | 38.232 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:32.642875 | 38.332 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:32.742859 | 38.432 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:32.842255 | 38.531 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:32.942879 | 38.632 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:33.042896 | 38.732 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:33.142878 | 38.832 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:33.242780 | 38.932 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:33.342258 | 39.031 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:33.442763 | 39.132 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:33.542883 | 39.232 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:33.642877 | 39.332 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:33.742889 | 39.432 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:33.842266 | 39.531 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:33.942864 | 39.632 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:34.042797 | 39.732 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:34.142901 | 39.832 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:34.242887 | 39.932 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:34.342263 | 40.031 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:34.442890 | 40.132 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:34.542900 | 40.232 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:34.642971 | 40.332 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:34.742900 | 40.432 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:34.842248 | 40.531 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:44:34.942887 | 40.632 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8