## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:42:11.457842 | 0.426 | 940 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:42:11.558009 | 0.526 | 940 | 860220 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:42:11.657820 | 0.626 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:42:11.769665 | 0.737 | 940 | 904200 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:42:11.857753 | 0.825 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:42:11.957787 | 0.925 | 940 | 894430 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:42:12.057806 | 1.025 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:42:12.157569 | 1.125 | 940 | 1138810 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:42:12.257809 | 1.225 | 940 | 4985340 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:42:12.357814 | 1.325 | 940 | 943300 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:42:12.457922 | 1.426 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:42:12.558037 | 1.526 | 940 | 830890 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:42:12.657923 | 1.626 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:42:12.757942 | 1.726 | 940 | 845550 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:42:12.857966 | 1.826 | 940 | 4980450 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:42:12.957941 | 1.926 | 940 | 923750 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:42:13.057969 | 2.026 | 940 | 4990220 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:42:13.157947 | 2.126 | 940 | 962850 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:42:13.257959 | 2.226 | 940 | 4980450 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:42:13.357857 | 2.326 | 940 | 1001960 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:42:13.457858 | 2.426 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:13.557993 | 2.526 | 940 | 997070 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:13.657978 | 2.626 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:13.757983 | 2.726 | 940 | 1119260 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:13.858007 | 2.826 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:13.957957 | 2.926 | 940 | 1055720 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:14.057986 | 3.026 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:14.157952 | 3.126 | 940 | 1036170 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:14.257965 | 3.226 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:14.358003 | 3.326 | 940 | 1114370 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:14.457970 | 3.426 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:14.557959 | 3.526 | 940 | 1119260 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:14.657922 | 3.626 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:14.757973 | 3.726 | 940 | 1036170 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:14.857988 | 3.826 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:14.957939 | 3.926 | 940 | 1114370 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:15.057980 | 4.026 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:15.157960 | 4.126 | 940 | 1119260 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:15.257971 | 4.226 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:15.357987 | 4.326 | 940 | 982400 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:15.457546 | 4.425 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:15.558009 | 4.526 | 940 | 869990 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:15.657996 | 4.626 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:15.758012 | 4.726 | 940 | 1114370 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:15.857992 | 4.826 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:15.957319 | 4.925 | 940 | 1114370 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:16.057599 | 5.025 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:16.157944 | 5.126 | 940 | 1031280 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:16.257976 | 5.226 | 940 | 4990220 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:16.357956 | 5.326 | 940 | 865100 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:16.457979 | 5.426 | 940 | 4990220 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:16.557966 | 5.526 | 940 | 860220 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:16.657983 | 5.626 | 940 | 4990220 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:16.757225 | 5.725 | 940 | 1104590 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:16.857926 | 5.826 | 940 | 4990220 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:16.957871 | 5.926 | 940 | 865100 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:17.057985 | 6.026 | 940 | 4985340 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:17.158009 | 6.126 | 940 | 835780 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:17.258001 | 6.226 | 940 | 4990220 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:17.357990 | 6.326 | 940 | 1104590 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:17.457977 | 6.426 | 940 | 4990220 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:17.557946 | 6.526 | 940 | 957970 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:17.658060 | 6.626 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:17.757986 | 6.726 | 940 | 1114370 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:17.858003 | 6.826 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:17.957985 | 6.926 | 940 | 1026390 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:18.057975 | 7.026 | 940 | 4990220 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:18.157993 | 7.126 | 940 | 869990 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:18.258003 | 7.226 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:18.358032 | 7.326 | 940 | 1114370 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:18.458004 | 7.426 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:18.557985 | 7.526 | 940 | 1026390 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:18.657995 | 7.626 | 940 | 4990220 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:18.758017 | 7.726 | 940 | 869990 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:18.858027 | 7.826 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:18.957970 | 7.926 | 940 | 1114370 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:19.058011 | 8.026 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:19.157987 | 8.126 | 940 | 1114370 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:19.258016 | 8.226 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:19.358001 | 8.326 | 940 | 1031280 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:19.458032 | 8.426 | 940 | 4990220 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:19.558007 | 8.526 | 940 | 1133920 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:19.658007 | 8.626 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:19.758025 | 8.726 | 940 | 1109480 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:19.858027 | 8.826 | 940 | 4985340 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:19.957920 | 8.926 | 940 | 1085040 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:20.058013 | 9.026 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:20.158038 | 9.126 | 940 | 1104590 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:20.258007 | 9.226 | 940 | 4990220 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:20.357959 | 9.326 | 940 | 865100 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:20.457336 | 9.425 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:20.558016 | 9.526 | 940 | 977520 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:20.658045 | 9.626 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:20.758010 | 9.726 | 940 | 1114370 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:20.857221 | 9.825 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:20.957981 | 9.926 | 940 | 1114370 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:21.058024 | 10.026 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:21.158015 | 10.126 | 940 | 1031280 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:21.257994 | 10.226 | 940 | 4985340 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:21.357706 | 10.325 | 940 | 835780 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:21.558042 | 10.526 | 1410 | 4403710 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:21.658050 | 10.626 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:21.758035 | 10.726 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:21.858099 | 10.826 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:21.957713 | 10.925 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:22.058043 | 11.026 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:22.157932 | 11.126 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:22.257915 | 11.226 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:22.358085 | 11.326 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:22.457668 | 11.425 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:22.558026 | 11.526 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:22.658059 | 11.626 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:22.758057 | 11.726 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:22.858021 | 11.826 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:22.957465 | 11.925 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:23.058024 | 12.026 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:23.157932 | 12.126 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:23.258060 | 12.226 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:23.357662 | 12.325 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:23.457384 | 12.425 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:23.558041 | 12.526 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:23.657744 | 12.625 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:23.758036 | 12.726 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:23.858070 | 12.826 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:23.957214 | 12.925 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:24.058023 | 13.026 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:24.158015 | 13.126 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:24.258049 | 13.226 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:24.358043 | 13.326 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:24.457182 | 13.425 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:24.558050 | 13.526 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:24.658029 | 13.626 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:24.758040 | 13.726 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:24.857377 | 13.825 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:24.957298 | 13.925 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:25.057934 | 14.026 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:25.158054 | 14.126 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:25.258029 | 14.226 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:25.357623 | 14.325 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:25.457998 | 14.426 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:25.558047 | 14.526 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:25.658059 | 14.626 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:25.758035 | 14.726 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:25.858062 | 14.826 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:25.958042 | 14.926 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:26.058062 | 15.026 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:26.158056 | 15.126 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:26.258065 | 15.226 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:26.358091 | 15.326 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:26.457502 | 15.425 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:26.558056 | 15.526 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:26.658076 | 15.626 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:26.758060 | 15.726 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:26.858068 | 15.826 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:26.958054 | 15.926 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:27.058064 | 16.026 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:27.158072 | 16.126 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:27.257077 | 16.225 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:27.357994 | 16.326 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:27.457249 | 16.425 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:27.558048 | 16.526 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:27.658104 | 16.626 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:27.758069 | 16.726 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:27.858102 | 16.826 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:27.957622 | 16.925 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:28.058069 | 17.026 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:28.158069 | 17.126 | 1410 | 14660 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:28.258081 | 17.226 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:28.358065 | 17.326 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:28.458082 | 17.426 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:28.558097 | 17.526 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:28.658097 | 17.626 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:28.758084 | 17.726 | 1410 | 14660 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:28.858092 | 17.826 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:28.958079 | 17.926 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:29.058062 | 18.026 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:29.158081 | 18.126 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:29.258093 | 18.226 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:29.358086 | 18.326 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:29.458006 | 18.426 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:29.558074 | 18.526 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:29.658090 | 18.626 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:29.758080 | 18.726 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:29.858087 | 18.826 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:29.958095 | 18.926 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:30.058119 | 19.026 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:30.158093 | 19.126 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:30.258084 | 19.226 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:30.358047 | 19.326 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:30.458115 | 19.426 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:30.557269 | 19.525 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:30.658122 | 19.626 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:30.758096 | 19.726 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:30.858112 | 19.826 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:30.958098 | 19.926 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:31.058091 | 20.026 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:31.158089 | 20.126 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:31.258138 | 20.226 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:31.358096 | 20.326 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:31.457356 | 20.425 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:31.658122 | 20.626 | 1550 | 14660 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:31.758109 | 20.726 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:31.858000 | 20.826 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:31.958083 | 20.926 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:32.058128 | 21.026 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:32.158093 | 21.126 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:32.257875 | 21.226 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:32.358101 | 21.326 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:32.458170 | 21.426 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:32.558103 | 21.526 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:32.658123 | 21.626 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:32.758183 | 21.726 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:32.858109 | 21.826 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:32.957548 | 21.925 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:33.057963 | 22.026 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:33.158137 | 22.126 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:33.258133 | 22.226 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:33.358110 | 22.326 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:33.458182 | 22.426 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:33.557800 | 22.525 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:33.658134 | 22.626 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:33.758121 | 22.726 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:33.858150 | 22.826 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:33.958124 | 22.926 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:34.057737 | 23.025 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:34.158124 | 23.126 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:34.258147 | 23.226 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:34.358142 | 23.326 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:34.458144 | 23.426 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:34.557584 | 23.525 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:34.658154 | 23.626 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:34.758126 | 23.726 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:34.858147 | 23.826 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:34.958122 | 23.926 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:35.057458 | 24.025 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:35.158092 | 24.126 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:35.258143 | 24.226 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:35.358130 | 24.326 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:35.458062 | 24.426 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:35.557373 | 24.525 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:35.658161 | 24.626 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:35.758131 | 24.726 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:35.858163 | 24.826 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:35.958137 | 24.926 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:36.057165 | 25.025 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:36.158146 | 25.126 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:36.258145 | 25.226 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:36.358125 | 25.326 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:36.458191 | 25.426 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:36.557588 | 25.525 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:36.658167 | 25.626 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:36.758140 | 25.726 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:36.858167 | 25.826 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:36.958159 | 25.926 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:37.058183 | 26.026 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:37.158150 | 26.126 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:37.258167 | 26.226 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:37.358160 | 26.326 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:37.458053 | 26.426 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:37.557336 | 26.525 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:37.658226 | 26.626 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:37.758161 | 26.726 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:37.857611 | 26.825 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:37.958174 | 26.926 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:38.058175 | 27.026 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:38.158162 | 27.126 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:38.258181 | 27.226 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:38.358156 | 27.326 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:38.458183 | 27.426 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:38.558169 | 27.526 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:38.658191 | 27.626 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:38.758148 | 27.726 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:38.858178 | 27.826 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:38.958256 | 27.926 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:39.058204 | 28.026 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:39.158160 | 28.126 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:39.258186 | 28.226 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:39.358174 | 28.326 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:39.458097 | 28.426 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:39.558173 | 28.526 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.1
2025-04-23 16:42:39.658275 | 28.626 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:39.758182 | 28.726 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:39.858190 | 28.826 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:39.958175 | 28.926 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:40.058160 | 29.026 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:40.158159 | 29.126 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:40.258117 | 29.226 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:40.358190 | 29.326 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:40.458178 | 29.426 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:40.558183 | 29.526 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:40.658101 | 29.626 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:40.758186 | 29.726 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:40.858198 | 29.826 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:40.958188 | 29.926 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:41.058194 | 30.026 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:41.157250 | 30.125 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:41.258178 | 30.226 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:41.357547 | 30.325 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:41.458115 | 30.426 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:41.557551 | 30.525 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:41.758210 | 30.726 | 1610 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:41.858206 | 30.826 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:41.957410 | 30.925 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:42.058215 | 31.026 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:42.158183 | 31.126 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:42.258209 | 31.226 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:42.358202 | 31.326 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:42.458190 | 31.426 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:42.558194 | 31.526 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:42.658202 | 31.626 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:42.758200 | 31.726 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:42.858228 | 31.826 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:42.958105 | 31.926 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:43.058248 | 32.026 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:43.158198 | 32.126 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:43.258216 | 32.226 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:43.358204 | 32.326 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:43.458105 | 32.426 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:43.558206 | 32.526 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:43.658201 | 32.626 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:43.758237 | 32.726 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:43.858224 | 32.826 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:43.958213 | 32.926 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:44.058238 | 33.026 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:44.158212 | 33.126 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:44.258221 | 33.226 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:44.358209 | 33.326 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:44.458187 | 33.426 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:44.558216 | 33.526 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:44.658174 | 33.626 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:44.758221 | 33.726 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:44.858208 | 33.826 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:44.958228 | 33.926 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:45.058238 | 34.026 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:45.158213 | 34.126 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:45.257492 | 34.225 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:45.358081 | 34.326 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:45.458134 | 34.426 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:45.558213 | 34.526 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:45.658229 | 34.626 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:45.758212 | 34.726 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:45.858027 | 34.826 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:45.957939 | 34.926 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:46.058034 | 35.026 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:46.157498 | 35.125 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:46.258183 | 35.226 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:46.358255 | 35.326 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:46.458243 | 35.426 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:46.557954 | 35.526 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:46.658246 | 35.626 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:46.758254 | 35.726 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:46.858244 | 35.826 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:46.958252 | 35.926 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:47.058209 | 36.026 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:47.158123 | 36.126 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:47.258249 | 36.226 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:47.358259 | 36.326 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:47.458156 | 36.426 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:47.558261 | 36.526 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:47.658229 | 36.626 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:47.758301 | 36.726 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:47.858348 | 36.826 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:47.957556 | 36.925 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:48.057653 | 37.025 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:48.157648 | 37.125 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:48.258137 | 37.226 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:48.357573 | 37.325 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:48.457671 | 37.425 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:48.558114 | 37.526 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:48.658195 | 37.626 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:48.758268 | 37.726 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:48.857628 | 37.825 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:48.958270 | 37.926 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:49.058272 | 38.026 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:49.158024 | 38.126 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:49.258291 | 38.226 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:49.358278 | 38.326 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:49.458180 | 38.426 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:49.558263 | 38.526 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:49.657889 | 38.626 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:49.758278 | 38.726 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:49.857382 | 38.825 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:49.958285 | 38.926 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:50.058266 | 39.026 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:50.157868 | 39.126 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:50.258261 | 39.226 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:50.358304 | 39.326 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:50.458367 | 39.426 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:50.558301 | 39.526 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:50.657708 | 39.625 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:50.758290 | 39.726 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:50.858280 | 39.826 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:50.958287 | 39.926 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:51.058282 | 40.026 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:51.157606 | 40.125 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:51.258272 | 40.226 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:51.358291 | 40.326 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:51.458176 | 40.426 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:51.558294 | 40.526 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:42:51.657294 | 40.625 | 1610 | 0 | 19.4 | 46