## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:43:02.993417 | 0.441 | 940 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:03.093388 | 0.541 | 940 | 845550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:03.201915 | 0.649 | 940 | 4985340 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:03.292532 | 0.74 | 940 | 957970 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:03.393072 | 0.841 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:03.493390 | 0.941 | 940 | 909090 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:03.592942 | 1.041 | 940 | 4990220 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:03.693517 | 1.141 | 940 | 904200 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:03.793530 | 1.241 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:03.893523 | 1.341 | 940 | 909090 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:03.993571 | 1.441 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:04.093525 | 1.541 | 940 | 904200 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:04.193538 | 1.641 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:04.293531 | 1.741 | 940 | 909090 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:04.393555 | 1.841 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:04.493433 | 1.941 | 940 | 830890 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:04.593446 | 2.041 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:04.693549 | 2.141 | 940 | 850440 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:04.793495 | 2.241 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:04.893560 | 2.341 | 940 | 899320 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:04.993568 | 2.441 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:05.093561 | 2.541 | 940 | 967740 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:05.193526 | 2.641 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:05.293556 | 2.741 | 940 | 909090 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:05.392770 | 2.84 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:05.493517 | 2.941 | 940 | 904200 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:05.593529 | 3.041 | 940 | 4990220 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:05.693535 | 3.141 | 940 | 904200 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:05.793487 | 3.241 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:05.892607 | 3.34 | 940 | 909090 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:05.993530 | 3.441 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:06.093539 | 3.541 | 940 | 909090 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:06.193518 | 3.641 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:06.293542 | 3.741 | 940 | 826000 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:06.393525 | 3.841 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:06.493480 | 3.941 | 940 | 899320 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:06.593583 | 4.041 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:06.693544 | 4.141 | 940 | 845550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:06.793063 | 4.241 | 940 | 4985340 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:06.893548 | 4.341 | 940 | 874880 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:06.993531 | 4.441 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:07.093543 | 4.541 | 940 | 972630 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:07.193531 | 4.641 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:07.293545 | 4.741 | 940 | 899320 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:07.392956 | 4.841 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:07.493605 | 4.941 | 940 | 850440 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:07.593563 | 5.041 | 940 | 4985340 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:07.693504 | 5.141 | 940 | 869990 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:07.793587 | 5.241 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:07.893472 | 5.341 | 940 | 855330 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:07.993560 | 5.441 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:08.093551 | 5.541 | 940 | 845550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:08.193550 | 5.641 | 940 | 4980450 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:08.292573 | 5.74 | 940 | 938420 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:08.393066 | 5.841 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:08.493607 | 5.941 | 940 | 909090 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:08.593581 | 6.041 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:08.693566 | 6.141 | 940 | 904200 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:08.793535 | 6.241 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:08.893563 | 6.341 | 940 | 1138810 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:08.993547 | 6.441 | 940 | 4985340 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:09.093593 | 6.541 | 940 | 1070380 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:09.193592 | 6.641 | 940 | 4990220 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:09.293564 | 6.741 | 940 | 967740 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:09.393539 | 6.841 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:09.493524 | 6.941 | 940 | 1089930 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:09.593481 | 7.041 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:09.693579 | 7.141 | 940 | 904200 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:09.793590 | 7.241 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:09.893575 | 7.341 | 940 | 855330 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:09.993573 | 7.441 | 940 | 4990220 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:10.093576 | 7.541 | 940 | 894430 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:10.193564 | 7.641 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:10.292966 | 7.741 | 940 | 904200 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:10.393564 | 7.841 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:10.493557 | 7.941 | 940 | 894430 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:10.593571 | 8.041 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:10.693566 | 8.141 | 940 | 899320 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:10.793562 | 8.241 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:10.893588 | 8.341 | 940 | 1138810 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:10.993567 | 8.441 | 940 | 4985340 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:11.093593 | 8.541 | 940 | 928640 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:11.193562 | 8.641 | 940 | 4990220 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:11.292612 | 8.74 | 940 | 972630 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:11.393571 | 8.841 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:11.493190 | 8.941 | 940 | 1143690 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:11.593588 | 9.041 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:11.693597 | 9.141 | 940 | 904200 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:11.793656 | 9.241 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:11.893571 | 9.341 | 940 | 850440 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:11.993578 | 9.441 | 940 | 4985340 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:12.093585 | 9.541 | 940 | 874880 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:12.193647 | 9.641 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:12.293581 | 9.741 | 940 | 894430 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:12.393570 | 9.841 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:12.493582 | 9.941 | 940 | 904200 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:12.593584 | 10.041 | 940 | 4990220 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:12.693608 | 10.141 | 940 | 899320 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:12.793604 | 10.241 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:12.893045 | 10.341 | 940 | 894430 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:13.093511 | 10.541 | 1410 | 4398830 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:13.193587 | 10.641 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:13.293608 | 10.741 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:13.393484 | 10.841 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:13.493640 | 10.941 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:13.593599 | 11.041 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:13.693608 | 11.141 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:13.793648 | 11.241 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:13.893607 | 11.341 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:13.993562 | 11.441 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:14.092820 | 11.54 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:14.193595 | 11.641 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:14.293593 | 11.741 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:14.393587 | 11.841 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:14.493592 | 11.941 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:14.593601 | 12.041 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:14.693605 | 12.141 | 1410 | 14660 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:14.793570 | 12.241 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:14.893614 | 12.341 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:14.993576 | 12.441 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:15.093627 | 12.541 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:15.193597 | 12.641 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:15.293312 | 12.741 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:15.393609 | 12.841 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:15.493443 | 12.941 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:15.593629 | 13.041 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:15.693638 | 13.141 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:15.793610 | 13.241 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:15.893629 | 13.341 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:15.993004 | 13.441 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:16.093622 | 13.541 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:16.192639 | 13.64 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:16.293620 | 13.741 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:16.393605 | 13.841 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:16.493155 | 13.941 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:16.593621 | 14.041 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:16.692553 | 14.14 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:16.793520 | 14.241 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:16.893521 | 14.341 | 1410 | 14660 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:16.993023 | 14.441 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:17.093665 | 14.541 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:17.193619 | 14.641 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:17.293643 | 14.741 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:17.393042 | 14.841 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:17.492968 | 14.941 | 1410 | 14660 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:17.593648 | 15.041 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:17.693654 | 15.141 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:17.793719 | 15.241 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:17.893651 | 15.341 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:17.992757 | 15.44 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:18.093694 | 15.541 | 1410 | 14660 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:18.193656 | 15.641 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:18.293661 | 15.741 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:18.393726 | 15.841 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:18.492561 | 15.94 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:18.593663 | 16.041 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:18.693703 | 16.141 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:18.793605 | 16.241 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:18.893665 | 16.341 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:18.993736 | 16.441 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:19.093673 | 16.541 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:19.193633 | 16.641 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:19.293708 | 16.741 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:19.393674 | 16.841 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:19.493661 | 16.941 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:19.593639 | 17.041 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:19.693651 | 17.141 | 1410 | 14660 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:19.793618 | 17.241 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:19.893702 | 17.341 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:19.993591 | 17.441 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:20.093696 | 17.541 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:20.193667 | 17.641 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:20.293509 | 17.741 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:20.393653 | 17.841 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:20.493677 | 17.941 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:20.593673 | 18.041 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:20.693677 | 18.141 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:20.793691 | 18.241 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:20.893645 | 18.341 | 1410 | 14660 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:20.993696 | 18.441 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:21.093486 | 18.541 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:21.193671 | 18.641 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:21.292758 | 18.74 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:21.393662 | 18.841 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:21.493764 | 18.941 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:21.593658 | 19.041 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:21.693613 | 19.141 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:21.793544 | 19.241 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:21.893717 | 19.341 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:21.992678 | 19.44 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:22.093678 | 19.541 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:22.193643 | 19.641 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:22.293668 | 19.741 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:22.393704 | 19.841 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:22.493698 | 19.941 | 1410 | 14660 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:22.593621 | 20.041 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:22.693731 | 20.141 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:22.793683 | 20.241 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:22.893680 | 20.341 | 1410 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:22.993725 | 20.441 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:23.193718 | 20.641 | 1550 | 14660 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:23.292818 | 20.74 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:23.393726 | 20.841 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:23.493734 | 20.941 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:23.593113 | 21.041 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:23.693706 | 21.141 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:23.793733 | 21.241 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:23.893436 | 21.341 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:23.993636 | 21.441 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:24.093724 | 21.541 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:24.193699 | 21.641 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:24.293710 | 21.741 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:24.393750 | 21.841 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:24.493597 | 21.941 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:24.593679 | 22.041 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:24.693689 | 22.141 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:24.793069 | 22.241 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:24.893712 | 22.341 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:24.993687 | 22.441 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:25.093692 | 22.541 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:25.193660 | 22.641 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:25.292781 | 22.74 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:25.393758 | 22.841 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:25.493722 | 22.941 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:25.593713 | 23.041 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:25.693747 | 23.141 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:25.793722 | 23.241 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:25.893728 | 23.341 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:25.993714 | 23.441 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:26.092998 | 23.541 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:26.193697 | 23.641 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:26.293735 | 23.741 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:26.392704 | 23.84 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:26.493721 | 23.941 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:26.593609 | 24.041 | 1550 | 19550 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:26.693694 | 24.141 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:26.793120 | 24.241 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:26.893730 | 24.341 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:26.993721 | 24.441 | 1550 | 24440 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:27.093549 | 24.541 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 16:43:27.193637 | 24.641 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:27.293734 | 24.741 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:27.393726 | 24.841 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:27.493731 | 24.941 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:27.593343 | 25.041 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:27.693709 | 25.141 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:27.793695 | 25.241 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:27.893660 | 25.341 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:27.993771 | 25.441 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:28.093193 | 25.541 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:28.193746 | 25.641 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:28.293772 | 25.741 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:28.393720 | 25.841 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:28.493723 | 25.941 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:28.593106 | 26.041 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:28.693642 | 26.141 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:28.793735 | 26.241 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:28.893562 | 26.341 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:28.993716 | 26.441 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:29.093023 | 26.541 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:29.193727 | 26.641 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:29.293731 | 26.741 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:29.393738 | 26.841 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:29.493711 | 26.941 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:29.592954 | 27.041 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:29.693715 | 27.141 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:29.793749 | 27.241 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:29.893778 | 27.341 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:29.993737 | 27.441 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:30.092920 | 27.54 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:30.193722 | 27.641 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:30.293774 | 27.741 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:30.393717 | 27.841 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:30.493765 | 27.941 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:30.592832 | 28.04 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:30.693696 | 28.141 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:30.793741 | 28.241 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:30.893758 | 28.341 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:30.993749 | 28.441 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:31.093601 | 28.541 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:31.193749 | 28.641 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:31.293738 | 28.741 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:31.393759 | 28.841 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:31.493798 | 28.941 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:31.593749 | 29.041 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:31.693664 | 29.141 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:31.793658 | 29.241 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:31.893740 | 29.341 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:31.993803 | 29.441 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:32.093801 | 29.541 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:32.192978 | 29.641 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:32.293209 | 29.741 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:32.393669 | 29.841 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:32.493792 | 29.941 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:32.593041 | 30.041 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:32.692959 | 30.141 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:32.793760 | 30.241 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:32.893758 | 30.341 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:32.993751 | 30.441 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:33.093715 | 30.541 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:33.293757 | 30.741 | 1610 | 19550 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:33.393768 | 30.841 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:33.493787 | 30.941 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:33.593756 | 31.041 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:33.693773 | 31.141 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:33.793754 | 31.241 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:33.893782 | 31.341 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:33.993773 | 31.441 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:34.093773 | 31.541 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:34.193763 | 31.641 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:34.293790 | 31.741 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:34.393807 | 31.841 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:34.493801 | 31.941 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:34.593747 | 32.041 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:34.693379 | 32.141 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:34.793348 | 32.241 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:34.893654 | 32.341 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:34.993504 | 32.441 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:35.093810 | 32.541 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:35.193774 | 32.641 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:35.293787 | 32.741 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:35.393896 | 32.841 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:35.493814 | 32.941 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:35.593799 | 33.041 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:35.693732 | 33.141 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:35.793789 | 33.241 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:35.893804 | 33.341 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:35.993836 | 33.441 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:36.093795 | 33.541 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:36.193819 | 33.641 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:36.293826 | 33.741 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:36.393824 | 33.841 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:36.493639 | 33.941 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:36.593670 | 34.041 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:36.693667 | 34.141 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:36.793867 | 34.241 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:36.893887 | 34.341 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:36.993786 | 34.441 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:37.093015 | 34.541 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:37.193787 | 34.641 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:37.293317 | 34.741 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:37.393793 | 34.841 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:37.493838 | 34.941 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:37.593772 | 35.041 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:37.693782 | 35.141 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:37.793411 | 35.241 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:37.893814 | 35.341 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:37.993889 | 35.441 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:38.093813 | 35.541 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:38.193796 | 35.641 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:38.293825 | 35.741 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:38.393807 | 35.841 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:38.493851 | 35.941 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:38.593825 | 36.041 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:38.693792 | 36.141 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:38.793825 | 36.241 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:38.893806 | 36.341 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:38.993491 | 36.441 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:39.093940 | 36.541 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:39.193804 | 36.641 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:39.293824 | 36.741 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:39.393817 | 36.841 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:39.493851 | 36.941 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:39.593828 | 37.041 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:39.693925 | 37.141 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:39.793808 | 37.241 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:39.893836 | 37.341 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:39.993806 | 37.441 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:40.093834 | 37.541 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:40.193806 | 37.641 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:40.293829 | 37.741 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:40.393917 | 37.841 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:40.493837 | 37.941 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:40.593833 | 38.041 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:40.693826 | 38.141 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:40.793827 | 38.241 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:40.893846 | 38.341 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:40.993827 | 38.441 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:41.093847 | 38.541 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:41.193839 | 38.641 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:41.293842 | 38.741 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:41.393821 | 38.841 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:41.493859 | 38.941 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:41.593416 | 39.041 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:41.693883 | 39.141 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:41.793844 | 39.241 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:41.893855 | 39.341 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:41.993827 | 39.441 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:42.093853 | 39.541 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:42.193857 | 39.641 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:42.293822 | 39.741 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:42.393835 | 39.841 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:42.493847 | 39.941 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:42.592906 | 40.04 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:42.693807 | 40.141 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:42.793838 | 40.241 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:42.893849 | 40.341 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:42.993833 | 40.441 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:43.093875 | 40.541 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 16:43:43.193665 | 40.641 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9