## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:47:12.588245 | 0.414 | 940 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:47:12.688203 | 0.514 | 940 | 1055720 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:47:12.788221 | 0.614 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:47:12.888355 | 0.714 | 940 | 845550 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:47:12.988342 | 0.814 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:47:13.088374 | 0.914 | 940 | 977520 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:47:13.188389 | 1.014 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:47:13.288348 | 1.114 | 940 | 904200 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:47:13.388373 | 1.214 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:47:13.488266 | 1.314 | 940 | 899320 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:47:13.588343 | 1.414 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:47:13.688348 | 1.514 | 940 | 909090 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:47:13.788341 | 1.614 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:47:13.888325 | 1.714 | 940 | 982400 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:47:13.988388 | 1.814 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:47:14.088344 | 1.914 | 940 | 821110 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:47:14.188101 | 2.014 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:47:14.287782 | 2.113 | 940 | 982400 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:47:14.388227 | 2.214 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:47:14.488224 | 2.314 | 940 | 909090 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 16:47:14.588341 | 2.414 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:14.688403 | 2.514 | 940 | 821110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:14.788354 | 2.614 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:14.888380 | 2.714 | 940 | 1045940 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:14.988304 | 2.814 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:15.088375 | 2.914 | 940 | 850440 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:15.188386 | 3.014 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:15.288380 | 3.114 | 940 | 1036170 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:15.388364 | 3.214 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:15.488331 | 3.314 | 940 | 1094820 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:15.588343 | 3.414 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:15.688625 | 3.514 | 940 | 1109480 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:15.788280 | 3.614 | 940 | 4985340 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:15.888402 | 3.714 | 940 | 1070380 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:15.988380 | 3.814 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:16.088400 | 3.914 | 940 | 1104590 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:16.188391 | 4.014 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:16.288312 | 4.114 | 940 | 1104590 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:16.388417 | 4.214 | 940 | 4985340 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:16.488432 | 4.314 | 940 | 1070380 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:16.588369 | 4.414 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:16.688327 | 4.514 | 940 | 1109480 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:16.788272 | 4.614 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:16.888335 | 4.714 | 940 | 1099710 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:16.988437 | 4.814 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:17.088327 | 4.914 | 940 | 1099710 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:17.188351 | 5.014 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:17.288402 | 5.114 | 940 | 1031280 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:17.388345 | 5.214 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:17.488389 | 5.314 | 940 | 850440 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:17.588401 | 5.414 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:17.688444 | 5.514 | 940 | 1104590 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:17.788407 | 5.614 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:17.888409 | 5.714 | 940 | 1099710 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:17.988391 | 5.814 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:18.088403 | 5.914 | 940 | 1094820 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:18.188396 | 6.014 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:18.288424 | 6.114 | 940 | 1109480 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:18.388431 | 6.214 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:18.488370 | 6.314 | 940 | 1094820 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:18.588389 | 6.414 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:18.688412 | 6.514 | 940 | 879770 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:18.788374 | 6.614 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:18.888434 | 6.714 | 940 | 1099710 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:18.988389 | 6.814 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:19.088399 | 6.914 | 940 | 1021510 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:19.188281 | 7.014 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:19.288375 | 7.114 | 940 | 1104590 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:19.388403 | 7.214 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:19.488389 | 7.314 | 940 | 1099710 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:19.589819 | 7.416 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:19.688281 | 7.514 | 940 | 1021510 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:19.788277 | 7.614 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:19.888479 | 7.714 | 940 | 1104590 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:19.988397 | 7.814 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:20.088334 | 7.914 | 940 | 1099710 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:20.188408 | 8.014 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:20.288413 | 8.114 | 940 | 1094820 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:20.388426 | 8.214 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:20.488435 | 8.314 | 940 | 1021510 | 19.4 | 45.1
2025-04-23 16:47:20.588346 | 8.414 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:20.688378 | 8.514 | 940 | 967740 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:20.788366 | 8.614 | 940 | 4985340 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:20.888407 | 8.714 | 940 | 918870 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:20.988461 | 8.814 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:21.088148 | 8.914 | 940 | 869990 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:21.188363 | 9.014 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:21.288406 | 9.114 | 940 | 884650 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:21.388410 | 9.214 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:21.488455 | 9.314 | 940 | 957970 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:21.588150 | 9.414 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:21.688426 | 9.514 | 940 | 869990 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:21.788414 | 9.614 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:21.888436 | 9.714 | 940 | 879770 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:21.988431 | 9.814 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:22.088022 | 9.914 | 940 | 879770 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:22.188440 | 10.014 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:22.288457 | 10.114 | 940 | 874880 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:22.388449 | 10.214 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:22.488428 | 10.314 | 940 | 830890 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:22.688441 | 10.514 | 1410 | 4418380 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:22.788419 | 10.614 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:22.888432 | 10.714 | 1410 | 14660 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:22.988413 | 10.814 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:23.088278 | 10.914 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:23.188428 | 11.014 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:23.288427 | 11.114 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:23.388426 | 11.214 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:23.488395 | 11.314 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:23.588424 | 11.414 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:23.688445 | 11.514 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:23.788445 | 11.614 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:23.888418 | 11.714 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:23.988398 | 11.814 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:24.088435 | 11.914 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:24.188434 | 12.014 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:24.288463 | 12.114 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:24.388423 | 12.214 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:24.488460 | 12.314 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:24.588448 | 12.414 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:24.688447 | 12.514 | 1410 | 14660 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:24.788391 | 12.614 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:24.888454 | 12.714 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:24.988449 | 12.814 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:25.088450 | 12.914 | 1410 | 14660 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:25.188425 | 13.014 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:25.288453 | 13.114 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:25.388439 | 13.214 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:25.488463 | 13.314 | 1410 | 14660 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:25.588435 | 13.414 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:25.688473 | 13.514 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:25.788434 | 13.614 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:25.888462 | 13.714 | 1410 | 14660 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:25.988446 | 13.814 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:26.088477 | 13.914 | 1410 | 14660 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:26.188449 | 14.014 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:26.288480 | 14.114 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:26.388437 | 14.214 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:26.488452 | 14.314 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:26.588457 | 14.414 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:26.688468 | 14.514 | 1410 | 14660 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:26.788444 | 14.614 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:26.888470 | 14.714 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:26.988490 | 14.814 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:27.088461 | 14.914 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:27.188469 | 15.014 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:27.288476 | 15.114 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:27.388477 | 15.214 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:27.488459 | 15.314 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:27.588480 | 15.414 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:27.688436 | 15.514 | 1410 | 14660 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:27.788487 | 15.614 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:27.888484 | 15.714 | 1410 | 14660 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:27.988479 | 15.814 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:28.088476 | 15.914 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:28.188459 | 16.014 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:28.288482 | 16.114 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:28.388477 | 16.214 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:28.488467 | 16.314 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:28.588467 | 16.414 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:28.688468 | 16.514 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:28.788485 | 16.614 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:28.888501 | 16.714 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:28.988474 | 16.814 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:29.088505 | 16.914 | 1410 | 14660 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:29.188471 | 17.014 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:29.288476 | 17.114 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:29.388475 | 17.214 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:29.488505 | 17.314 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:29.588475 | 17.414 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:29.688488 | 17.514 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:29.788571 | 17.614 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:29.888500 | 17.714 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:29.988492 | 17.814 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:30.088512 | 17.914 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:30.188472 | 18.014 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:30.288511 | 18.114 | 1410 | 14660 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:30.388481 | 18.214 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:30.488523 | 18.314 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:30.588509 | 18.414 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:30.688507 | 18.514 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:30.788520 | 18.614 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:30.888506 | 18.714 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:30.988450 | 18.814 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:31.088502 | 18.914 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:31.188493 | 19.014 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:31.288507 | 19.114 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:31.388415 | 19.214 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:31.488514 | 19.314 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:31.588501 | 19.414 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:31.688428 | 19.514 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:31.788524 | 19.614 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:31.888525 | 19.714 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:31.988507 | 19.814 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:32.088517 | 19.914 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:32.188492 | 20.014 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:32.288511 | 20.114 | 1410 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:32.388515 | 20.214 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:32.488500 | 20.314 | 1410 | 14660 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:32.588503 | 20.414 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:32.788544 | 20.614 | 1550 | 14660 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:32.888554 | 20.714 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:32.988524 | 20.814 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:33.088521 | 20.914 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:33.188479 | 21.014 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:33.288530 | 21.114 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:33.388527 | 21.214 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:33.488546 | 21.314 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:33.588524 | 21.414 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:33.688526 | 21.514 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:33.788579 | 21.614 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:33.888540 | 21.714 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:33.988532 | 21.814 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:34.088632 | 21.914 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:34.188511 | 22.014 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:34.288559 | 22.114 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:34.388525 | 22.214 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:34.488508 | 22.314 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:34.588532 | 22.414 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:34.688528 | 22.514 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:34.788533 | 22.614 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:34.888530 | 22.714 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:34.988521 | 22.814 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:35.088546 | 22.914 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:35.188526 | 23.014 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:35.288537 | 23.114 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:35.388544 | 23.214 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:35.488447 | 23.314 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:35.588534 | 23.414 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:35.688487 | 23.514 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:35.788545 | 23.614 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:35.888530 | 23.714 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:35.988532 | 23.814 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:36.088540 | 23.914 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:36.188372 | 24.014 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:36.288572 | 24.114 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:36.388621 | 24.214 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:36.488557 | 24.314 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:36.588549 | 24.414 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:36.688248 | 24.514 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:36.788579 | 24.614 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:36.888565 | 24.714 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:36.988562 | 24.814 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:37.088557 | 24.914 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:37.188143 | 25.014 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:37.288575 | 25.114 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:37.388582 | 25.214 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:37.488551 | 25.314 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:37.588674 | 25.414 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:37.688081 | 25.514 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:37.788563 | 25.614 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:37.888578 | 25.714 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:37.988579 | 25.814 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:38.088585 | 25.914 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:38.188433 | 26.014 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:38.288658 | 26.114 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:38.388564 | 26.214 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:38.488548 | 26.314 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:38.588595 | 26.414 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:38.688587 | 26.514 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:38.788576 | 26.614 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:38.888583 | 26.714 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:38.988579 | 26.814 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:39.088579 | 26.914 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:39.188582 | 27.014 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:39.288579 | 27.114 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:39.388573 | 27.214 | 1550 | 24440 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:39.488600 | 27.314 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:39.588602 | 27.414 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:39.688615 | 27.514 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:39.788588 | 27.614 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:39.888560 | 27.714 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:39.988589 | 27.814 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:40.088594 | 27.914 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:40.188599 | 28.014 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:40.288610 | 28.114 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:40.388595 | 28.214 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:40.488608 | 28.314 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:40.588591 | 28.414 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:40.688623 | 28.514 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:40.788603 | 28.614 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:40.888605 | 28.714 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:40.988585 | 28.814 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:41.088607 | 28.914 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:41.188591 | 29.014 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:41.288607 | 29.114 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:41.388605 | 29.214 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:41.488624 | 29.314 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:41.588584 | 29.414 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:41.688609 | 29.514 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:41.788589 | 29.614 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:41.888612 | 29.714 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:41.988613 | 29.814 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:42.088610 | 29.914 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:42.188606 | 30.014 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:42.288070 | 30.114 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:42.388593 | 30.214 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:42.488626 | 30.314 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:42.588601 | 30.414 | 1550 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:42.688621 | 30.514 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:42.888645 | 30.714 | 1610 | 19550 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:42.988625 | 30.814 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:43.088560 | 30.914 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:43.188613 | 31.014 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:43.288612 | 31.114 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:43.388646 | 31.214 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:43.488622 | 31.314 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:43.588609 | 31.414 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:43.688648 | 31.514 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:43.788615 | 31.614 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:43.888625 | 31.714 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:43.988613 | 31.814 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:44.088624 | 31.914 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:44.188616 | 32.014 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:44.288645 | 32.114 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:44.388625 | 32.214 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:44.488633 | 32.314 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:44.588619 | 32.414 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:44.688639 | 32.514 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:44.788614 | 32.614 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:44.888650 | 32.714 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:44.988637 | 32.814 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:45.088647 | 32.914 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:45.188633 | 33.014 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:45.288645 | 33.114 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:45.388632 | 33.214 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:45.488659 | 33.314 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:45.588669 | 33.414 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:45.688670 | 33.514 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:45.788639 | 33.614 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:45.888669 | 33.714 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:45.988641 | 33.814 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:46.088652 | 33.914 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:46.188643 | 34.014 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:46.288614 | 34.114 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:46.388647 | 34.214 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:46.488659 | 34.314 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:46.588670 | 34.414 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:46.688570 | 34.514 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:46.788659 | 34.614 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:46.888663 | 34.714 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:46.988654 | 34.814 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:47.088663 | 34.914 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:47.188667 | 35.014 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:47.288650 | 35.114 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:47.388643 | 35.214 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:47.488648 | 35.314 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:47.588662 | 35.414 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:47.688668 | 35.514 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:47.788657 | 35.614 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:47.888661 | 35.714 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:47.988655 | 35.814 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:48.088664 | 35.914 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:48.188659 | 36.014 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:48.288676 | 36.114 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:48.388667 | 36.214 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:48.488660 | 36.314 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:48.588658 | 36.414 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:48.688665 | 36.514 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:48.788566 | 36.614 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:48.888745 | 36.714 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:48.988679 | 36.814 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:49.088660 | 36.914 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:49.188658 | 37.014 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:49.288682 | 37.114 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:49.388660 | 37.214 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:49.488649 | 37.314 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:49.588659 | 37.414 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:49.688684 | 37.514 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:49.788660 | 37.614 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:49.888700 | 37.714 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:49.988691 | 37.814 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:50.088695 | 37.914 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:50.188670 | 38.014 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:50.288666 | 38.114 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:50.388681 | 38.214 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:50.488697 | 38.314 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:50.588684 | 38.414 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:50.688590 | 38.514 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:50.788669 | 38.614 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:50.888685 | 38.714 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:50.988695 | 38.814 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:51.088708 | 38.914 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:51.188689 | 39.014 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:51.288648 | 39.114 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:51.388637 | 39.214 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:51.488671 | 39.314 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:51.588670 | 39.414 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:51.688698 | 39.514 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:51.788611 | 39.614 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:51.888780 | 39.714 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:51.988690 | 39.814 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:52.088710 | 39.914 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:52.188704 | 40.014 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:52.288544 | 40.114 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:52.388706 | 40.214 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:52.488701 | 40.314 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:52.588699 | 40.414 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:52.688718 | 40.514 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2
2025-04-23 16:47:52.788391 | 40.614 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.2