## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:50:33.956898 | 0.457 | 940 | 0 | 19.4 | 45
2025-04-23 16:50:34.056892 | 0.557 | 940 | 967740 | 19.4 | 45
2025-04-23 16:50:34.156911 | 0.657 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45
2025-04-23 16:50:34.257007 | 0.757 | 940 | 918870 | 19.4 | 45
2025-04-23 16:50:34.357030 | 0.857 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45
2025-04-23 16:50:34.456974 | 0.957 | 940 | 923750 | 19.4 | 45
2025-04-23 16:50:34.557020 | 1.057 | 940 | 4985340 | 19.4 | 45
2025-04-23 16:50:34.657039 | 1.157 | 940 | 884650 | 19.4 | 45
2025-04-23 16:50:34.757031 | 1.257 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45
2025-04-23 16:50:34.857124 | 1.357 | 940 | 923750 | 19.4 | 45
2025-04-23 16:50:34.956967 | 1.457 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45
2025-04-23 16:50:35.057044 | 1.557 | 940 | 913980 | 19.4 | 45
2025-04-23 16:50:35.157020 | 1.657 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45
2025-04-23 16:50:35.257022 | 1.757 | 940 | 855330 | 19.4 | 45
2025-04-23 16:50:35.356951 | 1.857 | 940 | 4990220 | 19.4 | 45
2025-04-23 16:50:35.456946 | 1.957 | 940 | 913980 | 19.4 | 45
2025-04-23 16:50:35.557056 | 2.057 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45
2025-04-23 16:50:35.657028 | 2.157 | 940 | 855330 | 19.4 | 45
2025-04-23 16:50:35.757036 | 2.257 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45
2025-04-23 16:50:35.857037 | 2.357 | 940 | 923750 | 19.4 | 45
2025-04-23 16:50:35.957049 | 2.457 | 940 | 4985340 | 19.5 | 49.3
2025-04-23 16:50:36.057026 | 2.557 | 940 | 874880 | 19.5 | 49.3
2025-04-23 16:50:36.157041 | 2.657 | 940 | 4980450 | 19.5 | 49.3
2025-04-23 16:50:36.257047 | 2.757 | 940 | 962850 | 19.5 | 49.3
2025-04-23 16:50:36.357107 | 2.857 | 940 | 4995110 | 19.5 | 49.3
2025-04-23 16:50:36.457013 | 2.957 | 940 | 845550 | 19.5 | 49.3
2025-04-23 16:50:36.557084 | 3.057 | 940 | 4985340 | 19.5 | 49.3
2025-04-23 16:50:36.657114 | 3.157 | 940 | 1143690 | 19.5 | 49.3
2025-04-23 16:50:36.757039 | 3.257 | 940 | 5000000 | 19.5 | 49.3
2025-04-23 16:50:36.857031 | 3.357 | 940 | 1119260 | 19.5 | 49.3
2025-04-23 16:50:36.957031 | 3.457 | 940 | 5000000 | 19.5 | 49.3
2025-04-23 16:50:37.057053 | 3.557 | 940 | 1124140 | 19.5 | 49.3
2025-04-23 16:50:37.157054 | 3.657 | 940 | 4990220 | 19.5 | 49.3
2025-04-23 16:50:37.257035 | 3.757 | 940 | 845550 | 19.5 | 49.3
2025-04-23 16:50:37.357069 | 3.857 | 940 | 4990220 | 19.5 | 49.3
2025-04-23 16:50:37.456932 | 3.957 | 940 | 928640 | 19.5 | 49.3
2025-04-23 16:50:37.557093 | 4.057 | 940 | 4995110 | 19.5 | 49.3
2025-04-23 16:50:37.657031 | 4.157 | 940 | 840660 | 19.5 | 49.3
2025-04-23 16:50:37.757064 | 4.257 | 940 | 4990220 | 19.5 | 49.3
2025-04-23 16:50:37.857050 | 4.357 | 940 | 845550 | 19.5 | 49.3
2025-04-23 16:50:37.957047 | 4.457 | 940 | 4990220 | 19.6 | 49.1
2025-04-23 16:50:38.057059 | 4.557 | 940 | 1036170 | 19.6 | 49.1
2025-04-23 16:50:38.157066 | 4.657 | 940 | 4995110 | 19.6 | 49.1
2025-04-23 16:50:38.257122 | 4.757 | 940 | 1143690 | 19.6 | 49.1
2025-04-23 16:50:38.357091 | 4.857 | 940 | 4990220 | 19.6 | 49.1
2025-04-23 16:50:38.457126 | 4.957 | 940 | 889540 | 19.6 | 49.1
2025-04-23 16:50:38.557149 | 5.057 | 940 | 4990220 | 19.6 | 49.1
2025-04-23 16:50:38.657048 | 5.157 | 940 | 1129030 | 19.6 | 49.1
2025-04-23 16:50:38.757059 | 5.257 | 940 | 4995110 | 19.6 | 49.1
2025-04-23 16:50:38.857135 | 5.357 | 940 | 1138810 | 19.6 | 49.1
2025-04-23 16:50:38.957103 | 5.457 | 940 | 4995110 | 19.6 | 49.1
2025-04-23 16:50:39.057055 | 5.557 | 940 | 1143690 | 19.6 | 49.1
2025-04-23 16:50:39.157070 | 5.657 | 940 | 4980450 | 19.6 | 49.1
2025-04-23 16:50:39.257054 | 5.757 | 940 | 845550 | 19.6 | 49.1
2025-04-23 16:50:39.356975 | 5.857 | 940 | 4990220 | 19.6 | 49.1
2025-04-23 16:50:39.456952 | 5.957 | 940 | 889540 | 19.6 | 49.1
2025-04-23 16:50:39.557153 | 6.057 | 940 | 5000000 | 19.6 | 49.1
2025-04-23 16:50:39.657124 | 6.157 | 940 | 1080160 | 19.6 | 49.1
2025-04-23 16:50:39.757068 | 6.257 | 940 | 5000000 | 19.6 | 49.1
2025-04-23 16:50:39.857049 | 6.357 | 940 | 1001960 | 19.6 | 49.1
2025-04-23 16:50:39.957053 | 6.457 | 940 | 4995110 | 19.6 | 49
2025-04-23 16:50:40.057056 | 6.557 | 940 | 1050830 | 19.6 | 49
2025-04-23 16:50:40.157050 | 6.657 | 940 | 4980450 | 19.6 | 49
2025-04-23 16:50:40.257044 | 6.757 | 940 | 1031280 | 19.6 | 49
2025-04-23 16:50:40.357071 | 6.857 | 940 | 4995110 | 19.6 | 49
2025-04-23 16:50:40.457150 | 6.957 | 940 | 850440 | 19.6 | 49
2025-04-23 16:50:40.557150 | 7.057 | 940 | 4985340 | 19.6 | 49
2025-04-23 16:50:40.657092 | 7.157 | 940 | 967740 | 19.6 | 49
2025-04-23 16:50:40.757146 | 7.257 | 940 | 4985340 | 19.6 | 49
2025-04-23 16:50:40.857140 | 7.357 | 940 | 972630 | 19.6 | 49
2025-04-23 16:50:40.957145 | 7.457 | 940 | 4995110 | 19.6 | 49
2025-04-23 16:50:41.057060 | 7.557 | 940 | 850440 | 19.6 | 49
2025-04-23 16:50:41.157076 | 7.657 | 940 | 4980450 | 19.6 | 49
2025-04-23 16:50:41.257075 | 7.757 | 940 | 1031280 | 19.6 | 49
2025-04-23 16:50:41.357079 | 7.857 | 940 | 4985340 | 19.6 | 49
2025-04-23 16:50:41.456971 | 7.957 | 940 | 967740 | 19.6 | 49
2025-04-23 16:50:41.557029 | 8.057 | 940 | 4985340 | 19.6 | 49
2025-04-23 16:50:41.657149 | 8.157 | 940 | 972630 | 19.6 | 49
2025-04-23 16:50:41.757167 | 8.257 | 940 | 4990220 | 19.6 | 49
2025-04-23 16:50:41.857095 | 8.357 | 940 | 923750 | 19.6 | 49
2025-04-23 16:50:41.957098 | 8.457 | 940 | 4980450 | 19.6 | 48.9
2025-04-23 16:50:42.057110 | 8.557 | 940 | 918870 | 19.6 | 48.9
2025-04-23 16:50:42.157082 | 8.657 | 940 | 4995110 | 19.6 | 48.9
2025-04-23 16:50:42.257145 | 8.757 | 940 | 899320 | 19.6 | 48.9
2025-04-23 16:50:42.357114 | 8.857 | 940 | 5000000 | 19.6 | 48.9
2025-04-23 16:50:42.457089 | 8.957 | 940 | 1089930 | 19.6 | 48.9
2025-04-23 16:50:42.557091 | 9.057 | 940 | 5000000 | 19.6 | 48.9
2025-04-23 16:50:42.657088 | 9.157 | 940 | 840660 | 19.6 | 48.9
2025-04-23 16:50:42.757074 | 9.257 | 940 | 4990220 | 19.6 | 48.9
2025-04-23 16:50:42.857085 | 9.357 | 940 | 962850 | 19.6 | 48.9
2025-04-23 16:50:42.957088 | 9.457 | 940 | 4995110 | 19.6 | 48.9
2025-04-23 16:50:43.057082 | 9.557 | 940 | 1148580 | 19.6 | 48.9
2025-04-23 16:50:43.157094 | 9.657 | 940 | 4995110 | 19.6 | 48.9
2025-04-23 16:50:43.257094 | 9.757 | 940 | 899320 | 19.6 | 48.9
2025-04-23 16:50:43.357105 | 9.857 | 940 | 5000000 | 19.6 | 48.9
2025-04-23 16:50:43.456987 | 9.957 | 940 | 835780 | 19.6 | 48.9
2025-04-23 16:50:43.557200 | 10.057 | 940 | 4985340 | 19.6 | 48.9
2025-04-23 16:50:43.657184 | 10.157 | 940 | 869990 | 19.6 | 48.9
2025-04-23 16:50:43.757183 | 10.257 | 940 | 4995110 | 19.6 | 48.9
2025-04-23 16:50:43.857126 | 10.357 | 940 | 899320 | 19.6 | 48.9
2025-04-23 16:50:44.057080 | 10.557 | 1410 | 4408600 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:44.156996 | 10.657 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:44.257062 | 10.757 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:44.357108 | 10.857 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:44.457063 | 10.957 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:44.557190 | 11.057 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:44.657125 | 11.157 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:44.757097 | 11.257 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:44.857031 | 11.357 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:44.957045 | 11.457 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:45.057185 | 11.557 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:45.157099 | 11.657 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:45.257105 | 11.757 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:45.357108 | 11.857 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:45.456793 | 11.957 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:45.557128 | 12.057 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:45.657186 | 12.157 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:45.757114 | 12.257 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:45.857101 | 12.357 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:45.957195 | 12.457 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:46.057114 | 12.557 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:46.157109 | 12.657 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:46.257115 | 12.757 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:46.357211 | 12.857 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:46.457110 | 12.957 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:46.557141 | 13.057 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:46.657131 | 13.157 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:46.757023 | 13.257 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:46.857262 | 13.357 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:46.957223 | 13.457 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:47.057187 | 13.557 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:47.157126 | 13.657 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:47.257148 | 13.757 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:47.357173 | 13.857 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:47.457048 | 13.957 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:47.557125 | 14.057 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:47.657126 | 14.157 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:47.757145 | 14.257 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:47.857148 | 14.357 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:47.957080 | 14.457 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.8
2025-04-23 16:50:48.057121 | 14.557 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.7
2025-04-23 16:50:48.157145 | 14.657 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.7
2025-04-23 16:50:48.257129 | 14.757 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.7
2025-04-23 16:50:48.357164 | 14.857 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.7
2025-04-23 16:50:48.457084 | 14.957 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.7
2025-04-23 16:50:48.557121 | 15.057 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.7
2025-04-23 16:50:48.657153 | 15.157 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.7
2025-04-23 16:50:48.757141 | 15.257 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.7
2025-04-23 16:50:48.857083 | 15.357 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.7
2025-04-23 16:50:48.957134 | 15.457 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.7
2025-04-23 16:50:49.057148 | 15.557 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.7
2025-04-23 16:50:49.157172 | 15.657 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.7
2025-04-23 16:50:49.257144 | 15.757 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.7
2025-04-23 16:50:49.357176 | 15.857 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.7
2025-04-23 16:50:49.457083 | 15.957 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.7
2025-04-23 16:50:49.557147 | 16.057 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.7
2025-04-23 16:50:49.657155 | 16.157 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.7
2025-04-23 16:50:49.757152 | 16.257 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.7
2025-04-23 16:50:49.857276 | 16.357 | 1410 | 14660 | 19.6 | 48.7
2025-04-23 16:50:49.957168 | 16.457 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.7
2025-04-23 16:50:50.057126 | 16.557 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:50.157163 | 16.657 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:50.257106 | 16.757 | 1410 | 14660 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:50.357166 | 16.857 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:50.457145 | 16.957 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:50.557153 | 17.057 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:50.657138 | 17.157 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:50.757151 | 17.257 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:50.857070 | 17.357 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:50.957164 | 17.457 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:51.057154 | 17.557 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:51.157173 | 17.657 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:51.257255 | 17.757 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:51.357165 | 17.857 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:51.457074 | 17.957 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:51.557167 | 18.057 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:51.657186 | 18.157 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:51.757150 | 18.257 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:51.857047 | 18.357 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:51.957052 | 18.457 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:52.057072 | 18.557 | 1410 | 14660 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:52.157047 | 18.657 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:52.257048 | 18.757 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:52.357067 | 18.857 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:52.457081 | 18.957 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:52.557236 | 19.057 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:52.657227 | 19.157 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:52.757204 | 19.257 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:52.857186 | 19.357 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:52.957240 | 19.457 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:53.057199 | 19.557 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:53.157211 | 19.657 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:53.257219 | 19.757 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:53.357053 | 19.857 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:53.457111 | 19.957 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:53.557080 | 20.057 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:53.657203 | 20.157 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:53.757222 | 20.257 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:53.857062 | 20.357 | 1410 | 19550 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:53.957075 | 20.457 | 1410 | 0 | 19.6 | 48.6
2025-04-23 16:50:54.157215 | 20.657 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.5
2025-04-23 16:50:54.257189 | 20.757 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.5
2025-04-23 16:50:54.357225 | 20.857 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.5
2025-04-23 16:50:54.457218 | 20.957 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.5
2025-04-23 16:50:54.557169 | 21.057 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.5
2025-04-23 16:50:54.657238 | 21.157 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.5
2025-04-23 16:50:54.757232 | 21.257 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.5
2025-04-23 16:50:54.857215 | 21.357 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.5
2025-04-23 16:50:54.957238 | 21.457 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.5
2025-04-23 16:50:55.057209 | 21.557 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.5
2025-04-23 16:50:55.157228 | 21.657 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.5
2025-04-23 16:50:55.257212 | 21.757 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.5
2025-04-23 16:50:55.357199 | 21.857 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.5
2025-04-23 16:50:55.457147 | 21.957 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.5
2025-04-23 16:50:55.557231 | 22.057 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.5
2025-04-23 16:50:55.657223 | 22.157 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.5
2025-04-23 16:50:55.757239 | 22.257 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.5
2025-04-23 16:50:55.857222 | 22.357 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.5
2025-04-23 16:50:55.957343 | 22.457 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.5
2025-04-23 16:50:56.057154 | 22.557 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.5
2025-04-23 16:50:56.157275 | 22.657 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:56.257325 | 22.757 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:56.357335 | 22.857 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:56.457274 | 22.957 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:56.557160 | 23.057 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:56.657237 | 23.157 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:56.757258 | 23.257 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:56.857231 | 23.357 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:56.957238 | 23.457 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:57.056903 | 23.557 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:57.157247 | 23.657 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:57.257286 | 23.757 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:57.357253 | 23.857 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:57.457158 | 23.957 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:57.557326 | 24.057 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:57.657206 | 24.157 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:57.757248 | 24.257 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:57.857246 | 24.357 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:57.957198 | 24.457 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:58.057339 | 24.557 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:58.157250 | 24.657 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:58.257201 | 24.757 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:58.357248 | 24.857 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:58.457256 | 24.957 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:58.557265 | 25.057 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:58.657266 | 25.157 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:58.757291 | 25.257 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:58.857248 | 25.357 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:58.957247 | 25.457 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:59.057247 | 25.557 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:59.157272 | 25.657 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:59.257252 | 25.757 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:59.357264 | 25.857 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:59.457159 | 25.957 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:59.557286 | 26.057 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:59.657287 | 26.157 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:59.757242 | 26.257 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:59.857233 | 26.357 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:50:59.957289 | 26.457 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:51:00.057282 | 26.557 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.4
2025-04-23 16:51:00.157274 | 26.657 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:00.257272 | 26.757 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:00.357281 | 26.857 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:00.457267 | 26.957 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:00.557283 | 27.057 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:00.657276 | 27.157 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:00.757285 | 27.257 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:00.857276 | 27.357 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:00.957292 | 27.457 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:01.057269 | 27.557 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:01.157290 | 27.657 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:01.257285 | 27.757 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:01.357306 | 27.857 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:01.457177 | 27.957 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:01.557303 | 28.057 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:01.657273 | 28.157 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:01.757196 | 28.257 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:01.857187 | 28.357 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:01.957335 | 28.457 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:02.057313 | 28.557 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:02.157295 | 28.657 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:02.257329 | 28.757 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:02.357300 | 28.857 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:02.457314 | 28.957 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:02.557194 | 29.057 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:02.657241 | 29.157 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:02.757243 | 29.257 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:02.857264 | 29.357 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:02.957310 | 29.457 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:03.057285 | 29.557 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:03.157268 | 29.657 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:03.257347 | 29.757 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:03.357329 | 29.857 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:03.457216 | 29.957 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:03.557327 | 30.057 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:03.657285 | 30.157 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:03.757404 | 30.257 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:03.857301 | 30.357 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:03.957319 | 30.457 | 1550 | 14660 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:04.057267 | 30.557 | 1550 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:04.257150 | 30.757 | 1610 | 14660 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:04.357139 | 30.857 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:04.457162 | 30.957 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:04.557172 | 31.057 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:04.657312 | 31.157 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:04.757300 | 31.257 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:04.857301 | 31.357 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:04.957303 | 31.457 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:05.057293 | 31.557 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:05.157331 | 31.657 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:05.257302 | 31.757 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:05.357314 | 31.857 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:05.457215 | 31.957 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:05.557322 | 32.057 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:05.657329 | 32.157 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:05.757290 | 32.257 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:05.857316 | 32.357 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:05.957343 | 32.457 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:06.057326 | 32.557 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:06.157358 | 32.657 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.3
2025-04-23 16:51:06.257310 | 32.757 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:06.357322 | 32.857 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:06.457342 | 32.957 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:06.557350 | 33.057 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:06.657329 | 33.157 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:06.757242 | 33.257 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:06.857355 | 33.357 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:06.957421 | 33.457 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:07.057327 | 33.557 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:07.157343 | 33.657 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:07.257324 | 33.757 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:07.357339 | 33.857 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:07.457233 | 33.957 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:07.557357 | 34.057 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:07.657433 | 34.157 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:07.757331 | 34.257 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:07.857334 | 34.357 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:07.957349 | 34.457 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:08.057311 | 34.557 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:08.157363 | 34.657 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:08.257344 | 34.757 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:08.357424 | 34.857 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:08.457336 | 34.957 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:08.557965 | 35.058 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:08.657306 | 35.157 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:08.757338 | 35.257 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:08.857322 | 35.357 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:08.957353 | 35.457 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:09.057341 | 35.557 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:09.157376 | 35.657 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:09.257330 | 35.757 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:09.357468 | 35.857 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:09.457276 | 35.957 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:09.557358 | 36.057 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:09.657349 | 36.157 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:09.757364 | 36.257 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:09.857350 | 36.357 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:09.957366 | 36.457 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:10.057446 | 36.557 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:10.157365 | 36.657 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.2
2025-04-23 16:51:10.257420 | 36.757 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:10.357389 | 36.857 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:10.457286 | 36.957 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:10.557426 | 37.057 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:10.657367 | 37.157 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:10.757372 | 37.257 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:10.857361 | 37.357 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:10.957387 | 37.457 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:11.057391 | 37.557 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:11.157378 | 37.657 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:11.257465 | 37.757 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:11.357400 | 37.857 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:11.457294 | 37.957 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:11.557410 | 38.057 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:11.657391 | 38.157 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:11.757420 | 38.257 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:11.857415 | 38.357 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:11.957404 | 38.457 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:12.057379 | 38.557 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:12.157424 | 38.657 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:12.257389 | 38.757 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:12.357401 | 38.857 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:12.457404 | 38.957 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:12.557387 | 39.057 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:12.657398 | 39.157 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:12.757367 | 39.257 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:12.857398 | 39.357 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:12.957403 | 39.457 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:13.057425 | 39.557 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:13.157408 | 39.657 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:13.257381 | 39.757 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:13.357417 | 39.857 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:13.457327 | 39.957 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:13.557506 | 40.057 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:13.657516 | 40.157 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:13.757411 | 40.257 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:13.857393 | 40.357 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:13.957334 | 40.457 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:14.057422 | 40.557 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1
2025-04-23 16:51:14.157425 | 40.657 | 1610 | 0 | 19.6 | 48.1