## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 17:13:41.003028 | 0.429 | 940 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 17:13:41.102978 | 0.529 | 940 | 967740 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 17:13:41.203005 | 0.629 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 17:13:41.303003 | 0.729 | 940 | 869990 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 17:13:41.403090 | 0.829 | 940 | 4980450 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 17:13:41.503072 | 0.929 | 940 | 977520 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 17:13:41.603109 | 1.029 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 17:13:41.703037 | 1.129 | 940 | 1094820 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 17:13:41.803145 | 1.229 | 940 | 4980450 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 17:13:41.903165 | 1.329 | 940 | 962850 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 17:13:42.003123 | 1.429 | 940 | 4985340 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 17:13:42.103124 | 1.529 | 940 | 904200 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 17:13:42.203112 | 1.629 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 17:13:42.303109 | 1.729 | 940 | 860220 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 17:13:42.403205 | 1.829 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 17:13:42.503118 | 1.929 | 940 | 1094820 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 17:13:42.603121 | 2.029 | 940 | 4980450 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 17:13:42.703123 | 2.129 | 940 | 967740 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 17:13:42.803137 | 2.229 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 17:13:42.903158 | 2.329 | 940 | 860220 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 17:13:43.003140 | 2.429 | 940 | 5000000 | 19.4 | 58
2025-04-23 17:13:43.103129 | 2.529 | 940 | 997070 | 19.4 | 58
2025-04-23 17:13:43.203136 | 2.629 | 940 | 4995110 | 19.4 | 58
2025-04-23 17:13:43.303115 | 2.729 | 940 | 855330 | 19.4 | 58
2025-04-23 17:13:43.403122 | 2.829 | 940 | 4995110 | 19.4 | 58
2025-04-23 17:13:43.503042 | 2.929 | 940 | 860220 | 19.4 | 58
2025-04-23 17:13:43.603226 | 3.029 | 940 | 5000000 | 19.4 | 58
2025-04-23 17:13:43.703080 | 3.129 | 940 | 1045940 | 19.4 | 58
2025-04-23 17:13:43.803236 | 3.229 | 940 | 4995110 | 19.4 | 58
2025-04-23 17:13:43.903205 | 3.329 | 940 | 865100 | 19.4 | 58
2025-04-23 17:13:44.003159 | 3.429 | 940 | 5000000 | 19.4 | 58
2025-04-23 17:13:44.103119 | 3.529 | 940 | 811340 | 19.4 | 58
2025-04-23 17:13:44.203147 | 3.629 | 940 | 4990220 | 19.4 | 58
2025-04-23 17:13:44.303127 | 3.729 | 940 | 850440 | 19.4 | 58
2025-04-23 17:13:44.403154 | 3.829 | 940 | 4990220 | 19.4 | 58
2025-04-23 17:13:44.503085 | 3.929 | 940 | 923750 | 19.4 | 58
2025-04-23 17:13:44.603110 | 4.029 | 940 | 4990220 | 19.4 | 58
2025-04-23 17:13:44.703123 | 4.129 | 940 | 928640 | 19.4 | 58
2025-04-23 17:13:44.803157 | 4.229 | 940 | 4985340 | 19.4 | 58
2025-04-23 17:13:44.903133 | 4.329 | 940 | 835780 | 19.4 | 58
2025-04-23 17:13:45.003155 | 4.429 | 940 | 4980450 | 19.4 | 58.8
2025-04-23 17:13:45.103157 | 4.529 | 940 | 806450 | 19.4 | 58.8
2025-04-23 17:13:45.203151 | 4.629 | 940 | 4990220 | 19.4 | 58.8
2025-04-23 17:13:45.303150 | 4.729 | 940 | 948190 | 19.4 | 58.8
2025-04-23 17:13:45.403163 | 4.829 | 940 | 4995110 | 19.4 | 58.8
2025-04-23 17:13:45.503191 | 4.929 | 940 | 869990 | 19.4 | 58.8
2025-04-23 17:13:45.603163 | 5.029 | 940 | 5000000 | 19.4 | 58.8
2025-04-23 17:13:45.703134 | 5.129 | 940 | 1050830 | 19.4 | 58.8
2025-04-23 17:13:45.803147 | 5.229 | 940 | 4995110 | 19.4 | 58.8
2025-04-23 17:13:45.903149 | 5.329 | 940 | 865100 | 19.4 | 58.8
2025-04-23 17:13:46.003146 | 5.429 | 940 | 5000000 | 19.4 | 58.8
2025-04-23 17:13:46.103133 | 5.529 | 940 | 816230 | 19.4 | 58.8
2025-04-23 17:13:46.203241 | 5.629 | 940 | 4990220 | 19.4 | 58.8
2025-04-23 17:13:46.303139 | 5.729 | 940 | 865100 | 19.4 | 58.8
2025-04-23 17:13:46.403150 | 5.829 | 940 | 4995110 | 19.4 | 58.8
2025-04-23 17:13:46.503146 | 5.929 | 940 | 874880 | 19.4 | 58.8
2025-04-23 17:13:46.603155 | 6.029 | 940 | 4985340 | 19.4 | 58.8
2025-04-23 17:13:46.703137 | 6.129 | 940 | 909090 | 19.4 | 58.8
2025-04-23 17:13:46.803046 | 6.229 | 940 | 4995110 | 19.4 | 58.8
2025-04-23 17:13:46.903243 | 6.329 | 940 | 1104590 | 19.4 | 58.8
2025-04-23 17:13:47.003080 | 6.429 | 940 | 5000000 | 19.4 | 59.6
2025-04-23 17:13:47.103142 | 6.529 | 940 | 987290 | 19.4 | 59.6
2025-04-23 17:13:47.203182 | 6.629 | 940 | 4995110 | 19.4 | 59.6
2025-04-23 17:13:47.303127 | 6.729 | 940 | 1104590 | 19.4 | 59.6
2025-04-23 17:13:47.403231 | 6.829 | 940 | 4985340 | 19.4 | 59.6
2025-04-23 17:13:47.503187 | 6.929 | 940 | 1070380 | 19.4 | 59.6
2025-04-23 17:13:47.603177 | 7.029 | 940 | 4985340 | 19.4 | 59.6
2025-04-23 17:13:47.703168 | 7.129 | 940 | 835780 | 19.4 | 59.6
2025-04-23 17:13:47.803180 | 7.229 | 940 | 4995110 | 19.4 | 59.6
2025-04-23 17:13:47.903167 | 7.329 | 940 | 1099710 | 19.4 | 59.6
2025-04-23 17:13:48.003174 | 7.429 | 940 | 4995110 | 19.4 | 59.6
2025-04-23 17:13:48.103181 | 7.529 | 940 | 1026390 | 19.4 | 59.6
2025-04-23 17:13:48.203173 | 7.629 | 940 | 4985340 | 19.4 | 59.6
2025-04-23 17:13:48.303168 | 7.729 | 940 | 826000 | 19.4 | 59.6
2025-04-23 17:13:48.403178 | 7.829 | 940 | 4980450 | 19.4 | 59.6
2025-04-23 17:13:48.503189 | 7.929 | 940 | 889540 | 19.4 | 59.6
2025-04-23 17:13:48.603203 | 8.029 | 940 | 4995110 | 19.4 | 59.6
2025-04-23 17:13:48.703166 | 8.129 | 940 | 791790 | 19.4 | 59.6
2025-04-23 17:13:48.803085 | 8.229 | 940 | 4995110 | 19.4 | 59.6
2025-04-23 17:13:48.903245 | 8.329 | 940 | 1026390 | 19.4 | 59.6
2025-04-23 17:13:49.003240 | 8.429 | 940 | 4985340 | 19.4 | 60.3
2025-04-23 17:13:49.103243 | 8.529 | 940 | 1065490 | 19.4 | 60.3
2025-04-23 17:13:49.203290 | 8.629 | 940 | 4990220 | 19.4 | 60.3
2025-04-23 17:13:49.303182 | 8.729 | 940 | 811340 | 19.4 | 60.3
2025-04-23 17:13:49.403213 | 8.829 | 940 | 4995110 | 19.4 | 60.3
2025-04-23 17:13:49.503229 | 8.929 | 940 | 992180 | 19.4 | 60.3
2025-04-23 17:13:49.603198 | 9.029 | 940 | 4995110 | 19.4 | 60.3
2025-04-23 17:13:49.703204 | 9.129 | 940 | 1060610 | 19.4 | 60.3
2025-04-23 17:13:49.803222 | 9.229 | 940 | 5000000 | 19.4 | 60.3
2025-04-23 17:13:49.903190 | 9.329 | 940 | 1011730 | 19.4 | 60.3
2025-04-23 17:13:50.003216 | 9.429 | 940 | 4995110 | 19.4 | 60.3
2025-04-23 17:13:50.103277 | 9.529 | 940 | 992180 | 19.4 | 60.3
2025-04-23 17:13:50.203299 | 9.629 | 940 | 4995110 | 19.4 | 60.3
2025-04-23 17:13:50.303272 | 9.729 | 940 | 1065490 | 19.4 | 60.3
2025-04-23 17:13:50.403288 | 9.829 | 940 | 4990220 | 19.4 | 60.3
2025-04-23 17:13:50.503174 | 9.929 | 940 | 826000 | 19.4 | 60.3
2025-04-23 17:13:50.603197 | 10.029 | 940 | 4995110 | 19.4 | 60.3
2025-04-23 17:13:50.703188 | 10.129 | 940 | 992180 | 19.4 | 60.3
2025-04-23 17:13:50.803237 | 10.229 | 940 | 5000000 | 19.4 | 60.3
2025-04-23 17:13:50.903286 | 10.329 | 940 | 1011730 | 19.4 | 60.3
2025-04-23 17:13:51.103189 | 10.529 | 1410 | 4403710 | 19.4 | 61
2025-04-23 17:13:51.203180 | 10.629 | 1410 | 0 | 19.4 | 61
2025-04-23 17:13:51.303206 | 10.729 | 1410 | 19550 | 19.4 | 61
2025-04-23 17:13:51.403122 | 10.829 | 1410 | 0 | 19.4 | 61
2025-04-23 17:13:51.503212 | 10.929 | 1410 | 14660 | 19.4 | 61
2025-04-23 17:13:51.603216 | 11.029 | 1410 | 0 | 19.4 | 61
2025-04-23 17:13:51.703201 | 11.129 | 1410 | 19550 | 19.4 | 61
2025-04-23 17:13:51.803192 | 11.229 | 1410 | 0 | 19.4 | 61
2025-04-23 17:13:51.903205 | 11.329 | 1410 | 14660 | 19.4 | 61
2025-04-23 17:13:52.003242 | 11.429 | 1410 | 0 | 19.4 | 61
2025-04-23 17:13:52.103296 | 11.529 | 1410 | 19550 | 19.4 | 61
2025-04-23 17:13:52.203319 | 11.629 | 1410 | 0 | 19.4 | 61
2025-04-23 17:13:52.303220 | 11.729 | 1410 | 14660 | 19.4 | 61
2025-04-23 17:13:52.403222 | 11.829 | 1410 | 0 | 19.4 | 61
2025-04-23 17:13:52.503164 | 11.929 | 1410 | 19550 | 19.4 | 61
2025-04-23 17:13:52.603214 | 12.029 | 1410 | 0 | 19.4 | 61
2025-04-23 17:13:52.703209 | 12.129 | 1410 | 14660 | 19.4 | 61
2025-04-23 17:13:52.803218 | 12.229 | 1410 | 0 | 19.4 | 61
2025-04-23 17:13:52.903210 | 12.329 | 1410 | 14660 | 19.4 | 61
2025-04-23 17:13:53.003271 | 12.429 | 1410 | 0 | 19.4 | 61
2025-04-23 17:13:53.103273 | 12.529 | 1410 | 19550 | 19.4 | 61.7
2025-04-23 17:13:53.203268 | 12.629 | 1410 | 0 | 19.4 | 61.7
2025-04-23 17:13:53.303238 | 12.729 | 1410 | 14660 | 19.4 | 61.7
2025-04-23 17:13:53.403133 | 12.829 | 1410 | 0 | 19.4 | 61.7
2025-04-23 17:13:53.503204 | 12.929 | 1410 | 14660 | 19.4 | 61.7
2025-04-23 17:13:53.603253 | 13.029 | 1410 | 0 | 19.4 | 61.7
2025-04-23 17:13:53.703222 | 13.129 | 1410 | 14660 | 19.4 | 61.7
2025-04-23 17:13:53.803232 | 13.229 | 1410 | 0 | 19.4 | 61.7
2025-04-23 17:13:53.903243 | 13.329 | 1410 | 14660 | 19.4 | 61.7
2025-04-23 17:13:54.003078 | 13.429 | 1410 | 0 | 19.4 | 61.7
2025-04-23 17:13:54.103231 | 13.529 | 1410 | 14660 | 19.4 | 61.7
2025-04-23 17:13:54.203230 | 13.629 | 1410 | 0 | 19.4 | 61.7
2025-04-23 17:13:54.303212 | 13.729 | 1410 | 14660 | 19.4 | 61.7
2025-04-23 17:13:54.403246 | 13.829 | 1410 | 0 | 19.4 | 61.7
2025-04-23 17:13:54.503008 | 13.929 | 1410 | 14660 | 19.4 | 61.7
2025-04-23 17:13:54.603239 | 14.029 | 1410 | 0 | 19.4 | 61.7
2025-04-23 17:13:54.703231 | 14.129 | 1410 | 14660 | 19.4 | 61.7
2025-04-23 17:13:54.803244 | 14.229 | 1410 | 0 | 19.4 | 61.7
2025-04-23 17:13:54.903297 | 14.329 | 1410 | 14660 | 19.4 | 61.7
2025-04-23 17:13:55.002865 | 14.429 | 1410 | 0 | 19.4 | 61.7
2025-04-23 17:13:55.103237 | 14.529 | 1410 | 14660 | 19.4 | 62.3
2025-04-23 17:13:55.203324 | 14.629 | 1410 | 0 | 19.4 | 62.3
2025-04-23 17:13:55.303243 | 14.729 | 1410 | 19550 | 19.4 | 62.3
2025-04-23 17:13:55.403239 | 14.829 | 1410 | 0 | 19.4 | 62.3
2025-04-23 17:13:55.502673 | 14.929 | 1410 | 19550 | 19.4 | 62.3
2025-04-23 17:13:55.603294 | 15.029 | 1410 | 0 | 19.4 | 62.3
2025-04-23 17:13:55.703285 | 15.129 | 1410 | 14660 | 19.4 | 62.3
2025-04-23 17:13:55.803240 | 15.229 | 1410 | 0 | 19.4 | 62.3
2025-04-23 17:13:55.903243 | 15.329 | 1410 | 14660 | 19.4 | 62.3
2025-04-23 17:13:56.003257 | 15.429 | 1410 | 0 | 19.4 | 62.3
2025-04-23 17:13:56.103246 | 15.529 | 1410 | 14660 | 19.4 | 62.3
2025-04-23 17:13:56.203247 | 15.629 | 1410 | 0 | 19.4 | 62.3
2025-04-23 17:13:56.303243 | 15.729 | 1410 | 14660 | 19.4 | 62.3
2025-04-23 17:13:56.403258 | 15.829 | 1410 | 0 | 19.4 | 62.3
2025-04-23 17:13:56.503242 | 15.929 | 1410 | 19550 | 19.4 | 62.3
2025-04-23 17:13:56.603274 | 16.029 | 1410 | 0 | 19.4 | 62.3
2025-04-23 17:13:56.703279 | 16.129 | 1410 | 14660 | 19.4 | 62.3
2025-04-23 17:13:56.803303 | 16.229 | 1410 | 0 | 19.4 | 62.3
2025-04-23 17:13:56.903248 | 16.329 | 1410 | 14660 | 19.4 | 62.3
2025-04-23 17:13:57.003259 | 16.429 | 1410 | 0 | 19.4 | 62.3
2025-04-23 17:13:57.103254 | 16.529 | 1410 | 14660 | 19.5 | 62.8
2025-04-23 17:13:57.203259 | 16.629 | 1410 | 0 | 19.5 | 62.8
2025-04-23 17:13:57.303257 | 16.729 | 1410 | 14660 | 19.5 | 62.8
2025-04-23 17:13:57.403269 | 16.829 | 1410 | 0 | 19.5 | 62.8
2025-04-23 17:13:57.503271 | 16.929 | 1410 | 14660 | 19.5 | 62.8
2025-04-23 17:13:57.603277 | 17.029 | 1410 | 0 | 19.5 | 62.8
2025-04-23 17:13:57.703264 | 17.129 | 1410 | 14660 | 19.5 | 62.8
2025-04-23 17:13:57.803293 | 17.229 | 1410 | 0 | 19.5 | 62.8
2025-04-23 17:13:57.903261 | 17.329 | 1410 | 19550 | 19.5 | 62.8
2025-04-23 17:13:58.003300 | 17.429 | 1410 | 0 | 19.5 | 62.8
2025-04-23 17:13:58.103282 | 17.529 | 1410 | 14660 | 19.5 | 62.8
2025-04-23 17:13:58.203276 | 17.629 | 1410 | 0 | 19.5 | 62.8
2025-04-23 17:13:58.303273 | 17.729 | 1410 | 14660 | 19.5 | 62.8
2025-04-23 17:13:58.403273 | 17.829 | 1410 | 0 | 19.5 | 62.8
2025-04-23 17:13:58.503266 | 17.929 | 1410 | 14660 | 19.5 | 62.8
2025-04-23 17:13:58.603279 | 18.029 | 1410 | 0 | 19.5 | 62.8
2025-04-23 17:13:58.703287 | 18.129 | 1410 | 19550 | 19.5 | 62.8
2025-04-23 17:13:58.803262 | 18.229 | 1410 | 0 | 19.5 | 62.8
2025-04-23 17:13:58.903266 | 18.329 | 1410 | 14660 | 19.5 | 62.8
2025-04-23 17:13:59.003283 | 18.429 | 1410 | 0 | 19.5 | 62.8
2025-04-23 17:13:59.103262 | 18.529 | 1410 | 19550 | 19.4 | 63.3
2025-04-23 17:13:59.203278 | 18.629 | 1410 | 0 | 19.4 | 63.3
2025-04-23 17:13:59.303299 | 18.729 | 1410 | 14660 | 19.4 | 63.3
2025-04-23 17:13:59.403286 | 18.829 | 1410 | 0 | 19.4 | 63.3
2025-04-23 17:13:59.503337 | 18.929 | 1410 | 14660 | 19.4 | 63.3
2025-04-23 17:13:59.603323 | 19.029 | 1410 | 0 | 19.4 | 63.3
2025-04-23 17:13:59.703326 | 19.129 | 1410 | 19550 | 19.4 | 63.3
2025-04-23 17:13:59.803306 | 19.229 | 1410 | 0 | 19.4 | 63.3
2025-04-23 17:13:59.903302 | 19.329 | 1410 | 14660 | 19.4 | 63.3
2025-04-23 17:14:00.003253 | 19.429 | 1410 | 0 | 19.4 | 63.3
2025-04-23 17:14:00.103281 | 19.529 | 1410 | 19550 | 19.4 | 63.3
2025-04-23 17:14:00.203317 | 19.629 | 1410 | 0 | 19.4 | 63.3
2025-04-23 17:14:00.303289 | 19.729 | 1410 | 19550 | 19.4 | 63.3
2025-04-23 17:14:00.403285 | 19.829 | 1410 | 0 | 19.4 | 63.3
2025-04-23 17:14:00.503293 | 19.929 | 1410 | 14660 | 19.4 | 63.3
2025-04-23 17:14:00.603325 | 20.029 | 1410 | 0 | 19.4 | 63.3
2025-04-23 17:14:00.703322 | 20.129 | 1410 | 14660 | 19.4 | 63.3
2025-04-23 17:14:00.803328 | 20.229 | 1410 | 0 | 19.4 | 63.3
2025-04-23 17:14:00.903327 | 20.329 | 1410 | 19550 | 19.4 | 63.3
2025-04-23 17:14:01.003308 | 20.429 | 1410 | 0 | 19.4 | 63.3
2025-04-23 17:14:01.203309 | 20.629 | 1550 | 9780 | 19.5 | 63.8
2025-04-23 17:14:01.303377 | 20.729 | 1550 | 0 | 19.5 | 63.8
2025-04-23 17:14:01.403317 | 20.829 | 1550 | 14660 | 19.5 | 63.8
2025-04-23 17:14:01.503332 | 20.929 | 1550 | 0 | 19.5 | 63.8
2025-04-23 17:14:01.603305 | 21.029 | 1550 | 9780 | 19.5 | 63.8
2025-04-23 17:14:01.703306 | 21.129 | 1550 | 0 | 19.5 | 63.8
2025-04-23 17:14:01.803236 | 21.229 | 1550 | 14660 | 19.5 | 63.8
2025-04-23 17:14:01.903205 | 21.329 | 1550 | 0 | 19.5 | 63.8
2025-04-23 17:14:02.003333 | 21.429 | 1550 | 14660 | 19.5 | 63.8
2025-04-23 17:14:02.103308 | 21.529 | 1550 | 0 | 19.5 | 63.8
2025-04-23 17:14:02.203326 | 21.629 | 1550 | 14660 | 19.5 | 63.8
2025-04-23 17:14:02.303326 | 21.729 | 1550 | 0 | 19.5 | 63.8
2025-04-23 17:14:02.403324 | 21.829 | 1550 | 14660 | 19.5 | 63.8
2025-04-23 17:14:02.503320 | 21.929 | 1550 | 0 | 19.5 | 63.8
2025-04-23 17:14:02.603321 | 22.029 | 1550 | 14660 | 19.5 | 63.8
2025-04-23 17:14:02.703306 | 22.129 | 1550 | 0 | 19.5 | 63.8
2025-04-23 17:14:02.803322 | 22.229 | 1550 | 14660 | 19.5 | 63.8
2025-04-23 17:14:02.903333 | 22.329 | 1550 | 0 | 19.5 | 63.8
2025-04-23 17:14:03.003395 | 22.429 | 1550 | 14660 | 19.5 | 63.8
2025-04-23 17:14:03.103226 | 22.529 | 1550 | 0 | 19.5 | 63.8
2025-04-23 17:14:03.203339 | 22.629 | 1550 | 14660 | 19.5 | 64.2
2025-04-23 17:14:03.303324 | 22.729 | 1550 | 0 | 19.5 | 64.2
2025-04-23 17:14:03.403326 | 22.829 | 1550 | 14660 | 19.5 | 64.2
2025-04-23 17:14:03.503245 | 22.929 | 1550 | 0 | 19.5 | 64.2
2025-04-23 17:14:03.603397 | 23.029 | 1550 | 9780 | 19.5 | 64.2
2025-04-23 17:14:03.703411 | 23.129 | 1550 | 0 | 19.5 | 64.2
2025-04-23 17:14:03.803374 | 23.229 | 1550 | 14660 | 19.5 | 64.2
2025-04-23 17:14:03.903312 | 23.329 | 1550 | 0 | 19.5 | 64.2
2025-04-23 17:14:04.003360 | 23.429 | 1550 | 14660 | 19.5 | 64.2
2025-04-23 17:14:04.103319 | 23.529 | 1550 | 0 | 19.5 | 64.2
2025-04-23 17:14:04.203299 | 23.629 | 1550 | 14660 | 19.5 | 64.2
2025-04-23 17:14:04.303332 | 23.729 | 1550 | 0 | 19.5 | 64.2
2025-04-23 17:14:04.403351 | 23.829 | 1550 | 9780 | 19.5 | 64.2
2025-04-23 17:14:04.503324 | 23.929 | 1550 | 0 | 19.5 | 64.2
2025-04-23 17:14:04.603353 | 24.029 | 1550 | 14660 | 19.5 | 64.2
2025-04-23 17:14:04.703375 | 24.129 | 1550 | 0 | 19.5 | 64.2
2025-04-23 17:14:04.803391 | 24.229 | 1550 | 14660 | 19.5 | 64.2
2025-04-23 17:14:04.903370 | 24.329 | 1550 | 0 | 19.5 | 64.2
2025-04-23 17:14:05.003375 | 24.429 | 1550 | 14660 | 19.5 | 64.2
2025-04-23 17:14:05.103323 | 24.529 | 1550 | 0 | 19.5 | 64.2
2025-04-23 17:14:05.203390 | 24.629 | 1550 | 9780 | 19.4 | 64.7
2025-04-23 17:14:05.303373 | 24.729 | 1550 | 0 | 19.4 | 64.7
2025-04-23 17:14:05.403387 | 24.829 | 1550 | 14660 | 19.4 | 64.7
2025-04-23 17:14:05.503256 | 24.929 | 1550 | 0 | 19.4 | 64.7
2025-04-23 17:14:05.603216 | 25.029 | 1550 | 9780 | 19.4 | 64.7
2025-04-23 17:14:05.703426 | 25.129 | 1550 | 0 | 19.4 | 64.7
2025-04-23 17:14:05.803412 | 25.229 | 1550 | 14660 | 19.4 | 64.7
2025-04-23 17:14:05.903375 | 25.329 | 1550 | 0 | 19.4 | 64.7
2025-04-23 17:14:06.003397 | 25.429 | 1550 | 14660 | 19.4 | 64.7
2025-04-23 17:14:06.103015 | 25.529 | 1550 | 0 | 19.4 | 64.7
2025-04-23 17:14:06.203397 | 25.629 | 1550 | 14660 | 19.4 | 64.7
2025-04-23 17:14:06.303286 | 25.729 | 1550 | 0 | 19.4 | 64.7
2025-04-23 17:14:06.403437 | 25.829 | 1550 | 9780 | 19.4 | 64.7
2025-04-23 17:14:06.503387 | 25.929 | 1550 | 0 | 19.4 | 64.7
2025-04-23 17:14:06.603014 | 26.029 | 1550 | 14660 | 19.4 | 64.7
2025-04-23 17:14:06.703437 | 26.129 | 1550 | 0 | 19.4 | 64.7
2025-04-23 17:14:06.803505 | 26.23 | 1550 | 14660 | 19.4 | 64.7
2025-04-23 17:14:06.903385 | 26.329 | 1550 | 0 | 19.4 | 64.7
2025-04-23 17:14:07.003406 | 26.429 | 1550 | 14660 | 19.4 | 64.7
2025-04-23 17:14:07.102763 | 26.529 | 1550 | 0 | 19.4 | 64.7
2025-04-23 17:14:07.203400 | 26.629 | 1550 | 9780 | 19.4 | 65
2025-04-23 17:14:07.303392 | 26.729 | 1550 | 0 | 19.4 | 65
2025-04-23 17:14:07.403404 | 26.829 | 1550 | 14660 | 19.4 | 65
2025-04-23 17:14:07.503435 | 26.929 | 1550 | 0 | 19.4 | 65
2025-04-23 17:14:07.603377 | 27.029 | 1550 | 14660 | 19.4 | 65
2025-04-23 17:14:07.703471 | 27.129 | 1550 | 0 | 19.4 | 65
2025-04-23 17:14:07.803418 | 27.229 | 1550 | 14660 | 19.4 | 65
2025-04-23 17:14:07.903445 | 27.329 | 1550 | 0 | 19.4 | 65
2025-04-23 17:14:08.003508 | 27.43 | 1550 | 14660 | 19.4 | 65
2025-04-23 17:14:08.103430 | 27.529 | 1550 | 0 | 19.4 | 65
2025-04-23 17:14:08.203445 | 27.629 | 1550 | 14660 | 19.4 | 65
2025-04-23 17:14:08.303495 | 27.73 | 1550 | 0 | 19.4 | 65
2025-04-23 17:14:08.403481 | 27.83 | 1550 | 14660 | 19.4 | 65
2025-04-23 17:14:08.503497 | 27.93 | 1550 | 0 | 19.4 | 65
2025-04-23 17:14:08.603429 | 28.029 | 1550 | 14660 | 19.4 | 65
2025-04-23 17:14:08.703421 | 28.129 | 1550 | 0 | 19.4 | 65
2025-04-23 17:14:08.803437 | 28.229 | 1550 | 14660 | 19.4 | 65
2025-04-23 17:14:08.903402 | 28.329 | 1550 | 0 | 19.4 | 65
2025-04-23 17:14:09.003440 | 28.429 | 1550 | 14660 | 19.4 | 65
2025-04-23 17:14:09.103398 | 28.529 | 1550 | 0 | 19.4 | 65
2025-04-23 17:14:09.203439 | 28.629 | 1550 | 14660 | 19.5 | 65.4
2025-04-23 17:14:09.303442 | 28.729 | 1550 | 0 | 19.5 | 65.4
2025-04-23 17:14:09.403426 | 28.829 | 1550 | 14660 | 19.5 | 65.4
2025-04-23 17:14:09.503325 | 28.929 | 1550 | 0 | 19.5 | 65.4
2025-04-23 17:14:09.603439 | 29.029 | 1550 | 14660 | 19.5 | 65.4
2025-04-23 17:14:09.703431 | 29.129 | 1550 | 0 | 19.5 | 65.4
2025-04-23 17:14:09.803439 | 29.229 | 1550 | 14660 | 19.5 | 65.4
2025-04-23 17:14:09.903431 | 29.329 | 1550 | 0 | 19.5 | 65.4
2025-04-23 17:14:10.003441 | 29.429 | 1550 | 14660 | 19.5 | 65.4
2025-04-23 17:14:10.103426 | 29.529 | 1550 | 0 | 19.5 | 65.4
2025-04-23 17:14:10.203443 | 29.629 | 1550 | 14660 | 19.5 | 65.4
2025-04-23 17:14:10.303420 | 29.729 | 1550 | 0 | 19.5 | 65.4
2025-04-23 17:14:10.403441 | 29.829 | 1550 | 14660 | 19.5 | 65.4
2025-04-23 17:14:10.503426 | 29.929 | 1550 | 0 | 19.5 | 65.4
2025-04-23 17:14:10.603440 | 30.029 | 1550 | 14660 | 19.5 | 65.4
2025-04-23 17:14:10.703237 | 30.129 | 1550 | 0 | 19.5 | 65.4
2025-04-23 17:14:10.803543 | 30.23 | 1550 | 14660 | 19.5 | 65.4
2025-04-23 17:14:10.903430 | 30.329 | 1550 | 0 | 19.5 | 65.4
2025-04-23 17:14:11.003451 | 30.429 | 1550 | 14660 | 19.5 | 65.4
2025-04-23 17:14:11.103435 | 30.529 | 1550 | 0 | 19.5 | 65.4
2025-04-23 17:14:11.303438 | 30.729 | 1610 | 9780 | 19.4 | 65.8
2025-04-23 17:14:11.403432 | 30.829 | 1610 | 0 | 19.4 | 65.8
2025-04-23 17:14:11.503336 | 30.929 | 1610 | 0 | 19.4 | 65.8
2025-04-23 17:14:11.603528 | 31.03 | 1610 | 0 | 19.4 | 65.8
2025-04-23 17:14:11.703441 | 31.129 | 1610 | 0 | 19.4 | 65.8
2025-04-23 17:14:11.803480 | 31.23 | 1610 | 0 | 19.4 | 65.8
2025-04-23 17:14:11.903454 | 31.329 | 1610 | 0 | 19.4 | 65.8
2025-04-23 17:14:12.003486 | 31.43 | 1610 | 0 | 19.4 | 65.8
2025-04-23 17:14:12.103350 | 31.529 | 1610 | 0 | 19.4 | 65.8
2025-04-23 17:14:12.203443 | 31.629 | 1610 | 0 | 19.4 | 65.8
2025-04-23 17:14:12.303467 | 31.729 | 1610 | 0 | 19.4 | 65.8
2025-04-23 17:14:12.403458 | 31.829 | 1610 | 0 | 19.4 | 65.8
2025-04-23 17:14:12.503452 | 31.929 | 1610 | 0 | 19.4 | 65.8
2025-04-23 17:14:12.603424 | 32.029 | 1610 | 0 | 19.4 | 65.8
2025-04-23 17:14:12.703459 | 32.129 | 1610 | 0 | 19.4 | 65.8
2025-04-23 17:14:12.803468 | 32.23 | 1610 | 0 | 19.4 | 65.8
2025-04-23 17:14:12.903416 | 32.329 | 1610 | 0 | 19.4 | 65.8
2025-04-23 17:14:13.003465 | 32.429 | 1610 | 0 | 19.4 | 65.8
2025-04-23 17:14:13.103462 | 32.529 | 1610 | 0 | 19.4 | 65.8
2025-04-23 17:14:13.203501 | 32.63 | 1610 | 0 | 19.4 | 65.8
2025-04-23 17:14:13.303550 | 32.73 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.1
2025-04-23 17:14:13.403518 | 32.83 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.1
2025-04-23 17:14:13.503360 | 32.929 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.1
2025-04-23 17:14:13.603480 | 33.03 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.1
2025-04-23 17:14:13.703453 | 33.129 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.1
2025-04-23 17:14:13.803456 | 33.229 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.1
2025-04-23 17:14:13.903469 | 33.329 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.1
2025-04-23 17:14:14.003504 | 33.43 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.1
2025-04-23 17:14:14.103631 | 33.53 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.1
2025-04-23 17:14:14.203482 | 33.63 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.1
2025-04-23 17:14:14.303469 | 33.729 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.1
2025-04-23 17:14:14.403479 | 33.83 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.1
2025-04-23 17:14:14.503481 | 33.93 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.1
2025-04-23 17:14:14.603486 | 34.03 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.1
2025-04-23 17:14:14.703466 | 34.129 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.1
2025-04-23 17:14:14.803505 | 34.23 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.1
2025-04-23 17:14:14.903477 | 34.33 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.1
2025-04-23 17:14:15.003479 | 34.429 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.1
2025-04-23 17:14:15.103493 | 34.53 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.1
2025-04-23 17:14:15.203489 | 34.63 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.1
2025-04-23 17:14:15.303404 | 34.729 | 1610 | 0 | 19.4 | 66.5
2025-04-23 17:14:15.403497 | 34.83 | 1610 | 0 | 19.4 | 66.5
2025-04-23 17:14:15.503511 | 34.93 | 1610 | 0 | 19.4 | 66.5
2025-04-23 17:14:15.603497 | 35.03 | 1610 | 0 | 19.4 | 66.5
2025-04-23 17:14:15.703491 | 35.13 | 1610 | 0 | 19.4 | 66.5
2025-04-23 17:14:15.803468 | 35.229 | 1610 | 0 | 19.4 | 66.5
2025-04-23 17:14:15.903545 | 35.33 | 1610 | 0 | 19.4 | 66.5
2025-04-23 17:14:16.003487 | 35.43 | 1610 | 0 | 19.4 | 66.5
2025-04-23 17:14:16.103507 | 35.53 | 1610 | 0 | 19.4 | 66.5
2025-04-23 17:14:16.203486 | 35.63 | 1610 | 0 | 19.4 | 66.5
2025-04-23 17:14:16.303492 | 35.73 | 1610 | 0 | 19.4 | 66.5
2025-04-23 17:14:16.403526 | 35.83 | 1610 | 0 | 19.4 | 66.5
2025-04-23 17:14:16.503544 | 35.93 | 1610 | 0 | 19.4 | 66.5
2025-04-23 17:14:16.603514 | 36.03 | 1610 | 0 | 19.4 | 66.5
2025-04-23 17:14:16.703488 | 36.13 | 1610 | 0 | 19.4 | 66.5
2025-04-23 17:14:16.803523 | 36.23 | 1610 | 0 | 19.4 | 66.5
2025-04-23 17:14:16.903491 | 36.33 | 1610 | 0 | 19.4 | 66.5
2025-04-23 17:14:17.003507 | 36.43 | 1610 | 0 | 19.4 | 66.5
2025-04-23 17:14:17.103506 | 36.53 | 1610 | 0 | 19.4 | 66.5
2025-04-23 17:14:17.203420 | 36.629 | 1610 | 0 | 19.4 | 66.5
2025-04-23 17:14:17.303402 | 36.729 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.8
2025-04-23 17:14:17.403506 | 36.83 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.8
2025-04-23 17:14:17.503555 | 36.93 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.8
2025-04-23 17:14:17.603482 | 37.03 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.8
2025-04-23 17:14:17.703515 | 37.13 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.8
2025-04-23 17:14:17.803517 | 37.23 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.8
2025-04-23 17:14:17.903490 | 37.33 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.8
2025-04-23 17:14:18.003524 | 37.43 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.8
2025-04-23 17:14:18.103504 | 37.53 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.8
2025-04-23 17:14:18.203508 | 37.63 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.8
2025-04-23 17:14:18.303549 | 37.73 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.8
2025-04-23 17:14:18.403530 | 37.83 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.8
2025-04-23 17:14:18.503504 | 37.93 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.8
2025-04-23 17:14:18.603479 | 38.03 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.8
2025-04-23 17:14:18.703500 | 38.13 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.8
2025-04-23 17:14:18.803512 | 38.23 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.8
2025-04-23 17:14:18.903532 | 38.33 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.8
2025-04-23 17:14:19.003450 | 38.429 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.8
2025-04-23 17:14:19.103556 | 38.53 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.8
2025-04-23 17:14:19.203532 | 38.63 | 1610 | 0 | 19.5 | 66.8
2025-04-23 17:14:19.303534 | 38.73 | 1610 | 0 | 19.4 | 67.1
2025-04-23 17:14:19.403621 | 38.83 | 1610 | 0 | 19.4 | 67.1
2025-04-23 17:14:19.503552 | 38.93 | 1610 | 0 | 19.4 | 67.1
2025-04-23 17:14:19.603470 | 39.03 | 1610 | 0 | 19.4 | 67.1
2025-04-23 17:14:19.703514 | 39.13 | 1610 | 0 | 19.4 | 67.1
2025-04-23 17:14:19.803533 | 39.23 | 1610 | 0 | 19.4 | 67.1
2025-04-23 17:14:19.903527 | 39.33 | 1610 | 0 | 19.4 | 67.1
2025-04-23 17:14:20.003543 | 39.43 | 1610 | 0 | 19.4 | 67.1
2025-04-23 17:14:20.103523 | 39.53 | 1610 | 0 | 19.4 | 67.1
2025-04-23 17:14:20.203534 | 39.63 | 1610 | 0 | 19.4 | 67.1
2025-04-23 17:14:20.303517 | 39.73 | 1610 | 0 | 19.4 | 67.1
2025-04-23 17:14:20.403545 | 39.83 | 1610 | 0 | 19.4 | 67.1
2025-04-23 17:14:20.503493 | 39.93 | 1610 | 0 | 19.4 | 67.1
2025-04-23 17:14:20.603557 | 40.03 | 1610 | 0 | 19.4 | 67.1
2025-04-23 17:14:20.703550 | 40.13 | 1610 | 0 | 19.4 | 67.1
2025-04-23 17:14:20.803559 | 40.23 | 1610 | 0 | 19.4 | 67.1
2025-04-23 17:14:20.903544 | 40.33 | 1610 | 0 | 19.4 | 67.1
2025-04-23 17:14:21.003554 | 40.43 | 1610 | 0 | 19.4 | 67.1
2025-04-23 17:14:21.103772 | 40.53 | 1610 | 0 | 19.4 | 67.1
2025-04-23 17:14:21.203443 | 40.629 | 1610 | 0 | 19.4 | 67.1