## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 17:15:48.476763 | 0.428 | 940 | 0 | 19.4 | 70.2
2025-04-23 17:15:48.576771 | 0.528 | 940 | 821110 | 19.4 | 70.2
2025-04-23 17:15:48.676157 | 0.627 | 940 | 4995110 | 19.4 | 70.2
2025-04-23 17:15:48.775974 | 0.727 | 940 | 826000 | 19.4 | 70.2
2025-04-23 17:15:48.876349 | 0.827 | 940 | 5000000 | 19.4 | 70.2
2025-04-23 17:15:48.976869 | 0.928 | 940 | 1089930 | 19.4 | 70.2
2025-04-23 17:15:49.076950 | 1.028 | 940 | 4980450 | 19.4 | 70.2
2025-04-23 17:15:49.176936 | 1.128 | 940 | 850440 | 19.4 | 70.2
2025-04-23 17:15:49.276908 | 1.228 | 940 | 4995110 | 19.4 | 70.2
2025-04-23 17:15:49.376923 | 1.328 | 940 | 826000 | 19.4 | 70.2
2025-04-23 17:15:49.476803 | 1.428 | 940 | 4995110 | 19.4 | 70.2
2025-04-23 17:15:49.576914 | 1.528 | 940 | 830890 | 19.4 | 70.2
2025-04-23 17:15:49.676914 | 1.628 | 940 | 4985340 | 19.4 | 70.2
2025-04-23 17:15:49.776863 | 1.728 | 940 | 860220 | 19.4 | 70.2
2025-04-23 17:15:49.876241 | 1.827 | 940 | 5000000 | 19.4 | 70.2
2025-04-23 17:15:49.976863 | 1.928 | 940 | 1011730 | 19.4 | 70.2
2025-04-23 17:15:50.076941 | 2.028 | 940 | 4990220 | 19.4 | 70.2
2025-04-23 17:15:50.176896 | 2.128 | 940 | 894430 | 19.4 | 70.2
2025-04-23 17:15:50.276920 | 2.228 | 940 | 4995110 | 19.4 | 70.2
2025-04-23 17:15:50.375907 | 2.327 | 940 | 826000 | 19.4 | 70.2
2025-04-23 17:15:50.476933 | 2.428 | 940 | 5000000 | 19.4 | 70
2025-04-23 17:15:50.576944 | 2.528 | 940 | 899320 | 19.4 | 70
2025-04-23 17:15:50.676916 | 2.628 | 940 | 4995110 | 19.4 | 70
2025-04-23 17:15:50.776989 | 2.728 | 940 | 840660 | 19.4 | 70
2025-04-23 17:15:50.876903 | 2.828 | 940 | 4995110 | 19.4 | 70
2025-04-23 17:15:50.976892 | 2.928 | 940 | 845550 | 19.4 | 70
2025-04-23 17:15:51.076857 | 3.028 | 940 | 4985340 | 19.4 | 70
2025-04-23 17:15:51.176917 | 3.128 | 940 | 801560 | 19.4 | 70
2025-04-23 17:15:51.276908 | 3.228 | 940 | 4985340 | 19.4 | 70
2025-04-23 17:15:51.376908 | 3.328 | 940 | 894430 | 19.4 | 70
2025-04-23 17:15:51.476829 | 3.428 | 940 | 4995110 | 19.4 | 70
2025-04-23 17:15:51.576918 | 3.528 | 940 | 850440 | 19.4 | 70
2025-04-23 17:15:51.676180 | 3.627 | 940 | 4990220 | 19.4 | 70
2025-04-23 17:15:51.777022 | 3.728 | 940 | 830890 | 19.4 | 70
2025-04-23 17:15:51.876857 | 3.828 | 940 | 5000000 | 19.4 | 70
2025-04-23 17:15:51.976946 | 3.928 | 940 | 1099710 | 19.4 | 70
2025-04-23 17:15:52.076961 | 4.028 | 940 | 5000000 | 19.4 | 70
2025-04-23 17:15:52.176898 | 4.128 | 940 | 1104590 | 19.4 | 70
2025-04-23 17:15:52.276972 | 4.228 | 940 | 5000000 | 19.4 | 70
2025-04-23 17:15:52.376935 | 4.328 | 940 | 1016620 | 19.4 | 70
2025-04-23 17:15:52.476391 | 4.427 | 940 | 4990220 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:52.576935 | 4.528 | 940 | 869990 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:52.676928 | 4.628 | 940 | 4995110 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:52.776957 | 4.728 | 940 | 1104590 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:52.876955 | 4.828 | 940 | 4990220 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:52.976929 | 4.928 | 940 | 874880 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:53.076961 | 5.028 | 940 | 4985340 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:53.176969 | 5.128 | 940 | 1075270 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:53.276936 | 5.228 | 940 | 4995110 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:53.376961 | 5.328 | 940 | 1109480 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:53.476838 | 5.428 | 940 | 4995110 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:53.576958 | 5.528 | 940 | 796680 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:53.676961 | 5.628 | 940 | 4995110 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:53.776934 | 5.728 | 940 | 1031280 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:53.876953 | 5.828 | 940 | 4985340 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:53.976842 | 5.928 | 940 | 840660 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:54.076992 | 6.028 | 940 | 4995110 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:54.176937 | 6.128 | 940 | 1109480 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:54.276948 | 6.228 | 940 | 4985340 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:54.376920 | 6.328 | 940 | 1080160 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:54.476958 | 6.428 | 940 | 4995110 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:54.576961 | 6.528 | 940 | 850440 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:54.676945 | 6.628 | 940 | 5000000 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:54.776921 | 6.728 | 940 | 1055720 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:54.876954 | 6.828 | 940 | 4985340 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:54.977017 | 6.928 | 940 | 1080160 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:55.076926 | 7.028 | 940 | 4995110 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:55.176959 | 7.128 | 940 | 1104590 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:55.276909 | 7.228 | 940 | 4995110 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:55.376980 | 7.328 | 940 | 801560 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:55.476855 | 7.428 | 940 | 4990220 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:55.576989 | 7.528 | 940 | 1099710 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:55.677019 | 7.628 | 940 | 5000000 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:55.776920 | 7.728 | 940 | 1055720 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:55.876971 | 7.828 | 940 | 4995110 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:55.976975 | 7.928 | 940 | 1104590 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:56.076988 | 8.028 | 940 | 4995110 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:56.176941 | 8.128 | 940 | 801560 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:56.276428 | 8.227 | 940 | 4990220 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:56.376956 | 8.328 | 940 | 1099710 | 19.4 | 69.9
2025-04-23 17:15:56.476999 | 8.428 | 940 | 5000000 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:56.576975 | 8.528 | 940 | 1055720 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:56.677009 | 8.628 | 940 | 4990220 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:56.776920 | 8.728 | 940 | 913980 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:56.877005 | 8.828 | 940 | 5000000 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:56.976953 | 8.928 | 940 | 1041060 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:57.076826 | 9.028 | 940 | 4995110 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:57.176996 | 9.128 | 940 | 845550 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:57.276986 | 9.228 | 940 | 4995110 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:57.376963 | 9.328 | 940 | 855330 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:57.476883 | 9.428 | 940 | 4995110 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:57.577045 | 9.528 | 940 | 1085040 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:57.677002 | 9.628 | 940 | 4990220 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:57.776954 | 9.728 | 940 | 923750 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:57.876931 | 9.828 | 940 | 4995110 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:57.977009 | 9.928 | 940 | 845550 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:58.077020 | 10.028 | 940 | 4985340 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:58.177003 | 10.128 | 940 | 811340 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:58.277043 | 10.228 | 940 | 4990220 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:58.377013 | 10.328 | 940 | 918870 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:58.576987 | 10.528 | 1410 | 4398830 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:58.677001 | 10.628 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:58.777015 | 10.728 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:58.877037 | 10.828 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:58.976796 | 10.928 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:59.077020 | 11.028 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:59.176982 | 11.128 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:59.276940 | 11.228 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:59.376922 | 11.328 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:59.476894 | 11.428 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:59.577017 | 11.528 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:59.677048 | 11.628 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:59.776994 | 11.728 | 1410 | 14660 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:59.876975 | 11.828 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:15:59.976930 | 11.928 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:16:00.077018 | 12.028 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:16:00.176979 | 12.128 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:16:00.277006 | 12.228 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:16:00.376979 | 12.328 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:16:00.476943 | 12.428 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.8
2025-04-23 17:16:00.577009 | 12.528 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.7
2025-04-23 17:16:00.677015 | 12.628 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.7
2025-04-23 17:16:00.777005 | 12.728 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.7
2025-04-23 17:16:00.877020 | 12.828 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.7
2025-04-23 17:16:00.976825 | 12.928 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.7
2025-04-23 17:16:01.076619 | 13.027 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.7
2025-04-23 17:16:01.177092 | 13.128 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.7
2025-04-23 17:16:01.277017 | 13.228 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.7
2025-04-23 17:16:01.377005 | 13.328 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.7
2025-04-23 17:16:01.476607 | 13.427 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.7
2025-04-23 17:16:01.577030 | 13.528 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.7
2025-04-23 17:16:01.677021 | 13.628 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.7
2025-04-23 17:16:01.777068 | 13.728 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.7
2025-04-23 17:16:01.877040 | 13.828 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.7
2025-04-23 17:16:01.976574 | 13.927 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.7
2025-04-23 17:16:02.077041 | 14.028 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.7
2025-04-23 17:16:02.176972 | 14.128 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.7
2025-04-23 17:16:02.277053 | 14.228 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.7
2025-04-23 17:16:02.376340 | 14.327 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.7
2025-04-23 17:16:02.476484 | 14.427 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.7
2025-04-23 17:16:02.577010 | 14.528 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:02.677054 | 14.628 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:02.777060 | 14.728 | 1410 | 14660 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:02.877048 | 14.828 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:02.976256 | 14.927 | 1410 | 14660 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:03.077053 | 15.028 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:03.176554 | 15.127 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:03.277051 | 15.228 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:03.377085 | 15.328 | 1410 | 14660 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:03.476044 | 15.427 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:03.577059 | 15.528 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:03.677035 | 15.628 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:03.776978 | 15.728 | 1410 | 14660 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:03.877022 | 15.828 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:03.975988 | 15.927 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:04.077046 | 16.028 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:04.177039 | 16.128 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:04.277064 | 16.228 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:04.377087 | 16.328 | 1410 | 14660 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:04.476744 | 16.427 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:04.577054 | 16.528 | 1410 | 14660 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:04.676987 | 16.628 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:04.776694 | 16.727 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:04.876620 | 16.827 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:04.977033 | 16.928 | 1410 | 14660 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:05.077078 | 17.028 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:05.176647 | 17.127 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:05.276655 | 17.227 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:05.377101 | 17.328 | 1410 | 14660 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:05.476964 | 17.428 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:05.577059 | 17.528 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:05.677078 | 17.628 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:05.777094 | 17.728 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:05.877074 | 17.828 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:05.977061 | 17.928 | 1410 | 14660 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:06.076208 | 18.027 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:06.177067 | 18.128 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:06.277075 | 18.228 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:06.377011 | 18.328 | 1410 | 14660 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:06.477095 | 18.428 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.6
2025-04-23 17:16:06.577135 | 18.528 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.5
2025-04-23 17:16:06.677114 | 18.628 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.5
2025-04-23 17:16:06.776476 | 18.727 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.5
2025-04-23 17:16:06.877092 | 18.828 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.5
2025-04-23 17:16:06.977062 | 18.928 | 1410 | 14660 | 19.4 | 69.5
2025-04-23 17:16:07.077057 | 19.028 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.5
2025-04-23 17:16:07.177073 | 19.128 | 1410 | 14660 | 19.4 | 69.5
2025-04-23 17:16:07.276706 | 19.227 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.5
2025-04-23 17:16:07.376677 | 19.327 | 1410 | 14660 | 19.4 | 69.5
2025-04-23 17:16:07.476989 | 19.428 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.5
2025-04-23 17:16:07.577127 | 19.528 | 1410 | 14660 | 19.4 | 69.5
2025-04-23 17:16:07.677051 | 19.628 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.5
2025-04-23 17:16:07.777067 | 19.728 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.5
2025-04-23 17:16:07.877110 | 19.828 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.5
2025-04-23 17:16:07.977087 | 19.928 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.5
2025-04-23 17:16:08.077068 | 20.028 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.5
2025-04-23 17:16:08.177080 | 20.128 | 1410 | 14660 | 19.4 | 69.5
2025-04-23 17:16:08.277099 | 20.228 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.5
2025-04-23 17:16:08.377042 | 20.328 | 1410 | 19550 | 19.4 | 69.5
2025-04-23 17:16:08.477103 | 20.428 | 1410 | 0 | 19.4 | 69.5
2025-04-23 17:16:08.677119 | 20.628 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.4
2025-04-23 17:16:08.777064 | 20.728 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.4
2025-04-23 17:16:08.876711 | 20.827 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.4
2025-04-23 17:16:08.977144 | 20.928 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.4
2025-04-23 17:16:09.076725 | 21.027 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.4
2025-04-23 17:16:09.177074 | 21.128 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.4
2025-04-23 17:16:09.276659 | 21.227 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.4
2025-04-23 17:16:09.377117 | 21.328 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.4
2025-04-23 17:16:09.477009 | 21.428 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.4
2025-04-23 17:16:09.577110 | 21.528 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.4
2025-04-23 17:16:09.677100 | 21.628 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.4
2025-04-23 17:16:09.777026 | 21.728 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.4
2025-04-23 17:16:09.877121 | 21.828 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.4
2025-04-23 17:16:09.976870 | 21.928 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.4
2025-04-23 17:16:10.077110 | 22.028 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.4
2025-04-23 17:16:10.177097 | 22.128 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.4
2025-04-23 17:16:10.277100 | 22.228 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.4
2025-04-23 17:16:10.377134 | 22.328 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.4
2025-04-23 17:16:10.477064 | 22.428 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.4
2025-04-23 17:16:10.577110 | 22.528 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.4
2025-04-23 17:16:10.677040 | 22.628 | 1550 | 9780 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:10.777065 | 22.728 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:10.877060 | 22.828 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:10.977163 | 22.928 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:11.077152 | 23.028 | 1550 | 9780 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:11.177126 | 23.128 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:11.277142 | 23.228 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:11.377025 | 23.328 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:11.476608 | 23.427 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:11.577143 | 23.528 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:11.677140 | 23.628 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:11.777125 | 23.728 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:11.877130 | 23.828 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:11.977167 | 23.928 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:12.077085 | 24.028 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:12.177130 | 24.128 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:12.277155 | 24.228 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:12.377135 | 24.328 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:12.477146 | 24.428 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:12.577138 | 24.528 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:12.677141 | 24.628 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:12.777135 | 24.728 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:12.877167 | 24.828 | 1550 | 9780 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:12.977153 | 24.928 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:13.077081 | 25.028 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:13.177122 | 25.128 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:13.277214 | 25.228 | 1550 | 9780 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:13.377142 | 25.328 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:13.476509 | 25.427 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:13.576836 | 25.528 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:13.677179 | 25.628 | 1550 | 9780 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:13.776180 | 25.727 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:13.877180 | 25.828 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:13.977163 | 25.928 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:14.076860 | 26.028 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:14.177047 | 26.128 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:14.277175 | 26.228 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:14.377151 | 26.328 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:14.477178 | 26.428 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:14.576700 | 26.527 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.2
2025-04-23 17:16:14.677174 | 26.628 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.1
2025-04-23 17:16:14.777148 | 26.728 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.1
2025-04-23 17:16:14.877030 | 26.828 | 1550 | 9780 | 19.4 | 69.1
2025-04-23 17:16:14.976843 | 26.928 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.1
2025-04-23 17:16:15.076452 | 27.027 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.1
2025-04-23 17:16:15.177153 | 27.128 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.1
2025-04-23 17:16:15.277167 | 27.228 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.1
2025-04-23 17:16:15.377232 | 27.328 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.1
2025-04-23 17:16:15.476893 | 27.428 | 1550 | 9780 | 19.4 | 69.1
2025-04-23 17:16:15.576409 | 27.527 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.1
2025-04-23 17:16:15.677184 | 27.628 | 1550 | 9780 | 19.4 | 69.1
2025-04-23 17:16:15.777188 | 27.728 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.1
2025-04-23 17:16:15.877183 | 27.828 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.1
2025-04-23 17:16:15.977176 | 27.928 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.1
2025-04-23 17:16:16.076319 | 28.027 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.1
2025-04-23 17:16:16.177168 | 28.128 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.1
2025-04-23 17:16:16.277168 | 28.228 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.1
2025-04-23 17:16:16.377134 | 28.328 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.1
2025-04-23 17:16:16.477194 | 28.428 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69.1
2025-04-23 17:16:16.576133 | 28.527 | 1550 | 0 | 19.4 | 69.1
2025-04-23 17:16:16.676407 | 28.627 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69
2025-04-23 17:16:16.777066 | 28.728 | 1550 | 0 | 19.4 | 69
2025-04-23 17:16:16.877080 | 28.828 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69
2025-04-23 17:16:16.977157 | 28.928 | 1550 | 0 | 19.4 | 69
2025-04-23 17:16:17.076445 | 29.027 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69
2025-04-23 17:16:17.177125 | 29.128 | 1550 | 0 | 19.4 | 69
2025-04-23 17:16:17.277194 | 29.228 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69
2025-04-23 17:16:17.377268 | 29.328 | 1550 | 0 | 19.4 | 69
2025-04-23 17:16:17.477109 | 29.428 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69
2025-04-23 17:16:17.576466 | 29.527 | 1550 | 0 | 19.4 | 69
2025-04-23 17:16:17.677095 | 29.628 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69
2025-04-23 17:16:17.777182 | 29.728 | 1550 | 0 | 19.4 | 69
2025-04-23 17:16:17.877233 | 29.828 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69
2025-04-23 17:16:17.977183 | 29.928 | 1550 | 0 | 19.4 | 69
2025-04-23 17:16:18.076758 | 30.028 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69
2025-04-23 17:16:18.176117 | 30.127 | 1550 | 0 | 19.4 | 69
2025-04-23 17:16:18.276229 | 30.227 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69
2025-04-23 17:16:18.376261 | 30.327 | 1550 | 0 | 19.4 | 69
2025-04-23 17:16:18.477200 | 30.428 | 1550 | 14660 | 19.4 | 69
2025-04-23 17:16:18.577206 | 30.528 | 1550 | 0 | 19.4 | 69
2025-04-23 17:16:18.777173 | 30.728 | 1610 | 9780 | 19.4 | 68.8
2025-04-23 17:16:18.876149 | 30.827 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.8
2025-04-23 17:16:18.977170 | 30.928 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.8
2025-04-23 17:16:19.077216 | 31.028 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.8
2025-04-23 17:16:19.177186 | 31.128 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.8
2025-04-23 17:16:19.276265 | 31.227 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.8
2025-04-23 17:16:19.377176 | 31.328 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.8
2025-04-23 17:16:19.476193 | 31.427 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.8
2025-04-23 17:16:19.577209 | 31.528 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.8
2025-04-23 17:16:19.677223 | 31.628 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.8
2025-04-23 17:16:19.777053 | 31.728 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.8
2025-04-23 17:16:19.877211 | 31.828 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.8
2025-04-23 17:16:19.977194 | 31.928 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.8
2025-04-23 17:16:20.077220 | 32.028 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.8
2025-04-23 17:16:20.177229 | 32.128 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.8
2025-04-23 17:16:20.277220 | 32.228 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.8
2025-04-23 17:16:20.377171 | 32.328 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.8
2025-04-23 17:16:20.477227 | 32.428 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.8
2025-04-23 17:16:20.577219 | 32.528 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.8
2025-04-23 17:16:20.677225 | 32.628 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.8
2025-04-23 17:16:20.777197 | 32.728 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.6
2025-04-23 17:16:20.877224 | 32.828 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.6
2025-04-23 17:16:20.977219 | 32.928 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.6
2025-04-23 17:16:21.077140 | 33.028 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.6
2025-04-23 17:16:21.177218 | 33.128 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.6
2025-04-23 17:16:21.277240 | 33.228 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.6
2025-04-23 17:16:21.377235 | 33.328 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.6
2025-04-23 17:16:21.477149 | 33.428 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.6
2025-04-23 17:16:21.577231 | 33.528 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.6
2025-04-23 17:16:21.677222 | 33.628 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.6
2025-04-23 17:16:21.777223 | 33.728 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.6
2025-04-23 17:16:21.877242 | 33.828 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.6
2025-04-23 17:16:21.977174 | 33.928 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.6
2025-04-23 17:16:22.077239 | 34.028 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.6
2025-04-23 17:16:22.177220 | 34.128 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.6
2025-04-23 17:16:22.277133 | 34.228 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.6
2025-04-23 17:16:22.377230 | 34.328 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.6
2025-04-23 17:16:22.477257 | 34.428 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.6
2025-04-23 17:16:22.577233 | 34.528 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.6
2025-04-23 17:16:22.677241 | 34.628 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.6
2025-04-23 17:16:22.777221 | 34.728 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.5
2025-04-23 17:16:22.877255 | 34.828 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.5
2025-04-23 17:16:22.977239 | 34.928 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.5
2025-04-23 17:16:23.077221 | 35.028 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.5
2025-04-23 17:16:23.177223 | 35.128 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.5
2025-04-23 17:16:23.277253 | 35.228 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.5
2025-04-23 17:16:23.377239 | 35.328 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.5
2025-04-23 17:16:23.477140 | 35.428 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.5
2025-04-23 17:16:23.577256 | 35.528 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.5
2025-04-23 17:16:23.677245 | 35.628 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.5
2025-04-23 17:16:23.777246 | 35.728 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.5
2025-04-23 17:16:23.877266 | 35.828 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.5
2025-04-23 17:16:23.977258 | 35.928 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.5
2025-04-23 17:16:24.077265 | 36.028 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.5
2025-04-23 17:16:24.177244 | 36.128 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.5
2025-04-23 17:16:24.277233 | 36.228 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.5
2025-04-23 17:16:24.377257 | 36.328 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.5
2025-04-23 17:16:24.477252 | 36.428 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.5
2025-04-23 17:16:24.577170 | 36.528 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.5
2025-04-23 17:16:24.677281 | 36.628 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.5
2025-04-23 17:16:24.777306 | 36.728 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.3
2025-04-23 17:16:24.877264 | 36.828 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.3
2025-04-23 17:16:24.977259 | 36.928 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.3
2025-04-23 17:16:25.077254 | 37.028 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.3
2025-04-23 17:16:25.177227 | 37.128 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.3
2025-04-23 17:16:25.277272 | 37.228 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.3
2025-04-23 17:16:25.377257 | 37.328 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.3
2025-04-23 17:16:25.477278 | 37.428 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.3
2025-04-23 17:16:25.577309 | 37.528 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.3
2025-04-23 17:16:25.677273 | 37.628 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.3
2025-04-23 17:16:25.777279 | 37.728 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.3
2025-04-23 17:16:25.877288 | 37.828 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.3
2025-04-23 17:16:25.977273 | 37.928 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.3
2025-04-23 17:16:26.077274 | 38.028 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.3
2025-04-23 17:16:26.177248 | 38.128 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.3
2025-04-23 17:16:26.277182 | 38.228 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.3
2025-04-23 17:16:26.377281 | 38.328 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.3
2025-04-23 17:16:26.477292 | 38.428 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.3
2025-04-23 17:16:26.577089 | 38.528 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.3
2025-04-23 17:16:26.677133 | 38.628 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.3
2025-04-23 17:16:26.777125 | 38.728 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.2
2025-04-23 17:16:26.877294 | 38.828 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.2
2025-04-23 17:16:26.976569 | 38.927 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.2
2025-04-23 17:16:27.077292 | 39.028 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.2
2025-04-23 17:16:27.177277 | 39.128 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.2
2025-04-23 17:16:27.277284 | 39.228 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.2
2025-04-23 17:16:27.377278 | 39.328 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.2
2025-04-23 17:16:27.477036 | 39.428 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.2
2025-04-23 17:16:27.577283 | 39.528 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.2
2025-04-23 17:16:27.677268 | 39.628 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.2
2025-04-23 17:16:27.777116 | 39.728 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.2
2025-04-23 17:16:27.877067 | 39.828 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.2
2025-04-23 17:16:27.977231 | 39.928 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.2
2025-04-23 17:16:28.077310 | 40.028 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.2
2025-04-23 17:16:28.177277 | 40.128 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.2
2025-04-23 17:16:28.277304 | 40.228 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.2
2025-04-23 17:16:28.377307 | 40.328 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.2
2025-04-23 17:16:28.477308 | 40.428 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.2
2025-04-23 17:16:28.577315 | 40.528 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.2
2025-04-23 17:16:28.677313 | 40.628 | 1610 | 0 | 19.4 | 68.2