## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 17:31:13.800054 | 0.432 | 940 | 0 | 19 | 58.1
2025-04-23 17:31:13.899594 | 0.531 | 940 | 1006840 | 19 | 58.1
2025-04-23 17:31:13.999986 | 0.632 | 940 | 5000000 | 19 | 58.1
2025-04-23 17:31:14.100071 | 0.732 | 940 | 1124140 | 19 | 58.1
2025-04-23 17:31:14.202107 | 0.834 | 940 | 4995110 | 19 | 58.1
2025-04-23 17:31:14.299301 | 0.931 | 940 | 850440 | 19 | 58.1
2025-04-23 17:31:14.399957 | 1.032 | 940 | 4995110 | 19 | 58.1
2025-04-23 17:31:14.500060 | 1.132 | 940 | 1099710 | 19 | 58.1
2025-04-23 17:31:14.600080 | 1.232 | 940 | 5000000 | 19 | 58.1
2025-04-23 17:31:14.700108 | 1.332 | 940 | 1129030 | 19 | 58.1
2025-04-23 17:31:14.800114 | 1.432 | 940 | 5000000 | 19 | 58.1
2025-04-23 17:31:14.900124 | 1.532 | 940 | 1124140 | 19 | 58.1
2025-04-23 17:31:15.000118 | 1.632 | 940 | 4995110 | 19 | 58.1
2025-04-23 17:31:15.100239 | 1.732 | 940 | 855330 | 19 | 58.1
2025-04-23 17:31:15.200135 | 1.832 | 940 | 4995110 | 19 | 58.1
2025-04-23 17:31:15.300140 | 1.932 | 940 | 1094820 | 19 | 58.1
2025-04-23 17:31:15.400127 | 2.032 | 940 | 4990220 | 19 | 58.1
2025-04-23 17:31:15.499727 | 2.132 | 940 | 928640 | 19 | 58.1
2025-04-23 17:31:15.600197 | 2.232 | 940 | 5000000 | 19 | 58.1
2025-04-23 17:31:15.700122 | 2.332 | 940 | 1124140 | 19 | 58.1
2025-04-23 17:31:15.800130 | 2.432 | 940 | 4995110 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:15.900132 | 2.532 | 940 | 904200 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:16.000148 | 2.632 | 940 | 5000000 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:16.100171 | 2.732 | 940 | 874880 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:16.200185 | 2.832 | 940 | 4990220 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:16.300146 | 2.932 | 940 | 1001960 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:16.400167 | 3.032 | 940 | 4995110 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:16.500151 | 3.132 | 940 | 1168130 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:16.600170 | 3.232 | 940 | 4995110 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:16.700070 | 3.332 | 940 | 923750 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:16.799626 | 3.431 | 940 | 4990220 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:16.900237 | 3.532 | 940 | 1006840 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:17.000170 | 3.632 | 940 | 4995110 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:17.100198 | 3.732 | 940 | 850440 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:17.200149 | 3.832 | 940 | 4985340 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:17.299694 | 3.931 | 940 | 972630 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:17.399396 | 4.031 | 940 | 5000000 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:17.500244 | 4.132 | 940 | 865100 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:17.600182 | 4.232 | 940 | 4995110 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:17.700176 | 4.332 | 940 | 1168130 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:17.800137 | 4.432 | 940 | 4995110 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:17.900130 | 4.532 | 940 | 1148580 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:18.000146 | 4.632 | 940 | 4995110 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:18.100163 | 4.732 | 940 | 933530 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:18.200141 | 4.832 | 940 | 4995110 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:18.300149 | 4.932 | 940 | 923750 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:18.400161 | 5.032 | 940 | 4980450 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:18.500181 | 5.132 | 940 | 962850 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:18.600155 | 5.232 | 940 | 5000000 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:18.700164 | 5.332 | 940 | 869990 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:18.800151 | 5.432 | 940 | 4985340 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:18.900150 | 5.532 | 940 | 972630 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:19.000144 | 5.632 | 940 | 4995110 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:19.100184 | 5.732 | 940 | 850440 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:19.200158 | 5.832 | 940 | 4985340 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:19.300161 | 5.932 | 940 | 967740 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:19.400151 | 6.032 | 940 | 4990220 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:19.500202 | 6.132 | 940 | 1001960 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:19.600271 | 6.232 | 940 | 4995110 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:19.700223 | 6.332 | 940 | 1168130 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:19.800211 | 6.432 | 940 | 4990220 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:19.900125 | 6.532 | 940 | 1119260 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:19.999787 | 6.632 | 940 | 4995110 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:20.100197 | 6.732 | 940 | 928640 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:20.200207 | 6.832 | 940 | 4980450 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:20.300165 | 6.932 | 940 | 948190 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:20.400107 | 7.032 | 940 | 4995110 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:20.500094 | 7.132 | 940 | 918870 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:20.600214 | 7.232 | 940 | 4995110 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:20.700166 | 7.332 | 940 | 928640 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:20.800113 | 7.432 | 940 | 4990220 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:20.900161 | 7.532 | 940 | 923750 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:21.000222 | 7.632 | 940 | 4980450 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:21.100225 | 7.732 | 940 | 1026390 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:21.200210 | 7.832 | 940 | 4990220 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:21.299993 | 7.932 | 940 | 1001960 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:21.400194 | 8.032 | 940 | 4995110 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:21.500210 | 8.132 | 940 | 928640 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:21.599756 | 8.232 | 940 | 4985340 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:21.700207 | 8.332 | 940 | 884650 | 19 | 57.7
2025-04-23 17:31:21.799831 | 8.432 | 940 | 4995110 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:21.900206 | 8.532 | 940 | 1045940 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:22.000213 | 8.632 | 940 | 4995110 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:22.100093 | 8.732 | 940 | 889540 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:22.200218 | 8.832 | 940 | 4985340 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:22.299779 | 8.932 | 940 | 855330 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:22.400224 | 9.032 | 940 | 5000000 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:22.500234 | 9.132 | 940 | 1163250 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:22.600204 | 9.232 | 940 | 5000000 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:22.700182 | 9.332 | 940 | 1153470 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:22.799691 | 9.431 | 940 | 4980450 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:22.900235 | 9.532 | 940 | 913980 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:23.000202 | 9.632 | 940 | 4985340 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:23.100272 | 9.732 | 940 | 938420 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:23.200202 | 9.832 | 940 | 4995110 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:23.299563 | 9.931 | 940 | 879770 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:23.400201 | 10.032 | 940 | 4995110 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:23.500263 | 10.132 | 940 | 1138810 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:23.600116 | 10.232 | 940 | 4990220 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:23.700169 | 10.332 | 940 | 962850 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:23.900246 | 10.532 | 1410 | 4423270 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:24.000249 | 10.632 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:24.100223 | 10.732 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:24.200195 | 10.832 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:24.299390 | 10.931 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:24.400110 | 11.032 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:24.500303 | 11.132 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:24.600183 | 11.232 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:24.700144 | 11.332 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:24.799172 | 11.431 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:24.900217 | 11.532 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:25.000185 | 11.632 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:25.100351 | 11.732 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:25.199216 | 11.831 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:25.299358 | 11.931 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:25.399249 | 12.031 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:25.499848 | 12.132 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:25.600235 | 12.232 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:25.700221 | 12.332 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:25.800225 | 12.432 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:25.900244 | 12.532 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:26.000222 | 12.632 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:26.100240 | 12.732 | 1410 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:26.200243 | 12.832 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:26.300256 | 12.932 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:26.405024 | 13.037 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:26.499176 | 13.131 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:26.600114 | 13.232 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:26.700247 | 13.332 | 1410 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:26.800231 | 13.432 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:26.900250 | 13.532 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:27.000241 | 13.632 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:27.100255 | 13.732 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:27.200013 | 13.832 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:27.300275 | 13.932 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:27.400234 | 14.032 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:27.500314 | 14.132 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:27.600136 | 14.232 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:27.700228 | 14.332 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:27.800285 | 14.432 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:27.900363 | 14.532 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:28.000272 | 14.632 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:28.100285 | 14.732 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:28.200264 | 14.832 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:28.300273 | 14.932 | 1410 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:28.400255 | 15.032 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:28.500273 | 15.132 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:28.600250 | 15.232 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:28.700174 | 15.332 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:28.800259 | 15.432 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:28.900279 | 15.532 | 1410 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:29.000286 | 15.632 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:29.100292 | 15.732 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:29.200275 | 15.832 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:29.300281 | 15.932 | 1410 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:29.400255 | 16.032 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:29.500293 | 16.132 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:29.600040 | 16.232 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:29.700222 | 16.332 | 1410 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:29.800253 | 16.432 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:29.900281 | 16.532 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:30.000272 | 16.632 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:30.100307 | 16.732 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:30.200297 | 16.832 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:30.300298 | 16.932 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:30.400258 | 17.032 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:30.500300 | 17.132 | 1410 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:30.600287 | 17.232 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:30.700322 | 17.332 | 1410 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:30.800271 | 17.432 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:30.900288 | 17.532 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:31.000294 | 17.632 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:31.100305 | 17.732 | 1410 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:31.200189 | 17.832 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:31.300327 | 17.932 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:31.400291 | 18.032 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:31.500360 | 18.132 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:31.600320 | 18.232 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:31.700316 | 18.332 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:31.800183 | 18.432 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:31.900180 | 18.532 | 1410 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:32.000328 | 18.632 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:32.100335 | 18.732 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:32.200305 | 18.832 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:32.299978 | 18.932 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:32.400283 | 19.032 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:32.500329 | 19.132 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:32.600300 | 19.232 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:32.700322 | 19.332 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:32.800293 | 19.432 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:32.899723 | 19.532 | 1410 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:33.000309 | 19.632 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:33.100318 | 19.732 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:33.200308 | 19.832 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:33.299942 | 19.932 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:33.400294 | 20.032 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:33.500394 | 20.132 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:33.600324 | 20.232 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:33.700339 | 20.332 | 1410 | 19550 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:33.800316 | 20.432 | 1410 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:34.000346 | 20.632 | 1550 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:34.100324 | 20.732 | 1550 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:34.200312 | 20.832 | 1550 | 9780 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:34.300338 | 20.932 | 1550 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:34.400327 | 21.032 | 1550 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:34.500277 | 21.132 | 1550 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:34.600357 | 21.232 | 1550 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:34.700269 | 21.332 | 1550 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:34.800334 | 21.432 | 1550 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:34.900285 | 21.532 | 1550 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:35.000326 | 21.632 | 1550 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:35.100334 | 21.732 | 1550 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:35.200331 | 21.832 | 1550 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:35.300341 | 21.932 | 1550 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:35.400198 | 22.032 | 1550 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:35.500242 | 22.132 | 1550 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:35.600338 | 22.232 | 1550 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:35.700351 | 22.332 | 1550 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:35.800338 | 22.432 | 1550 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:35.900064 | 22.532 | 1550 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:36.000344 | 22.632 | 1550 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:36.100345 | 22.732 | 1550 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:36.199578 | 22.831 | 1550 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:36.300352 | 22.932 | 1550 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:36.399928 | 23.032 | 1550 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:36.500358 | 23.132 | 1550 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:36.600376 | 23.232 | 1550 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:36.700349 | 23.332 | 1550 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:36.800342 | 23.432 | 1550 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:36.899912 | 23.532 | 1550 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:37.000351 | 23.632 | 1550 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:37.100357 | 23.732 | 1550 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:37.200352 | 23.832 | 1550 | 9780 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:37.300351 | 23.932 | 1550 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:37.399756 | 24.032 | 1550 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:37.500412 | 24.132 | 1550 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:37.600374 | 24.232 | 1550 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:37.700364 | 24.332 | 1550 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:37.800351 | 24.432 | 1550 | 14660 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:37.899630 | 24.531 | 1550 | 0 | 19 | 57.6
2025-04-23 17:31:38.000333 | 24.632 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:38.100360 | 24.732 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:38.200367 | 24.832 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:38.300373 | 24.932 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:38.399317 | 25.031 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:38.500344 | 25.132 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:38.600381 | 25.232 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:38.700371 | 25.332 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:38.800140 | 25.432 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:38.899315 | 25.531 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:39.000373 | 25.632 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:39.100374 | 25.732 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:39.200370 | 25.832 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:39.300378 | 25.932 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:39.400116 | 26.032 | 1550 | 9780 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:39.500281 | 26.132 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:39.600394 | 26.232 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:39.700392 | 26.332 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:39.800305 | 26.432 | 1550 | 9780 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:39.900360 | 26.532 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:40.000387 | 26.632 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:40.100388 | 26.732 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:40.200370 | 26.832 | 1550 | 9780 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:40.300383 | 26.932 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:40.400383 | 27.032 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:40.500399 | 27.132 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:40.600407 | 27.232 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:40.700403 | 27.332 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:40.800334 | 27.432 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:40.900414 | 27.532 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:41.000388 | 27.632 | 1550 | 9780 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:41.100389 | 27.732 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:41.200385 | 27.832 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:41.300408 | 27.932 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:41.400402 | 28.032 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:41.500308 | 28.132 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:41.600388 | 28.232 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:41.700412 | 28.332 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:41.800405 | 28.432 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:41.900415 | 28.532 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:42.000405 | 28.632 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:42.100422 | 28.732 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:42.200394 | 28.832 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:42.300408 | 28.932 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:42.400401 | 29.032 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:42.500407 | 29.132 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:42.600426 | 29.232 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:42.700412 | 29.332 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:42.800424 | 29.432 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:42.900430 | 29.532 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:43.000418 | 29.632 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:43.100434 | 29.732 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:43.200404 | 29.832 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:43.300436 | 29.932 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:43.400407 | 30.032 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:43.499343 | 30.131 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:43.600453 | 30.232 | 1550 | 9780 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:43.700414 | 30.332 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:43.800412 | 30.432 | 1550 | 14660 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:43.900434 | 30.532 | 1550 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:44.100449 | 30.732 | 1610 | 9780 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:44.200408 | 30.832 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:44.300446 | 30.932 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:44.400416 | 31.032 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:44.500122 | 31.132 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:44.600427 | 31.232 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:44.700451 | 31.332 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:44.800426 | 31.432 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:44.900443 | 31.532 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:45.000412 | 31.632 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:45.100448 | 31.732 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:45.200430 | 31.832 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:45.300448 | 31.932 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:45.400348 | 32.032 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:45.500382 | 32.132 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:45.600445 | 32.232 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:45.699521 | 32.331 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:45.800439 | 32.432 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:45.900463 | 32.532 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:46.000423 | 32.632 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:46.100458 | 32.732 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:46.200516 | 32.832 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:46.300473 | 32.932 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:46.400450 | 33.032 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:46.500445 | 33.132 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:46.600454 | 33.232 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:46.700366 | 33.332 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:46.800336 | 33.432 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:46.900488 | 33.532 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:47.000449 | 33.632 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:47.100462 | 33.732 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:47.200481 | 33.832 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:47.300471 | 33.932 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:47.400461 | 34.032 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:47.500354 | 34.132 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:47.600491 | 34.232 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:47.700468 | 34.332 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:47.800441 | 34.432 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:47.900487 | 34.532 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:48.000452 | 34.632 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:48.100423 | 34.732 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:48.200476 | 34.832 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:48.300488 | 34.932 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:48.400467 | 35.032 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:48.500410 | 35.132 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:48.600469 | 35.232 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:48.700492 | 35.332 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:48.800373 | 35.432 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:48.899564 | 35.531 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:49.000266 | 35.632 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:49.100513 | 35.732 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:49.200484 | 35.832 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:49.300486 | 35.932 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:49.400483 | 36.032 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:49.499396 | 36.131 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:49.600534 | 36.232 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:49.700498 | 36.332 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:49.800477 | 36.432 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:49.900503 | 36.532 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:50.000064 | 36.632 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:50.099708 | 36.732 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:50.200493 | 36.832 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:50.300494 | 36.932 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:50.400495 | 37.032 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:50.500060 | 37.132 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:50.600495 | 37.232 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:50.700106 | 37.332 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:50.800497 | 37.432 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:50.900510 | 37.532 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:50.999881 | 37.632 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:51.100010 | 37.732 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:51.200309 | 37.832 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:51.300506 | 37.932 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:51.400476 | 38.032 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:51.499662 | 38.131 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:51.600497 | 38.232 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:51.700507 | 38.332 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:51.800462 | 38.432 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:51.900517 | 38.532 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:51.999632 | 38.631 | 1610 | 0 | 19 | 57.5
2025-04-23 17:31:52.100524 | 38.732 | 1610 | 0 | 19 | 57.4
2025-04-23 17:31:52.200494 | 38.832 | 1610 | 0 | 19 | 57.4
2025-04-23 17:31:52.300525 | 38.932 | 1610 | 0 | 19 | 57.4
2025-04-23 17:31:52.400508 | 39.032 | 1610 | 0 | 19 | 57.4
2025-04-23 17:31:52.499482 | 39.131 | 1610 | 0 | 19 | 57.4
2025-04-23 17:31:52.600503 | 39.232 | 1610 | 0 | 19 | 57.4
2025-04-23 17:31:52.700524 | 39.332 | 1610 | 0 | 19 | 57.4
2025-04-23 17:31:52.800495 | 39.432 | 1610 | 0 | 19 | 57.4
2025-04-23 17:31:52.900525 | 39.532 | 1610 | 0 | 19 | 57.4
2025-04-23 17:31:53.000267 | 39.632 | 1610 | 0 | 19 | 57.4
2025-04-23 17:31:53.100508 | 39.732 | 1610 | 0 | 19 | 57.4
2025-04-23 17:31:53.200517 | 39.832 | 1610 | 0 | 19 | 57.4
2025-04-23 17:31:53.300538 | 39.932 | 1610 | 0 | 19 | 57.4
2025-04-23 17:31:53.400617 | 40.032 | 1610 | 0 | 19 | 57.4
2025-04-23 17:31:53.500414 | 40.132 | 1610 | 0 | 19 | 57.4
2025-04-23 17:31:53.600559 | 40.232 | 1610 | 0 | 19 | 57.4
2025-04-23 17:31:53.700550 | 40.332 | 1610 | 0 | 19 | 57.4
2025-04-23 17:31:53.800518 | 40.432 | 1610 | 0 | 19 | 57.4
2025-04-23 17:31:53.900507 | 40.532 | 1610 | 0 | 19 | 57.4
2025-04-23 17:31:54.000522 | 40.632 | 1610 | 0 | 19 | 57.4