## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 14:22:19.574587 | 0.437 | 940 | 0 | 21.4 | 39.3
2025-04-23 14:22:19.674567 | 0.537 | 940 | 899320 | 21.4 | 39.3
2025-04-23 14:22:19.774589 | 0.637 | 940 | 4995110 | 21.4 | 39.3
2025-04-23 14:22:19.874728 | 0.737 | 940 | 1119260 | 21.4 | 39.3
2025-04-23 14:22:19.974021 | 0.836 | 940 | 4995110 | 21.4 | 39.3
2025-04-23 14:22:20.074707 | 0.937 | 940 | 1119260 | 21.4 | 39.3
2025-04-23 14:22:20.174751 | 1.037 | 940 | 4995110 | 21.4 | 39.3
2025-04-23 14:22:20.274717 | 1.137 | 940 | 1031280 | 21.4 | 39.3
2025-04-23 14:22:20.374701 | 1.237 | 940 | 4990220 | 21.4 | 39.3
2025-04-23 14:22:20.474698 | 1.337 | 940 | 869990 | 21.4 | 39.3
2025-04-23 14:22:20.574708 | 1.437 | 940 | 4990220 | 21.4 | 39.3
2025-04-23 14:22:20.674696 | 1.537 | 940 | 855330 | 21.4 | 39.3
2025-04-23 14:22:20.774691 | 1.637 | 940 | 4995110 | 21.4 | 39.3
2025-04-23 14:22:20.874701 | 1.737 | 940 | 1124140 | 21.4 | 39.3
2025-04-23 14:22:20.974704 | 1.837 | 940 | 4995110 | 21.4 | 39.3
2025-04-23 14:22:21.074675 | 1.937 | 940 | 1031280 | 21.4 | 39.3
2025-04-23 14:22:21.174704 | 2.037 | 940 | 4990220 | 21.4 | 39.3
2025-04-23 14:22:21.274639 | 2.137 | 940 | 860220 | 21.4 | 39.3
2025-04-23 14:22:21.374705 | 2.237 | 940 | 4995110 | 21.4 | 39.3
2025-04-23 14:22:21.474687 | 2.337 | 940 | 1104590 | 21.4 | 39.3
2025-04-23 14:22:21.574672 | 2.437 | 940 | 4990220 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:21.674671 | 2.537 | 940 | 1089930 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:21.774642 | 2.637 | 940 | 4990220 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:21.874652 | 2.737 | 940 | 855330 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:21.974696 | 2.837 | 940 | 4980450 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:22.074660 | 2.937 | 940 | 894430 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:22.174696 | 3.037 | 940 | 4995110 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:22.274662 | 3.137 | 940 | 1036170 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:22.374675 | 3.237 | 940 | 4995110 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:22.474603 | 3.337 | 940 | 1104590 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:22.574667 | 3.437 | 940 | 4995110 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:22.674666 | 3.537 | 940 | 1109480 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:22.774608 | 3.637 | 940 | 4990220 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:22.874662 | 3.737 | 940 | 1099710 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:22.974029 | 3.836 | 940 | 4995110 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:23.074674 | 3.937 | 940 | 1109480 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:23.174657 | 4.037 | 940 | 4995110 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:23.274648 | 4.137 | 940 | 1099710 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:23.374657 | 4.237 | 940 | 4995110 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:23.474703 | 4.337 | 940 | 1026390 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:23.574637 | 4.437 | 940 | 4990220 | 21.3 | 39.5
2025-04-23 14:22:23.674635 | 4.537 | 940 | 1016620 | 21.3 | 39.5
2025-04-23 14:22:23.774683 | 4.637 | 940 | 4995110 | 21.3 | 39.5
2025-04-23 14:22:23.874645 | 4.737 | 940 | 826000 | 21.3 | 39.5
2025-04-23 14:22:23.974650 | 4.837 | 940 | 4995110 | 21.3 | 39.5
2025-04-23 14:22:24.074630 | 4.937 | 940 | 1133920 | 21.3 | 39.5
2025-04-23 14:22:24.174654 | 5.037 | 940 | 4985340 | 21.3 | 39.5
2025-04-23 14:22:24.274636 | 5.137 | 940 | 1094820 | 21.3 | 39.5
2025-04-23 14:22:24.374647 | 5.237 | 940 | 4985340 | 21.3 | 39.5
2025-04-23 14:22:24.474597 | 5.337 | 940 | 855330 | 21.3 | 39.5
2025-04-23 14:22:24.574586 | 5.437 | 940 | 4995110 | 21.3 | 39.5
2025-04-23 14:22:24.674629 | 5.537 | 940 | 796680 | 21.3 | 39.5
2025-04-23 14:22:24.774574 | 5.637 | 940 | 4990220 | 21.3 | 39.5
2025-04-23 14:22:24.874724 | 5.737 | 940 | 1109480 | 21.3 | 39.5
2025-04-23 14:22:24.974641 | 5.837 | 940 | 4980450 | 21.3 | 39.5
2025-04-23 14:22:25.074631 | 5.937 | 940 | 918870 | 21.3 | 39.5
2025-04-23 14:22:25.174631 | 6.037 | 940 | 4995110 | 21.3 | 39.5
2025-04-23 14:22:25.274634 | 6.137 | 940 | 826000 | 21.3 | 39.5
2025-04-23 14:22:25.374630 | 6.237 | 940 | 4995110 | 21.3 | 39.5
2025-04-23 14:22:25.474573 | 6.337 | 940 | 1070380 | 21.3 | 39.5
2025-04-23 14:22:25.574493 | 6.437 | 940 | 4985340 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:25.674626 | 6.537 | 940 | 1026390 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:25.774631 | 6.637 | 940 | 4995110 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:25.874621 | 6.737 | 940 | 1099710 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:25.974529 | 6.837 | 940 | 4995110 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:26.074598 | 6.937 | 940 | 1026390 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:26.174632 | 7.037 | 940 | 4985340 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:26.274608 | 7.137 | 940 | 830890 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:26.374638 | 7.237 | 940 | 4995110 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:26.474581 | 7.337 | 940 | 1104590 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:26.574601 | 7.437 | 940 | 4990220 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:26.674619 | 7.537 | 940 | 1099710 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:26.774542 | 7.637 | 940 | 4995110 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:26.874630 | 7.737 | 940 | 1104590 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:26.974619 | 7.837 | 940 | 4995110 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:27.074599 | 7.937 | 940 | 1104590 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:27.174620 | 8.037 | 940 | 4995110 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:27.274610 | 8.137 | 940 | 1089930 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:27.374611 | 8.237 | 940 | 4990220 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:27.474596 | 8.337 | 940 | 1089930 | 21.2 | 39.5
2025-04-23 14:22:27.574601 | 8.437 | 940 | 4990220 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:27.674564 | 8.537 | 940 | 962850 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:27.774560 | 8.637 | 940 | 5000000 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:27.874578 | 8.737 | 940 | 987290 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:27.974599 | 8.837 | 940 | 4995110 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:28.074579 | 8.937 | 940 | 962850 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:28.174571 | 9.037 | 940 | 4990220 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:28.274583 | 9.137 | 940 | 1124140 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:28.374605 | 9.237 | 940 | 4995110 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:28.474590 | 9.337 | 940 | 1055720 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:28.574579 | 9.437 | 940 | 4995110 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:28.674577 | 9.537 | 940 | 962850 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:28.774605 | 9.637 | 940 | 4995110 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:28.874601 | 9.737 | 940 | 1060610 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:28.974577 | 9.837 | 940 | 4980450 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:29.074569 | 9.937 | 940 | 762460 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:29.174587 | 10.037 | 940 | 4995110 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:29.274573 | 10.137 | 940 | 865100 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:29.374569 | 10.237 | 940 | 4975560 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:29.474586 | 10.337 | 940 | 782010 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:29.674565 | 10.537 | 1410 | 4393940 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:29.774567 | 10.637 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:29.874558 | 10.737 | 1410 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:29.973931 | 10.836 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:30.074549 | 10.937 | 1410 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:30.174574 | 11.037 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:30.274558 | 11.137 | 1410 | 34210 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:30.374573 | 11.237 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:30.474532 | 11.337 | 1410 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:30.574551 | 11.437 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:30.674564 | 11.537 | 1410 | 34210 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:30.774516 | 11.637 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:30.874561 | 11.737 | 1410 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:30.974568 | 11.837 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:31.074548 | 11.937 | 1410 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:31.174559 | 12.037 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:31.273673 | 12.136 | 1410 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:31.374544 | 12.237 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:31.474546 | 12.337 | 1410 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:31.574541 | 12.437 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:31.674535 | 12.537 | 1410 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:31.774545 | 12.637 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:31.874544 | 12.737 | 1410 | 34210 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:31.974533 | 12.837 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:32.074529 | 12.937 | 1410 | 43990 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:32.174542 | 13.037 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:32.274537 | 13.137 | 1410 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:32.374540 | 13.237 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:32.474525 | 13.337 | 1410 | 43990 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:32.574541 | 13.437 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:32.674538 | 13.537 | 1410 | 39100 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:32.774508 | 13.637 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:32.874530 | 13.737 | 1410 | 34210 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:32.974529 | 13.837 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:33.074478 | 13.937 | 1410 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:33.174547 | 14.037 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:33.274522 | 14.137 | 1410 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:33.374541 | 14.237 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:33.474444 | 14.337 | 1410 | 39100 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:33.574516 | 14.437 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:33.674541 | 14.537 | 1410 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:33.774428 | 14.637 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:33.874488 | 14.737 | 1410 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:33.974536 | 14.837 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:34.074437 | 14.937 | 1410 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:34.174544 | 15.037 | 1410 | 4890 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:34.274509 | 15.137 | 1410 | 24440 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:34.374515 | 15.237 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:34.474510 | 15.337 | 1410 | 24440 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:34.574291 | 15.437 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:34.674499 | 15.537 | 1410 | 19550 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:34.774525 | 15.637 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:34.874548 | 15.737 | 1410 | 19550 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:34.974494 | 15.837 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:35.074113 | 15.936 | 1410 | 19550 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:35.174412 | 16.037 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:35.274507 | 16.137 | 1410 | 19550 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:35.374502 | 16.237 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:35.474501 | 16.337 | 1410 | 19550 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:35.574030 | 16.436 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:35.674500 | 16.537 | 1410 | 34210 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:35.774505 | 16.637 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:35.874493 | 16.737 | 1410 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:35.974503 | 16.837 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:36.073835 | 16.936 | 1410 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:36.174511 | 17.037 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:36.274491 | 17.137 | 1410 | 24440 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:36.374491 | 17.237 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:36.474483 | 17.337 | 1410 | 24440 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:36.573718 | 17.436 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:36.674567 | 17.537 | 1410 | 24440 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:36.774537 | 17.637 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:36.874500 | 17.737 | 1410 | 24440 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:36.974452 | 17.837 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:37.073532 | 17.936 | 1410 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:37.174470 | 18.037 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:37.274489 | 18.137 | 1410 | 24440 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:37.374456 | 18.237 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:37.474484 | 18.337 | 1410 | 34210 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:37.573433 | 18.436 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:37.674475 | 18.537 | 1410 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:37.774482 | 18.637 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:37.874484 | 18.737 | 1410 | 24440 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:37.974498 | 18.837 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:38.074521 | 18.937 | 1410 | 24440 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:38.174484 | 19.037 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:38.274447 | 19.137 | 1410 | 24440 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:38.374465 | 19.237 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:38.474454 | 19.337 | 1410 | 24440 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:38.574469 | 19.437 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:38.674463 | 19.537 | 1410 | 24440 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:38.774478 | 19.637 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:38.874462 | 19.737 | 1410 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:38.974467 | 19.837 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:39.074497 | 19.937 | 1410 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:39.174464 | 20.037 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:39.274449 | 20.137 | 1410 | 24440 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:39.374406 | 20.237 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:39.474458 | 20.337 | 1410 | 24440 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:39.573665 | 20.436 | 1410 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:39.774427 | 20.637 | 1550 | 24440 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:39.874443 | 20.737 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:39.974457 | 20.837 | 1550 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:40.074434 | 20.937 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:40.174438 | 21.037 | 1550 | 24440 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:40.274434 | 21.137 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:40.374449 | 21.237 | 1550 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:40.474419 | 21.337 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:40.574452 | 21.437 | 1550 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:40.674474 | 21.537 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:40.774443 | 21.637 | 1550 | 24440 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:40.874449 | 21.737 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:40.974436 | 21.837 | 1550 | 24440 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:41.074430 | 21.937 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:41.174442 | 22.037 | 1550 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:41.274431 | 22.137 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:41.374435 | 22.237 | 1550 | 24440 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:41.474420 | 22.337 | 1550 | 4890 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:41.574449 | 22.437 | 1550 | 29330 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:41.674408 | 22.537 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.6
2025-04-23 14:22:41.774419 | 22.637 | 1550 | 19550 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:41.874322 | 22.737 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:41.973691 | 22.836 | 1550 | 24440 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:42.074419 | 22.937 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:42.174410 | 23.037 | 1550 | 29330 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:42.274408 | 23.137 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:42.374427 | 23.237 | 1550 | 24440 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:42.474406 | 23.337 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:42.574423 | 23.437 | 1550 | 19550 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:42.674395 | 23.537 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:42.774363 | 23.637 | 1550 | 29330 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:42.874404 | 23.737 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:42.974425 | 23.837 | 1550 | 24440 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:43.074378 | 23.937 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:43.174404 | 24.037 | 1550 | 24440 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:43.274381 | 24.137 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:43.374415 | 24.237 | 1550 | 24440 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:43.474395 | 24.337 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:43.574369 | 24.437 | 1550 | 29330 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:43.674386 | 24.537 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:43.774404 | 24.637 | 1550 | 29330 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:43.874387 | 24.737 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:43.974404 | 24.837 | 1550 | 19550 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:44.074392 | 24.937 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:44.174390 | 25.037 | 1550 | 24440 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:44.274379 | 25.137 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:44.374403 | 25.237 | 1550 | 29330 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:44.474383 | 25.337 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:44.574396 | 25.437 | 1550 | 24440 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:44.674373 | 25.537 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:44.774393 | 25.637 | 1550 | 19550 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:44.874388 | 25.737 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:44.974392 | 25.837 | 1550 | 19550 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:45.074387 | 25.937 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:45.174385 | 26.037 | 1550 | 24440 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:45.274374 | 26.137 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:45.374397 | 26.237 | 1550 | 24440 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:45.474360 | 26.337 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:45.574388 | 26.437 | 1550 | 24440 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:45.674352 | 26.537 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:45.774385 | 26.637 | 1550 | 24440 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:45.874368 | 26.737 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:45.974380 | 26.837 | 1550 | 19550 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:46.074371 | 26.937 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:46.174363 | 27.037 | 1550 | 19550 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:46.274364 | 27.137 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:46.374372 | 27.237 | 1550 | 24440 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:46.474348 | 27.337 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:46.574372 | 27.437 | 1550 | 29330 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:46.674373 | 27.537 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:46.774362 | 27.637 | 1550 | 29330 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:46.874361 | 27.737 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:46.974372 | 27.837 | 1550 | 24440 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:47.074382 | 27.937 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:47.174354 | 28.037 | 1550 | 29330 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:47.274355 | 28.137 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:47.374349 | 28.237 | 1550 | 19550 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:47.474345 | 28.337 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:47.574370 | 28.437 | 1550 | 19550 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:47.674339 | 28.537 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:47.774349 | 28.637 | 1550 | 19550 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:47.874088 | 28.736 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:47.974401 | 28.837 | 1550 | 19550 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:48.074349 | 28.937 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:48.174346 | 29.037 | 1550 | 19550 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:48.274344 | 29.137 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:48.374360 | 29.237 | 1550 | 19550 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:48.473674 | 29.336 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:48.574400 | 29.437 | 1550 | 24440 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:48.674119 | 29.536 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:48.773994 | 29.636 | 1550 | 19550 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:48.873824 | 29.736 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:48.974381 | 29.837 | 1550 | 24440 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:49.074320 | 29.937 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:49.174367 | 30.037 | 1550 | 19550 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:49.273393 | 30.136 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:49.374332 | 30.237 | 1550 | 24440 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:49.474330 | 30.337 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:49.574351 | 30.437 | 1550 | 19550 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:49.674311 | 30.537 | 1550 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:49.874323 | 30.737 | 1610 | 19550 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:49.974328 | 30.837 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:50.074222 | 30.937 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:50.174300 | 31.037 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:50.274311 | 31.137 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:50.374318 | 31.237 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:50.474310 | 31.337 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:50.574316 | 31.437 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:50.674294 | 31.537 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:50.774254 | 31.637 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:50.874315 | 31.737 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:50.974398 | 31.837 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:51.074296 | 31.937 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:51.174342 | 32.037 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:51.274300 | 32.137 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:51.374303 | 32.237 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:51.474293 | 32.337 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:51.574309 | 32.437 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:51.674291 | 32.537 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:51.774318 | 32.637 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:51.874301 | 32.737 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:51.974312 | 32.837 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:52.074267 | 32.937 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:52.174300 | 33.037 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:52.274282 | 33.137 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:52.374306 | 33.237 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:52.474304 | 33.337 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:52.574293 | 33.437 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:52.674176 | 33.536 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:52.773695 | 33.636 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:52.874306 | 33.737 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:52.974296 | 33.837 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:53.074295 | 33.937 | 1610 | 4890 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:53.174035 | 34.036 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:53.274276 | 34.137 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:53.374334 | 34.237 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:53.474221 | 34.337 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:53.574281 | 34.437 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:53.673867 | 34.536 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:53.774286 | 34.637 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:53.874278 | 34.737 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:53.974296 | 34.837 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:54.074278 | 34.937 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:54.173811 | 35.036 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:54.274259 | 35.137 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:54.374299 | 35.237 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:54.474272 | 35.337 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:54.574297 | 35.437 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:54.673625 | 35.536 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:54.774264 | 35.637 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:54.874269 | 35.737 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:54.974270 | 35.837 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:55.074267 | 35.937 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:55.173495 | 36.036 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:55.274253 | 36.137 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:55.374261 | 36.237 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:55.474246 | 36.337 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:55.573826 | 36.436 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:55.673330 | 36.536 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:55.774179 | 36.636 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:55.874236 | 36.737 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:55.974261 | 36.837 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:56.074243 | 36.937 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:56.173234 | 37.036 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:56.274238 | 37.137 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:56.374254 | 37.237 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:56.474252 | 37.337 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:56.574262 | 37.437 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:56.674234 | 37.537 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:56.774230 | 37.637 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:56.874244 | 37.737 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:56.974248 | 37.837 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:57.074240 | 37.937 | 1610 | 4890 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:57.174247 | 38.037 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:57.274227 | 38.137 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:57.374245 | 38.237 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:57.474218 | 38.337 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:57.574241 | 38.437 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:57.674216 | 38.537 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:57.774179 | 38.636 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:57.874222 | 38.737 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:57.974222 | 38.837 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:58.074225 | 38.937 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:58.174237 | 39.037 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:58.274203 | 39.137 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:58.374226 | 39.237 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:58.474215 | 39.337 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:58.574234 | 39.437 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:58.674231 | 39.537 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:58.774217 | 39.637 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:58.874198 | 39.737 | 1610 | 4890 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:58.974219 | 39.837 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:59.074207 | 39.937 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:59.174221 | 40.037 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:59.273550 | 40.136 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:59.374217 | 40.237 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:59.474205 | 40.337 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:59.574193 | 40.436 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:59.674201 | 40.537 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:22:59.774199 | 40.636 | 1610 | 0 | 21.2 | 39.7