## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 14:26:44.289142 | 0.452 | 940 | 0 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:26:44.388864 | 0.551 | 940 | 1085040 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:26:44.489277 | 0.652 | 940 | 4995110 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:26:44.589243 | 0.752 | 940 | 1080160 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:26:44.689720 | 0.852 | 940 | 4980450 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:26:44.788879 | 0.951 | 940 | 865100 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:26:44.889218 | 1.052 | 940 | 4980450 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:26:44.989729 | 1.152 | 940 | 1109480 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:26:45.089713 | 1.252 | 940 | 4990220 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:26:45.189694 | 1.352 | 940 | 845550 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:26:45.289730 | 1.452 | 940 | 4995110 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:26:45.389682 | 1.552 | 940 | 1085040 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:26:45.489686 | 1.652 | 940 | 5000000 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:26:45.589687 | 1.752 | 940 | 1041060 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:26:45.689726 | 1.852 | 940 | 4995110 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:26:45.789718 | 1.952 | 940 | 1001960 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:26:45.889700 | 2.052 | 940 | 4995110 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:26:45.989692 | 2.152 | 940 | 1080160 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:26:46.089699 | 2.252 | 940 | 5000000 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:26:46.189699 | 2.352 | 940 | 1026390 | 21.2 | 39.7
2025-04-23 14:26:46.289686 | 2.452 | 940 | 4990220 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:46.389795 | 2.552 | 940 | 884650 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:46.489689 | 2.652 | 940 | 5000000 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:46.589662 | 2.752 | 940 | 899320 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:46.689691 | 2.852 | 940 | 4995110 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:46.789569 | 2.952 | 940 | 953080 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:46.889636 | 3.052 | 940 | 4985340 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:46.989637 | 3.152 | 940 | 928640 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:47.089685 | 3.252 | 940 | 4995110 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:47.189691 | 3.352 | 940 | 957970 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:47.289644 | 3.452 | 940 | 4985340 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:47.389677 | 3.552 | 940 | 1001960 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:47.489675 | 3.652 | 940 | 4990220 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:47.589156 | 3.752 | 940 | 953080 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:47.689688 | 3.852 | 940 | 4985340 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:47.788817 | 3.951 | 940 | 1006840 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:47.889670 | 4.052 | 940 | 5000000 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:47.989660 | 4.152 | 940 | 899320 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:48.089663 | 4.252 | 940 | 4990220 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:48.189663 | 4.352 | 940 | 948190 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:48.289651 | 4.452 | 940 | 4980450 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:48.389647 | 4.552 | 940 | 967740 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:48.489258 | 4.652 | 940 | 4980450 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:48.589671 | 4.752 | 940 | 1050830 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:48.689686 | 4.852 | 940 | 4995110 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:48.788817 | 4.951 | 940 | 957970 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:48.889572 | 5.052 | 940 | 4995110 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:48.989605 | 5.152 | 940 | 869990 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:49.089643 | 5.252 | 940 | 5000000 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:49.189640 | 5.352 | 940 | 909090 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:49.289646 | 5.452 | 940 | 4995110 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:49.389650 | 5.552 | 940 | 948190 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:49.489660 | 5.652 | 940 | 4980450 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:49.589637 | 5.752 | 940 | 987290 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:49.689663 | 5.852 | 940 | 5000000 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:49.789627 | 5.952 | 940 | 894430 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:49.889646 | 6.052 | 940 | 4990220 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:49.989620 | 6.152 | 940 | 1021510 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:50.089638 | 6.252 | 940 | 4995110 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:50.189629 | 6.352 | 940 | 869990 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:50.289601 | 6.452 | 940 | 4995110 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:50.389189 | 6.552 | 940 | 1055720 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:50.489623 | 6.652 | 940 | 4985340 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:50.589634 | 6.752 | 940 | 1001960 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:50.689592 | 6.852 | 940 | 4990220 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:50.789528 | 6.952 | 940 | 953080 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:50.889718 | 7.052 | 940 | 4980450 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:50.989625 | 7.152 | 940 | 1065490 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:51.089624 | 7.252 | 940 | 4995110 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:51.189615 | 7.352 | 940 | 948190 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:51.289619 | 7.452 | 940 | 4985340 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:51.389627 | 7.552 | 940 | 923750 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:51.489629 | 7.652 | 940 | 5000000 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:51.589598 | 7.752 | 940 | 904200 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:51.689617 | 7.852 | 940 | 4995110 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:51.789581 | 7.952 | 940 | 953080 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:51.889629 | 8.052 | 940 | 4995110 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:51.989600 | 8.152 | 940 | 957970 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:52.089708 | 8.252 | 940 | 4995110 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:52.189592 | 8.352 | 940 | 879770 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:52.289073 | 8.452 | 940 | 4985340 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:52.389308 | 8.552 | 940 | 943300 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:52.489136 | 8.652 | 940 | 4995110 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:52.589589 | 8.752 | 940 | 957970 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:52.689607 | 8.852 | 940 | 4995110 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:52.789498 | 8.952 | 940 | 879770 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:52.889602 | 9.052 | 940 | 4990220 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:52.989601 | 9.152 | 940 | 1026390 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:53.089601 | 9.252 | 940 | 5000000 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:53.189584 | 9.352 | 940 | 894430 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:53.289526 | 9.452 | 940 | 4980450 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:53.389663 | 9.552 | 940 | 977520 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:53.489601 | 9.652 | 940 | 4985340 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:53.589106 | 9.752 | 940 | 992180 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:53.689612 | 9.852 | 940 | 4990220 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:53.789351 | 9.952 | 940 | 1016620 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:53.889402 | 10.052 | 940 | 5000000 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:53.989166 | 10.152 | 940 | 1138810 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:54.089649 | 10.252 | 940 | 5000000 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:54.189573 | 10.352 | 940 | 899320 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:54.389660 | 10.552 | 1410 | 4403710 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:54.489579 | 10.652 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:54.589581 | 10.752 | 1410 | 14660 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:54.689579 | 10.852 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:54.789009 | 10.952 | 1410 | 19550 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:54.889585 | 11.052 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:54.989572 | 11.152 | 1410 | 14660 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:55.089555 | 11.252 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:55.189092 | 11.352 | 1410 | 19550 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:55.288950 | 11.451 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:55.389555 | 11.552 | 1410 | 14660 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:55.489573 | 11.652 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:55.589593 | 11.752 | 1410 | 14660 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:55.689581 | 11.852 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:55.788778 | 11.951 | 1410 | 19550 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:55.889561 | 12.052 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:55.989546 | 12.152 | 1410 | 24440 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:56.089561 | 12.252 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:56.189536 | 12.352 | 1410 | 14660 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:56.288724 | 12.451 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:56.389545 | 12.552 | 1410 | 14660 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:56.489551 | 12.652 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:56.589550 | 12.752 | 1410 | 19550 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:56.688597 | 12.851 | 1410 | 4890 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:56.788444 | 12.951 | 1410 | 14660 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:56.889601 | 13.052 | 1410 | 4890 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:56.989549 | 13.152 | 1410 | 29330 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:57.089549 | 13.252 | 1410 | 4890 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:57.189540 | 13.352 | 1410 | 19550 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:57.289510 | 13.452 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:57.389528 | 13.552 | 1410 | 14660 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:57.489529 | 13.652 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:57.589567 | 13.752 | 1410 | 19550 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:57.689536 | 13.852 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:57.789532 | 13.952 | 1410 | 14660 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:57.889552 | 14.052 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:57.989526 | 14.152 | 1410 | 14660 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:58.089542 | 14.252 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:58.189525 | 14.352 | 1410 | 14660 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:58.289529 | 14.452 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:58.389606 | 14.552 | 1410 | 24440 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:58.489534 | 14.652 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:58.589514 | 14.752 | 1410 | 19550 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:58.689523 | 14.852 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:58.789433 | 14.952 | 1410 | 19550 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:58.889537 | 15.052 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:58.989520 | 15.152 | 1410 | 19550 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:59.089565 | 15.252 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:59.189516 | 15.352 | 1410 | 24440 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:59.289519 | 15.452 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:59.389502 | 15.552 | 1410 | 19550 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:59.489565 | 15.652 | 1410 | 4890 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:59.589517 | 15.752 | 1410 | 19550 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:59.689425 | 15.852 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:59.789511 | 15.952 | 1410 | 19550 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:59.889514 | 16.052 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:26:59.989510 | 16.152 | 1410 | 19550 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:00.089528 | 16.252 | 1410 | 4890 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:00.189510 | 16.352 | 1410 | 19550 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:00.289514 | 16.452 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:00.389585 | 16.552 | 1410 | 14660 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:00.489517 | 16.652 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:00.588714 | 16.751 | 1410 | 14660 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:00.689505 | 16.852 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:00.789396 | 16.952 | 1410 | 14660 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:00.889587 | 17.052 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:00.989508 | 17.152 | 1410 | 19550 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:01.089497 | 17.252 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:01.189493 | 17.352 | 1410 | 19550 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:01.289498 | 17.452 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:01.389475 | 17.552 | 1410 | 14660 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:01.489499 | 17.652 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:01.589571 | 17.752 | 1410 | 14660 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:01.689492 | 17.852 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:01.789480 | 17.952 | 1410 | 14660 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:01.889480 | 18.052 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:01.989124 | 18.152 | 1410 | 19550 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:02.089496 | 18.252 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:02.189475 | 18.352 | 1410 | 19550 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:02.289488 | 18.452 | 1410 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:02.389468 | 18.552 | 1410 | 14660 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:02.489495 | 18.652 | 1410 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:02.589492 | 18.752 | 1410 | 14660 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:02.689483 | 18.852 | 1410 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:02.789370 | 18.952 | 1410 | 19550 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:02.889549 | 19.052 | 1410 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:02.989480 | 19.152 | 1410 | 14660 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:03.089476 | 19.252 | 1410 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:03.189483 | 19.352 | 1410 | 19550 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:03.289475 | 19.452 | 1410 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:03.389457 | 19.552 | 1410 | 14660 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:03.489508 | 19.652 | 1410 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:03.589471 | 19.752 | 1410 | 19550 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:03.689359 | 19.852 | 1410 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:03.789581 | 19.952 | 1410 | 19550 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:03.889449 | 20.052 | 1410 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:03.989458 | 20.152 | 1410 | 19550 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:04.089477 | 20.252 | 1410 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:04.189454 | 20.352 | 1410 | 14660 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:04.289499 | 20.452 | 1410 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:04.489507 | 20.652 | 1550 | 9780 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:04.589015 | 20.752 | 1550 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:04.689464 | 20.852 | 1550 | 24440 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:04.789357 | 20.952 | 1550 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:04.889471 | 21.052 | 1550 | 29330 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:04.989455 | 21.152 | 1550 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:05.089445 | 21.252 | 1550 | 29330 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:05.189448 | 21.352 | 1550 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:05.289464 | 21.452 | 1550 | 29330 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:05.389419 | 21.552 | 1550 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:05.489539 | 21.652 | 1550 | 24440 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:05.589404 | 21.752 | 1550 | 4890 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:05.689446 | 21.852 | 1550 | 34210 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:05.789429 | 21.952 | 1550 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:05.889417 | 22.052 | 1550 | 24440 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:05.989448 | 22.152 | 1550 | 9780 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:06.089458 | 22.252 | 1550 | 24440 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:06.189431 | 22.352 | 1550 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:06.289443 | 22.452 | 1550 | 29330 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:06.389405 | 22.552 | 1550 | 0 | 21 | 40.8
2025-04-23 14:27:06.489458 | 22.652 | 1550 | 29330 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:06.589425 | 22.752 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:06.689451 | 22.852 | 1550 | 24440 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:06.789237 | 22.952 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:06.889437 | 23.052 | 1550 | 29330 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:06.989426 | 23.152 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:07.089426 | 23.252 | 1550 | 29330 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:07.189415 | 23.352 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:07.288514 | 23.451 | 1550 | 29330 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:07.389402 | 23.552 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:07.489414 | 23.652 | 1550 | 29330 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:07.589458 | 23.752 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:07.689415 | 23.852 | 1550 | 24440 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:07.789403 | 23.952 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:07.889422 | 24.052 | 1550 | 29330 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:07.989402 | 24.152 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:08.089478 | 24.252 | 1550 | 29330 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:08.188485 | 24.351 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:08.289417 | 24.452 | 1550 | 24440 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:08.389288 | 24.552 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:08.489520 | 24.652 | 1550 | 29330 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:08.589405 | 24.752 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:08.689413 | 24.852 | 1550 | 34210 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:08.789316 | 24.952 | 1550 | 4890 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:08.889077 | 25.052 | 1550 | 39100 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:08.989417 | 25.152 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:09.089414 | 25.252 | 1550 | 24440 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:09.189398 | 25.352 | 1550 | 4890 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:09.289367 | 25.452 | 1550 | 24440 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:09.389008 | 25.552 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:09.489417 | 25.652 | 1550 | 29330 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:09.589394 | 25.752 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:09.689410 | 25.852 | 1550 | 24440 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:09.789400 | 25.952 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:09.888880 | 26.051 | 1550 | 24440 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:09.989399 | 26.152 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:10.089370 | 26.252 | 1550 | 24440 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:10.189383 | 26.352 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:10.289406 | 26.452 | 1550 | 24440 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:10.388739 | 26.551 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:10.489412 | 26.652 | 1550 | 29330 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:10.588533 | 26.751 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:10.689400 | 26.852 | 1550 | 29330 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:10.789362 | 26.952 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:10.888547 | 27.051 | 1550 | 29330 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:10.989400 | 27.152 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:11.089396 | 27.252 | 1550 | 24440 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:11.189390 | 27.352 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:11.289369 | 27.452 | 1550 | 24440 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:11.388339 | 27.551 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:11.489397 | 27.652 | 1550 | 29330 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:11.589378 | 27.752 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:11.689391 | 27.852 | 1550 | 29330 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:11.789383 | 27.952 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:11.889153 | 28.052 | 1550 | 24440 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:11.989359 | 28.152 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:12.089380 | 28.252 | 1550 | 29330 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:12.189314 | 28.352 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:12.289370 | 28.452 | 1550 | 24440 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:12.389368 | 28.552 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:12.489383 | 28.652 | 1550 | 24440 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:12.589347 | 28.752 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:12.689342 | 28.852 | 1550 | 24440 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:12.789287 | 28.952 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:12.888929 | 29.051 | 1550 | 24440 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:12.989090 | 29.152 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:13.088971 | 29.251 | 1550 | 24440 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:13.188824 | 29.351 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:13.288653 | 29.451 | 1550 | 24440 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:13.388101 | 29.551 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:13.488409 | 29.651 | 1550 | 43990 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:13.588256 | 29.751 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:13.688110 | 29.851 | 1550 | 39100 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:13.787995 | 29.951 | 1550 | 4890 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:13.887903 | 30.05 | 1550 | 34210 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:13.986824 | 30.149 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:14.087607 | 30.25 | 1550 | 29330 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:14.187449 | 30.35 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:14.287342 | 30.45 | 1550 | 29330 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:14.387199 | 30.55 | 1550 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:14.586848 | 30.749 | 1610 | 24440 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:14.686823 | 30.849 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:14.786594 | 30.949 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:14.886593 | 31.049 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:14.986448 | 31.149 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:15.086342 | 31.249 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:15.186211 | 31.349 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:15.286092 | 31.449 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:15.385957 | 31.548 | 1610 | 4890 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:15.485828 | 31.648 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:15.585701 | 31.748 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:15.685606 | 31.848 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:15.785481 | 31.948 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:15.885372 | 32.048 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:15.985235 | 32.148 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:16.085148 | 32.248 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:16.185017 | 32.348 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:16.284900 | 32.447 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:16.384797 | 32.547 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:16.484684 | 32.647 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:16.584541 | 32.747 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:16.683522 | 32.846 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:16.784244 | 32.947 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:16.884251 | 33.047 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:16.984029 | 33.147 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:17.084045 | 33.247 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:17.183895 | 33.346 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:17.283843 | 33.446 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:17.383702 | 33.546 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:17.483576 | 33.646 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:17.583477 | 33.746 | 1610 | 4890 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:17.683369 | 33.846 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:17.783266 | 33.946 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:17.883178 | 34.046 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:17.983074 | 34.146 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:18.082977 | 34.246 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:18.182829 | 34.345 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:18.282765 | 34.445 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:18.382672 | 34.545 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:18.482616 | 34.645 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:18.582455 | 34.745 | 1610 | 4890 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:18.682286 | 34.845 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:18.781691 | 34.944 | 1610 | 4890 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:18.882242 | 35.045 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:18.982096 | 35.145 | 1610 | 4890 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:19.081928 | 35.244 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:19.181881 | 35.344 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:19.281798 | 35.444 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:19.381716 | 35.544 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:19.481160 | 35.644 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:19.581519 | 35.744 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:19.681425 | 35.844 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:19.781337 | 35.944 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:19.881298 | 36.044 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:19.981145 | 36.144 | 1610 | 4890 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:20.081065 | 36.244 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:20.180147 | 36.343 | 1610 | 4890 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:20.280887 | 36.443 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:20.380785 | 36.543 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:20.480683 | 36.643 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:20.580611 | 36.743 | 1610 | 4890 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:20.680535 | 36.843 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:20.779583 | 36.942 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:20.880395 | 37.043 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:20.980278 | 37.143 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:21.080231 | 37.243 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:21.180110 | 37.343 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:21.280111 | 37.443 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:21.379720 | 37.542 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:21.479859 | 37.642 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:21.579392 | 37.742 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:21.679307 | 37.842 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:21.779603 | 37.942 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:21.879533 | 38.042 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:21.979437 | 38.142 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:22.079384 | 38.242 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:22.179305 | 38.342 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:22.279216 | 38.442 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:22.379132 | 38.542 | 1610 | 4890 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:22.479080 | 38.642 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:22.578969 | 38.741 | 1610 | 4890 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:22.678877 | 38.841 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:22.778725 | 38.941 | 1610 | 4890 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:22.878841 | 39.041 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:22.978428 | 39.141 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:23.078617 | 39.241 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:23.178535 | 39.341 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:23.278473 | 39.441 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:23.378399 | 39.541 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:23.478193 | 39.641 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:23.577300 | 39.74 | 1610 | 4890 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:23.678186 | 39.841 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:23.778079 | 39.941 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:23.878034 | 40.041 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:23.977964 | 40.14 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:24.077902 | 40.24 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:24.177819 | 40.34 | 1610 | 4890 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:24.277758 | 40.44 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:24.377689 | 40.54 | 1610 | 0 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:27:24.477525 | 40.64 | 1610 | 0 | 21 | 40.9