## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 14:56:59.999837 | 0.438 | 940 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:00.100203 | 0.539 | 940 | 884650 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:00.200078 | 0.639 | 940 | 4990220 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:00.300770 | 0.739 | 940 | 889540 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:00.399742 | 0.838 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:00.500764 | 0.939 | 940 | 826000 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:00.600788 | 1.039 | 940 | 4985340 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:00.700751 | 1.139 | 940 | 786900 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:00.800698 | 1.239 | 940 | 4975560 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:00.900769 | 1.339 | 940 | 948190 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:01.000748 | 1.439 | 940 | 4980450 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:01.100854 | 1.539 | 940 | 923750 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:01.200752 | 1.639 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:01.300759 | 1.739 | 940 | 821110 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:01.400781 | 1.839 | 940 | 4985340 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:01.500712 | 1.939 | 940 | 786900 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:01.600768 | 2.039 | 940 | 4975560 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:01.700743 | 2.139 | 940 | 938420 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:01.800776 | 2.239 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:01.900759 | 2.339 | 940 | 821110 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:02.000726 | 2.439 | 940 | 4985340 | 20.4 | 41.8
2025-04-23 14:57:02.111092 | 2.55 | 940 | 752690 | 20.4 | 41.8
2025-04-23 14:57:02.200069 | 2.639 | 940 | 4975560 | 20.4 | 41.8
2025-04-23 14:57:02.300064 | 2.739 | 940 | 894430 | 20.4 | 41.8
2025-04-23 14:57:02.399654 | 2.838 | 940 | 4990220 | 20.4 | 41.8
2025-04-23 14:57:02.500609 | 2.939 | 940 | 830890 | 20.4 | 41.8
2025-04-23 14:57:02.600604 | 3.039 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.8
2025-04-23 14:57:02.700745 | 3.139 | 940 | 703810 | 20.4 | 41.8
2025-04-23 14:57:02.800634 | 3.239 | 940 | 4975560 | 20.4 | 41.8
2025-04-23 14:57:02.900745 | 3.339 | 940 | 889540 | 20.4 | 41.8
2025-04-23 14:57:03.000767 | 3.439 | 940 | 4975560 | 20.4 | 41.8
2025-04-23 14:57:03.100739 | 3.539 | 940 | 889540 | 20.4 | 41.8
2025-04-23 14:57:03.200751 | 3.639 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.8
2025-04-23 14:57:03.300616 | 3.739 | 940 | 703810 | 20.4 | 41.8
2025-04-23 14:57:03.400815 | 3.839 | 940 | 4980450 | 20.4 | 41.8
2025-04-23 14:57:03.500805 | 3.939 | 940 | 860220 | 20.4 | 41.8
2025-04-23 14:57:03.600864 | 4.039 | 940 | 4975560 | 20.4 | 41.8
2025-04-23 14:57:03.700733 | 4.139 | 940 | 889540 | 20.4 | 41.8
2025-04-23 14:57:03.800632 | 4.239 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.8
2025-04-23 14:57:03.900824 | 4.339 | 940 | 703810 | 20.4 | 41.8
2025-04-23 14:57:04.000760 | 4.439 | 940 | 4985340 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:04.100737 | 4.539 | 940 | 884650 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:04.200733 | 4.639 | 940 | 4975560 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:04.300720 | 4.739 | 940 | 943300 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:04.400250 | 4.839 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:04.500718 | 4.939 | 940 | 811340 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:04.600755 | 5.039 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:04.700150 | 5.139 | 940 | 698920 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:04.800646 | 5.239 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:04.900731 | 5.339 | 940 | 821110 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:05.000688 | 5.439 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:05.099885 | 5.538 | 940 | 811340 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:05.200292 | 5.639 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:05.300692 | 5.739 | 940 | 742910 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:05.400801 | 5.839 | 940 | 4975560 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:05.500714 | 5.939 | 940 | 938420 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:05.600280 | 6.039 | 940 | 4985340 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:05.700655 | 6.139 | 940 | 845550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:05.800764 | 6.239 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:05.900725 | 6.339 | 940 | 747800 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:06.000728 | 6.439 | 940 | 4975560 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:06.100707 | 6.539 | 940 | 899320 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:06.200717 | 6.639 | 940 | 4990220 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:06.300686 | 6.739 | 940 | 874880 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:06.400704 | 6.839 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:06.500794 | 6.939 | 940 | 752690 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:06.600696 | 7.039 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:06.700698 | 7.139 | 940 | 811340 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:06.800589 | 7.239 | 940 | 4985340 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:06.900799 | 7.339 | 940 | 855330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:07.000711 | 7.439 | 940 | 4980450 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:07.100698 | 7.539 | 940 | 840660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:07.200713 | 7.639 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:07.300700 | 7.739 | 940 | 811340 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:07.400663 | 7.839 | 940 | 4980450 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:07.500477 | 7.939 | 940 | 904200 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:07.600707 | 8.039 | 940 | 4990220 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:07.700698 | 8.139 | 940 | 869990 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:07.800690 | 8.239 | 940 | 4990220 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:07.900674 | 8.339 | 940 | 801560 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:08.000609 | 8.439 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:08.100148 | 8.539 | 940 | 811340 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:08.200306 | 8.639 | 940 | 4990220 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:08.300194 | 8.739 | 940 | 835780 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:08.400205 | 8.839 | 940 | 4990220 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:08.500151 | 8.939 | 940 | 772240 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:08.600696 | 9.039 | 940 | 4975560 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:08.700692 | 9.139 | 940 | 894430 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:08.800603 | 9.239 | 940 | 4990220 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:08.900576 | 9.339 | 940 | 850440 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:09.000003 | 9.439 | 940 | 4975560 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:09.100695 | 9.539 | 940 | 835780 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:09.200691 | 9.639 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:09.300685 | 9.739 | 940 | 782010 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:09.400706 | 9.839 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:09.500676 | 9.939 | 940 | 772240 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:09.600695 | 10.039 | 940 | 4980450 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:09.700686 | 10.139 | 940 | 801560 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:09.800645 | 10.239 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:09.899848 | 10.338 | 940 | 777130 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:10.100652 | 10.539 | 1410 | 4403710 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:10.200053 | 10.639 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:10.300650 | 10.739 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:10.400207 | 10.839 | 1410 | 4890 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:10.500667 | 10.939 | 1410 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:10.600672 | 11.039 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:10.700717 | 11.139 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:10.800405 | 11.239 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:10.900699 | 11.339 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:11.000679 | 11.439 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:11.100674 | 11.539 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:11.200657 | 11.639 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:11.300649 | 11.739 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:11.400588 | 11.839 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:11.500652 | 11.939 | 1410 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:11.600662 | 12.039 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:11.700644 | 12.139 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:11.800660 | 12.239 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:11.900674 | 12.339 | 1410 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:12.000231 | 12.439 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:12.100651 | 12.539 | 1410 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:12.200658 | 12.639 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:12.300637 | 12.739 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:12.400661 | 12.839 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:12.499875 | 12.938 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:12.600632 | 13.039 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:12.699640 | 13.138 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:12.800539 | 13.239 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:12.900653 | 13.339 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:13.000441 | 13.439 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:13.100669 | 13.539 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:13.200646 | 13.639 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:13.300627 | 13.739 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:13.400155 | 13.839 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:13.500637 | 13.939 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:13.600664 | 14.039 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:13.700635 | 14.139 | 1410 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:13.800631 | 14.239 | 1410 | 4890 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:13.900632 | 14.339 | 1410 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:14.000563 | 14.439 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:14.100655 | 14.539 | 1410 | 29330 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:14.200653 | 14.639 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:14.300620 | 14.739 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:14.400659 | 14.839 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:14.500622 | 14.939 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:14.600646 | 15.039 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:14.700626 | 15.139 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:14.800532 | 15.239 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:14.900717 | 15.339 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:15.000687 | 15.439 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:15.099897 | 15.538 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:15.200628 | 15.639 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:15.300610 | 15.739 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:15.400629 | 15.839 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:15.500575 | 15.939 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:15.600611 | 16.039 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:15.699676 | 16.138 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:15.800418 | 16.239 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:15.900183 | 16.339 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:16.000638 | 16.439 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:16.100603 | 16.539 | 1410 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:16.200502 | 16.639 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:16.300383 | 16.739 | 1410 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:16.400622 | 16.839 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:16.499910 | 16.938 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:16.600625 | 17.039 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:16.700620 | 17.139 | 1410 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:16.800196 | 17.239 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:16.900615 | 17.339 | 1410 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:17.000527 | 17.439 | 1410 | 4890 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:17.100621 | 17.539 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:17.200711 | 17.639 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:17.300128 | 17.739 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:17.399668 | 17.838 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:17.500604 | 17.939 | 1410 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:17.600633 | 18.039 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:17.700604 | 18.139 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:17.800008 | 18.239 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:17.900605 | 18.339 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:18.000527 | 18.439 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:18.100613 | 18.539 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:18.200614 | 18.639 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:18.299849 | 18.738 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:18.400623 | 18.839 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:18.500003 | 18.939 | 1410 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:18.600715 | 19.039 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:18.700627 | 19.139 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:18.799695 | 19.238 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:18.900498 | 19.339 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:19.000620 | 19.439 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:19.100598 | 19.539 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:19.200593 | 19.639 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:19.299563 | 19.738 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:19.400608 | 19.839 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:19.500577 | 19.939 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:19.600505 | 20.039 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:19.699885 | 20.138 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:19.800463 | 20.239 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:19.900610 | 20.339 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:20.000600 | 20.439 | 1410 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:20.200614 | 20.639 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:20.300590 | 20.739 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:20.400597 | 20.839 | 1550 | 34210 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:20.500594 | 20.939 | 1550 | 4890 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:20.600592 | 21.039 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:20.700561 | 21.139 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:20.800478 | 21.239 | 1550 | 34210 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:20.900568 | 21.339 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:21.000612 | 21.439 | 1550 | 34210 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:21.100581 | 21.539 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:21.200586 | 21.639 | 1550 | 34210 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:21.300571 | 21.739 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:21.400578 | 21.839 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:21.500582 | 21.939 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:21.600115 | 22.039 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:21.700570 | 22.139 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:21.800592 | 22.239 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:21.900569 | 22.339 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:22.000554 | 22.439 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:22.099972 | 22.539 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:22.200491 | 22.639 | 1550 | 34210 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:22.300098 | 22.739 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:22.400570 | 22.839 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:22.500555 | 22.939 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:22.599512 | 23.038 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:22.700570 | 23.139 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:22.800472 | 23.239 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:22.900561 | 23.339 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:23.000563 | 23.439 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:23.100583 | 23.539 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:23.200563 | 23.639 | 1550 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:23.300545 | 23.739 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:23.400541 | 23.839 | 1550 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:23.500550 | 23.939 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:23.600332 | 24.039 | 1550 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:23.700604 | 24.139 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:23.800559 | 24.239 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:23.900550 | 24.339 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:24.000560 | 24.439 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:24.100552 | 24.539 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:24.200557 | 24.639 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:24.300540 | 24.739 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:24.400537 | 24.839 | 1550 | 34210 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:24.500550 | 24.939 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:24.600639 | 25.039 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:24.700525 | 25.139 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:24.800459 | 25.239 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:24.900587 | 25.339 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:25.000092 | 25.439 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:25.100547 | 25.539 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:25.200549 | 25.639 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:25.300528 | 25.739 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:25.400062 | 25.839 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:25.500554 | 25.939 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:25.600551 | 26.039 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:25.700540 | 26.139 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:25.800545 | 26.239 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:25.900514 | 26.339 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:26.000545 | 26.439 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:26.100531 | 26.539 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:26.200427 | 26.639 | 1550 | 34210 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:26.300048 | 26.739 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:26.400410 | 26.839 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:26.500529 | 26.939 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:26.600532 | 27.039 | 1550 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:26.700525 | 27.139 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:26.800454 | 27.239 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:26.900638 | 27.339 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:27.000526 | 27.439 | 1550 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:27.100516 | 27.539 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:27.200537 | 27.639 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:27.300523 | 27.739 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:27.400065 | 27.839 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:27.500527 | 27.939 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:27.600543 | 28.039 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:27.700517 | 28.139 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:27.800538 | 28.239 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:27.900524 | 28.339 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:28.000533 | 28.439 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:28.100513 | 28.539 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:57:28.200521 | 28.639 | 1550 | 34210 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:28.300519 | 28.739 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:28.400513 | 28.839 | 1550 | 34210 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:28.500514 | 28.939 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:28.600501 | 29.039 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:28.699778 | 29.138 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:28.800433 | 29.239 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:28.900503 | 29.339 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:29.000537 | 29.439 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:29.100479 | 29.539 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:29.200537 | 29.639 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:29.300499 | 29.739 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:29.399990 | 29.839 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:29.500521 | 29.939 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:29.600528 | 30.039 | 1550 | 34210 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:29.699630 | 30.138 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:29.800541 | 30.239 | 1550 | 34210 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:29.900479 | 30.339 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:29.999569 | 30.438 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:30.100511 | 30.539 | 1550 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:30.300500 | 30.739 | 1610 | 24440 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:30.400483 | 30.839 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:30.500440 | 30.939 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:30.600494 | 31.039 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:30.700490 | 31.139 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:30.800401 | 31.239 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:30.900486 | 31.339 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:31.000491 | 31.439 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:31.100479 | 31.539 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:31.200054 | 31.639 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:31.300526 | 31.739 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:31.400500 | 31.839 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:31.500492 | 31.939 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:31.600504 | 32.039 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:31.699885 | 32.138 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:31.800506 | 32.239 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:31.900386 | 32.339 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:32.000484 | 32.439 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:32.100488 | 32.539 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:32.200491 | 32.639 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:32.300468 | 32.739 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:32.400243 | 32.839 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:32.499803 | 32.938 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:32.600490 | 33.039 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:32.700472 | 33.139 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:32.800387 | 33.239 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:32.900165 | 33.339 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:33.000469 | 33.439 | 1610 | 4890 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:33.100486 | 33.539 | 1610 | 4890 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:33.200490 | 33.639 | 1610 | 4890 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:33.300459 | 33.739 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:33.399995 | 33.839 | 1610 | 4890 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:33.500370 | 33.939 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:33.600306 | 34.039 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:33.700329 | 34.139 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:33.799687 | 34.238 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:33.899730 | 34.338 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:34.000006 | 34.439 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:34.100336 | 34.539 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:34.200344 | 34.639 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:34.300487 | 34.739 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:34.400461 | 34.839 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:34.500416 | 34.939 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:34.600459 | 35.039 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:34.700450 | 35.139 | 1610 | 4890 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:34.800378 | 35.239 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:34.900487 | 35.339 | 1610 | 4890 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:35.000463 | 35.439 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:35.100442 | 35.539 | 1610 | 4890 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:35.200459 | 35.639 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:35.300041 | 35.739 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:35.400495 | 35.839 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:35.500458 | 35.939 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:35.600529 | 36.039 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:35.700081 | 36.139 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:35.800428 | 36.239 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:35.899975 | 36.339 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:36.000473 | 36.439 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:36.100424 | 36.539 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:36.200466 | 36.639 | 1610 | 0 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 14:57:36.300523 | 36.739 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:36.400456 | 36.839 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:36.500422 | 36.939 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:36.600367 | 37.039 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:36.699745 | 37.138 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:36.800509 | 37.239 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:36.900389 | 37.339 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:37.000370 | 37.439 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:37.100302 | 37.539 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:37.200464 | 37.639 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:37.300440 | 37.739 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:37.400450 | 37.839 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:37.500435 | 37.939 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:37.600395 | 38.039 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:37.700448 | 38.139 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:37.800446 | 38.239 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:37.900437 | 38.339 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:38.000449 | 38.439 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:38.100417 | 38.539 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:38.200423 | 38.639 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:38.300431 | 38.739 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:38.400441 | 38.839 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:38.500431 | 38.939 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:38.600420 | 39.039 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:38.700419 | 39.139 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:38.800463 | 39.239 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:38.900412 | 39.339 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:39.000440 | 39.439 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:39.100412 | 39.539 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:39.199957 | 39.638 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:39.300508 | 39.739 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:39.400431 | 39.839 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:39.500410 | 39.939 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:39.600430 | 40.039 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:39.700414 | 40.139 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:39.800454 | 40.239 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:39.899748 | 40.338 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:40.000427 | 40.439 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:40.100407 | 40.539 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:57:40.200414 | 40.639 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.7