## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 14:58:15.371708 | 0.43 | 940 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:15.472624 | 0.531 | 940 | 747800 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:15.572632 | 0.631 | 940 | 4985340 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:15.672749 | 0.731 | 940 | 777130 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:15.772778 | 0.831 | 940 | 4975560 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:15.872783 | 0.931 | 940 | 860220 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:15.972771 | 1.031 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:16.072730 | 1.131 | 940 | 948190 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:16.172755 | 1.231 | 940 | 4985340 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:16.272741 | 1.331 | 940 | 772240 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:16.372665 | 1.431 | 940 | 4990220 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:16.472772 | 1.531 | 940 | 801560 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:16.572614 | 1.631 | 940 | 4980450 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:16.672597 | 1.731 | 940 | 835780 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:16.772628 | 1.831 | 940 | 4975560 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:16.872607 | 1.931 | 940 | 801560 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:16.972741 | 2.031 | 940 | 4980450 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:17.072586 | 2.131 | 940 | 840660 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:17.172583 | 2.231 | 940 | 4990220 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:17.272554 | 2.331 | 940 | 796680 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:17.372591 | 2.431 | 940 | 4980450 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:17.472615 | 2.531 | 940 | 816230 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:17.572764 | 2.631 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:17.672733 | 2.731 | 940 | 703810 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:17.772771 | 2.831 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:17.872773 | 2.931 | 940 | 703810 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:17.972731 | 3.031 | 940 | 4985340 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:18.072711 | 3.131 | 940 | 948190 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:18.172714 | 3.231 | 940 | 4990220 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:18.272719 | 3.331 | 940 | 767350 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:18.372733 | 3.431 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:18.472710 | 3.531 | 940 | 713590 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:18.572745 | 3.631 | 940 | 4990220 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:18.672721 | 3.731 | 940 | 972630 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:18.772636 | 3.831 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:18.872660 | 3.931 | 940 | 977520 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:18.972733 | 4.031 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:19.072694 | 4.131 | 940 | 703810 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:19.172720 | 4.231 | 940 | 4985340 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:19.272709 | 4.331 | 940 | 948190 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:19.372725 | 4.431 | 940 | 4990220 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:19.472685 | 4.531 | 940 | 894430 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:19.572689 | 4.631 | 940 | 4990220 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:19.672704 | 4.731 | 940 | 801560 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:19.772714 | 4.831 | 940 | 4985340 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:19.872712 | 4.931 | 940 | 782010 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:19.972709 | 5.031 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:20.072663 | 5.131 | 940 | 938420 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:20.172606 | 5.231 | 940 | 4990220 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:20.272671 | 5.331 | 940 | 801560 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:20.372694 | 5.431 | 940 | 4990220 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:20.472669 | 5.531 | 940 | 806450 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:20.572674 | 5.631 | 940 | 4975560 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:20.672734 | 5.731 | 940 | 796680 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:20.772599 | 5.831 | 940 | 4985340 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:20.872516 | 5.931 | 940 | 772240 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:20.972539 | 6.031 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:21.072535 | 6.131 | 940 | 733140 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:21.172681 | 6.231 | 940 | 4990220 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:21.272663 | 6.331 | 940 | 728250 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:21.372678 | 6.431 | 940 | 4980450 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:21.472654 | 6.531 | 940 | 806450 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:21.572668 | 6.631 | 940 | 4990220 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:21.672688 | 6.731 | 940 | 767350 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:21.772731 | 6.831 | 940 | 4985340 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:21.872729 | 6.931 | 940 | 948190 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:21.972647 | 7.031 | 940 | 4990220 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:22.072724 | 7.131 | 940 | 762460 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:22.172707 | 7.231 | 940 | 4990220 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:22.271961 | 7.33 | 940 | 767350 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:22.372696 | 7.431 | 940 | 4990220 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:22.472681 | 7.531 | 940 | 962850 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:22.572688 | 7.631 | 940 | 4975560 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:22.672693 | 7.731 | 940 | 826000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:22.772625 | 7.831 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:22.872729 | 7.931 | 940 | 713590 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:22.972685 | 8.031 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:23.072682 | 8.131 | 940 | 708700 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:23.172678 | 8.231 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:23.272697 | 8.331 | 940 | 909090 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:23.372695 | 8.431 | 940 | 4990220 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:23.472671 | 8.531 | 940 | 830890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:23.572706 | 8.631 | 940 | 4985340 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:23.672700 | 8.731 | 940 | 738030 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:23.772695 | 8.831 | 940 | 4975560 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:23.872739 | 8.931 | 940 | 757580 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:23.972263 | 9.03 | 940 | 4990220 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:24.072194 | 9.13 | 940 | 767350 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:24.172538 | 9.231 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:24.272681 | 9.331 | 940 | 967740 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:24.371882 | 9.43 | 940 | 4980450 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:24.472514 | 9.531 | 940 | 733140 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:24.572522 | 9.631 | 940 | 4990220 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:24.672516 | 9.731 | 940 | 762460 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:24.772503 | 9.831 | 940 | 4990220 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:24.872514 | 9.931 | 940 | 777130 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:24.972516 | 10.031 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:25.072532 | 10.131 | 940 | 928640 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:25.172545 | 10.231 | 940 | 4985340 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:25.272175 | 10.33 | 940 | 752690 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:25.472663 | 10.531 | 1410 | 4393940 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:25.572658 | 10.631 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:25.672656 | 10.731 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:25.772649 | 10.831 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:25.872647 | 10.931 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:25.972675 | 11.031 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:26.072653 | 11.131 | 1410 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:26.172659 | 11.231 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:26.272662 | 11.331 | 1410 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:26.372664 | 11.431 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:26.472656 | 11.531 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:26.572675 | 11.631 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:26.672650 | 11.731 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:26.772548 | 11.831 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:26.872628 | 11.931 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:26.972688 | 12.031 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:27.072636 | 12.131 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:27.172675 | 12.231 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:27.272684 | 12.331 | 1410 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:27.372655 | 12.431 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:27.472565 | 12.531 | 1410 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:27.572673 | 12.631 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:27.672640 | 12.731 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:27.772214 | 12.83 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:27.871953 | 12.93 | 1410 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:27.971634 | 13.03 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:28.072559 | 13.131 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:28.172554 | 13.231 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:28.272558 | 13.331 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:28.372545 | 13.431 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:28.472570 | 13.531 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:28.572185 | 13.63 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:28.672574 | 13.731 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:28.772556 | 13.831 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:28.872639 | 13.931 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:28.972681 | 14.031 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:29.072641 | 14.131 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:29.172628 | 14.231 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:29.272641 | 14.331 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:29.372620 | 14.431 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:29.472543 | 14.531 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:29.572555 | 14.631 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:29.672558 | 14.731 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:29.772558 | 14.831 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:29.872674 | 14.931 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:29.972637 | 15.031 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:30.072626 | 15.131 | 1410 | 14660 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:30.171783 | 15.23 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:30.272645 | 15.331 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:30.372604 | 15.431 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:30.472616 | 15.531 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:30.572629 | 15.631 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:30.672618 | 15.731 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:30.772529 | 15.831 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:30.872598 | 15.931 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:30.972622 | 16.031 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:31.072385 | 16.131 | 1410 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:31.172634 | 16.231 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:31.272623 | 16.331 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:31.372643 | 16.431 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:31.472584 | 16.531 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:31.572612 | 16.631 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:31.672630 | 16.731 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:31.772643 | 16.831 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:31.872585 | 16.931 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:31.972619 | 17.031 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:32.072609 | 17.131 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:32.172610 | 17.231 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:32.272701 | 17.331 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:32.372608 | 17.431 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:32.472597 | 17.531 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:32.572608 | 17.631 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:32.671867 | 17.73 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:32.772508 | 17.831 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:32.872599 | 17.931 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:32.972611 | 18.031 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:33.072593 | 18.131 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:33.172601 | 18.231 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:33.272602 | 18.331 | 1410 | 29330 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:33.372596 | 18.431 | 1410 | 9780 | 20.4 | 41.7
2025-04-23 14:58:33.472597 | 18.531 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:33.572631 | 18.631 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:33.672594 | 18.731 | 1410 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:33.772482 | 18.831 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:33.872593 | 18.931 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:33.972605 | 19.031 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:34.072588 | 19.131 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:34.172617 | 19.231 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:34.272625 | 19.331 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:34.372594 | 19.431 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:34.472520 | 19.531 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:34.572599 | 19.631 | 1410 | 9780 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:34.672581 | 19.731 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:34.771640 | 19.83 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:34.871884 | 19.93 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:34.972352 | 20.03 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:35.072482 | 20.131 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:35.171633 | 20.23 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:35.272422 | 20.331 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:35.372449 | 20.431 | 1410 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:35.571630 | 20.63 | 1550 | 19550 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:35.671595 | 20.73 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:35.771574 | 20.83 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:35.872416 | 20.931 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:35.972449 | 21.031 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:36.072533 | 21.131 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:36.171678 | 21.23 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:36.272414 | 21.331 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:36.372107 | 21.43 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:36.472410 | 21.531 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:36.572434 | 21.631 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:36.672354 | 21.73 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:36.772493 | 21.831 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:36.872573 | 21.931 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:36.972560 | 22.031 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:37.072493 | 22.131 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:37.172124 | 22.23 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:37.272087 | 22.33 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:37.372415 | 22.431 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:37.472422 | 22.531 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:37.572557 | 22.631 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:37.672172 | 22.73 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:37.772155 | 22.83 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:37.872121 | 22.93 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:37.972114 | 23.03 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:38.072098 | 23.13 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:38.172397 | 23.231 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:38.271633 | 23.33 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:38.372393 | 23.431 | 1550 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:38.471609 | 23.53 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:38.571568 | 23.63 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:38.671550 | 23.73 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:38.772104 | 23.83 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:38.872389 | 23.931 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:38.972593 | 24.031 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:39.072392 | 24.131 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:39.172420 | 24.231 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:39.272532 | 24.331 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:39.372011 | 24.43 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:39.471564 | 24.53 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:39.572393 | 24.631 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:39.671697 | 24.73 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:39.771558 | 24.83 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:39.872420 | 24.931 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:39.972410 | 25.031 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:40.072529 | 25.131 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:40.172541 | 25.231 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:40.272544 | 25.331 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:40.372551 | 25.431 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:40.472570 | 25.531 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:40.572536 | 25.631 | 1550 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:40.672512 | 25.731 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:40.772466 | 25.831 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:40.872538 | 25.931 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:40.972550 | 26.031 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:41.072539 | 26.131 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:41.172531 | 26.231 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:41.272524 | 26.331 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:41.372508 | 26.431 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:41.472298 | 26.53 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:41.572532 | 26.631 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:41.672501 | 26.731 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:41.772546 | 26.831 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:41.872526 | 26.931 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:41.971901 | 27.03 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:42.072460 | 27.131 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:42.172532 | 27.231 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:42.272484 | 27.331 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:42.372526 | 27.431 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:42.472509 | 27.531 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:42.572522 | 27.631 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:42.672482 | 27.731 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:42.772442 | 27.831 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:42.872547 | 27.931 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:42.972611 | 28.031 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:43.072484 | 28.131 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:43.172508 | 28.231 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:43.272517 | 28.331 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:43.372521 | 28.431 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:43.472505 | 28.531 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:43.572522 | 28.631 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:43.672489 | 28.731 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:43.772528 | 28.831 | 1550 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:43.872505 | 28.931 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:43.972485 | 29.031 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:44.072490 | 29.131 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:44.172554 | 29.231 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:44.272497 | 29.331 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:44.372544 | 29.431 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:44.472504 | 29.531 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:44.572494 | 29.631 | 1550 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:44.672474 | 29.731 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:44.772429 | 29.831 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:44.872506 | 29.931 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:44.972516 | 30.031 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:45.071661 | 30.13 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:45.172463 | 30.231 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:45.272541 | 30.331 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:45.372535 | 30.431 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:45.472490 | 30.531 | 1550 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:45.672470 | 30.731 | 1610 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:45.772516 | 30.831 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:45.872489 | 30.931 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:45.972598 | 31.031 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:46.072579 | 31.131 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:46.172488 | 31.231 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:46.272480 | 31.331 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:46.372458 | 31.431 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:46.472485 | 31.531 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:46.572523 | 31.631 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:46.672470 | 31.731 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:46.772403 | 31.831 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:46.872498 | 31.931 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:46.972484 | 32.031 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:47.072479 | 32.131 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:47.172454 | 32.231 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:47.272515 | 32.331 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:47.372517 | 32.431 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:47.472436 | 32.531 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:47.572452 | 32.631 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:47.672468 | 32.731 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:47.771742 | 32.83 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:47.872480 | 32.931 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:47.972526 | 33.031 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:48.072465 | 33.131 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:48.172465 | 33.231 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:48.272475 | 33.331 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:48.372489 | 33.431 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:48.472380 | 33.53 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:48.572489 | 33.631 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:48.672516 | 33.731 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:48.772352 | 33.83 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:48.872473 | 33.931 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:48.972420 | 34.031 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:49.072487 | 34.131 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:49.172461 | 34.231 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:49.272403 | 34.331 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:49.372382 | 34.431 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:49.472488 | 34.531 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:49.572469 | 34.631 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:49.672390 | 34.731 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:49.772471 | 34.831 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:49.872488 | 34.931 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:49.972438 | 35.031 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:50.072191 | 35.13 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:50.172346 | 35.23 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:50.272449 | 35.331 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:50.372463 | 35.431 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:50.472541 | 35.531 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:50.572555 | 35.631 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:50.672214 | 35.73 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:50.771514 | 35.83 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:50.872483 | 35.931 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:50.972462 | 36.031 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:51.072467 | 36.131 | 1610 | 14660 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:51.172067 | 36.23 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:51.272495 | 36.331 | 1610 | 14660 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:51.372478 | 36.431 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:51.472426 | 36.531 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:51.572463 | 36.631 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:51.671470 | 36.73 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:51.772447 | 36.831 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:51.872426 | 36.931 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:51.972451 | 37.031 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:52.072432 | 37.131 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:52.171752 | 37.23 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:52.272429 | 37.331 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:52.372414 | 37.431 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:52.472445 | 37.531 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:52.572447 | 37.631 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:52.671687 | 37.73 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:52.772349 | 37.83 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:52.872454 | 37.931 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:52.972439 | 38.031 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:53.072385 | 38.131 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:53.171562 | 38.23 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:53.272425 | 38.331 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:53.372224 | 38.43 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:53.472411 | 38.531 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:53.572435 | 38.631 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:53.671879 | 38.73 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:53.772431 | 38.831 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:53.872421 | 38.931 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:53.972424 | 39.031 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:54.072501 | 39.131 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:54.172513 | 39.231 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:54.272396 | 39.331 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:54.372425 | 39.431 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:54.472420 | 39.531 | 1610 | 14660 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:54.572493 | 39.631 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:54.672445 | 39.731 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:54.772322 | 39.83 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:54.872421 | 39.931 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:54.972432 | 40.031 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:55.072391 | 40.131 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:55.172419 | 40.231 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:55.272472 | 40.331 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:55.372402 | 40.431 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:55.472395 | 40.531 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:58:55.572422 | 40.631 | 1610 | 0 | 20.4 | 41.6