## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:17:41.246255 | 0.426 | 940 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:41.346240 | 0.525 | 940 | 826000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:41.447554 | 0.627 | 940 | 4990220 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:41.546547 | 0.726 | 940 | 796680 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:41.646560 | 0.826 | 940 | 4990220 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:41.745714 | 0.925 | 940 | 791790 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:41.846548 | 1.026 | 940 | 4985340 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:41.946530 | 1.126 | 940 | 698920 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:42.046624 | 1.226 | 940 | 4975560 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:42.146456 | 1.326 | 940 | 845550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:42.246727 | 1.426 | 940 | 4990220 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:42.346039 | 1.525 | 940 | 791790 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:42.446568 | 1.626 | 940 | 4985340 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:42.546707 | 1.726 | 940 | 762460 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:42.646707 | 1.826 | 940 | 4975560 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:42.745808 | 1.925 | 940 | 777130 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:42.846742 | 2.026 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:42.946672 | 2.126 | 940 | 723360 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:43.046751 | 2.226 | 940 | 4990220 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:43.145981 | 2.325 | 940 | 782010 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:43.246420 | 2.426 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:43.346595 | 2.526 | 940 | 869990 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:43.446726 | 2.626 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:43.546714 | 2.726 | 940 | 948190 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:43.646814 | 2.826 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:43.746714 | 2.926 | 940 | 728250 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:43.846705 | 3.026 | 940 | 4985340 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:43.946627 | 3.126 | 940 | 703810 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:44.046771 | 3.226 | 940 | 4985340 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:44.146666 | 3.326 | 940 | 767350 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:44.246775 | 3.426 | 940 | 4990220 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:44.345728 | 3.525 | 940 | 782010 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:44.446702 | 3.626 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:44.546670 | 3.726 | 940 | 928640 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:44.646695 | 3.826 | 940 | 4980450 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:44.746707 | 3.926 | 940 | 816230 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:44.846691 | 4.026 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:44.946097 | 4.125 | 940 | 728250 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:45.046702 | 4.226 | 940 | 4985340 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:45.146731 | 4.326 | 940 | 694040 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:45.246601 | 4.426 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:45.346698 | 4.526 | 940 | 860220 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:45.446591 | 4.626 | 940 | 4975560 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:45.546696 | 4.726 | 940 | 845550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:45.646738 | 4.826 | 940 | 4990220 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:45.746687 | 4.926 | 940 | 786900 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:45.846679 | 5.026 | 940 | 4990220 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:45.946655 | 5.126 | 940 | 718480 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:46.046674 | 5.226 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:46.146443 | 5.326 | 940 | 728250 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:46.246639 | 5.426 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:46.346257 | 5.526 | 940 | 723360 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:46.446670 | 5.626 | 940 | 4980450 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:46.546648 | 5.726 | 940 | 752690 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:46.646681 | 5.826 | 940 | 4975560 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:46.746670 | 5.926 | 940 | 845550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:46.846590 | 6.026 | 940 | 4985340 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:46.946654 | 6.126 | 940 | 752690 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:47.046664 | 6.226 | 940 | 4980450 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:47.146650 | 6.326 | 940 | 747800 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:47.246643 | 6.426 | 940 | 4990220 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:47.346618 | 6.526 | 940 | 782010 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:47.446655 | 6.626 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:47.546634 | 6.726 | 940 | 698920 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:47.646642 | 6.826 | 940 | 4975560 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:47.745661 | 6.925 | 940 | 801560 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:47.846659 | 7.026 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:47.946674 | 7.126 | 940 | 694040 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:48.046640 | 7.226 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:48.146674 | 7.326 | 940 | 742910 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:48.246657 | 7.426 | 940 | 4975560 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:48.346003 | 7.525 | 940 | 801560 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:48.446578 | 7.626 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:48.546660 | 7.726 | 940 | 738030 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:48.646574 | 7.826 | 940 | 4970670 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:48.746645 | 7.926 | 940 | 860220 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:48.846559 | 8.026 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:48.946667 | 8.126 | 940 | 742910 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:49.046686 | 8.226 | 940 | 4985340 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:49.146718 | 8.326 | 940 | 708700 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:49.246653 | 8.426 | 940 | 4990220 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:17:49.346601 | 8.526 | 940 | 796680 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:17:49.446646 | 8.626 | 940 | 4990220 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:17:49.546643 | 8.726 | 940 | 806450 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:17:49.646654 | 8.826 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:17:49.746661 | 8.926 | 940 | 689150 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:17:49.846656 | 9.026 | 940 | 4985340 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:17:49.946646 | 9.126 | 940 | 782010 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:17:50.046624 | 9.226 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:17:50.146706 | 9.326 | 940 | 742910 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:17:50.246657 | 9.426 | 940 | 4980450 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:17:50.346605 | 9.526 | 940 | 782010 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:17:50.446676 | 9.626 | 940 | 4990220 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:17:50.546077 | 9.725 | 940 | 806450 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:17:50.646643 | 9.826 | 940 | 4980450 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:17:50.746626 | 9.926 | 940 | 845550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:17:50.845700 | 10.025 | 940 | 4975560 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:17:50.946633 | 10.126 | 940 | 801560 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:17:51.046486 | 10.226 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:17:51.146629 | 10.326 | 940 | 752690 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:17:51.346628 | 10.526 | 1410 | 4413490 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:51.446647 | 10.626 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:51.546564 | 10.726 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:51.646640 | 10.826 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:51.746637 | 10.926 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:51.846690 | 11.026 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:51.946628 | 11.126 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:52.046624 | 11.226 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:52.146634 | 11.326 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:52.246656 | 11.426 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:52.345947 | 11.525 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:52.446627 | 11.626 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:52.546630 | 11.726 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:52.646585 | 11.826 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:52.746639 | 11.926 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:52.846587 | 12.026 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:52.946616 | 12.126 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:53.046556 | 12.226 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:53.146647 | 12.326 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:53.246635 | 12.426 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:53.345771 | 12.525 | 1410 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:53.446628 | 12.626 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:53.546633 | 12.726 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:53.646640 | 12.826 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:53.746564 | 12.926 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:53.846597 | 13.026 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:53.946636 | 13.126 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:54.046679 | 13.226 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:54.146635 | 13.326 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:54.246486 | 13.426 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:54.346023 | 13.525 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:54.446636 | 13.626 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:54.546642 | 13.726 | 1410 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:54.646646 | 13.826 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:54.746439 | 13.926 | 1410 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:54.846500 | 14.026 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:54.946653 | 14.126 | 1410 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:55.046555 | 14.226 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:55.146653 | 14.326 | 1410 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:55.246064 | 14.425 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:55.346551 | 14.526 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:55.445999 | 14.625 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:55.546594 | 14.726 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:55.646691 | 14.826 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:55.746142 | 14.925 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:55.846643 | 15.026 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:55.946619 | 15.126 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:56.046708 | 15.226 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:56.145852 | 15.325 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:56.245901 | 15.425 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:56.346643 | 15.526 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:56.446629 | 15.626 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:56.546602 | 15.726 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:56.646612 | 15.826 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:56.745959 | 15.925 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:56.846629 | 16.026 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:56.946588 | 16.126 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:57.046621 | 16.226 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:57.146600 | 16.326 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:57.245801 | 16.425 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:17:57.346597 | 16.526 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:57.446576 | 16.626 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:57.546629 | 16.726 | 1410 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:57.646494 | 16.826 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:57.745540 | 16.925 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:57.846540 | 17.026 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:57.946020 | 17.125 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:58.046607 | 17.226 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:58.146536 | 17.326 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:58.246300 | 17.426 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:58.346632 | 17.526 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:58.446619 | 17.626 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:58.546189 | 17.725 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:58.646635 | 17.826 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:58.746651 | 17.926 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:58.846591 | 18.026 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:58.946603 | 18.126 | 1410 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:59.046609 | 18.226 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:59.146634 | 18.326 | 1410 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:59.246631 | 18.426 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:59.346618 | 18.526 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:59.446629 | 18.626 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:59.546512 | 18.726 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:59.646630 | 18.826 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:59.746639 | 18.926 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:59.846632 | 19.026 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:17:59.946610 | 19.126 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:00.046635 | 19.226 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:00.146616 | 19.326 | 1410 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:00.246607 | 19.426 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:00.345958 | 19.525 | 1410 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:00.445818 | 19.625 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:00.546628 | 19.726 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:00.646595 | 19.826 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:00.746649 | 19.926 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:00.846591 | 20.026 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:00.946616 | 20.126 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:01.046551 | 20.226 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:01.146610 | 20.326 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:01.246598 | 20.426 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:01.446605 | 20.626 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:01.546605 | 20.726 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:01.646602 | 20.826 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:01.746631 | 20.926 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:01.846592 | 21.026 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:01.946525 | 21.126 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:02.046435 | 21.226 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:02.146636 | 21.326 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:02.246541 | 21.426 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:02.346601 | 21.526 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:02.446608 | 21.626 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:02.546615 | 21.726 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:02.646644 | 21.826 | 1550 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:02.746533 | 21.926 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:02.846510 | 22.026 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:02.946597 | 22.126 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:03.046537 | 22.226 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:03.146533 | 22.326 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:03.246600 | 22.426 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:03.346557 | 22.526 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:03.446506 | 22.626 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:03.546592 | 22.726 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:03.645696 | 22.825 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:03.746671 | 22.926 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:03.845844 | 23.025 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:03.946624 | 23.126 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:04.046568 | 23.226 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:04.146571 | 23.326 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:04.246595 | 23.426 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:04.346572 | 23.526 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:04.446560 | 23.626 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:04.546589 | 23.726 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:04.646510 | 23.826 | 1550 | 34210 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:04.746287 | 23.926 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:04.846133 | 24.025 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:04.946590 | 24.126 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:05.046221 | 24.225 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:05.146570 | 24.326 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:05.246559 | 24.426 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:05.346475 | 24.526 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:05.445791 | 24.625 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:05.546586 | 24.726 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:05.646591 | 24.826 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:05.746509 | 24.926 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:05.846480 | 25.026 | 1550 | 34210 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:05.946543 | 25.126 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:06.046603 | 25.226 | 1550 | 34210 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:06.146533 | 25.326 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:06.246609 | 25.426 | 1550 | 34210 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:06.345754 | 25.525 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:06.446569 | 25.626 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:06.546612 | 25.726 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:06.646616 | 25.826 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:06.746587 | 25.926 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:06.846151 | 26.025 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:06.946579 | 26.126 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:07.046604 | 26.226 | 1550 | 34210 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:07.146563 | 26.326 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:07.246492 | 26.426 | 1550 | 34210 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:07.345962 | 26.525 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:07.446598 | 26.626 | 1550 | 34210 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:07.546589 | 26.726 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:07.646629 | 26.826 | 1550 | 34210 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:07.746561 | 26.926 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:07.845916 | 27.025 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:07.946508 | 27.126 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:08.046582 | 27.226 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:08.146570 | 27.326 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:08.246521 | 27.426 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:08.345752 | 27.525 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:08.446618 | 27.626 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:08.546553 | 27.726 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:08.646564 | 27.826 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:08.746563 | 27.926 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:08.845713 | 28.025 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:08.946556 | 28.126 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:09.046582 | 28.226 | 1550 | 34210 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:09.146621 | 28.326 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:09.246559 | 28.426 | 1550 | 34210 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:09.345865 | 28.525 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:09.446565 | 28.626 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:09.546308 | 28.726 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:09.646594 | 28.826 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:09.746540 | 28.926 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:09.845861 | 29.025 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:09.946487 | 29.126 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:10.046539 | 29.226 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:10.146545 | 29.326 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:10.246583 | 29.426 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:10.346155 | 29.525 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:10.446564 | 29.626 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:10.546544 | 29.726 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:10.646561 | 29.826 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:10.746543 | 29.926 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:10.846573 | 30.026 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:10.945739 | 30.125 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:11.046576 | 30.226 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:11.146548 | 30.326 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:11.246561 | 30.426 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:11.346549 | 30.526 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:11.546578 | 30.726 | 1610 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:11.645739 | 30.825 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:11.746563 | 30.926 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:11.845954 | 31.025 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:11.946523 | 31.126 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:12.046561 | 31.226 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:12.146548 | 31.326 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:12.246557 | 31.426 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:12.345884 | 31.525 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:12.446544 | 31.626 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:12.546573 | 31.726 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:12.646554 | 31.826 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:12.746549 | 31.926 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:12.846466 | 32.026 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:12.946525 | 32.126 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:13.046637 | 32.226 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:13.146533 | 32.326 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:13.245672 | 32.425 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:13.345866 | 32.525 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:13.446533 | 32.626 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:13.546531 | 32.726 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:13.646559 | 32.826 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:13.746536 | 32.926 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:13.846503 | 33.026 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:13.946563 | 33.126 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:14.046475 | 33.226 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:14.146565 | 33.326 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:14.246552 | 33.426 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:14.346520 | 33.526 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:14.446569 | 33.626 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:14.546532 | 33.726 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:14.646535 | 33.826 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:14.746507 | 33.926 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:14.846556 | 34.026 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:14.946528 | 34.126 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:15.046536 | 34.226 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:15.146539 | 34.326 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:15.246542 | 34.426 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:15.346566 | 34.526 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:15.446541 | 34.626 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:15.546512 | 34.726 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:15.646553 | 34.826 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:15.746447 | 34.926 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:15.846551 | 35.026 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:15.946513 | 35.126 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:16.046580 | 35.226 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:16.146522 | 35.326 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:16.246545 | 35.426 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:16.346516 | 35.526 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:16.446548 | 35.626 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:16.546526 | 35.726 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:16.646533 | 35.826 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:16.746502 | 35.926 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:16.846474 | 36.026 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:16.946464 | 36.126 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:17.046527 | 36.226 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:17.146528 | 36.326 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:17.246567 | 36.426 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:17.345686 | 36.525 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:17.446545 | 36.626 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:17.546471 | 36.726 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:17.646547 | 36.826 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:17.746576 | 36.926 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:17.846315 | 37.026 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:17.946517 | 37.126 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:18.046526 | 37.226 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:18.146505 | 37.326 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:18.246512 | 37.426 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:18.345792 | 37.525 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:18.446558 | 37.626 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:18.546446 | 37.726 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:18.646561 | 37.826 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:18.746522 | 37.926 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:18.846215 | 38.025 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:18.946516 | 38.126 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:19.045834 | 38.225 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:19.146494 | 38.326 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:19.246466 | 38.426 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:19.346514 | 38.526 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:19.446490 | 38.626 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:19.546524 | 38.726 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:19.646429 | 38.826 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:19.746504 | 38.926 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:19.846525 | 39.026 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:19.946518 | 39.126 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:20.046454 | 39.226 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:20.146514 | 39.326 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:20.246536 | 39.426 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:20.345933 | 39.525 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:20.446533 | 39.626 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:20.546462 | 39.726 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:20.646470 | 39.826 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:20.746564 | 39.926 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:20.846475 | 40.026 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:20.946462 | 40.126 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:21.046455 | 40.226 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:21.146515 | 40.326 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:21.246549 | 40.426 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:21.346527 | 40.526 | 1610 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:21.446390 | 40.626 | 1610 | 0 | 20.4 | 41