## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:18:31.007705 | 0.426 | 940 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:31.107739 | 0.526 | 940 | 884650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:31.207690 | 0.626 | 940 | 4975560 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:31.307700 | 0.726 | 940 | 855330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:31.407722 | 0.826 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:31.507779 | 0.926 | 940 | 948190 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:31.607847 | 1.026 | 940 | 4985340 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:31.707203 | 1.126 | 940 | 703810 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:31.807885 | 1.226 | 940 | 4985340 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:31.907704 | 1.326 | 940 | 767350 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:32.007892 | 1.426 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:32.107869 | 1.526 | 940 | 723360 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:32.207944 | 1.626 | 940 | 4985340 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:32.307785 | 1.726 | 940 | 762460 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:32.407878 | 1.826 | 940 | 4975560 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:32.506994 | 1.925 | 940 | 772240 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:32.607873 | 2.026 | 940 | 4985340 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:32.707770 | 2.126 | 940 | 757580 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:32.807772 | 2.226 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:32.907869 | 2.326 | 940 | 723360 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:33.007830 | 2.426 | 940 | 4980450 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:33.107839 | 2.526 | 940 | 806450 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:33.207883 | 2.626 | 940 | 4975560 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:33.307854 | 2.726 | 940 | 850440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:33.407881 | 2.826 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:33.507834 | 2.926 | 940 | 718480 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:33.607894 | 3.026 | 940 | 4990220 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:33.707869 | 3.126 | 940 | 723360 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:33.807838 | 3.226 | 940 | 4980450 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:33.907855 | 3.326 | 940 | 816230 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:34.007844 | 3.426 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:34.107827 | 3.526 | 940 | 943300 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:34.207839 | 3.626 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:34.307818 | 3.726 | 940 | 928640 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:34.407839 | 3.826 | 940 | 4980450 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:34.507834 | 3.926 | 940 | 811340 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:34.607837 | 4.026 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:34.707784 | 4.126 | 940 | 728250 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:34.807735 | 4.226 | 940 | 4985340 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:34.907714 | 4.326 | 940 | 689150 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:35.007848 | 4.426 | 940 | 4990220 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:35.107850 | 4.526 | 940 | 708700 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:35.207840 | 4.626 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:35.307818 | 4.726 | 940 | 752690 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:35.407901 | 4.826 | 940 | 4985340 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:35.507854 | 4.926 | 940 | 791790 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:35.607051 | 5.025 | 940 | 4975560 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:35.707798 | 5.126 | 940 | 806450 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:35.807833 | 5.226 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:35.907807 | 5.326 | 940 | 708700 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:36.007810 | 5.426 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:36.107810 | 5.526 | 940 | 757580 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:36.207821 | 5.626 | 940 | 4980450 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:36.307640 | 5.726 | 940 | 782010 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:36.407807 | 5.826 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:36.507877 | 5.926 | 940 | 752690 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:36.607816 | 6.026 | 940 | 4985340 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:36.707862 | 6.126 | 940 | 791790 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:36.807871 | 6.226 | 940 | 4975560 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:36.907820 | 6.326 | 940 | 806450 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:37.007468 | 6.426 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:37.107816 | 6.526 | 940 | 772240 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:37.207829 | 6.626 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:37.307802 | 6.726 | 940 | 723360 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:37.407064 | 6.825 | 940 | 4980450 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:37.507822 | 6.926 | 940 | 752690 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:37.607819 | 7.026 | 940 | 4975560 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:37.707791 | 7.126 | 940 | 840660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:37.807741 | 7.226 | 940 | 4980450 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:37.907822 | 7.326 | 940 | 816230 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:38.007806 | 7.426 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:38.107741 | 7.526 | 940 | 933530 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:38.206938 | 7.625 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:38.307845 | 7.726 | 940 | 718480 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:38.407765 | 7.826 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:38.507819 | 7.926 | 940 | 723360 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:38.607840 | 8.026 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:38.707886 | 8.126 | 940 | 723360 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:38.807913 | 8.226 | 940 | 4980450 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:38.907796 | 8.326 | 940 | 747800 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:39.007836 | 8.426 | 940 | 4985340 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:39.107787 | 8.526 | 940 | 694040 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:39.207849 | 8.626 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:39.307839 | 8.726 | 940 | 723360 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:39.407821 | 8.826 | 940 | 4980450 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:39.507801 | 8.926 | 940 | 752690 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:39.607828 | 9.026 | 940 | 4980450 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:39.707178 | 9.126 | 940 | 811340 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:39.807817 | 9.226 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:39.907106 | 9.325 | 940 | 728250 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:40.007720 | 9.426 | 940 | 4985340 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:40.107791 | 9.526 | 940 | 689150 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:40.207809 | 9.626 | 940 | 4990220 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:40.307698 | 9.726 | 940 | 782010 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:40.407811 | 9.826 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:40.507785 | 9.926 | 940 | 948190 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:40.607808 | 10.026 | 940 | 4985340 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:40.707786 | 10.126 | 940 | 689150 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:40.807625 | 10.226 | 940 | 4985340 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:40.907789 | 10.326 | 940 | 762460 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:41.107789 | 10.526 | 1410 | 4418380 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:41.207804 | 10.626 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:41.307783 | 10.726 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:41.407806 | 10.826 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:41.507792 | 10.926 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:41.607801 | 11.026 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:41.707788 | 11.126 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:41.807761 | 11.226 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:41.907770 | 11.326 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:42.007781 | 11.426 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:42.107730 | 11.526 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:42.207789 | 11.626 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:42.307047 | 11.725 | 1410 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:42.407778 | 11.826 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:42.507104 | 11.925 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:42.607782 | 12.026 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:42.707773 | 12.126 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:42.807849 | 12.226 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:42.907766 | 12.326 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:43.007798 | 12.426 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:43.107777 | 12.526 | 1410 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:43.207788 | 12.626 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:43.307780 | 12.726 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:43.406825 | 12.825 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:43.507403 | 12.926 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:43.607749 | 13.026 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:43.707084 | 13.125 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:43.807803 | 13.226 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:43.907770 | 13.326 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:44.007772 | 13.426 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:44.107699 | 13.526 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:44.207862 | 13.626 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:44.307770 | 13.726 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:44.407790 | 13.826 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:44.507801 | 13.926 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:44.607700 | 14.026 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:44.707809 | 14.126 | 1410 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:44.807815 | 14.226 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:44.907786 | 14.326 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:45.007778 | 14.426 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:18:45.107724 | 14.526 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:45.207816 | 14.626 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:45.307764 | 14.726 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:45.407782 | 14.826 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:45.507796 | 14.926 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:45.607551 | 15.026 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:45.707726 | 15.126 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:45.806889 | 15.225 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:45.907772 | 15.326 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:46.007767 | 15.426 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:46.107507 | 15.526 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:46.207785 | 15.626 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:46.307780 | 15.726 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:46.407846 | 15.826 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:46.507788 | 15.926 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:46.607349 | 16.026 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:46.707756 | 16.126 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:46.807681 | 16.226 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:46.907767 | 16.326 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:47.006792 | 16.425 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:47.107203 | 16.526 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:47.207794 | 16.626 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:47.307752 | 16.726 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:47.407095 | 16.825 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:47.507802 | 16.926 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:47.607024 | 17.025 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:47.707783 | 17.126 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:47.807768 | 17.226 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:47.907760 | 17.326 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:48.007783 | 17.426 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:48.106949 | 17.525 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:48.207756 | 17.626 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:48.307731 | 17.726 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:48.407205 | 17.826 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:48.507061 | 17.925 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:48.606754 | 18.025 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:48.707728 | 18.126 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:48.807680 | 18.226 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:48.907581 | 18.326 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:49.007772 | 18.426 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:49.107486 | 18.526 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:49.207786 | 18.626 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:49.307793 | 18.726 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:49.407698 | 18.826 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:49.507743 | 18.926 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:49.607798 | 19.026 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:49.707754 | 19.126 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:49.807768 | 19.226 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:49.907786 | 19.326 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:50.007659 | 19.426 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:50.107085 | 19.525 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:50.207756 | 19.626 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:50.307751 | 19.726 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:50.407067 | 19.825 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:50.507736 | 19.926 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:50.607759 | 20.026 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:50.707060 | 20.125 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:50.807664 | 20.226 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:50.907717 | 20.326 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:51.007690 | 20.426 | 1410 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:51.207808 | 20.626 | 1550 | 14660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:51.307706 | 20.726 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:51.407777 | 20.826 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:51.507101 | 20.925 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:51.607747 | 21.026 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:51.707680 | 21.126 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:51.807081 | 21.225 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:51.907718 | 21.326 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:52.007773 | 21.426 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:52.107774 | 21.526 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:52.207895 | 21.626 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:52.307742 | 21.726 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:52.407718 | 21.826 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:52.507715 | 21.926 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:52.607527 | 22.026 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:52.707763 | 22.126 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:52.807656 | 22.226 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:52.907743 | 22.326 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:53.007757 | 22.426 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:53.107158 | 22.526 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:53.207739 | 22.626 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:53.307798 | 22.726 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:53.407737 | 22.826 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:53.507729 | 22.926 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:53.607742 | 23.026 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:53.707641 | 23.126 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:53.807779 | 23.226 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:53.907674 | 23.326 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:54.007685 | 23.426 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:54.107170 | 23.526 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:54.207199 | 23.626 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:54.307660 | 23.726 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:54.407745 | 23.826 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:54.507502 | 23.926 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:54.607757 | 24.026 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:54.707717 | 24.126 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:54.807665 | 24.226 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:54.907734 | 24.326 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:55.007737 | 24.426 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:55.107714 | 24.526 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:55.207725 | 24.626 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:55.307017 | 24.725 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:55.407742 | 24.826 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:55.507052 | 24.925 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:55.607699 | 25.026 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:55.707030 | 25.125 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:55.806764 | 25.225 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:55.907283 | 25.326 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:56.007097 | 25.425 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:56.107727 | 25.526 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:56.207706 | 25.626 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:56.307720 | 25.726 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:56.407740 | 25.826 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:56.507715 | 25.926 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:56.607446 | 26.026 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:56.707706 | 26.126 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:56.807654 | 26.226 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:56.907766 | 26.326 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:57.007030 | 26.425 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:57.107716 | 26.526 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:57.207729 | 26.626 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:57.307068 | 26.725 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:57.407760 | 26.826 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:57.507718 | 26.926 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:57.607733 | 27.026 | 1550 | 34210 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:57.707705 | 27.126 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:57.807729 | 27.226 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:57.907802 | 27.326 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:58.007711 | 27.426 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:58.107748 | 27.526 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:58.207736 | 27.626 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:58.307644 | 27.726 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:58.407654 | 27.826 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:58.507644 | 27.926 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:58.607667 | 28.026 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:58.707653 | 28.126 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:58.807654 | 28.226 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:58.907726 | 28.326 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:59.007018 | 28.425 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:59.107709 | 28.526 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:18:59.207714 | 28.626 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:59.307710 | 28.726 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:59.407727 | 28.826 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:59.506886 | 28.925 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:59.607739 | 29.026 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:59.707687 | 29.126 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:59.807511 | 29.226 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:18:59.907724 | 29.326 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:00.007609 | 29.426 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:00.107094 | 29.525 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:00.207612 | 29.626 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:00.307708 | 29.726 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:00.407754 | 29.826 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:00.507620 | 29.926 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:00.607613 | 30.026 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:00.707522 | 30.126 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:00.807611 | 30.226 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:00.907689 | 30.326 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:01.007073 | 30.425 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:01.107699 | 30.526 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:01.306984 | 30.725 | 1610 | 24440 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:01.407695 | 30.826 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:01.507644 | 30.926 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:01.607721 | 31.026 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:01.707271 | 31.126 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:01.807715 | 31.226 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:01.907697 | 31.326 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:02.006860 | 31.425 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:02.107579 | 31.526 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:02.207087 | 31.625 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:02.307663 | 31.726 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:02.407697 | 31.826 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:02.507710 | 31.926 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:02.606861 | 32.025 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:02.706989 | 32.125 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:02.807605 | 32.226 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:02.907712 | 32.326 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:03.007716 | 32.426 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:03.107684 | 32.526 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:03.206909 | 32.625 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:03.306696 | 32.725 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:03.406908 | 32.825 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:03.507030 | 32.925 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:03.607598 | 33.026 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:03.706836 | 33.125 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:03.807386 | 33.226 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:03.907674 | 33.326 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:04.007755 | 33.426 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:04.107692 | 33.526 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:04.206644 | 33.625 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:04.307699 | 33.726 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:04.407787 | 33.826 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:04.507677 | 33.926 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:04.607671 | 34.026 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:04.707482 | 34.126 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:04.807572 | 34.226 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:04.907774 | 34.326 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:05.007594 | 34.426 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:05.107672 | 34.526 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:05.207697 | 34.626 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:05.307700 | 34.726 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:05.407680 | 34.826 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:05.507679 | 34.926 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:05.607697 | 35.026 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:05.707660 | 35.126 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:05.807753 | 35.226 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:05.907695 | 35.326 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:06.007342 | 35.426 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:06.107640 | 35.526 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:06.207680 | 35.626 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:06.307659 | 35.726 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:06.407698 | 35.826 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:06.507688 | 35.926 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:06.606977 | 36.025 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:06.707677 | 36.126 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:06.807583 | 36.226 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:06.907671 | 36.326 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:07.007691 | 36.426 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:07.107669 | 36.526 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:07.207685 | 36.626 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:19:07.307667 | 36.726 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:07.407684 | 36.826 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:07.507690 | 36.926 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:07.607689 | 37.026 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:07.707666 | 37.126 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:07.807692 | 37.226 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:07.907655 | 37.326 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:08.007575 | 37.426 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:08.106995 | 37.525 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:08.207683 | 37.626 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:08.307653 | 37.726 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:08.407669 | 37.826 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:08.507654 | 37.926 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:08.607677 | 38.026 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:08.707759 | 38.126 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:08.807581 | 38.226 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:08.907663 | 38.326 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:09.006958 | 38.425 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:09.107682 | 38.526 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:09.207655 | 38.626 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:09.307559 | 38.726 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:09.407761 | 38.826 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:09.507696 | 38.926 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:09.607669 | 39.026 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:09.707646 | 39.126 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:09.806969 | 39.225 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:09.907675 | 39.326 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:10.007682 | 39.426 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:10.107685 | 39.526 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:10.207700 | 39.626 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:10.307584 | 39.726 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:10.407667 | 39.826 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:10.507663 | 39.926 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:10.607695 | 40.026 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:10.707636 | 40.126 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:10.807562 | 40.226 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:10.907683 | 40.326 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:11.007673 | 40.426 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:11.106748 | 40.525 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:19:11.207665 | 40.626 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.8