## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:24:43.075094 | 0.414 | 940 | 4890 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:24:43.175024 | 0.514 | 940 | 801560 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:24:43.275014 | 0.614 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:24:43.375132 | 0.714 | 940 | 796680 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:24:43.475134 | 0.814 | 940 | 4990220 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:24:43.575119 | 0.914 | 940 | 855330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:24:43.675095 | 1.014 | 940 | 4990220 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:24:43.775095 | 1.114 | 940 | 782010 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:24:43.875109 | 1.214 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:24:43.975110 | 1.314 | 940 | 791790 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:24:44.075063 | 1.414 | 940 | 4985340 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:24:44.175052 | 1.514 | 940 | 826000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:24:44.275049 | 1.614 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:24:44.375011 | 1.714 | 940 | 782010 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:24:44.474892 | 1.814 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:24:44.575020 | 1.914 | 940 | 713590 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:24:44.675014 | 2.014 | 940 | 4980450 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:24:44.774892 | 2.114 | 940 | 879770 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:24:44.874996 | 2.214 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:24:44.974977 | 2.314 | 940 | 786900 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:24:45.074965 | 2.414 | 940 | 4985340 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:45.174967 | 2.514 | 940 | 767350 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:45.274944 | 2.614 | 940 | 4990220 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:45.374952 | 2.714 | 940 | 782010 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:45.473836 | 2.813 | 940 | 4975560 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:45.574782 | 2.914 | 940 | 845550 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:45.674754 | 3.014 | 940 | 4980450 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:45.774761 | 3.114 | 940 | 747800 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:45.874890 | 3.214 | 940 | 4990220 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:45.974884 | 3.314 | 940 | 786900 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:46.074861 | 3.414 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:46.174852 | 3.514 | 940 | 718480 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:46.274486 | 3.613 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:46.374825 | 3.714 | 940 | 928640 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:46.474199 | 3.813 | 940 | 4985340 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:46.574821 | 3.914 | 940 | 757580 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:46.674834 | 4.014 | 940 | 4990220 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:46.774751 | 4.114 | 940 | 786900 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:46.874811 | 4.214 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:46.974803 | 4.314 | 940 | 928640 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:47.074778 | 4.414 | 940 | 4985340 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:47.174764 | 4.514 | 940 | 835780 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:47.274802 | 4.614 | 940 | 4990220 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:47.373920 | 4.713 | 940 | 782010 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:47.474761 | 4.814 | 940 | 4975560 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:47.574728 | 4.914 | 940 | 840660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:47.674729 | 5.014 | 940 | 4980450 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:47.774713 | 5.114 | 940 | 742910 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:47.874729 | 5.214 | 940 | 4990220 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:47.974707 | 5.314 | 940 | 782010 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:48.074703 | 5.414 | 940 | 4975560 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:48.174762 | 5.514 | 940 | 840660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:48.274718 | 5.614 | 940 | 4980450 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:48.374727 | 5.714 | 940 | 742910 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:48.474594 | 5.813 | 940 | 4990220 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:48.574666 | 5.913 | 940 | 786900 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:48.674714 | 6.014 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:48.774555 | 6.113 | 940 | 718480 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:48.874634 | 6.213 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:48.974655 | 6.313 | 940 | 923750 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:49.074516 | 6.413 | 940 | 4985340 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:49.174623 | 6.513 | 940 | 806450 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:49.274731 | 6.614 | 940 | 4990220 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:49.374594 | 6.713 | 940 | 782010 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:49.474601 | 6.813 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:49.574657 | 6.913 | 940 | 923750 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:49.674596 | 7.013 | 940 | 4980450 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:49.774612 | 7.113 | 940 | 811340 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:49.874578 | 7.213 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:49.974552 | 7.313 | 940 | 713590 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:50.074551 | 7.413 | 940 | 4985340 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:50.174543 | 7.513 | 940 | 957970 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:50.274576 | 7.613 | 940 | 4985340 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:50.374545 | 7.713 | 940 | 752690 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:50.474576 | 7.813 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:50.574446 | 7.913 | 940 | 718480 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:50.674529 | 8.013 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:50.774476 | 8.113 | 940 | 708700 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:50.874525 | 8.213 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:50.974509 | 8.313 | 940 | 913980 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:51.074465 | 8.413 | 940 | 4980450 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:51.174475 | 8.513 | 940 | 874880 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:51.274490 | 8.613 | 940 | 4985340 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:51.374469 | 8.713 | 940 | 752690 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:51.474423 | 8.813 | 940 | 4980450 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:51.574469 | 8.913 | 940 | 733140 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:51.674433 | 9.013 | 940 | 4990220 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:51.774438 | 9.113 | 940 | 772240 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:51.874432 | 9.213 | 940 | 4990220 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:51.974424 | 9.313 | 940 | 782010 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:52.074436 | 9.413 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:52.174402 | 9.513 | 940 | 913980 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:52.274398 | 9.613 | 940 | 4980450 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:52.374417 | 9.713 | 940 | 806450 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:52.474394 | 9.813 | 940 | 4990220 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:52.574361 | 9.913 | 940 | 786900 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:52.674395 | 10.013 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:52.774275 | 10.113 | 940 | 923750 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:52.874385 | 10.213 | 940 | 4985340 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:52.974373 | 10.313 | 940 | 742910 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:53.174367 | 10.513 | 1410 | 4398830 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:53.274353 | 10.613 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:53.374321 | 10.713 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:53.474331 | 10.813 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:53.574320 | 10.913 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:53.674336 | 11.013 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:53.774310 | 11.113 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:53.874335 | 11.213 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:53.974311 | 11.313 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:54.074305 | 11.413 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:54.174283 | 11.513 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:54.274311 | 11.613 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:54.374281 | 11.713 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:54.474298 | 11.813 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:54.574259 | 11.913 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:54.674262 | 12.013 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:54.774173 | 12.113 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:54.874276 | 12.213 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:54.974241 | 12.313 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:55.074162 | 12.413 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:55.174219 | 12.513 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:24:55.274236 | 12.613 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:24:55.374234 | 12.713 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:24:55.474228 | 12.813 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:24:55.574115 | 12.913 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:24:55.674224 | 13.013 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:24:55.774198 | 13.113 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:24:55.874194 | 13.213 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:24:55.974044 | 13.313 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:24:56.074054 | 13.413 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:24:56.174053 | 13.513 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:24:56.274197 | 13.613 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:24:56.374200 | 13.713 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:24:56.474179 | 13.813 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:24:56.574065 | 13.913 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:24:56.674165 | 14.013 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:24:56.774087 | 14.113 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:24:56.874138 | 14.213 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:24:56.974157 | 14.313 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:24:57.073907 | 14.413 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:24:57.174134 | 14.513 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:57.274169 | 14.613 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:57.374112 | 14.713 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:57.474141 | 14.813 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:57.573737 | 14.913 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:57.674116 | 15.013 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:57.774113 | 15.113 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:57.874102 | 15.213 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:57.974140 | 15.313 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:58.073616 | 15.412 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:58.174093 | 15.513 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:58.274093 | 15.613 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:58.374070 | 15.713 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:58.474100 | 15.813 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:58.573453 | 15.912 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:58.673911 | 16.013 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:58.773944 | 16.113 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:58.873923 | 16.213 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:58.974031 | 16.313 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:59.073341 | 16.412 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:59.174044 | 16.513 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:59.274044 | 16.613 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:59.374042 | 16.713 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:59.473989 | 16.813 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:59.573161 | 16.912 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:59.674046 | 17.013 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:59.774025 | 17.113 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:59.874031 | 17.213 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:24:59.974021 | 17.313 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:00.072947 | 17.412 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:00.173694 | 17.512 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:00.274002 | 17.613 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:00.373998 | 17.713 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:00.474001 | 17.813 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:00.573984 | 17.913 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:00.674000 | 18.013 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:00.773882 | 18.113 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:00.873975 | 18.213 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:00.973877 | 18.313 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:01.073997 | 18.413 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:01.173953 | 18.513 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:01.273960 | 18.613 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:01.373957 | 18.713 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:01.473993 | 18.813 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:01.573947 | 18.913 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:01.673922 | 19.013 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:01.773952 | 19.113 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:01.873936 | 19.213 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:01.973949 | 19.313 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:02.073933 | 19.413 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:02.173903 | 19.513 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:02.273924 | 19.613 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:02.373914 | 19.713 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:02.473928 | 19.813 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:02.573915 | 19.913 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:02.673895 | 20.013 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:02.773805 | 20.113 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:02.873926 | 20.213 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:02.973894 | 20.313 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:03.073894 | 20.413 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:03.273901 | 20.613 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:03.373876 | 20.713 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:03.473865 | 20.813 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:03.573878 | 20.913 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:03.673480 | 21.012 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:03.773876 | 21.113 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:03.873932 | 21.213 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:03.973871 | 21.313 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:04.073869 | 21.413 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:04.173833 | 21.513 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:04.273881 | 21.613 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:04.373833 | 21.713 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:04.473859 | 21.813 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:04.573831 | 21.913 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:04.673837 | 22.013 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:04.773765 | 22.113 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:04.873851 | 22.213 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:04.973776 | 22.313 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:05.073839 | 22.413 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:05.173798 | 22.513 | 1550 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:05.273844 | 22.613 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:05.373811 | 22.713 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:05.473818 | 22.813 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:05.573764 | 22.913 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:05.673701 | 23.013 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:05.773803 | 23.113 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:05.873866 | 23.213 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:05.973810 | 23.313 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:06.073803 | 23.413 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:06.173530 | 23.512 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:06.273796 | 23.613 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:06.373787 | 23.713 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:06.473783 | 23.813 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:06.573777 | 23.913 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:06.673390 | 24.012 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:06.773674 | 24.112 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:06.873777 | 24.213 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:06.973774 | 24.313 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:07.073782 | 24.413 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:07.173269 | 24.512 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:07.273758 | 24.613 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:07.373746 | 24.713 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:07.473045 | 24.812 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:07.573730 | 24.913 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:07.673087 | 25.012 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:07.773710 | 25.113 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:07.873735 | 25.213 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:07.973710 | 25.313 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:08.073743 | 25.413 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:08.172961 | 25.512 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:08.273746 | 25.613 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:08.373715 | 25.713 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:08.473731 | 25.813 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:08.573708 | 25.913 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:08.672816 | 26.012 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:08.773604 | 26.112 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:08.873717 | 26.213 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:08.972989 | 26.312 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:09.073715 | 26.413 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:09.172624 | 26.511 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:09.273704 | 26.613 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:09.373685 | 26.712 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:09.473711 | 26.813 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:09.573679 | 26.912 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:09.673720 | 27.013 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:09.773696 | 27.112 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:09.873691 | 27.212 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:09.973672 | 27.312 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:10.073696 | 27.412 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:10.173680 | 27.512 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:10.273676 | 27.612 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:10.373644 | 27.712 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:10.473674 | 27.812 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:10.573667 | 27.912 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:10.673660 | 28.012 | 1550 | 34210 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:10.773578 | 28.112 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:10.873673 | 28.212 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:10.973674 | 28.312 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:11.073650 | 28.412 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:11.173649 | 28.512 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:11.273655 | 28.612 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:11.373632 | 28.712 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:11.473652 | 28.812 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:11.572804 | 28.912 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:11.673635 | 29.012 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:11.773074 | 29.112 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:11.873596 | 29.212 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:11.973607 | 29.312 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:12.073646 | 29.412 | 1550 | 34210 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:12.173622 | 29.512 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:12.273619 | 29.612 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:12.373609 | 29.712 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:12.473624 | 29.812 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:12.573604 | 29.912 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:12.673597 | 30.012 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:12.772478 | 30.111 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:12.873562 | 30.212 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:12.973594 | 30.312 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:13.073482 | 30.412 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:13.173589 | 30.512 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:13.373590 | 30.712 | 1610 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:13.473622 | 30.812 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:13.573566 | 30.912 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:13.673592 | 31.012 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:13.773544 | 31.112 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:13.873602 | 31.212 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:13.973575 | 31.312 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:14.073594 | 31.412 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:14.173569 | 31.512 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:14.273565 | 31.612 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:14.373582 | 31.712 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:14.472713 | 31.812 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:14.573557 | 31.912 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:14.673558 | 32.012 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:14.773452 | 32.112 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:14.873538 | 32.212 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:14.973541 | 32.312 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:15.073568 | 32.412 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:15.173540 | 32.512 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:15.272897 | 32.612 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:15.373548 | 32.712 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:15.473552 | 32.812 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:15.573526 | 32.912 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:15.673550 | 33.012 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:15.773531 | 33.112 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:15.873453 | 33.212 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:15.973520 | 33.312 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:16.073528 | 33.412 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:16.173531 | 33.512 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:16.272810 | 33.612 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:16.373520 | 33.712 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:16.473521 | 33.812 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:16.572676 | 33.911 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:16.673520 | 34.012 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:16.773411 | 34.112 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:16.873522 | 34.212 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:16.973412 | 34.312 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:17.073493 | 34.412 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:17.173502 | 34.512 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:17.273506 | 34.612 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:17.373517 | 34.712 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:17.473509 | 34.812 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:17.573488 | 34.912 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:17.673508 | 35.012 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:17.773360 | 35.112 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:17.873502 | 35.212 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:17.973478 | 35.312 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:18.073492 | 35.412 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:18.173467 | 35.512 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:18.273256 | 35.612 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:18.373481 | 35.712 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:18.473435 | 35.812 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:18.573505 | 35.912 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:18.673432 | 36.012 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:18.772997 | 36.112 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:18.873469 | 36.212 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:18.973475 | 36.312 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:19.073484 | 36.412 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:19.173462 | 36.512 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:19.272978 | 36.612 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.3
2025-04-23 15:25:19.373378 | 36.712 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:19.473465 | 36.812 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:19.573457 | 36.912 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:19.673465 | 37.012 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:19.772771 | 37.112 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:19.873471 | 37.212 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:19.973439 | 37.312 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:20.073493 | 37.412 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:20.173442 | 37.512 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:20.272685 | 37.611 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:20.373446 | 37.712 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:20.473443 | 37.812 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:20.573441 | 37.912 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:20.673345 | 38.012 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:20.772436 | 38.111 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:20.873446 | 38.212 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:20.973430 | 38.312 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:21.072598 | 38.411 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:21.172989 | 38.512 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:21.272290 | 38.611 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:21.373410 | 38.712 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:21.473121 | 38.812 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:21.573517 | 38.912 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:21.673428 | 39.012 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:21.773339 | 39.112 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:21.873433 | 39.212 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:21.973388 | 39.312 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:22.073441 | 39.412 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:22.173397 | 39.512 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:22.273428 | 39.612 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:22.373373 | 39.712 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:22.473407 | 39.812 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:22.573403 | 39.912 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:22.673405 | 40.012 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:22.773298 | 40.112 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:22.873404 | 40.212 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:22.973396 | 40.312 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:23.073395 | 40.412 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:23.173383 | 40.512 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:25:23.273383 | 40.612 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4