## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:26:28.924439 | 0.434 | 940 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:29.023417 | 0.533 | 940 | 904200 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:29.124384 | 0.634 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:29.223987 | 0.734 | 940 | 738030 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:29.324554 | 0.834 | 940 | 4980450 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:29.424508 | 0.934 | 940 | 835780 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:29.524525 | 1.034 | 940 | 4980450 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:29.624578 | 1.134 | 940 | 772240 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:29.724536 | 1.234 | 940 | 4990220 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:29.824534 | 1.334 | 940 | 796680 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:29.924551 | 1.434 | 940 | 4990220 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:30.024369 | 1.534 | 940 | 806450 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:30.123738 | 1.633 | 940 | 4980450 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:30.224573 | 1.734 | 940 | 835780 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:30.324534 | 1.834 | 940 | 4980450 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:30.424612 | 1.934 | 940 | 777130 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:30.524579 | 2.034 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:30.624556 | 2.134 | 940 | 742910 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:30.724561 | 2.234 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:30.824543 | 2.334 | 940 | 733140 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:30.924441 | 2.434 | 940 | 4990220 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:31.024536 | 2.534 | 940 | 733140 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:31.124505 | 2.634 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:31.223708 | 2.733 | 940 | 742910 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:31.324535 | 2.834 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:31.424520 | 2.934 | 940 | 733140 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:31.524436 | 3.034 | 940 | 4990220 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:31.624520 | 3.134 | 940 | 728250 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:31.724497 | 3.234 | 940 | 4985340 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:31.823985 | 3.334 | 940 | 782010 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:31.924483 | 3.434 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:32.024205 | 3.534 | 940 | 742910 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:32.124470 | 3.634 | 940 | 4985340 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:32.224514 | 3.734 | 940 | 708700 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:32.324486 | 3.834 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:32.424500 | 3.934 | 940 | 742910 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:32.524426 | 4.034 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:32.624636 | 4.134 | 940 | 738030 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:32.724498 | 4.234 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:32.824598 | 4.334 | 940 | 948190 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:32.924477 | 4.434 | 940 | 4985340 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:33.024508 | 4.534 | 940 | 855330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:33.124512 | 4.634 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:33.224519 | 4.734 | 940 | 747800 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:33.324416 | 4.834 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:33.424412 | 4.934 | 940 | 738030 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:33.524529 | 5.034 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:33.624569 | 5.134 | 940 | 948190 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:33.724584 | 5.234 | 940 | 4985340 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:33.824387 | 5.334 | 940 | 777130 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:33.924402 | 5.434 | 940 | 4975560 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:34.024516 | 5.534 | 940 | 860220 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:34.124455 | 5.634 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:34.224366 | 5.734 | 940 | 899320 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:34.324482 | 5.834 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:34.424186 | 5.934 | 940 | 747800 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:34.524468 | 6.034 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:34.624049 | 6.134 | 940 | 738030 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:34.724434 | 6.234 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:34.824513 | 6.334 | 940 | 957970 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:34.924422 | 6.434 | 940 | 4980450 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:35.024481 | 6.534 | 940 | 943300 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:35.124448 | 6.634 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:35.223483 | 6.733 | 940 | 742910 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:35.324410 | 6.834 | 940 | 4985340 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:35.424406 | 6.934 | 940 | 708700 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:35.524502 | 7.034 | 940 | 4990220 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:35.624471 | 7.134 | 940 | 791790 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:35.724494 | 7.234 | 940 | 4990220 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:35.824467 | 7.334 | 940 | 796680 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:35.924443 | 7.434 | 940 | 4985340 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:36.024533 | 7.534 | 940 | 698920 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:36.124445 | 7.634 | 940 | 4980450 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:36.224484 | 7.734 | 940 | 835780 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:36.324435 | 7.834 | 940 | 4990220 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:36.424429 | 7.934 | 940 | 806450 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:36.524158 | 8.034 | 940 | 4985340 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:36.624499 | 8.134 | 940 | 777130 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:36.724502 | 8.234 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:36.824433 | 8.334 | 940 | 943300 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:36.923677 | 8.433 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:37.024457 | 8.534 | 940 | 723360 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:37.124461 | 8.634 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:37.224375 | 8.734 | 940 | 728250 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:37.324459 | 8.834 | 940 | 4985340 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:37.424361 | 8.934 | 940 | 698920 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:37.524420 | 9.034 | 940 | 4975560 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:37.624497 | 9.134 | 940 | 865100 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:37.724448 | 9.234 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:37.824453 | 9.334 | 940 | 738030 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:37.924435 | 9.434 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:38.024432 | 9.534 | 940 | 894430 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:38.124459 | 9.634 | 940 | 4985340 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:38.224403 | 9.734 | 940 | 777130 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:38.324427 | 9.834 | 940 | 4975560 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:38.424340 | 9.934 | 940 | 860220 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:38.524469 | 10.034 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:38.623646 | 10.133 | 940 | 943300 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:38.724375 | 10.234 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:38.824338 | 10.334 | 940 | 733140 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:39.024493 | 10.534 | 1410 | 4398830 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:39.124423 | 10.634 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:39.224444 | 10.734 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:39.324407 | 10.834 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:39.424267 | 10.934 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:39.524388 | 11.034 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:39.624422 | 11.134 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:39.724397 | 11.234 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:39.824409 | 11.334 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:39.924423 | 11.434 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:40.024402 | 11.534 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:40.124162 | 11.634 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:40.224418 | 11.734 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:40.324466 | 11.834 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:40.424435 | 11.934 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:40.524381 | 12.034 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:40.624357 | 12.134 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:40.724357 | 12.234 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:40.824420 | 12.334 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:40.924390 | 12.434 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:41.024385 | 12.534 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:41.123525 | 12.633 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:41.224407 | 12.734 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:41.323776 | 12.833 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:41.424341 | 12.934 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:41.524386 | 13.034 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:41.623636 | 13.133 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:41.724164 | 13.234 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:41.824378 | 13.334 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:41.924359 | 13.434 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:42.024321 | 13.534 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:42.124377 | 13.634 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:42.224113 | 13.734 | 1410 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:42.324374 | 13.834 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:42.424365 | 13.934 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:42.524375 | 14.034 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:42.624297 | 14.134 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:42.724423 | 14.234 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:42.824422 | 14.334 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:42.924127 | 14.434 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:43.024366 | 14.534 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:43.124357 | 14.634 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:43.224393 | 14.734 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:43.324388 | 14.834 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:43.424136 | 14.934 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:43.524378 | 15.034 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:43.624377 | 15.134 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:43.724409 | 15.234 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:43.824396 | 15.334 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:43.923966 | 15.434 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:44.024350 | 15.534 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:44.124355 | 15.634 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:44.224064 | 15.734 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:44.324348 | 15.834 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:44.423898 | 15.934 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:44.524353 | 16.034 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:44.624467 | 16.134 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:44.724343 | 16.234 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:44.824364 | 16.334 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:44.923694 | 16.433 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:45.023821 | 16.533 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:45.124271 | 16.634 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:45.224436 | 16.734 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:45.324073 | 16.834 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:45.423633 | 16.933 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:45.524404 | 17.034 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:45.624359 | 17.134 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:45.724331 | 17.234 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:45.824347 | 17.334 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:45.923505 | 17.433 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:46.024368 | 17.534 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:46.124272 | 17.634 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:46.224356 | 17.734 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:46.324268 | 17.834 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:46.423270 | 17.933 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:46.524330 | 18.034 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:46.624347 | 18.134 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:46.724342 | 18.234 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:46.824342 | 18.334 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:46.923813 | 18.433 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:47.024355 | 18.534 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:47.124259 | 18.634 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:47.224333 | 18.734 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:47.324317 | 18.834 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:47.424355 | 18.934 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:47.524323 | 19.034 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:47.624328 | 19.134 | 1410 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:47.724214 | 19.234 | 1410 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:47.824304 | 19.334 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:47.924367 | 19.434 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:48.023809 | 19.533 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:48.124296 | 19.634 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:48.224317 | 19.734 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:48.324312 | 19.834 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:48.424243 | 19.934 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:48.524326 | 20.034 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:48.624319 | 20.134 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:48.724197 | 20.234 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:48.824326 | 20.334 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:48.923633 | 20.433 | 1410 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:49.124289 | 20.634 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:49.224298 | 20.734 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:49.324286 | 20.834 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:49.424311 | 20.934 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:49.524282 | 21.034 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:49.624273 | 21.134 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:49.724314 | 21.234 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:49.824327 | 21.334 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:49.924226 | 21.434 | 1550 | 34210 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:50.023973 | 21.534 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:50.124204 | 21.634 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:50.224341 | 21.734 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:50.324279 | 21.834 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:50.424327 | 21.934 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:50.523731 | 22.033 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:50.623560 | 22.133 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:50.723423 | 22.233 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:50.824345 | 22.334 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:50.923307 | 22.433 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:51.024346 | 22.534 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:51.124293 | 22.634 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:51.224342 | 22.734 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:51.324267 | 22.834 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:51.424297 | 22.934 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:51.524276 | 23.034 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:51.624281 | 23.134 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:51.724286 | 23.234 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:51.824292 | 23.334 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:51.924285 | 23.434 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:52.024273 | 23.534 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:52.124271 | 23.634 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:52.224286 | 23.734 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:52.324274 | 23.834 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:52.424310 | 23.934 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:52.524266 | 24.034 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:52.624278 | 24.134 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:52.724260 | 24.234 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:52.824278 | 24.334 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:52.924263 | 24.434 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:53.024356 | 24.534 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:53.124234 | 24.634 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:53.224135 | 24.734 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:53.324236 | 24.834 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:53.424309 | 24.934 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:53.524267 | 25.034 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:53.624290 | 25.134 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:53.724260 | 25.234 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:53.823387 | 25.333 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:53.924252 | 25.434 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:54.024307 | 25.534 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:54.124242 | 25.634 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:54.224150 | 25.734 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:54.324247 | 25.834 | 1550 | 34210 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:54.424251 | 25.934 | 1550 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:54.523259 | 26.033 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:54.624236 | 26.134 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:54.724230 | 26.234 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:54.824144 | 26.334 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:54.924237 | 26.434 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:55.024289 | 26.534 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:55.124216 | 26.634 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:55.224228 | 26.734 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:55.323383 | 26.833 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:55.423655 | 26.933 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:55.523527 | 27.033 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:55.624230 | 27.134 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:55.724230 | 27.234 | 1550 | 34210 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:55.824228 | 27.334 | 1550 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:55.924166 | 27.434 | 1550 | 34210 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:56.024256 | 27.534 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:56.124232 | 27.634 | 1550 | 34210 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:56.224236 | 27.734 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:56.324209 | 27.834 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:56.431043 | 27.941 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:56.524223 | 28.034 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:56.624038 | 28.134 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:56.724217 | 28.234 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:56.824220 | 28.334 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:56.924212 | 28.434 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:57.023932 | 28.534 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:57.124221 | 28.634 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:57.224259 | 28.734 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:57.324219 | 28.834 | 1550 | 34210 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:57.424247 | 28.934 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:57.524187 | 29.034 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:57.624294 | 29.134 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:57.724211 | 29.234 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:57.824188 | 29.334 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:57.924206 | 29.434 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:58.024207 | 29.534 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:58.124184 | 29.634 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:58.224231 | 29.734 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:58.324099 | 29.834 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:58.423166 | 29.933 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:58.523123 | 30.033 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:58.623315 | 30.133 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:58.723964 | 30.234 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:58.823437 | 30.333 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:58.924197 | 30.434 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:59.024005 | 30.534 | 1550 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:59.224203 | 30.734 | 1610 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:59.324272 | 30.834 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:59.424190 | 30.934 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:59.523856 | 31.034 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:59.624199 | 31.134 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:59.724171 | 31.234 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:59.824194 | 31.334 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:26:59.924194 | 31.434 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:00.023944 | 31.534 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:00.124189 | 31.634 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:00.224174 | 31.734 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:00.324178 | 31.834 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:00.424124 | 31.934 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:00.523806 | 32.033 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:00.624163 | 32.134 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:00.724198 | 32.234 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:00.824168 | 32.334 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:00.924181 | 32.434 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:01.023647 | 32.533 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:01.124181 | 32.634 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:01.224180 | 32.734 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:01.324182 | 32.834 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:01.424190 | 32.934 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:01.523487 | 33.033 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:01.624161 | 33.134 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:01.724174 | 33.234 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:01.824160 | 33.334 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:01.924146 | 33.434 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:02.023451 | 33.533 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:02.124212 | 33.634 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:02.224192 | 33.734 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:02.324279 | 33.834 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:02.424156 | 33.934 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:02.523291 | 34.033 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:02.624152 | 34.134 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:02.724163 | 34.234 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:02.824124 | 34.334 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:02.924168 | 34.434 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:03.023587 | 34.533 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:03.124131 | 34.634 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:03.224157 | 34.734 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:03.324171 | 34.834 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:03.424058 | 34.934 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:03.523700 | 35.033 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:03.624140 | 35.134 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:03.724155 | 35.234 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:03.824120 | 35.334 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:03.924178 | 35.434 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:04.024164 | 35.534 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:04.123183 | 35.633 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:04.224130 | 35.734 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:04.324171 | 35.834 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:04.424165 | 35.934 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:04.524052 | 36.034 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:04.624141 | 36.134 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:04.724158 | 36.234 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:04.824147 | 36.334 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:04.924315 | 36.434 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:05.024145 | 36.534 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:05.124238 | 36.634 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:05.224108 | 36.734 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:05.324134 | 36.834 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:05.424091 | 36.934 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:05.524126 | 37.034 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:05.623466 | 37.133 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:05.724123 | 37.234 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:05.824141 | 37.334 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:05.924133 | 37.434 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:06.024128 | 37.534 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:06.124123 | 37.634 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:06.224122 | 37.734 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:06.324144 | 37.834 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:06.424150 | 37.934 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:06.524116 | 38.034 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:06.624112 | 38.134 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:06.724128 | 38.234 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:06.824095 | 38.334 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:06.924075 | 38.434 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:07.024073 | 38.534 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:07.124123 | 38.634 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:07.224237 | 38.734 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:07.324063 | 38.834 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:07.424113 | 38.934 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:07.524100 | 39.034 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:07.624105 | 39.134 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:07.724108 | 39.234 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:07.823041 | 39.333 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:07.923002 | 39.433 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:08.023793 | 39.533 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:08.123966 | 39.634 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:08.223528 | 39.733 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:08.323442 | 39.833 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:08.423962 | 39.934 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:08.524089 | 40.034 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:08.624099 | 40.134 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:08.724047 | 40.234 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:08.823675 | 40.333 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:08.924064 | 40.434 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:09.023681 | 40.533 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:09.124075 | 40.634 | 1610 | 0 | 20.5 | 40.4