## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:34:58.730777 | 0.44 | 940 | 53760 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:34:58.830998 | 0.54 | 940 | 791790 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:34:58.931017 | 0.64 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:34:59.031104 | 0.74 | 940 | 845550 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:34:59.131135 | 0.84 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:34:59.231174 | 0.94 | 940 | 791790 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:34:59.331143 | 1.04 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:34:59.430447 | 1.14 | 940 | 1021510 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:34:59.530968 | 1.24 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:34:59.631149 | 1.34 | 940 | 1075270 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:34:59.730473 | 1.44 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:34:59.830424 | 1.54 | 940 | 826000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:34:59.930472 | 1.64 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:35:00.030991 | 1.74 | 940 | 1075270 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:35:00.130943 | 1.84 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:35:00.230985 | 1.94 | 940 | 1016620 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:35:00.330973 | 2.04 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:35:00.431030 | 2.14 | 940 | 791790 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:35:00.531063 | 2.24 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:35:00.630796 | 2.34 | 940 | 1075270 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:35:00.731090 | 2.44 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.7
2025-04-23 15:35:00.831135 | 2.54 | 940 | 796680 | 20.5 | 40.7
2025-04-23 15:35:00.931093 | 2.64 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.7
2025-04-23 15:35:01.030316 | 2.739 | 940 | 826000 | 20.5 | 40.7
2025-04-23 15:35:01.131126 | 2.84 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.7
2025-04-23 15:35:01.231080 | 2.94 | 940 | 826000 | 20.5 | 40.7
2025-04-23 15:35:01.330235 | 3.039 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.7
2025-04-23 15:35:01.431093 | 3.14 | 940 | 801560 | 20.5 | 40.7
2025-04-23 15:35:01.531037 | 3.24 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.7
2025-04-23 15:35:01.631086 | 3.34 | 940 | 816230 | 20.5 | 40.7
2025-04-23 15:35:01.731106 | 3.44 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.7
2025-04-23 15:35:01.830662 | 3.54 | 940 | 830890 | 20.5 | 40.7
2025-04-23 15:35:01.931120 | 3.64 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.7
2025-04-23 15:35:02.031091 | 3.74 | 940 | 1055720 | 20.5 | 40.7
2025-04-23 15:35:02.131096 | 3.84 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.7
2025-04-23 15:35:02.230796 | 3.94 | 940 | 821110 | 20.5 | 40.7
2025-04-23 15:35:02.331069 | 4.04 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.7
2025-04-23 15:35:02.431094 | 4.14 | 940 | 826000 | 20.5 | 40.7
2025-04-23 15:35:02.531093 | 4.24 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.7
2025-04-23 15:35:02.630355 | 4.34 | 940 | 1041060 | 20.5 | 40.7
2025-04-23 15:35:02.731072 | 4.44 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:35:02.830240 | 4.539 | 940 | 1055720 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:35:02.930374 | 4.64 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:35:03.030729 | 4.74 | 940 | 1055720 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:35:03.130322 | 4.839 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:35:03.230347 | 4.94 | 940 | 1075270 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:35:03.331024 | 5.04 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:35:03.430991 | 5.14 | 940 | 987290 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:35:03.531075 | 5.24 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:35:03.630389 | 5.34 | 940 | 1060610 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:35:03.730974 | 5.44 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:35:03.831090 | 5.54 | 940 | 1060610 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:35:03.931078 | 5.64 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:35:04.030192 | 5.739 | 940 | 992180 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:35:04.131094 | 5.84 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:35:04.231000 | 5.94 | 940 | 1070380 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:35:04.331144 | 6.04 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:35:04.431069 | 6.14 | 940 | 1060610 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:35:04.531081 | 6.24 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:35:04.631057 | 6.34 | 940 | 1045940 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:35:04.731074 | 6.44 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:04.831037 | 6.54 | 940 | 855330 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:04.931067 | 6.64 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:05.031056 | 6.74 | 940 | 913980 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:05.131085 | 6.84 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:05.231125 | 6.94 | 940 | 791790 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:05.331067 | 7.04 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:05.431053 | 7.14 | 940 | 865100 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:05.531068 | 7.24 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:05.631025 | 7.34 | 940 | 865100 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:05.730950 | 7.44 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:05.831042 | 7.54 | 940 | 791790 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:05.930954 | 7.64 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:06.031040 | 7.74 | 940 | 860220 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:06.131033 | 7.84 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:06.231035 | 7.94 | 940 | 855330 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:06.331093 | 8.04 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:06.431034 | 8.14 | 940 | 865100 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:06.531045 | 8.24 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:06.631011 | 8.34 | 940 | 801560 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:06.730156 | 8.439 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:06.830231 | 8.539 | 940 | 840660 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:06.930969 | 8.64 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:07.031022 | 8.74 | 940 | 865100 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:07.131024 | 8.84 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:07.231021 | 8.94 | 940 | 791790 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:07.331039 | 9.04 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:07.431026 | 9.14 | 940 | 889540 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:07.531029 | 9.24 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:07.631011 | 9.34 | 940 | 894430 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:07.731040 | 9.44 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:07.830283 | 9.539 | 940 | 796680 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:07.931003 | 9.64 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:08.031016 | 9.74 | 940 | 889540 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:08.130850 | 9.84 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:08.230947 | 9.94 | 940 | 869990 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:08.331113 | 10.04 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:08.431009 | 10.14 | 940 | 791790 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:08.530638 | 10.24 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:08.631013 | 10.34 | 940 | 860220 | 20.5 | 40.8
2025-04-23 15:35:08.831050 | 10.54 | 1410 | 4912020 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:08.931036 | 10.64 | 1410 | 73310 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:09.031010 | 10.74 | 1410 | 210170 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:09.130872 | 10.84 | 1410 | 73310 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:09.230928 | 10.94 | 1410 | 195500 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:09.331014 | 11.04 | 1410 | 48880 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:09.431003 | 11.14 | 1410 | 185730 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:09.530993 | 11.24 | 1410 | 53760 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:09.630714 | 11.34 | 1410 | 200390 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:09.730635 | 11.44 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:09.831010 | 11.54 | 1410 | 195500 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:09.931002 | 11.64 | 1410 | 87980 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:10.031009 | 11.74 | 1410 | 239490 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:10.130625 | 11.84 | 1410 | 92860 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:10.230995 | 11.94 | 1410 | 224830 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:10.331023 | 12.04 | 1410 | 87980 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:10.430982 | 12.14 | 1410 | 190620 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:10.530905 | 12.24 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:10.630451 | 12.34 | 1410 | 185730 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:10.731013 | 12.44 | 1410 | 43990 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:10.830888 | 12.54 | 1410 | 185730 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:10.931011 | 12.64 | 1410 | 43990 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:11.030982 | 12.74 | 1410 | 190620 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:11.130328 | 12.839 | 1410 | 43990 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:11.231050 | 12.94 | 1410 | 185730 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:11.331006 | 13.04 | 1410 | 43990 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:11.430992 | 13.14 | 1410 | 190620 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:11.530979 | 13.24 | 1410 | 43990 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:11.630173 | 13.339 | 1410 | 185730 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:11.731070 | 13.44 | 1410 | 43990 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:11.830980 | 13.54 | 1410 | 205280 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:11.930995 | 13.64 | 1410 | 48880 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:12.030961 | 13.74 | 1410 | 195500 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:12.130120 | 13.839 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:12.230967 | 13.94 | 1410 | 190620 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:12.330741 | 14.04 | 1410 | 48880 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:12.430965 | 14.14 | 1410 | 180840 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:12.530972 | 14.24 | 1410 | 43990 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:12.630168 | 14.339 | 1410 | 185730 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:12.730969 | 14.44 | 1410 | 48880 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:12.830987 | 14.54 | 1410 | 180840 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:12.930998 | 14.64 | 1410 | 53760 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:13.030977 | 14.74 | 1410 | 190620 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:13.131011 | 14.84 | 1410 | 43990 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:13.230919 | 14.94 | 1410 | 185730 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:13.331015 | 15.04 | 1410 | 39100 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:13.430962 | 15.14 | 1410 | 190620 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:13.530973 | 15.24 | 1410 | 43990 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:13.630961 | 15.34 | 1410 | 185730 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:13.730958 | 15.44 | 1410 | 43990 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:13.830957 | 15.54 | 1410 | 185730 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:13.930962 | 15.64 | 1410 | 78200 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:14.030952 | 15.74 | 1410 | 195500 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:14.130073 | 15.839 | 1410 | 43990 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:14.230953 | 15.94 | 1410 | 190620 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:14.330923 | 16.04 | 1410 | 97750 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:14.430960 | 16.14 | 1410 | 195500 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:14.530967 | 16.24 | 1410 | 53760 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:14.630958 | 16.34 | 1410 | 210170 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:14.730914 | 16.44 | 1410 | 53760 | 20.5 | 41
2025-04-23 15:35:14.830949 | 16.54 | 1410 | 185730 | 20.5 | 41.1
2025-04-23 15:35:14.930960 | 16.64 | 1410 | 43990 | 20.5 | 41.1
2025-04-23 15:35:15.030905 | 16.74 | 1410 | 200390 | 20.5 | 41.1
2025-04-23 15:35:15.130148 | 16.839 | 1410 | 39100 | 20.5 | 41.1
2025-04-23 15:35:15.230878 | 16.94 | 1410 | 180840 | 20.5 | 41.1
2025-04-23 15:35:15.330955 | 17.04 | 1410 | 43990 | 20.5 | 41.1
2025-04-23 15:35:15.430944 | 17.14 | 1410 | 180840 | 20.5 | 41.1
2025-04-23 15:35:15.530939 | 17.24 | 1410 | 39100 | 20.5 | 41.1
2025-04-23 15:35:15.630930 | 17.34 | 1410 | 185730 | 20.5 | 41.1
2025-04-23 15:35:15.730029 | 17.439 | 1410 | 43990 | 20.5 | 41.1
2025-04-23 15:35:15.830933 | 17.54 | 1410 | 185730 | 20.5 | 41.1
2025-04-23 15:35:15.930941 | 17.64 | 1410 | 43990 | 20.5 | 41.1
2025-04-23 15:35:16.030932 | 17.74 | 1410 | 180840 | 20.5 | 41.1
2025-04-23 15:35:16.130940 | 17.84 | 1410 | 48880 | 20.5 | 41.1
2025-04-23 15:35:16.230924 | 17.94 | 1410 | 185730 | 20.5 | 41.1
2025-04-23 15:35:16.330943 | 18.04 | 1410 | 53760 | 20.5 | 41.1
2025-04-23 15:35:16.430933 | 18.14 | 1410 | 215050 | 20.5 | 41.1
2025-04-23 15:35:16.530939 | 18.24 | 1410 | 43990 | 20.5 | 41.1
2025-04-23 15:35:16.630926 | 18.34 | 1410 | 190620 | 20.5 | 41.1
2025-04-23 15:35:16.730895 | 18.44 | 1410 | 43990 | 20.5 | 41.1
2025-04-23 15:35:16.830924 | 18.54 | 1410 | 190620 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:16.930937 | 18.64 | 1410 | 43990 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:17.030920 | 18.74 | 1410 | 190620 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:17.130941 | 18.84 | 1410 | 43990 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:17.230937 | 18.94 | 1410 | 215050 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:17.330934 | 19.04 | 1410 | 78200 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:17.430894 | 19.14 | 1410 | 224830 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:17.530882 | 19.24 | 1410 | 92860 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:17.630900 | 19.34 | 1410 | 215050 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:17.730244 | 19.439 | 1410 | 83090 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:17.830811 | 19.54 | 1410 | 190620 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:17.930926 | 19.64 | 1410 | 53760 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:18.030859 | 19.74 | 1410 | 215050 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:18.130926 | 19.84 | 1410 | 53760 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:18.230898 | 19.94 | 1410 | 190620 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:18.330946 | 20.04 | 1410 | 53760 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:18.430908 | 20.14 | 1410 | 200390 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:18.530921 | 20.24 | 1410 | 48880 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:18.630920 | 20.34 | 1410 | 185730 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:18.729901 | 20.439 | 1410 | 48880 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:18.930965 | 20.64 | 1550 | 215050 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:19.030898 | 20.74 | 1550 | 43990 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:19.130914 | 20.84 | 1550 | 234600 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:19.230984 | 20.94 | 1550 | 53760 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:19.330870 | 21.04 | 1550 | 234600 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:19.430904 | 21.14 | 1550 | 58650 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:19.530922 | 21.24 | 1550 | 229720 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:19.631012 | 21.34 | 1550 | 53760 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:19.729951 | 21.439 | 1550 | 249270 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:19.830823 | 21.54 | 1550 | 53760 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:19.930911 | 21.64 | 1550 | 244380 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:20.030835 | 21.74 | 1550 | 48880 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:20.130895 | 21.84 | 1550 | 244380 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:20.230876 | 21.94 | 1550 | 53760 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:20.330905 | 22.04 | 1550 | 244380 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:20.430822 | 22.14 | 1550 | 53760 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:20.530833 | 22.24 | 1550 | 234600 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:20.630216 | 22.339 | 1550 | 58650 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:20.730868 | 22.44 | 1550 | 244380 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:20.830830 | 22.54 | 1550 | 58650 | 20.5 | 41.2
2025-04-23 15:35:20.930443 | 22.64 | 1550 | 244380 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:21.030878 | 22.74 | 1550 | 53760 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:21.130804 | 22.84 | 1550 | 234600 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:21.230866 | 22.94 | 1550 | 48880 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:21.330897 | 23.04 | 1550 | 239490 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:21.430882 | 23.14 | 1550 | 58650 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:21.530897 | 23.24 | 1550 | 239490 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:21.630867 | 23.34 | 1550 | 39100 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:21.730273 | 23.439 | 1550 | 244380 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:21.830862 | 23.54 | 1550 | 48880 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:21.930882 | 23.64 | 1550 | 234600 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:22.030899 | 23.74 | 1550 | 63540 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:22.130886 | 23.84 | 1550 | 278590 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:22.230842 | 23.94 | 1550 | 58650 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:22.330793 | 24.04 | 1550 | 244380 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:22.430854 | 24.14 | 1550 | 53760 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:22.530764 | 24.24 | 1550 | 254150 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:22.630859 | 24.34 | 1550 | 53760 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:22.730724 | 24.44 | 1550 | 239490 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:22.830212 | 24.539 | 1550 | 53760 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:22.929982 | 24.639 | 1550 | 229720 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:23.030488 | 24.74 | 1550 | 43990 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:23.130876 | 24.84 | 1550 | 234600 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:23.230785 | 24.94 | 1550 | 43990 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:23.330856 | 25.04 | 1550 | 234600 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:23.430870 | 25.14 | 1550 | 48880 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:23.530865 | 25.24 | 1550 | 239490 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:23.630870 | 25.34 | 1550 | 39100 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:23.730313 | 25.439 | 1550 | 234600 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:23.830767 | 25.54 | 1550 | 48880 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:23.930866 | 25.64 | 1550 | 224830 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:24.030829 | 25.74 | 1550 | 48880 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:24.130852 | 25.84 | 1550 | 229720 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:24.230859 | 25.94 | 1550 | 48880 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:24.330845 | 26.04 | 1550 | 283480 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:24.430863 | 26.14 | 1550 | 97750 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:24.530849 | 26.24 | 1550 | 249270 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:24.630859 | 26.34 | 1550 | 63540 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:24.730789 | 26.44 | 1550 | 229720 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:24.830876 | 26.54 | 1550 | 43990 | 20.5 | 41.3
2025-04-23 15:35:24.930780 | 26.64 | 1550 | 288370 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:25.030900 | 26.74 | 1550 | 78200 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:25.130850 | 26.84 | 1550 | 244380 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:25.230761 | 26.94 | 1550 | 58650 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:25.330848 | 27.04 | 1550 | 239490 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:25.430850 | 27.14 | 1550 | 107530 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:25.530845 | 27.24 | 1550 | 254150 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:25.630850 | 27.34 | 1550 | 136850 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:25.730779 | 27.44 | 1550 | 327470 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:25.830856 | 27.54 | 1550 | 112410 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:25.930834 | 27.64 | 1550 | 234600 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:26.030872 | 27.74 | 1550 | 58650 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:26.130831 | 27.84 | 1550 | 273700 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:26.230841 | 27.94 | 1550 | 63540 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:26.330807 | 28.04 | 1550 | 249270 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:26.430771 | 28.14 | 1550 | 68430 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:26.530817 | 28.24 | 1550 | 234600 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:26.630844 | 28.34 | 1550 | 63540 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:26.730743 | 28.44 | 1550 | 244380 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:26.830931 | 28.54 | 1550 | 63540 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:26.930838 | 28.64 | 1550 | 263930 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:27.030842 | 28.74 | 1550 | 127080 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:27.130832 | 28.84 | 1550 | 293260 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:27.230845 | 28.94 | 1550 | 48880 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:27.330821 | 29.04 | 1550 | 268820 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:27.430812 | 29.14 | 1550 | 53760 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:27.530820 | 29.24 | 1550 | 229720 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:27.630795 | 29.34 | 1550 | 73310 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:27.730791 | 29.44 | 1550 | 234600 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:27.830820 | 29.54 | 1550 | 43990 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:27.930800 | 29.64 | 1550 | 259040 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:28.030810 | 29.74 | 1550 | 63540 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:28.130809 | 29.84 | 1550 | 229720 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:28.230815 | 29.94 | 1550 | 43990 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:28.330860 | 30.04 | 1550 | 224830 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:28.429900 | 30.139 | 1550 | 43990 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:28.530806 | 30.24 | 1550 | 229720 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:28.630757 | 30.34 | 1550 | 63540 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:28.730753 | 30.44 | 1550 | 234600 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:28.830795 | 30.54 | 1550 | 39100 | 20.5 | 41.4
2025-04-23 15:35:29.030813 | 30.74 | 1610 | 219940 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:29.130803 | 30.84 | 1610 | 68430 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:29.230791 | 30.94 | 1610 | 43990 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:29.330793 | 31.04 | 1610 | 43990 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:29.430707 | 31.14 | 1610 | 43990 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:29.530727 | 31.24 | 1610 | 53760 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:29.630850 | 31.34 | 1610 | 78200 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:29.730769 | 31.44 | 1610 | 83090 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:29.830791 | 31.54 | 1610 | 92860 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:29.930775 | 31.64 | 1610 | 73310 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:30.030760 | 31.74 | 1610 | 53760 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:30.130492 | 31.84 | 1610 | 78200 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:30.230775 | 31.94 | 1610 | 53760 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:30.330950 | 32.04 | 1610 | 58650 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:30.430784 | 32.14 | 1610 | 53760 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:30.530780 | 32.24 | 1610 | 63540 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:30.630786 | 32.34 | 1610 | 53760 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:30.729907 | 32.439 | 1610 | 43990 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:30.830802 | 32.54 | 1610 | 48880 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:30.930770 | 32.64 | 1610 | 39100 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:31.030794 | 32.74 | 1610 | 39100 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:31.130788 | 32.84 | 1610 | 43990 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:31.230759 | 32.94 | 1610 | 39100 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:31.330680 | 33.04 | 1610 | 43990 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:31.430775 | 33.14 | 1610 | 39100 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:31.530767 | 33.24 | 1610 | 43990 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:31.630774 | 33.34 | 1610 | 43990 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:31.730635 | 33.44 | 1610 | 58650 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:31.830771 | 33.54 | 1610 | 43990 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:31.930760 | 33.64 | 1610 | 39100 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:32.030771 | 33.74 | 1610 | 39100 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:32.130742 | 33.84 | 1610 | 39100 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:32.230478 | 33.94 | 1610 | 53760 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:32.330753 | 34.04 | 1610 | 58650 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:32.430734 | 34.14 | 1610 | 34210 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:32.530647 | 34.24 | 1610 | 43990 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:32.630605 | 34.34 | 1610 | 48880 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:32.730347 | 34.44 | 1610 | 48880 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:32.830765 | 34.54 | 1610 | 34210 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:32.930741 | 34.64 | 1610 | 63540 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:33.030758 | 34.74 | 1610 | 53760 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:33.130730 | 34.84 | 1610 | 58650 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:33.230244 | 34.939 | 1610 | 53760 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:33.330749 | 35.04 | 1610 | 58650 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:33.430756 | 35.14 | 1610 | 53760 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:33.530669 | 35.24 | 1610 | 48880 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:33.630064 | 35.339 | 1610 | 39100 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:33.730085 | 35.439 | 1610 | 48880 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:33.830741 | 35.54 | 1610 | 39100 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:33.930755 | 35.64 | 1610 | 43990 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:34.030626 | 35.74 | 1610 | 39100 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:34.130373 | 35.84 | 1610 | 68430 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:34.229915 | 35.939 | 1610 | 43990 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:34.330763 | 36.04 | 1610 | 48880 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:34.430765 | 36.14 | 1610 | 34210 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:34.530735 | 36.24 | 1610 | 48880 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:34.630799 | 36.34 | 1610 | 48880 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:34.729853 | 36.439 | 1610 | 48880 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:34.830624 | 36.54 | 1610 | 73310 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:34.930750 | 36.64 | 1610 | 43990 | 20.5 | 41.5
2025-04-23 15:35:35.030780 | 36.74 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:35:35.130726 | 36.84 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:35:35.230067 | 36.939 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:35:35.330744 | 37.04 | 1610 | 53760 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:35:35.430749 | 37.14 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:35:35.530727 | 37.24 | 1610 | 83090 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:35:35.630776 | 37.34 | 1610 | 83090 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:35:35.730048 | 37.439 | 1610 | 83090 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:35:35.830032 | 37.539 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:35:35.930595 | 37.64 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:35:36.030704 | 37.74 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:35:36.130716 | 37.84 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:35:36.230713 | 37.94 | 1610 | 97750 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:35:36.330753 | 38.04 | 1610 | 97750 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:35:36.430718 | 38.14 | 1610 | 53760 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:35:36.530736 | 38.24 | 1610 | 73310 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:35:36.630755 | 38.34 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:35:36.730759 | 38.44 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:35:36.829802 | 38.539 | 1610 | 53760 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:35:36.930746 | 38.64 | 1610 | 53760 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:35:37.030717 | 38.74 | 1610 | 34210 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 15:35:37.130753 | 38.84 | 1610 | 53760 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 15:35:37.230698 | 38.94 | 1610 | 58650 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 15:35:37.330714 | 39.04 | 1610 | 58650 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 15:35:37.430713 | 39.14 | 1610 | 39100 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 15:35:37.530811 | 39.24 | 1610 | 43990 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 15:35:37.630689 | 39.34 | 1610 | 43990 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 15:35:37.730652 | 39.44 | 1610 | 58650 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 15:35:37.830499 | 39.54 | 1610 | 73310 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 15:35:37.930737 | 39.64 | 1610 | 102640 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 15:35:38.030706 | 39.74 | 1610 | 34210 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 15:35:38.130720 | 39.84 | 1610 | 48880 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 15:35:38.230665 | 39.94 | 1610 | 58650 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 15:35:38.330709 | 40.04 | 1610 | 53760 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 15:35:38.430703 | 40.14 | 1610 | 58650 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 15:35:38.530709 | 40.24 | 1610 | 43990 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 15:35:38.630689 | 40.34 | 1610 | 53760 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 15:35:38.730794 | 40.44 | 1610 | 97750 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 15:35:38.830694 | 40.54 | 1610 | 63540 | 20.5 | 41.7
2025-04-23 15:35:38.930707 | 40.64 | 1610 | 63540 | 20.5 | 41.7