## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:38:40.533331 | 0.424 | 940 | 43990 | 20.4 | 44
2025-04-23 15:38:40.633365 | 0.524 | 940 | 962850 | 20.4 | 44
2025-04-23 15:38:40.732540 | 0.623 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44
2025-04-23 15:38:40.833514 | 0.724 | 940 | 811340 | 20.4 | 44
2025-04-23 15:38:40.933106 | 0.824 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44
2025-04-23 15:38:41.033412 | 0.924 | 940 | 816230 | 20.4 | 44
2025-04-23 15:38:41.133497 | 1.024 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44
2025-04-23 15:38:41.233466 | 1.124 | 940 | 1026390 | 20.4 | 44
2025-04-23 15:38:41.333477 | 1.224 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44
2025-04-23 15:38:41.433444 | 1.324 | 940 | 874880 | 20.4 | 44
2025-04-23 15:38:41.533462 | 1.424 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44
2025-04-23 15:38:41.633471 | 1.524 | 940 | 816230 | 20.4 | 44
2025-04-23 15:38:41.732814 | 1.623 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44
2025-04-23 15:38:41.833625 | 1.724 | 940 | 826000 | 20.4 | 44
2025-04-23 15:38:41.933493 | 1.824 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44
2025-04-23 15:38:42.033432 | 1.924 | 940 | 1041060 | 20.4 | 44
2025-04-23 15:38:42.132494 | 2.023 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44
2025-04-23 15:38:42.233440 | 2.124 | 940 | 830890 | 20.4 | 44
2025-04-23 15:38:42.333474 | 2.224 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44
2025-04-23 15:38:42.433450 | 2.324 | 940 | 865100 | 20.4 | 44
2025-04-23 15:38:42.533454 | 2.424 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:42.633426 | 2.524 | 940 | 830890 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:42.733455 | 2.624 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:42.833550 | 2.724 | 940 | 1026390 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:42.933456 | 2.824 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:43.033439 | 2.924 | 940 | 1080160 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:43.133439 | 3.024 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:43.232513 | 3.123 | 940 | 962850 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:43.333448 | 3.224 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:43.433423 | 3.324 | 940 | 1016620 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:43.533438 | 3.424 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:43.633393 | 3.524 | 940 | 1001960 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:43.733052 | 3.624 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:43.833412 | 3.724 | 940 | 967740 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:43.933432 | 3.824 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:44.032654 | 3.923 | 940 | 1070380 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:44.132820 | 4.023 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:44.233419 | 4.124 | 940 | 1016620 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:44.333026 | 4.224 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:44.433443 | 4.324 | 940 | 928640 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:44.533420 | 4.424 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:44.633424 | 4.524 | 940 | 850440 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:44.733432 | 4.624 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:44.833499 | 4.724 | 940 | 1011730 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:44.933424 | 4.824 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:45.033411 | 4.924 | 940 | 1006840 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:45.133442 | 5.024 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:45.233400 | 5.124 | 940 | 962850 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:45.332784 | 5.223 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:45.433003 | 5.324 | 940 | 1060610 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:45.533399 | 5.424 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:45.633418 | 5.524 | 940 | 1045940 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:45.733362 | 5.624 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:45.833403 | 5.724 | 940 | 957970 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:45.933492 | 5.824 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:46.033396 | 5.924 | 940 | 1021510 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:46.133365 | 6.024 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:46.233402 | 6.124 | 940 | 1026390 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:46.333409 | 6.224 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:46.433386 | 6.324 | 940 | 967740 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:46.533412 | 6.424 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:46.633382 | 6.524 | 940 | 840660 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:46.733403 | 6.624 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:46.833382 | 6.724 | 940 | 1006840 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:46.933026 | 6.824 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:47.033376 | 6.924 | 940 | 933530 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:47.133401 | 7.024 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:47.233394 | 7.124 | 940 | 1055720 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:47.333421 | 7.224 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:47.433391 | 7.324 | 940 | 1055720 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:47.533389 | 7.424 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:47.633371 | 7.524 | 940 | 938420 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:47.733369 | 7.624 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:47.833390 | 7.724 | 940 | 1006840 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:47.933394 | 7.824 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:48.033357 | 7.924 | 940 | 997070 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:48.132680 | 8.023 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:48.233410 | 8.124 | 940 | 1006840 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:48.333397 | 8.224 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:48.433342 | 8.324 | 940 | 923750 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:48.533403 | 8.424 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:48.633521 | 8.524 | 940 | 869990 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:48.733275 | 8.624 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:48.833300 | 8.724 | 940 | 1006840 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:48.932769 | 8.823 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:49.033353 | 8.924 | 940 | 928640 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:49.133401 | 9.024 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:49.233364 | 9.124 | 940 | 1045940 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:49.333341 | 9.224 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:49.433373 | 9.324 | 940 | 992180 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:49.533414 | 9.424 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:49.633349 | 9.524 | 940 | 997070 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:49.733408 | 9.624 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:49.833349 | 9.724 | 940 | 992180 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:49.933372 | 9.824 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:50.033366 | 9.924 | 940 | 982400 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:50.133379 | 10.024 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:50.233352 | 10.124 | 940 | 923750 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:50.333357 | 10.224 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:50.433345 | 10.324 | 940 | 1001960 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:50.633330 | 10.524 | 1410 | 4912020 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:50.732767 | 10.623 | 1410 | 63540 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:50.833449 | 10.724 | 1410 | 185730 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:50.933371 | 10.824 | 1410 | 63540 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:51.033358 | 10.924 | 1410 | 180840 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:51.133371 | 11.024 | 1410 | 58650 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:51.233349 | 11.124 | 1410 | 205280 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:51.333349 | 11.224 | 1410 | 68430 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:51.433344 | 11.324 | 1410 | 175950 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:51.533339 | 11.424 | 1410 | 97750 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:51.633352 | 11.524 | 1410 | 205280 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:51.733351 | 11.624 | 1410 | 53760 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:51.833340 | 11.724 | 1410 | 180840 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:51.933304 | 11.824 | 1410 | 53760 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:52.032792 | 11.923 | 1410 | 195500 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:52.133337 | 12.024 | 1410 | 63540 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:52.233344 | 12.124 | 1410 | 200390 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:52.333355 | 12.224 | 1410 | 58650 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:52.433325 | 12.324 | 1410 | 171070 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:52.533336 | 12.424 | 1410 | 39100 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:52.633326 | 12.524 | 1410 | 171070 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:52.733344 | 12.624 | 1410 | 58650 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:52.833332 | 12.724 | 1410 | 175950 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:52.933337 | 12.824 | 1410 | 48880 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:53.033225 | 12.924 | 1410 | 180840 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:53.133327 | 13.024 | 1410 | 43990 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:53.232964 | 13.124 | 1410 | 175950 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:53.333334 | 13.224 | 1410 | 58650 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:53.433319 | 13.324 | 1410 | 171070 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:53.533079 | 13.424 | 1410 | 53760 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:53.633328 | 13.524 | 1410 | 171070 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:53.733346 | 13.624 | 1410 | 53760 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:53.833322 | 13.724 | 1410 | 180840 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:53.933294 | 13.824 | 1410 | 83090 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:54.032916 | 13.923 | 1410 | 215050 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:54.133330 | 14.024 | 1410 | 83090 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:54.233297 | 14.124 | 1410 | 215050 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:54.333315 | 14.224 | 1410 | 68430 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:54.433315 | 14.324 | 1410 | 200390 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:54.532845 | 14.423 | 1410 | 48880 | 20.4 | 44.1
2025-04-23 15:38:54.633303 | 14.524 | 1410 | 180840 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:54.733262 | 14.624 | 1410 | 58650 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:54.833316 | 14.724 | 1410 | 190620 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:54.933321 | 14.824 | 1410 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:55.032670 | 14.923 | 1410 | 175950 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:55.133307 | 15.024 | 1410 | 68430 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:55.233297 | 15.124 | 1410 | 185730 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:55.333309 | 15.224 | 1410 | 58650 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:55.433294 | 15.324 | 1410 | 190620 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:55.532531 | 15.423 | 1410 | 58650 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:55.633403 | 15.524 | 1410 | 195500 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:55.733308 | 15.624 | 1410 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:55.833301 | 15.724 | 1410 | 195500 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:55.933312 | 15.824 | 1410 | 68430 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:56.032485 | 15.923 | 1410 | 185730 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:56.132322 | 16.023 | 1410 | 53760 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:56.233280 | 16.124 | 1410 | 180840 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:56.333299 | 16.224 | 1410 | 43990 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:56.433291 | 16.324 | 1410 | 190620 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:56.532260 | 16.423 | 1410 | 87980 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:56.633274 | 16.524 | 1410 | 219940 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:56.733272 | 16.624 | 1410 | 58650 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:56.832317 | 16.723 | 1410 | 185730 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:56.933297 | 16.824 | 1410 | 53760 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:57.033347 | 16.924 | 1410 | 185730 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:57.133299 | 17.024 | 1410 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:57.233283 | 17.124 | 1410 | 190620 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:57.333286 | 17.224 | 1410 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:57.433304 | 17.324 | 1410 | 185730 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:57.533163 | 17.424 | 1410 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:57.633281 | 17.524 | 1410 | 185730 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:57.732597 | 17.623 | 1410 | 43990 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:57.833275 | 17.724 | 1410 | 195500 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:57.933282 | 17.824 | 1410 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:58.033234 | 17.924 | 1410 | 205280 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:58.133372 | 18.024 | 1410 | 83090 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:58.233282 | 18.124 | 1410 | 205280 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:58.333276 | 18.224 | 1410 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:58.433256 | 18.324 | 1410 | 175950 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:58.533271 | 18.424 | 1410 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:58.633267 | 18.524 | 1410 | 195500 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:58.732733 | 18.623 | 1410 | 58650 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:58.833271 | 18.724 | 1410 | 210170 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:58.933270 | 18.824 | 1410 | 78200 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:59.033242 | 18.924 | 1410 | 200390 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:59.133287 | 19.024 | 1410 | 73310 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:59.233255 | 19.124 | 1410 | 185730 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:59.333278 | 19.224 | 1410 | 53760 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:59.433245 | 19.324 | 1410 | 180840 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:59.533260 | 19.424 | 1410 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:59.633260 | 19.524 | 1410 | 200390 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:59.733261 | 19.624 | 1410 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:59.833243 | 19.724 | 1410 | 180840 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:38:59.933285 | 19.824 | 1410 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:00.033251 | 19.924 | 1410 | 175950 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:00.133331 | 20.024 | 1410 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:00.233248 | 20.124 | 1410 | 180840 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:00.333264 | 20.224 | 1410 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:00.433254 | 20.324 | 1410 | 190620 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:00.533256 | 20.424 | 1410 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:00.733252 | 20.624 | 1550 | 180840 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:00.833240 | 20.724 | 1550 | 53760 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:00.933257 | 20.824 | 1550 | 229720 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:01.033260 | 20.924 | 1550 | 43990 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:01.133253 | 21.024 | 1550 | 239490 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:01.233295 | 21.124 | 1550 | 58650 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:01.332859 | 21.223 | 1550 | 239490 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:01.433227 | 21.324 | 1550 | 78200 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:01.533275 | 21.424 | 1550 | 229720 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:01.633223 | 21.524 | 1550 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:01.733238 | 21.624 | 1550 | 229720 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:01.833233 | 21.724 | 1550 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:01.933242 | 21.824 | 1550 | 254150 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:02.033229 | 21.924 | 1550 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:02.133243 | 22.024 | 1550 | 244380 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:02.233216 | 22.124 | 1550 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:02.333236 | 22.224 | 1550 | 229720 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:02.433220 | 22.324 | 1550 | 53760 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:02.533215 | 22.424 | 1550 | 273700 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:02.632860 | 22.523 | 1550 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:02.733219 | 22.624 | 1550 | 234600 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:02.833224 | 22.724 | 1550 | 43990 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:02.933224 | 22.824 | 1550 | 249270 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:03.033229 | 22.924 | 1550 | 43990 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:03.133218 | 23.024 | 1550 | 239490 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:03.233230 | 23.124 | 1550 | 58650 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:03.333223 | 23.224 | 1550 | 234600 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:03.432951 | 23.324 | 1550 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:03.532861 | 23.423 | 1550 | 234600 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:03.633248 | 23.524 | 1550 | 43990 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:03.733120 | 23.624 | 1550 | 244380 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:03.833203 | 23.724 | 1550 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:03.933226 | 23.824 | 1550 | 254150 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:04.033214 | 23.924 | 1550 | 43990 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:04.133192 | 24.024 | 1550 | 234600 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:04.233293 | 24.124 | 1550 | 43990 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:04.333225 | 24.224 | 1550 | 249270 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:04.433121 | 24.324 | 1550 | 48880 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:04.533212 | 24.424 | 1550 | 234600 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:04.633124 | 24.524 | 1550 | 43990 | 20.4 | 44.2
2025-04-23 15:39:04.733160 | 24.624 | 1550 | 229720 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:04.833239 | 24.724 | 1550 | 48880 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:04.933217 | 24.824 | 1550 | 229720 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:05.033202 | 24.924 | 1550 | 63540 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:05.132994 | 25.024 | 1550 | 249270 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:05.233162 | 25.124 | 1550 | 68430 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:05.333209 | 25.224 | 1550 | 234600 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:05.433208 | 25.324 | 1550 | 53760 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:05.533300 | 25.424 | 1550 | 229720 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:05.632871 | 25.523 | 1550 | 53760 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:05.733208 | 25.624 | 1550 | 234600 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:05.833186 | 25.724 | 1550 | 68430 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:05.933213 | 25.824 | 1550 | 244380 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:06.033179 | 25.924 | 1550 | 53760 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:06.132723 | 26.023 | 1550 | 234600 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:06.233186 | 26.124 | 1550 | 58650 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:06.333193 | 26.224 | 1550 | 234600 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:06.433186 | 26.324 | 1550 | 48880 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:06.533188 | 26.424 | 1550 | 244380 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:06.632554 | 26.523 | 1550 | 73310 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:06.733236 | 26.624 | 1550 | 244380 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:06.833191 | 26.724 | 1550 | 48880 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:06.933193 | 26.824 | 1550 | 254150 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:07.033191 | 26.924 | 1550 | 53760 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:07.132426 | 27.023 | 1550 | 239490 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:07.233163 | 27.124 | 1550 | 48880 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:07.333183 | 27.224 | 1550 | 249270 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:07.433397 | 27.324 | 1550 | 53760 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:07.533185 | 27.424 | 1550 | 249270 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:07.632384 | 27.523 | 1550 | 78200 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:07.733197 | 27.624 | 1550 | 239490 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:07.833160 | 27.724 | 1550 | 48880 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:07.933260 | 27.824 | 1550 | 229720 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:08.033167 | 27.924 | 1550 | 63540 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:08.132155 | 28.023 | 1550 | 229720 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:08.233153 | 28.124 | 1550 | 73310 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:08.333173 | 28.224 | 1550 | 283480 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:08.433158 | 28.324 | 1550 | 58650 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:08.533177 | 28.424 | 1550 | 268820 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:08.633170 | 28.524 | 1550 | 78200 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:08.733164 | 28.624 | 1550 | 273700 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:08.832086 | 28.723 | 1550 | 78200 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:08.933190 | 28.824 | 1550 | 244380 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:09.033132 | 28.924 | 1550 | 48880 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:09.133184 | 29.024 | 1550 | 244380 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:09.233153 | 29.124 | 1550 | 48880 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:09.333155 | 29.224 | 1550 | 268820 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:09.433157 | 29.324 | 1550 | 87980 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:09.533160 | 29.424 | 1550 | 273700 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:09.633146 | 29.524 | 1550 | 87980 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:09.733165 | 29.624 | 1550 | 273700 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:09.833144 | 29.724 | 1550 | 68430 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:09.933163 | 29.824 | 1550 | 244380 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:10.033211 | 29.924 | 1550 | 43990 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:10.133253 | 30.024 | 1550 | 234600 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:10.232271 | 30.123 | 1550 | 78200 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:10.333163 | 30.224 | 1550 | 234600 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:10.433136 | 30.324 | 1550 | 48880 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:10.533146 | 30.424 | 1550 | 234600 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:10.633147 | 30.524 | 1550 | 48880 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:10.832797 | 30.723 | 1610 | 249270 | 20.3 | 44.3
2025-04-23 15:39:10.933175 | 30.824 | 1610 | 48880 | 20.3 | 44.3
2025-04-23 15:39:11.033129 | 30.924 | 1610 | 58650 | 20.3 | 44.3
2025-04-23 15:39:11.133143 | 31.024 | 1610 | 63540 | 20.3 | 44.3
2025-04-23 15:39:11.233115 | 31.124 | 1610 | 63540 | 20.3 | 44.3
2025-04-23 15:39:11.333142 | 31.224 | 1610 | 48880 | 20.3 | 44.3
2025-04-23 15:39:11.433136 | 31.324 | 1610 | 43990 | 20.3 | 44.3
2025-04-23 15:39:11.533124 | 31.424 | 1610 | 48880 | 20.3 | 44.3
2025-04-23 15:39:11.633130 | 31.524 | 1610 | 39100 | 20.3 | 44.3
2025-04-23 15:39:11.733138 | 31.624 | 1610 | 48880 | 20.3 | 44.3
2025-04-23 15:39:11.833146 | 31.724 | 1610 | 43990 | 20.3 | 44.3
2025-04-23 15:39:11.933143 | 31.824 | 1610 | 68430 | 20.3 | 44.3
2025-04-23 15:39:12.033130 | 31.924 | 1610 | 68430 | 20.3 | 44.3
2025-04-23 15:39:12.133119 | 32.024 | 1610 | 73310 | 20.3 | 44.3
2025-04-23 15:39:12.233087 | 32.124 | 1610 | 43990 | 20.3 | 44.3
2025-04-23 15:39:12.333134 | 32.224 | 1610 | 87980 | 20.3 | 44.3
2025-04-23 15:39:12.433098 | 32.324 | 1610 | 48880 | 20.3 | 44.3
2025-04-23 15:39:12.533266 | 32.424 | 1610 | 43990 | 20.3 | 44.3
2025-04-23 15:39:12.633109 | 32.524 | 1610 | 39100 | 20.3 | 44.3
2025-04-23 15:39:12.733136 | 32.624 | 1610 | 48880 | 20.3 | 44.3
2025-04-23 15:39:12.833126 | 32.724 | 1610 | 48880 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:12.932733 | 32.823 | 1610 | 53760 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:13.033115 | 32.924 | 1610 | 43990 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:13.133127 | 33.024 | 1610 | 48880 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:13.233108 | 33.124 | 1610 | 53760 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:13.333118 | 33.224 | 1610 | 73310 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:13.433110 | 33.324 | 1610 | 39100 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:13.533121 | 33.424 | 1610 | 48880 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:13.633103 | 33.524 | 1610 | 39100 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:13.733158 | 33.624 | 1610 | 73310 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:13.833116 | 33.724 | 1610 | 48880 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:13.933127 | 33.824 | 1610 | 48880 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:14.033084 | 33.924 | 1610 | 43990 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:14.132747 | 34.023 | 1610 | 53760 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:14.233087 | 34.124 | 1610 | 58650 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:14.333125 | 34.224 | 1610 | 58650 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:14.433039 | 34.324 | 1610 | 63540 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:14.533094 | 34.424 | 1610 | 53760 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:14.633096 | 34.524 | 1610 | 43990 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:14.733088 | 34.624 | 1610 | 48880 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:14.833089 | 34.724 | 1610 | 58650 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:14.933110 | 34.824 | 1610 | 48880 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:15.033102 | 34.924 | 1610 | 53760 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:15.132724 | 35.023 | 1610 | 68430 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:15.233077 | 35.124 | 1610 | 58650 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:15.333115 | 35.224 | 1610 | 83090 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:15.433080 | 35.324 | 1610 | 58650 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:15.533095 | 35.424 | 1610 | 68430 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:15.632726 | 35.523 | 1610 | 68430 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:15.733029 | 35.624 | 1610 | 48880 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:15.833123 | 35.724 | 1610 | 48880 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:15.933091 | 35.824 | 1610 | 68430 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:16.033072 | 35.924 | 1610 | 43990 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:16.133105 | 36.024 | 1610 | 63540 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:16.232718 | 36.123 | 1610 | 43990 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:16.333156 | 36.224 | 1610 | 58650 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:16.433081 | 36.324 | 1610 | 63540 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:16.533074 | 36.424 | 1610 | 53760 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:16.633069 | 36.524 | 1610 | 43990 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:16.732493 | 36.623 | 1610 | 48880 | 20.4 | 44.3
2025-04-23 15:39:16.833089 | 36.724 | 1610 | 43990 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:16.933077 | 36.824 | 1610 | 68430 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:17.033053 | 36.924 | 1610 | 43990 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:17.133078 | 37.024 | 1610 | 48880 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:17.232702 | 37.123 | 1610 | 53760 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:17.333086 | 37.224 | 1610 | 53760 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:17.433073 | 37.324 | 1610 | 43990 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:17.533052 | 37.424 | 1610 | 68430 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:17.633070 | 37.524 | 1610 | 58650 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:17.733092 | 37.624 | 1610 | 73310 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:17.833061 | 37.724 | 1610 | 58650 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:17.933062 | 37.824 | 1610 | 68430 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:18.033055 | 37.924 | 1610 | 43990 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:18.133079 | 38.024 | 1610 | 53760 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:18.233054 | 38.124 | 1610 | 73310 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:18.333085 | 38.224 | 1610 | 63540 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:18.432986 | 38.324 | 1610 | 43990 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:18.533102 | 38.424 | 1610 | 63540 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:18.633029 | 38.524 | 1610 | 58650 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:18.732930 | 38.623 | 1610 | 53760 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:18.833158 | 38.724 | 1610 | 39100 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:18.933148 | 38.824 | 1610 | 53760 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:19.033093 | 38.924 | 1610 | 53760 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:19.133080 | 39.024 | 1610 | 58650 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:19.233048 | 39.124 | 1610 | 39100 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:19.332234 | 39.223 | 1610 | 58650 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:19.433040 | 39.324 | 1610 | 39100 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:19.533053 | 39.424 | 1610 | 48880 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:19.633028 | 39.524 | 1610 | 39100 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:19.733006 | 39.624 | 1610 | 48880 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:19.833029 | 39.724 | 1610 | 43990 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:19.933055 | 39.824 | 1610 | 58650 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:20.033040 | 39.924 | 1610 | 43990 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:20.133052 | 40.024 | 1610 | 53760 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:20.233023 | 40.124 | 1610 | 102640 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:20.333054 | 40.224 | 1610 | 53760 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:20.433032 | 40.324 | 1610 | 78200 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:20.533045 | 40.424 | 1610 | 73310 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:20.633024 | 40.524 | 1610 | 78200 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:39:20.732984 | 40.624 | 1610 | 68430 | 20.4 | 44.4