## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:54:04.646734 | 0.436 | 940 | 39100 | 20.4 | 49.7
2025-04-23 15:54:04.745926 | 0.535 | 940 | 1075270 | 20.4 | 49.7
2025-04-23 15:54:04.846704 | 0.635 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.7
2025-04-23 15:54:04.946722 | 0.736 | 940 | 1163250 | 20.4 | 49.7
2025-04-23 15:54:05.046717 | 0.836 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.7
2025-04-23 15:54:05.146684 | 0.935 | 940 | 1168130 | 20.4 | 49.7
2025-04-23 15:54:05.245838 | 1.035 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.7
2025-04-23 15:54:05.346705 | 1.135 | 940 | 1089930 | 20.4 | 49.7
2025-04-23 15:54:05.446560 | 1.235 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.7
2025-04-23 15:54:05.546879 | 1.336 | 940 | 1173020 | 20.4 | 49.7
2025-04-23 15:54:05.646829 | 1.436 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.7
2025-04-23 15:54:05.746870 | 1.536 | 940 | 1182800 | 20.4 | 49.7
2025-04-23 15:54:05.846791 | 1.636 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.7
2025-04-23 15:54:05.946773 | 1.736 | 940 | 1182800 | 20.4 | 49.7
2025-04-23 15:54:06.046801 | 1.836 | 940 | 4995110 | 20.4 | 49.7
2025-04-23 15:54:06.146914 | 1.936 | 940 | 1138810 | 20.4 | 49.7
2025-04-23 15:54:06.246847 | 2.036 | 940 | 4995110 | 20.4 | 49.7
2025-04-23 15:54:06.346836 | 2.136 | 940 | 913980 | 20.4 | 49.7
2025-04-23 15:54:06.446830 | 2.236 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.7
2025-04-23 15:54:06.546723 | 2.336 | 940 | 1148580 | 20.4 | 49.7
2025-04-23 15:54:06.646847 | 2.436 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:06.746741 | 2.536 | 940 | 1094820 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:06.846841 | 2.636 | 940 | 4995110 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:06.946851 | 2.736 | 940 | 923750 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:07.046200 | 2.835 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:07.146825 | 2.936 | 940 | 879770 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:07.246852 | 3.036 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:07.346835 | 3.136 | 940 | 1114370 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:07.446827 | 3.236 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:07.546826 | 3.336 | 940 | 879770 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:07.645844 | 3.435 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:07.746845 | 3.536 | 940 | 889540 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:07.846806 | 3.636 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:07.946850 | 3.736 | 940 | 1133920 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:08.046801 | 3.836 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:08.146801 | 3.936 | 940 | 879770 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:08.246785 | 4.036 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:08.346135 | 4.135 | 940 | 874880 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:08.446706 | 4.235 | 940 | 4995110 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:08.546808 | 4.336 | 940 | 1163250 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:08.646775 | 4.436 | 940 | 4995110 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:08.746713 | 4.536 | 940 | 918870 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:08.846826 | 4.636 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:08.945885 | 4.735 | 940 | 860220 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:09.046797 | 4.836 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:09.146814 | 4.936 | 940 | 855330 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:09.246793 | 5.036 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:09.346758 | 5.136 | 940 | 1099710 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:09.446778 | 5.236 | 940 | 4995110 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:09.546459 | 5.335 | 940 | 918870 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:09.646760 | 5.436 | 940 | 4995110 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:09.746798 | 5.536 | 940 | 909090 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:09.846782 | 5.636 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:09.946780 | 5.736 | 940 | 1094820 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:10.045834 | 5.835 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:10.146725 | 5.936 | 940 | 874880 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:10.246789 | 6.036 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:10.346789 | 6.136 | 940 | 884650 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:10.446491 | 6.235 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:10.546670 | 6.335 | 940 | 1109480 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:10.646752 | 6.436 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:10.746697 | 6.535 | 940 | 982400 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:10.846816 | 6.636 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:10.946711 | 6.735 | 940 | 855330 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:11.046707 | 6.835 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:11.146789 | 6.936 | 940 | 1109480 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:11.246789 | 7.036 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:11.346758 | 7.136 | 940 | 865100 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:11.446700 | 7.235 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:11.546790 | 7.336 | 940 | 865100 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:11.646759 | 7.436 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:11.746791 | 7.536 | 940 | 1089930 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:11.846786 | 7.636 | 940 | 4995110 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:11.946765 | 7.736 | 940 | 918870 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:12.046757 | 7.836 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:12.146638 | 7.935 | 940 | 865100 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:12.246778 | 8.036 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:12.346804 | 8.136 | 940 | 869990 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:12.446761 | 8.236 | 940 | 4995110 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:12.546760 | 8.336 | 940 | 1138810 | 20.4 | 49.2
2025-04-23 15:54:12.646631 | 8.435 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:12.746671 | 8.535 | 940 | 1158360 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:12.846705 | 8.635 | 940 | 4995110 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:12.946747 | 8.736 | 940 | 1124140 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:13.046764 | 8.836 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:13.146105 | 8.935 | 940 | 1001960 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:13.246821 | 9.036 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:13.346746 | 9.136 | 940 | 1065490 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:13.446740 | 9.236 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:13.546791 | 9.336 | 940 | 1070380 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:13.646171 | 9.435 | 940 | 4995110 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:13.746263 | 9.535 | 940 | 1050830 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:13.846603 | 9.635 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:13.945684 | 9.734 | 940 | 1060610 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:14.046750 | 9.836 | 940 | 5000000 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:14.146712 | 9.935 | 940 | 1065490 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:14.246720 | 10.036 | 940 | 4995110 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:14.346737 | 10.136 | 940 | 1070380 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:14.446707 | 10.235 | 940 | 4995110 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:14.546731 | 10.336 | 940 | 1133920 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:14.746638 | 10.535 | 1410 | 4907140 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:14.846754 | 10.636 | 1410 | 53760 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:14.946834 | 10.736 | 1410 | 180840 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:15.046722 | 10.835 | 1410 | 48880 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:15.146690 | 10.935 | 1410 | 200390 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:15.246708 | 11.035 | 1410 | 48880 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:15.346721 | 11.136 | 1410 | 190620 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:15.446693 | 11.235 | 1410 | 39100 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:15.546703 | 11.335 | 1410 | 175950 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:15.646688 | 11.435 | 1410 | 34210 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:15.746713 | 11.535 | 1410 | 180840 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:15.846700 | 11.635 | 1410 | 43990 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:15.946744 | 11.736 | 1410 | 185730 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:16.046724 | 11.836 | 1410 | 63540 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:16.146720 | 11.935 | 1410 | 180840 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:16.246706 | 12.035 | 1410 | 39100 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:16.346704 | 12.135 | 1410 | 180840 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:16.446692 | 12.235 | 1410 | 43990 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:16.546670 | 12.335 | 1410 | 175950 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:16.646680 | 12.435 | 1410 | 34210 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:16.746607 | 12.535 | 1410 | 175950 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:16.846674 | 12.635 | 1410 | 39100 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:16.946574 | 12.735 | 1410 | 175950 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:17.046693 | 12.835 | 1410 | 39100 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:17.146687 | 12.935 | 1410 | 175950 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:17.246637 | 13.035 | 1410 | 39100 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:17.346796 | 13.136 | 1410 | 185730 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:17.446681 | 13.235 | 1410 | 39100 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:17.546699 | 13.335 | 1410 | 175950 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:17.646569 | 13.435 | 1410 | 39100 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:17.746683 | 13.535 | 1410 | 175950 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:17.846679 | 13.635 | 1410 | 43990 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:17.946672 | 13.735 | 1410 | 180840 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:18.046778 | 13.836 | 1410 | 43990 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:18.146424 | 13.935 | 1410 | 175950 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:18.246700 | 14.035 | 1410 | 39100 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:18.346708 | 14.135 | 1410 | 190620 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:18.446602 | 14.235 | 1410 | 48880 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:18.546710 | 14.335 | 1410 | 205280 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:18.646327 | 14.435 | 1410 | 43990 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:18.745743 | 14.535 | 1410 | 190620 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:18.846062 | 14.635 | 1410 | 43990 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:18.946760 | 14.736 | 1410 | 190620 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:19.046745 | 14.836 | 1410 | 53760 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:19.146107 | 14.935 | 1410 | 175950 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:19.246666 | 15.035 | 1410 | 53760 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:19.346701 | 15.135 | 1410 | 175950 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:19.446677 | 15.235 | 1410 | 34210 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:19.546658 | 15.335 | 1410 | 200390 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:19.646054 | 15.435 | 1410 | 39100 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:19.746694 | 15.535 | 1410 | 180840 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:19.846669 | 15.635 | 1410 | 39100 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:19.946694 | 15.735 | 1410 | 190620 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:20.046641 | 15.835 | 1410 | 39100 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:20.145902 | 15.935 | 1410 | 175950 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:20.246023 | 16.035 | 1410 | 39100 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:20.346665 | 16.135 | 1410 | 175950 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:20.446730 | 16.236 | 1410 | 34210 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:20.546651 | 16.335 | 1410 | 175950 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:20.645724 | 16.435 | 1410 | 39100 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:20.746557 | 16.535 | 1410 | 171070 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:20.846595 | 16.635 | 1410 | 39100 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:20.946654 | 16.735 | 1410 | 180840 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:21.046630 | 16.835 | 1410 | 39100 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:21.146148 | 16.935 | 1410 | 175950 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:21.246552 | 17.035 | 1410 | 43990 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:21.346766 | 17.136 | 1410 | 175950 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:21.446649 | 17.235 | 1410 | 43990 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:21.546400 | 17.335 | 1410 | 180840 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:21.646622 | 17.435 | 1410 | 43990 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:21.746657 | 17.535 | 1410 | 180840 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:21.846628 | 17.635 | 1410 | 43990 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:21.946638 | 17.735 | 1410 | 175950 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:22.046621 | 17.835 | 1410 | 43990 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:22.146631 | 17.935 | 1410 | 180840 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:22.246621 | 18.035 | 1410 | 48880 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:22.346733 | 18.136 | 1410 | 180840 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:22.446593 | 18.235 | 1410 | 43990 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:22.546529 | 18.335 | 1410 | 190620 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:22.646534 | 18.435 | 1410 | 39100 | 20.4 | 49.1
2025-04-23 15:54:22.745741 | 18.535 | 1410 | 180840 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:22.846624 | 18.635 | 1410 | 43990 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:22.946523 | 18.735 | 1410 | 175950 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:23.046598 | 18.835 | 1410 | 43990 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:23.146617 | 18.935 | 1410 | 175950 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:23.246597 | 19.035 | 1410 | 43990 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:23.346626 | 19.135 | 1410 | 171070 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:23.446626 | 19.235 | 1410 | 43990 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:23.546595 | 19.335 | 1410 | 171070 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:23.646599 | 19.435 | 1410 | 43990 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:23.746610 | 19.535 | 1410 | 171070 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:23.846601 | 19.635 | 1410 | 39100 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:23.946608 | 19.735 | 1410 | 210170 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:24.046603 | 19.835 | 1410 | 68430 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:24.145979 | 19.935 | 1410 | 175950 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:24.246592 | 20.035 | 1410 | 39100 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:24.346690 | 20.135 | 1410 | 175950 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:24.446438 | 20.235 | 1410 | 34210 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:24.545829 | 20.335 | 1410 | 175950 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:24.646570 | 20.435 | 1410 | 43990 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:24.846601 | 20.635 | 1550 | 171070 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:24.946601 | 20.735 | 1550 | 43990 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:25.046672 | 20.835 | 1550 | 239490 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:25.146623 | 20.935 | 1550 | 39100 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:25.246556 | 21.035 | 1550 | 234600 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:25.346588 | 21.135 | 1550 | 48880 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:25.446587 | 21.235 | 1550 | 234600 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:25.546574 | 21.335 | 1550 | 63540 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:25.646599 | 21.435 | 1550 | 244380 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:25.746585 | 21.535 | 1550 | 48880 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:25.846566 | 21.635 | 1550 | 244380 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:25.946594 | 21.735 | 1550 | 39100 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:26.046572 | 21.835 | 1550 | 239490 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:26.146584 | 21.935 | 1550 | 43990 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:26.246542 | 22.035 | 1550 | 234600 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:26.346604 | 22.135 | 1550 | 48880 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:26.446536 | 22.235 | 1550 | 234600 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:26.546680 | 22.335 | 1550 | 63540 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:26.646598 | 22.435 | 1550 | 239490 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:26.746476 | 22.535 | 1550 | 53760 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:26.846498 | 22.635 | 1550 | 244380 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:26.946576 | 22.735 | 1550 | 43990 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:27.046595 | 22.835 | 1550 | 254150 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:27.146546 | 22.935 | 1550 | 43990 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:27.246513 | 23.035 | 1550 | 234600 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:27.346476 | 23.135 | 1550 | 48880 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:27.446448 | 23.235 | 1550 | 244380 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:27.545749 | 23.335 | 1550 | 58650 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:27.646547 | 23.435 | 1550 | 239490 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:27.746629 | 23.535 | 1550 | 48880 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:27.846584 | 23.635 | 1550 | 244380 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:27.946547 | 23.735 | 1550 | 43990 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:28.046051 | 23.835 | 1550 | 244380 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:28.146563 | 23.935 | 1550 | 43990 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:28.246588 | 24.035 | 1550 | 239490 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:28.346618 | 24.135 | 1550 | 48880 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:28.446555 | 24.235 | 1550 | 239490 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:28.546464 | 24.335 | 1550 | 53760 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:28.646547 | 24.435 | 1550 | 249270 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:28.746473 | 24.535 | 1550 | 53760 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:28.846574 | 24.635 | 1550 | 244380 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:28.946563 | 24.735 | 1550 | 43990 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:29.046583 | 24.835 | 1550 | 244380 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:29.146574 | 24.935 | 1550 | 48880 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:29.246532 | 25.035 | 1550 | 249270 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:29.346553 | 25.135 | 1550 | 53760 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:29.446545 | 25.235 | 1550 | 259040 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:29.546545 | 25.335 | 1550 | 78200 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:29.646566 | 25.435 | 1550 | 254150 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:29.746423 | 25.535 | 1550 | 48880 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:29.846534 | 25.635 | 1550 | 259040 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:29.946548 | 25.735 | 1550 | 63540 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:30.046534 | 25.835 | 1550 | 254150 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:30.146539 | 25.935 | 1550 | 58650 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:30.246512 | 26.035 | 1550 | 268820 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:30.345821 | 26.135 | 1550 | 87980 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:30.446528 | 26.235 | 1550 | 283480 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:30.546540 | 26.335 | 1550 | 78200 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:30.646613 | 26.435 | 1550 | 268820 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:30.746419 | 26.535 | 1550 | 73310 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:30.846511 | 26.635 | 1550 | 249270 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:30.946519 | 26.735 | 1550 | 78200 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:31.046511 | 26.835 | 1550 | 254150 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:31.146535 | 26.935 | 1550 | 68430 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:31.246502 | 27.035 | 1550 | 239490 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:31.346570 | 27.135 | 1550 | 39100 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:31.446510 | 27.235 | 1550 | 244380 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:31.546417 | 27.335 | 1550 | 43990 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:31.646493 | 27.435 | 1550 | 254150 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:31.746498 | 27.535 | 1550 | 53760 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:31.846509 | 27.635 | 1550 | 259040 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:31.946507 | 27.735 | 1550 | 73310 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:32.046516 | 27.835 | 1550 | 254150 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:32.146464 | 27.935 | 1550 | 53760 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:32.246493 | 28.035 | 1550 | 254150 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:32.346504 | 28.135 | 1550 | 58650 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:32.446507 | 28.235 | 1550 | 254150 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:32.546504 | 28.335 | 1550 | 39100 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:32.646500 | 28.435 | 1550 | 234600 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:32.745671 | 28.534 | 1550 | 39100 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:32.846517 | 28.635 | 1550 | 239490 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:32.946506 | 28.735 | 1550 | 39100 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:33.046492 | 28.835 | 1550 | 234600 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:33.146492 | 28.935 | 1550 | 39100 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:33.246492 | 29.035 | 1550 | 244380 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:33.345748 | 29.135 | 1550 | 43990 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:33.446499 | 29.235 | 1550 | 278590 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:33.546497 | 29.335 | 1550 | 73310 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:33.646404 | 29.435 | 1550 | 273700 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:33.746490 | 29.535 | 1550 | 68430 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:33.846476 | 29.635 | 1550 | 268820 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:33.946491 | 29.735 | 1550 | 73310 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:34.046484 | 29.835 | 1550 | 249270 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:34.146506 | 29.935 | 1550 | 53760 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:34.246475 | 30.035 | 1550 | 239490 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:34.345803 | 30.135 | 1550 | 43990 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:34.446460 | 30.235 | 1550 | 239490 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:34.546477 | 30.335 | 1550 | 39100 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:34.646482 | 30.435 | 1550 | 254150 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:34.745630 | 30.534 | 1550 | 43990 | 20.4 | 49
2025-04-23 15:54:34.946561 | 30.735 | 1610 | 263930 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:35.046478 | 30.835 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:35.146573 | 30.935 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:35.246358 | 31.035 | 1610 | 78200 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:35.346460 | 31.135 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:35.446471 | 31.235 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:35.546478 | 31.335 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:35.646407 | 31.435 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:35.746188 | 31.535 | 1610 | 58650 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:35.846513 | 31.635 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:35.946556 | 31.735 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:36.046540 | 31.835 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:36.146470 | 31.935 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:36.246041 | 32.035 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:36.346509 | 32.135 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:36.446482 | 32.235 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:36.546546 | 32.335 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:36.646536 | 32.435 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:36.745813 | 32.535 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:36.846439 | 32.635 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:36.946382 | 32.735 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:37.046431 | 32.835 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:37.146445 | 32.935 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:37.245854 | 33.035 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:37.346469 | 33.135 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:37.446434 | 33.235 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:37.546442 | 33.335 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:37.646425 | 33.435 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:37.745693 | 33.534 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:37.846433 | 33.635 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:37.946429 | 33.735 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:38.046436 | 33.835 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:38.146377 | 33.935 | 1610 | 29330 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:38.245502 | 34.034 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:38.346275 | 34.135 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:38.445970 | 34.235 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:38.545797 | 34.335 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:38.645428 | 34.434 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:38.745460 | 34.534 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:38.846341 | 34.635 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:38.946404 | 34.735 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:39.046021 | 34.835 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:39.145481 | 34.934 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:39.246264 | 35.035 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:39.345296 | 35.134 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:39.446299 | 35.235 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:39.545827 | 35.335 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:39.646473 | 35.435 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:39.746391 | 35.535 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:39.846412 | 35.635 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:39.946405 | 35.735 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:40.046497 | 35.835 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:40.152646 | 35.941 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:40.246443 | 36.035 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:40.346396 | 36.135 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:40.446416 | 36.235 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:40.546395 | 36.335 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:40.646315 | 36.435 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:40.745701 | 36.534 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:40.846488 | 36.635 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:40.946378 | 36.735 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:41.046409 | 36.835 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:41.146420 | 36.935 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:41.246392 | 37.035 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:41.345990 | 37.135 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:41.446163 | 37.235 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:41.545520 | 37.334 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:41.646381 | 37.435 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:41.746400 | 37.535 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:41.846384 | 37.635 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:41.946402 | 37.735 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:42.046480 | 37.835 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:42.146472 | 37.935 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:42.246457 | 38.035 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:42.346374 | 38.135 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:42.445910 | 38.235 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:42.546248 | 38.335 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:42.645899 | 38.435 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:42.745954 | 38.535 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:42.845966 | 38.635 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:42.945922 | 38.735 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:43.046220 | 38.835 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:43.145489 | 38.934 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:43.246234 | 39.035 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:43.346118 | 39.135 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:43.446371 | 39.235 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:43.546349 | 39.335 | 1610 | 58650 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:43.645606 | 39.434 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:43.746376 | 39.535 | 1610 | 29330 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:43.846254 | 39.635 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:43.946250 | 39.735 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:44.046338 | 39.835 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:44.146364 | 39.935 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:44.246373 | 40.035 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:44.346374 | 40.135 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:44.446356 | 40.235 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:44.546361 | 40.335 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:44.646336 | 40.435 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:44.745778 | 40.535 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:44.846195 | 40.635 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.9