## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:54:53.889771 | 0.426 | 940 | 39100 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:53.989788 | 0.526 | 940 | 874880 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:54.089773 | 0.626 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:54.188822 | 0.725 | 940 | 1158360 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:54.289057 | 0.826 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:54.389632 | 0.926 | 940 | 1163250 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:54.489700 | 1.026 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:54.589777 | 1.126 | 940 | 1085040 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:54.689872 | 1.226 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:54.789831 | 1.326 | 940 | 1158360 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:54.888807 | 1.425 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:54.989695 | 1.526 | 940 | 1158360 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:55.089791 | 1.626 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:55.189377 | 1.726 | 940 | 1153470 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:55.289736 | 1.826 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:55.389809 | 1.926 | 940 | 1085040 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:55.489749 | 2.026 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:55.589774 | 2.126 | 940 | 909090 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:55.689796 | 2.226 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:55.789782 | 2.326 | 940 | 1168130 | 20.4 | 48.9
2025-04-23 15:54:55.889759 | 2.426 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:55.989731 | 2.526 | 940 | 1143690 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:56.089751 | 2.626 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:56.189739 | 2.726 | 940 | 904200 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:56.289170 | 2.826 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:56.389651 | 2.926 | 940 | 1163250 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:56.489757 | 3.026 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:56.589745 | 3.126 | 940 | 1085040 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:56.689772 | 3.226 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:56.789774 | 3.326 | 940 | 1168130 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:56.888752 | 3.425 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:56.989751 | 3.526 | 940 | 1163250 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:57.089415 | 3.626 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:57.189742 | 3.726 | 940 | 1114370 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:57.289743 | 3.826 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:57.389754 | 3.926 | 940 | 1143690 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:57.489756 | 4.026 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:57.589745 | 4.126 | 940 | 1148580 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:57.689756 | 4.226 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:57.789660 | 4.326 | 940 | 1075270 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:57.889698 | 4.426 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:57.989731 | 4.526 | 940 | 972630 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:58.089755 | 4.626 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:58.189749 | 4.726 | 940 | 1148580 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:58.289738 | 4.826 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:58.389682 | 4.926 | 940 | 1138810 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:58.489740 | 5.026 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:58.588855 | 5.125 | 940 | 1075270 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:58.689702 | 5.226 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:58.788750 | 5.325 | 940 | 1143690 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:58.889686 | 5.426 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:58.989710 | 5.526 | 940 | 1143690 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:59.089699 | 5.626 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:59.189719 | 5.726 | 940 | 1070380 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:59.289715 | 5.826 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:59.389661 | 5.926 | 940 | 879770 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:59.489697 | 6.026 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:59.589145 | 6.126 | 940 | 884650 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:59.689682 | 6.226 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:59.789702 | 6.326 | 940 | 1124140 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:59.889694 | 6.426 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:54:59.989677 | 6.526 | 940 | 865100 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:00.089690 | 6.626 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:00.189730 | 6.726 | 940 | 1168130 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:00.289134 | 6.826 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:00.389698 | 6.926 | 940 | 1124140 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:00.489576 | 7.026 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:00.589730 | 7.126 | 940 | 909090 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:00.689545 | 7.226 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:00.789604 | 7.326 | 940 | 1173020 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:00.888724 | 7.425 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:00.989679 | 7.526 | 940 | 1065490 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:01.089705 | 7.626 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:01.189602 | 7.726 | 940 | 884650 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:01.289397 | 7.826 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:01.389694 | 7.926 | 940 | 1133920 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:01.489680 | 8.026 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:01.589621 | 8.126 | 940 | 1143690 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:01.689704 | 8.226 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:01.789680 | 8.326 | 940 | 1075270 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:01.889671 | 8.426 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:01.989674 | 8.526 | 940 | 1041060 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:02.089707 | 8.626 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:02.189816 | 8.726 | 940 | 909090 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:02.289717 | 8.826 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:02.389591 | 8.926 | 940 | 1085040 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:02.489727 | 9.026 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:02.589787 | 9.126 | 940 | 879770 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:02.689798 | 9.226 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:02.789635 | 9.326 | 940 | 1143690 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:02.889641 | 9.426 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:02.989677 | 9.526 | 940 | 1075270 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:03.089662 | 9.626 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:03.189618 | 9.726 | 940 | 1148580 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:03.289571 | 9.826 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:03.389569 | 9.926 | 940 | 1163250 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:03.489702 | 10.026 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:03.589595 | 10.126 | 940 | 1114370 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:03.689632 | 10.226 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:03.789372 | 10.326 | 940 | 1143690 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:03.989603 | 10.526 | 1410 | 4912020 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:04.089604 | 10.626 | 1410 | 53760 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:04.189696 | 10.726 | 1410 | 190620 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:04.289616 | 10.826 | 1410 | 43990 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:04.389452 | 10.926 | 1410 | 185730 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:04.489680 | 11.026 | 1410 | 53760 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:04.589636 | 11.126 | 1410 | 205280 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:04.688770 | 11.225 | 1410 | 53760 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:04.788589 | 11.325 | 1410 | 175950 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:04.889647 | 11.426 | 1410 | 43990 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:04.989639 | 11.526 | 1410 | 190620 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:05.089586 | 11.626 | 1410 | 39100 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:05.188635 | 11.725 | 1410 | 180840 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:05.289617 | 11.826 | 1410 | 43990 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:05.389604 | 11.926 | 1410 | 185730 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:05.489628 | 12.026 | 1410 | 48880 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:05.589303 | 12.126 | 1410 | 195500 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:05.689628 | 12.226 | 1410 | 92860 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:05.789522 | 12.326 | 1410 | 229720 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:05.889599 | 12.426 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48.7
2025-04-23 15:55:05.989543 | 12.526 | 1410 | 200390 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:06.089614 | 12.626 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:06.189616 | 12.726 | 1410 | 180840 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:06.288989 | 12.826 | 1410 | 43990 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:06.389595 | 12.926 | 1410 | 229720 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:06.489612 | 13.026 | 1410 | 48880 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:06.589605 | 13.126 | 1410 | 210170 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:06.689603 | 13.226 | 1410 | 39100 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:06.789617 | 13.326 | 1410 | 175950 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:06.888712 | 13.425 | 1410 | 39100 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:06.989621 | 13.526 | 1410 | 175950 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:07.089644 | 13.626 | 1410 | 39100 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:07.189614 | 13.726 | 1410 | 175950 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:07.289618 | 13.826 | 1410 | 34210 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:07.389636 | 13.926 | 1410 | 195500 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:07.489603 | 14.026 | 1410 | 39100 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:07.589609 | 14.126 | 1410 | 175950 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:07.689695 | 14.226 | 1410 | 39100 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:07.788858 | 14.325 | 1410 | 175950 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:07.889569 | 14.426 | 1410 | 53760 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:07.989696 | 14.526 | 1410 | 180840 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:08.089607 | 14.626 | 1410 | 39100 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:08.189572 | 14.726 | 1410 | 180840 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:08.289599 | 14.826 | 1410 | 39100 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:08.389425 | 14.926 | 1410 | 180840 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:08.489538 | 15.026 | 1410 | 43990 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:08.589556 | 15.126 | 1410 | 180840 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:08.689523 | 15.226 | 1410 | 48880 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:08.789588 | 15.326 | 1410 | 180840 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:08.889288 | 15.426 | 1410 | 39100 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:08.989583 | 15.526 | 1410 | 180840 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:09.089438 | 15.626 | 1410 | 48880 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:09.189579 | 15.726 | 1410 | 175950 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:09.288995 | 15.826 | 1410 | 43990 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:09.388999 | 15.926 | 1410 | 175950 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:09.489553 | 16.026 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:09.589557 | 16.126 | 1410 | 185730 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:09.689575 | 16.226 | 1410 | 48880 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:09.789502 | 16.326 | 1410 | 185730 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:09.889018 | 16.426 | 1410 | 63540 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:09.989569 | 16.526 | 1410 | 210170 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:10.089567 | 16.626 | 1410 | 78200 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:10.189562 | 16.726 | 1410 | 219940 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:10.289123 | 16.826 | 1410 | 73310 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:10.388851 | 16.925 | 1410 | 180840 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:10.489563 | 17.026 | 1410 | 48880 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:10.589540 | 17.126 | 1410 | 205280 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:10.689561 | 17.226 | 1410 | 63540 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:10.789573 | 17.326 | 1410 | 185730 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:10.888813 | 17.425 | 1410 | 48880 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:10.989588 | 17.526 | 1410 | 200390 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:11.089564 | 17.626 | 1410 | 78200 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:11.189546 | 17.726 | 1410 | 190620 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:11.289558 | 17.826 | 1410 | 63540 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:11.388714 | 17.925 | 1410 | 175950 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:11.489550 | 18.026 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:11.589557 | 18.126 | 1410 | 175950 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:11.689564 | 18.226 | 1410 | 48880 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:11.789556 | 18.326 | 1410 | 175950 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:11.888600 | 18.425 | 1410 | 48880 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:11.989538 | 18.526 | 1410 | 175950 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:12.089549 | 18.626 | 1410 | 39100 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:12.189599 | 18.726 | 1410 | 190620 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:12.288953 | 18.826 | 1410 | 43990 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:12.389043 | 18.926 | 1410 | 175950 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:12.489544 | 19.026 | 1410 | 48880 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:12.589525 | 19.126 | 1410 | 171070 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:12.689542 | 19.226 | 1410 | 39100 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:12.789536 | 19.326 | 1410 | 180840 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:12.889529 | 19.426 | 1410 | 39100 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:12.989442 | 19.526 | 1410 | 175950 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:13.089537 | 19.626 | 1410 | 48880 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:13.189568 | 19.726 | 1410 | 219940 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:13.289544 | 19.826 | 1410 | 43990 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:13.388911 | 19.926 | 1410 | 180840 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:13.489567 | 20.026 | 1410 | 43990 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:13.589531 | 20.126 | 1410 | 180840 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:13.689433 | 20.226 | 1410 | 39100 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:13.789508 | 20.326 | 1410 | 175950 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:13.889505 | 20.426 | 1410 | 39100 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:14.089547 | 20.626 | 1550 | 171070 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:14.189424 | 20.726 | 1550 | 48880 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:14.289318 | 20.826 | 1550 | 249270 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:14.389507 | 20.926 | 1550 | 43990 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:14.489503 | 21.026 | 1550 | 263930 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:14.589501 | 21.126 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:14.689532 | 21.226 | 1550 | 273700 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:14.789489 | 21.326 | 1550 | 39100 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:14.889522 | 21.426 | 1550 | 259040 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:14.989444 | 21.526 | 1550 | 68430 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:15.089517 | 21.626 | 1550 | 268820 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:15.189441 | 21.726 | 1550 | 78200 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:15.289533 | 21.826 | 1550 | 249270 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:15.389539 | 21.926 | 1550 | 48880 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:15.489501 | 22.026 | 1550 | 249270 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:15.589473 | 22.126 | 1550 | 68430 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:15.689426 | 22.226 | 1550 | 249270 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:15.789507 | 22.326 | 1550 | 78200 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:15.889513 | 22.426 | 1550 | 273700 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:15.989451 | 22.526 | 1550 | 48880 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:16.089498 | 22.626 | 1550 | 254150 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:16.188891 | 22.726 | 1550 | 68430 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:16.289509 | 22.826 | 1550 | 273700 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:16.389465 | 22.926 | 1550 | 68430 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:16.489539 | 23.026 | 1550 | 234600 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:16.589470 | 23.126 | 1550 | 68430 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:16.689488 | 23.226 | 1550 | 234600 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:16.789513 | 23.326 | 1550 | 39100 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:16.889495 | 23.426 | 1550 | 234600 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:16.989466 | 23.526 | 1550 | 39100 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:17.089521 | 23.626 | 1550 | 239490 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:17.189482 | 23.726 | 1550 | 39100 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:17.289472 | 23.826 | 1550 | 239490 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:17.388764 | 23.925 | 1550 | 43990 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:17.489198 | 24.026 | 1550 | 239490 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:17.589457 | 24.126 | 1550 | 73310 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:17.689476 | 24.226 | 1550 | 239490 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:17.789320 | 24.326 | 1550 | 39100 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:17.889495 | 24.426 | 1550 | 239490 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:17.989480 | 24.526 | 1550 | 39100 | 20.4 | 48.6
2025-04-23 15:55:18.088830 | 24.625 | 1550 | 239490 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:18.189478 | 24.726 | 1550 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:18.288863 | 24.825 | 1550 | 244380 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:18.389400 | 24.926 | 1550 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:18.489486 | 25.026 | 1550 | 249270 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:18.589486 | 25.126 | 1550 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:18.688824 | 25.225 | 1550 | 244380 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:18.789387 | 25.326 | 1550 | 43990 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:18.889521 | 25.426 | 1550 | 244380 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:18.988640 | 25.525 | 1550 | 48880 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:19.089482 | 25.626 | 1550 | 249270 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:19.189485 | 25.726 | 1550 | 58650 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:19.289483 | 25.826 | 1550 | 244380 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:19.389481 | 25.926 | 1550 | 43990 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:19.489358 | 26.026 | 1550 | 249270 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:19.589039 | 26.126 | 1550 | 92860 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:19.689502 | 26.226 | 1550 | 283480 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:19.789474 | 26.326 | 1550 | 87980 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:19.889495 | 26.426 | 1550 | 298140 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:19.989471 | 26.526 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:20.089545 | 26.626 | 1550 | 254150 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:20.189612 | 26.726 | 1550 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:20.289463 | 26.826 | 1550 | 239490 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:20.389455 | 26.926 | 1550 | 58650 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:20.488559 | 27.025 | 1550 | 244380 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:20.589410 | 27.126 | 1550 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:20.689399 | 27.226 | 1550 | 244380 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:20.789371 | 27.326 | 1550 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:20.888446 | 27.425 | 1550 | 259040 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:20.989458 | 27.526 | 1550 | 53760 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:21.089450 | 27.626 | 1550 | 249270 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:21.189420 | 27.726 | 1550 | 53760 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:21.289466 | 27.826 | 1550 | 244380 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:21.389422 | 27.926 | 1550 | 43990 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:21.489431 | 28.026 | 1550 | 234600 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:21.589420 | 28.126 | 1550 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:21.689442 | 28.226 | 1550 | 234600 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:21.789435 | 28.326 | 1550 | 43990 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:21.889450 | 28.426 | 1550 | 239490 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:21.989471 | 28.526 | 1550 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:22.089413 | 28.626 | 1550 | 234600 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:22.189359 | 28.726 | 1550 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:22.289434 | 28.826 | 1550 | 239490 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:22.389416 | 28.926 | 1550 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:22.488462 | 29.025 | 1550 | 234600 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:22.589403 | 29.126 | 1550 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:22.689428 | 29.226 | 1550 | 254150 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:22.789457 | 29.326 | 1550 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:22.889372 | 29.426 | 1550 | 244380 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:22.989440 | 29.526 | 1550 | 43990 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:23.089429 | 29.626 | 1550 | 239490 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:23.189408 | 29.726 | 1550 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:23.289435 | 29.826 | 1550 | 239490 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:23.389362 | 29.926 | 1550 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:23.488846 | 30.025 | 1550 | 244380 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:23.588439 | 30.125 | 1550 | 63540 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:23.689410 | 30.226 | 1550 | 234600 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:23.789191 | 30.326 | 1550 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:23.889415 | 30.426 | 1550 | 239490 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:23.988790 | 30.525 | 1550 | 34210 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:24.189307 | 30.726 | 1610 | 229720 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:24.288823 | 30.825 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:24.389335 | 30.926 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:24.489372 | 31.026 | 1610 | 58650 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:24.589373 | 31.126 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:24.689367 | 31.226 | 1610 | 58650 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:24.789355 | 31.326 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:24.889285 | 31.426 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:24.989126 | 31.526 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:25.088765 | 31.625 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:25.188707 | 31.725 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:25.289348 | 31.826 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:25.389420 | 31.926 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:25.488707 | 32.025 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:25.589394 | 32.126 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:25.689306 | 32.226 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:25.789369 | 32.326 | 1610 | 63540 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:25.889455 | 32.426 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:25.988957 | 32.526 | 1610 | 58650 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:26.089365 | 32.626 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:26.189364 | 32.726 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:26.289278 | 32.826 | 1610 | 63540 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:26.389342 | 32.926 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:26.488816 | 33.025 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:26.589363 | 33.126 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:26.689367 | 33.226 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:26.788578 | 33.325 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:26.888391 | 33.425 | 1610 | 87980 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:26.988681 | 33.525 | 1610 | 78200 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:27.089377 | 33.626 | 1610 | 83090 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:27.189377 | 33.726 | 1610 | 63540 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:27.288804 | 33.825 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:27.389387 | 33.926 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:27.488461 | 34.025 | 1610 | 73310 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:27.589355 | 34.126 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:27.689350 | 34.226 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:27.789435 | 34.326 | 1610 | 68430 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:27.888362 | 34.425 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:27.988383 | 34.525 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:28.089364 | 34.626 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:28.189341 | 34.726 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:28.289344 | 34.826 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:28.389327 | 34.926 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:28.488899 | 35.026 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:28.588423 | 35.125 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:28.689248 | 35.226 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:28.789311 | 35.326 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:28.889269 | 35.426 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:28.989302 | 35.526 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:29.089378 | 35.626 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:29.188697 | 35.725 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:29.288781 | 35.825 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:29.389325 | 35.926 | 1610 | 58650 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:29.489336 | 36.026 | 1610 | 58650 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:29.589322 | 36.126 | 1610 | 68430 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:29.689335 | 36.226 | 1610 | 58650 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:29.789310 | 36.326 | 1610 | 87980 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:29.889322 | 36.426 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:29.988742 | 36.525 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:30.089326 | 36.626 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.5
2025-04-23 15:55:30.188613 | 36.725 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:30.288758 | 36.825 | 1610 | 63540 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:30.389341 | 36.926 | 1610 | 58650 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:30.489324 | 37.026 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:30.589241 | 37.126 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:30.689327 | 37.226 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:30.789373 | 37.326 | 1610 | 34210 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:30.889338 | 37.426 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:30.989312 | 37.526 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:31.089327 | 37.626 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:31.189303 | 37.726 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:31.289331 | 37.826 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:31.389327 | 37.926 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:31.489318 | 38.026 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:31.589296 | 38.126 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:31.689301 | 38.226 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:31.789281 | 38.326 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:31.889234 | 38.426 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:31.989285 | 38.526 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:32.089280 | 38.626 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:32.189283 | 38.726 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:32.289303 | 38.826 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:32.389291 | 38.926 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:32.489308 | 39.026 | 1610 | 63540 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:32.589277 | 39.126 | 1610 | 43990 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:32.689285 | 39.226 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:32.789250 | 39.326 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:32.889294 | 39.426 | 1610 | 53760 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:32.989273 | 39.526 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:33.089278 | 39.626 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:33.189263 | 39.726 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:33.289287 | 39.826 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:33.389118 | 39.926 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:33.489304 | 40.026 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:33.589256 | 40.126 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:33.689193 | 40.226 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:33.789332 | 40.326 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:33.889262 | 40.426 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:33.989241 | 40.526 | 1610 | 48880 | 20.4 | 48.4
2025-04-23 15:55:34.089315 | 40.626 | 1610 | 39100 | 20.4 | 48.4