## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:57:38.398602 | 0.435 | 940 | 39100 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 15:57:38.497933 | 0.534 | 940 | 992180 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 15:57:38.598533 | 0.635 | 940 | 5000000 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 15:57:38.707245 | 0.744 | 940 | 1099710 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 15:57:38.798217 | 0.835 | 940 | 5000000 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 15:57:38.898167 | 0.935 | 940 | 1099710 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 15:57:38.998506 | 1.035 | 940 | 4995110 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 15:57:39.098516 | 1.135 | 940 | 1085040 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 15:57:39.198201 | 1.235 | 940 | 5000000 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 15:57:39.298015 | 1.335 | 940 | 1104590 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 15:57:39.398510 | 1.435 | 940 | 4995110 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 15:57:39.498633 | 1.535 | 940 | 860220 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 15:57:39.597575 | 1.634 | 940 | 5000000 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 15:57:39.698348 | 1.735 | 940 | 1104590 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 15:57:39.798498 | 1.835 | 940 | 5000000 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 15:57:39.898650 | 1.935 | 940 | 1041060 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 15:57:39.998609 | 2.035 | 940 | 5000000 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 15:57:40.098655 | 2.135 | 940 | 1099710 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 15:57:40.198638 | 2.235 | 940 | 5000000 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 15:57:40.298677 | 2.335 | 940 | 1099710 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 15:57:40.398661 | 2.435 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:40.498648 | 2.535 | 940 | 1085040 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:40.598446 | 2.635 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:40.698654 | 2.735 | 940 | 1065490 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:40.799042 | 2.836 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:40.898625 | 2.935 | 940 | 1060610 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:40.998652 | 3.035 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:41.098655 | 3.135 | 940 | 992180 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:41.197831 | 3.234 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:41.298248 | 3.335 | 940 | 1060610 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:41.398615 | 3.435 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:41.498656 | 3.535 | 940 | 1065490 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:41.598626 | 3.635 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:41.698633 | 3.735 | 940 | 1021510 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:41.798601 | 3.835 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:41.898626 | 3.935 | 940 | 830890 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:41.998591 | 4.035 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:42.098612 | 4.135 | 940 | 1080160 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:42.198610 | 4.235 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:42.298626 | 4.335 | 940 | 1041060 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:42.398592 | 4.435 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:42.498630 | 4.535 | 940 | 899320 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:42.598548 | 4.635 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:42.698109 | 4.735 | 940 | 821110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:42.798635 | 4.835 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:42.898517 | 4.935 | 940 | 1060610 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:42.998169 | 5.035 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:43.098573 | 5.135 | 940 | 982400 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:43.198522 | 5.235 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:43.298623 | 5.335 | 940 | 1055720 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:43.398625 | 5.435 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:43.498595 | 5.535 | 940 | 1060610 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:43.597627 | 5.634 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:43.698615 | 5.735 | 940 | 992180 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:43.798583 | 5.835 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:43.898609 | 5.935 | 940 | 811340 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:43.998592 | 6.035 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:44.098526 | 6.135 | 940 | 821110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:44.198055 | 6.235 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:44.298596 | 6.335 | 940 | 977520 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:44.398583 | 6.435 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:44.498610 | 6.535 | 940 | 1016620 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:44.598570 | 6.635 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:44.698571 | 6.735 | 940 | 845550 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:44.798070 | 6.835 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:44.898589 | 6.935 | 940 | 1075270 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:44.998594 | 7.035 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:45.098573 | 7.135 | 940 | 840660 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:45.198584 | 7.235 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:45.298638 | 7.335 | 940 | 1104590 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:45.398568 | 7.435 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:45.498244 | 7.535 | 940 | 1011730 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:45.598441 | 7.635 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:45.698567 | 7.735 | 940 | 1094820 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:45.798596 | 7.835 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:45.898639 | 7.935 | 940 | 1094820 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:45.998549 | 8.035 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:46.098402 | 8.135 | 940 | 1085040 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:46.198423 | 8.235 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:46.298418 | 8.335 | 940 | 1036170 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:46.398384 | 8.435 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:46.498392 | 8.535 | 940 | 904200 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:46.598299 | 8.635 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:46.698412 | 8.735 | 940 | 1070380 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:46.798428 | 8.835 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:46.897550 | 8.934 | 940 | 1041060 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:46.997641 | 9.034 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:47.097626 | 9.134 | 940 | 1065490 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:47.198412 | 9.235 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:47.298554 | 9.335 | 940 | 1104590 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:47.397642 | 9.434 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:47.498385 | 9.535 | 940 | 1001960 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:47.598034 | 9.635 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:47.698511 | 9.735 | 940 | 816230 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:47.798543 | 9.835 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:47.898539 | 9.935 | 940 | 816230 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:48.005897 | 10.042 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:48.098645 | 10.135 | 940 | 977520 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:48.198557 | 10.235 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:48.298530 | 10.335 | 940 | 845550 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:48.498565 | 10.535 | 1410 | 4907140 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:48.598528 | 10.635 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:48.698423 | 10.735 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:48.798573 | 10.835 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:48.898548 | 10.935 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:48.998565 | 11.035 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:49.098524 | 11.135 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:49.198534 | 11.235 | 1410 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:49.298521 | 11.335 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:49.398534 | 11.435 | 1410 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:49.498552 | 11.535 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:49.598522 | 11.635 | 1410 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:49.698502 | 11.735 | 1410 | 190620 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:49.798497 | 11.835 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:49.898516 | 11.935 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:49.998538 | 12.035 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:50.098503 | 12.135 | 1410 | 185730 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:50.198537 | 12.235 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:50.298497 | 12.335 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:50.398511 | 12.435 | 1410 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:57:50.498469 | 12.535 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:50.598506 | 12.635 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:50.698508 | 12.735 | 1410 | 190620 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:50.798550 | 12.835 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:50.898396 | 12.935 | 1410 | 195500 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:50.998478 | 13.035 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:51.098522 | 13.135 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:51.198501 | 13.235 | 1410 | 53760 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:51.298479 | 13.335 | 1410 | 171070 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:51.398460 | 13.435 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:51.498496 | 13.535 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:51.598501 | 13.635 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:51.698473 | 13.735 | 1410 | 171070 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:51.798489 | 13.835 | 1410 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:51.898401 | 13.935 | 1410 | 171070 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:51.998594 | 14.035 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:52.098513 | 14.135 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:52.198468 | 14.235 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:52.298257 | 14.335 | 1410 | 205280 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:52.398483 | 14.435 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:52.498493 | 14.535 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:52.598481 | 14.635 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:52.698473 | 14.735 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:52.798381 | 14.835 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:52.898436 | 14.935 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:52.998466 | 15.035 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:53.098517 | 15.135 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:53.198478 | 15.235 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:53.298447 | 15.335 | 1410 | 171070 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:53.398466 | 15.435 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:53.498520 | 15.535 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:53.598418 | 15.635 | 1410 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:53.698316 | 15.735 | 1410 | 171070 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:53.798334 | 15.835 | 1410 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:53.898306 | 15.935 | 1410 | 171070 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:53.998326 | 16.035 | 1410 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:54.098324 | 16.135 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:54.198461 | 16.235 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:54.298298 | 16.335 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:54.398318 | 16.435 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:54.498319 | 16.535 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:54.598443 | 16.635 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:54.698442 | 16.735 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:54.798456 | 16.835 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:54.898454 | 16.935 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:54.997895 | 17.034 | 1410 | 53760 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:55.098451 | 17.135 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:55.198464 | 17.235 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:55.298461 | 17.335 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:55.398538 | 17.435 | 1410 | 53760 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:55.498448 | 17.535 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:55.598452 | 17.635 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:55.698416 | 17.735 | 1410 | 171070 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:55.798459 | 17.835 | 1410 | 29330 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:55.898422 | 17.935 | 1410 | 171070 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:55.998483 | 18.035 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:56.098464 | 18.135 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:56.198444 | 18.235 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:56.298427 | 18.335 | 1410 | 219940 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:56.398429 | 18.435 | 1410 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:56.498470 | 18.535 | 1410 | 205280 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:56.598464 | 18.635 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:56.698431 | 18.735 | 1410 | 205280 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:56.797618 | 18.834 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:56.898410 | 18.935 | 1410 | 171070 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:56.997622 | 19.034 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:57.098427 | 19.135 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:57.198427 | 19.235 | 1410 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:57.298452 | 19.335 | 1410 | 171070 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:57.398438 | 19.435 | 1410 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:57.498418 | 19.535 | 1410 | 171070 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:57.598406 | 19.635 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:57.698408 | 19.735 | 1410 | 195500 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:57.798316 | 19.835 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:57.898411 | 19.935 | 1410 | 210170 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:57.998404 | 20.035 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:58.098401 | 20.135 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:58.198422 | 20.235 | 1410 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:58.298385 | 20.335 | 1410 | 200390 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:58.398397 | 20.435 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:58.598421 | 20.635 | 1550 | 195500 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:58.698401 | 20.735 | 1550 | 63540 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:58.798416 | 20.835 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:58.898349 | 20.935 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:58.998418 | 21.035 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:59.098364 | 21.135 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:59.198412 | 21.235 | 1550 | 244380 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:59.298409 | 21.335 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:59.398400 | 21.435 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:59.498398 | 21.535 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:59.598402 | 21.635 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:59.698411 | 21.735 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:59.798400 | 21.835 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:59.898375 | 21.935 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:57:59.998397 | 22.035 | 1550 | 244380 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:00.098381 | 22.135 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:00.198397 | 22.235 | 1550 | 249270 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:00.298392 | 22.335 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:00.398367 | 22.435 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:00.498376 | 22.535 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:00.598350 | 22.635 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:00.697769 | 22.734 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:00.797402 | 22.834 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:00.898217 | 22.935 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:00.997466 | 23.034 | 1550 | 254150 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:01.097429 | 23.134 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:01.197392 | 23.234 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:01.298209 | 23.335 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:01.397467 | 23.434 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:01.498240 | 23.535 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:01.598242 | 23.635 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:01.698375 | 23.735 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:01.798332 | 23.835 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:01.898231 | 23.935 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:01.998367 | 24.035 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:02.097378 | 24.134 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:02.197462 | 24.234 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:02.298093 | 24.335 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:02.398200 | 24.435 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:02.498225 | 24.535 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:02.598225 | 24.635 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:02.698355 | 24.735 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:02.798340 | 24.835 | 1550 | 254150 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:02.898416 | 24.935 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:02.998334 | 25.035 | 1550 | 244380 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:03.098349 | 25.135 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:03.198335 | 25.235 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:03.298383 | 25.335 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:03.398341 | 25.435 | 1550 | 244380 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:03.498266 | 25.535 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:03.598375 | 25.635 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:03.698373 | 25.735 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:03.798254 | 25.835 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:03.898402 | 25.935 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:03.998335 | 26.035 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:04.097622 | 26.134 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:04.198328 | 26.235 | 1550 | 244380 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:04.298354 | 26.335 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:04.398326 | 26.435 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:04.498350 | 26.535 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:04.598360 | 26.635 | 1550 | 244380 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:04.698339 | 26.735 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:04.798307 | 26.835 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:04.898344 | 26.935 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:04.998330 | 27.035 | 1550 | 249270 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:05.098337 | 27.135 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:05.198409 | 27.235 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:05.298369 | 27.335 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:05.397964 | 27.435 | 1550 | 244380 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:05.498330 | 27.535 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:05.598320 | 27.635 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:05.698316 | 27.735 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:05.798305 | 27.835 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:05.898334 | 27.935 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:05.998316 | 28.035 | 1550 | 268820 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:06.097370 | 28.134 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:06.197328 | 28.234 | 1550 | 263930 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:06.297289 | 28.334 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:06.398188 | 28.435 | 1550 | 249270 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:06.498297 | 28.535 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:06.598299 | 28.635 | 1550 | 244380 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:06.697399 | 28.734 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:06.797975 | 28.835 | 1550 | 249270 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:06.898308 | 28.935 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:06.998381 | 29.035 | 1550 | 259040 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:07.098299 | 29.135 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:07.198305 | 29.235 | 1550 | 268820 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:07.298315 | 29.335 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:07.398274 | 29.435 | 1550 | 254150 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:07.498301 | 29.535 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:07.598289 | 29.635 | 1550 | 249270 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:07.697826 | 29.734 | 1550 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:07.798298 | 29.835 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:07.898310 | 29.935 | 1550 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:07.998078 | 30.035 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:08.097664 | 30.134 | 1550 | 68430 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:08.198278 | 30.235 | 1550 | 249270 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:08.298291 | 30.335 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:08.398278 | 30.435 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:08.498291 | 30.535 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:08.698302 | 30.735 | 1610 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:08.798291 | 30.835 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:08.898301 | 30.935 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:08.998278 | 31.035 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:09.098279 | 31.135 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:09.198353 | 31.235 | 1610 | 78200 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:09.297451 | 31.334 | 1610 | 63540 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:09.398263 | 31.435 | 1610 | 58650 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:09.498275 | 31.535 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:09.598179 | 31.635 | 1610 | 58650 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:09.698278 | 31.735 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:09.798272 | 31.835 | 1610 | 29330 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:09.898372 | 31.935 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:09.998259 | 32.035 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:10.098259 | 32.135 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:10.198258 | 32.235 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:10.298259 | 32.335 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:10.398328 | 32.435 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:10.498272 | 32.535 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:10.598238 | 32.635 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:10.697546 | 32.734 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:10.798257 | 32.835 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:10.898312 | 32.935 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:10.998255 | 33.035 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:11.098280 | 33.135 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:11.198244 | 33.235 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:11.298219 | 33.335 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:11.398250 | 33.435 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:11.498258 | 33.535 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:11.598238 | 33.635 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:11.698244 | 33.735 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:11.797704 | 33.834 | 1610 | 29330 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:11.898242 | 33.935 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:11.998241 | 34.035 | 1610 | 29330 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:12.098255 | 34.135 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:12.198239 | 34.235 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:12.297713 | 34.334 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:12.398230 | 34.435 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:12.498251 | 34.535 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:12.598272 | 34.635 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:12.698208 | 34.735 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:12.797939 | 34.835 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:12.898252 | 34.935 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:12.998219 | 35.035 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:13.097821 | 35.134 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:13.198239 | 35.235 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:13.298235 | 35.335 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:13.398213 | 35.435 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:13.498170 | 35.535 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:13.598209 | 35.635 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:13.698254 | 35.735 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:13.798211 | 35.835 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:13.898223 | 35.935 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:13.998215 | 36.035 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:14.098223 | 36.135 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:14.198222 | 36.235 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:14.297605 | 36.334 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:14.398208 | 36.435 | 1610 | 29330 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:14.497857 | 36.534 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:14.598207 | 36.635 | 1610 | 29330 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:14.698220 | 36.735 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:14.798226 | 36.835 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:14.898213 | 36.935 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:14.998226 | 37.035 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:15.098205 | 37.135 | 1610 | 73310 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:15.198044 | 37.235 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:15.298062 | 37.335 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:15.397431 | 37.434 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:15.498207 | 37.535 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:15.598135 | 37.635 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:15.698197 | 37.735 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:15.797445 | 37.834 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:15.898177 | 37.935 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:15.998169 | 38.035 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:16.098019 | 38.135 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:16.197370 | 38.234 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:16.297279 | 38.334 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:16.397248 | 38.434 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:16.497748 | 38.534 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:16.598051 | 38.635 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:16.698270 | 38.735 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:16.797797 | 38.834 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:16.898137 | 38.935 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:16.998181 | 39.035 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:17.098179 | 39.135 | 1610 | 29330 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:17.198177 | 39.235 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:17.298059 | 39.335 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:17.398188 | 39.435 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:17.498129 | 39.535 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:17.598194 | 39.635 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:17.698158 | 39.735 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:17.798168 | 39.835 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:17.898159 | 39.935 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:17.998062 | 40.035 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:18.098161 | 40.135 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:18.198180 | 40.235 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:18.297476 | 40.334 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:18.398091 | 40.435 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:18.498176 | 40.535 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:18.597710 | 40.634 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7