## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:58:26.194167 | 0.44 | 940 | 63540 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:26.293536 | 0.54 | 940 | 909090 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:26.393693 | 0.64 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:26.492799 | 0.739 | 940 | 860220 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:26.593005 | 0.839 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:26.693650 | 0.94 | 940 | 869990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:26.793259 | 1.039 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:26.893457 | 1.14 | 940 | 1026390 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:26.993673 | 1.24 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:27.093495 | 1.34 | 940 | 845550 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:27.193793 | 1.44 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:27.293466 | 1.54 | 940 | 1089930 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:27.392808 | 1.639 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:27.493803 | 1.74 | 940 | 1094820 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:27.593796 | 1.84 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:27.692903 | 1.939 | 940 | 1099710 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:27.793787 | 2.04 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:27.893793 | 2.14 | 940 | 845550 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:27.993792 | 2.24 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:28.093597 | 2.34 | 940 | 1099710 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:28.193391 | 2.44 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:28.293471 | 2.54 | 940 | 997070 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:28.392943 | 2.639 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:28.493284 | 2.739 | 940 | 1104590 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:28.593794 | 2.84 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:28.693773 | 2.94 | 940 | 860220 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:28.793861 | 3.04 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:28.893790 | 3.14 | 940 | 1031280 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:28.993799 | 3.24 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:29.093801 | 3.34 | 940 | 1119260 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:29.193835 | 3.44 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:29.293788 | 3.54 | 940 | 1099710 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:29.393812 | 3.64 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:29.493718 | 3.74 | 940 | 1075270 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:29.593930 | 3.84 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:29.693773 | 3.94 | 940 | 845550 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:29.793812 | 4.04 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:29.893793 | 4.14 | 940 | 1094820 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:29.993802 | 4.24 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:30.093793 | 4.34 | 940 | 1075270 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:30.193736 | 4.44 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:30.293726 | 4.54 | 940 | 1045940 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:30.393722 | 4.64 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:30.493848 | 4.74 | 940 | 845550 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:30.593786 | 4.84 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:30.693710 | 4.94 | 940 | 855330 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:30.793790 | 5.04 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:30.893770 | 5.14 | 940 | 1016620 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:30.993788 | 5.24 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:31.093744 | 5.34 | 940 | 1089930 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:31.193733 | 5.44 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:31.293742 | 5.54 | 940 | 1094820 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:31.393826 | 5.64 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:31.493753 | 5.74 | 940 | 1070380 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:31.593738 | 5.84 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:31.693741 | 5.94 | 940 | 840660 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:31.793769 | 6.04 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:31.893771 | 6.14 | 940 | 1085040 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:31.993756 | 6.24 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:32.093724 | 6.34 | 940 | 1089930 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:32.193725 | 6.44 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:32.293442 | 6.54 | 940 | 948190 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:32.393764 | 6.64 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:32.493716 | 6.74 | 940 | 884650 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:32.593618 | 6.84 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:32.693605 | 6.94 | 940 | 1055720 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:32.793767 | 7.04 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:32.893840 | 7.14 | 940 | 1143690 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:32.993453 | 7.24 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:33.093721 | 7.34 | 940 | 1124140 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:33.193480 | 7.44 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:33.293725 | 7.54 | 940 | 1119260 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:33.392835 | 7.639 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:33.493805 | 7.74 | 940 | 840660 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:33.593736 | 7.84 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:33.693275 | 7.939 | 940 | 865100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:33.793603 | 8.04 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:33.893719 | 8.14 | 940 | 1094820 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:33.993717 | 8.24 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:34.093726 | 8.34 | 940 | 1065490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:34.193168 | 8.439 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:34.293735 | 8.54 | 940 | 967740 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:34.393658 | 8.64 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:34.493538 | 8.74 | 940 | 855330 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:34.593740 | 8.84 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:34.693051 | 8.939 | 940 | 1016620 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:34.793629 | 9.04 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:34.893698 | 9.14 | 940 | 840660 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:34.993083 | 9.239 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:35.093618 | 9.34 | 940 | 1085040 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:35.192964 | 9.439 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:35.292945 | 9.539 | 940 | 1021510 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:35.393649 | 9.64 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:35.493680 | 9.74 | 940 | 1089930 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:35.593708 | 9.84 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:35.692754 | 9.939 | 940 | 899320 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:35.793713 | 10.04 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:35.893730 | 10.14 | 940 | 1089930 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:35.993723 | 10.24 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:36.093704 | 10.34 | 940 | 850440 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:36.293667 | 10.54 | 1410 | 4907140 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:36.393586 | 10.64 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:36.493646 | 10.74 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:36.593677 | 10.84 | 1410 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:36.693781 | 10.94 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:36.792778 | 11.039 | 1410 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:36.893695 | 11.14 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:36.993608 | 11.24 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:37.093677 | 11.34 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:37.193700 | 11.44 | 1410 | 83090 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:37.293634 | 11.54 | 1410 | 190620 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:37.393719 | 11.64 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:37.493624 | 11.74 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:37.593677 | 11.84 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:37.693452 | 11.94 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:37.793566 | 12.04 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:37.893634 | 12.14 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:37.993687 | 12.24 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:38.093663 | 12.34 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:38.193650 | 12.44 | 1410 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:38.293701 | 12.54 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:38.393677 | 12.64 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:38.493672 | 12.74 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:38.593595 | 12.84 | 1410 | 53760 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:38.693647 | 12.94 | 1410 | 185730 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:38.793681 | 13.04 | 1410 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:38.893669 | 13.14 | 1410 | 171070 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:38.993647 | 13.24 | 1410 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:39.093662 | 13.34 | 1410 | 185730 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:39.193658 | 13.44 | 1410 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:39.293601 | 13.54 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:39.393602 | 13.64 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:39.493607 | 13.74 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:39.593659 | 13.84 | 1410 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:39.693409 | 13.94 | 1410 | 171070 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:39.793657 | 14.04 | 1410 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:39.893586 | 14.14 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:39.993627 | 14.24 | 1410 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:40.093583 | 14.34 | 1410 | 171070 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:40.193079 | 14.439 | 1410 | 29330 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:40.293555 | 14.54 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:40.392672 | 14.639 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:40.493630 | 14.74 | 1410 | 171070 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:40.592670 | 14.839 | 1410 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:40.693654 | 14.94 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:40.793658 | 15.04 | 1410 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:40.893710 | 15.14 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:40.993662 | 15.24 | 1410 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:41.093677 | 15.34 | 1410 | 219940 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:41.193690 | 15.44 | 1410 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:41.293660 | 15.54 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:41.393641 | 15.64 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:41.493596 | 15.74 | 1410 | 185730 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:41.593662 | 15.84 | 1410 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:41.693606 | 15.94 | 1410 | 171070 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:41.793674 | 16.04 | 1410 | 53760 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:41.893686 | 16.14 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:41.993640 | 16.24 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:42.093708 | 16.34 | 1410 | 171070 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:42.193556 | 16.44 | 1410 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:42.292893 | 16.539 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:42.393566 | 16.64 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:42.493562 | 16.74 | 1410 | 224830 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:42.593624 | 16.84 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:42.693193 | 16.939 | 1410 | 219940 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:42.793624 | 17.04 | 1410 | 68430 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:42.893623 | 17.14 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:42.993608 | 17.24 | 1410 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:43.093560 | 17.34 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:43.193581 | 17.44 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:43.293685 | 17.54 | 1410 | 171070 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:43.393619 | 17.64 | 1410 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:43.492806 | 17.739 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:43.593619 | 17.84 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:43.693650 | 17.94 | 1410 | 219940 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:43.793623 | 18.04 | 1410 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:43.893594 | 18.14 | 1410 | 190620 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:43.993543 | 18.24 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:44.093547 | 18.34 | 1410 | 205280 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:44.193614 | 18.44 | 1410 | 78200 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:44.293520 | 18.54 | 1410 | 215050 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:44.393596 | 18.64 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:44.493542 | 18.74 | 1410 | 200390 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:44.593589 | 18.84 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:44.693561 | 18.94 | 1410 | 219940 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:44.793415 | 19.04 | 1410 | 78200 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:44.893592 | 19.14 | 1410 | 215050 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:44.993608 | 19.24 | 1410 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:45.093562 | 19.34 | 1410 | 185730 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:45.193628 | 19.44 | 1410 | 68430 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:45.293334 | 19.539 | 1410 | 185730 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:45.393590 | 19.64 | 1410 | 78200 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:45.493571 | 19.74 | 1410 | 229720 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:45.593573 | 19.84 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:45.693568 | 19.94 | 1410 | 185730 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:45.792802 | 20.039 | 1410 | 53760 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:45.893491 | 20.14 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:45.993596 | 20.24 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:46.093563 | 20.34 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:46.193568 | 20.44 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:46.393574 | 20.64 | 1550 | 171070 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:46.493522 | 20.74 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:46.593595 | 20.84 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:46.693565 | 20.94 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:46.792508 | 21.039 | 1550 | 249270 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:46.893626 | 21.14 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:46.993583 | 21.24 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:47.093584 | 21.34 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:47.193502 | 21.44 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:47.292970 | 21.539 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:47.393671 | 21.64 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:47.493634 | 21.74 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:47.593552 | 21.84 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:47.693525 | 21.94 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:47.792713 | 22.039 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:47.893552 | 22.14 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:47.993551 | 22.24 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:48.093556 | 22.34 | 1550 | 58650 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:48.193357 | 22.439 | 1550 | 249270 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:48.292666 | 22.539 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:48.393552 | 22.64 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:48.493573 | 22.74 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:48.593516 | 22.84 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:48.693457 | 22.94 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:48.792433 | 23.039 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:48.893550 | 23.14 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:48.993541 | 23.24 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:49.093548 | 23.34 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:49.193582 | 23.44 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:49.293536 | 23.54 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:49.393508 | 23.64 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:49.493516 | 23.74 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:49.593525 | 23.84 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:49.693266 | 23.939 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:49.792628 | 24.039 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:49.893508 | 24.14 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:49.993532 | 24.24 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:50.093293 | 24.339 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:50.193544 | 24.44 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:50.293538 | 24.54 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:50.393540 | 24.64 | 1550 | 244380 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:50.493425 | 24.74 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:50.593465 | 24.84 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:50.693539 | 24.94 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:50.793530 | 25.04 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:50.893497 | 25.14 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:50.993520 | 25.24 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:51.093524 | 25.34 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:51.193454 | 25.44 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:51.293493 | 25.54 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:51.393528 | 25.64 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:51.493469 | 25.74 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:51.593508 | 25.84 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:51.692632 | 25.939 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:51.793485 | 26.04 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:51.893463 | 26.14 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:51.992880 | 26.239 | 1550 | 244380 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:52.093492 | 26.34 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:52.193435 | 26.44 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:52.293161 | 26.539 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:52.393505 | 26.64 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:52.493482 | 26.74 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:52.593378 | 26.839 | 1550 | 244380 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:52.693449 | 26.94 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:52.793063 | 27.039 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:52.893480 | 27.14 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:52.993489 | 27.24 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:53.093486 | 27.34 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:53.193254 | 27.439 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:53.293469 | 27.54 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:53.392970 | 27.639 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:53.493521 | 27.74 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:53.593488 | 27.84 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:53.693377 | 27.939 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:53.793345 | 28.039 | 1550 | 244380 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:53.893458 | 28.14 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:53.993536 | 28.24 | 1550 | 244380 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:54.093457 | 28.34 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:54.193480 | 28.44 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:54.293454 | 28.54 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:54.393487 | 28.64 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:54.493447 | 28.74 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:54.593474 | 28.84 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:54.693485 | 28.94 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:54.793460 | 29.04 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:54.893531 | 29.14 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:54.993454 | 29.24 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:55.093457 | 29.34 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:55.193472 | 29.44 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:55.293400 | 29.54 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:55.393453 | 29.64 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:55.493177 | 29.739 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:55.593458 | 29.84 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:55.693474 | 29.94 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:55.793537 | 30.04 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:55.892828 | 30.139 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:55.993451 | 30.24 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:56.093442 | 30.34 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:56.193447 | 30.44 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:56.293437 | 30.54 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:56.493427 | 30.74 | 1610 | 234600 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:56.592447 | 30.839 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:56.692516 | 30.939 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:56.792820 | 31.039 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:56.892626 | 31.139 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:56.992973 | 31.239 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:57.093281 | 31.339 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:57.193285 | 31.439 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:57.293363 | 31.539 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:57.392404 | 31.639 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:57.493413 | 31.74 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:57.593402 | 31.84 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:57.693312 | 31.939 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:57.793428 | 32.04 | 1610 | 53760 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:57.893429 | 32.14 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:57.993424 | 32.24 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:58.093409 | 32.34 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:58.192896 | 32.439 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:58.293513 | 32.54 | 1610 | 73310 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:58.393429 | 32.64 | 1610 | 53760 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:58.493393 | 32.74 | 1610 | 53760 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:58.593427 | 32.84 | 1610 | 58650 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:58.693404 | 32.94 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:58.793464 | 33.04 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:58.893353 | 33.139 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:58.993417 | 33.24 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:59.093436 | 33.34 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:59.193499 | 33.44 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:59.293487 | 33.54 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:59.393338 | 33.639 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:59.493378 | 33.739 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:59.593413 | 33.84 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:59.693398 | 33.939 | 1610 | 53760 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:59.793404 | 34.04 | 1610 | 83090 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:59.893393 | 34.14 | 1610 | 53760 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:58:59.993392 | 34.24 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:00.093393 | 34.34 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:00.193143 | 34.439 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:00.293382 | 34.539 | 1610 | 53760 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:00.393389 | 34.64 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:00.493367 | 34.739 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:00.593058 | 34.839 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:00.692870 | 34.939 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:00.793418 | 35.04 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:00.893381 | 35.139 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:00.993382 | 35.239 | 1610 | 29330 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:01.093373 | 35.339 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:01.193380 | 35.439 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:01.293362 | 35.539 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:01.393385 | 35.639 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:01.493457 | 35.74 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:01.593434 | 35.84 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:01.693385 | 35.94 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:01.793374 | 36.039 | 1610 | 83090 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:01.893368 | 36.139 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:01.993319 | 36.239 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:02.093148 | 36.339 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:02.193362 | 36.439 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:02.293450 | 36.54 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:02.393470 | 36.64 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:02.493348 | 36.739 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:02.593357 | 36.839 | 1610 | 58650 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:02.693352 | 36.939 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:02.793378 | 37.039 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:02.893382 | 37.139 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:02.992940 | 37.239 | 1610 | 29330 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:03.093367 | 37.339 | 1610 | 78200 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:03.192953 | 37.439 | 1610 | 83090 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:03.293357 | 37.539 | 1610 | 78200 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:03.393285 | 37.639 | 1610 | 83090 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:03.493270 | 37.739 | 1610 | 73310 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:03.593369 | 37.839 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:03.693238 | 37.939 | 1610 | 73310 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:03.793317 | 38.039 | 1610 | 83090 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:03.893290 | 38.139 | 1610 | 73310 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:03.993212 | 38.239 | 1610 | 73310 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:04.093377 | 38.339 | 1610 | 68430 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:04.193345 | 38.439 | 1610 | 53760 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:04.293324 | 38.539 | 1610 | 73310 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:04.393347 | 38.639 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:04.493092 | 38.739 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:04.593349 | 38.839 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:04.693330 | 38.939 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:04.793349 | 39.039 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:04.893312 | 39.139 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:04.992919 | 39.239 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:05.093349 | 39.339 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:05.192459 | 39.439 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:05.293318 | 39.539 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:05.393194 | 39.639 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:05.492567 | 39.739 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:05.593367 | 39.839 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:05.693316 | 39.939 | 1610 | 53760 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:05.793334 | 40.039 | 1610 | 78200 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:05.893329 | 40.139 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:05.992690 | 40.239 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:06.093346 | 40.339 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:06.193327 | 40.439 | 1610 | 29330 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:06.293365 | 40.539 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:06.393327 | 40.639 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6