## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:59:14.036091 | 0.501 | 940 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:14.136935 | 0.602 | 940 | 913980 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:14.236347 | 0.702 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:14.336898 | 0.802 | 940 | 1148580 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:14.436885 | 0.902 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:14.537044 | 1.002 | 940 | 865100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:14.637093 | 1.102 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:14.736964 | 1.202 | 940 | 1036170 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:14.837069 | 1.302 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:14.936942 | 1.402 | 940 | 850440 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:15.037024 | 1.502 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:15.137075 | 1.602 | 940 | 1109480 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:15.237055 | 1.702 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:15.337071 | 1.802 | 940 | 1109480 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:15.436990 | 1.902 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:15.537150 | 2.002 | 940 | 1036170 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:15.637081 | 2.102 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:15.737084 | 2.202 | 940 | 1099710 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:15.837058 | 2.302 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:15.937001 | 2.402 | 940 | 860220 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:16.037004 | 2.502 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:16.137017 | 2.602 | 940 | 982400 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:16.237112 | 2.702 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:16.337072 | 2.802 | 940 | 1114370 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:16.436451 | 2.902 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:16.537048 | 3.002 | 940 | 816230 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:16.636994 | 3.102 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:16.736968 | 3.202 | 940 | 1001960 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:16.837074 | 3.302 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:16.937066 | 3.402 | 940 | 1060610 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:17.037037 | 3.502 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:17.136968 | 3.602 | 940 | 1065490 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:17.237014 | 3.702 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:17.336600 | 3.802 | 940 | 1001960 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:17.437032 | 3.902 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:17.537024 | 4.002 | 940 | 1065490 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:17.637025 | 4.102 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:17.737032 | 4.202 | 940 | 816230 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:17.837028 | 4.302 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:17.937087 | 4.402 | 940 | 1055720 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:18.037003 | 4.502 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:18.137038 | 4.602 | 940 | 909090 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:18.237031 | 4.702 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:18.337042 | 4.802 | 940 | 1089930 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:18.437093 | 4.902 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:18.536747 | 5.002 | 940 | 1104590 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:18.636995 | 5.102 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:18.736333 | 5.202 | 940 | 1085040 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:18.836968 | 5.302 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:18.937002 | 5.402 | 940 | 1094820 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:19.036978 | 5.502 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:19.136984 | 5.602 | 940 | 855330 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:19.236966 | 5.702 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:19.336978 | 5.802 | 940 | 1026390 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:19.436984 | 5.902 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:19.536991 | 6.002 | 940 | 1124140 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:19.636987 | 6.102 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:19.736976 | 6.202 | 940 | 860220 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:19.836995 | 6.302 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:19.936969 | 6.402 | 940 | 1070380 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:20.037012 | 6.502 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:20.136956 | 6.602 | 940 | 923750 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:20.235948 | 6.701 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:20.337004 | 6.802 | 940 | 835780 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:20.437022 | 6.902 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:20.536978 | 7.002 | 940 | 1045940 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:20.636994 | 7.102 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:20.736878 | 7.202 | 940 | 811340 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:20.837000 | 7.302 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:20.936949 | 7.402 | 940 | 845550 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:21.036969 | 7.502 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:21.136886 | 7.602 | 940 | 1006840 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:21.236993 | 7.702 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:21.336971 | 7.802 | 940 | 1080160 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:21.436951 | 7.902 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:21.536946 | 8.002 | 940 | 1070380 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:21.636972 | 8.102 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:21.737003 | 8.202 | 940 | 1050830 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:21.836905 | 8.302 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:21.936990 | 8.402 | 940 | 1031280 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:22.036977 | 8.502 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:22.136957 | 8.602 | 940 | 1075270 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:22.236970 | 8.702 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:22.336078 | 8.801 | 940 | 816230 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:22.437010 | 8.902 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:22.536505 | 9.002 | 940 | 1031280 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:22.636065 | 9.101 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:22.736022 | 9.201 | 940 | 821110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:22.836297 | 9.301 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:22.936910 | 9.402 | 940 | 816230 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:23.036893 | 9.502 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:23.136943 | 9.602 | 940 | 1036170 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:23.236966 | 9.702 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:23.336931 | 9.802 | 940 | 1065490 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:23.436876 | 9.902 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:23.536731 | 10.002 | 940 | 1080160 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:23.636923 | 10.102 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:23.736936 | 10.202 | 940 | 987290 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:23.836918 | 10.302 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:23.936884 | 10.402 | 940 | 1070380 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:24.136921 | 10.602 | 1410 | 4912020 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:24.236926 | 10.702 | 1410 | 68430 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:24.336925 | 10.802 | 1410 | 200390 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:24.436930 | 10.902 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:24.536539 | 11.002 | 1410 | 190620 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:24.635923 | 11.101 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:24.736852 | 11.202 | 1410 | 195500 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:24.836939 | 11.302 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:24.936931 | 11.402 | 1410 | 190620 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:25.036985 | 11.502 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:25.136954 | 11.602 | 1410 | 185730 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:25.236944 | 11.702 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:25.336847 | 11.802 | 1410 | 185730 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:25.436946 | 11.902 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:25.536904 | 12.002 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:25.636934 | 12.102 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:25.736909 | 12.202 | 1410 | 195500 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:25.836927 | 12.302 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:25.936916 | 12.402 | 1410 | 190620 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:26.036941 | 12.502 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:26.136907 | 12.602 | 1410 | 195500 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:26.236847 | 12.702 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:26.336081 | 12.801 | 1410 | 190620 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:26.436081 | 12.901 | 1410 | 53760 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:26.536350 | 13.002 | 1410 | 190620 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:26.636889 | 13.102 | 1410 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:26.736812 | 13.202 | 1410 | 185730 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:26.836847 | 13.302 | 1410 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:26.936928 | 13.402 | 1410 | 185730 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:27.036925 | 13.502 | 1410 | 53760 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:27.136867 | 13.602 | 1410 | 205280 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:27.236893 | 13.702 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:27.336880 | 13.802 | 1410 | 185730 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:27.436857 | 13.902 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:27.536005 | 14.001 | 1410 | 185730 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:27.636089 | 14.101 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:27.736940 | 14.202 | 1410 | 205280 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:27.836439 | 14.302 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:27.936867 | 14.402 | 1410 | 190620 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:28.036894 | 14.502 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:28.135927 | 14.601 | 1410 | 190620 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:28.236879 | 14.702 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:28.336871 | 14.802 | 1410 | 185730 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:28.436165 | 14.901 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:28.536868 | 15.002 | 1410 | 190620 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:28.636862 | 15.102 | 1410 | 53760 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:28.736779 | 15.202 | 1410 | 190620 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:28.836878 | 15.302 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:28.936006 | 15.401 | 1410 | 190620 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:29.036884 | 15.502 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:29.136718 | 15.602 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:29.236904 | 15.702 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:29.336879 | 15.802 | 1410 | 185730 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:29.436870 | 15.902 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:29.536857 | 16.002 | 1410 | 185730 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:29.636562 | 16.102 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:29.736869 | 16.202 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:29.836856 | 16.302 | 1410 | 43990 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:29.936825 | 16.402 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:30.036864 | 16.502 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.7
2025-04-23 15:59:30.136443 | 16.602 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:30.236856 | 16.702 | 1410 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:30.336345 | 16.802 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:30.436029 | 16.901 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:30.536802 | 17.002 | 1410 | 171070 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:30.636360 | 17.102 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:30.736756 | 17.202 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:30.836847 | 17.302 | 1410 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:30.936399 | 17.402 | 1410 | 200390 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:31.036810 | 17.502 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:31.136071 | 17.601 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:31.236830 | 17.702 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:31.336819 | 17.802 | 1410 | 190620 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:31.436852 | 17.902 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:31.536834 | 18.002 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:31.636062 | 18.101 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:31.736806 | 18.202 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:31.836854 | 18.302 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:31.936831 | 18.402 | 1410 | 185730 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:32.036844 | 18.502 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:32.135967 | 18.601 | 1410 | 210170 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:32.236832 | 18.702 | 1410 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:32.336816 | 18.802 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:32.436830 | 18.902 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:32.536821 | 19.002 | 1410 | 195500 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:32.636145 | 19.101 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:32.736733 | 19.202 | 1410 | 195500 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:32.836855 | 19.302 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:32.936781 | 19.402 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:33.036836 | 19.502 | 1410 | 53760 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:33.136821 | 19.602 | 1410 | 185730 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:33.236861 | 19.702 | 1410 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:33.336808 | 19.802 | 1410 | 190620 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:33.436164 | 19.901 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:33.536845 | 20.002 | 1410 | 175950 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:33.636832 | 20.102 | 1410 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:33.736692 | 20.202 | 1410 | 180840 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:33.836831 | 20.302 | 1410 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:33.936801 | 20.402 | 1410 | 171070 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:34.036830 | 20.502 | 1410 | 78200 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:34.236817 | 20.702 | 1550 | 185730 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:34.336810 | 20.802 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:34.436819 | 20.902 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:34.536466 | 21.002 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:34.636812 | 21.102 | 1550 | 259040 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:34.736701 | 21.202 | 1550 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:34.836769 | 21.302 | 1550 | 249270 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:34.936755 | 21.402 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:35.036823 | 21.502 | 1550 | 254150 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:35.136784 | 21.602 | 1550 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:35.236742 | 21.702 | 1550 | 259040 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:35.336762 | 21.802 | 1550 | 53760 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:35.436804 | 21.902 | 1550 | 249270 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:35.536788 | 22.002 | 1550 | 58650 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:35.636800 | 22.102 | 1550 | 249270 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:35.736706 | 22.202 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:35.836789 | 22.302 | 1550 | 244380 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:35.936783 | 22.402 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:36.036678 | 22.502 | 1550 | 263930 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:36.135790 | 22.601 | 1550 | 58650 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:36.236218 | 22.701 | 1550 | 273700 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:36.336754 | 22.802 | 1550 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:36.436791 | 22.902 | 1550 | 273700 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:36.536782 | 23.002 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:36.636849 | 23.102 | 1550 | 288370 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:36.736701 | 23.202 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:36.836802 | 23.302 | 1550 | 254150 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:36.936839 | 23.402 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:37.036799 | 23.502 | 1550 | 283480 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:37.136776 | 23.602 | 1550 | 73310 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:37.236768 | 23.702 | 1550 | 298140 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:37.336787 | 23.802 | 1550 | 68430 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:37.436753 | 23.902 | 1550 | 298140 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:37.536610 | 24.002 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:37.636778 | 24.102 | 1550 | 268820 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:37.736827 | 24.202 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:37.836770 | 24.302 | 1550 | 249270 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:37.936348 | 24.402 | 1550 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:38.036729 | 24.502 | 1550 | 268820 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:38.136771 | 24.602 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:38.236758 | 24.702 | 1550 | 244380 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:38.336757 | 24.802 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:38.436565 | 24.902 | 1550 | 254150 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:38.536761 | 25.002 | 1550 | 63540 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:38.636759 | 25.102 | 1550 | 278590 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:38.736654 | 25.202 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:38.836832 | 25.302 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:38.936761 | 25.402 | 1550 | 58650 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:39.036674 | 25.502 | 1550 | 249270 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:39.136773 | 25.602 | 1550 | 53760 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:39.236760 | 25.702 | 1550 | 254150 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:39.336762 | 25.802 | 1550 | 73310 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:39.436755 | 25.902 | 1550 | 249270 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:39.536764 | 26.002 | 1550 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:39.636832 | 26.102 | 1550 | 254150 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:39.736759 | 26.202 | 1550 | 68430 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:39.836775 | 26.302 | 1550 | 244380 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:39.935956 | 26.401 | 1550 | 63540 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:40.036738 | 26.502 | 1550 | 259040 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:40.136752 | 26.602 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:40.235861 | 26.701 | 1550 | 249270 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:40.336726 | 26.802 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:40.436747 | 26.902 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:40.536089 | 27.001 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:40.636773 | 27.102 | 1550 | 259040 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:40.736651 | 27.202 | 1550 | 53760 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:40.836754 | 27.302 | 1550 | 244380 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:40.936675 | 27.402 | 1550 | 63540 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:41.036741 | 27.502 | 1550 | 263930 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:41.136730 | 27.602 | 1550 | 63540 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:41.236727 | 27.702 | 1550 | 254150 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:41.336708 | 27.802 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:41.436745 | 27.902 | 1550 | 273700 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:41.536707 | 28.002 | 1550 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:41.636725 | 28.102 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:41.736697 | 28.202 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:41.836732 | 28.302 | 1550 | 244380 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:41.936710 | 28.402 | 1550 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:42.036724 | 28.502 | 1550 | 249270 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:42.136391 | 28.602 | 1550 | 53760 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:42.236702 | 28.702 | 1550 | 259040 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:42.336703 | 28.802 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:42.436716 | 28.902 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:42.536703 | 29.002 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:42.636654 | 29.102 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:42.736616 | 29.202 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:42.836720 | 29.302 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:42.936679 | 29.402 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:43.036722 | 29.502 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:43.136714 | 29.602 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:43.236719 | 29.702 | 1550 | 239490 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:43.336740 | 29.802 | 1550 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:43.436735 | 29.902 | 1550 | 234600 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:43.536705 | 30.002 | 1550 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:43.635715 | 30.101 | 1550 | 249270 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:43.736756 | 30.202 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:43.836420 | 30.302 | 1550 | 244380 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:43.936652 | 30.402 | 1550 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:44.036693 | 30.502 | 1550 | 244380 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:44.136687 | 30.602 | 1550 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:44.336540 | 30.802 | 1610 | 239490 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:44.436730 | 30.902 | 1610 | 63540 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:44.536705 | 31.002 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:44.636697 | 31.102 | 1610 | 53760 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:44.736427 | 31.202 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:44.836698 | 31.302 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:44.936681 | 31.402 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:45.036250 | 31.501 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:45.136702 | 31.602 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:45.236414 | 31.702 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:45.336661 | 31.802 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:45.436686 | 31.902 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:45.536627 | 32.002 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:45.636686 | 32.102 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:45.736279 | 32.201 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:45.836584 | 32.302 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:45.936686 | 32.402 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:46.036241 | 32.501 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:46.136715 | 32.602 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:46.236130 | 32.701 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:46.336585 | 32.802 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:46.436678 | 32.902 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:46.536265 | 33.001 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:46.636668 | 33.102 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:46.735993 | 33.201 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:46.836662 | 33.302 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:46.936692 | 33.402 | 1610 | 58650 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:47.036756 | 33.502 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:47.136652 | 33.602 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:47.235868 | 33.701 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:47.336690 | 33.802 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:47.436673 | 33.902 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:47.536652 | 34.002 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:47.636638 | 34.102 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:47.735758 | 34.201 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:47.836766 | 34.302 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:47.936667 | 34.402 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:48.036643 | 34.502 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:48.136657 | 34.602 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:48.235966 | 34.701 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:48.336634 | 34.802 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:48.436628 | 34.902 | 1610 | 53760 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:48.536641 | 35.002 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:48.636535 | 35.102 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:48.736556 | 35.202 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:48.836473 | 35.302 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:48.936634 | 35.402 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:49.036630 | 35.502 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:49.136616 | 35.602 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:49.236619 | 35.702 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:49.336604 | 35.802 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:49.436625 | 35.902 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:49.536607 | 36.002 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:49.636641 | 36.102 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:49.736566 | 36.202 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:49.836152 | 36.301 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:49.936620 | 36.402 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:50.036617 | 36.502 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:50.136609 | 36.602 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:50.236627 | 36.702 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:50.336558 | 36.802 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:50.436601 | 36.902 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:50.536601 | 37.002 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:50.636610 | 37.102 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:50.736345 | 37.202 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:50.836598 | 37.302 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:50.936596 | 37.402 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:51.035699 | 37.501 | 1610 | 53760 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:51.136574 | 37.602 | 1610 | 53760 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:51.236616 | 37.702 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:51.335736 | 37.801 | 1610 | 29330 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:51.435756 | 37.901 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:51.536597 | 38.002 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:51.635585 | 38.101 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:51.736587 | 38.202 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:51.836570 | 38.302 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:51.936582 | 38.402 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:52.036593 | 38.502 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:52.136588 | 38.602 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:52.236600 | 38.702 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:52.336554 | 38.802 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:52.436589 | 38.902 | 1610 | 34210 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:52.536562 | 39.002 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:52.636590 | 39.102 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:52.735852 | 39.201 | 1610 | 68430 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:52.836535 | 39.302 | 1610 | 53760 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:52.935712 | 39.401 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:53.036592 | 39.502 | 1610 | 53760 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:53.136537 | 39.602 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:53.236507 | 39.702 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:53.335779 | 39.801 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:53.435733 | 39.901 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:53.536596 | 40.002 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:53.636496 | 40.102 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:53.735642 | 40.201 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:53.835760 | 40.301 | 1610 | 43990 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:53.936572 | 40.402 | 1610 | 48880 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:54.036579 | 40.502 | 1610 | 53760 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:54.136460 | 40.602 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 15:59:54.236561 | 40.702 | 1610 | 39100 | 20.4 | 46.6