## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:31:07.740437 | 0.431 | 940 | 19550 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:07.840582 | 0.532 | 940 | 1026390 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:07.945728 | 0.637 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:08.040263 | 0.731 | 940 | 1158360 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:08.140504 | 0.832 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:08.240757 | 0.932 | 940 | 1168130 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:08.340286 | 1.031 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:08.440734 | 1.132 | 940 | 1085040 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:08.540472 | 1.231 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:08.640735 | 1.332 | 940 | 1168130 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:08.740633 | 1.432 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:08.840726 | 1.532 | 940 | 889540 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:08.940747 | 1.632 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:09.040735 | 1.732 | 940 | 889540 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:09.140782 | 1.832 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:09.240685 | 1.932 | 940 | 1089930 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:09.340734 | 2.032 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:09.440757 | 2.132 | 940 | 894430 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:09.540776 | 2.232 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:09.640331 | 2.331 | 940 | 894430 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:09.740717 | 2.432 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:09.840751 | 2.532 | 940 | 1085040 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:09.940746 | 2.632 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:10.040742 | 2.732 | 940 | 1153470 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:10.140712 | 2.832 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:10.240687 | 2.932 | 940 | 894430 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:10.340729 | 3.032 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:10.440702 | 3.132 | 940 | 1075270 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:10.540713 | 3.232 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:10.640097 | 3.331 | 940 | 1158360 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:10.740706 | 3.432 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:10.840657 | 3.532 | 940 | 1153470 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:10.940772 | 3.632 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:11.040731 | 3.732 | 940 | 1138810 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:11.139848 | 3.831 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:11.240706 | 3.932 | 940 | 1158360 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:11.340632 | 4.032 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:11.440549 | 4.132 | 940 | 1158360 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:11.540739 | 4.232 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:11.640734 | 4.332 | 940 | 1075270 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:11.740691 | 4.432 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:11.840725 | 4.532 | 940 | 869990 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:11.940699 | 4.632 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:12.040729 | 4.732 | 940 | 894430 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:12.140722 | 4.832 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:12.240684 | 4.932 | 940 | 1148580 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:12.340688 | 5.032 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:12.440724 | 5.132 | 940 | 1085040 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:12.540697 | 5.232 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:12.640705 | 5.332 | 940 | 1163250 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:12.740667 | 5.432 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:12.839832 | 5.531 | 940 | 894430 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:12.940657 | 5.632 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:13.040589 | 5.732 | 940 | 1075270 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:13.140074 | 5.831 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:13.240714 | 5.932 | 940 | 1158360 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:13.340654 | 6.032 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:13.440712 | 6.132 | 940 | 1153470 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:13.540688 | 6.232 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:13.640710 | 6.332 | 940 | 1124140 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:13.740692 | 6.432 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:13.840730 | 6.532 | 940 | 1065490 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:13.940732 | 6.632 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:14.040675 | 6.732 | 940 | 884650 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:14.140670 | 6.832 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:14.240684 | 6.932 | 940 | 1070380 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:14.340688 | 7.032 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:14.440783 | 7.132 | 940 | 1153470 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:14.540691 | 7.232 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:14.639786 | 7.331 | 940 | 894430 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:14.740695 | 7.432 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:14.840299 | 7.531 | 940 | 1129030 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:14.940694 | 7.632 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:15.040598 | 7.732 | 940 | 1153470 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:15.140725 | 7.832 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:15.239625 | 7.931 | 940 | 879770 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:15.340609 | 8.032 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:15.440740 | 8.132 | 940 | 1153470 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:15.540700 | 8.232 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:15.640683 | 8.332 | 940 | 1070380 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:15.740623 | 8.432 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:15.840709 | 8.532 | 940 | 957970 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:15.939674 | 8.631 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:16.040723 | 8.732 | 940 | 1158360 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:16.140731 | 8.832 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:16.240670 | 8.932 | 940 | 1080160 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:16.340685 | 9.032 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:16.440680 | 9.132 | 940 | 1153470 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:16.539936 | 9.231 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:16.640641 | 9.332 | 940 | 1148580 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:16.740539 | 9.432 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:16.840013 | 9.531 | 940 | 1080160 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:16.940689 | 9.632 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:17.040669 | 9.732 | 940 | 1148580 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:17.140674 | 9.832 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:17.240666 | 9.932 | 940 | 874880 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:17.340656 | 10.032 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:17.440661 | 10.132 | 940 | 1129030 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:17.540658 | 10.232 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:17.640689 | 10.332 | 940 | 1153470 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:31:17.840629 | 10.532 | 1410 | 4912020 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:17.940653 | 10.632 | 1410 | 19550 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:18.040610 | 10.732 | 1410 | 175950 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:18.140629 | 10.832 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:18.240647 | 10.932 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:18.340640 | 11.032 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:18.440662 | 11.132 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:18.540636 | 11.232 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:18.640694 | 11.332 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:18.740605 | 11.432 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:18.840355 | 11.531 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:18.940650 | 11.632 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:19.040684 | 11.732 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:19.140625 | 11.832 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:19.240527 | 11.932 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:19.340621 | 12.032 | 1410 | 4890 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:19.440661 | 12.132 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:19.540657 | 12.232 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:19.640659 | 12.332 | 1410 | 166180 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:19.740363 | 12.431 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:19.840649 | 12.532 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:19.940562 | 12.632 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:20.040670 | 12.732 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:20.140666 | 12.832 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:20.240235 | 12.931 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:20.340638 | 13.032 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:20.440621 | 13.132 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:20.540684 | 13.232 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:20.640642 | 13.332 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:20.740073 | 13.431 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:20.840561 | 13.532 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:20.940638 | 13.632 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:21.040641 | 13.732 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:21.140610 | 13.832 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:21.239955 | 13.931 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:21.340630 | 14.032 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:21.440634 | 14.132 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:21.540688 | 14.232 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:21.640647 | 14.332 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:21.739724 | 14.431 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:21.840665 | 14.532 | 1410 | 166180 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:21.940642 | 14.632 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:22.040650 | 14.732 | 1410 | 166180 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:22.140606 | 14.832 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:22.239672 | 14.931 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:22.340615 | 15.032 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:22.440193 | 15.131 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:22.540623 | 15.232 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:22.640631 | 15.332 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:22.739580 | 15.431 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:22.839913 | 15.531 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:22.940660 | 15.632 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:23.040702 | 15.732 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:23.140531 | 15.832 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:23.240702 | 15.932 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:23.340609 | 16.032 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:23.440637 | 16.132 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:23.540598 | 16.232 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:23.640642 | 16.332 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:23.740614 | 16.432 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:23.840614 | 16.532 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:23.939931 | 16.631 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:24.040623 | 16.732 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:24.140594 | 16.832 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:24.240597 | 16.932 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:24.340604 | 17.032 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:24.440626 | 17.132 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:24.540611 | 17.232 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:24.640614 | 17.332 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:24.740621 | 17.432 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:24.840614 | 17.532 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:24.940604 | 17.632 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:25.040572 | 17.732 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:25.140600 | 17.832 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:25.240633 | 17.932 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:25.340584 | 18.032 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:25.440648 | 18.132 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:25.540603 | 18.232 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:25.640634 | 18.332 | 1410 | 166180 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:25.740622 | 18.432 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:25.840585 | 18.532 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:25.940601 | 18.632 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:26.040677 | 18.732 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:26.140606 | 18.832 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:26.239639 | 18.931 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:26.340629 | 19.032 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:26.440634 | 19.132 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:26.540686 | 19.232 | 1410 | 4890 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:26.640542 | 19.332 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:26.740606 | 19.432 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:26.840621 | 19.532 | 1410 | 166180 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:26.940322 | 19.631 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:27.040607 | 19.732 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:27.140542 | 19.832 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:27.240632 | 19.932 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:27.340589 | 20.032 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:27.440588 | 20.132 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:27.540308 | 20.231 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:27.640601 | 20.332 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:27.740594 | 20.432 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:27.940568 | 20.632 | 1550 | 166180 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:28.040536 | 20.732 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:28.140609 | 20.832 | 1550 | 224830 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:28.240627 | 20.932 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:28.340636 | 21.032 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:28.440639 | 21.132 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:28.540629 | 21.232 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:28.640637 | 21.332 | 1550 | 4890 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:28.740638 | 21.432 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:28.840591 | 21.532 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:28.940624 | 21.632 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:29.040605 | 21.732 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:29.140580 | 21.832 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:29.239981 | 21.931 | 1550 | 4890 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:29.340621 | 22.032 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:29.440620 | 22.132 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:29.540600 | 22.232 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:29.640498 | 22.332 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:29.740514 | 22.432 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:29.840506 | 22.532 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:29.940569 | 22.632 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:30.040590 | 22.732 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:30.140602 | 22.832 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:30.240576 | 22.932 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:30.340573 | 23.032 | 1550 | 234600 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:30.440570 | 23.132 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:30.540492 | 23.232 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:30.640631 | 23.332 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:30.740627 | 23.432 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:30.840581 | 23.532 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:30.940564 | 23.632 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:31.040580 | 23.732 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:31.140128 | 23.831 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:31.240567 | 23.932 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:31.340568 | 24.032 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:31.440520 | 24.132 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:31.540536 | 24.232 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:31.640577 | 24.332 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:31.739798 | 24.431 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:31.840464 | 24.531 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:31.940541 | 24.632 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:32.040487 | 24.732 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:32.140610 | 24.832 | 1550 | 234600 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:32.240580 | 24.932 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:32.340530 | 25.032 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:32.440534 | 25.132 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:32.540586 | 25.232 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:32.640578 | 25.332 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:32.739923 | 25.431 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:32.839956 | 25.531 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:32.940629 | 25.632 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:33.039838 | 25.731 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:33.139903 | 25.831 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:33.240622 | 25.932 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:33.340105 | 26.031 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:33.439918 | 26.131 | 1550 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:33.539914 | 26.231 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:33.640565 | 26.332 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:33.740564 | 26.432 | 1550 | 234600 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:33.839895 | 26.531 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:33.939884 | 26.631 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:34.040558 | 26.732 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:34.140542 | 26.832 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:34.240558 | 26.932 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:34.339940 | 27.031 | 1550 | 234600 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:34.440552 | 27.132 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:34.540557 | 27.232 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:34.640539 | 27.332 | 1550 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:34.740556 | 27.432 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:34.839748 | 27.531 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:34.940525 | 27.632 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:35.040546 | 27.732 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:35.140539 | 27.832 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:35.240548 | 27.932 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:35.339787 | 28.031 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:35.439837 | 28.131 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:35.539848 | 28.231 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:35.639826 | 28.331 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:35.740552 | 28.432 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:35.839675 | 28.531 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:35.940500 | 28.632 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:36.040558 | 28.732 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:36.140536 | 28.832 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:36.240451 | 28.931 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:36.339643 | 29.031 | 1550 | 234600 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:36.440546 | 29.132 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:36.540544 | 29.232 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:36.640533 | 29.332 | 1550 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:36.740530 | 29.432 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:36.839479 | 29.53 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:36.940528 | 29.632 | 1550 | 234600 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:37.040495 | 29.732 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:37.140517 | 29.832 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:37.240170 | 29.931 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:37.340522 | 30.032 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:37.439496 | 30.131 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:37.540502 | 30.232 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:37.640537 | 30.332 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:37.740514 | 30.432 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:37.840537 | 30.532 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:38.039907 | 30.731 | 1610 | 224830 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:38.139909 | 30.831 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:38.240272 | 30.931 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:38.340216 | 31.031 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:38.439893 | 31.131 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:38.540514 | 31.232 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:38.640489 | 31.332 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:38.740506 | 31.432 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:38.840512 | 31.532 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:38.940508 | 31.632 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:39.040537 | 31.732 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:39.140268 | 31.831 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:39.240543 | 31.932 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:39.340515 | 32.032 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:39.440473 | 32.131 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:39.540457 | 32.231 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:39.640520 | 32.332 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:39.740096 | 32.431 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:39.840519 | 32.532 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:39.940367 | 32.631 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:40.040449 | 32.731 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:40.140413 | 32.831 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:40.240588 | 32.932 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:40.340552 | 33.032 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:40.439802 | 33.131 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:40.539778 | 33.231 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:40.639795 | 33.331 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:40.740539 | 33.432 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:40.839646 | 33.531 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:40.939861 | 33.631 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:41.039778 | 33.731 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:41.140506 | 33.832 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:41.240521 | 33.932 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:41.340489 | 34.031 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:41.440520 | 34.132 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:41.540491 | 34.232 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:41.640496 | 34.332 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:41.740506 | 34.432 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:41.840504 | 34.532 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:41.940483 | 34.631 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:42.040421 | 34.731 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:42.140484 | 34.831 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:42.240518 | 34.932 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:42.340487 | 35.031 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:42.440503 | 35.132 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:42.540513 | 35.232 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:42.640539 | 35.332 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:42.740521 | 35.432 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:42.840510 | 35.532 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:42.940468 | 35.631 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:43.040365 | 35.731 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:43.140556 | 35.832 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:43.239798 | 35.931 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:43.340458 | 36.031 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:43.439720 | 36.131 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:43.540448 | 36.231 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:43.640497 | 36.332 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:43.740485 | 36.431 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:43.840483 | 36.531 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:43.940468 | 36.631 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:44.040495 | 36.732 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:44.140394 | 36.831 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:44.240387 | 36.931 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:44.340361 | 37.031 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:44.440473 | 37.131 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:44.540058 | 37.231 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:44.640498 | 37.332 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:44.740480 | 37.431 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:44.840471 | 37.531 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:44.940465 | 37.631 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:45.040100 | 37.731 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:45.140380 | 37.831 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:45.240532 | 37.932 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:45.340450 | 38.031 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:45.440474 | 38.131 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:45.540477 | 38.231 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:45.640495 | 38.332 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:45.740457 | 38.431 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:45.840475 | 38.531 | 1610 | 19550 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:45.940436 | 38.631 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:46.040470 | 38.731 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:46.140435 | 38.831 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:46.239969 | 38.931 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:46.340525 | 39.032 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:46.439505 | 39.131 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:46.540476 | 39.231 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:46.640382 | 39.331 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:46.740368 | 39.431 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:46.840495 | 39.532 | 1610 | 19550 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:46.940266 | 39.631 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:47.040468 | 39.731 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:47.140454 | 39.831 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:47.240494 | 39.932 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:47.340457 | 40.031 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:47.440175 | 40.131 | 1610 | 19550 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:47.540458 | 40.231 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:47.640000 | 40.331 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:47.740441 | 40.431 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:47.840472 | 40.531 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:47.940045 | 40.631 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.4