## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:31:58.120442 | 0.44 | 940 | 24440 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:58.219982 | 0.54 | 940 | 1153470 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:58.319668 | 0.639 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:58.419917 | 0.74 | 940 | 1094820 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:58.520372 | 0.84 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:58.620406 | 0.94 | 940 | 1089930 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:58.720482 | 1.04 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:58.820529 | 1.14 | 940 | 1075270 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:58.920526 | 1.24 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:59.020542 | 1.34 | 940 | 1089930 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:59.120427 | 1.44 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:59.220540 | 1.54 | 940 | 1099710 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:59.320523 | 1.64 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:59.420579 | 1.74 | 940 | 1089930 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:59.520573 | 1.84 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:59.620518 | 1.94 | 940 | 1075270 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:59.720530 | 2.04 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:59.820525 | 2.14 | 940 | 1094820 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:31:59.920446 | 2.24 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:00.020451 | 2.34 | 940 | 1089930 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:00.120547 | 2.44 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:00.220546 | 2.54 | 940 | 1075270 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:00.319947 | 2.64 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:00.420554 | 2.74 | 940 | 1094820 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:00.520531 | 2.84 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:00.620523 | 2.94 | 940 | 1089930 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:00.720525 | 3.04 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:00.820513 | 3.14 | 940 | 1021510 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:00.920471 | 3.24 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:01.020554 | 3.34 | 940 | 1085040 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:01.120506 | 3.44 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:01.219941 | 3.54 | 940 | 1089930 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:01.320519 | 3.64 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:01.420555 | 3.74 | 940 | 1070380 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:01.519807 | 3.839 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:01.620552 | 3.94 | 940 | 1085040 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:01.720383 | 4.04 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:01.820528 | 4.14 | 940 | 1089930 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:01.920573 | 4.24 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:02.020519 | 4.34 | 940 | 1021510 | 20.1 | 47.4
2025-04-23 16:32:02.120583 | 4.44 | 940 | 5000000 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:02.220507 | 4.54 | 940 | 1124140 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:02.320516 | 4.64 | 940 | 5000000 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:02.420517 | 4.74 | 940 | 909090 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:02.520465 | 4.84 | 940 | 5000000 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:02.620492 | 4.94 | 940 | 904200 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:02.720488 | 5.04 | 940 | 5000000 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:02.820398 | 5.14 | 940 | 1153470 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:02.920463 | 5.24 | 940 | 5000000 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:03.020544 | 5.34 | 940 | 909090 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:03.120461 | 5.44 | 940 | 4995110 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:03.220502 | 5.54 | 940 | 957970 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:03.320499 | 5.64 | 940 | 5000000 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:03.419945 | 5.74 | 940 | 1143690 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:03.520512 | 5.84 | 940 | 5000000 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:03.620503 | 5.94 | 940 | 904200 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:03.720486 | 6.04 | 940 | 5000000 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:03.820483 | 6.14 | 940 | 904200 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:03.920492 | 6.24 | 940 | 5000000 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:04.020447 | 6.34 | 940 | 1138810 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:04.120463 | 6.44 | 940 | 5000000 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:04.220490 | 6.54 | 940 | 923750 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:04.320458 | 6.64 | 940 | 5000000 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:04.420261 | 6.74 | 940 | 1153470 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:04.520162 | 6.84 | 940 | 5000000 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:04.620511 | 6.94 | 940 | 1085040 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:04.720179 | 7.04 | 940 | 5000000 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:04.820491 | 7.14 | 940 | 1158360 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:04.920493 | 7.24 | 940 | 5000000 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:05.020509 | 7.34 | 940 | 1148580 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:05.120458 | 7.44 | 940 | 5000000 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:05.220494 | 7.54 | 940 | 1075270 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:05.320485 | 7.64 | 940 | 5000000 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:05.420518 | 7.74 | 940 | 1148580 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:05.520486 | 7.84 | 940 | 5000000 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:05.620455 | 7.94 | 940 | 1153470 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:05.720462 | 8.04 | 940 | 4995110 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:05.820477 | 8.14 | 940 | 889540 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:05.920465 | 8.24 | 940 | 5000000 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:06.020475 | 8.34 | 940 | 1080160 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:06.120448 | 8.44 | 940 | 4995110 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:06.220434 | 8.54 | 940 | 1011730 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:06.320473 | 8.64 | 940 | 5000000 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:06.420486 | 8.74 | 940 | 899320 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:06.520301 | 8.84 | 940 | 4995110 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:06.620467 | 8.94 | 940 | 884650 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:06.720260 | 9.04 | 940 | 5000000 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:06.820522 | 9.14 | 940 | 909090 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:06.920469 | 9.24 | 940 | 5000000 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:07.020490 | 9.34 | 940 | 904200 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:07.120514 | 9.44 | 940 | 4995110 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:07.220470 | 9.54 | 940 | 869990 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:07.320332 | 9.64 | 940 | 5000000 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:07.419515 | 9.739 | 940 | 894430 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:07.520487 | 9.84 | 940 | 5000000 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:07.620406 | 9.94 | 940 | 904200 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:07.720430 | 10.04 | 940 | 4995110 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:07.820497 | 10.14 | 940 | 884650 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:07.920487 | 10.24 | 940 | 4995110 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:08.020503 | 10.34 | 940 | 962850 | 20 | 47.5
2025-04-23 16:32:08.220464 | 10.54 | 1410 | 4912020 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:08.320482 | 10.64 | 1410 | 24440 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:08.420490 | 10.74 | 1410 | 175950 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:08.520521 | 10.84 | 1410 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:08.619969 | 10.94 | 1410 | 180840 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:08.720455 | 11.04 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:08.820472 | 11.14 | 1410 | 175950 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:08.920367 | 11.24 | 1410 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:09.020492 | 11.34 | 1410 | 175950 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:09.120361 | 11.44 | 1410 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:09.220418 | 11.54 | 1410 | 175950 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:09.320445 | 11.64 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:09.420037 | 11.74 | 1410 | 175950 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:09.520470 | 11.84 | 1410 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:09.620510 | 11.94 | 1410 | 175950 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:09.720473 | 12.04 | 1410 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:09.820503 | 12.14 | 1410 | 175950 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:09.920449 | 12.24 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:10.020465 | 12.34 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:10.120386 | 12.44 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:10.219777 | 12.539 | 1410 | 175950 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:10.320442 | 12.64 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:10.420347 | 12.74 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:10.520449 | 12.84 | 1410 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:10.620228 | 12.94 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:10.720434 | 13.04 | 1410 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:10.820447 | 13.14 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:10.920156 | 13.24 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:11.020452 | 13.34 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:11.120158 | 13.44 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:11.220447 | 13.54 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:11.320065 | 13.64 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:11.420516 | 13.74 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:11.520435 | 13.84 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:11.619999 | 13.94 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:11.720418 | 14.04 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:11.820431 | 14.14 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:11.920442 | 14.24 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:12.020425 | 14.34 | 1410 | 175950 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:12.119882 | 14.44 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:12.220453 | 14.54 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:12.320424 | 14.64 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:12.420441 | 14.74 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:12.520417 | 14.84 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:12.619747 | 14.939 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:12.720403 | 15.04 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:12.820454 | 15.14 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:12.920424 | 15.24 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:13.020433 | 15.34 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:13.119635 | 15.439 | 1410 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:13.220469 | 15.54 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:13.320423 | 15.64 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:13.420405 | 15.74 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:13.520427 | 15.84 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:13.619373 | 15.939 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:13.720379 | 16.04 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:13.820429 | 16.14 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:13.920403 | 16.24 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:14.020487 | 16.34 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:14.120131 | 16.44 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:14.220469 | 16.54 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:14.320404 | 16.64 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:14.420439 | 16.74 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:14.520418 | 16.84 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:14.620436 | 16.94 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:14.720446 | 17.04 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:14.820382 | 17.14 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:14.920415 | 17.24 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:15.020376 | 17.34 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:15.120432 | 17.44 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:15.220428 | 17.54 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:15.319912 | 17.64 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:15.420352 | 17.74 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:15.520435 | 17.84 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:15.620188 | 17.94 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:15.719735 | 18.039 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:15.820473 | 18.14 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:15.920408 | 18.24 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:16.020403 | 18.34 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:16.120363 | 18.44 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:16.220155 | 18.54 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:16.320390 | 18.64 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:16.420434 | 18.74 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:16.520395 | 18.84 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:16.620302 | 18.94 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:16.720301 | 19.04 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:16.820421 | 19.14 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:16.920400 | 19.24 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:17.019824 | 19.34 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:17.120404 | 19.44 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:17.220392 | 19.54 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:17.320382 | 19.64 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:17.420407 | 19.74 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:17.520399 | 19.84 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:17.620420 | 19.94 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:17.720355 | 20.04 | 1410 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:17.820357 | 20.14 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:17.920321 | 20.24 | 1410 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:18.020278 | 20.34 | 1410 | 171070 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:18.120392 | 20.44 | 1410 | 4890 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:18.320381 | 20.64 | 1550 | 166180 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:18.419729 | 20.739 | 1550 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:18.520406 | 20.84 | 1550 | 234600 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:18.620338 | 20.94 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:18.720343 | 21.04 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:18.819557 | 21.139 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:18.920385 | 21.24 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:19.020371 | 21.34 | 1550 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:19.120356 | 21.44 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:19.220413 | 21.54 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:19.320304 | 21.64 | 1550 | 234600 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:19.419693 | 21.739 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:19.520418 | 21.84 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:19.619534 | 21.939 | 1550 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:19.720377 | 22.04 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:19.820082 | 22.14 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:19.920081 | 22.24 | 1550 | 234600 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:20.020342 | 22.34 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:20.120376 | 22.44 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:20.220378 | 22.54 | 1550 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:20.320370 | 22.64 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:20.420366 | 22.74 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:20.519613 | 22.839 | 1550 | 234600 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:20.620390 | 22.94 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:20.720357 | 23.04 | 1550 | 234600 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:20.819624 | 23.139 | 1550 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:20.920393 | 23.24 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:21.020391 | 23.34 | 1550 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:21.120375 | 23.44 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:21.220376 | 23.54 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:21.320383 | 23.64 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:21.419841 | 23.74 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:21.519664 | 23.839 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:21.620386 | 23.94 | 1550 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:21.720369 | 24.04 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:21.820345 | 24.14 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:21.920410 | 24.24 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:22.020361 | 24.34 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:22.120384 | 24.44 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:22.220364 | 24.54 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:22.320291 | 24.64 | 1550 | 234600 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:22.420417 | 24.74 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:22.519635 | 24.839 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:22.620259 | 24.94 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:22.720176 | 25.04 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:22.820399 | 25.14 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:22.920354 | 25.24 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:23.019580 | 25.339 | 1550 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:23.120396 | 25.44 | 1550 | 234600 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:23.220167 | 25.54 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:23.320321 | 25.64 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:23.420295 | 25.74 | 1550 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:23.520404 | 25.84 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:23.620360 | 25.94 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:23.720060 | 26.04 | 1550 | 234600 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:23.820365 | 26.14 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:23.920360 | 26.24 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:24.020364 | 26.34 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:24.120343 | 26.44 | 1550 | 234600 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:24.219931 | 26.54 | 1550 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:24.319713 | 26.639 | 1550 | 234600 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:24.420356 | 26.74 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:24.520338 | 26.84 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:24.620350 | 26.94 | 1550 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:24.719871 | 27.04 | 1550 | 234600 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:24.820271 | 27.14 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:24.920300 | 27.24 | 1550 | 234600 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:25.019716 | 27.339 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:25.119812 | 27.439 | 1550 | 234600 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:25.219827 | 27.54 | 1550 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:25.320290 | 27.64 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:25.420291 | 27.74 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:25.520362 | 27.84 | 1550 | 234600 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:25.620337 | 27.94 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:25.719663 | 28.039 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:25.820253 | 28.14 | 1550 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:25.920296 | 28.24 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:26.020283 | 28.34 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:26.120328 | 28.44 | 1550 | 234600 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:26.219589 | 28.539 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:26.320347 | 28.64 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:26.420375 | 28.74 | 1550 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:26.520332 | 28.84 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:26.620339 | 28.94 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:26.719522 | 29.039 | 1550 | 234600 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:26.820342 | 29.14 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:26.920328 | 29.24 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:27.020087 | 29.34 | 1550 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:27.120353 | 29.44 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:27.219286 | 29.539 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:27.320334 | 29.64 | 1550 | 234600 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:27.420335 | 29.74 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:27.520331 | 29.84 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:27.620246 | 29.94 | 1550 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:27.720155 | 30.04 | 1550 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:27.819523 | 30.139 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:27.920297 | 30.24 | 1550 | 234600 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:28.020329 | 30.34 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:28.120336 | 30.44 | 1550 | 234600 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:28.220349 | 30.54 | 1550 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:28.420339 | 30.74 | 1610 | 229720 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:28.520342 | 30.84 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:28.620342 | 30.94 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:28.720320 | 31.04 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:28.820205 | 31.14 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:28.920262 | 31.24 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:29.019656 | 31.339 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:29.119630 | 31.439 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:29.219608 | 31.539 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:29.319617 | 31.639 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:29.420331 | 31.74 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:29.520275 | 31.84 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:29.620198 | 31.94 | 1610 | 19550 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:29.720258 | 32.04 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:29.820349 | 32.14 | 1610 | 19550 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:29.920324 | 32.24 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:30.020326 | 32.34 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:30.119413 | 32.439 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:30.220332 | 32.54 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:30.320296 | 32.64 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:30.420295 | 32.74 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:30.520297 | 32.84 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:30.620339 | 32.94 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:30.720313 | 33.04 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:30.820314 | 33.14 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:30.920303 | 33.24 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:31.020327 | 33.34 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:31.120169 | 33.44 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:31.220171 | 33.54 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:31.320174 | 33.64 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:31.420319 | 33.74 | 1610 | 19550 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:31.520300 | 33.84 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:31.620353 | 33.94 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:31.720210 | 34.04 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:31.820390 | 34.14 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:31.920304 | 34.24 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:32.020334 | 34.34 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:32.120298 | 34.44 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:32.220310 | 34.54 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:32.320300 | 34.64 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:32.420291 | 34.74 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:32.520299 | 34.84 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:32.620305 | 34.94 | 1610 | 19550 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:32.720253 | 35.04 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:32.820300 | 35.14 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:32.920319 | 35.24 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:33.020291 | 35.34 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:33.120295 | 35.44 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:33.219511 | 35.539 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:33.320276 | 35.64 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:33.420315 | 35.74 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:33.520281 | 35.84 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:33.620306 | 35.94 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:33.720377 | 36.04 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:33.820294 | 36.14 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:33.920283 | 36.24 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:34.020290 | 36.34 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:34.120290 | 36.44 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:34.220292 | 36.54 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:34.320286 | 36.64 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:34.420304 | 36.74 | 1610 | 19550 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:34.520282 | 36.84 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:34.620318 | 36.94 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:34.719158 | 37.039 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:34.820126 | 37.14 | 1610 | 19550 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:34.920116 | 37.24 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:35.020142 | 37.34 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:35.120285 | 37.44 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:35.220271 | 37.54 | 1610 | 19550 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:35.320273 | 37.64 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:35.420306 | 37.74 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:35.520268 | 37.84 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:35.620286 | 37.94 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:35.719713 | 38.039 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:35.820307 | 38.14 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:35.920270 | 38.24 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:36.020250 | 38.34 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:36.120350 | 38.44 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:36.219502 | 38.539 | 1610 | 19550 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:36.320274 | 38.64 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:36.420275 | 38.74 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:36.520283 | 38.84 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:36.620119 | 38.94 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:36.720611 | 39.04 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:36.820114 | 39.14 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:36.919153 | 39.239 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:37.020630 | 39.34 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:37.119170 | 39.439 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:37.219149 | 39.539 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:37.319668 | 39.639 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:37.419675 | 39.739 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:37.519644 | 39.839 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:37.619608 | 39.939 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:37.719574 | 40.039 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:37.820127 | 40.14 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:37.920126 | 40.24 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:38.020250 | 40.34 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:38.119590 | 40.439 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:38.219679 | 40.539 | 1610 | 14660 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:32:38.319641 | 40.639 | 1610 | 9780 | 20 | 47.4