## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:30:17.062238 | 0.461 | 940 | 29330 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:30:17.161194 | 0.56 | 940 | 1148580 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:30:17.261738 | 0.661 | 940 | 4995110 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:30:17.361648 | 0.761 | 940 | 1133920 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:30:17.461129 | 0.86 | 940 | 5000000 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:30:17.561838 | 0.961 | 940 | 1085040 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:30:17.661914 | 1.061 | 940 | 5000000 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:30:17.761814 | 1.161 | 940 | 1001960 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:30:17.861929 | 1.261 | 940 | 5000000 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:30:17.961544 | 1.361 | 940 | 1075270 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:30:18.061917 | 1.461 | 940 | 5000000 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:30:18.161901 | 1.561 | 940 | 1075270 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:30:18.261907 | 1.661 | 940 | 5000000 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:30:18.361901 | 1.761 | 940 | 1070380 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:30:18.461753 | 1.861 | 940 | 4995110 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:30:18.561858 | 1.961 | 940 | 1050830 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:30:18.661871 | 2.061 | 940 | 5000000 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:30:18.761842 | 2.161 | 940 | 1075270 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:30:18.861857 | 2.261 | 940 | 5000000 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:30:18.961520 | 2.361 | 940 | 1075270 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:30:19.061805 | 2.461 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:19.161832 | 2.561 | 940 | 997070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:19.261153 | 2.66 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:19.361947 | 2.761 | 940 | 1168130 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:19.461898 | 2.861 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:19.561822 | 2.961 | 940 | 1173020 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:19.661908 | 3.061 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:19.761901 | 3.161 | 940 | 1148580 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:19.861913 | 3.261 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:19.961891 | 3.361 | 940 | 1173020 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:20.061873 | 3.461 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:20.161321 | 3.56 | 940 | 1173020 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:20.261902 | 3.661 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:20.361904 | 3.761 | 940 | 1143690 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:20.461801 | 3.861 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:20.561910 | 3.961 | 940 | 1168130 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:20.661885 | 4.061 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:20.761915 | 4.161 | 940 | 1158360 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:20.861856 | 4.261 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:20.961802 | 4.361 | 940 | 1133920 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:21.061758 | 4.461 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:21.161875 | 4.561 | 940 | 1065490 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:21.261847 | 4.661 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:21.361826 | 4.761 | 940 | 1168130 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:21.461874 | 4.861 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:21.561960 | 4.961 | 940 | 1158360 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:21.661857 | 5.061 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:21.761854 | 5.161 | 940 | 1080160 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:21.861911 | 5.261 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:21.961912 | 5.361 | 940 | 1168130 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:22.061850 | 5.461 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:22.161878 | 5.561 | 940 | 889540 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:22.261860 | 5.661 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:22.361868 | 5.761 | 940 | 1085040 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:22.461860 | 5.861 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:22.561158 | 5.96 | 940 | 1168130 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:22.661854 | 6.061 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:22.761867 | 6.161 | 940 | 889540 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:22.861862 | 6.261 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:22.961867 | 6.361 | 940 | 1085040 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:23.061856 | 6.461 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:23.161797 | 6.561 | 940 | 1001960 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:23.261883 | 6.661 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:23.361784 | 6.761 | 940 | 1158360 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:23.461847 | 6.861 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:23.561827 | 6.961 | 940 | 1129030 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:23.661824 | 7.061 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:23.761856 | 7.161 | 940 | 1153470 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:23.861852 | 7.261 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:23.961873 | 7.361 | 940 | 1168130 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:24.061855 | 7.461 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:24.161867 | 7.561 | 940 | 1133920 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:24.261838 | 7.661 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:24.361872 | 7.761 | 940 | 1153470 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:24.461880 | 7.861 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:24.561774 | 7.961 | 940 | 1163250 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:24.661837 | 8.061 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:24.761845 | 8.161 | 940 | 1163250 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:24.861829 | 8.261 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:24.961818 | 8.361 | 940 | 1075270 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:25.061797 | 8.461 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:25.161857 | 8.561 | 940 | 909090 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:25.261850 | 8.661 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:25.361768 | 8.761 | 940 | 1153470 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:25.461888 | 8.861 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:25.561840 | 8.961 | 940 | 1075270 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:25.661101 | 9.06 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:25.761877 | 9.161 | 940 | 1158360 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:25.861832 | 9.261 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:25.961831 | 9.361 | 940 | 884650 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:26.061825 | 9.461 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:26.161835 | 9.561 | 940 | 1085040 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:26.261811 | 9.661 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:26.361174 | 9.76 | 940 | 1148580 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:26.461885 | 9.861 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:26.561856 | 9.961 | 940 | 894430 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:26.661819 | 10.061 | 940 | 4995110 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:26.761839 | 10.161 | 940 | 1129030 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:26.861784 | 10.261 | 940 | 5000000 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:26.961838 | 10.361 | 940 | 1158360 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:27.161809 | 10.561 | 1410 | 4907140 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:27.261826 | 10.661 | 1410 | 24440 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:27.361841 | 10.761 | 1410 | 180840 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:27.461770 | 10.861 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:27.561748 | 10.961 | 1410 | 175950 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:27.661813 | 11.061 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:27.761818 | 11.161 | 1410 | 175950 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:27.861821 | 11.261 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:27.961827 | 11.361 | 1410 | 175950 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:28.061814 | 11.461 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:28.161539 | 11.561 | 1410 | 175950 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:28.261831 | 11.661 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:28.361832 | 11.761 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:28.461805 | 11.861 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:28.561819 | 11.961 | 1410 | 175950 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:28.661809 | 12.061 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:28.761827 | 12.161 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:28.861808 | 12.261 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:28.961830 | 12.361 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:29.061804 | 12.461 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:29.161718 | 12.561 | 1410 | 175950 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:29.260972 | 12.66 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:29.361867 | 12.761 | 1410 | 175950 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:29.461749 | 12.861 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:29.561839 | 12.961 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:29.661839 | 13.061 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:29.761355 | 13.16 | 1410 | 175950 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:29.861712 | 13.261 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:29.961818 | 13.361 | 1410 | 175950 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:30.061724 | 13.461 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:30.161846 | 13.561 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:30.261804 | 13.661 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:30.361816 | 13.761 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:30.461805 | 13.861 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:30.561835 | 13.961 | 1410 | 175950 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:30.661786 | 14.061 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:30.761834 | 14.161 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:30.861751 | 14.261 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:30.961816 | 14.361 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:31.061679 | 14.461 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:31.161794 | 14.561 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:31.261776 | 14.661 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:31.361757 | 14.761 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:31.461648 | 14.861 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:31.561678 | 14.961 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:31.661679 | 15.061 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:31.761718 | 15.161 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:31.861810 | 15.261 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:31.961593 | 15.361 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:32.061776 | 15.461 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:32.161800 | 15.561 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:32.261802 | 15.661 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:32.360913 | 15.76 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:32.461858 | 15.861 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:32.561894 | 15.961 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:32.661776 | 16.061 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:32.761805 | 16.161 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:32.861769 | 16.261 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:32.961800 | 16.361 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:33.061778 | 16.461 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:33.161732 | 16.561 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:33.261815 | 16.661 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:33.361746 | 16.761 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:33.461769 | 16.861 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:33.561799 | 16.961 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:33.661558 | 17.061 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:33.761799 | 17.161 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:33.861791 | 17.261 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:33.961803 | 17.361 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:34.061688 | 17.461 | 1410 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:34.161487 | 17.561 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:34.261774 | 17.661 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:34.360755 | 17.76 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:34.461772 | 17.861 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:34.561683 | 17.961 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:34.661367 | 18.06 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:34.761789 | 18.161 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:34.861765 | 18.261 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:34.961759 | 18.361 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:35.061752 | 18.461 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:35.161242 | 18.56 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:35.261760 | 18.661 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:35.361772 | 18.761 | 1410 | 171070 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:35.461790 | 18.861 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:35.561731 | 18.961 | 1410 | 166180 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:35.661112 | 19.06 | 1410 | 4890 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:35.761787 | 19.161 | 1410 | 166180 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:35.861772 | 19.261 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:35.961767 | 19.361 | 1410 | 166180 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:36.061124 | 19.46 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:36.160931 | 19.56 | 1410 | 166180 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:36.261771 | 19.661 | 1410 | 4890 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:36.361777 | 19.761 | 1410 | 166180 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:36.461756 | 19.861 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:36.561774 | 19.961 | 1410 | 166180 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:36.660832 | 20.06 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:36.761828 | 20.161 | 1410 | 166180 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:36.861749 | 20.261 | 1410 | 4890 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:36.961784 | 20.361 | 1410 | 166180 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:37.061755 | 20.461 | 1410 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:37.261663 | 20.661 | 1550 | 166180 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:37.361741 | 20.761 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:37.461779 | 20.861 | 1550 | 224830 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:37.561766 | 20.961 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:37.661840 | 21.061 | 1550 | 224830 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:37.761742 | 21.161 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:37.861750 | 21.261 | 1550 | 224830 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:37.961765 | 21.361 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:38.061763 | 21.461 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:38.161755 | 21.561 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:38.261749 | 21.661 | 1550 | 224830 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:38.361841 | 21.761 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:38.461749 | 21.861 | 1550 | 224830 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:38.561774 | 21.961 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:38.661754 | 22.061 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:38.761750 | 22.161 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:38.861739 | 22.261 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:38.961763 | 22.361 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:39.061783 | 22.461 | 1550 | 224830 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:39.161762 | 22.561 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:39.261737 | 22.661 | 1550 | 224830 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:39.361729 | 22.761 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:39.461758 | 22.861 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:39.561745 | 22.961 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:39.661742 | 23.061 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:39.761749 | 23.161 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:39.861730 | 23.261 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:39.961733 | 23.361 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:40.061739 | 23.461 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:40.161731 | 23.561 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:40.261726 | 23.661 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:40.361758 | 23.761 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:40.461721 | 23.861 | 1550 | 224830 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:40.561823 | 23.961 | 1550 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:40.661731 | 24.061 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:40.761728 | 24.161 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:40.861757 | 24.261 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:40.961719 | 24.361 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:41.061737 | 24.461 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:41.161737 | 24.561 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:41.261723 | 24.661 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:41.361669 | 24.761 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:41.461750 | 24.861 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:41.561170 | 24.96 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:41.661738 | 25.061 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:41.761691 | 25.161 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:41.861724 | 25.261 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:41.961729 | 25.361 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:42.061727 | 25.461 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:42.161734 | 25.561 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:42.261707 | 25.661 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:42.361736 | 25.761 | 1550 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:42.461655 | 25.861 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:42.561703 | 25.961 | 1550 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:42.661695 | 26.061 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:42.761712 | 26.161 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:42.861739 | 26.261 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:42.961729 | 26.361 | 1550 | 4890 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:43.061704 | 26.461 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:43.161726 | 26.561 | 1550 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:43.261706 | 26.661 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:43.361665 | 26.761 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:43.460999 | 26.86 | 1550 | 234600 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:43.561729 | 26.961 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:43.661716 | 27.061 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:43.761718 | 27.161 | 1550 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:43.861710 | 27.261 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:43.961715 | 27.361 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:44.061485 | 27.461 | 1550 | 234600 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:44.161711 | 27.561 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:44.261705 | 27.661 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:44.361702 | 27.761 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:44.461727 | 27.861 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:44.561717 | 27.961 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:44.661714 | 28.061 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:44.761713 | 28.161 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:44.861696 | 28.261 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:44.960768 | 28.36 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:45.061699 | 28.461 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:45.161735 | 28.561 | 1550 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:45.261671 | 28.661 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:45.361692 | 28.761 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:45.461669 | 28.861 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:45.561701 | 28.961 | 1550 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:45.661704 | 29.061 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:45.761703 | 29.161 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:45.861733 | 29.261 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:45.961724 | 29.361 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:46.061729 | 29.461 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:46.161702 | 29.561 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:46.261693 | 29.661 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:46.361717 | 29.761 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:46.461706 | 29.861 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:46.561720 | 29.961 | 1550 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:46.660827 | 30.06 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:46.761583 | 30.161 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:46.861736 | 30.261 | 1550 | 229720 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:46.961714 | 30.361 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:47.061645 | 30.461 | 1550 | 224830 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:47.161715 | 30.561 | 1550 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:47.361624 | 30.761 | 1610 | 224830 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:47.461686 | 30.861 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:47.561697 | 30.961 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:47.661684 | 31.061 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:47.761428 | 31.161 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:47.861669 | 31.261 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:47.961700 | 31.361 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:48.061675 | 31.461 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:48.161694 | 31.561 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:48.261678 | 31.661 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:48.361697 | 31.761 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:48.461671 | 31.861 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:48.561693 | 31.961 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:48.661686 | 32.061 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:48.761662 | 32.161 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:48.861690 | 32.261 | 1610 | 4890 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:48.961624 | 32.361 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:49.061676 | 32.461 | 1610 | 4890 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:49.161685 | 32.561 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:49.261502 | 32.661 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:49.361679 | 32.761 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:49.461665 | 32.861 | 1610 | 4890 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:49.561688 | 32.961 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:49.661662 | 33.061 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:49.761350 | 33.16 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:49.861667 | 33.261 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:49.961682 | 33.361 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:50.061664 | 33.461 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:50.161690 | 33.561 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:50.261260 | 33.66 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:50.361683 | 33.761 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:50.461743 | 33.861 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:50.561661 | 33.961 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:50.661671 | 34.061 | 1610 | 4890 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:50.761125 | 34.16 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:50.861681 | 34.261 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:50.961684 | 34.361 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:51.061694 | 34.461 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:51.161685 | 34.561 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:51.260945 | 34.66 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:51.361430 | 34.761 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:51.461644 | 34.861 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:51.561679 | 34.961 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:51.661643 | 35.061 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:51.760803 | 35.16 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:51.861067 | 35.26 | 1610 | 4890 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:51.961667 | 35.361 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:52.061655 | 35.461 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:52.161701 | 35.561 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:52.260728 | 35.66 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:52.361666 | 35.761 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:52.461565 | 35.861 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:52.561687 | 35.961 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:52.661648 | 36.061 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:52.761122 | 36.16 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:52.861647 | 36.261 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:52.961660 | 36.361 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:53.061650 | 36.461 | 1610 | 4890 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:53.161661 | 36.561 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:53.261652 | 36.661 | 1610 | 4890 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:53.361624 | 36.761 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:53.461653 | 36.861 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:53.561672 | 36.961 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:53.661659 | 37.061 | 1610 | 4890 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:53.761661 | 37.161 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:53.861638 | 37.261 | 1610 | 4890 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:53.961655 | 37.361 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:54.061628 | 37.461 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:54.161634 | 37.561 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:54.261647 | 37.661 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:54.361654 | 37.761 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:54.461634 | 37.861 | 1610 | 4890 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:54.561659 | 37.961 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:54.661633 | 38.061 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:54.761659 | 38.161 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:54.861632 | 38.261 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:54.961649 | 38.361 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:55.061647 | 38.461 | 1610 | 4890 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:55.161647 | 38.561 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:55.261684 | 38.661 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:55.361645 | 38.761 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:55.461669 | 38.861 | 1610 | 4890 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:55.561647 | 38.961 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:55.661642 | 39.061 | 1610 | 4890 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:55.761655 | 39.161 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:55.861624 | 39.261 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:55.961645 | 39.361 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:56.061641 | 39.461 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:56.161647 | 39.561 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:56.261624 | 39.661 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:56.361634 | 39.761 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:56.461621 | 39.861 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:56.561646 | 39.961 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:56.661632 | 40.061 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:56.761636 | 40.161 | 1610 | 14660 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:56.861623 | 40.261 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:56.961636 | 40.361 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:57.060643 | 40.46 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:57.161633 | 40.561 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5
2025-04-23 16:30:57.261638 | 40.661 | 1610 | 9780 | 20.1 | 47.5