## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:36:46.536072 | 0.424 | 940 | 24440 | 19.7 | 47
2025-04-23 16:36:46.636059 | 0.524 | 940 | 1163250 | 19.7 | 47
2025-04-23 16:36:46.736104 | 0.624 | 940 | 5000000 | 19.7 | 47
2025-04-23 16:36:46.836186 | 0.725 | 940 | 928640 | 19.7 | 47
2025-04-23 16:36:46.936247 | 0.825 | 940 | 4995110 | 19.7 | 47
2025-04-23 16:36:47.036249 | 0.925 | 940 | 982400 | 19.7 | 47
2025-04-23 16:36:47.136088 | 1.024 | 940 | 5000000 | 19.7 | 47
2025-04-23 16:36:47.236073 | 1.124 | 940 | 1163250 | 19.7 | 47
2025-04-23 16:36:47.336090 | 1.224 | 940 | 5000000 | 19.7 | 47
2025-04-23 16:36:47.436114 | 1.324 | 940 | 928640 | 19.7 | 47
2025-04-23 16:36:47.536096 | 1.424 | 940 | 5000000 | 19.7 | 47
2025-04-23 16:36:47.636102 | 1.524 | 940 | 923750 | 19.7 | 47
2025-04-23 16:36:47.736135 | 1.624 | 940 | 5000000 | 19.7 | 47
2025-04-23 16:36:47.836239 | 1.725 | 940 | 918870 | 19.7 | 47
2025-04-23 16:36:47.936278 | 1.825 | 940 | 5000000 | 19.7 | 47
2025-04-23 16:36:48.036155 | 1.924 | 940 | 1177910 | 19.7 | 47
2025-04-23 16:36:48.136246 | 2.025 | 940 | 4995110 | 19.7 | 47
2025-04-23 16:36:48.236218 | 2.125 | 940 | 982400 | 19.7 | 47
2025-04-23 16:36:48.336215 | 2.225 | 940 | 5000000 | 19.7 | 47
2025-04-23 16:36:48.436239 | 2.325 | 940 | 918870 | 19.7 | 47
2025-04-23 16:36:48.536646 | 2.425 | 940 | 4995110 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:48.636157 | 2.524 | 940 | 1148580 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:48.736251 | 2.625 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:48.836187 | 2.725 | 940 | 889540 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:48.936326 | 2.825 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:49.036244 | 2.925 | 940 | 884650 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:49.136272 | 3.025 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:49.236251 | 3.125 | 940 | 1143690 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:49.336246 | 3.225 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:49.436168 | 3.325 | 940 | 889540 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:49.536293 | 3.425 | 940 | 4995110 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:49.636272 | 3.525 | 940 | 953080 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:49.736334 | 3.625 | 940 | 4995110 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:49.836349 | 3.725 | 940 | 1182800 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:49.936257 | 3.825 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:50.036268 | 3.925 | 940 | 889540 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:50.136815 | 4.025 | 940 | 4995110 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:50.236317 | 4.125 | 940 | 943300 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:50.336292 | 4.225 | 940 | 4995110 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:50.436278 | 4.325 | 940 | 1182800 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:50.536285 | 4.425 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:50.636261 | 4.525 | 940 | 957970 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:50.736281 | 4.625 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:50.836153 | 4.724 | 940 | 894430 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:50.936276 | 4.825 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:51.036263 | 4.925 | 940 | 889540 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:51.136302 | 5.025 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:51.236255 | 5.125 | 940 | 1143690 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:51.336430 | 5.225 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:51.436169 | 5.325 | 940 | 884650 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:51.536247 | 5.425 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:51.636246 | 5.525 | 940 | 884650 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:51.736359 | 5.625 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:51.836219 | 5.725 | 940 | 1129030 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:51.936288 | 5.825 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:52.036254 | 5.925 | 940 | 889540 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:52.136257 | 6.025 | 940 | 4995110 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:52.236300 | 6.125 | 940 | 943300 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:52.336278 | 6.225 | 940 | 4995110 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:52.436294 | 6.325 | 940 | 860220 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:52.536343 | 6.425 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:52.636283 | 6.525 | 940 | 894430 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:52.736728 | 6.625 | 940 | 4995110 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:52.836768 | 6.725 | 940 | 943300 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:52.936263 | 6.825 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:53.036286 | 6.925 | 940 | 1133920 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:53.136273 | 7.025 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:53.236265 | 7.125 | 940 | 884650 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:53.336254 | 7.225 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:53.436686 | 7.325 | 940 | 884650 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:53.536801 | 7.425 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:53.636811 | 7.525 | 940 | 1129030 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:53.736274 | 7.625 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:53.836198 | 7.725 | 940 | 889540 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:53.936312 | 7.825 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:54.036256 | 7.925 | 940 | 879770 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:54.136783 | 8.025 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:54.236272 | 8.125 | 940 | 894430 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:54.336269 | 8.225 | 940 | 4995110 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:54.436341 | 8.325 | 940 | 865100 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:54.536286 | 8.425 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:54.636262 | 8.525 | 940 | 1153470 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:54.736307 | 8.625 | 940 | 4995110 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:54.836207 | 8.725 | 940 | 938420 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:54.936292 | 8.825 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:55.036269 | 8.925 | 940 | 1124140 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:55.136304 | 9.025 | 940 | 4995110 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:55.236791 | 9.125 | 940 | 938420 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:55.336296 | 9.225 | 940 | 4995110 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:55.436207 | 9.325 | 940 | 948190 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:55.536303 | 9.425 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:55.636283 | 9.525 | 940 | 1138810 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:55.736315 | 9.625 | 940 | 4995110 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:55.836305 | 9.725 | 940 | 948190 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:55.936316 | 9.825 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:56.036281 | 9.925 | 940 | 889540 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:56.136375 | 10.025 | 940 | 5000000 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:56.236390 | 10.125 | 940 | 1129030 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:56.336385 | 10.225 | 940 | 4995110 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:56.436340 | 10.325 | 940 | 948190 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:56.636311 | 10.525 | 1410 | 4912020 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:36:56.736413 | 10.625 | 1410 | 19550 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:36:56.836300 | 10.725 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:36:56.936847 | 10.825 | 1410 | 14660 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:36:57.036861 | 10.925 | 1410 | 180840 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:36:57.136280 | 11.025 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:36:57.236340 | 11.125 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:36:57.336266 | 11.225 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:36:57.436243 | 11.325 | 1410 | 180840 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:36:57.536314 | 11.425 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:36:57.636342 | 11.525 | 1410 | 180840 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:36:57.736345 | 11.625 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:36:57.836312 | 11.725 | 1410 | 180840 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:36:57.936840 | 11.825 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:36:58.036788 | 11.925 | 1410 | 180840 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:36:58.136352 | 12.025 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:36:58.236350 | 12.125 | 1410 | 180840 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:36:58.336322 | 12.225 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:36:58.436240 | 12.325 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:36:58.536764 | 12.425 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:36:58.636803 | 12.525 | 1410 | 185730 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:58.736327 | 12.625 | 1410 | 9780 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:58.836320 | 12.725 | 1410 | 180840 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:58.936320 | 12.825 | 1410 | 9780 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:59.036339 | 12.925 | 1410 | 185730 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:59.136307 | 13.025 | 1410 | 9780 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:59.236326 | 13.125 | 1410 | 185730 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:59.336805 | 13.225 | 1410 | 9780 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:59.436231 | 13.325 | 1410 | 180840 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:59.536348 | 13.425 | 1410 | 9780 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:59.636820 | 13.525 | 1410 | 185730 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:59.736353 | 13.625 | 1410 | 9780 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:59.836243 | 13.725 | 1410 | 185730 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:36:59.936344 | 13.825 | 1410 | 9780 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:37:00.036282 | 13.925 | 1410 | 180840 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:37:00.136360 | 14.025 | 1410 | 9780 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:37:00.236328 | 14.125 | 1410 | 185730 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:37:00.336372 | 14.225 | 1410 | 9780 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:37:00.436323 | 14.325 | 1410 | 180840 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:37:00.536339 | 14.425 | 1410 | 9780 | 19.7 | 46.9
2025-04-23 16:37:00.636767 | 14.525 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:00.736352 | 14.625 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:00.836297 | 14.725 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:00.936385 | 14.825 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:01.036239 | 14.925 | 1410 | 180840 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:01.136354 | 15.025 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:01.236348 | 15.125 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:01.336410 | 15.225 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:01.436283 | 15.325 | 1410 | 180840 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:01.536059 | 15.424 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:01.636332 | 15.525 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:01.736260 | 15.625 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:01.836764 | 15.725 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:01.936903 | 15.825 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:02.036941 | 15.925 | 1410 | 180840 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:02.136855 | 16.025 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:02.236869 | 16.125 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:02.336328 | 16.225 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:02.436377 | 16.325 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:02.536365 | 16.425 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:02.636370 | 16.525 | 1410 | 180840 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:02.736392 | 16.625 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:02.836365 | 16.725 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:02.936359 | 16.825 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:03.036375 | 16.925 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:03.136375 | 17.025 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:03.236471 | 17.125 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:03.336345 | 17.225 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:03.436825 | 17.325 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:03.536817 | 17.425 | 1410 | 14660 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:03.636933 | 17.525 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:03.736801 | 17.625 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:03.836913 | 17.725 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:03.936913 | 17.825 | 1410 | 14660 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:04.036886 | 17.925 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:04.136386 | 18.025 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:04.236811 | 18.125 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:04.336360 | 18.225 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:04.436405 | 18.325 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:04.536381 | 18.425 | 1410 | 14660 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:04.636433 | 18.525 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:04.736360 | 18.625 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:04.836879 | 18.725 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:04.936864 | 18.825 | 1410 | 14660 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:05.036909 | 18.925 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:05.136937 | 19.025 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:05.236906 | 19.125 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:05.336415 | 19.225 | 1410 | 14660 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:05.436302 | 19.325 | 1410 | 180840 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:05.536365 | 19.425 | 1410 | 14660 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:05.636397 | 19.525 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:05.736403 | 19.625 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:05.836403 | 19.725 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:05.936886 | 19.825 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:06.036901 | 19.925 | 1410 | 180840 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:06.136913 | 20.025 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:06.236933 | 20.125 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:06.336921 | 20.225 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:06.436408 | 20.325 | 1410 | 185730 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:06.536944 | 20.425 | 1410 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:06.736409 | 20.625 | 1550 | 180840 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:06.836357 | 20.725 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:06.936417 | 20.825 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:07.036399 | 20.925 | 1550 | 14660 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:07.136421 | 21.025 | 1550 | 215050 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:07.236396 | 21.125 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:07.336420 | 21.225 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:07.436330 | 21.325 | 1550 | 14660 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:07.536422 | 21.425 | 1550 | 215050 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:07.636392 | 21.525 | 1550 | 14660 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:07.736420 | 21.625 | 1550 | 215050 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:07.836408 | 21.725 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:07.936427 | 21.825 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:08.036538 | 21.925 | 1550 | 14660 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:08.136435 | 22.025 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:08.236392 | 22.125 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:08.336871 | 22.225 | 1550 | 215050 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:08.436847 | 22.325 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:08.536884 | 22.425 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:08.636921 | 22.525 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:08.736446 | 22.625 | 1550 | 215050 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:08.836913 | 22.725 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:08.936979 | 22.825 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:09.036935 | 22.925 | 1550 | 14660 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:09.136925 | 23.025 | 1550 | 215050 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:09.236953 | 23.125 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:09.336426 | 23.225 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:09.436363 | 23.325 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:09.536444 | 23.425 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:09.636502 | 23.525 | 1550 | 14660 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:09.736461 | 23.625 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:09.836414 | 23.725 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:09.936440 | 23.825 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:10.036421 | 23.925 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:10.136459 | 24.025 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:10.236481 | 24.125 | 1550 | 14660 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:10.336473 | 24.225 | 1550 | 215050 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:10.436421 | 24.325 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:10.536518 | 24.425 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:10.636910 | 24.525 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:10.736973 | 24.625 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:10.836944 | 24.725 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:10.936836 | 24.825 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:11.036415 | 24.925 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:11.136460 | 25.025 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:11.236428 | 25.125 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:11.336455 | 25.225 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:11.436373 | 25.325 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:11.536450 | 25.425 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:11.636933 | 25.525 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:11.736969 | 25.625 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:11.836959 | 25.725 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:11.936494 | 25.825 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:12.036453 | 25.925 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:12.136459 | 26.025 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:12.236442 | 26.125 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:12.336435 | 26.225 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:12.436468 | 26.325 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:12.536457 | 26.425 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:12.636437 | 26.525 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:37:12.736482 | 26.625 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:12.836412 | 26.725 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:12.936466 | 26.825 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:13.036459 | 26.925 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:13.136389 | 27.025 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:13.236461 | 27.125 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:13.336470 | 27.225 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:13.436387 | 27.325 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:13.536573 | 27.425 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:13.636473 | 27.525 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:13.736492 | 27.625 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:13.836429 | 27.725 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:13.936505 | 27.825 | 1550 | 215050 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:14.036459 | 27.925 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:14.136473 | 28.025 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:14.236476 | 28.125 | 1550 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:14.336413 | 28.225 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:14.436554 | 28.325 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:14.536502 | 28.425 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:14.636402 | 28.525 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:14.736517 | 28.625 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:14.836474 | 28.725 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:14.936490 | 28.825 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:15.036474 | 28.925 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:15.136200 | 29.025 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:15.236461 | 29.125 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:15.336482 | 29.225 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:15.436439 | 29.325 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:15.536516 | 29.425 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:15.636535 | 29.525 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:15.736541 | 29.625 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:15.836497 | 29.725 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:15.936507 | 29.825 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:16.036484 | 29.925 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:16.136495 | 30.025 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:16.236436 | 30.125 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:16.336842 | 30.225 | 1550 | 210170 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:16.436354 | 30.325 | 1550 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:16.536376 | 30.425 | 1550 | 215050 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:16.636457 | 30.525 | 1550 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:16.836409 | 30.725 | 1610 | 205280 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:16.936552 | 30.825 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:17.036515 | 30.925 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:17.136516 | 31.025 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:17.236490 | 31.125 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:17.336510 | 31.225 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:17.436446 | 31.325 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:17.536514 | 31.425 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:17.636530 | 31.525 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:17.736539 | 31.625 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:17.836540 | 31.725 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:17.936523 | 31.825 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:18.036523 | 31.925 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:18.136528 | 32.025 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:18.236510 | 32.125 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:18.336446 | 32.225 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:18.436535 | 32.325 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:18.536540 | 32.425 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:18.636533 | 32.525 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:18.736540 | 32.625 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:18.836541 | 32.725 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:18.936554 | 32.825 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:19.036570 | 32.925 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:19.136572 | 33.025 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:19.236529 | 33.125 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:19.336501 | 33.225 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:19.436438 | 33.325 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:19.536561 | 33.425 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:19.636526 | 33.525 | 1610 | 19550 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:19.736540 | 33.625 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:19.836507 | 33.725 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:19.936535 | 33.825 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:20.036584 | 33.925 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:20.136539 | 34.025 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:20.236541 | 34.125 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:20.336551 | 34.225 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:20.436576 | 34.325 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:20.536580 | 34.425 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:20.636536 | 34.525 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:20.736547 | 34.625 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:20.836532 | 34.725 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:20.936556 | 34.825 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:21.036546 | 34.925 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:21.136538 | 35.025 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:21.236605 | 35.125 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:21.336494 | 35.225 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:21.436450 | 35.325 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:21.536597 | 35.425 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:21.636575 | 35.525 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:21.736556 | 35.625 | 1610 | 4890 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:21.836520 | 35.725 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:21.936561 | 35.825 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:22.036567 | 35.925 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:22.136563 | 36.025 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:22.236554 | 36.125 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:22.336516 | 36.225 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:22.436546 | 36.325 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:22.536577 | 36.425 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:22.636558 | 36.525 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:22.736559 | 36.625 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:22.836560 | 36.725 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:22.936631 | 36.825 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:23.036594 | 36.925 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:23.136575 | 37.025 | 1610 | 4890 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:23.236556 | 37.125 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:23.336531 | 37.225 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:23.436472 | 37.325 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:23.536578 | 37.425 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:23.636546 | 37.525 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:23.736578 | 37.625 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:23.836507 | 37.725 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:23.936579 | 37.825 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:24.036577 | 37.925 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:24.136580 | 38.025 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:24.236571 | 38.125 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:24.336554 | 38.225 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:24.436547 | 38.325 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:24.536680 | 38.425 | 1610 | 4890 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:24.636604 | 38.525 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:24.736576 | 38.625 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:24.836573 | 38.725 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:24.936585 | 38.825 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:25.036584 | 38.925 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:25.136592 | 39.025 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:25.236574 | 39.125 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:25.336556 | 39.225 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:25.436516 | 39.325 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:25.536635 | 39.425 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:25.636574 | 39.525 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:25.736579 | 39.625 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:25.836570 | 39.725 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:25.936596 | 39.825 | 1610 | 4890 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:26.036508 | 39.925 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:26.136615 | 40.025 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:26.236599 | 40.125 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:26.336623 | 40.225 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:26.436607 | 40.325 | 1610 | 14660 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:26.536597 | 40.425 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:26.636591 | 40.525 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:37:26.736593 | 40.625 | 1610 | 9780 | 19.6 | 46.8