## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:34:57.842364 | 0.457 | 940 | 19550 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:34:57.942356 | 0.557 | 940 | 1065490 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:34:58.042342 | 0.657 | 940 | 4995110 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:34:58.142445 | 0.757 | 940 | 889540 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:34:58.242222 | 0.857 | 940 | 5000000 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:34:58.342457 | 0.957 | 940 | 1158360 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:34:58.442494 | 1.057 | 940 | 5000000 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:34:58.542498 | 1.157 | 940 | 1089930 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:34:58.642412 | 1.257 | 940 | 4995110 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:34:58.742506 | 1.357 | 940 | 884650 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:34:58.842475 | 1.457 | 940 | 5000000 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:34:58.942495 | 1.557 | 940 | 1158360 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:34:59.042551 | 1.657 | 940 | 5000000 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:34:59.142474 | 1.757 | 940 | 1163250 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:34:59.242498 | 1.857 | 940 | 4995110 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:34:59.341521 | 1.956 | 940 | 1138810 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:34:59.442393 | 2.057 | 940 | 5000000 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:34:59.542577 | 2.157 | 940 | 1163250 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:34:59.642513 | 2.257 | 940 | 5000000 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:34:59.742281 | 2.357 | 940 | 1158360 | 20 | 47.4
2025-04-23 16:34:59.842392 | 2.457 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:34:59.942483 | 2.557 | 940 | 957970 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:00.042538 | 2.657 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:00.142498 | 2.757 | 940 | 865100 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:00.242587 | 2.857 | 940 | 4995110 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:00.342411 | 2.957 | 940 | 918870 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:00.442500 | 3.057 | 940 | 4995110 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:00.542481 | 3.157 | 940 | 1163250 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:00.642501 | 3.257 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:00.742476 | 3.357 | 940 | 865100 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:00.842497 | 3.457 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:00.942483 | 3.557 | 940 | 869990 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:01.042501 | 3.657 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:01.142487 | 3.757 | 940 | 1099710 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:01.242584 | 3.857 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:01.342576 | 3.957 | 940 | 860220 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:01.442405 | 4.057 | 940 | 4995110 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:01.542495 | 4.157 | 940 | 909090 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:01.642508 | 4.257 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:01.742416 | 4.357 | 940 | 1104590 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:01.842362 | 4.457 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:01.942532 | 4.557 | 940 | 923750 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:02.042294 | 4.657 | 940 | 4995110 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:02.142486 | 4.757 | 940 | 904200 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:02.242510 | 4.857 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:02.342475 | 4.957 | 940 | 860220 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:02.442523 | 5.057 | 940 | 4995110 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:02.542486 | 5.157 | 940 | 1153470 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:02.642508 | 5.257 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:02.741825 | 5.357 | 940 | 860220 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:02.842488 | 5.457 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:02.942553 | 5.557 | 940 | 850440 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:03.042516 | 5.657 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:03.142504 | 5.757 | 940 | 1104590 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:03.242519 | 5.857 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:03.342478 | 5.957 | 940 | 855330 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:03.442426 | 6.057 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:03.542410 | 6.157 | 940 | 860220 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:03.642620 | 6.257 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:03.742529 | 6.357 | 940 | 1109480 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:03.842466 | 6.457 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:03.942506 | 6.557 | 940 | 933530 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:04.042506 | 6.657 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:04.142479 | 6.757 | 940 | 865100 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:04.242507 | 6.857 | 940 | 4995110 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:04.342482 | 6.957 | 940 | 1163250 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:04.442590 | 7.057 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:04.542509 | 7.157 | 940 | 850440 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:04.642562 | 7.257 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:04.742197 | 7.357 | 940 | 855330 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:04.842529 | 7.457 | 940 | 4995110 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:04.942523 | 7.557 | 940 | 1153470 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:05.042518 | 7.657 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:05.142412 | 7.757 | 940 | 865100 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:05.242250 | 7.857 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:05.342274 | 7.957 | 940 | 865100 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:05.442454 | 8.057 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:05.541613 | 8.156 | 940 | 865100 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:05.642546 | 8.257 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:05.742533 | 8.357 | 940 | 1099710 | 19.9 | 47.6
2025-04-23 16:35:05.842522 | 8.457 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:05.942527 | 8.557 | 940 | 1055720 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:06.042565 | 8.657 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:06.142526 | 8.757 | 940 | 909090 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:06.242529 | 8.857 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:06.342602 | 8.957 | 940 | 1153470 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:06.442538 | 9.057 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:06.542527 | 9.157 | 940 | 909090 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:06.641746 | 9.256 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:06.741906 | 9.357 | 940 | 904200 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:06.842508 | 9.457 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:06.942655 | 9.557 | 940 | 1153470 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:07.042562 | 9.657 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:07.142543 | 9.757 | 940 | 909090 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:07.242542 | 9.857 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:07.342541 | 9.957 | 940 | 909090 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:07.442462 | 10.057 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:07.542575 | 10.157 | 940 | 1148580 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:07.642644 | 10.257 | 940 | 5000000 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:07.742538 | 10.357 | 940 | 909090 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:07.942550 | 10.557 | 1410 | 4907140 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:08.042560 | 10.657 | 1410 | 19550 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:08.142539 | 10.757 | 1410 | 180840 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:08.242558 | 10.857 | 1410 | 9780 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:08.342599 | 10.957 | 1410 | 180840 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:08.442527 | 11.057 | 1410 | 4890 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:08.542548 | 11.157 | 1410 | 175950 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:08.642479 | 11.257 | 1410 | 9780 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:08.742543 | 11.357 | 1410 | 180840 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:08.842549 | 11.457 | 1410 | 9780 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:08.942576 | 11.557 | 1410 | 180840 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:09.042567 | 11.657 | 1410 | 9780 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:09.142562 | 11.757 | 1410 | 175950 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:09.242543 | 11.857 | 1410 | 9780 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:09.342413 | 11.957 | 1410 | 180840 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:09.442452 | 12.057 | 1410 | 4890 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:09.542535 | 12.157 | 1410 | 180840 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:09.642567 | 12.257 | 1410 | 9780 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:09.742566 | 12.357 | 1410 | 180840 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:09.841692 | 12.456 | 1410 | 9780 | 19.9 | 47.5
2025-04-23 16:35:09.942560 | 12.557 | 1410 | 180840 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:10.042561 | 12.657 | 1410 | 4890 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:10.142564 | 12.757 | 1410 | 175950 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:10.242566 | 12.857 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:10.342183 | 12.957 | 1410 | 175950 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:10.442640 | 13.057 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:10.542556 | 13.157 | 1410 | 175950 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:10.642572 | 13.257 | 1410 | 4890 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:10.742562 | 13.357 | 1410 | 180840 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:10.842105 | 13.457 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:10.942567 | 13.557 | 1410 | 175950 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:11.042573 | 13.657 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:11.142585 | 13.757 | 1410 | 175950 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:11.242585 | 13.857 | 1410 | 4890 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:11.341966 | 13.957 | 1410 | 175950 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:11.442482 | 14.057 | 1410 | 4890 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:11.542588 | 14.157 | 1410 | 175950 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:11.642593 | 14.257 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:11.742565 | 14.357 | 1410 | 175950 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:11.841902 | 14.457 | 1410 | 4890 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:11.942585 | 14.557 | 1410 | 175950 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:12.042476 | 14.657 | 1410 | 4890 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:12.142584 | 14.757 | 1410 | 180840 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:12.242703 | 14.857 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:12.341730 | 14.956 | 1410 | 175950 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:12.442605 | 15.057 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:12.542574 | 15.157 | 1410 | 180840 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:12.642584 | 15.257 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:12.742127 | 15.357 | 1410 | 180840 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:12.841792 | 15.457 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:12.942584 | 15.557 | 1410 | 175950 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:13.042582 | 15.657 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:13.142588 | 15.757 | 1410 | 180840 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:13.242605 | 15.857 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:13.342042 | 15.957 | 1410 | 175950 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:13.442490 | 16.057 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:13.542592 | 16.157 | 1410 | 180840 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:13.642620 | 16.257 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:13.742590 | 16.357 | 1410 | 175950 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:13.842603 | 16.457 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:13.942578 | 16.557 | 1410 | 175950 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:14.042652 | 16.657 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:14.142679 | 16.757 | 1410 | 180840 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:14.242647 | 16.857 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:14.342616 | 16.957 | 1410 | 175950 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:14.442601 | 17.057 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:14.542589 | 17.157 | 1410 | 175950 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:14.642617 | 17.257 | 1410 | 4890 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:14.741925 | 17.357 | 1410 | 180840 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:14.842610 | 17.457 | 1410 | 4890 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:14.942598 | 17.557 | 1410 | 180840 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:15.042611 | 17.657 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:15.142580 | 17.757 | 1410 | 180840 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:15.242658 | 17.857 | 1410 | 4890 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:15.342699 | 17.957 | 1410 | 180840 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:15.442468 | 18.057 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:15.542621 | 18.157 | 1410 | 180840 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:15.642649 | 18.257 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:15.742612 | 18.357 | 1410 | 180840 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:15.842622 | 18.457 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.5
2025-04-23 16:35:15.942605 | 18.557 | 1410 | 180840 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:16.042635 | 18.657 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:16.142605 | 18.757 | 1410 | 180840 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:16.242713 | 18.857 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:16.342609 | 18.957 | 1410 | 180840 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:16.442620 | 19.057 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:16.542631 | 19.157 | 1410 | 175950 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:16.642619 | 19.257 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:16.741837 | 19.357 | 1410 | 180840 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:16.842526 | 19.457 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:16.942688 | 19.557 | 1410 | 175950 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:17.042735 | 19.657 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:17.142714 | 19.757 | 1410 | 175950 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:17.242751 | 19.857 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:17.342735 | 19.957 | 1410 | 180840 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:17.442523 | 20.057 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:17.542641 | 20.157 | 1410 | 175950 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:17.642654 | 20.257 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:17.742643 | 20.357 | 1410 | 175950 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:17.842639 | 20.457 | 1410 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:18.042697 | 20.657 | 1550 | 171070 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:18.142696 | 20.757 | 1550 | 4890 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:18.242727 | 20.857 | 1550 | 215050 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:18.342615 | 20.957 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:18.442637 | 21.057 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:18.542631 | 21.157 | 1550 | 4890 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:18.642669 | 21.257 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:18.742637 | 21.357 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:18.842654 | 21.457 | 1550 | 215050 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:18.942630 | 21.557 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:19.042649 | 21.657 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:19.142642 | 21.757 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:19.242654 | 21.857 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:19.342641 | 21.957 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:19.442563 | 22.057 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:19.542642 | 22.157 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:19.642657 | 22.257 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:19.742653 | 22.357 | 1550 | 4890 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:19.842646 | 22.457 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:19.942253 | 22.557 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:20.042709 | 22.657 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:20.142685 | 22.757 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:20.242689 | 22.857 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:20.342661 | 22.957 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:20.442654 | 23.057 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:20.542662 | 23.157 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:20.642672 | 23.257 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:20.742668 | 23.357 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:20.842731 | 23.457 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:20.942688 | 23.557 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:21.042677 | 23.657 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:21.142650 | 23.757 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:21.242651 | 23.857 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:21.342644 | 23.957 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:21.442002 | 24.057 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:21.542649 | 24.157 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:21.642761 | 24.257 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:21.742579 | 24.357 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:21.842694 | 24.457 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:21.942670 | 24.557 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:22.042670 | 24.657 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:22.142667 | 24.757 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:22.242585 | 24.857 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:22.342731 | 24.957 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:22.442583 | 25.057 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:22.542673 | 25.157 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:22.642705 | 25.257 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:22.742173 | 25.357 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:22.842684 | 25.457 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:22.942433 | 25.557 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:23.042689 | 25.657 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:23.142769 | 25.757 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:23.242780 | 25.857 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:23.342714 | 25.957 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:23.442237 | 26.057 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:23.542712 | 26.157 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:23.642689 | 26.257 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:23.742674 | 26.357 | 1550 | 4890 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:23.842684 | 26.457 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:23.942176 | 26.557 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:24.042708 | 26.657 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:24.142689 | 26.757 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:24.242699 | 26.857 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:24.342685 | 26.957 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:24.442043 | 27.057 | 1550 | 215050 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:24.542752 | 27.157 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:24.642714 | 27.257 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:24.742694 | 27.357 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:24.842707 | 27.457 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:24.941985 | 27.557 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:25.042726 | 27.657 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:25.142680 | 27.757 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:25.242707 | 27.857 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:25.342688 | 27.957 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:25.441795 | 28.057 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:25.542701 | 28.157 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:25.642795 | 28.258 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:25.742702 | 28.357 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:25.842701 | 28.457 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:25.941619 | 28.556 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.4
2025-04-23 16:35:26.042605 | 28.657 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:26.142702 | 28.757 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:26.242705 | 28.857 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:26.342786 | 28.958 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:26.441674 | 29.056 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:26.542698 | 29.157 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:26.642716 | 29.257 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:26.742375 | 29.357 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:26.842722 | 29.457 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:26.942703 | 29.557 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:27.042724 | 29.657 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:27.142734 | 29.757 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:27.242716 | 29.857 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:27.342717 | 29.957 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:27.442524 | 30.057 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:27.542719 | 30.157 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:27.642770 | 30.257 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:27.742674 | 30.357 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:27.842725 | 30.457 | 1550 | 219940 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:27.942714 | 30.557 | 1550 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:28.142737 | 30.757 | 1610 | 215050 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:28.242741 | 30.857 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:28.342742 | 30.957 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:28.442715 | 31.057 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:28.542742 | 31.157 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:28.642702 | 31.257 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:28.742718 | 31.357 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:28.842728 | 31.457 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:28.942732 | 31.557 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:29.042719 | 31.657 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:29.142721 | 31.757 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:29.242745 | 31.857 | 1610 | 4890 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:29.342734 | 31.957 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:29.442651 | 32.057 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:29.542714 | 32.157 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:29.642746 | 32.257 | 1610 | 4890 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:29.742333 | 32.357 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:29.842749 | 32.457 | 1610 | 4890 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:29.942841 | 32.558 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:30.042764 | 32.657 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:30.142717 | 32.757 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:30.242756 | 32.857 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:30.342743 | 32.957 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:30.442748 | 33.057 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:30.542726 | 33.157 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:30.642755 | 33.257 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:30.741728 | 33.356 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:30.841675 | 33.456 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:30.942604 | 33.557 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:31.042607 | 33.657 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:31.141737 | 33.756 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:31.242599 | 33.857 | 1610 | 4890 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:31.342626 | 33.957 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:31.442363 | 34.057 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:31.542731 | 34.157 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:31.642758 | 34.257 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:31.742662 | 34.357 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:31.842644 | 34.457 | 1610 | 4890 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:31.942762 | 34.557 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:32.042770 | 34.657 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:32.142856 | 34.758 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:32.242769 | 34.857 | 1610 | 4890 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:32.342748 | 34.957 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:32.442791 | 35.058 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:32.542755 | 35.157 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:32.642786 | 35.258 | 1610 | 4890 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:32.742765 | 35.357 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:32.842764 | 35.457 | 1610 | 4890 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:32.942761 | 35.557 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:33.042772 | 35.657 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:33.142765 | 35.757 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:33.242771 | 35.857 | 1610 | 4890 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:33.342770 | 35.957 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:33.442679 | 36.057 | 1610 | 4890 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:33.542765 | 36.157 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:33.642779 | 36.257 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:33.742762 | 36.357 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:33.842758 | 36.457 | 1610 | 4890 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:33.942771 | 36.557 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:34.042780 | 36.657 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:34.142776 | 36.757 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:34.242778 | 36.857 | 1610 | 4890 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:34.342494 | 36.957 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:34.442791 | 37.058 | 1610 | 4890 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:34.542768 | 37.157 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:34.642806 | 37.258 | 1610 | 4890 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:34.742777 | 37.357 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:34.842835 | 37.458 | 1610 | 4890 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:34.942569 | 37.557 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:35.042797 | 37.658 | 1610 | 4890 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:35.142791 | 37.758 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:35.241955 | 37.857 | 1610 | 4890 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:35.342779 | 37.958 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:35.442709 | 38.057 | 1610 | 4890 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:35.542795 | 38.158 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:35.642795 | 38.258 | 1610 | 4890 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:35.741830 | 38.357 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:35.842817 | 38.458 | 1610 | 4890 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:35.942781 | 38.557 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:36.042803 | 38.658 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:36.142797 | 38.758 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:36.242809 | 38.858 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:36.342799 | 38.958 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:36.442845 | 39.058 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:36.542788 | 39.158 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:36.642734 | 39.257 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:36.741919 | 39.357 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:36.842831 | 39.458 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:36.942912 | 39.558 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:37.042784 | 39.658 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:37.142780 | 39.758 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:37.242859 | 39.858 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:37.342805 | 39.958 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:37.442731 | 40.057 | 1610 | 4890 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:37.542687 | 40.157 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:37.642704 | 40.257 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:37.742698 | 40.357 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:37.842814 | 40.458 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:37.942821 | 40.558 | 1610 | 14660 | 19.8 | 47.3
2025-04-23 16:35:38.042810 | 40.658 | 1610 | 9780 | 19.8 | 47.3