## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:58:40.779545 | 0.443 | 940 | 24440 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:40.879535 | 0.543 | 940 | 884650 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:40.979528 | 0.643 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:41.078934 | 0.743 | 940 | 899320 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:41.179543 | 0.843 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:41.279681 | 0.944 | 940 | 894430 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:41.379690 | 1.044 | 940 | 5000000 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:41.479741 | 1.144 | 940 | 1089930 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:41.579724 | 1.244 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:41.679684 | 1.344 | 940 | 894430 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:41.779680 | 1.444 | 940 | 5000000 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:41.879717 | 1.544 | 940 | 1168130 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:41.979721 | 1.644 | 940 | 5000000 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:42.079670 | 1.744 | 940 | 1173020 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:42.179723 | 1.844 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:42.279700 | 1.944 | 940 | 1138810 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:42.379723 | 2.044 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:42.479700 | 2.144 | 940 | 894430 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:42.579706 | 2.244 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:42.679643 | 2.343 | 940 | 889540 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:42.779700 | 2.444 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:42.879757 | 2.544 | 940 | 1016620 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:42.979707 | 2.644 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:43.079625 | 2.743 | 940 | 894430 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:43.179698 | 2.844 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:43.279682 | 2.944 | 940 | 894430 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:43.379711 | 3.044 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:43.479675 | 3.144 | 940 | 1138810 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:43.579596 | 3.243 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:43.679676 | 3.344 | 940 | 894430 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:43.779704 | 3.444 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:43.879663 | 3.544 | 940 | 889540 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:43.979692 | 3.644 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:44.079719 | 3.744 | 940 | 1138810 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:44.179695 | 3.844 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:44.279682 | 3.944 | 940 | 894430 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:44.378738 | 4.043 | 940 | 5000000 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:44.479676 | 4.144 | 940 | 1163250 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:44.579729 | 4.244 | 940 | 5000000 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:44.679656 | 4.344 | 940 | 1080160 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:44.779620 | 4.443 | 940 | 5000000 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:44.879725 | 4.544 | 940 | 865100 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:44.978717 | 4.643 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:45.079729 | 4.744 | 940 | 889540 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:45.179630 | 4.843 | 940 | 5000000 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:45.279741 | 4.944 | 940 | 1163250 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:45.379781 | 5.044 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:45.479136 | 5.143 | 940 | 1133920 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:45.579709 | 5.244 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:45.679737 | 5.344 | 940 | 894430 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:45.779485 | 5.443 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:45.879692 | 5.544 | 940 | 889540 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:45.979726 | 5.644 | 940 | 5000000 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:46.079741 | 5.744 | 940 | 1085040 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:46.179714 | 5.844 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:46.279718 | 5.944 | 940 | 884650 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:46.379731 | 6.044 | 940 | 5000000 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:46.479735 | 6.144 | 940 | 1163250 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:46.579733 | 6.244 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:46.679624 | 6.343 | 940 | 1133920 | 19.6 | 45.6
2025-04-23 16:58:46.779583 | 6.443 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:46.878896 | 6.543 | 940 | 938420 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:46.979714 | 6.644 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:47.079692 | 6.744 | 940 | 933530 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:47.179738 | 6.844 | 940 | 5000000 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:47.279723 | 6.944 | 940 | 1133920 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:47.379727 | 7.044 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:47.479632 | 7.143 | 940 | 948190 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:47.579735 | 7.244 | 940 | 5000000 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:47.679718 | 7.344 | 940 | 884650 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:47.779733 | 7.444 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:47.879762 | 7.544 | 940 | 1182800 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:47.979740 | 7.644 | 940 | 5000000 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:48.078720 | 7.743 | 940 | 879770 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:48.179760 | 7.844 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:48.279695 | 7.944 | 940 | 943300 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:48.379730 | 8.044 | 940 | 5000000 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:48.479707 | 8.144 | 940 | 879770 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:48.579780 | 8.244 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:48.679395 | 8.343 | 940 | 865100 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:48.779706 | 8.444 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:48.879694 | 8.544 | 940 | 948190 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:48.979685 | 8.644 | 940 | 5000000 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:49.079748 | 8.744 | 940 | 884650 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:49.179769 | 8.844 | 940 | 5000000 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:49.279752 | 8.944 | 940 | 1129030 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:49.379708 | 9.044 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:49.479640 | 9.143 | 940 | 938420 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:49.579734 | 9.244 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:49.679728 | 9.344 | 940 | 933530 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:49.779733 | 9.444 | 940 | 5000000 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:49.879781 | 9.544 | 940 | 1129030 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:49.979762 | 9.644 | 940 | 5000000 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:50.079766 | 9.744 | 940 | 884650 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:50.179672 | 9.844 | 940 | 5000000 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:50.279253 | 9.943 | 940 | 884650 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:50.379821 | 10.044 | 940 | 5000000 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:50.479783 | 10.144 | 940 | 1129030 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:50.579769 | 10.244 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:50.679734 | 10.344 | 940 | 943300 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:50.878736 | 10.543 | 1410 | 4912020 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:50.979709 | 10.644 | 1410 | 19550 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:51.079761 | 10.744 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:51.179760 | 10.844 | 1410 | 9780 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:51.279496 | 10.943 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:51.379756 | 11.044 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:51.479391 | 11.143 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:51.579760 | 11.244 | 1410 | 9780 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:51.679742 | 11.344 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:51.779360 | 11.443 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:51.879721 | 11.544 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:51.979793 | 11.644 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:52.079761 | 11.744 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:52.179770 | 11.844 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:52.279256 | 11.943 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:52.379754 | 12.044 | 1410 | 9780 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:52.478783 | 12.143 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:52.579831 | 12.244 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:52.679750 | 12.344 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:52.779229 | 12.443 | 1410 | 9780 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:52.879789 | 12.544 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:52.979769 | 12.644 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:53.079772 | 12.744 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:53.179766 | 12.844 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:53.279008 | 12.943 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:53.379759 | 13.044 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:53.479638 | 13.143 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:53.579800 | 13.244 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:53.679768 | 13.344 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:53.778941 | 13.443 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:53.879774 | 13.544 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:53.979228 | 13.643 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:54.079174 | 13.743 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:54.179157 | 13.843 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:54.278700 | 13.943 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:54.379790 | 14.044 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:54.479776 | 14.144 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:54.579765 | 14.244 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:54.679771 | 14.344 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:54.778781 | 14.443 | 1410 | 9780 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:54.879787 | 14.544 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:54.979803 | 14.644 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:55.079776 | 14.744 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:55.179784 | 14.844 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:55.279792 | 14.944 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:55.379798 | 15.044 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:55.479712 | 15.144 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:55.579806 | 15.244 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:55.679265 | 15.343 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:55.779777 | 15.444 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:55.879788 | 15.544 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:55.978982 | 15.643 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:56.079794 | 15.744 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:56.179785 | 15.844 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:56.279695 | 15.944 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:56.379814 | 16.044 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:56.479816 | 16.144 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:56.579821 | 16.244 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:56.678832 | 16.343 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:56.778827 | 16.443 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:56.879783 | 16.544 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:56.979856 | 16.644 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:57.079810 | 16.744 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:57.179858 | 16.844 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:57.279870 | 16.944 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:57.379724 | 17.044 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:57.479702 | 17.144 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:57.579843 | 17.244 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:57.679841 | 17.344 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:57.779838 | 17.444 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:57.879840 | 17.544 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:57.979856 | 17.644 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:58.079829 | 17.744 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:58.179809 | 17.844 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:58.279803 | 17.944 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:58.379912 | 18.044 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:58.479867 | 18.144 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:58.579820 | 18.244 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:58.679819 | 18.344 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:58.779827 | 18.444 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:58.879769 | 18.544 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:58.979820 | 18.644 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:59.079844 | 18.744 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:59.179831 | 18.844 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:59.279270 | 18.943 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:59.379825 | 19.044 | 1410 | 9780 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:59.479718 | 19.144 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:59.579809 | 19.244 | 1410 | 9780 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:59.679819 | 19.344 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:59.779845 | 19.444 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:59.879844 | 19.544 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:58:59.979843 | 19.644 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:00.079820 | 19.744 | 1410 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:00.179814 | 19.844 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:00.279848 | 19.944 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:00.379811 | 20.044 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:00.479837 | 20.144 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:00.579856 | 20.244 | 1410 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:00.679828 | 20.344 | 1410 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:00.779844 | 20.444 | 1410 | 9780 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:00.979808 | 20.644 | 1550 | 171070 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:01.079542 | 20.743 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:01.179838 | 20.844 | 1550 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:01.279868 | 20.944 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:01.379573 | 21.043 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:01.479737 | 21.144 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:01.579876 | 21.244 | 1550 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:01.679777 | 21.344 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:01.779743 | 21.444 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:01.879903 | 21.544 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:01.979892 | 21.644 | 1550 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:02.079857 | 21.744 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:02.179857 | 21.844 | 1550 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:02.279892 | 21.944 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:02.379860 | 22.044 | 1550 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:02.479849 | 22.144 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:02.579857 | 22.244 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:02.679148 | 22.343 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:02.779862 | 22.444 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:02.879826 | 22.544 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:02.979881 | 22.644 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:03.079871 | 22.744 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:03.179872 | 22.844 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:03.279822 | 22.944 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:03.379765 | 23.044 | 1550 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:03.479764 | 23.144 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:03.579887 | 23.244 | 1550 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:03.679913 | 23.344 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:03.779952 | 23.444 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:03.879551 | 23.543 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:03.979887 | 23.644 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:04.079917 | 23.744 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:04.179894 | 23.844 | 1550 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:04.279886 | 23.944 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:04.379486 | 24.043 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:04.479859 | 24.144 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:04.579949 | 24.244 | 1550 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:04.679883 | 24.344 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:04.779878 | 24.444 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:04.879380 | 24.543 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:04.979912 | 24.644 | 1550 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:05.079371 | 24.743 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:05.179331 | 24.843 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:05.279181 | 24.943 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:05.379278 | 25.043 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:05.479749 | 25.144 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:05.579798 | 25.244 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:05.679899 | 25.344 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:05.779907 | 25.444 | 1550 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:05.879088 | 25.543 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:05.979855 | 25.644 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:06.079893 | 25.744 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:06.179895 | 25.844 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:06.279858 | 25.944 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:06.379010 | 26.043 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:06.479861 | 26.144 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:06.579922 | 26.244 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:06.679903 | 26.344 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:06.779891 | 26.444 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:06.878888 | 26.543 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:06.979905 | 26.644 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:07.079895 | 26.744 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:07.179909 | 26.844 | 1550 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:07.279882 | 26.944 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:07.379926 | 27.044 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:07.479787 | 27.144 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:07.579898 | 27.244 | 1550 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:07.679893 | 27.344 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:07.779892 | 27.444 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:07.879915 | 27.544 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:07.979926 | 27.644 | 1550 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:08.079896 | 27.744 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:08.179904 | 27.844 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:08.279863 | 27.944 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:08.379916 | 28.044 | 1550 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:08.479899 | 28.144 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:08.579922 | 28.244 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:08.679807 | 28.344 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:08.779863 | 28.444 | 1550 | 175950 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:08.879919 | 28.544 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.5
2025-04-23 16:59:08.979849 | 28.644 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:09.079823 | 28.744 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:09.179683 | 28.844 | 1550 | 175950 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:09.279946 | 28.944 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:09.379948 | 29.044 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:09.479844 | 29.144 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:09.579959 | 29.244 | 1550 | 175950 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:09.679909 | 29.344 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:09.779885 | 29.444 | 1550 | 175950 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:09.879921 | 29.544 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:09.979932 | 29.644 | 1550 | 175950 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:10.079922 | 29.744 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:10.179933 | 29.844 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:10.279902 | 29.944 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:10.379937 | 30.044 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:10.478949 | 30.143 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:10.579861 | 30.244 | 1550 | 175950 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:10.679925 | 30.344 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:10.779920 | 30.444 | 1550 | 180840 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:10.879945 | 30.544 | 1550 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:11.079937 | 30.744 | 1610 | 175950 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:11.179925 | 30.844 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:11.279994 | 30.944 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:11.379373 | 31.043 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:11.479260 | 31.143 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:11.579945 | 31.244 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:11.679942 | 31.344 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:11.779923 | 31.444 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:11.879835 | 31.544 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:11.979280 | 31.643 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:12.079951 | 31.744 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:12.179313 | 31.843 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:12.279373 | 31.943 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:12.379401 | 32.043 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:12.479568 | 32.143 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:12.579960 | 32.244 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:12.679947 | 32.344 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:12.779795 | 32.444 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:12.879799 | 32.544 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:12.979805 | 32.644 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:13.078970 | 32.743 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:13.179950 | 32.844 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:13.279945 | 32.944 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:13.380053 | 33.044 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:13.479298 | 33.143 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:13.579971 | 33.244 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:13.679214 | 33.343 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:13.779000 | 33.443 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:13.879953 | 33.544 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:13.979968 | 33.644 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:14.079941 | 33.744 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:14.179007 | 33.843 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:14.278989 | 33.943 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:14.379969 | 34.044 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:14.479951 | 34.144 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:14.579978 | 34.244 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:14.679953 | 34.344 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:14.779004 | 34.443 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:14.879955 | 34.544 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:14.979963 | 34.644 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:15.079958 | 34.744 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:15.179965 | 34.844 | 1610 | 0 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:15.278986 | 34.943 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:15.379939 | 35.044 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:15.479998 | 35.144 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:15.579983 | 35.244 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:15.679242 | 35.343 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:15.779997 | 35.444 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:15.879968 | 35.544 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:15.979961 | 35.644 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:16.079966 | 35.744 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:16.179038 | 35.843 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:16.278988 | 35.943 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:16.379980 | 36.044 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:16.479967 | 36.144 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:16.579432 | 36.243 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:16.679738 | 36.344 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:16.779869 | 36.444 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:16.880030 | 36.544 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:16.979981 | 36.644 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:17.079981 | 36.744 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:17.179992 | 36.844 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:17.279969 | 36.944 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:17.379908 | 37.044 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:17.479970 | 37.144 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:17.579985 | 37.244 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:17.679453 | 37.343 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:17.779974 | 37.444 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:17.879978 | 37.544 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:17.979433 | 37.643 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:18.079982 | 37.744 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:18.179999 | 37.844 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:18.279983 | 37.944 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:18.380002 | 38.044 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:18.479993 | 38.144 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:18.580003 | 38.244 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:18.679990 | 38.344 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:18.780107 | 38.444 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:18.879951 | 38.544 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:18.979985 | 38.644 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:19.079985 | 38.744 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:19.180007 | 38.844 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:19.280082 | 38.944 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:19.379012 | 39.043 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:19.480025 | 39.144 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:19.580030 | 39.244 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:19.679996 | 39.344 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:19.780006 | 39.444 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:19.879016 | 39.543 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:19.980007 | 39.644 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:20.080011 | 39.744 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:20.180015 | 39.844 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:20.279996 | 39.944 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:20.380020 | 40.044 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:20.480002 | 40.144 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:20.580053 | 40.244 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:20.679997 | 40.344 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:20.780023 | 40.444 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:20.880016 | 40.544 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45.4
2025-04-23 16:59:20.980023 | 40.644 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45.4