## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 17:01:17.215204 | 0.451 | 940 | 24440 | 19.6 | 45.3
2025-04-23 17:01:17.315251 | 0.551 | 940 | 1124140 | 19.6 | 45.3
2025-04-23 17:01:17.415212 | 0.651 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.3
2025-04-23 17:01:17.515350 | 0.751 | 940 | 1202350 | 19.6 | 45.3
2025-04-23 17:01:17.616786 | 0.853 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.3
2025-04-23 17:01:17.715135 | 0.951 | 940 | 1202350 | 19.6 | 45.3
2025-04-23 17:01:17.815127 | 1.051 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.3
2025-04-23 17:01:17.915152 | 1.151 | 940 | 1124140 | 19.6 | 45.3
2025-04-23 17:01:18.015194 | 1.251 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.3
2025-04-23 17:01:18.115182 | 1.351 | 940 | 1197460 | 19.6 | 45.3
2025-04-23 17:01:18.215335 | 1.451 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.3
2025-04-23 17:01:18.315271 | 1.551 | 940 | 1197460 | 19.6 | 45.3
2025-04-23 17:01:18.415296 | 1.651 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.3
2025-04-23 17:01:18.515325 | 1.751 | 940 | 1192570 | 19.6 | 45.3
2025-04-23 17:01:18.615320 | 1.851 | 940 | 4995110 | 19.6 | 45.3
2025-04-23 17:01:18.715255 | 1.951 | 940 | 1119260 | 19.6 | 45.3
2025-04-23 17:01:18.815350 | 2.051 | 940 | 4990220 | 19.6 | 45.3
2025-04-23 17:01:18.915327 | 2.151 | 940 | 938420 | 19.6 | 45.3
2025-04-23 17:01:19.015738 | 2.252 | 940 | 5000000 | 19.6 | 45.3
2025-04-23 17:01:19.115299 | 2.351 | 940 | 1138810 | 19.6 | 45.3
2025-04-23 17:01:19.215286 | 2.451 | 940 | 5000000 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:19.315370 | 2.551 | 940 | 1085040 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:19.415343 | 2.651 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:19.515346 | 2.751 | 940 | 948190 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:19.615344 | 2.851 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:19.715238 | 2.951 | 940 | 953080 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:19.815370 | 3.052 | 940 | 5000000 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:19.915772 | 3.152 | 940 | 1148580 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:20.015363 | 3.251 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:20.115356 | 3.351 | 940 | 948190 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:20.215342 | 3.451 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:20.315270 | 3.551 | 940 | 957970 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:20.415305 | 3.651 | 940 | 5000000 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:20.515410 | 3.752 | 940 | 1143690 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:20.615795 | 3.852 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:20.715782 | 3.952 | 940 | 943300 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:20.815846 | 4.052 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:20.915331 | 4.151 | 940 | 953080 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:21.015363 | 4.251 | 940 | 5000000 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:21.115326 | 4.351 | 940 | 1143690 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:21.215227 | 4.451 | 940 | 5000000 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:21.315839 | 4.552 | 940 | 928640 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:21.415348 | 4.651 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:21.515332 | 4.751 | 940 | 953080 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:21.615375 | 4.852 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:21.715852 | 4.952 | 940 | 948190 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:21.815821 | 5.052 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:21.915365 | 5.151 | 940 | 1212120 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:22.015289 | 5.251 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:22.115340 | 5.351 | 940 | 948190 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:22.215332 | 5.451 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:22.315376 | 5.552 | 940 | 957970 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:22.415368 | 5.651 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:22.515421 | 5.752 | 940 | 1197460 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:22.615340 | 5.851 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:22.715314 | 5.951 | 940 | 953080 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:22.815336 | 6.051 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:22.915355 | 6.151 | 940 | 948190 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:23.015337 | 6.251 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:23.115363 | 6.351 | 940 | 1212120 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:23.215373 | 6.452 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:23.315372 | 6.552 | 940 | 1212120 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:23.415365 | 6.651 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:23.515381 | 6.752 | 940 | 953080 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:23.615362 | 6.851 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:23.715374 | 6.952 | 940 | 1197460 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:23.815385 | 7.052 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:23.915362 | 7.151 | 940 | 953080 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:24.015307 | 7.251 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:24.115368 | 7.351 | 940 | 948190 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:24.215390 | 7.452 | 940 | 5000000 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:24.315285 | 7.551 | 940 | 1138810 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:24.415368 | 7.651 | 940 | 5000000 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:24.515375 | 7.752 | 940 | 894430 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:24.615387 | 7.852 | 940 | 5000000 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:24.715356 | 7.951 | 940 | 899320 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:24.815352 | 8.051 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:24.915385 | 8.152 | 940 | 938420 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:25.015368 | 8.251 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:25.115405 | 8.352 | 940 | 1207230 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:25.215376 | 8.452 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:25.315448 | 8.552 | 940 | 1133920 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:25.415400 | 8.652 | 940 | 5000000 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:25.515394 | 8.752 | 940 | 894430 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:25.615389 | 8.852 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:25.715391 | 8.952 | 940 | 1207230 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:25.815326 | 9.051 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:25.915399 | 9.152 | 940 | 943300 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:26.015428 | 9.252 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:26.115435 | 9.352 | 940 | 948190 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:26.215392 | 9.452 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:26.315391 | 9.552 | 940 | 1192570 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:26.415393 | 9.652 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:26.515406 | 9.752 | 940 | 943300 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:26.615463 | 9.852 | 940 | 5000000 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:26.715162 | 9.951 | 940 | 894430 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:26.815462 | 10.052 | 940 | 4995110 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:26.915382 | 10.152 | 940 | 1192570 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:27.015395 | 10.252 | 940 | 5000000 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:27.115457 | 10.352 | 940 | 884650 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:27.315461 | 10.552 | 1410 | 4912020 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:27.415400 | 10.652 | 1410 | 19550 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:27.515521 | 10.752 | 1410 | 175950 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:27.615901 | 10.852 | 1410 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:27.715413 | 10.952 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:27.815392 | 11.052 | 1410 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:27.915423 | 11.152 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:28.015410 | 11.252 | 1410 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:28.115413 | 11.352 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:28.215412 | 11.452 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:28.315424 | 11.552 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:28.415403 | 11.652 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:28.515430 | 11.752 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:28.615401 | 11.852 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:28.715347 | 11.951 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:28.815408 | 12.052 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:28.915449 | 12.152 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:29.015431 | 12.252 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:29.115428 | 12.352 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:29.215410 | 12.452 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:29.315353 | 12.551 | 1410 | 166180 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:29.415449 | 12.652 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:29.515468 | 12.752 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:29.615425 | 12.852 | 1410 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:29.715451 | 12.952 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:29.815278 | 13.051 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:29.915309 | 13.151 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:30.015312 | 13.251 | 1410 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:30.115428 | 13.352 | 1410 | 166180 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:30.215436 | 13.452 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:30.315434 | 13.552 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:30.415437 | 13.652 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:30.515449 | 13.752 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:30.615433 | 13.852 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:30.715486 | 13.952 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:30.815448 | 14.052 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:30.915454 | 14.152 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:31.015346 | 14.251 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:31.115428 | 14.352 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:31.215429 | 14.452 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:31.315403 | 14.552 | 1410 | 166180 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:31.415427 | 14.652 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:31.515476 | 14.752 | 1410 | 166180 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:31.615432 | 14.852 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:31.715345 | 14.951 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:31.815435 | 15.052 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:31.915469 | 15.152 | 1410 | 166180 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:32.015439 | 15.252 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:32.115448 | 15.352 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:32.215383 | 15.452 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:32.315447 | 15.552 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:32.415525 | 15.652 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:32.515465 | 15.752 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:32.615435 | 15.852 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:32.715470 | 15.952 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:32.815455 | 16.052 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:32.915480 | 16.152 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:33.015545 | 16.252 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:33.115569 | 16.352 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:33.215484 | 16.452 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:33.315472 | 16.552 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:33.415491 | 16.652 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:33.515497 | 16.752 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:33.615500 | 16.852 | 1410 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:33.715498 | 16.952 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:33.815468 | 17.052 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:33.915503 | 17.152 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:34.015470 | 17.252 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:34.115477 | 17.352 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:34.215502 | 17.452 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:34.315511 | 17.552 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:34.415480 | 17.652 | 1410 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:34.515464 | 17.752 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:34.615486 | 17.852 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:34.715529 | 17.952 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:34.815496 | 18.052 | 1410 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:34.915507 | 18.152 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:35.015488 | 18.252 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:35.115509 | 18.352 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:35.215439 | 18.452 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:35.315498 | 18.552 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:35.415530 | 18.652 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:35.515507 | 18.752 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:35.615493 | 18.852 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:35.715508 | 18.952 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:35.815503 | 19.052 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:35.915544 | 19.152 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:36.015485 | 19.252 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:36.115560 | 19.352 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:36.215584 | 19.452 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:36.315511 | 19.552 | 1410 | 166180 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:36.415528 | 19.652 | 1410 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:36.515626 | 19.752 | 1410 | 171070 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:36.615531 | 19.852 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:36.715525 | 19.952 | 1410 | 166180 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:36.815479 | 20.052 | 1410 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:36.915536 | 20.152 | 1410 | 166180 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:37.015511 | 20.252 | 1410 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:37.115608 | 20.352 | 1410 | 166180 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:37.215537 | 20.452 | 1410 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:37.415521 | 20.652 | 1550 | 166180 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:37.515443 | 20.752 | 1550 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:37.615517 | 20.852 | 1550 | 156400 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:37.715527 | 20.952 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:37.815499 | 21.052 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:37.915624 | 21.152 | 1550 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:38.015584 | 21.252 | 1550 | 156400 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:38.115561 | 21.352 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:38.215524 | 21.452 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:38.315513 | 21.552 | 1550 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:38.415528 | 21.652 | 1550 | 156400 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:38.515534 | 21.752 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:38.615540 | 21.852 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:38.715537 | 21.952 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:38.815451 | 22.052 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:38.915546 | 22.152 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:39.015553 | 22.252 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:39.115585 | 22.352 | 1550 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:39.215542 | 22.452 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:39.315619 | 22.552 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:39.415536 | 22.652 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:39.515550 | 22.752 | 1550 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:39.615543 | 22.852 | 1550 | 156400 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:39.715531 | 22.952 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:39.815552 | 23.052 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:39.915640 | 23.152 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:40.015546 | 23.252 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:40.115562 | 23.352 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:40.215489 | 23.452 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:40.315556 | 23.552 | 1550 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:40.415552 | 23.652 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:40.515659 | 23.752 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:40.615648 | 23.852 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:40.715548 | 23.952 | 1550 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:40.815568 | 24.052 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:40.915560 | 24.152 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:41.015568 | 24.252 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:41.115563 | 24.352 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:41.215557 | 24.452 | 1550 | 166180 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:41.315547 | 24.552 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:41.415584 | 24.652 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:41.515596 | 24.752 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:41.615573 | 24.852 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:41.715579 | 24.952 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:41.815570 | 25.052 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:41.915569 | 25.152 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:42.015567 | 25.252 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:42.115589 | 25.352 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:42.215557 | 25.452 | 1550 | 166180 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:42.315609 | 25.552 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:42.415573 | 25.652 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:42.515576 | 25.752 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:42.615589 | 25.852 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:42.715598 | 25.952 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:42.815581 | 26.052 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:42.915595 | 26.152 | 1550 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:43.015636 | 26.252 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:43.115594 | 26.352 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:43.215570 | 26.452 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:43.315574 | 26.552 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:43.415620 | 26.652 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:43.515594 | 26.752 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:43.615584 | 26.852 | 1550 | 166180 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:43.715603 | 26.952 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:43.815587 | 27.052 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:43.915614 | 27.152 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:44.015688 | 27.252 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:44.115649 | 27.352 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:44.215600 | 27.452 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:44.315546 | 27.552 | 1550 | 4890 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:44.415592 | 27.652 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:44.515633 | 27.752 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:44.615729 | 27.852 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:44.715626 | 27.952 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:44.815603 | 28.052 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:44.915596 | 28.152 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:45.015615 | 28.252 | 1550 | 166180 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:45.115606 | 28.352 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:45.215612 | 28.452 | 1550 | 161290 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:45.315615 | 28.552 | 1550 | 9780 | 19.6 | 44.9
2025-04-23 17:01:45.415613 | 28.652 | 1550 | 161290 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:45.515610 | 28.752 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:45.615600 | 28.852 | 1550 | 166180 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:45.715581 | 28.952 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:45.815681 | 29.052 | 1550 | 166180 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:45.915574 | 29.152 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:46.015594 | 29.252 | 1550 | 161290 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:46.115619 | 29.352 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:46.215615 | 29.452 | 1550 | 161290 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:46.315622 | 29.552 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:46.415612 | 29.652 | 1550 | 161290 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:46.515650 | 29.752 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:46.615665 | 29.852 | 1550 | 161290 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:46.715588 | 29.952 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:46.815537 | 30.052 | 1550 | 161290 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:46.915640 | 30.152 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:47.015704 | 30.252 | 1550 | 166180 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:47.115553 | 30.352 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:47.215643 | 30.452 | 1550 | 166180 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:47.315638 | 30.552 | 1550 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:47.515664 | 30.752 | 1610 | 161290 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:47.615626 | 30.852 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:47.715651 | 30.952 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:47.815610 | 31.052 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:47.915639 | 31.152 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:48.015637 | 31.252 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:48.115660 | 31.352 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:48.215736 | 31.452 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:48.315661 | 31.552 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:48.415622 | 31.652 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:48.515650 | 31.752 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:48.615624 | 31.852 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:48.715630 | 31.952 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:48.815554 | 32.052 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:48.915669 | 32.152 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:49.015700 | 32.252 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:49.115730 | 32.352 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:49.215725 | 32.452 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:49.315753 | 32.552 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:49.415646 | 32.652 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:49.515673 | 32.752 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:49.615648 | 32.852 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:49.715656 | 32.952 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:49.815649 | 33.052 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:49.915652 | 33.152 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:50.015653 | 33.252 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:50.115674 | 33.352 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:50.215643 | 33.452 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:50.315644 | 33.552 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:50.415643 | 33.652 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:50.515663 | 33.752 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:50.615658 | 33.852 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:50.715637 | 33.952 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:50.815651 | 34.052 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:50.915654 | 34.152 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:51.015669 | 34.252 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:51.115676 | 34.352 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:51.215668 | 34.452 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:51.315685 | 34.552 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:51.415654 | 34.652 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:51.515657 | 34.752 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:01:51.615681 | 34.852 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:01:51.715675 | 34.952 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:01:51.815671 | 35.052 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:01:51.915610 | 35.152 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:01:52.015679 | 35.252 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:01:52.115741 | 35.352 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:01:52.215755 | 35.452 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:01:52.315759 | 35.552 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:01:52.415654 | 35.652 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:01:52.515688 | 35.752 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:01:52.615673 | 35.852 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:01:52.715697 | 35.952 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:01:52.815688 | 36.052 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:01:52.915661 | 36.152 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:01:53.015682 | 36.252 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:01:53.115685 | 36.352 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:01:53.215688 | 36.452 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:01:53.315705 | 36.552 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:01:53.415505 | 36.652 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:01:53.515713 | 36.752 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:53.615776 | 36.852 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:53.716229 | 36.952 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:53.815700 | 37.052 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:53.915744 | 37.152 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:54.015683 | 37.252 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:54.115674 | 37.352 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:54.215677 | 37.452 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:54.315704 | 37.552 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:54.415688 | 37.652 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:54.515722 | 37.752 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:54.615697 | 37.852 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:54.715714 | 37.952 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:54.815686 | 38.052 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:54.915720 | 38.152 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:55.015684 | 38.252 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:55.115726 | 38.352 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:55.215697 | 38.452 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:55.315782 | 38.552 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:55.415735 | 38.652 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:55.515771 | 38.752 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:55.615722 | 38.852 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:55.715671 | 38.952 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:55.815712 | 39.052 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:55.915719 | 39.152 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:56.015696 | 39.252 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:56.115751 | 39.352 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:56.215752 | 39.452 | 1610 | 4890 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:56.315732 | 39.552 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:56.415733 | 39.652 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:56.515714 | 39.752 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:56.615713 | 39.852 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:56.715720 | 39.952 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:56.815717 | 40.052 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:56.915815 | 40.152 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:57.015792 | 40.252 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:57.115810 | 40.352 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:57.215719 | 40.452 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:57.315738 | 40.552 | 1610 | 14660 | 19.6 | 45
2025-04-23 17:01:57.415722 | 40.652 | 1610 | 9780 | 19.6 | 45