## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 17:02:40.396286 | 0.438 | 940 | 24440 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:02:40.497112 | 0.539 | 940 | 943300 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:02:40.596625 | 0.639 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:02:40.696823 | 0.739 | 940 | 1187680 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:02:40.796819 | 0.839 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:02:40.895983 | 0.938 | 940 | 1187680 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:02:40.996871 | 1.039 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:02:41.096940 | 1.139 | 940 | 1104590 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:02:41.196973 | 1.239 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:02:41.296868 | 1.339 | 940 | 904200 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:02:41.396907 | 1.439 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:02:41.496973 | 1.539 | 940 | 1187680 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:02:41.596914 | 1.639 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:02:41.696969 | 1.739 | 940 | 1177910 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:02:41.797011 | 1.839 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:02:41.896955 | 1.939 | 940 | 1094820 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:02:41.996985 | 2.039 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:02:42.097000 | 2.139 | 940 | 1173020 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:02:42.197021 | 2.239 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:02:42.296942 | 2.339 | 940 | 1173020 | 19.5 | 45.1
2025-04-23 17:02:42.397016 | 2.439 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:42.496968 | 2.539 | 940 | 1070380 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:42.596993 | 2.639 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:42.696919 | 2.739 | 940 | 889540 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:42.796900 | 2.839 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:42.897009 | 2.939 | 940 | 889540 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:42.997002 | 3.039 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:43.096937 | 3.139 | 940 | 1089930 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:43.196999 | 3.239 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:43.296986 | 3.339 | 940 | 899320 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:43.396996 | 3.439 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:43.497037 | 3.539 | 940 | 1173020 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:43.597010 | 3.639 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:43.696992 | 3.739 | 940 | 1148580 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:43.797001 | 3.839 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:43.896810 | 3.939 | 940 | 1168130 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:43.996466 | 4.038 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:44.096557 | 4.139 | 940 | 1173020 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:44.197041 | 4.239 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:44.296988 | 4.339 | 940 | 1143690 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:44.397045 | 4.439 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:44.496987 | 4.539 | 940 | 909090 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:44.597008 | 4.639 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:44.697019 | 4.739 | 940 | 1177910 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:44.797086 | 4.839 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:44.897016 | 4.939 | 940 | 889540 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:44.997014 | 5.039 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:45.096919 | 5.139 | 940 | 1143690 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:45.197000 | 5.239 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:45.296521 | 5.339 | 940 | 889540 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:45.396549 | 5.439 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:45.497120 | 5.539 | 940 | 1168130 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:45.596952 | 5.639 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:45.697015 | 5.739 | 940 | 1148580 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:45.796679 | 5.839 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:45.896525 | 5.939 | 940 | 1168130 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:45.997031 | 6.039 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:46.097003 | 6.139 | 940 | 889540 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:46.197021 | 6.239 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:46.297019 | 6.339 | 940 | 1148580 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:46.396454 | 6.438 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:46.496392 | 6.538 | 940 | 1011730 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:46.597055 | 6.639 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:46.697037 | 6.739 | 940 | 1168130 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:46.797027 | 6.839 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:46.897001 | 6.939 | 940 | 1094820 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:46.997054 | 7.039 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:47.097038 | 7.139 | 940 | 884650 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:47.196929 | 7.239 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:47.297094 | 7.339 | 940 | 894430 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:47.397019 | 7.439 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:47.497064 | 7.539 | 940 | 1153470 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:47.597050 | 7.639 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:47.696925 | 7.739 | 940 | 899320 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:47.796623 | 7.839 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:47.896547 | 7.939 | 940 | 1173020 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:47.996965 | 8.039 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:48.097025 | 8.139 | 940 | 894430 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:48.197069 | 8.239 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:48.297051 | 8.339 | 940 | 1094820 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:48.397037 | 8.439 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:48.497028 | 8.539 | 940 | 967740 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:48.597056 | 8.639 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:48.696532 | 8.739 | 940 | 889540 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:48.796426 | 8.838 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:48.896996 | 8.939 | 940 | 1143690 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:48.997003 | 9.039 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:49.096543 | 9.139 | 940 | 1168130 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:49.196973 | 9.239 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:49.297039 | 9.339 | 940 | 889540 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:49.396523 | 9.439 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:49.496536 | 9.539 | 940 | 1094820 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:49.597131 | 9.639 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:49.697048 | 9.739 | 940 | 889540 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:49.797082 | 9.839 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:49.897060 | 9.939 | 940 | 889540 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:49.996197 | 10.038 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:50.097044 | 10.139 | 940 | 1143690 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:50.197071 | 10.239 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:50.297067 | 10.339 | 940 | 1168130 | 19.5 | 45.3
2025-04-23 17:02:50.497041 | 10.539 | 1410 | 4907140 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:50.596970 | 10.639 | 1410 | 19550 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:50.697015 | 10.739 | 1410 | 175950 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:50.797023 | 10.839 | 1410 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:50.897079 | 10.939 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:50.997056 | 11.039 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:51.097069 | 11.139 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:51.197070 | 11.239 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:51.297077 | 11.339 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:51.397057 | 11.439 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:51.496766 | 11.539 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:51.597036 | 11.639 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:51.696068 | 11.738 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:51.796595 | 11.839 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:51.897051 | 11.939 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:51.997121 | 12.039 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:52.097073 | 12.139 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:52.197042 | 12.239 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:52.296569 | 12.339 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:52.397089 | 12.439 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:52.497096 | 12.539 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:52.597064 | 12.639 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:52.696092 | 12.738 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:52.797110 | 12.839 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:52.897066 | 12.939 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:52.997109 | 13.039 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:53.096080 | 13.138 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:53.196954 | 13.239 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:53.297106 | 13.339 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:53.397102 | 13.439 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:53.497208 | 13.539 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:53.596753 | 13.639 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:53.697087 | 13.739 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:53.797108 | 13.839 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:53.896979 | 13.939 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:53.996955 | 14.039 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:54.096018 | 14.138 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:54.196094 | 14.238 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:54.297112 | 14.339 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:54.396841 | 14.439 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:54.497114 | 14.539 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:54.597107 | 14.639 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:54.697109 | 14.739 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:54.797088 | 14.839 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:54.896666 | 14.939 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:54.996965 | 15.039 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:55.096968 | 15.139 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:55.197128 | 15.239 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:55.297000 | 15.339 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:55.396628 | 15.439 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:55.497142 | 15.539 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:55.597106 | 15.639 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:55.697098 | 15.739 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:55.797115 | 15.839 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:55.896535 | 15.939 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:55.997113 | 16.039 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:56.097101 | 16.139 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:56.197113 | 16.239 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:56.297109 | 16.339 | 1410 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:56.396403 | 16.438 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:56.497100 | 16.539 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:56.597132 | 16.639 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:56.697121 | 16.739 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:56.797132 | 16.839 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:56.896238 | 16.938 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:56.997134 | 17.039 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:57.097126 | 17.139 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:57.197129 | 17.239 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:57.297126 | 17.339 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:57.396117 | 17.438 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:57.497168 | 17.539 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:57.597147 | 17.639 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:57.697117 | 17.739 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:57.797166 | 17.839 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:57.896914 | 17.939 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:57.997136 | 18.039 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:58.097102 | 18.139 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:58.197134 | 18.239 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:58.296666 | 18.339 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:58.397162 | 18.439 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:58.497134 | 18.539 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:58.597152 | 18.639 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:58.697143 | 18.739 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:58.797162 | 18.839 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:58.897121 | 18.939 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:58.997145 | 19.039 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:59.097103 | 19.139 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:59.197157 | 19.239 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:59.297151 | 19.339 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:59.397150 | 19.439 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:59.497172 | 19.539 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:59.597153 | 19.639 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:59.697155 | 19.739 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:59.797153 | 19.839 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:59.897152 | 19.939 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:02:59.997134 | 20.039 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:00.097151 | 20.139 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:00.197157 | 20.239 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:00.297169 | 20.339 | 1410 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:00.397166 | 20.439 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:00.597174 | 20.639 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:00.697146 | 20.739 | 1550 | 4890 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:00.796817 | 20.839 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:00.897164 | 20.939 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:00.997183 | 21.039 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:01.097140 | 21.139 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:01.197174 | 21.239 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:01.297171 | 21.339 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:01.397184 | 21.439 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:01.496251 | 21.538 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:01.597181 | 21.639 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:01.697098 | 21.739 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:01.796793 | 21.839 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:01.896411 | 21.938 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:01.997180 | 22.039 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:02.097172 | 22.139 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:02.197187 | 22.239 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:02.297169 | 22.339 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:02.397168 | 22.439 | 1550 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:02.497157 | 22.539 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:02.597196 | 22.639 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:02.697178 | 22.739 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:02.797187 | 22.839 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:02.897185 | 22.939 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:02.997199 | 23.039 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:03.097182 | 23.139 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:03.197216 | 23.239 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:03.297188 | 23.339 | 1550 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:03.397200 | 23.439 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:03.496506 | 23.539 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:03.597204 | 23.639 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:03.697178 | 23.739 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:03.797165 | 23.839 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:03.897193 | 23.939 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:03.997197 | 24.039 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:04.097226 | 24.139 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:04.197160 | 24.239 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:04.297199 | 24.339 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:04.397211 | 24.439 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:04.497143 | 24.539 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:04.597224 | 24.639 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:04.697190 | 24.739 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:04.797315 | 24.839 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:04.897211 | 24.939 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:04.997018 | 25.039 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:05.097135 | 25.139 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:05.197228 | 25.239 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:05.297210 | 25.339 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:05.397232 | 25.439 | 1550 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:05.496858 | 25.539 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:05.597205 | 25.639 | 1550 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:05.697211 | 25.739 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:05.797229 | 25.839 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:05.897219 | 25.939 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:05.996441 | 26.038 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:06.097222 | 26.139 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:06.197233 | 26.239 | 1550 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:06.297213 | 26.339 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:06.396936 | 26.439 | 1550 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:06.496637 | 26.539 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:06.597237 | 26.639 | 1550 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:06.697220 | 26.739 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:06.797236 | 26.839 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:06.897219 | 26.939 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:06.996541 | 27.039 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:07.097228 | 27.139 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:07.197246 | 27.239 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:07.297221 | 27.339 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:07.397269 | 27.439 | 1550 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:07.496274 | 27.538 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:07.597257 | 27.639 | 1550 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:07.697227 | 27.739 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:07.797256 | 27.839 | 1550 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:07.897231 | 27.939 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:07.996199 | 28.038 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:08.097248 | 28.139 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:08.197253 | 28.239 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:08.297252 | 28.339 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:08.397250 | 28.439 | 1550 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:08.496912 | 28.539 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:08.597265 | 28.639 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:08.697234 | 28.739 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:08.797255 | 28.839 | 1550 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:08.897239 | 28.939 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:08.997243 | 29.039 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:09.097239 | 29.139 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:09.197255 | 29.239 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:09.297243 | 29.339 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:09.397275 | 29.439 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:09.497131 | 29.539 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:09.597272 | 29.639 | 1550 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:09.697245 | 29.739 | 1550 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:09.797264 | 29.839 | 1550 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:09.897330 | 29.939 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:09.997257 | 30.039 | 1550 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:10.096235 | 30.138 | 1550 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:10.197216 | 30.239 | 1550 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:10.297226 | 30.339 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:10.397281 | 30.439 | 1550 | 166180 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:10.497247 | 30.539 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:10.697269 | 30.739 | 1610 | 161290 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:10.797273 | 30.839 | 1610 | 4890 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:10.897267 | 30.939 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:10.997281 | 31.039 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:11.097260 | 31.139 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:11.197276 | 31.239 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:11.297266 | 31.339 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:11.397270 | 31.439 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:11.497163 | 31.539 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:11.597280 | 31.639 | 1610 | 4890 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:11.697269 | 31.739 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:11.797288 | 31.839 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:11.897230 | 31.939 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:11.997279 | 32.039 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:12.097282 | 32.139 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:12.197141 | 32.239 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:12.297277 | 32.339 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:12.397288 | 32.439 | 1610 | 4890 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:12.497113 | 32.539 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:12.597290 | 32.639 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:12.696928 | 32.739 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:12.797289 | 32.839 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:12.897284 | 32.939 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:12.997293 | 33.039 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:13.097285 | 33.139 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:13.197296 | 33.239 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:13.297281 | 33.339 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:13.397253 | 33.439 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:13.497186 | 33.539 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:13.597312 | 33.639 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:13.697305 | 33.739 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:13.797298 | 33.839 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:13.897285 | 33.939 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:13.997304 | 34.039 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:14.097295 | 34.139 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:14.197326 | 34.239 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:14.297303 | 34.339 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:14.397316 | 34.439 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:14.497298 | 34.539 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:14.597301 | 34.639 | 1610 | 4890 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:14.697296 | 34.739 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:14.797323 | 34.839 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:14.897300 | 34.939 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:14.997293 | 35.039 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:15.097307 | 35.139 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:15.197318 | 35.239 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:15.297313 | 35.339 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:15.397318 | 35.439 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:15.497336 | 35.539 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:15.597285 | 35.639 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:15.697239 | 35.739 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:15.797345 | 35.839 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:15.897323 | 35.939 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:15.997312 | 36.039 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:16.097315 | 36.139 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:16.197301 | 36.239 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:16.297307 | 36.339 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:16.397337 | 36.439 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:16.497338 | 36.539 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:16.597350 | 36.639 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.4
2025-04-23 17:03:16.697421 | 36.739 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:16.797347 | 36.839 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:16.897417 | 36.939 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:16.997320 | 37.039 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:17.097326 | 37.139 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:17.197232 | 37.239 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:17.297405 | 37.339 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:17.397345 | 37.439 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:17.497364 | 37.539 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:17.597335 | 37.639 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:17.697306 | 37.739 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:17.797363 | 37.839 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:17.897431 | 37.939 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:17.997357 | 38.039 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:18.097327 | 38.139 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:18.197340 | 38.239 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:18.297344 | 38.339 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:18.397356 | 38.439 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:18.497330 | 38.539 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:18.597350 | 38.639 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:18.697198 | 38.739 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:18.797364 | 38.839 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:18.896848 | 38.939 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:18.997336 | 39.039 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:19.097352 | 39.139 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:19.197357 | 39.239 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:19.297349 | 39.339 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:19.397375 | 39.439 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:19.497379 | 39.539 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:19.597352 | 39.639 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:19.697356 | 39.739 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:19.797369 | 39.839 | 1610 | 4890 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:19.897358 | 39.939 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:19.997377 | 40.039 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:20.097358 | 40.139 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:20.197387 | 40.239 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:20.297355 | 40.339 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:20.397367 | 40.439 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:20.497368 | 40.539 | 1610 | 14660 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:20.597376 | 40.639 | 1610 | 9780 | 19.5 | 45.5