## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 17:03:36.290861 | 0.43 | 940 | 19550 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:36.390945 | 0.53 | 940 | 1021510 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:36.490849 | 0.63 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:36.590430 | 0.73 | 940 | 1001960 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:36.691004 | 0.83 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:36.791000 | 0.93 | 940 | 938420 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:36.891025 | 1.03 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:36.990282 | 1.129 | 940 | 1192570 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:37.091099 | 1.23 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:37.191005 | 1.33 | 940 | 948190 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:37.290992 | 1.43 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:37.390978 | 1.53 | 940 | 1001960 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:37.490838 | 1.63 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:37.590864 | 1.73 | 940 | 948190 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:37.690863 | 1.83 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:37.790868 | 1.93 | 940 | 923750 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:37.890863 | 2.03 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:37.990589 | 2.13 | 940 | 938420 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:38.091014 | 2.23 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:38.190679 | 2.33 | 940 | 992180 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:38.291008 | 2.43 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:38.390887 | 2.53 | 940 | 1192570 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:38.491036 | 2.63 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:38.590990 | 2.73 | 940 | 992180 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:38.691007 | 2.83 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:38.790980 | 2.93 | 940 | 938420 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:38.892564 | 3.032 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:38.991048 | 3.13 | 940 | 913980 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:39.091022 | 3.23 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:39.191033 | 3.33 | 940 | 938420 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:39.291018 | 3.43 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:39.390983 | 3.53 | 940 | 992180 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:39.490981 | 3.63 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:39.591028 | 3.73 | 940 | 913980 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:39.691007 | 3.83 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:39.791024 | 3.93 | 940 | 997070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:39.891085 | 4.03 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:39.990990 | 4.13 | 940 | 938420 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:40.091089 | 4.23 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:40.191114 | 4.33 | 940 | 1187680 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:40.291071 | 4.43 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:40.390967 | 4.53 | 940 | 1177910 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:40.491048 | 4.63 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:40.591058 | 4.73 | 940 | 938420 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:40.691038 | 4.83 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:40.791003 | 4.93 | 940 | 948190 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:40.891031 | 5.03 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:40.991004 | 5.13 | 940 | 1138810 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:41.091044 | 5.23 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:41.191030 | 5.33 | 940 | 938420 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:41.290196 | 5.429 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:41.391038 | 5.53 | 940 | 933530 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:41.491054 | 5.63 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:41.590356 | 5.729 | 940 | 1187680 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:41.691057 | 5.83 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:41.791057 | 5.93 | 940 | 938420 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:41.891045 | 6.03 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:41.991034 | 6.13 | 940 | 889540 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:42.090995 | 6.23 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:42.191030 | 6.33 | 940 | 1129030 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:42.291041 | 6.43 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:42.391067 | 6.53 | 940 | 987290 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:42.490143 | 6.629 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:42.591057 | 6.73 | 940 | 938420 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:42.691013 | 6.83 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:42.791056 | 6.93 | 940 | 1133920 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:42.891074 | 7.03 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:42.991078 | 7.13 | 940 | 889540 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:43.091095 | 7.23 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:43.191064 | 7.33 | 940 | 938420 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:43.290977 | 7.43 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:43.391067 | 7.53 | 940 | 1187680 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:43.491109 | 7.63 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:43.591091 | 7.73 | 940 | 1212120 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:43.691023 | 7.83 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:43.791031 | 7.93 | 940 | 879770 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:43.891017 | 8.03 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:43.991100 | 8.13 | 940 | 889540 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:44.091083 | 8.23 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:44.191032 | 8.33 | 940 | 1133920 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:44.291084 | 8.43 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:44.391156 | 8.53 | 940 | 1104590 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:44.491065 | 8.63 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:44.591122 | 8.73 | 940 | 928640 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:44.691175 | 8.83 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:44.791048 | 8.93 | 940 | 913980 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:44.890284 | 9.029 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:44.991028 | 9.13 | 940 | 938420 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:45.091074 | 9.23 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:45.191057 | 9.33 | 940 | 992180 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:45.291077 | 9.43 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:45.391063 | 9.53 | 940 | 918870 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:45.491126 | 9.63 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:45.591079 | 9.73 | 940 | 992180 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:45.691095 | 9.83 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:45.791072 | 9.93 | 940 | 997070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:45.890353 | 10.029 | 940 | 4995110 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:45.991094 | 10.13 | 940 | 913980 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:46.091095 | 10.23 | 940 | 5000000 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:46.191124 | 10.33 | 940 | 938420 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:46.391092 | 10.53 | 1410 | 4907140 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:46.490733 | 10.63 | 1410 | 19550 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:46.590488 | 10.73 | 1410 | 175950 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:46.691099 | 10.83 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:46.791080 | 10.93 | 1410 | 175950 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:46.890989 | 11.03 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:46.991009 | 11.13 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:47.090718 | 11.23 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:47.191106 | 11.33 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:47.291009 | 11.43 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:47.391123 | 11.53 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:47.491011 | 11.63 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:47.591105 | 11.73 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:47.690994 | 11.83 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:47.790959 | 11.93 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:47.891138 | 12.03 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:47.991080 | 12.13 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:48.091137 | 12.23 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:48.190322 | 12.329 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:48.290881 | 12.43 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:48.391154 | 12.53 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:48.491049 | 12.63 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:48.591197 | 12.73 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:48.691154 | 12.83 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:48.790684 | 12.93 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:48.891123 | 13.03 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:48.991020 | 13.13 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:49.090146 | 13.229 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:49.191130 | 13.33 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:49.290575 | 13.43 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:49.391119 | 13.53 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:49.491176 | 13.63 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:49.591195 | 13.73 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:49.691100 | 13.83 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:49.790554 | 13.93 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:49.891056 | 14.03 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:49.991022 | 14.13 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:50.091133 | 14.23 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:50.191145 | 14.33 | 1410 | 175950 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:50.290417 | 14.43 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:50.391149 | 14.53 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:50.490923 | 14.63 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:50.591176 | 14.73 | 1410 | 175950 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:50.691147 | 14.83 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:50.790295 | 14.929 | 1410 | 175950 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:50.891164 | 15.03 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:50.991116 | 15.13 | 1410 | 175950 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:51.091132 | 15.23 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:51.191118 | 15.33 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:51.290248 | 15.429 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:51.391147 | 15.53 | 1410 | 175950 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:51.490943 | 15.63 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:51.590553 | 15.73 | 1410 | 175950 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:51.691046 | 15.83 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:51.791119 | 15.93 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:51.891045 | 16.03 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:51.991137 | 16.13 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:52.091180 | 16.23 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:52.191248 | 16.33 | 1410 | 175950 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:52.291182 | 16.43 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:52.391179 | 16.53 | 1410 | 175950 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:52.490475 | 16.63 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:52.591189 | 16.73 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:52.691172 | 16.83 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:52.791060 | 16.93 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:52.891119 | 17.03 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:52.991189 | 17.13 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:53.091220 | 17.23 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:53.191134 | 17.33 | 1410 | 175950 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:53.291189 | 17.43 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:53.390503 | 17.53 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:53.491060 | 17.63 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:53.591165 | 17.73 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:53.690226 | 17.829 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:53.791115 | 17.93 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:53.891185 | 18.03 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:53.991155 | 18.13 | 1410 | 175950 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:54.091170 | 18.23 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:54.191164 | 18.33 | 1410 | 175950 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:54.291175 | 18.43 | 1410 | 9780 | 19.5 | 45.5
2025-04-23 17:03:54.391271 | 18.53 | 1410 | 175950 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:03:54.491168 | 18.63 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:03:54.591172 | 18.73 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:03:54.691136 | 18.83 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:03:54.791179 | 18.93 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:03:54.890207 | 19.029 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:03:54.990489 | 19.13 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:03:55.090460 | 19.23 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:03:55.190188 | 19.329 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:03:55.290679 | 19.43 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:03:55.391170 | 19.53 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:03:55.491165 | 19.63 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:03:55.591128 | 19.73 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:03:55.691136 | 19.83 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:03:55.791191 | 19.93 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:03:55.891191 | 20.03 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:03:55.991115 | 20.13 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:03:56.091196 | 20.23 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:03:56.191188 | 20.33 | 1410 | 171070 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:03:56.290781 | 20.43 | 1410 | 4890 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:03:56.490690 | 20.63 | 1550 | 166180 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:56.591186 | 20.73 | 1550 | 9780 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:56.691206 | 20.83 | 1550 | 166180 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:56.790652 | 20.93 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:56.891169 | 21.03 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:56.991182 | 21.13 | 1550 | 9780 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:57.090909 | 21.23 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:57.190571 | 21.33 | 1550 | 9780 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:57.290266 | 21.429 | 1550 | 166180 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:57.390785 | 21.53 | 1550 | 9780 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:57.491112 | 21.63 | 1550 | 166180 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:57.591203 | 21.73 | 1550 | 9780 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:57.691226 | 21.83 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:57.791170 | 21.93 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:57.891243 | 22.03 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:57.990396 | 22.13 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:58.091219 | 22.23 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:58.191208 | 22.33 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:58.291208 | 22.43 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:58.391191 | 22.53 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:58.491146 | 22.63 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:58.591265 | 22.73 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:58.691149 | 22.83 | 1550 | 166180 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:58.791213 | 22.93 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:58.891236 | 23.03 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:58.991200 | 23.13 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:59.090654 | 23.23 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:59.191200 | 23.33 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:59.290585 | 23.43 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:59.391205 | 23.53 | 1550 | 9780 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:59.491120 | 23.63 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:59.590702 | 23.73 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:59.691184 | 23.83 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:59.791206 | 23.93 | 1550 | 9780 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:59.891260 | 24.03 | 1550 | 166180 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:03:59.991140 | 24.13 | 1550 | 9780 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:04:00.091240 | 24.23 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:04:00.190702 | 24.33 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:04:00.290842 | 24.43 | 1550 | 166180 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:04:00.391236 | 24.53 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.5
2025-04-23 17:04:00.491246 | 24.63 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:00.591233 | 24.73 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:00.691247 | 24.83 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:00.791251 | 24.93 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:00.891253 | 25.03 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:00.991304 | 25.13 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:01.091225 | 25.23 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:01.191232 | 25.33 | 1550 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:01.291258 | 25.43 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:01.390202 | 25.529 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:01.490835 | 25.63 | 1550 | 166180 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:01.590663 | 25.73 | 1550 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:01.691251 | 25.83 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:01.791243 | 25.93 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:01.891165 | 26.03 | 1550 | 166180 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:01.991188 | 26.13 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:02.091158 | 26.23 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:02.190423 | 26.33 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:02.291330 | 26.43 | 1550 | 166180 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:02.391259 | 26.53 | 1550 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:02.491270 | 26.63 | 1550 | 166180 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:04:02.591260 | 26.73 | 1550 | 4890 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:04:02.691256 | 26.83 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:04:02.791258 | 26.93 | 1550 | 4890 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:04:02.890884 | 27.03 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:04:02.991255 | 27.13 | 1550 | 4890 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:04:03.091273 | 27.23 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:04:03.191294 | 27.33 | 1550 | 4890 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:04:03.291139 | 27.43 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:04:03.391275 | 27.53 | 1550 | 4890 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:04:03.491163 | 27.63 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:04:03.591259 | 27.73 | 1550 | 9780 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:04:03.691280 | 27.83 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:04:03.791267 | 27.93 | 1550 | 4890 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:04:03.891270 | 28.03 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:04:03.991040 | 28.13 | 1550 | 4890 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:04:04.091258 | 28.23 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:04:04.191177 | 28.33 | 1550 | 4890 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:04:04.291286 | 28.43 | 1550 | 161290 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:04:04.391242 | 28.53 | 1550 | 4890 | 19.5 | 45.6
2025-04-23 17:04:04.491290 | 28.63 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:04.591256 | 28.73 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:04.691093 | 28.83 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:04.791268 | 28.93 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:04.891287 | 29.03 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:04.990317 | 29.129 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:05.090640 | 29.23 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:05.191131 | 29.33 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:05.291147 | 29.43 | 1550 | 166180 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:05.390523 | 29.53 | 1550 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:05.491176 | 29.63 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:05.591289 | 29.73 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:05.690754 | 29.83 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:05.791283 | 29.93 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:05.891282 | 30.03 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:05.990559 | 30.13 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:06.091295 | 30.23 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:06.191288 | 30.33 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:06.291308 | 30.43 | 1550 | 161290 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:06.391268 | 30.53 | 1550 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:06.590695 | 30.73 | 1610 | 161290 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:06.691312 | 30.83 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:06.791298 | 30.93 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:06.891292 | 31.03 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:06.991304 | 31.13 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:07.091299 | 31.23 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:07.191313 | 31.33 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:07.291282 | 31.43 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:07.391122 | 31.53 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:07.490620 | 31.63 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:07.590234 | 31.729 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:07.690276 | 31.829 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:07.790668 | 31.93 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:07.891006 | 32.03 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:07.990416 | 32.13 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:08.091272 | 32.23 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:08.190684 | 32.33 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:08.291330 | 32.43 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:08.390952 | 32.53 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:08.491307 | 32.63 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:08.591324 | 32.73 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:08.691245 | 32.83 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:08.791255 | 32.93 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:08.890826 | 33.03 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:08.991317 | 33.13 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:09.091339 | 33.23 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:09.191321 | 33.33 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:09.291343 | 33.43 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:09.390673 | 33.53 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:09.491212 | 33.63 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:09.591315 | 33.73 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:09.691330 | 33.83 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:09.791310 | 33.93 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:09.890643 | 34.03 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:09.991352 | 34.13 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:10.091405 | 34.231 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:10.191332 | 34.33 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:10.291344 | 34.43 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:10.390491 | 34.53 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:10.491363 | 34.63 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:10.591394 | 34.731 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:10.691297 | 34.83 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:10.790252 | 34.929 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:10.890302 | 35.029 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:10.991188 | 35.13 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:11.091210 | 35.23 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:11.191327 | 35.33 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:11.291330 | 35.43 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:11.391344 | 35.53 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:11.490484 | 35.63 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:11.590745 | 35.73 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:11.691352 | 35.83 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:11.791200 | 35.93 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:11.891224 | 36.03 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:11.991220 | 36.13 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:12.091198 | 36.23 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:12.191212 | 36.33 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:12.291221 | 36.43 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:12.391311 | 36.53 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:12.491378 | 36.63 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:12.591350 | 36.73 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:12.691359 | 36.83 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:12.791315 | 36.93 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:12.891274 | 37.03 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:12.991382 | 37.13 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:13.091367 | 37.23 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:13.191351 | 37.33 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:13.291363 | 37.43 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:13.391394 | 37.531 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:13.490279 | 37.629 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:13.591390 | 37.73 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:13.691371 | 37.83 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:13.791362 | 37.93 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:13.890317 | 38.029 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:13.990297 | 38.129 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:14.090485 | 38.23 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:14.190484 | 38.33 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:14.291397 | 38.431 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:14.391377 | 38.53 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:14.491394 | 38.631 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:14.591393 | 38.73 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:14.691393 | 38.83 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:14.791463 | 38.931 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:14.891385 | 39.03 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:14.991415 | 39.131 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:15.091327 | 39.23 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:15.191367 | 39.33 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:15.291393 | 39.43 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:15.391384 | 39.53 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:15.490549 | 39.63 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:15.591391 | 39.73 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:15.691380 | 39.83 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:15.791392 | 39.93 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:15.891395 | 40.031 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:15.991388 | 40.13 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:16.091401 | 40.231 | 1610 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:16.191408 | 40.331 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:16.291377 | 40.43 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:16.391394 | 40.531 | 1610 | 14660 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:04:16.491412 | 40.631 | 1610 | 9780 | 19.4 | 45.6