## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 17:21:58.008806 | 0.424 | 940 | 19550 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:58.108749 | 0.524 | 940 | 860220 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:58.208760 | 0.624 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:58.308877 | 0.724 | 940 | 1119260 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:58.408905 | 0.824 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:58.508723 | 0.924 | 940 | 1119260 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:58.608719 | 1.024 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:58.708762 | 1.124 | 940 | 1041060 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:58.808723 | 1.224 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:58.908726 | 1.324 | 940 | 1124140 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:59.008756 | 1.424 | 940 | 4995110 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:59.108753 | 1.524 | 940 | 850440 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:59.208766 | 1.624 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:59.308896 | 1.724 | 940 | 1119260 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:59.408938 | 1.824 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:59.508908 | 1.924 | 940 | 1041060 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:59.608881 | 2.024 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:59.708903 | 2.124 | 940 | 1124140 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:59.808919 | 2.224 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:59.908900 | 2.324 | 940 | 1119260 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:00.009328 | 2.424 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:00.108956 | 2.524 | 940 | 1168130 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:00.208984 | 2.624 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:00.308885 | 2.724 | 940 | 1124140 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:00.408930 | 2.824 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:00.508917 | 2.924 | 940 | 1119260 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:00.608914 | 3.024 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:00.708914 | 3.124 | 940 | 1041060 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:00.808953 | 3.224 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:00.908913 | 3.324 | 940 | 1129030 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:01.008916 | 3.424 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:01.108903 | 3.524 | 940 | 1114370 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:01.209361 | 3.624 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:01.308895 | 3.724 | 940 | 1036170 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:01.408938 | 3.824 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:01.508982 | 3.924 | 940 | 1124140 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:01.608924 | 4.024 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:01.709401 | 4.124 | 940 | 1114370 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:01.809328 | 4.224 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:01.908845 | 4.324 | 940 | 1041060 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:02.008925 | 4.424 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:02.109428 | 4.524 | 940 | 977520 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:02.209429 | 4.624 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:02.308931 | 4.724 | 940 | 1124140 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:02.408944 | 4.824 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:02.508839 | 4.924 | 940 | 1114370 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:02.608934 | 5.024 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:02.708896 | 5.124 | 940 | 1041060 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:02.808906 | 5.224 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:02.908900 | 5.324 | 940 | 1119260 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:03.008861 | 5.424 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:03.109403 | 5.524 | 940 | 1124140 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:03.209451 | 5.624 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:03.309395 | 5.724 | 940 | 1041060 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:03.409407 | 5.824 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:03.509413 | 5.924 | 940 | 1109480 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:03.609400 | 6.024 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:03.709496 | 6.124 | 940 | 1109480 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:03.809402 | 6.224 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:03.908968 | 6.324 | 940 | 1036170 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:04.008947 | 6.424 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:04.108927 | 6.524 | 940 | 1050830 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:04.208999 | 6.624 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:04.308980 | 6.724 | 940 | 1114370 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:04.408992 | 6.824 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:04.508862 | 6.924 | 940 | 1041060 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:04.608951 | 7.024 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:04.709380 | 7.124 | 940 | 1124140 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:04.809004 | 7.224 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:04.908943 | 7.324 | 940 | 1114370 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:05.008965 | 7.424 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:05.108945 | 7.524 | 940 | 1041060 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:05.208947 | 7.624 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:05.308946 | 7.724 | 940 | 1124140 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:05.408966 | 7.824 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:05.508918 | 7.924 | 940 | 1114370 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:05.608978 | 8.024 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:05.708981 | 8.124 | 940 | 1114370 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:05.808995 | 8.224 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:05.908969 | 8.324 | 940 | 1036170 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:06.008935 | 8.424 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:06.108942 | 8.524 | 940 | 977520 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:06.209354 | 8.624 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:06.309102 | 8.724 | 940 | 1124140 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:06.409610 | 8.824 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:06.508898 | 8.924 | 940 | 1041060 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:06.608957 | 9.024 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:06.708878 | 9.124 | 940 | 1109480 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:06.808986 | 9.224 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:06.908988 | 9.324 | 940 | 1109480 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:07.008995 | 9.424 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:07.108905 | 9.524 | 940 | 1036170 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:07.208982 | 9.624 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:07.308986 | 9.724 | 940 | 1114370 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:07.408995 | 9.824 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:07.509114 | 9.924 | 940 | 1119260 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:07.608995 | 10.024 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:07.709026 | 10.124 | 940 | 1036170 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:07.808988 | 10.224 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:07.908979 | 10.324 | 940 | 1119260 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:08.108970 | 10.524 | 1410 | 4912020 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:08.208978 | 10.624 | 1410 | 19550 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:08.308964 | 10.724 | 1410 | 180840 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:08.408983 | 10.824 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:08.508978 | 10.924 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:08.608999 | 11.024 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:08.708965 | 11.124 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:08.808999 | 11.224 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:08.909447 | 11.324 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:09.009485 | 11.424 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:09.108999 | 11.524 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:09.208995 | 11.624 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:09.308877 | 11.724 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:09.409016 | 11.824 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:09.508878 | 11.924 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:09.608999 | 12.024 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:09.709432 | 12.124 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:09.809488 | 12.224 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:09.909520 | 12.324 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:10.008877 | 12.424 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:10.109069 | 12.524 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:10.208992 | 12.624 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:10.309016 | 12.724 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:10.409008 | 12.824 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:10.509012 | 12.924 | 1410 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:10.608999 | 13.024 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:10.708892 | 13.124 | 1410 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:10.809019 | 13.224 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:10.909091 | 13.324 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:11.009111 | 13.424 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:11.109081 | 13.524 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:11.208985 | 13.624 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:11.308987 | 13.724 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:11.409026 | 13.824 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:11.508908 | 13.924 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:11.609041 | 14.024 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:11.708966 | 14.124 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:11.809000 | 14.224 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:11.909006 | 14.324 | 1410 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:12.009053 | 14.424 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:12.109011 | 14.524 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:12.209021 | 14.624 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:12.309029 | 14.724 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:12.409050 | 14.824 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:12.509031 | 14.924 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:12.609040 | 15.024 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:12.709054 | 15.124 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:12.809104 | 15.224 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:12.909098 | 15.324 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:13.009001 | 15.424 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:13.109016 | 15.524 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:13.208872 | 15.624 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:13.309036 | 15.724 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:13.409055 | 15.824 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:13.508941 | 15.924 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:13.609047 | 16.024 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:13.709159 | 16.124 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:13.809056 | 16.224 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:13.909037 | 16.324 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:14.009057 | 16.424 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:14.108957 | 16.524 | 1410 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:14.209062 | 16.624 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:14.309053 | 16.724 | 1410 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:14.409109 | 16.824 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:14.509056 | 16.924 | 1410 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:14.609018 | 17.024 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:14.709054 | 17.124 | 1410 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:14.809110 | 17.224 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:14.909094 | 17.324 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:15.009142 | 17.424 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:15.109104 | 17.524 | 1410 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:15.209124 | 17.624 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:15.309098 | 17.724 | 1410 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:15.409036 | 17.824 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:15.509099 | 17.924 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:15.609054 | 18.024 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:15.709056 | 18.124 | 1410 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:15.809135 | 18.224 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:15.909131 | 18.324 | 1410 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:16.009080 | 18.424 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:16.109069 | 18.524 | 1410 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:16.209102 | 18.624 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:16.309123 | 18.724 | 1410 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:16.409117 | 18.824 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:16.509018 | 18.924 | 1410 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:16.609106 | 19.024 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:16.709011 | 19.124 | 1410 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:16.808975 | 19.224 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:16.909098 | 19.324 | 1410 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:17.009117 | 19.424 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:17.109101 | 19.524 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:17.209073 | 19.624 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:17.309095 | 19.724 | 1410 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:17.409091 | 19.824 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:17.509128 | 19.924 | 1410 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:17.609094 | 20.024 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:17.709092 | 20.124 | 1410 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:17.809153 | 20.224 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:17.909141 | 20.324 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:18.009114 | 20.424 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:18.209108 | 20.624 | 1550 | 166180 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:18.309124 | 20.724 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:18.409114 | 20.824 | 1550 | 166180 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:18.509084 | 20.924 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:18.609110 | 21.024 | 1550 | 166180 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:18.709095 | 21.124 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:18.809102 | 21.224 | 1550 | 166180 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:18.909010 | 21.324 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:19.009108 | 21.424 | 1550 | 166180 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:19.109091 | 21.524 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:19.209116 | 21.624 | 1550 | 166180 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:19.309048 | 21.724 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:19.409115 | 21.824 | 1550 | 166180 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:19.509075 | 21.924 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:19.609169 | 22.024 | 1550 | 166180 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:19.709194 | 22.124 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:19.809238 | 22.224 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:19.909194 | 22.324 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:20.009112 | 22.424 | 1550 | 166180 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:20.109115 | 22.524 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:20.209137 | 22.624 | 1550 | 166180 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:20.309103 | 22.724 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:20.409126 | 22.824 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:20.509119 | 22.924 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:20.609239 | 23.024 | 1550 | 166180 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:20.709134 | 23.124 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:20.809163 | 23.224 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:20.909111 | 23.324 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:21.009142 | 23.424 | 1550 | 166180 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:21.109164 | 23.524 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:21.209139 | 23.624 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:21.309197 | 23.724 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:21.409122 | 23.824 | 1550 | 166180 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:21.509132 | 23.924 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:21.609151 | 24.024 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:21.709181 | 24.124 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:21.809219 | 24.224 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:21.909216 | 24.324 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:22.009232 | 24.424 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:22.109209 | 24.524 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:22.209232 | 24.624 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:22.309218 | 24.724 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:22.409226 | 24.824 | 1550 | 166180 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:22.509221 | 24.924 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:22.609148 | 25.024 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:22.709129 | 25.124 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:22.809136 | 25.224 | 1550 | 166180 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:22.909133 | 25.324 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:23.009154 | 25.424 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:23.109160 | 25.524 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:23.209064 | 25.624 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:23.309124 | 25.724 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:23.409162 | 25.824 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:23.509181 | 25.924 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:23.609181 | 26.024 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:23.709126 | 26.124 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:23.809155 | 26.224 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:23.909143 | 26.324 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:24.009139 | 26.424 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:24.109106 | 26.524 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:24.209101 | 26.624 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:24.309151 | 26.724 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:24.409161 | 26.824 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:24.509163 | 26.924 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:24.609244 | 27.024 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:24.709147 | 27.124 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:24.809221 | 27.224 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:24.909221 | 27.324 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:25.009245 | 27.424 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:25.109246 | 27.524 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:25.209562 | 27.624 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:25.309027 | 27.724 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:25.409027 | 27.824 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:25.509183 | 27.924 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:25.609279 | 28.024 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:25.709158 | 28.124 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:25.809174 | 28.224 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:25.909514 | 28.324 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:26.009035 | 28.424 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:26.109065 | 28.524 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:26.209264 | 28.624 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:26.309253 | 28.724 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:26.409208 | 28.824 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:26.509185 | 28.924 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:26.609169 | 29.024 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:26.709184 | 29.124 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:26.809187 | 29.224 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:26.909183 | 29.324 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:27.009194 | 29.424 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:27.109241 | 29.524 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:27.209188 | 29.624 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:27.309212 | 29.724 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:27.409189 | 29.824 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:27.509226 | 29.924 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:27.609122 | 30.024 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:27.709211 | 30.124 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:27.809204 | 30.224 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:27.909221 | 30.324 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:28.009295 | 30.424 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:28.109286 | 30.524 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:28.309208 | 30.724 | 1610 | 166180 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:28.409199 | 30.824 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:28.509209 | 30.924 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:28.609196 | 31.024 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:28.709215 | 31.124 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:28.809192 | 31.224 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:28.909208 | 31.324 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:29.009124 | 31.424 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:29.109227 | 31.524 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:29.209206 | 31.624 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:29.309204 | 31.724 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:29.409202 | 31.824 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:29.509232 | 31.924 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:29.609403 | 32.024 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:29.709278 | 32.124 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:29.809238 | 32.224 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:29.909239 | 32.324 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:30.009207 | 32.424 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:30.109294 | 32.524 | 1610 | 14660 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:30.209211 | 32.624 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:30.309226 | 32.724 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:30.409219 | 32.824 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:30.509226 | 32.924 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:30.609212 | 33.024 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:30.709238 | 33.124 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:30.809207 | 33.224 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:30.909230 | 33.324 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:31.009214 | 33.424 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:31.109265 | 33.524 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:31.209294 | 33.624 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:31.309259 | 33.724 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:31.409206 | 33.824 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:31.509240 | 33.924 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:31.609224 | 34.024 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:31.709165 | 34.124 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:31.809108 | 34.224 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:31.909259 | 34.324 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:32.009227 | 34.424 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:32.109231 | 34.524 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:32.209222 | 34.624 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:32.309355 | 34.724 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:32.409222 | 34.824 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:32.509242 | 34.924 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:32.609233 | 35.024 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:32.709250 | 35.124 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:32.809227 | 35.224 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:32.909271 | 35.324 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:33.009248 | 35.424 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:33.109108 | 35.524 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:33.209124 | 35.624 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:33.309249 | 35.724 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:33.409207 | 35.824 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:33.509266 | 35.924 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:33.609236 | 36.024 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:33.709263 | 36.124 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:33.809267 | 36.224 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:33.909257 | 36.324 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:34.009318 | 36.424 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:34.109326 | 36.524 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:34.209316 | 36.624 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:34.309333 | 36.724 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:34.409272 | 36.824 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:34.509264 | 36.924 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:34.609243 | 37.024 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:34.709265 | 37.124 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:34.809265 | 37.224 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:34.909279 | 37.324 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:35.009323 | 37.424 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:35.109286 | 37.524 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:35.209241 | 37.624 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:35.309280 | 37.724 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:35.409270 | 37.824 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:35.509294 | 37.924 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:35.609238 | 38.024 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:35.709297 | 38.124 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:35.809282 | 38.224 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:35.909297 | 38.324 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:36.009281 | 38.424 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:36.109223 | 38.524 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:36.209327 | 38.624 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:36.309286 | 38.724 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:36.409276 | 38.824 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:36.509242 | 38.924 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:36.609263 | 39.024 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:36.709289 | 39.124 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:36.809284 | 39.224 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:36.909287 | 39.324 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:37.009357 | 39.424 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:37.109347 | 39.524 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:37.209344 | 39.624 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:37.309296 | 39.724 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:37.409288 | 39.824 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:37.509364 | 39.924 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:37.609323 | 40.024 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:37.709313 | 40.124 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:37.809325 | 40.224 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:37.909289 | 40.324 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:38.009317 | 40.424 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:38.109321 | 40.524 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:22:38.209310 | 40.624 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5