## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 17:20:53.166380 | 0.425 | 940 | 24440 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:20:53.266307 | 0.525 | 940 | 1036170 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:20:53.366312 | 0.625 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:20:53.466334 | 0.725 | 940 | 1109480 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:20:53.566439 | 0.825 | 940 | 4995110 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:20:53.666340 | 0.925 | 940 | 1158360 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:20:53.777372 | 1.036 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:20:53.866009 | 1.125 | 940 | 1036170 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:20:53.966301 | 1.225 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:20:54.066328 | 1.325 | 940 | 1104590 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:20:54.166382 | 1.425 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:20:54.266458 | 1.526 | 940 | 1104590 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:20:54.366382 | 1.625 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:20:54.466451 | 1.726 | 940 | 1104590 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:20:54.566481 | 1.826 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:20:54.666469 | 1.926 | 940 | 1031280 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:20:54.766487 | 2.026 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:20:54.866351 | 2.125 | 940 | 1104590 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:20:54.966427 | 2.225 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:20:55.066477 | 2.326 | 940 | 1104590 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:20:55.166497 | 2.426 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:55.266387 | 2.525 | 940 | 1065490 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:55.366464 | 2.626 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:55.466397 | 2.725 | 940 | 1070380 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:55.566548 | 2.826 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:55.666451 | 2.926 | 940 | 1065490 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:55.766431 | 3.025 | 940 | 4995110 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:55.866508 | 3.126 | 940 | 1045940 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:55.966490 | 3.226 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:56.066484 | 3.326 | 940 | 1065490 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:56.166482 | 3.426 | 940 | 4995110 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:56.266504 | 3.526 | 940 | 1119260 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:56.366501 | 3.626 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:56.466477 | 3.726 | 940 | 987290 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:56.566492 | 3.826 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:56.666520 | 3.926 | 940 | 1070380 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:56.766511 | 4.026 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:56.866468 | 4.126 | 940 | 1065490 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:56.966501 | 4.226 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:57.066485 | 4.326 | 940 | 987290 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:57.166485 | 4.426 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:57.266496 | 4.526 | 940 | 967740 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:57.366529 | 4.626 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:57.466430 | 4.725 | 940 | 1060610 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:57.566442 | 4.826 | 940 | 4995110 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:57.666470 | 4.926 | 940 | 1119260 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:57.766471 | 5.026 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:57.866474 | 5.126 | 940 | 982400 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:57.966525 | 5.226 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:58.066498 | 5.326 | 940 | 1055720 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:58.166466 | 5.426 | 940 | 4995110 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:58.266494 | 5.526 | 940 | 1114370 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:58.366503 | 5.626 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:58.466474 | 5.726 | 940 | 992180 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:58.566486 | 5.826 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:58.666464 | 5.926 | 940 | 1065490 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:58.766498 | 6.026 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:58.866507 | 6.126 | 940 | 1065490 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:58.966496 | 6.226 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:59.066483 | 6.326 | 940 | 982400 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:59.166483 | 6.426 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:59.266517 | 6.526 | 940 | 1153470 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:59.366513 | 6.626 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:59.466411 | 6.725 | 940 | 1060610 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:59.566567 | 6.826 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:59.666550 | 6.926 | 940 | 992180 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:59.766553 | 7.026 | 940 | 4995110 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:59.866498 | 7.126 | 940 | 1114370 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:20:59.966554 | 7.226 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:00.066504 | 7.326 | 940 | 1070380 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:00.166535 | 7.426 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:00.266507 | 7.526 | 940 | 987290 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:00.366514 | 7.626 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:00.466514 | 7.726 | 940 | 1055720 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:00.566525 | 7.826 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:00.666495 | 7.926 | 940 | 1055720 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:00.766480 | 8.026 | 940 | 4995110 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:00.866530 | 8.126 | 940 | 1114370 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:00.966532 | 8.226 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:01.066520 | 8.326 | 940 | 987290 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:01.166524 | 8.426 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:01.266517 | 8.526 | 940 | 1148580 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:01.366526 | 8.626 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:01.466422 | 8.725 | 940 | 1065490 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:01.566543 | 8.826 | 940 | 4995110 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:01.666522 | 8.926 | 940 | 1031280 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:01.766456 | 9.026 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:01.866420 | 9.125 | 940 | 1060610 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:01.966544 | 9.226 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:02.066515 | 9.326 | 940 | 1060610 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:02.166521 | 9.426 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:02.266510 | 9.526 | 940 | 977520 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:02.366550 | 9.626 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:02.466547 | 9.726 | 940 | 1060610 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:02.566560 | 9.826 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:02.666564 | 9.926 | 940 | 1065490 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:02.766622 | 10.026 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:02.866586 | 10.126 | 940 | 977520 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:02.966585 | 10.226 | 940 | 4995110 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:03.066573 | 10.326 | 940 | 1114370 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:03.266587 | 10.526 | 1410 | 4912020 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:03.366564 | 10.626 | 1410 | 19550 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:03.466486 | 10.726 | 1410 | 185730 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:03.566630 | 10.826 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:03.666469 | 10.926 | 1410 | 180840 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:03.766592 | 11.026 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:03.866572 | 11.126 | 1410 | 180840 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:03.966622 | 11.226 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:04.066591 | 11.326 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:04.166520 | 11.426 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:04.266656 | 11.526 | 1410 | 180840 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:04.366621 | 11.626 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:04.466549 | 11.726 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:04.566587 | 11.826 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:04.666596 | 11.926 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:04.766585 | 12.026 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:04.866597 | 12.126 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:04.966596 | 12.226 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:05.066576 | 12.326 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:05.166603 | 12.426 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:05.266570 | 12.526 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:05.366568 | 12.626 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:05.466487 | 12.726 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:05.566054 | 12.825 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:05.666484 | 12.926 | 1410 | 180840 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:05.766594 | 13.026 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:05.866490 | 13.126 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:05.966097 | 13.225 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:06.066633 | 13.326 | 1410 | 180840 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:06.166350 | 13.425 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:06.266572 | 13.526 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:06.366612 | 13.626 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:06.466447 | 13.726 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:06.566645 | 13.826 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:06.666206 | 13.925 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:06.766606 | 14.026 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:06.866621 | 14.126 | 1410 | 180840 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:06.966593 | 14.226 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:07.066600 | 14.326 | 1410 | 180840 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:07.166033 | 14.425 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:07.266586 | 14.526 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:07.366477 | 14.626 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:07.466486 | 14.726 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:07.566630 | 14.826 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:07.665963 | 14.925 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:07.766580 | 15.026 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:07.866600 | 15.126 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:07.966596 | 15.226 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:08.066514 | 15.326 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:08.165714 | 15.425 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:08.266496 | 15.526 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:08.366461 | 15.626 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:08.466623 | 15.726 | 1410 | 180840 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:08.566565 | 15.826 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:08.665767 | 15.925 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:08.766174 | 16.025 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:08.866456 | 16.126 | 1410 | 180840 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:08.966479 | 16.226 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:09.066710 | 16.326 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:09.166608 | 16.426 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:09.266589 | 16.526 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:09.366373 | 16.625 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:09.466548 | 16.726 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:09.566641 | 16.826 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:09.666635 | 16.926 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:09.766628 | 17.026 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:09.866624 | 17.126 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:09.966642 | 17.226 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:10.066636 | 17.326 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:10.166087 | 17.425 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:10.266624 | 17.526 | 1410 | 180840 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:10.366088 | 17.625 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:10.466630 | 17.726 | 1410 | 180840 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:10.566651 | 17.826 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:10.666709 | 17.926 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:10.766658 | 18.026 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:10.866629 | 18.126 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:10.966625 | 18.226 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:11.066655 | 18.326 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:11.166645 | 18.426 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:11.265633 | 18.525 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:11.366648 | 18.626 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:11.466544 | 18.726 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:11.566598 | 18.826 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:11.666592 | 18.926 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:11.766652 | 19.026 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:11.866646 | 19.126 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:11.966661 | 19.226 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:12.066651 | 19.326 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:12.166637 | 19.426 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:12.266649 | 19.526 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:12.366657 | 19.626 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:12.466694 | 19.726 | 1410 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:12.566666 | 19.826 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:12.666631 | 19.926 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:12.766636 | 20.026 | 1410 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:12.866694 | 20.126 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:12.966648 | 20.226 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:13.066732 | 20.326 | 1410 | 175950 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:13.166661 | 20.426 | 1410 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:13.366660 | 20.626 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:13.466561 | 20.726 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:13.566670 | 20.826 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:13.666650 | 20.926 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:13.766578 | 21.026 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:13.866660 | 21.126 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:13.966662 | 21.226 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:14.066653 | 21.326 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:14.166607 | 21.426 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:14.266413 | 21.525 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:14.366716 | 21.626 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:14.466678 | 21.726 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:14.566793 | 21.826 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:14.666672 | 21.926 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:14.766295 | 22.025 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:14.866666 | 22.126 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:14.966674 | 22.226 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:15.066665 | 22.326 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:15.166686 | 22.426 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:15.266109 | 22.525 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:15.366706 | 22.626 | 1550 | 166180 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:15.466582 | 22.726 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:15.566664 | 22.826 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:15.666665 | 22.926 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:15.766104 | 23.025 | 1550 | 166180 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:15.866690 | 23.126 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:15.966758 | 23.226 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:16.066680 | 23.326 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:16.166685 | 23.426 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:16.265910 | 23.525 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:16.366679 | 23.626 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:16.466668 | 23.726 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:16.566773 | 23.826 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:16.666674 | 23.926 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:16.765706 | 24.025 | 1550 | 166180 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:16.866755 | 24.126 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:16.966577 | 24.226 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:17.066779 | 24.326 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:17.166706 | 24.426 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:17.266010 | 24.525 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:17.366691 | 24.626 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:17.466590 | 24.726 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:17.566686 | 24.826 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:17.666672 | 24.926 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:17.766699 | 25.026 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:17.866683 | 25.126 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:17.966711 | 25.226 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:18.066682 | 25.326 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:18.166692 | 25.426 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:18.266677 | 25.526 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:18.366692 | 25.626 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:18.466682 | 25.726 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:18.566693 | 25.826 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:18.666723 | 25.926 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:18.766708 | 26.026 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:18.866668 | 26.126 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:18.966699 | 26.226 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:19.066682 | 26.326 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:19.166685 | 26.426 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:19.266676 | 26.526 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:19.366730 | 26.626 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:19.466601 | 26.726 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:19.566710 | 26.826 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:19.666688 | 26.926 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:19.766663 | 27.026 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:19.866680 | 27.126 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:19.966695 | 27.226 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:20.066729 | 27.326 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:20.166740 | 27.426 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:20.266734 | 27.526 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:20.366836 | 27.626 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:20.466756 | 27.726 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:20.566723 | 27.826 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:20.666737 | 27.926 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:20.766703 | 28.026 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:20.866707 | 28.126 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:20.966763 | 28.226 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:21.066733 | 28.326 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:21.166836 | 28.426 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:21.266814 | 28.526 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.6
2025-04-23 17:21:21.366769 | 28.626 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:21.466654 | 28.726 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:21.566769 | 28.826 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:21.666761 | 28.926 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:21.766765 | 29.026 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:21.866369 | 29.125 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:21.966346 | 29.225 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:22.066596 | 29.326 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:22.166770 | 29.426 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:22.266753 | 29.526 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:22.366740 | 29.626 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:22.466748 | 29.726 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:22.565950 | 29.825 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:22.666753 | 29.926 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:22.766710 | 30.026 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:22.866126 | 30.125 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:22.965715 | 30.225 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:23.066761 | 30.326 | 1550 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:23.166785 | 30.426 | 1550 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:23.266759 | 30.526 | 1550 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:23.466677 | 30.726 | 1610 | 171070 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:23.566764 | 30.826 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:23.665969 | 30.925 | 1610 | 14660 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:23.766770 | 31.026 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:23.866764 | 31.126 | 1610 | 14660 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:23.966777 | 31.226 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:24.066842 | 31.326 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:24.166538 | 31.426 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:24.266767 | 31.526 | 1610 | 14660 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:24.366533 | 31.626 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:24.466778 | 31.726 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:24.566790 | 31.826 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:24.666784 | 31.926 | 1610 | 14660 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:24.766800 | 32.026 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:24.866765 | 32.126 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:24.966783 | 32.226 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:25.066565 | 32.326 | 1610 | 14660 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:25.166768 | 32.426 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:25.266780 | 32.526 | 1610 | 14660 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:25.366780 | 32.626 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:25.466527 | 32.726 | 1610 | 14660 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:25.566803 | 32.826 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:25.666567 | 32.926 | 1610 | 14660 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:25.766799 | 33.026 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:25.866877 | 33.126 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:25.966841 | 33.226 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:26.066825 | 33.326 | 1610 | 14660 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:26.166832 | 33.426 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:26.266794 | 33.526 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:26.366802 | 33.626 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:26.466803 | 33.726 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:26.566806 | 33.826 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:26.666806 | 33.926 | 1610 | 14660 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:26.766584 | 34.026 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:26.866784 | 34.126 | 1610 | 14660 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:26.966825 | 34.226 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:27.066792 | 34.326 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:27.166918 | 34.426 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:27.266823 | 34.526 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:27.366703 | 34.626 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:27.466722 | 34.726 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:27.566825 | 34.826 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:27.666805 | 34.926 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:27.766800 | 35.026 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:27.866583 | 35.126 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:27.966368 | 35.225 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:28.066810 | 35.326 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:28.166775 | 35.426 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:28.266814 | 35.526 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:28.366424 | 35.625 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:28.466821 | 35.726 | 1610 | 14660 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:28.566829 | 35.826 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:28.666819 | 35.926 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:28.766839 | 36.026 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:28.866274 | 36.125 | 1610 | 14660 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:28.966829 | 36.226 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:29.066816 | 36.326 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:29.166864 | 36.426 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:29.266889 | 36.526 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:29.366150 | 36.625 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:29.466738 | 36.726 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:29.566841 | 36.826 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:29.666834 | 36.926 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:29.766838 | 37.026 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:29.866101 | 37.125 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:29.966838 | 37.226 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:30.066829 | 37.326 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:30.166820 | 37.426 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:30.266826 | 37.526 | 1610 | 14660 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:30.365978 | 37.625 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:30.466791 | 37.726 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:30.566836 | 37.826 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:30.666828 | 37.926 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:30.766849 | 38.026 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:30.866162 | 38.125 | 1610 | 14660 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:30.966853 | 38.226 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:31.066824 | 38.326 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:31.166855 | 38.426 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:31.266828 | 38.526 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:31.366766 | 38.626 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:31.466766 | 38.726 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:31.566844 | 38.826 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:31.666829 | 38.926 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:31.766737 | 39.026 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:31.866717 | 39.126 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:31.966881 | 39.226 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:32.066953 | 39.326 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:32.166944 | 39.426 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:32.266838 | 39.526 | 1610 | 14660 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:32.366857 | 39.626 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:32.466881 | 39.726 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:32.566847 | 39.826 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:32.666839 | 39.926 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:32.766904 | 40.026 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:32.866841 | 40.126 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:32.966854 | 40.226 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:33.066844 | 40.326 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:33.166750 | 40.426 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:33.266847 | 40.526 | 1610 | 9780 | 19.3 | 63.5
2025-04-23 17:21:33.366825 | 40.626 | 1610 | 4890 | 19.3 | 63.5