## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 17:24:52.822714 | 0.43 | 940 | 19550 | 19.3 | 63.3
2025-04-23 17:24:52.923159 | 0.53 | 940 | 909090 | 19.3 | 63.3
2025-04-23 17:24:53.023101 | 0.63 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.3
2025-04-23 17:24:53.122554 | 0.73 | 940 | 1060610 | 19.3 | 63.3
2025-04-23 17:24:53.223323 | 0.83 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.3
2025-04-23 17:24:53.323240 | 0.93 | 940 | 1060610 | 19.3 | 63.3
2025-04-23 17:24:53.423330 | 1.03 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.3
2025-04-23 17:24:53.523202 | 1.13 | 940 | 987290 | 19.3 | 63.3
2025-04-23 17:24:53.623337 | 1.23 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.3
2025-04-23 17:24:53.722500 | 1.329 | 940 | 1070380 | 19.3 | 63.3
2025-04-23 17:24:53.823339 | 1.43 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.3
2025-04-23 17:24:53.923336 | 1.53 | 940 | 1065490 | 19.3 | 63.3
2025-04-23 17:24:54.023291 | 1.63 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.3
2025-04-23 17:24:54.122562 | 1.73 | 940 | 1065490 | 19.3 | 63.3
2025-04-23 17:24:54.223316 | 1.83 | 940 | 4995110 | 19.3 | 63.3
2025-04-23 17:24:54.323300 | 1.93 | 940 | 1036170 | 19.3 | 63.3
2025-04-23 17:24:54.423321 | 2.03 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.3
2025-04-23 17:24:54.523421 | 2.13 | 940 | 1070380 | 19.3 | 63.3
2025-04-23 17:24:54.623317 | 2.23 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.3
2025-04-23 17:24:54.723307 | 2.33 | 940 | 1070380 | 19.3 | 63.3
2025-04-23 17:24:54.823306 | 2.43 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.8
2025-04-23 17:24:54.923174 | 2.53 | 940 | 1036170 | 19.3 | 66.8
2025-04-23 17:24:55.023325 | 2.63 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.8
2025-04-23 17:24:55.122616 | 2.73 | 940 | 1173020 | 19.3 | 66.8
2025-04-23 17:24:55.223331 | 2.83 | 940 | 4995110 | 19.3 | 66.8
2025-04-23 17:24:55.323029 | 2.93 | 940 | 894430 | 19.3 | 66.8
2025-04-23 17:24:55.423336 | 3.03 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.8
2025-04-23 17:24:55.523347 | 3.13 | 940 | 1089930 | 19.3 | 66.8
2025-04-23 17:24:55.622638 | 3.23 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.8
2025-04-23 17:24:55.723343 | 3.33 | 940 | 1173020 | 19.3 | 66.8
2025-04-23 17:24:55.823322 | 3.43 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.8
2025-04-23 17:24:55.923326 | 3.53 | 940 | 1173020 | 19.3 | 66.8
2025-04-23 17:24:56.023121 | 3.63 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.8
2025-04-23 17:24:56.122584 | 3.73 | 940 | 1080160 | 19.3 | 66.8
2025-04-23 17:24:56.223348 | 3.83 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.8
2025-04-23 17:24:56.323311 | 3.93 | 940 | 1163250 | 19.3 | 66.8
2025-04-23 17:24:56.423359 | 4.03 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.8
2025-04-23 17:24:56.523300 | 4.13 | 940 | 1168130 | 19.3 | 66.8
2025-04-23 17:24:56.623330 | 4.23 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.8
2025-04-23 17:24:56.723320 | 4.33 | 940 | 1085040 | 19.3 | 66.8
2025-04-23 17:24:56.823350 | 4.43 | 940 | 4995110 | 19.3 | 66.7
2025-04-23 17:24:56.923322 | 4.53 | 940 | 1168130 | 19.3 | 66.7
2025-04-23 17:24:57.023162 | 4.63 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.7
2025-04-23 17:24:57.122574 | 4.73 | 940 | 1124140 | 19.3 | 66.7
2025-04-23 17:24:57.223382 | 4.83 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.7
2025-04-23 17:24:57.323312 | 4.93 | 940 | 1114370 | 19.3 | 66.7
2025-04-23 17:24:57.423357 | 5.03 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.7
2025-04-23 17:24:57.523350 | 5.13 | 940 | 1045940 | 19.3 | 66.7
2025-04-23 17:24:57.623346 | 5.23 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.7
2025-04-23 17:24:57.723323 | 5.33 | 940 | 1119260 | 19.3 | 66.7
2025-04-23 17:24:57.823325 | 5.43 | 940 | 4995110 | 19.3 | 66.7
2025-04-23 17:24:57.923340 | 5.53 | 940 | 1168130 | 19.3 | 66.7
2025-04-23 17:24:58.023349 | 5.63 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.7
2025-04-23 17:24:58.122602 | 5.73 | 940 | 1045940 | 19.3 | 66.7
2025-04-23 17:24:58.223343 | 5.83 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.7
2025-04-23 17:24:58.323323 | 5.93 | 940 | 1114370 | 19.3 | 66.7
2025-04-23 17:24:58.423362 | 6.03 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.7
2025-04-23 17:24:58.523351 | 6.13 | 940 | 1109480 | 19.3 | 66.7
2025-04-23 17:24:58.623045 | 6.23 | 940 | 4995110 | 19.3 | 66.7
2025-04-23 17:24:58.723334 | 6.33 | 940 | 1085040 | 19.3 | 66.7
2025-04-23 17:24:58.823297 | 6.43 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.5
2025-04-23 17:24:58.923349 | 6.53 | 940 | 1006840 | 19.3 | 66.5
2025-04-23 17:24:59.023345 | 6.63 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.5
2025-04-23 17:24:59.122572 | 6.73 | 940 | 1119260 | 19.3 | 66.5
2025-04-23 17:24:59.223354 | 6.83 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.5
2025-04-23 17:24:59.323334 | 6.93 | 940 | 1041060 | 19.3 | 66.5
2025-04-23 17:24:59.423368 | 7.03 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.5
2025-04-23 17:24:59.523362 | 7.13 | 940 | 1109480 | 19.3 | 66.5
2025-04-23 17:24:59.623363 | 7.23 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.5
2025-04-23 17:24:59.723357 | 7.33 | 940 | 1124140 | 19.3 | 66.5
2025-04-23 17:24:59.823355 | 7.43 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.5
2025-04-23 17:24:59.923353 | 7.53 | 940 | 1041060 | 19.3 | 66.5
2025-04-23 17:25:00.023264 | 7.63 | 940 | 4995110 | 19.3 | 66.5
2025-04-23 17:25:00.122588 | 7.73 | 940 | 1177910 | 19.3 | 66.5
2025-04-23 17:25:00.223412 | 7.83 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.5
2025-04-23 17:25:00.323313 | 7.93 | 940 | 1114370 | 19.3 | 66.5
2025-04-23 17:25:00.423371 | 8.03 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.5
2025-04-23 17:25:00.523379 | 8.13 | 940 | 1119260 | 19.3 | 66.5
2025-04-23 17:25:00.623382 | 8.23 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.5
2025-04-23 17:25:00.723384 | 8.33 | 940 | 1041060 | 19.3 | 66.5
2025-04-23 17:25:00.823360 | 8.43 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.4
2025-04-23 17:25:00.923357 | 8.53 | 940 | 1143690 | 19.3 | 66.4
2025-04-23 17:25:01.023391 | 8.63 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.4
2025-04-23 17:25:01.122597 | 8.73 | 940 | 1197460 | 19.3 | 66.4
2025-04-23 17:25:01.223372 | 8.83 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.4
2025-04-23 17:25:01.323360 | 8.93 | 940 | 1114370 | 19.3 | 66.4
2025-04-23 17:25:01.422412 | 9.029 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.4
2025-04-23 17:25:01.523417 | 9.13 | 940 | 879770 | 19.3 | 66.4
2025-04-23 17:25:01.623371 | 9.23 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.4
2025-04-23 17:25:01.723279 | 9.33 | 940 | 1197460 | 19.3 | 66.4
2025-04-23 17:25:01.823392 | 9.43 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.4
2025-04-23 17:25:01.923396 | 9.53 | 940 | 1114370 | 19.3 | 66.4
2025-04-23 17:25:02.023438 | 9.63 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.4
2025-04-23 17:25:02.122662 | 9.73 | 940 | 874880 | 19.3 | 66.4
2025-04-23 17:25:02.223295 | 9.83 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.4
2025-04-23 17:25:02.323375 | 9.93 | 940 | 1197460 | 19.3 | 66.4
2025-04-23 17:25:02.423130 | 10.03 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.4
2025-04-23 17:25:02.523368 | 10.13 | 940 | 1119260 | 19.3 | 66.4
2025-04-23 17:25:02.623406 | 10.23 | 940 | 5000000 | 19.3 | 66.4
2025-04-23 17:25:02.723405 | 10.33 | 940 | 1197460 | 19.3 | 66.4
2025-04-23 17:25:02.923355 | 10.53 | 1410 | 4912020 | 19.3 | 66.1
2025-04-23 17:25:03.023401 | 10.63 | 1410 | 24440 | 19.3 | 66.1
2025-04-23 17:25:03.122716 | 10.73 | 1410 | 195500 | 19.3 | 66.1
2025-04-23 17:25:03.223415 | 10.83 | 1410 | 14660 | 19.3 | 66.1
2025-04-23 17:25:03.323431 | 10.93 | 1410 | 190620 | 19.3 | 66.1
2025-04-23 17:25:03.423391 | 11.03 | 1410 | 14660 | 19.3 | 66.1
2025-04-23 17:25:03.523293 | 11.13 | 1410 | 190620 | 19.3 | 66.1
2025-04-23 17:25:03.623402 | 11.23 | 1410 | 9780 | 19.3 | 66.1
2025-04-23 17:25:03.723394 | 11.33 | 1410 | 190620 | 19.3 | 66.1
2025-04-23 17:25:03.823383 | 11.43 | 1410 | 9780 | 19.3 | 66.1
2025-04-23 17:25:03.923388 | 11.53 | 1410 | 195500 | 19.3 | 66.1
2025-04-23 17:25:04.023398 | 11.63 | 1410 | 14660 | 19.3 | 66.1
2025-04-23 17:25:04.122642 | 11.73 | 1410 | 190620 | 19.3 | 66.1
2025-04-23 17:25:04.223396 | 11.83 | 1410 | 9780 | 19.3 | 66.1
2025-04-23 17:25:04.323381 | 11.93 | 1410 | 190620 | 19.3 | 66.1
2025-04-23 17:25:04.423354 | 12.03 | 1410 | 14660 | 19.3 | 66.1
2025-04-23 17:25:04.523405 | 12.13 | 1410 | 190620 | 19.3 | 66.1
2025-04-23 17:25:04.622498 | 12.23 | 1410 | 9780 | 19.3 | 66.1
2025-04-23 17:25:04.723436 | 12.33 | 1410 | 190620 | 19.3 | 66.1
2025-04-23 17:25:04.823442 | 12.43 | 1410 | 14660 | 19.3 | 66.1
2025-04-23 17:25:04.923460 | 12.53 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.9
2025-04-23 17:25:05.023442 | 12.63 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.9
2025-04-23 17:25:05.122660 | 12.73 | 1410 | 185730 | 19.3 | 65.9
2025-04-23 17:25:05.223402 | 12.83 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.9
2025-04-23 17:25:05.323378 | 12.93 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.9
2025-04-23 17:25:05.423417 | 13.03 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.9
2025-04-23 17:25:05.522789 | 13.13 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.9
2025-04-23 17:25:05.623418 | 13.23 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.9
2025-04-23 17:25:05.723388 | 13.33 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.9
2025-04-23 17:25:05.823405 | 13.43 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.9
2025-04-23 17:25:05.923414 | 13.53 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.9
2025-04-23 17:25:06.022651 | 13.63 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.9
2025-04-23 17:25:06.123361 | 13.73 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.9
2025-04-23 17:25:06.223424 | 13.83 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.9
2025-04-23 17:25:06.323308 | 13.93 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.9
2025-04-23 17:25:06.423418 | 14.03 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.9
2025-04-23 17:25:06.523420 | 14.13 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.9
2025-04-23 17:25:06.623408 | 14.23 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.9
2025-04-23 17:25:06.722893 | 14.33 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.9
2025-04-23 17:25:06.823214 | 14.43 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.9
2025-04-23 17:25:06.923414 | 14.53 | 1410 | 185730 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:25:07.023436 | 14.63 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:25:07.122666 | 14.73 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:25:07.223453 | 14.83 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:25:07.323028 | 14.93 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:25:07.423439 | 15.03 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:25:07.523470 | 15.13 | 1410 | 185730 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:25:07.623470 | 15.23 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:25:07.723442 | 15.33 | 1410 | 185730 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:25:07.822861 | 15.43 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:25:07.923461 | 15.53 | 1410 | 185730 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:25:08.023482 | 15.63 | 1410 | 4890 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:25:08.122685 | 15.73 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:25:08.223444 | 15.83 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:25:08.322808 | 15.93 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:25:08.423445 | 16.03 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:25:08.523447 | 16.13 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:25:08.623446 | 16.23 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:25:08.723442 | 16.33 | 1410 | 185730 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:25:08.822803 | 16.43 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:25:08.923422 | 16.53 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:25:09.023453 | 16.63 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:25:09.122689 | 16.73 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:25:09.223484 | 16.83 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:25:09.322649 | 16.93 | 1410 | 185730 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:25:09.423254 | 17.03 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:25:09.522631 | 17.13 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:25:09.623451 | 17.23 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:25:09.723454 | 17.33 | 1410 | 185730 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:25:09.822454 | 17.429 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:25:09.923414 | 17.53 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:25:10.023471 | 17.63 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:25:10.122710 | 17.73 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:25:10.223470 | 17.83 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:25:10.323153 | 17.93 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:25:10.423483 | 18.03 | 1410 | 14660 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:25:10.523454 | 18.13 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:25:10.623466 | 18.23 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:25:10.723470 | 18.33 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:25:10.823503 | 18.431 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:25:10.923471 | 18.53 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:25:11.023476 | 18.63 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:25:11.122716 | 18.73 | 1410 | 185730 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:25:11.223458 | 18.83 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:25:11.323480 | 18.93 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:25:11.423380 | 19.03 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:25:11.523513 | 19.131 | 1410 | 190620 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:25:11.623482 | 19.23 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:25:11.723484 | 19.33 | 1410 | 185730 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:25:11.823483 | 19.43 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:25:11.923459 | 19.53 | 1410 | 185730 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:25:12.023549 | 19.631 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:25:12.122721 | 19.73 | 1410 | 185730 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:25:12.223509 | 19.83 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:25:12.323483 | 19.93 | 1410 | 185730 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:25:12.423481 | 20.03 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:25:12.523490 | 20.13 | 1410 | 185730 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:25:12.623484 | 20.23 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:25:12.722709 | 20.33 | 1410 | 185730 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:25:12.823502 | 20.43 | 1410 | 9780 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:25:13.023449 | 20.63 | 1550 | 180840 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:25:13.122733 | 20.73 | 1550 | 9780 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:25:13.223598 | 20.831 | 1550 | 156400 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:25:13.323488 | 20.93 | 1550 | 9780 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:25:13.423501 | 21.03 | 1550 | 156400 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:25:13.523517 | 21.131 | 1550 | 9780 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:25:13.623507 | 21.231 | 1550 | 161290 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:25:13.723493 | 21.33 | 1550 | 9780 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:25:13.823506 | 21.431 | 1550 | 161290 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:25:13.923472 | 21.53 | 1550 | 9780 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:25:14.022728 | 21.63 | 1550 | 156400 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:25:14.122786 | 21.73 | 1550 | 9780 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:25:14.223376 | 21.83 | 1550 | 161290 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:25:14.323488 | 21.93 | 1550 | 9780 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:25:14.423521 | 22.031 | 1550 | 156400 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:25:14.523505 | 22.131 | 1550 | 9780 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:25:14.623514 | 22.231 | 1550 | 161290 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:25:14.723429 | 22.33 | 1550 | 9780 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:25:14.823507 | 22.431 | 1550 | 161290 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:25:14.923496 | 22.53 | 1550 | 9780 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:25:15.023569 | 22.631 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:25:15.122750 | 22.73 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:25:15.223560 | 22.831 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:25:15.323526 | 22.931 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:25:15.423536 | 23.031 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:25:15.523201 | 23.13 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:25:15.623537 | 23.231 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:25:15.723507 | 23.331 | 1550 | 4890 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:25:15.823559 | 23.431 | 1550 | 156400 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:25:15.923530 | 23.531 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:25:16.023534 | 23.631 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:25:16.122761 | 23.73 | 1550 | 4890 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:25:16.223528 | 23.831 | 1550 | 156400 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:25:16.323506 | 23.931 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:25:16.423390 | 24.03 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:25:16.523520 | 24.131 | 1550 | 4890 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:25:16.623539 | 24.231 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:25:16.723473 | 24.33 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:25:16.823431 | 24.43 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:25:16.923578 | 24.531 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:25:17.023573 | 24.631 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.7
2025-04-23 17:25:17.122766 | 24.73 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.7
2025-04-23 17:25:17.223539 | 24.831 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.7
2025-04-23 17:25:17.323539 | 24.931 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.7
2025-04-23 17:25:17.423551 | 25.031 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.7
2025-04-23 17:25:17.523490 | 25.13 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.7
2025-04-23 17:25:17.623550 | 25.231 | 1550 | 156400 | 19.3 | 64.7
2025-04-23 17:25:17.723642 | 25.331 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.7
2025-04-23 17:25:17.823513 | 25.431 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.7
2025-04-23 17:25:17.923525 | 25.531 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.7
2025-04-23 17:25:18.023566 | 25.631 | 1550 | 156400 | 19.3 | 64.7
2025-04-23 17:25:18.122906 | 25.73 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.7
2025-04-23 17:25:18.223546 | 25.831 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.7
2025-04-23 17:25:18.323539 | 25.931 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.7
2025-04-23 17:25:18.423560 | 26.031 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.7
2025-04-23 17:25:18.523627 | 26.131 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.7
2025-04-23 17:25:18.623629 | 26.231 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.7
2025-04-23 17:25:18.723547 | 26.331 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.7
2025-04-23 17:25:18.823652 | 26.431 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.7
2025-04-23 17:25:18.923534 | 26.531 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.7
2025-04-23 17:25:19.023642 | 26.631 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.5
2025-04-23 17:25:19.122884 | 26.73 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.5
2025-04-23 17:25:19.223623 | 26.831 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.5
2025-04-23 17:25:19.322729 | 26.93 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.5
2025-04-23 17:25:19.423575 | 27.031 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.5
2025-04-23 17:25:19.523561 | 27.131 | 1550 | 14660 | 19.3 | 64.5
2025-04-23 17:25:19.623580 | 27.231 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.5
2025-04-23 17:25:19.723585 | 27.331 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.5
2025-04-23 17:25:19.823594 | 27.431 | 1550 | 156400 | 19.3 | 64.5
2025-04-23 17:25:19.923565 | 27.531 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.5
2025-04-23 17:25:20.023611 | 27.631 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.5
2025-04-23 17:25:20.122755 | 27.73 | 1550 | 14660 | 19.3 | 64.5
2025-04-23 17:25:20.223471 | 27.83 | 1550 | 156400 | 19.3 | 64.5
2025-04-23 17:25:20.323332 | 27.93 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.5
2025-04-23 17:25:20.423404 | 28.03 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.5
2025-04-23 17:25:20.523563 | 28.131 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.5
2025-04-23 17:25:20.623573 | 28.231 | 1550 | 156400 | 19.3 | 64.5
2025-04-23 17:25:20.723604 | 28.331 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.5
2025-04-23 17:25:20.823597 | 28.431 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.5
2025-04-23 17:25:20.923542 | 28.531 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.5
2025-04-23 17:25:21.023568 | 28.631 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.4
2025-04-23 17:25:21.122807 | 28.73 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.4
2025-04-23 17:25:21.223589 | 28.831 | 1550 | 156400 | 19.3 | 64.4
2025-04-23 17:25:21.323568 | 28.931 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.4
2025-04-23 17:25:21.423567 | 29.031 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.4
2025-04-23 17:25:21.523592 | 29.131 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.4
2025-04-23 17:25:21.623586 | 29.231 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.4
2025-04-23 17:25:21.723585 | 29.331 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.4
2025-04-23 17:25:21.822649 | 29.43 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.4
2025-04-23 17:25:21.923565 | 29.531 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.4
2025-04-23 17:25:22.022991 | 29.63 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.4
2025-04-23 17:25:22.123589 | 29.731 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.4
2025-04-23 17:25:22.223602 | 29.831 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.4
2025-04-23 17:25:22.323580 | 29.931 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.4
2025-04-23 17:25:22.423582 | 30.031 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.4
2025-04-23 17:25:22.522940 | 30.13 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.4
2025-04-23 17:25:22.623565 | 30.231 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.4
2025-04-23 17:25:22.723580 | 30.331 | 1550 | 14660 | 19.3 | 64.4
2025-04-23 17:25:22.823620 | 30.431 | 1550 | 161290 | 19.3 | 64.4
2025-04-23 17:25:22.923565 | 30.531 | 1550 | 9780 | 19.3 | 64.4
2025-04-23 17:25:23.122754 | 30.73 | 1610 | 156400 | 19.2 | 64.3
2025-04-23 17:25:23.223227 | 30.83 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.3
2025-04-23 17:25:23.323658 | 30.931 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.3
2025-04-23 17:25:23.423551 | 31.031 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.3
2025-04-23 17:25:23.523594 | 31.131 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.3
2025-04-23 17:25:23.623607 | 31.231 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.3
2025-04-23 17:25:23.723615 | 31.331 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.3
2025-04-23 17:25:23.823637 | 31.431 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.3
2025-04-23 17:25:23.923465 | 31.53 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.3
2025-04-23 17:25:24.023611 | 31.631 | 1610 | 4890 | 19.2 | 64.3
2025-04-23 17:25:24.122852 | 31.73 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.3
2025-04-23 17:25:24.223593 | 31.831 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.3
2025-04-23 17:25:24.323629 | 31.931 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.3
2025-04-23 17:25:24.423612 | 32.031 | 1610 | 4890 | 19.2 | 64.3
2025-04-23 17:25:24.523651 | 32.131 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.3
2025-04-23 17:25:24.623610 | 32.231 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.3
2025-04-23 17:25:24.723647 | 32.331 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.3
2025-04-23 17:25:24.823653 | 32.431 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.3
2025-04-23 17:25:24.923697 | 32.531 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.3
2025-04-23 17:25:25.023594 | 32.631 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.3
2025-04-23 17:25:25.122857 | 32.73 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.2
2025-04-23 17:25:25.223625 | 32.831 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.2
2025-04-23 17:25:25.323645 | 32.931 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.2
2025-04-23 17:25:25.423595 | 33.031 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.2
2025-04-23 17:25:25.523615 | 33.131 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.2
2025-04-23 17:25:25.623625 | 33.231 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.2
2025-04-23 17:25:25.723645 | 33.331 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.2
2025-04-23 17:25:25.823655 | 33.431 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.2
2025-04-23 17:25:25.923462 | 33.53 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.2
2025-04-23 17:25:26.023283 | 33.63 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.2
2025-04-23 17:25:26.122861 | 33.73 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.2
2025-04-23 17:25:26.222687 | 33.83 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.2
2025-04-23 17:25:26.323207 | 33.93 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.2
2025-04-23 17:25:26.423378 | 34.03 | 1610 | 4890 | 19.2 | 64.2
2025-04-23 17:25:26.523744 | 34.131 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.2
2025-04-23 17:25:26.623637 | 34.231 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.2
2025-04-23 17:25:26.723739 | 34.331 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.2
2025-04-23 17:25:26.823647 | 34.431 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.2
2025-04-23 17:25:26.923230 | 34.53 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.2
2025-04-23 17:25:27.023650 | 34.631 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.2
2025-04-23 17:25:27.122885 | 34.73 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.1
2025-04-23 17:25:27.223652 | 34.831 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.1
2025-04-23 17:25:27.323631 | 34.931 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.1
2025-04-23 17:25:27.423075 | 35.03 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.1
2025-04-23 17:25:27.523669 | 35.131 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.1
2025-04-23 17:25:27.623641 | 35.231 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.1
2025-04-23 17:25:27.723663 | 35.331 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.1
2025-04-23 17:25:27.823658 | 35.431 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.1
2025-04-23 17:25:27.923017 | 35.53 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.1
2025-04-23 17:25:28.023651 | 35.631 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.1
2025-04-23 17:25:28.122918 | 35.73 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.1
2025-04-23 17:25:28.223640 | 35.831 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.1
2025-04-23 17:25:28.323664 | 35.931 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.1
2025-04-23 17:25:28.422893 | 36.03 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.1
2025-04-23 17:25:28.523651 | 36.131 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.1
2025-04-23 17:25:28.623635 | 36.231 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.1
2025-04-23 17:25:28.723649 | 36.331 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.1
2025-04-23 17:25:28.823662 | 36.431 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.1
2025-04-23 17:25:28.922716 | 36.53 | 1610 | 14660 | 19.2 | 64.1
2025-04-23 17:25:29.023661 | 36.631 | 1610 | 9780 | 19.2 | 64.1
2025-04-23 17:25:29.123655 | 36.731 | 1610 | 14660 | 19.2 | 63.9
2025-04-23 17:25:29.223692 | 36.831 | 1610 | 4890 | 19.2 | 63.9
2025-04-23 17:25:29.323689 | 36.931 | 1610 | 14660 | 19.2 | 63.9
2025-04-23 17:25:29.423168 | 37.03 | 1610 | 9780 | 19.2 | 63.9
2025-04-23 17:25:29.523667 | 37.131 | 1610 | 14660 | 19.2 | 63.9
2025-04-23 17:25:29.623675 | 37.231 | 1610 | 9780 | 19.2 | 63.9
2025-04-23 17:25:29.723659 | 37.331 | 1610 | 9780 | 19.2 | 63.9
2025-04-23 17:25:29.823709 | 37.431 | 1610 | 9780 | 19.2 | 63.9
2025-04-23 17:25:29.922784 | 37.53 | 1610 | 14660 | 19.2 | 63.9
2025-04-23 17:25:30.023678 | 37.631 | 1610 | 9780 | 19.2 | 63.9
2025-04-23 17:25:30.122908 | 37.73 | 1610 | 14660 | 19.2 | 63.9
2025-04-23 17:25:30.223684 | 37.831 | 1610 | 9780 | 19.2 | 63.9
2025-04-23 17:25:30.323673 | 37.931 | 1610 | 14660 | 19.2 | 63.9
2025-04-23 17:25:30.423678 | 38.031 | 1610 | 9780 | 19.2 | 63.9
2025-04-23 17:25:30.523671 | 38.131 | 1610 | 14660 | 19.2 | 63.9
2025-04-23 17:25:30.623673 | 38.231 | 1610 | 9780 | 19.2 | 63.9
2025-04-23 17:25:30.723763 | 38.331 | 1610 | 14660 | 19.2 | 63.9
2025-04-23 17:25:30.823702 | 38.431 | 1610 | 9780 | 19.2 | 63.9
2025-04-23 17:25:30.923657 | 38.531 | 1610 | 14660 | 19.2 | 63.9
2025-04-23 17:25:31.023723 | 38.631 | 1610 | 9780 | 19.2 | 63.9
2025-04-23 17:25:31.122902 | 38.73 | 1610 | 14660 | 19.2 | 63.8
2025-04-23 17:25:31.223682 | 38.831 | 1610 | 9780 | 19.2 | 63.8
2025-04-23 17:25:31.323765 | 38.931 | 1610 | 14660 | 19.2 | 63.8
2025-04-23 17:25:31.423717 | 39.031 | 1610 | 9780 | 19.2 | 63.8
2025-04-23 17:25:31.523676 | 39.131 | 1610 | 14660 | 19.2 | 63.8
2025-04-23 17:25:31.623705 | 39.231 | 1610 | 9780 | 19.2 | 63.8
2025-04-23 17:25:31.722740 | 39.33 | 1610 | 14660 | 19.2 | 63.8
2025-04-23 17:25:31.823580 | 39.431 | 1610 | 9780 | 19.2 | 63.8
2025-04-23 17:25:31.923718 | 39.531 | 1610 | 14660 | 19.2 | 63.8
2025-04-23 17:25:32.023697 | 39.631 | 1610 | 9780 | 19.2 | 63.8
2025-04-23 17:25:32.122953 | 39.73 | 1610 | 14660 | 19.2 | 63.8
2025-04-23 17:25:32.223797 | 39.831 | 1610 | 9780 | 19.2 | 63.8
2025-04-23 17:25:32.323700 | 39.931 | 1610 | 14660 | 19.2 | 63.8
2025-04-23 17:25:32.423628 | 40.031 | 1610 | 9780 | 19.2 | 63.8
2025-04-23 17:25:32.523677 | 40.131 | 1610 | 14660 | 19.2 | 63.8
2025-04-23 17:25:32.623552 | 40.231 | 1610 | 9780 | 19.2 | 63.8
2025-04-23 17:25:32.723537 | 40.331 | 1610 | 14660 | 19.2 | 63.8
2025-04-23 17:25:32.823564 | 40.431 | 1610 | 9780 | 19.2 | 63.8
2025-04-23 17:25:32.923567 | 40.531 | 1610 | 14660 | 19.2 | 63.8
2025-04-23 17:25:33.022933 | 40.63 | 1610 | 9780 | 19.2 | 63.8