## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 17:25:45.455217 | 0.426 | 940 | 19550 | 19.2 | 63.7
2025-04-23 17:25:45.555238 | 0.526 | 940 | 962850 | 19.2 | 63.7
2025-04-23 17:25:45.655168 | 0.626 | 940 | 5000000 | 19.2 | 63.7
2025-04-23 17:25:45.755425 | 0.726 | 940 | 1094820 | 19.2 | 63.7
2025-04-23 17:25:45.855101 | 0.826 | 940 | 5000000 | 19.2 | 63.7
2025-04-23 17:25:45.955357 | 0.926 | 940 | 1099710 | 19.2 | 63.7
2025-04-23 17:25:46.054655 | 1.026 | 940 | 5000000 | 19.2 | 63.7
2025-04-23 17:25:46.155227 | 1.126 | 940 | 1001960 | 19.2 | 63.7
2025-04-23 17:25:46.255242 | 1.226 | 940 | 5000000 | 19.2 | 63.7
2025-04-23 17:25:46.355235 | 1.326 | 940 | 1094820 | 19.2 | 63.7
2025-04-23 17:25:46.455435 | 1.426 | 940 | 5000000 | 19.2 | 63.7
2025-04-23 17:25:46.555415 | 1.526 | 940 | 1094820 | 19.2 | 63.7
2025-04-23 17:25:46.655302 | 1.626 | 940 | 5000000 | 19.2 | 63.7
2025-04-23 17:25:46.755277 | 1.726 | 940 | 1085040 | 19.2 | 63.7
2025-04-23 17:25:46.854637 | 1.826 | 940 | 5000000 | 19.2 | 63.7
2025-04-23 17:25:46.955420 | 1.926 | 940 | 997070 | 19.2 | 63.7
2025-04-23 17:25:47.055361 | 2.026 | 940 | 5000000 | 19.2 | 63.7
2025-04-23 17:25:47.155389 | 2.126 | 940 | 1089930 | 19.2 | 63.7
2025-04-23 17:25:47.255215 | 2.226 | 940 | 5000000 | 19.2 | 63.7
2025-04-23 17:25:47.355332 | 2.326 | 940 | 1085040 | 19.2 | 63.7
2025-04-23 17:25:47.457187 | 2.428 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.7
2025-04-23 17:25:47.555421 | 2.526 | 940 | 967740 | 19.2 | 62.7
2025-04-23 17:25:47.654502 | 2.625 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.7
2025-04-23 17:25:47.755412 | 2.726 | 940 | 1089930 | 19.2 | 62.7
2025-04-23 17:25:47.855498 | 2.826 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.7
2025-04-23 17:25:47.955321 | 2.926 | 940 | 1089930 | 19.2 | 62.7
2025-04-23 17:25:48.055327 | 3.026 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.7
2025-04-23 17:25:48.155417 | 3.126 | 940 | 1016620 | 19.2 | 62.7
2025-04-23 17:25:48.255447 | 3.226 | 940 | 4995110 | 19.2 | 62.7
2025-04-23 17:25:48.355331 | 3.326 | 940 | 1138810 | 19.2 | 62.7
2025-04-23 17:25:48.454478 | 3.425 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.7
2025-04-23 17:25:48.555431 | 3.526 | 940 | 1089930 | 19.2 | 62.7
2025-04-23 17:25:48.655434 | 3.626 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.7
2025-04-23 17:25:48.755411 | 3.726 | 940 | 1006840 | 19.2 | 62.7
2025-04-23 17:25:48.855440 | 3.826 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.7
2025-04-23 17:25:48.955474 | 3.926 | 940 | 1080160 | 19.2 | 62.7
2025-04-23 17:25:49.055456 | 4.026 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.7
2025-04-23 17:25:49.155334 | 4.126 | 940 | 1085040 | 19.2 | 62.7
2025-04-23 17:25:49.255505 | 4.226 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.7
2025-04-23 17:25:49.355387 | 4.326 | 940 | 1006840 | 19.2 | 62.7
2025-04-23 17:25:49.455354 | 4.426 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.6
2025-04-23 17:25:49.555319 | 4.526 | 940 | 1080160 | 19.2 | 62.6
2025-04-23 17:25:49.655430 | 4.626 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.6
2025-04-23 17:25:49.755427 | 4.726 | 940 | 1041060 | 19.2 | 62.6
2025-04-23 17:25:49.855375 | 4.826 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.6
2025-04-23 17:25:49.955477 | 4.926 | 940 | 1055720 | 19.2 | 62.6
2025-04-23 17:25:50.055437 | 5.026 | 940 | 4995110 | 19.2 | 62.6
2025-04-23 17:25:50.155393 | 5.126 | 940 | 1026390 | 19.2 | 62.6
2025-04-23 17:25:50.255417 | 5.226 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.6
2025-04-23 17:25:50.355454 | 5.326 | 940 | 1045940 | 19.2 | 62.6
2025-04-23 17:25:50.455373 | 5.426 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.6
2025-04-23 17:25:50.555444 | 5.526 | 940 | 1050830 | 19.2 | 62.6
2025-04-23 17:25:50.655458 | 5.626 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.6
2025-04-23 17:25:50.755430 | 5.726 | 940 | 967740 | 19.2 | 62.6
2025-04-23 17:25:50.854967 | 5.826 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.6
2025-04-23 17:25:50.955427 | 5.926 | 940 | 1041060 | 19.2 | 62.6
2025-04-23 17:25:51.055354 | 6.026 | 940 | 4995110 | 19.2 | 62.6
2025-04-23 17:25:51.154651 | 6.126 | 940 | 1109480 | 19.2 | 62.6
2025-04-23 17:25:51.255437 | 6.226 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.6
2025-04-23 17:25:51.355417 | 6.326 | 940 | 972630 | 19.2 | 62.6
2025-04-23 17:25:51.455444 | 6.426 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.5
2025-04-23 17:25:51.554891 | 6.526 | 940 | 1143690 | 19.2 | 62.5
2025-04-23 17:25:51.655459 | 6.626 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.5
2025-04-23 17:25:51.755414 | 6.726 | 940 | 1109480 | 19.2 | 62.5
2025-04-23 17:25:51.855467 | 6.826 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.5
2025-04-23 17:25:51.955418 | 6.926 | 940 | 1016620 | 19.2 | 62.5
2025-04-23 17:25:52.055422 | 7.026 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.5
2025-04-23 17:25:52.155416 | 7.126 | 940 | 1099710 | 19.2 | 62.5
2025-04-23 17:25:52.255439 | 7.226 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.5
2025-04-23 17:25:52.355427 | 7.326 | 940 | 1104590 | 19.2 | 62.5
2025-04-23 17:25:52.455392 | 7.426 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.5
2025-04-23 17:25:52.554833 | 7.526 | 940 | 1021510 | 19.2 | 62.5
2025-04-23 17:25:52.655459 | 7.626 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.5
2025-04-23 17:25:52.755428 | 7.726 | 940 | 1104590 | 19.2 | 62.5
2025-04-23 17:25:52.855442 | 7.826 | 940 | 4995110 | 19.2 | 62.5
2025-04-23 17:25:52.955409 | 7.926 | 940 | 1153470 | 19.2 | 62.5
2025-04-23 17:25:53.055429 | 8.026 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.5
2025-04-23 17:25:53.155472 | 8.126 | 940 | 1099710 | 19.2 | 62.5
2025-04-23 17:25:53.255424 | 8.226 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.5
2025-04-23 17:25:53.355484 | 8.326 | 940 | 1026390 | 19.2 | 62.5
2025-04-23 17:25:53.455416 | 8.426 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:53.555425 | 8.526 | 940 | 1109480 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:53.655112 | 8.626 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:53.754650 | 8.726 | 940 | 1031280 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:53.855453 | 8.826 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:53.955438 | 8.926 | 940 | 948190 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:54.055448 | 9.026 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:54.155457 | 9.126 | 940 | 1036170 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:54.255437 | 9.226 | 940 | 4995110 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:54.355455 | 9.326 | 940 | 1075270 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:54.455453 | 9.426 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:54.555448 | 9.526 | 940 | 953080 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:54.655466 | 9.626 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:54.755464 | 9.726 | 940 | 1021510 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:54.855060 | 9.826 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:54.955230 | 9.926 | 940 | 1031280 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:55.055462 | 10.026 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:55.155331 | 10.126 | 940 | 953080 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:55.255473 | 10.226 | 940 | 5000000 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:55.355481 | 10.326 | 940 | 1026390 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:55.555428 | 10.526 | 1410 | 4912020 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:55.655470 | 10.626 | 1410 | 24440 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:55.755164 | 10.726 | 1410 | 195500 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:55.855317 | 10.826 | 1410 | 9780 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:55.955485 | 10.926 | 1410 | 190620 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:56.055493 | 11.026 | 1410 | 14660 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:56.155507 | 11.126 | 1410 | 190620 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:56.255474 | 11.226 | 1410 | 9780 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:56.355458 | 11.326 | 1410 | 190620 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:56.455440 | 11.426 | 1410 | 9780 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:56.555419 | 11.526 | 1410 | 190620 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:56.655500 | 11.626 | 1410 | 9780 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:56.755503 | 11.726 | 1410 | 185730 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:56.855471 | 11.826 | 1410 | 9780 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:56.955494 | 11.926 | 1410 | 190620 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:57.055471 | 12.026 | 1410 | 4890 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:57.155488 | 12.126 | 1410 | 190620 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:57.255263 | 12.226 | 1410 | 4890 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:57.355472 | 12.326 | 1410 | 190620 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:57.455436 | 12.426 | 1410 | 9780 | 19.2 | 62.4
2025-04-23 17:25:57.555457 | 12.526 | 1410 | 190620 | 19.1 | 62.3
2025-04-23 17:25:57.655497 | 12.626 | 1410 | 4890 | 19.1 | 62.3
2025-04-23 17:25:57.755487 | 12.726 | 1410 | 190620 | 19.1 | 62.3
2025-04-23 17:25:57.855391 | 12.826 | 1410 | 9780 | 19.1 | 62.3
2025-04-23 17:25:57.955519 | 12.926 | 1410 | 190620 | 19.1 | 62.3
2025-04-23 17:25:58.055474 | 13.026 | 1410 | 4890 | 19.1 | 62.3
2025-04-23 17:25:58.155503 | 13.126 | 1410 | 185730 | 19.1 | 62.3
2025-04-23 17:25:58.255523 | 13.226 | 1410 | 9780 | 19.1 | 62.3
2025-04-23 17:25:58.355519 | 13.326 | 1410 | 190620 | 19.1 | 62.3
2025-04-23 17:25:58.455508 | 13.426 | 1410 | 9780 | 19.1 | 62.3
2025-04-23 17:25:58.555468 | 13.526 | 1410 | 185730 | 19.1 | 62.3
2025-04-23 17:25:58.655520 | 13.626 | 1410 | 9780 | 19.1 | 62.3
2025-04-23 17:25:58.755484 | 13.726 | 1410 | 185730 | 19.1 | 62.3
2025-04-23 17:25:58.855485 | 13.826 | 1410 | 9780 | 19.1 | 62.3
2025-04-23 17:25:58.955509 | 13.926 | 1410 | 185730 | 19.1 | 62.3
2025-04-23 17:25:59.055358 | 14.026 | 1410 | 4890 | 19.1 | 62.3
2025-04-23 17:25:59.155496 | 14.126 | 1410 | 185730 | 19.1 | 62.3
2025-04-23 17:25:59.255500 | 14.226 | 1410 | 9780 | 19.1 | 62.3
2025-04-23 17:25:59.355565 | 14.326 | 1410 | 190620 | 19.1 | 62.3
2025-04-23 17:25:59.455490 | 14.426 | 1410 | 4890 | 19.1 | 62.3
2025-04-23 17:25:59.555218 | 14.526 | 1410 | 185730 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:25:59.655537 | 14.626 | 1410 | 4890 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:25:59.755422 | 14.726 | 1410 | 190620 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:25:59.855524 | 14.826 | 1410 | 9780 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:25:59.955529 | 14.926 | 1410 | 190620 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:00.055193 | 15.026 | 1410 | 4890 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:00.154821 | 15.126 | 1410 | 185730 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:00.255024 | 15.226 | 1410 | 4890 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:00.355484 | 15.326 | 1410 | 185730 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:00.455500 | 15.426 | 1410 | 4890 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:00.555014 | 15.526 | 1410 | 185730 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:00.655521 | 15.626 | 1410 | 9780 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:00.755534 | 15.726 | 1410 | 190620 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:00.855543 | 15.826 | 1410 | 4890 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:00.955514 | 15.926 | 1410 | 185730 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:01.054875 | 16.026 | 1410 | 4890 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:01.155533 | 16.126 | 1410 | 190620 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:01.255535 | 16.226 | 1410 | 9780 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:01.355528 | 16.326 | 1410 | 185730 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:01.455512 | 16.426 | 1410 | 4890 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:01.554749 | 16.526 | 1410 | 190620 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:01.655544 | 16.626 | 1410 | 9780 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:01.755458 | 16.726 | 1410 | 185730 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:01.854652 | 16.826 | 1410 | 9780 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:01.955569 | 16.926 | 1410 | 185730 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:02.054731 | 17.026 | 1410 | 9780 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:02.155558 | 17.126 | 1410 | 190620 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:02.255564 | 17.226 | 1410 | 9780 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:02.355381 | 17.326 | 1410 | 185730 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:02.455532 | 17.426 | 1410 | 9780 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:02.554631 | 17.526 | 1410 | 190620 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:02.655601 | 17.626 | 1410 | 4890 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:02.755521 | 17.726 | 1410 | 190620 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:02.855556 | 17.826 | 1410 | 4890 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:02.955072 | 17.926 | 1410 | 185730 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:03.055572 | 18.026 | 1410 | 9780 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:03.155320 | 18.126 | 1410 | 190620 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:03.255547 | 18.226 | 1410 | 4890 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:03.355473 | 18.326 | 1410 | 185730 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:03.455572 | 18.426 | 1410 | 9780 | 19.2 | 62.2
2025-04-23 17:26:03.555585 | 18.526 | 1410 | 190620 | 19.2 | 62.1
2025-04-23 17:26:03.655523 | 18.626 | 1410 | 4890 | 19.2 | 62.1
2025-04-23 17:26:03.755591 | 18.726 | 1410 | 185730 | 19.2 | 62.1
2025-04-23 17:26:03.855586 | 18.826 | 1410 | 4890 | 19.2 | 62.1
2025-04-23 17:26:03.954938 | 18.926 | 1410 | 185730 | 19.2 | 62.1
2025-04-23 17:26:04.055520 | 19.026 | 1410 | 9780 | 19.2 | 62.1
2025-04-23 17:26:04.155605 | 19.126 | 1410 | 185730 | 19.2 | 62.1
2025-04-23 17:26:04.255579 | 19.226 | 1410 | 4890 | 19.2 | 62.1
2025-04-23 17:26:04.355307 | 19.326 | 1410 | 185730 | 19.2 | 62.1
2025-04-23 17:26:04.455583 | 19.426 | 1410 | 4890 | 19.2 | 62.1
2025-04-23 17:26:04.555149 | 19.526 | 1410 | 185730 | 19.2 | 62.1
2025-04-23 17:26:04.655675 | 19.627 | 1410 | 4890 | 19.2 | 62.1
2025-04-23 17:26:04.755569 | 19.726 | 1410 | 185730 | 19.2 | 62.1
2025-04-23 17:26:04.855580 | 19.826 | 1410 | 9780 | 19.2 | 62.1
2025-04-23 17:26:04.955514 | 19.926 | 1410 | 190620 | 19.2 | 62.1
2025-04-23 17:26:05.055558 | 20.026 | 1410 | 4890 | 19.2 | 62.1
2025-04-23 17:26:05.155568 | 20.126 | 1410 | 185730 | 19.2 | 62.1
2025-04-23 17:26:05.255587 | 20.226 | 1410 | 4890 | 19.2 | 62.1
2025-04-23 17:26:05.355580 | 20.326 | 1410 | 190620 | 19.2 | 62.1
2025-04-23 17:26:05.455553 | 20.426 | 1410 | 4890 | 19.2 | 62.1
2025-04-23 17:26:05.655601 | 20.626 | 1550 | 180840 | 19.1 | 62.1
2025-04-23 17:26:05.755577 | 20.726 | 1550 | 4890 | 19.1 | 62.1
2025-04-23 17:26:05.855595 | 20.826 | 1550 | 156400 | 19.1 | 62.1
2025-04-23 17:26:05.955624 | 20.927 | 1550 | 9780 | 19.1 | 62.1
2025-04-23 17:26:06.055612 | 21.027 | 1550 | 161290 | 19.1 | 62.1
2025-04-23 17:26:06.155592 | 21.126 | 1550 | 4890 | 19.1 | 62.1
2025-04-23 17:26:06.255593 | 21.226 | 1550 | 161290 | 19.1 | 62.1
2025-04-23 17:26:06.355591 | 21.326 | 1550 | 4890 | 19.1 | 62.1
2025-04-23 17:26:06.455601 | 21.426 | 1550 | 161290 | 19.1 | 62.1
2025-04-23 17:26:06.555536 | 21.526 | 1550 | 9780 | 19.1 | 62.1
2025-04-23 17:26:06.655599 | 21.626 | 1550 | 156400 | 19.1 | 62.1
2025-04-23 17:26:06.755510 | 21.726 | 1550 | 4890 | 19.1 | 62.1
2025-04-23 17:26:06.855623 | 21.826 | 1550 | 161290 | 19.1 | 62.1
2025-04-23 17:26:06.955531 | 21.926 | 1550 | 9780 | 19.1 | 62.1
2025-04-23 17:26:07.055093 | 22.026 | 1550 | 156400 | 19.1 | 62.1
2025-04-23 17:26:07.154828 | 22.126 | 1550 | 4890 | 19.1 | 62.1
2025-04-23 17:26:07.255610 | 22.227 | 1550 | 161290 | 19.1 | 62.1
2025-04-23 17:26:07.355588 | 22.326 | 1550 | 9780 | 19.1 | 62.1
2025-04-23 17:26:07.455557 | 22.426 | 1550 | 161290 | 19.1 | 62.1
2025-04-23 17:26:07.555612 | 22.527 | 1550 | 9780 | 19.1 | 62.1
2025-04-23 17:26:07.655621 | 22.627 | 1550 | 161290 | 19.1 | 62
2025-04-23 17:26:07.755642 | 22.727 | 1550 | 4890 | 19.1 | 62
2025-04-23 17:26:07.855615 | 22.826 | 1550 | 161290 | 19.1 | 62
2025-04-23 17:26:07.955632 | 22.927 | 1550 | 4890 | 19.1 | 62
2025-04-23 17:26:08.054821 | 23.026 | 1550 | 156400 | 19.1 | 62
2025-04-23 17:26:08.155601 | 23.126 | 1550 | 9780 | 19.1 | 62
2025-04-23 17:26:08.255668 | 23.227 | 1550 | 161290 | 19.1 | 62
2025-04-23 17:26:08.355605 | 23.326 | 1550 | 4890 | 19.1 | 62
2025-04-23 17:26:08.455536 | 23.426 | 1550 | 156400 | 19.1 | 62
2025-04-23 17:26:08.555625 | 23.527 | 1550 | 9780 | 19.1 | 62
2025-04-23 17:26:08.655620 | 23.626 | 1550 | 161290 | 19.1 | 62
2025-04-23 17:26:08.755619 | 23.727 | 1550 | 4890 | 19.1 | 62
2025-04-23 17:26:08.855628 | 23.827 | 1550 | 156400 | 19.1 | 62
2025-04-23 17:26:08.955389 | 23.926 | 1550 | 9780 | 19.1 | 62
2025-04-23 17:26:09.055525 | 24.026 | 1550 | 161290 | 19.1 | 62
2025-04-23 17:26:09.155507 | 24.126 | 1550 | 4890 | 19.1 | 62
2025-04-23 17:26:09.255096 | 24.226 | 1550 | 156400 | 19.1 | 62
2025-04-23 17:26:09.355536 | 24.326 | 1550 | 4890 | 19.1 | 62
2025-04-23 17:26:09.455532 | 24.426 | 1550 | 161290 | 19.1 | 62
2025-04-23 17:26:09.555530 | 24.526 | 1550 | 9780 | 19.1 | 62
2025-04-23 17:26:09.655500 | 24.626 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:09.755544 | 24.726 | 1550 | 4890 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:09.854754 | 24.826 | 1550 | 156400 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:09.955491 | 24.926 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:10.055510 | 25.026 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:10.155523 | 25.126 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:10.255642 | 25.227 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:10.355642 | 25.327 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:10.455450 | 25.426 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:10.555661 | 25.527 | 1550 | 4890 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:10.654594 | 25.625 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:10.755523 | 25.726 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:10.855639 | 25.827 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:10.955646 | 25.927 | 1550 | 4890 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:11.055687 | 26.027 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:11.155615 | 26.127 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:11.255663 | 26.227 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:11.355183 | 26.326 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:11.455663 | 26.427 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:11.555661 | 26.527 | 1550 | 4890 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:11.655106 | 26.626 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:11.755677 | 26.727 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:11.855659 | 26.827 | 1550 | 166180 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:11.955621 | 26.927 | 1550 | 4890 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:12.055693 | 27.027 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:12.155640 | 27.127 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:12.255407 | 27.226 | 1550 | 166180 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:12.355540 | 27.326 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:12.455671 | 27.427 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:12.555640 | 27.527 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:12.655638 | 27.627 | 1550 | 166180 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:12.754685 | 27.726 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:12.855398 | 27.826 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:12.955553 | 27.926 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:13.055664 | 28.027 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:13.155642 | 28.127 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:13.255326 | 28.226 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:13.355684 | 28.327 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:13.455675 | 28.427 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:13.555661 | 28.527 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.9
2025-04-23 17:26:13.655656 | 28.627 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.8
2025-04-23 17:26:13.755677 | 28.727 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.8
2025-04-23 17:26:13.855666 | 28.827 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.8
2025-04-23 17:26:13.955428 | 28.926 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.8
2025-04-23 17:26:14.055707 | 29.027 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.8
2025-04-23 17:26:14.155631 | 29.127 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.8
2025-04-23 17:26:14.255288 | 29.226 | 1550 | 156400 | 19.1 | 61.8
2025-04-23 17:26:14.355655 | 29.327 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.8
2025-04-23 17:26:14.455705 | 29.427 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.8
2025-04-23 17:26:14.555649 | 29.527 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.8
2025-04-23 17:26:14.654804 | 29.626 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.8
2025-04-23 17:26:14.755698 | 29.727 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.8
2025-04-23 17:26:14.855710 | 29.827 | 1550 | 166180 | 19.1 | 61.8
2025-04-23 17:26:14.955202 | 29.926 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.8
2025-04-23 17:26:15.055714 | 30.027 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.8
2025-04-23 17:26:15.154809 | 30.126 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.8
2025-04-23 17:26:15.255684 | 30.227 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.8
2025-04-23 17:26:15.355452 | 30.326 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.8
2025-04-23 17:26:15.455624 | 30.427 | 1550 | 161290 | 19.1 | 61.8
2025-04-23 17:26:15.554849 | 30.526 | 1550 | 9780 | 19.1 | 61.8
2025-04-23 17:26:15.755692 | 30.727 | 1610 | 161290 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:15.855685 | 30.827 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:15.955703 | 30.927 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:16.055688 | 31.027 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:16.155192 | 31.126 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:16.255713 | 31.227 | 1610 | 4890 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:16.355679 | 31.327 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:16.455722 | 31.427 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:16.555685 | 31.527 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:16.655024 | 31.626 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:16.755602 | 31.726 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:16.855604 | 31.827 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:16.955724 | 31.927 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:17.055731 | 32.027 | 1610 | 4890 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:17.155028 | 32.126 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:17.255736 | 32.227 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:17.355689 | 32.327 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:17.455649 | 32.427 | 1610 | 4890 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:17.555716 | 32.527 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:17.654912 | 32.626 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:17.755663 | 32.727 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:17.855731 | 32.827 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:17.955707 | 32.927 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:18.055466 | 33.026 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:18.154855 | 33.126 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:18.255752 | 33.227 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:18.355684 | 33.327 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:18.455662 | 33.427 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:18.555716 | 33.527 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:18.654850 | 33.626 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:18.755504 | 33.726 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:18.855728 | 33.827 | 1610 | 4890 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:18.955632 | 33.927 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:19.055575 | 34.026 | 1610 | 4890 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:19.155782 | 34.127 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:19.255753 | 34.227 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:19.355763 | 34.327 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:19.455614 | 34.427 | 1610 | 4890 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:19.555777 | 34.527 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:19.655737 | 34.627 | 1610 | 4890 | 19.1 | 61.7
2025-04-23 17:26:19.755720 | 34.727 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:19.855736 | 34.827 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:19.955717 | 34.927 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:20.055736 | 35.027 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:20.155007 | 35.126 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:20.255750 | 35.227 | 1610 | 4890 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:20.355738 | 35.327 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:20.455369 | 35.426 | 1610 | 4890 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:20.555731 | 35.527 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:20.655740 | 35.627 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:20.755718 | 35.727 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:20.855699 | 35.827 | 1610 | 4890 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:20.955739 | 35.927 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:21.055746 | 36.027 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:21.155743 | 36.127 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:21.255641 | 36.227 | 1610 | 4890 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:21.355840 | 36.327 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:21.455744 | 36.427 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:21.555538 | 36.526 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:21.655751 | 36.627 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:21.755772 | 36.727 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:21.855804 | 36.827 | 1610 | 4890 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:21.955806 | 36.927 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:22.055609 | 37.027 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:22.155659 | 37.127 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:22.255345 | 37.226 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:22.355761 | 37.327 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:22.455752 | 37.427 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:22.555776 | 37.527 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:22.655767 | 37.627 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:22.755745 | 37.727 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:22.855779 | 37.827 | 1610 | 4890 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:22.955336 | 37.926 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:23.055759 | 38.027 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:23.155751 | 38.127 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:23.255768 | 38.227 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:23.355747 | 38.327 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:23.455786 | 38.427 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:23.555785 | 38.527 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:23.655812 | 38.627 | 1610 | 4890 | 19.1 | 61.6
2025-04-23 17:26:23.755727 | 38.727 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.5
2025-04-23 17:26:23.855679 | 38.827 | 1610 | 4890 | 19.1 | 61.5
2025-04-23 17:26:23.955684 | 38.927 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.5
2025-04-23 17:26:24.055718 | 39.027 | 1610 | 4890 | 19.1 | 61.5
2025-04-23 17:26:24.155710 | 39.127 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.5
2025-04-23 17:26:24.255782 | 39.227 | 1610 | 4890 | 19.1 | 61.5
2025-04-23 17:26:24.355788 | 39.327 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.5
2025-04-23 17:26:24.455796 | 39.427 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.5
2025-04-23 17:26:24.555750 | 39.527 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.5
2025-04-23 17:26:24.655872 | 39.627 | 1610 | 4890 | 19.1 | 61.5
2025-04-23 17:26:24.755718 | 39.727 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.5
2025-04-23 17:26:24.855583 | 39.826 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.5
2025-04-23 17:26:24.955785 | 39.927 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.5
2025-04-23 17:26:25.054851 | 40.026 | 1610 | 4890 | 19.1 | 61.5
2025-04-23 17:26:25.155784 | 40.127 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.5
2025-04-23 17:26:25.255631 | 40.227 | 1610 | 4890 | 19.1 | 61.5
2025-04-23 17:26:25.355715 | 40.327 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.5
2025-04-23 17:26:25.455584 | 40.426 | 1610 | 9780 | 19.1 | 61.5
2025-04-23 17:26:25.555554 | 40.526 | 1610 | 14660 | 19.1 | 61.5
2025-04-23 17:26:25.655582 | 40.626 | 1610 | 4890 | 19.1 | 61.5