## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 14:34:33.103503 | 0.425 | 940 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:33.203520 | 0.525 | 940 | 1109480 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:33.303000 | 0.624 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:33.403540 | 0.725 | 940 | 923750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:33.503438 | 0.825 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:33.603500 | 0.925 | 940 | 928640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:33.703532 | 1.025 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:33.803408 | 1.125 | 940 | 850440 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:33.903388 | 1.225 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:34.003481 | 1.325 | 940 | 909090 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:34.103478 | 1.425 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:34.203564 | 1.525 | 940 | 884650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:34.303542 | 1.625 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:34.403437 | 1.725 | 940 | 899320 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:34.503376 | 1.825 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:34.603464 | 1.925 | 940 | 1114370 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:34.703475 | 2.025 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:34.803340 | 2.125 | 940 | 938420 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:34.903463 | 2.225 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:35.003436 | 2.325 | 940 | 967740 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:35.103461 | 2.425 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:35.203439 | 2.525 | 940 | 1006840 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:35.303461 | 2.625 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:35.403417 | 2.725 | 940 | 894430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:35.503479 | 2.825 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:35.603510 | 2.925 | 940 | 957970 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:35.703490 | 3.025 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:35.803348 | 3.125 | 940 | 855330 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:35.903457 | 3.225 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:36.003426 | 3.325 | 940 | 874880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:36.103437 | 3.425 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:36.203183 | 3.525 | 940 | 938420 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:36.303432 | 3.625 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:36.403374 | 3.725 | 940 | 845550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:36.503423 | 3.825 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:36.603411 | 3.925 | 940 | 923750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:36.703441 | 4.025 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:36.803441 | 4.125 | 940 | 913980 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:36.903454 | 4.225 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:37.003444 | 4.325 | 940 | 1089930 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:37.103409 | 4.425 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:37.203403 | 4.525 | 940 | 1109480 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:37.303443 | 4.625 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:37.403414 | 4.725 | 940 | 948190 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:37.503422 | 4.825 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:37.603380 | 4.925 | 940 | 938420 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:37.702860 | 5.024 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:37.803377 | 5.125 | 940 | 1070380 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:37.903493 | 5.225 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:38.003392 | 5.325 | 940 | 909090 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:38.103384 | 5.425 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:38.203379 | 5.525 | 940 | 933530 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:38.303391 | 5.625 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:38.403390 | 5.725 | 940 | 860220 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:38.503394 | 5.825 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:38.603364 | 5.925 | 940 | 860220 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:38.703404 | 6.025 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:38.803472 | 6.125 | 940 | 909090 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:38.903375 | 6.225 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:39.003369 | 6.325 | 940 | 850440 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:39.103376 | 6.425 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:39.203367 | 6.525 | 940 | 894430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:39.303382 | 6.625 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:39.403368 | 6.725 | 940 | 860220 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:39.503472 | 6.825 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:39.603365 | 6.925 | 940 | 1089930 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:39.703378 | 7.025 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:39.803212 | 7.125 | 940 | 855330 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:39.903370 | 7.225 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:40.003393 | 7.325 | 940 | 928640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:40.103364 | 7.425 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:40.202841 | 7.524 | 940 | 1080160 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:40.303383 | 7.625 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:40.403345 | 7.725 | 940 | 938420 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:40.503353 | 7.825 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:40.603332 | 7.925 | 940 | 918870 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:40.703368 | 8.025 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:40.803447 | 8.125 | 940 | 928640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:40.903360 | 8.225 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:41.003415 | 8.325 | 940 | 1085040 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:41.103328 | 8.425 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:41.203345 | 8.525 | 940 | 997070 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:41.303340 | 8.625 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:41.403330 | 8.725 | 940 | 982400 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:41.503330 | 8.825 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:41.603321 | 8.925 | 940 | 860220 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:41.702453 | 9.024 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:41.803355 | 9.125 | 940 | 884650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:41.903366 | 9.225 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:42.003311 | 9.325 | 940 | 874880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:42.103312 | 9.425 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:42.203319 | 9.525 | 940 | 869990 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:42.303307 | 9.625 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:42.403303 | 9.725 | 940 | 972630 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:42.503315 | 9.825 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:42.603277 | 9.925 | 940 | 923750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:42.703321 | 10.025 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:42.803324 | 10.125 | 940 | 1099710 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:42.903324 | 10.225 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:43.003295 | 10.325 | 940 | 913980 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:43.203294 | 10.525 | 1410 | 4912020 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:43.303306 | 10.625 | 1410 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:43.403297 | 10.725 | 1410 | 210170 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:43.503299 | 10.825 | 1410 | 87980 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:43.603365 | 10.925 | 1410 | 205280 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:43.703286 | 11.025 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:43.803287 | 11.125 | 1410 | 263930 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:43.903293 | 11.225 | 1410 | 83090 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:44.003294 | 11.325 | 1410 | 215050 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:44.103267 | 11.425 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:44.203283 | 11.525 | 1410 | 190620 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:44.303353 | 11.625 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:44.403257 | 11.725 | 1410 | 200390 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:44.503303 | 11.825 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:44.603241 | 11.925 | 1410 | 200390 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:44.703315 | 12.025 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:44.803286 | 12.125 | 1410 | 195500 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:44.903275 | 12.225 | 1410 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:45.003265 | 12.325 | 1410 | 205280 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:45.103190 | 12.425 | 1410 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:45.203187 | 12.525 | 1410 | 205280 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:45.302446 | 12.624 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:45.403261 | 12.725 | 1410 | 200390 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:45.503313 | 12.825 | 1410 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:45.602728 | 12.924 | 1410 | 200390 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:45.703306 | 13.025 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:45.803252 | 13.125 | 1410 | 200390 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:45.903260 | 13.225 | 1410 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:46.003259 | 13.325 | 1410 | 244380 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:46.103061 | 13.424 | 1410 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:46.203277 | 13.525 | 1410 | 219940 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:46.303263 | 13.625 | 1410 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:46.403241 | 13.725 | 1410 | 195500 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:46.503243 | 13.825 | 1410 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:46.602821 | 13.924 | 1410 | 205280 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:46.702396 | 14.024 | 1410 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:46.803265 | 14.125 | 1410 | 195500 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:46.903227 | 14.225 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:47.003265 | 14.325 | 1410 | 210170 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:47.102665 | 14.424 | 1410 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:47.203228 | 14.525 | 1410 | 224830 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:47.303251 | 14.625 | 1410 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:47.403305 | 14.725 | 1410 | 195500 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:47.503310 | 14.825 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:47.602490 | 14.924 | 1410 | 200390 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:47.703228 | 15.025 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:47.803219 | 15.125 | 1410 | 190620 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:47.902800 | 15.224 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:48.003212 | 15.325 | 1410 | 205280 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:48.102467 | 15.424 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:48.203291 | 15.525 | 1410 | 180840 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:48.303192 | 15.625 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:48.403212 | 15.725 | 1410 | 195500 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:48.503210 | 15.825 | 1410 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:48.602216 | 15.924 | 1410 | 190620 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:48.703084 | 16.024 | 1410 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:48.803210 | 16.125 | 1410 | 215050 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:48.903290 | 16.225 | 1410 | 87980 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:49.003178 | 16.325 | 1410 | 215050 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:49.102812 | 16.424 | 1410 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:49.203191 | 16.525 | 1410 | 195500 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:49.303276 | 16.625 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:49.402877 | 16.724 | 1410 | 190620 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:49.503230 | 16.825 | 1410 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:49.603149 | 16.925 | 1410 | 210170 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:49.703262 | 17.025 | 1410 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:49.803177 | 17.125 | 1410 | 190620 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:49.903170 | 17.225 | 1410 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:50.003186 | 17.325 | 1410 | 210170 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:50.103190 | 17.425 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:50.203177 | 17.525 | 1410 | 219940 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:50.303177 | 17.625 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:50.403170 | 17.725 | 1410 | 219940 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:50.503180 | 17.825 | 1410 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:50.603087 | 17.924 | 1410 | 200390 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:50.702237 | 18.024 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:50.802216 | 18.124 | 1410 | 210170 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:50.903176 | 18.225 | 1410 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:51.003151 | 18.325 | 1410 | 215050 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:51.103173 | 18.425 | 1410 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:51.203148 | 18.525 | 1410 | 210170 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:51.303161 | 18.625 | 1410 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:51.403153 | 18.725 | 1410 | 219940 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:51.503168 | 18.825 | 1410 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:51.603143 | 18.925 | 1410 | 224830 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:51.703155 | 19.025 | 1410 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:51.803151 | 19.125 | 1410 | 215050 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:51.903152 | 19.225 | 1410 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:52.002364 | 19.324 | 1410 | 205280 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:52.102997 | 19.424 | 1410 | 83090 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:52.203132 | 19.525 | 1410 | 234600 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:52.303131 | 19.625 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:52.403151 | 19.725 | 1410 | 195500 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:52.503219 | 19.825 | 1410 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:52.603194 | 19.925 | 1410 | 195500 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:52.703133 | 20.025 | 1410 | 83090 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:52.803141 | 20.125 | 1410 | 210170 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:52.903134 | 20.225 | 1410 | 131960 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:53.003127 | 20.325 | 1410 | 195500 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:53.103127 | 20.425 | 1410 | 87980 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:53.303138 | 20.625 | 1550 | 210170 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:53.403111 | 20.724 | 1550 | 92860 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:53.503121 | 20.825 | 1550 | 268820 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:53.603089 | 20.924 | 1550 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:53.702796 | 21.024 | 1550 | 273700 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:53.803099 | 21.124 | 1550 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:53.903115 | 21.224 | 1550 | 259040 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:54.003108 | 21.324 | 1550 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:54.103116 | 21.424 | 1550 | 263930 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:54.203126 | 21.525 | 1550 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:54.303137 | 21.625 | 1550 | 249270 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:54.402357 | 21.724 | 1550 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:54.503105 | 21.824 | 1550 | 249270 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:54.603105 | 21.924 | 1550 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:54.703082 | 22.024 | 1550 | 268820 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:54.803013 | 22.124 | 1550 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:54.903096 | 22.224 | 1550 | 268820 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:55.003094 | 22.324 | 1550 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:55.103095 | 22.424 | 1550 | 263930 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:55.203064 | 22.524 | 1550 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:55.303079 | 22.624 | 1550 | 259040 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:55.403045 | 22.724 | 1550 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:55.503173 | 22.825 | 1550 | 259040 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:55.603050 | 22.924 | 1550 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:55.703097 | 23.024 | 1550 | 278590 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:55.803067 | 23.124 | 1550 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:55.903087 | 23.224 | 1550 | 254150 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:56.003057 | 23.324 | 1550 | 92860 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:56.103072 | 23.424 | 1550 | 254150 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:56.203055 | 23.524 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:56.303065 | 23.624 | 1550 | 332360 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:56.403092 | 23.724 | 1550 | 87980 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:56.503104 | 23.824 | 1550 | 259040 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:56.603139 | 23.925 | 1550 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:56.703046 | 24.024 | 1550 | 273700 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:56.803077 | 24.124 | 1550 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:56.903060 | 24.224 | 1550 | 254150 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:57.003047 | 24.324 | 1550 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:57.103089 | 24.424 | 1550 | 268820 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:57.203044 | 24.524 | 1550 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:57.303052 | 24.624 | 1550 | 283480 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:57.403034 | 24.724 | 1550 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:57.503043 | 24.824 | 1550 | 283480 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:57.603109 | 24.924 | 1550 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:57.703056 | 25.024 | 1550 | 298140 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:57.802996 | 25.124 | 1550 | 83090 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:57.903051 | 25.224 | 1550 | 273700 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:58.003017 | 25.324 | 1550 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:58.103093 | 25.424 | 1550 | 254150 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:58.202995 | 25.524 | 1550 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:58.303114 | 25.625 | 1550 | 268820 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:58.403029 | 25.724 | 1550 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:58.503032 | 25.824 | 1550 | 278590 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:58.603012 | 25.924 | 1550 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:58.703010 | 26.024 | 1550 | 283480 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:58.803049 | 26.124 | 1550 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:58.903113 | 26.224 | 1550 | 293260 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:59.003001 | 26.324 | 1550 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:59.103019 | 26.424 | 1550 | 259040 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:59.202934 | 26.524 | 1550 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:59.303049 | 26.624 | 1550 | 254150 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:59.403000 | 26.724 | 1550 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:59.503010 | 26.824 | 1550 | 254150 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:59.602997 | 26.924 | 1550 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:59.702995 | 27.024 | 1550 | 288370 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:59.803004 | 27.124 | 1550 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:34:59.903030 | 27.224 | 1550 | 283480 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:00.002932 | 27.324 | 1550 | 87980 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:00.103023 | 27.424 | 1550 | 268820 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:00.202978 | 27.524 | 1550 | 83090 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:00.303004 | 27.624 | 1550 | 268820 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:00.402974 | 27.724 | 1550 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:00.503001 | 27.824 | 1550 | 268820 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:00.602970 | 27.924 | 1550 | 83090 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:00.702994 | 28.024 | 1550 | 278590 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:00.802998 | 28.124 | 1550 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:00.903005 | 28.224 | 1550 | 293260 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:01.002656 | 28.324 | 1550 | 83090 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:01.102987 | 28.424 | 1550 | 259040 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:01.203038 | 28.524 | 1550 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:01.303071 | 28.624 | 1550 | 259040 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:01.403027 | 28.724 | 1550 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:01.503050 | 28.824 | 1550 | 268820 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:01.602951 | 28.924 | 1550 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:01.702967 | 29.024 | 1550 | 263930 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:01.802958 | 29.124 | 1550 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:01.903044 | 29.224 | 1550 | 259040 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:02.003038 | 29.324 | 1550 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:02.102977 | 29.424 | 1550 | 273700 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:02.202696 | 29.524 | 1550 | 87980 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:02.302965 | 29.624 | 1550 | 337240 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:02.402950 | 29.724 | 1550 | 107530 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:02.502966 | 29.824 | 1550 | 273700 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:02.602930 | 29.924 | 1550 | 87980 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:02.702966 | 30.024 | 1550 | 303030 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:02.802326 | 30.124 | 1550 | 117300 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:02.902960 | 30.224 | 1550 | 298140 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:03.002946 | 30.324 | 1550 | 87980 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:03.102951 | 30.424 | 1550 | 268820 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:03.202919 | 30.524 | 1550 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:03.402932 | 30.724 | 1610 | 249270 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:03.502102 | 30.823 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:03.602870 | 30.924 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:03.702791 | 31.024 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:03.802951 | 31.124 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:03.902965 | 31.224 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:04.002918 | 31.324 | 1610 | 131960 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:04.102933 | 31.424 | 1610 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:04.202884 | 31.524 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:04.302941 | 31.624 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:04.402908 | 31.724 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:04.502937 | 31.824 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:04.602908 | 31.924 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:04.702868 | 32.024 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:04.802965 | 32.124 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:04.902839 | 32.224 | 1610 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:05.002904 | 32.324 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:05.102947 | 32.424 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:05.202624 | 32.524 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:05.302919 | 32.624 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:05.402900 | 32.724 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:05.502937 | 32.824 | 1610 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:05.602804 | 32.924 | 1610 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:05.702495 | 33.024 | 1610 | 83090 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:05.802896 | 33.124 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:05.902881 | 33.224 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:06.002269 | 33.324 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:06.102738 | 33.424 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:06.202315 | 33.524 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:06.302901 | 33.624 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:06.402559 | 33.724 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:06.502905 | 33.824 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:06.602904 | 33.924 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:06.702264 | 34.024 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:06.802979 | 34.124 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:06.902767 | 34.224 | 1610 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:07.002858 | 34.324 | 1610 | 87980 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:07.102738 | 34.424 | 1610 | 107530 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:07.202121 | 34.524 | 1610 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:07.302882 | 34.624 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:07.402906 | 34.724 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:07.502902 | 34.824 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:07.602937 | 34.924 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:07.701812 | 35.023 | 1610 | 87980 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:07.802865 | 35.124 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:07.902860 | 35.224 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:08.002852 | 35.324 | 1610 | 83090 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:08.102852 | 35.424 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:08.202632 | 35.524 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:08.302853 | 35.624 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:08.402843 | 35.724 | 1610 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:08.502862 | 35.824 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:08.602837 | 35.924 | 1610 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:08.702849 | 36.024 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:08.802872 | 36.124 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:08.902856 | 36.224 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:09.002829 | 36.324 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:09.102919 | 36.424 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:09.202898 | 36.524 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:09.302826 | 36.624 | 1610 | 87980 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:09.402830 | 36.724 | 1610 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:09.502854 | 36.824 | 1610 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:09.602814 | 36.924 | 1610 | 83090 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:09.702835 | 37.024 | 1610 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:09.802904 | 37.124 | 1610 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:09.902851 | 37.224 | 1610 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:10.002813 | 37.324 | 1610 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:10.102824 | 37.424 | 1610 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:10.202801 | 37.524 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:10.302890 | 37.624 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:10.402806 | 37.724 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:10.502817 | 37.824 | 1610 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:10.602806 | 37.924 | 1610 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:10.702824 | 38.024 | 1610 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:10.802859 | 38.124 | 1610 | 112410 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:10.902815 | 38.224 | 1610 | 161290 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:11.002796 | 38.324 | 1610 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:11.102818 | 38.424 | 1610 | 156400 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:11.202806 | 38.524 | 1610 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:11.302795 | 38.624 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:11.402784 | 38.724 | 1610 | 73310 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:11.502783 | 38.824 | 1610 | 73310 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:11.602523 | 38.924 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:11.702798 | 39.024 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:11.802783 | 39.124 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:11.902733 | 39.224 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:12.002743 | 39.324 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:12.102784 | 39.424 | 1610 | 97750 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:12.202765 | 39.524 | 1610 | 107530 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:12.302761 | 39.624 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:12.402849 | 39.724 | 1610 | 73310 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:12.502759 | 39.824 | 1610 | 83090 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:12.602778 | 39.924 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:12.702784 | 40.024 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:12.802693 | 40.124 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:12.902874 | 40.224 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:13.002765 | 40.324 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:13.102814 | 40.424 | 1610 | 102640 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:13.202749 | 40.524 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:13.302753 | 40.624 | 1610 | 78200 | 20.9 | 40.8