## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 14:35:53.626484 | 0.42 | 940 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:53.726461 | 0.52 | 940 | 1114370 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:53.826465 | 0.62 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:53.926487 | 0.72 | 940 | 918870 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:54.026479 | 0.82 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:54.126463 | 0.92 | 940 | 909090 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:54.226491 | 1.02 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:54.326450 | 1.12 | 940 | 845550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:54.426463 | 1.22 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:54.526440 | 1.32 | 940 | 962850 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:54.626472 | 1.42 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:54.726369 | 1.52 | 940 | 913980 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:54.826535 | 1.621 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:54.926438 | 1.72 | 940 | 943300 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:55.026088 | 1.82 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:55.126503 | 1.92 | 940 | 1094820 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:55.226476 | 2.02 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:55.326506 | 2.12 | 940 | 899320 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:55.426445 | 2.22 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:55.526415 | 2.32 | 940 | 913980 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:55.626412 | 2.42 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:55.725919 | 2.52 | 940 | 869990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:55.826422 | 2.62 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:55.926431 | 2.72 | 940 | 904200 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:56.026537 | 2.821 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:56.126089 | 2.92 | 940 | 957970 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:56.225569 | 3.02 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:56.326402 | 3.12 | 940 | 835780 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:56.426431 | 3.22 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:56.526410 | 3.32 | 940 | 957970 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:56.626378 | 3.42 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:56.726396 | 3.52 | 940 | 962850 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:56.826417 | 3.62 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:56.926408 | 3.72 | 940 | 869990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:57.026396 | 3.82 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:57.126396 | 3.92 | 940 | 938420 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:57.226502 | 4.02 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:57.326397 | 4.12 | 940 | 943300 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:57.426409 | 4.22 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:57.526393 | 4.32 | 940 | 840660 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:57.626382 | 4.42 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:57.726368 | 4.52 | 940 | 992180 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:57.826400 | 4.62 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:57.926373 | 4.72 | 940 | 943300 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:58.026396 | 4.82 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:58.126348 | 4.92 | 940 | 874880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:58.226383 | 5.02 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:58.325424 | 5.119 | 940 | 869990 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:58.426382 | 5.22 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:58.526458 | 5.32 | 940 | 928640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:58.626360 | 5.42 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:58.726357 | 5.52 | 940 | 948190 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:58.826376 | 5.62 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:58.926368 | 5.72 | 940 | 860220 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:59.026471 | 5.82 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:59.126447 | 5.92 | 940 | 933530 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:59.226382 | 6.02 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:59.326353 | 6.12 | 940 | 923750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:59.426350 | 6.22 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:59.526361 | 6.32 | 940 | 1099710 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:35:59.626346 | 6.42 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:59.726353 | 6.52 | 940 | 1089930 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:59.826360 | 6.62 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:35:59.926348 | 6.72 | 940 | 904200 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:00.026359 | 6.82 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:00.126340 | 6.92 | 940 | 850440 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:00.226415 | 7.02 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:00.326349 | 7.12 | 940 | 899320 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:00.426341 | 7.22 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:00.525743 | 7.32 | 940 | 943300 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:00.626379 | 7.42 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:00.726406 | 7.52 | 940 | 894430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:00.826427 | 7.62 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:00.926416 | 7.72 | 940 | 938420 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:01.026264 | 7.82 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:01.126334 | 7.92 | 940 | 977520 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:01.226338 | 8.02 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:01.326308 | 8.12 | 940 | 948190 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:01.426314 | 8.22 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:01.526308 | 8.32 | 940 | 855330 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:01.626322 | 8.42 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:01.726372 | 8.52 | 940 | 1031280 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:01.826311 | 8.62 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:01.925360 | 8.719 | 940 | 953080 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:02.026321 | 8.82 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:02.126295 | 8.92 | 940 | 860220 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:02.226319 | 9.02 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:02.326309 | 9.12 | 940 | 948190 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:02.426325 | 9.22 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:02.526292 | 9.32 | 940 | 918870 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:02.626282 | 9.42 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:02.726300 | 9.52 | 940 | 938420 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:02.826290 | 9.62 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:02.926284 | 9.72 | 940 | 967740 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:03.026307 | 9.82 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:03.126278 | 9.92 | 940 | 948190 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:03.226303 | 10.02 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:03.326326 | 10.12 | 940 | 860220 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:03.426302 | 10.22 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:03.526305 | 10.32 | 940 | 928640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:03.725731 | 10.52 | 1410 | 4912020 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:03.826333 | 10.62 | 1410 | 87980 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:03.926317 | 10.72 | 1410 | 229720 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:04.026268 | 10.82 | 1410 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:04.126255 | 10.92 | 1410 | 200390 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:04.226277 | 11.02 | 1410 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:04.326359 | 11.12 | 1410 | 205280 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:04.426265 | 11.22 | 1410 | 87980 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:04.526282 | 11.32 | 1410 | 210170 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:04.626257 | 11.42 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:04.725927 | 11.52 | 1410 | 200390 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:04.826276 | 11.62 | 1410 | 87980 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:04.926271 | 11.72 | 1410 | 219940 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:05.026349 | 11.82 | 1410 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:05.126275 | 11.92 | 1410 | 215050 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:05.226246 | 12.02 | 1410 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:05.326265 | 12.12 | 1410 | 190620 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:05.426254 | 12.22 | 1410 | 97750 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:05.526257 | 12.32 | 1410 | 190620 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:05.626237 | 12.42 | 1410 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:05.726245 | 12.52 | 1410 | 200390 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:05.825490 | 12.619 | 1410 | 73310 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:05.926262 | 12.72 | 1410 | 190620 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:06.026248 | 12.82 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:06.126103 | 12.92 | 1410 | 200390 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:06.226244 | 13.02 | 1410 | 83090 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:06.326220 | 13.12 | 1410 | 210170 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:06.426296 | 13.22 | 1410 | 87980 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:06.526186 | 13.32 | 1410 | 195500 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:06.626003 | 13.42 | 1410 | 83090 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:06.726249 | 13.52 | 1410 | 210170 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:06.826234 | 13.62 | 1410 | 87980 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:06.926230 | 13.72 | 1410 | 219940 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:07.026226 | 13.82 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:07.125802 | 13.92 | 1410 | 190620 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:07.225444 | 14.019 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:07.326216 | 14.12 | 1410 | 205280 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:07.426109 | 14.22 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:07.526232 | 14.32 | 1410 | 190620 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:07.625699 | 14.42 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:07.726278 | 14.52 | 1410 | 190620 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:07.826222 | 14.62 | 1410 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:07.926204 | 14.72 | 1410 | 200390 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:08.026218 | 14.82 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:08.125547 | 14.92 | 1410 | 190620 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:08.226201 | 15.02 | 1410 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:08.326184 | 15.12 | 1410 | 215050 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:08.426294 | 15.22 | 1410 | 83090 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:08.526292 | 15.32 | 1410 | 205280 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:08.625433 | 15.419 | 1410 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:08.726195 | 15.52 | 1410 | 215050 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:08.826158 | 15.62 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:08.926210 | 15.72 | 1410 | 205280 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:09.026217 | 15.82 | 1410 | 87980 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:09.125322 | 15.919 | 1410 | 210170 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:09.226270 | 16.02 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:09.326203 | 16.12 | 1410 | 200390 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:09.426258 | 16.22 | 1410 | 83090 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:09.526163 | 16.32 | 1410 | 205280 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:09.625324 | 16.419 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:09.726172 | 16.52 | 1410 | 219940 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:09.826179 | 16.62 | 1410 | 78200 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:09.926162 | 16.72 | 1410 | 215050 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:10.026272 | 16.82 | 1410 | 73310 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:10.126254 | 16.92 | 1410 | 219940 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:10.226172 | 17.02 | 1410 | 73310 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:10.326156 | 17.12 | 1410 | 215050 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:10.426143 | 17.22 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:10.526145 | 17.32 | 1410 | 224830 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:10.626137 | 17.42 | 1410 | 107530 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:10.726151 | 17.52 | 1410 | 219940 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:10.826270 | 17.62 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:10.926165 | 17.72 | 1410 | 224830 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:11.026166 | 17.82 | 1410 | 83090 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:11.126149 | 17.92 | 1410 | 224830 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:11.226240 | 18.02 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:11.326159 | 18.12 | 1410 | 210170 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:11.426138 | 18.22 | 1410 | 83090 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:11.526140 | 18.32 | 1410 | 200390 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:11.626138 | 18.42 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:11.726150 | 18.52 | 1410 | 190620 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:11.826147 | 18.62 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:11.926131 | 18.72 | 1410 | 195500 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:12.026150 | 18.82 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:12.126130 | 18.92 | 1410 | 210170 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:12.226155 | 19.02 | 1410 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:12.326122 | 19.12 | 1410 | 205280 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:12.426203 | 19.22 | 1410 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:12.526104 | 19.32 | 1410 | 190620 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:12.626129 | 19.42 | 1410 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:12.726111 | 19.52 | 1410 | 195500 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:12.826127 | 19.62 | 1410 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:12.926118 | 19.72 | 1410 | 195500 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:13.026126 | 19.82 | 1410 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:13.126216 | 19.92 | 1410 | 185730 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:13.226111 | 20.02 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:13.326112 | 20.12 | 1410 | 224830 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:13.426088 | 20.22 | 1410 | 87980 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:13.526098 | 20.32 | 1410 | 190620 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:13.626188 | 20.42 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:13.826100 | 20.62 | 1550 | 205280 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:13.926059 | 20.72 | 1550 | 73310 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:14.026111 | 20.82 | 1550 | 254150 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:14.126184 | 20.92 | 1550 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:14.226184 | 21.02 | 1550 | 254150 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:14.326084 | 21.12 | 1550 | 73310 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:14.426102 | 21.22 | 1550 | 254150 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:14.526090 | 21.32 | 1550 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:14.626085 | 21.42 | 1550 | 259040 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:14.726070 | 21.52 | 1550 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:14.826091 | 21.62 | 1550 | 254150 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:14.926053 | 21.72 | 1550 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:15.026093 | 21.82 | 1550 | 298140 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:15.126172 | 21.92 | 1550 | 78200 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:15.225401 | 22.019 | 1550 | 263930 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:15.326178 | 22.12 | 1550 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:15.426113 | 22.22 | 1550 | 268820 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:15.526060 | 22.32 | 1550 | 73310 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:15.626080 | 22.42 | 1550 | 268820 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:15.726049 | 22.52 | 1550 | 73310 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:15.826079 | 22.62 | 1550 | 268820 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:15.926042 | 22.72 | 1550 | 78200 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:16.025502 | 22.819 | 1550 | 288370 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:16.126132 | 22.92 | 1550 | 131960 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:16.226072 | 23.02 | 1550 | 351910 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:16.326055 | 23.12 | 1550 | 92860 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:16.426061 | 23.22 | 1550 | 278590 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:16.526044 | 23.32 | 1550 | 73310 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:16.626096 | 23.42 | 1550 | 278590 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:16.726131 | 23.52 | 1550 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:16.826066 | 23.62 | 1550 | 288370 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:16.926043 | 23.72 | 1550 | 78200 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:17.026068 | 23.82 | 1550 | 254150 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:17.126046 | 23.92 | 1550 | 73310 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:17.226047 | 24.02 | 1550 | 263930 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:17.326027 | 24.12 | 1550 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:17.426046 | 24.22 | 1550 | 254150 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:17.526054 | 24.32 | 1550 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:17.626052 | 24.42 | 1550 | 263930 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:17.726019 | 24.52 | 1550 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:17.826041 | 24.62 | 1550 | 259040 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:17.926021 | 24.72 | 1550 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:18.025746 | 24.82 | 1550 | 254150 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:18.126012 | 24.92 | 1550 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:18.226020 | 25.02 | 1550 | 263930 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:18.326023 | 25.12 | 1550 | 78200 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:18.425944 | 25.22 | 1550 | 263930 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:18.525950 | 25.32 | 1550 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:18.626037 | 25.42 | 1550 | 273700 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:18.726024 | 25.52 | 1550 | 83090 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:18.825749 | 25.62 | 1550 | 293260 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:18.926003 | 25.72 | 1550 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:19.026036 | 25.82 | 1550 | 288370 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:19.126005 | 25.92 | 1550 | 78200 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:19.225946 | 26.02 | 1550 | 259040 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:19.325878 | 26.12 | 1550 | 78200 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:19.426022 | 26.22 | 1550 | 259040 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:19.525992 | 26.32 | 1550 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:19.626126 | 26.42 | 1550 | 268820 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:19.725986 | 26.52 | 1550 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:19.826004 | 26.62 | 1550 | 278590 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:19.925996 | 26.72 | 1550 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:20.025975 | 26.82 | 1550 | 283480 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:20.126026 | 26.92 | 1550 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:20.226085 | 27.02 | 1550 | 259040 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:20.325979 | 27.12 | 1550 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:20.425993 | 27.22 | 1550 | 254150 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:20.525980 | 27.32 | 1550 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:20.626083 | 27.42 | 1550 | 259040 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:20.725969 | 27.52 | 1550 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:20.825985 | 27.62 | 1550 | 259040 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:20.926075 | 27.72 | 1550 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:21.025914 | 27.82 | 1550 | 263930 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:21.125981 | 27.92 | 1550 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:21.225967 | 28.02 | 1550 | 263930 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:21.325976 | 28.12 | 1550 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:21.425980 | 28.22 | 1550 | 259040 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:21.525973 | 28.32 | 1550 | 127080 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:21.625976 | 28.42 | 1550 | 278590 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:21.725951 | 28.52 | 1550 | 131960 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:21.825915 | 28.62 | 1550 | 259040 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:21.926048 | 28.72 | 1550 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:22.025976 | 28.82 | 1550 | 268820 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:22.125931 | 28.92 | 1550 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:22.225963 | 29.02 | 1550 | 283480 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:22.325263 | 29.119 | 1550 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:22.425958 | 29.22 | 1550 | 263930 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:22.526052 | 29.32 | 1550 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:22.625958 | 29.42 | 1550 | 283480 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:22.725926 | 29.52 | 1550 | 78200 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:22.825234 | 29.619 | 1550 | 254150 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:22.925944 | 29.72 | 1550 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:23.025945 | 29.82 | 1550 | 263930 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:23.124919 | 29.919 | 1550 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:23.225925 | 30.02 | 1550 | 283480 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:23.325177 | 30.119 | 1550 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:23.425944 | 30.22 | 1550 | 254150 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:23.525921 | 30.32 | 1550 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:23.625642 | 30.42 | 1550 | 283480 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:23.725931 | 30.52 | 1550 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:36:23.925907 | 30.72 | 1610 | 259040 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:24.025925 | 30.82 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:24.125914 | 30.92 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:24.225990 | 31.02 | 1610 | 78200 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:24.325877 | 31.12 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:24.425912 | 31.22 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:24.525907 | 31.32 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:24.625920 | 31.42 | 1610 | 78200 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:24.725762 | 31.52 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:24.825921 | 31.62 | 1610 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:24.925903 | 31.72 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:25.025903 | 31.82 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:25.125891 | 31.92 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:25.225682 | 32.02 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:25.325914 | 32.12 | 1610 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:25.425880 | 32.22 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:25.525189 | 32.319 | 1610 | 78200 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:25.625888 | 32.42 | 1610 | 78200 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:25.725624 | 32.52 | 1610 | 112410 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:25.825871 | 32.62 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:25.925900 | 32.72 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:26.025895 | 32.82 | 1610 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:26.125877 | 32.92 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:26.224970 | 33.019 | 1610 | 87980 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:26.325879 | 33.12 | 1610 | 97750 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:26.425911 | 33.22 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:26.525852 | 33.32 | 1610 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:26.625889 | 33.42 | 1610 | 97750 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:26.725210 | 33.519 | 1610 | 87980 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:26.825881 | 33.62 | 1610 | 87980 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:26.925015 | 33.719 | 1610 | 73310 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:27.025658 | 33.82 | 1610 | 78200 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:27.125849 | 33.92 | 1610 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:27.225163 | 34.019 | 1610 | 73310 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:27.325907 | 34.12 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:27.425900 | 34.22 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:27.525853 | 34.32 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:27.625846 | 34.42 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:27.725007 | 34.519 | 1610 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:27.825851 | 34.62 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:27.925636 | 34.72 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:28.025857 | 34.82 | 1610 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:28.125862 | 34.92 | 1610 | 39100 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:28.225023 | 35.019 | 1610 | 87980 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:28.325849 | 35.12 | 1610 | 87980 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:28.425659 | 35.22 | 1610 | 87980 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:28.525836 | 35.32 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:28.625844 | 35.42 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:28.725096 | 35.519 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:28.825819 | 35.62 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:28.925827 | 35.72 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:29.025845 | 35.82 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:29.125816 | 35.92 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:29.225845 | 36.02 | 1610 | 78200 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:29.325812 | 36.12 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:29.425035 | 36.219 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:29.525826 | 36.32 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:29.625893 | 36.42 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:29.725787 | 36.52 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:29.825803 | 36.62 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:29.925814 | 36.72 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:30.025817 | 36.82 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:30.125817 | 36.92 | 1610 | 78200 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:30.225799 | 37.02 | 1610 | 83090 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:30.325809 | 37.12 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:30.425889 | 37.22 | 1610 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:30.525812 | 37.32 | 1610 | 97750 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:30.625822 | 37.42 | 1610 | 83090 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:30.725788 | 37.52 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:30.825841 | 37.62 | 1610 | 78200 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:30.925781 | 37.72 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:31.025813 | 37.82 | 1610 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:31.125796 | 37.92 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:31.225893 | 38.02 | 1610 | 73310 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:31.325871 | 38.12 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:31.425795 | 38.22 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:31.525800 | 38.32 | 1610 | 39100 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:31.625794 | 38.42 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:31.725787 | 38.52 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:31.825780 | 38.62 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:31.925760 | 38.72 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:32.025779 | 38.82 | 1610 | 83090 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:32.125861 | 38.92 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:32.225846 | 39.02 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:32.325742 | 39.12 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:32.425776 | 39.22 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:32.525757 | 39.32 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:32.625773 | 39.42 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:32.725762 | 39.52 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:32.825765 | 39.62 | 1610 | 92860 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:32.925758 | 39.72 | 1610 | 97750 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:33.025694 | 39.82 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:33.125832 | 39.92 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:33.225766 | 40.02 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:33.325707 | 40.12 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:33.425684 | 40.22 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:33.525210 | 40.319 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:33.625786 | 40.42 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:33.725624 | 40.52 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:36:33.825750 | 40.62 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8