## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 14:37:04.288618 | 0.426 | 940 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:04.388633 | 0.526 | 940 | 1011730 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:04.488615 | 0.626 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:04.588777 | 0.727 | 940 | 894430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:04.689268 | 0.827 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:04.788633 | 0.926 | 940 | 894430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:04.888779 | 1.027 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:04.988701 | 1.126 | 940 | 948190 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:05.088737 | 1.226 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:05.188726 | 1.326 | 940 | 894430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:05.288715 | 1.426 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:05.388756 | 1.526 | 940 | 943300 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:05.488736 | 1.626 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:05.588897 | 1.727 | 940 | 948190 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:05.688724 | 1.826 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:05.788687 | 1.926 | 940 | 869990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:05.888780 | 2.027 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:05.988701 | 2.126 | 940 | 894430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:06.088801 | 2.227 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:06.188693 | 2.326 | 940 | 962850 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:06.288713 | 2.426 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:06.388693 | 2.526 | 940 | 918870 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:06.488686 | 2.626 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:06.588784 | 2.727 | 940 | 928640 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:06.688691 | 2.826 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:06.788579 | 2.926 | 940 | 977520 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:06.888733 | 3.026 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:06.988712 | 3.126 | 940 | 879770 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:07.088615 | 3.226 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:07.188686 | 3.326 | 940 | 948190 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:07.288787 | 3.427 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:07.388711 | 3.526 | 940 | 938420 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:07.488694 | 3.626 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:07.588777 | 3.727 | 940 | 826000 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:07.688664 | 3.826 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:07.788676 | 3.926 | 940 | 928640 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:07.888696 | 4.026 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:07.988708 | 4.126 | 940 | 884650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:08.088711 | 4.226 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:08.188667 | 4.326 | 940 | 826000 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:08.288638 | 4.426 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:08.388651 | 4.526 | 940 | 830890 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:08.488666 | 4.626 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:08.588654 | 4.726 | 940 | 933530 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:08.688676 | 4.826 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:08.788548 | 4.926 | 940 | 933530 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:08.888657 | 5.026 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:08.988649 | 5.126 | 940 | 865100 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:09.088656 | 5.226 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:09.188640 | 5.326 | 940 | 879770 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:09.288658 | 5.426 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:09.388636 | 5.526 | 940 | 938420 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:09.488746 | 5.626 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:09.588649 | 5.726 | 940 | 865100 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:09.688637 | 5.826 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:09.788635 | 5.926 | 940 | 928640 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:09.888641 | 6.026 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:09.988643 | 6.126 | 940 | 938420 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:10.088619 | 6.226 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:10.188659 | 6.326 | 940 | 860220 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:10.288603 | 6.426 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:10.388628 | 6.526 | 940 | 987290 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:10.488648 | 6.626 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:10.588630 | 6.726 | 940 | 948190 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:10.688655 | 6.826 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:10.788512 | 6.926 | 940 | 816230 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:10.888725 | 7.026 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:10.988653 | 7.126 | 940 | 933530 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:11.088637 | 7.226 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:11.188624 | 7.326 | 940 | 938420 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:11.288625 | 7.426 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:11.388590 | 7.526 | 940 | 869990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:11.488619 | 7.626 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:11.588612 | 7.726 | 940 | 957970 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:11.688640 | 7.826 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:11.788586 | 7.926 | 940 | 938420 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:11.888640 | 8.026 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:11.988572 | 8.126 | 940 | 938420 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:12.088616 | 8.226 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:12.188675 | 8.326 | 940 | 865100 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:12.288583 | 8.426 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:12.388589 | 8.526 | 940 | 1080160 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:12.488594 | 8.626 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:12.588586 | 8.726 | 940 | 948190 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:12.688591 | 8.826 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:12.788486 | 8.926 | 940 | 806450 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:12.888686 | 9.026 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:12.988607 | 9.126 | 940 | 948190 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:13.088695 | 9.226 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:13.188584 | 9.326 | 940 | 933530 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:13.288580 | 9.426 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:13.388562 | 9.526 | 940 | 855330 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:13.488594 | 9.626 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:13.588566 | 9.726 | 940 | 948190 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:13.688575 | 9.826 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:13.788578 | 9.926 | 940 | 923750 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:13.888658 | 10.026 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:13.988581 | 10.126 | 940 | 860220 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:14.088565 | 10.226 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:14.188550 | 10.326 | 940 | 928640 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:14.388566 | 10.526 | 1410 | 4912020 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:14.488588 | 10.626 | 1410 | 102640 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:14.588561 | 10.726 | 1410 | 205280 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:14.688569 | 10.826 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:14.789026 | 10.927 | 1410 | 205280 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:14.888554 | 11.026 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:14.988499 | 11.126 | 1410 | 195500 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:15.088582 | 11.226 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:15.188568 | 11.326 | 1410 | 185730 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:15.288535 | 11.426 | 1410 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:15.388547 | 11.526 | 1410 | 185730 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:15.488541 | 11.626 | 1410 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:15.588470 | 11.726 | 1410 | 219940 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:15.688580 | 11.826 | 1410 | 73310 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:15.788561 | 11.926 | 1410 | 180840 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:15.888523 | 12.026 | 1410 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:15.988523 | 12.126 | 1410 | 190620 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:16.088548 | 12.226 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:16.188522 | 12.326 | 1410 | 190620 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:16.288559 | 12.426 | 1410 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:16.388556 | 12.526 | 1410 | 190620 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:16.488544 | 12.626 | 1410 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:16.588529 | 12.726 | 1410 | 190620 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:16.688531 | 12.826 | 1410 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:16.788412 | 12.926 | 1410 | 200390 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:16.888514 | 13.026 | 1410 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:16.988510 | 13.126 | 1410 | 195500 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:17.088530 | 13.226 | 1410 | 43990 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:17.188511 | 13.326 | 1410 | 229720 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:17.288500 | 13.426 | 1410 | 39100 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:17.388516 | 13.526 | 1410 | 195500 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:17.488537 | 13.626 | 1410 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:17.588517 | 13.726 | 1410 | 205280 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:17.688511 | 13.826 | 1410 | 43990 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:17.788507 | 13.926 | 1410 | 244380 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:17.888522 | 14.026 | 1410 | 68430 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:17.988513 | 14.126 | 1410 | 263930 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:18.088497 | 14.226 | 1410 | 87980 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:18.188480 | 14.326 | 1410 | 224830 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:18.288498 | 14.426 | 1410 | 68430 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:18.388476 | 14.526 | 1410 | 205280 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:18.488513 | 14.626 | 1410 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:18.588486 | 14.726 | 1410 | 205280 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:18.688357 | 14.826 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:18.788399 | 14.926 | 1410 | 215050 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:18.888410 | 15.026 | 1410 | 87980 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:18.988476 | 15.126 | 1410 | 229720 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:19.088484 | 15.226 | 1410 | 83090 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:19.188380 | 15.326 | 1410 | 200390 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:19.288516 | 15.426 | 1410 | 92860 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:19.388473 | 15.526 | 1410 | 234600 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:19.488451 | 15.626 | 1410 | 83090 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:19.588422 | 15.726 | 1410 | 239490 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:19.688525 | 15.826 | 1410 | 97750 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:19.788428 | 15.926 | 1410 | 219940 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:19.888403 | 16.026 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:19.988469 | 16.126 | 1410 | 195500 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:20.088487 | 16.226 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:20.188450 | 16.326 | 1410 | 195500 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:20.288302 | 16.426 | 1410 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:20.388449 | 16.526 | 1410 | 195500 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:20.488461 | 16.626 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:20.588480 | 16.726 | 1410 | 210170 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:20.688460 | 16.826 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:20.788109 | 16.926 | 1410 | 205280 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:20.888470 | 17.026 | 1410 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:20.988533 | 17.126 | 1410 | 195500 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:21.088544 | 17.226 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:21.188443 | 17.326 | 1410 | 210170 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:21.288451 | 17.426 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:21.388440 | 17.526 | 1410 | 210170 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:21.488413 | 17.626 | 1410 | 68430 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:21.588443 | 17.726 | 1410 | 239490 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:21.688482 | 17.826 | 1410 | 92860 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:21.788531 | 17.926 | 1410 | 239490 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:21.888529 | 18.026 | 1410 | 87980 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:21.988338 | 18.126 | 1410 | 239490 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:22.088447 | 18.226 | 1410 | 102640 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:22.188449 | 18.326 | 1410 | 190620 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:22.288445 | 18.426 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:22.388418 | 18.526 | 1410 | 200390 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:22.488428 | 18.626 | 1410 | 63540 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:22.588424 | 18.726 | 1410 | 190620 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:22.688430 | 18.826 | 1410 | 53760 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:22.788317 | 18.926 | 1410 | 190620 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:22.888415 | 19.026 | 1410 | 43990 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:22.988512 | 19.126 | 1410 | 185730 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:23.088542 | 19.226 | 1410 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:23.188452 | 19.326 | 1410 | 190620 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:23.288450 | 19.426 | 1410 | 58650 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:23.388386 | 19.526 | 1410 | 205280 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:23.488399 | 19.626 | 1410 | 43990 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:23.588407 | 19.726 | 1410 | 185730 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:23.688507 | 19.826 | 1410 | 43990 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:23.788433 | 19.926 | 1410 | 190620 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:23.888496 | 20.026 | 1410 | 63540 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:23.988393 | 20.126 | 1410 | 224830 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:24.088398 | 20.226 | 1410 | 78200 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:24.188355 | 20.326 | 1410 | 229720 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:24.288374 | 20.426 | 1410 | 83090 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:24.488398 | 20.626 | 1550 | 185730 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:24.588365 | 20.726 | 1550 | 43990 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:24.688418 | 20.826 | 1550 | 244380 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:24.788276 | 20.926 | 1550 | 53760 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:24.888392 | 21.026 | 1550 | 249270 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:24.988492 | 21.126 | 1550 | 68430 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:25.088406 | 21.226 | 1550 | 249270 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:25.188368 | 21.326 | 1550 | 53760 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:25.288337 | 21.426 | 1550 | 288370 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:25.388382 | 21.526 | 1550 | 53760 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:25.488393 | 21.626 | 1550 | 259040 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:25.588416 | 21.726 | 1550 | 63540 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:25.688373 | 21.826 | 1550 | 263930 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:25.788315 | 21.926 | 1550 | 43990 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:25.888385 | 22.026 | 1550 | 254150 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:25.988363 | 22.126 | 1550 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:26.088377 | 22.226 | 1550 | 273700 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:26.188374 | 22.326 | 1550 | 58650 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:26.288360 | 22.426 | 1550 | 259040 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:26.388347 | 22.526 | 1550 | 68430 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:26.488378 | 22.626 | 1550 | 263930 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:26.588363 | 22.726 | 1550 | 73310 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:26.688360 | 22.826 | 1550 | 268820 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:26.788259 | 22.926 | 1550 | 58650 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:26.888352 | 23.026 | 1550 | 259040 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:26.988329 | 23.126 | 1550 | 73310 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:27.088276 | 23.226 | 1550 | 268820 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:27.188348 | 23.326 | 1550 | 63540 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:27.288360 | 23.426 | 1550 | 268820 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:27.388335 | 23.526 | 1550 | 68430 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:27.488367 | 23.626 | 1550 | 254150 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:27.588312 | 23.726 | 1550 | 68430 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:27.688346 | 23.826 | 1550 | 254150 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:27.788343 | 23.926 | 1550 | 68430 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:27.888352 | 24.026 | 1550 | 254150 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:27.988355 | 24.126 | 1550 | 63540 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:28.088341 | 24.226 | 1550 | 298140 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:28.188349 | 24.326 | 1550 | 83090 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:28.288377 | 24.426 | 1550 | 249270 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:28.388341 | 24.526 | 1550 | 58650 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:28.488337 | 24.626 | 1550 | 273700 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:28.588330 | 24.726 | 1550 | 58650 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:28.688334 | 24.826 | 1550 | 254150 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:28.788223 | 24.926 | 1550 | 92860 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:28.888340 | 25.026 | 1550 | 268820 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:28.988352 | 25.126 | 1550 | 83090 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:29.088421 | 25.226 | 1550 | 259040 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:29.188334 | 25.326 | 1550 | 53760 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:29.288320 | 25.426 | 1550 | 259040 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:29.388286 | 25.526 | 1550 | 63540 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:29.488328 | 25.626 | 1550 | 254150 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:29.588312 | 25.726 | 1550 | 63540 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:29.688341 | 25.826 | 1550 | 254150 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:29.788304 | 25.926 | 1550 | 53760 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:29.888211 | 26.026 | 1550 | 259040 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:29.988311 | 26.126 | 1550 | 53760 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:30.088325 | 26.226 | 1550 | 254150 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:30.188323 | 26.326 | 1550 | 68430 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:30.288340 | 26.426 | 1550 | 259040 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:30.387858 | 26.526 | 1550 | 73310 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:30.488332 | 26.626 | 1550 | 259040 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:30.588310 | 26.726 | 1550 | 58650 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:30.688308 | 26.826 | 1550 | 259040 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:30.788197 | 26.926 | 1550 | 73310 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:30.888392 | 27.026 | 1550 | 288370 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:30.988316 | 27.126 | 1550 | 92860 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:31.088319 | 27.226 | 1550 | 317690 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:31.188313 | 27.326 | 1550 | 68430 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:31.288285 | 27.426 | 1550 | 283480 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:31.388295 | 27.526 | 1550 | 83090 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:31.488290 | 27.626 | 1550 | 278590 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:31.588255 | 27.726 | 1550 | 87980 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:31.688278 | 27.826 | 1550 | 259040 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:31.788315 | 27.926 | 1550 | 97750 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:31.888300 | 28.026 | 1550 | 259040 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:31.988257 | 28.126 | 1550 | 63540 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:32.088282 | 28.226 | 1550 | 259040 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:32.188301 | 28.326 | 1550 | 53760 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:32.288300 | 28.426 | 1550 | 254150 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:32.388310 | 28.526 | 1550 | 63540 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:32.488272 | 28.626 | 1550 | 254150 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:32.588227 | 28.726 | 1550 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:32.688266 | 28.826 | 1550 | 254150 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:32.788142 | 28.926 | 1550 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:32.888336 | 29.026 | 1550 | 268820 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:32.988324 | 29.126 | 1550 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:33.088348 | 29.226 | 1550 | 268820 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:33.188277 | 29.326 | 1550 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:33.288339 | 29.426 | 1550 | 249270 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:33.388334 | 29.526 | 1550 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:33.488270 | 29.626 | 1550 | 244380 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:33.588250 | 29.726 | 1550 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:33.688121 | 29.826 | 1550 | 249270 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:33.788231 | 29.926 | 1550 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:33.888305 | 30.026 | 1550 | 263930 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:33.988216 | 30.126 | 1550 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:34.088255 | 30.226 | 1550 | 244380 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:34.188241 | 30.326 | 1550 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:34.288240 | 30.426 | 1550 | 249270 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:34.388215 | 30.526 | 1550 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:34.588221 | 30.726 | 1610 | 249270 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:34.688231 | 30.826 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:34.788107 | 30.926 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:34.888311 | 31.026 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:34.988248 | 31.126 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:35.088224 | 31.226 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:35.188296 | 31.326 | 1610 | 39100 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:35.288223 | 31.426 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:35.388212 | 31.526 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:35.488209 | 31.626 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:35.588106 | 31.726 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:35.688303 | 31.826 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:35.788277 | 31.926 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:35.888216 | 32.026 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:35.988183 | 32.126 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:36.088194 | 32.226 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:36.188170 | 32.326 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:36.288199 | 32.426 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:36.388184 | 32.526 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:36.488192 | 32.626 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:36.588169 | 32.726 | 1610 | 39100 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:36.688294 | 32.826 | 1610 | 53760 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:36.788317 | 32.926 | 1610 | 43990 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:36.888085 | 33.026 | 1610 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:36.988170 | 33.126 | 1610 | 43990 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:37.088183 | 33.226 | 1610 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:37.188135 | 33.326 | 1610 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:37.288249 | 33.426 | 1610 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:37.388180 | 33.526 | 1610 | 39100 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:37.488164 | 33.626 | 1610 | 63540 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:37.588166 | 33.726 | 1610 | 43990 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:37.688148 | 33.826 | 1610 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:37.788172 | 33.926 | 1610 | 39100 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:37.888174 | 34.026 | 1610 | 58650 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:37.988240 | 34.126 | 1610 | 58650 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:38.088169 | 34.226 | 1610 | 58650 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:38.188156 | 34.326 | 1610 | 58650 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:38.288133 | 34.426 | 1610 | 63540 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:38.388140 | 34.526 | 1610 | 43990 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:38.488146 | 34.626 | 1610 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:38.588147 | 34.726 | 1610 | 43990 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:38.688161 | 34.826 | 1610 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:38.788226 | 34.926 | 1610 | 63540 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:38.888138 | 35.026 | 1610 | 43990 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:38.988141 | 35.126 | 1610 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:39.088164 | 35.226 | 1610 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:39.188148 | 35.326 | 1610 | 58650 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:39.288142 | 35.426 | 1610 | 53760 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:39.388116 | 35.526 | 1610 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:39.488147 | 35.626 | 1610 | 53760 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:39.588145 | 35.726 | 1610 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:39.688149 | 35.826 | 1610 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:39.788166 | 35.926 | 1610 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:39.888151 | 36.026 | 1610 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:39.988123 | 36.126 | 1610 | 58650 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:40.088142 | 36.226 | 1610 | 83090 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:40.188120 | 36.326 | 1610 | 63540 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:40.288146 | 36.426 | 1610 | 78200 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:40.388149 | 36.526 | 1610 | 78200 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:40.488071 | 36.626 | 1610 | 68430 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:40.588114 | 36.726 | 1610 | 78200 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:40.688131 | 36.826 | 1610 | 97750 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:40.788237 | 36.926 | 1610 | 87980 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:40.888097 | 37.026 | 1610 | 78200 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:40.988015 | 37.126 | 1610 | 63540 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:41.088723 | 37.226 | 1610 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:41.188111 | 37.326 | 1610 | 53760 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:41.288114 | 37.426 | 1610 | 83090 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:41.388110 | 37.526 | 1610 | 78200 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:41.487895 | 37.626 | 1610 | 78200 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:41.588230 | 37.726 | 1610 | 78200 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:41.688102 | 37.826 | 1610 | 73310 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:41.788090 | 37.926 | 1610 | 73310 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:41.888109 | 38.026 | 1610 | 78200 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:41.988132 | 38.126 | 1610 | 78200 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:42.088087 | 38.226 | 1610 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:42.188078 | 38.326 | 1610 | 68430 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:42.288105 | 38.426 | 1610 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:42.388078 | 38.526 | 1610 | 48880 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:42.488121 | 38.626 | 1610 | 43990 | 20.8 | 40.8
2025-04-23 14:37:42.588074 | 38.726 | 1610 | 87980 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:42.688082 | 38.826 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:42.788029 | 38.926 | 1610 | 87980 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:42.888099 | 39.026 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:42.988078 | 39.126 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:43.088142 | 39.226 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:43.188073 | 39.326 | 1610 | 73310 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:43.288090 | 39.426 | 1610 | 83090 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:43.388076 | 39.526 | 1610 | 39100 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:43.488073 | 39.626 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:43.588063 | 39.726 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:43.688126 | 39.826 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:43.788062 | 39.926 | 1610 | 53760 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:43.888060 | 40.026 | 1610 | 43990 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:43.988040 | 40.126 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:44.088069 | 40.226 | 1610 | 58650 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:44.188127 | 40.326 | 1610 | 78200 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:44.288146 | 40.426 | 1610 | 63540 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:44.388120 | 40.526 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8
2025-04-23 14:37:44.488060 | 40.626 | 1610 | 48880 | 20.9 | 40.8