## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 14:59:50.111329 | 0.433 | 940 | 43990 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:50.211266 | 0.533 | 940 | 1036170 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:50.311262 | 0.633 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:50.411361 | 0.733 | 940 | 1031280 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:50.511406 | 0.833 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:50.611427 | 0.933 | 940 | 1011730 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:50.711431 | 1.033 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:50.811449 | 1.133 | 940 | 1001960 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:50.910885 | 1.233 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:51.011392 | 1.333 | 940 | 772240 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:51.111376 | 1.433 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:51.211403 | 1.533 | 940 | 782010 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:51.311382 | 1.633 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:51.411417 | 1.733 | 940 | 1026390 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:51.511405 | 1.833 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:51.611356 | 1.933 | 940 | 943300 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:51.711379 | 2.033 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:51.811322 | 2.133 | 940 | 997070 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:51.911447 | 2.233 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:52.011362 | 2.333 | 940 | 1021510 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:52.111388 | 2.433 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:52.211393 | 2.533 | 940 | 972630 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:52.311399 | 2.633 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:52.411392 | 2.733 | 940 | 1001960 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:52.511366 | 2.833 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:52.611359 | 2.933 | 940 | 1021510 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:52.711361 | 3.033 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:52.811413 | 3.133 | 940 | 948190 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:52.911296 | 3.233 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:53.011367 | 3.333 | 940 | 782010 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:53.111384 | 3.433 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:53.211417 | 3.533 | 940 | 1016620 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:53.311356 | 3.633 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:53.411361 | 3.733 | 940 | 948190 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:53.511361 | 3.833 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:53.611338 | 3.933 | 940 | 1011730 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:53.711389 | 4.033 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:53.811335 | 4.133 | 940 | 1001960 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:53.911414 | 4.233 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:54.011370 | 4.333 | 940 | 933530 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:54.111349 | 4.433 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:54.211283 | 4.533 | 940 | 816230 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:54.311351 | 4.633 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:54.410620 | 4.733 | 940 | 1006840 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:54.510583 | 4.833 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:54.610335 | 4.932 | 940 | 1001960 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:54.711186 | 5.033 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:54.810612 | 5.133 | 940 | 982400 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:54.910503 | 5.233 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:55.011206 | 5.333 | 940 | 1050830 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:55.111320 | 5.433 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:55.211329 | 5.533 | 940 | 772240 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:55.311335 | 5.633 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:55.411333 | 5.733 | 940 | 953080 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:55.511340 | 5.833 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:55.611392 | 5.933 | 940 | 1001960 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:55.711339 | 6.033 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:55.811358 | 6.133 | 940 | 1016620 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:55.911358 | 6.233 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:56.011296 | 6.333 | 940 | 948190 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:56.111366 | 6.433 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:56.211346 | 6.533 | 940 | 943300 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:56.311342 | 6.633 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:56.411347 | 6.733 | 940 | 1011730 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:56.511368 | 6.833 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:56.611323 | 6.933 | 940 | 933530 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:56.711315 | 7.033 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:56.811404 | 7.133 | 940 | 796680 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:56.911346 | 7.233 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:57.011331 | 7.333 | 940 | 1011730 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:57.111329 | 7.433 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:57.211351 | 7.533 | 940 | 987290 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:57.311289 | 7.633 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:57.411329 | 7.733 | 940 | 782010 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:57.511328 | 7.833 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:57.611292 | 7.933 | 940 | 782010 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:57.711276 | 8.033 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:57.811315 | 8.133 | 940 | 1050830 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:57.911329 | 8.233 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:58.011311 | 8.333 | 940 | 943300 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:58.111339 | 8.433 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:58.211356 | 8.533 | 940 | 1036170 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:58.311285 | 8.633 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:58.411337 | 8.733 | 940 | 791790 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:58.511319 | 8.833 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:58.611295 | 8.933 | 940 | 957970 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:58.711314 | 9.033 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:58.811344 | 9.133 | 940 | 1016620 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:58.911301 | 9.233 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:59.010814 | 9.333 | 940 | 1036170 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:59.110557 | 9.433 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:59.211285 | 9.533 | 940 | 938420 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:59.311196 | 9.633 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:59.411314 | 9.733 | 940 | 1011730 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:59.511327 | 9.833 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:59.611306 | 9.933 | 940 | 801560 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:59.711301 | 10.033 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:59.811272 | 10.133 | 940 | 977520 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 14:59:59.910634 | 10.233 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:00.011283 | 10.333 | 940 | 767350 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:00.211306 | 10.533 | 1410 | 4907140 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:00.311285 | 10.633 | 1410 | 63540 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:00.411299 | 10.733 | 1410 | 190620 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:00.511289 | 10.833 | 1410 | 63540 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:00.611325 | 10.933 | 1410 | 195500 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:00.710606 | 11.033 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:00.810462 | 11.132 | 1410 | 180840 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:00.911282 | 11.233 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:01.011282 | 11.333 | 1410 | 175950 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:01.111308 | 11.433 | 1410 | 43990 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:01.211268 | 11.533 | 1410 | 180840 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:01.311287 | 11.633 | 1410 | 43990 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:01.411282 | 11.733 | 1410 | 180840 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:01.511271 | 11.833 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:01.611285 | 11.933 | 1410 | 180840 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:01.711278 | 12.033 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:01.811230 | 12.133 | 1410 | 175950 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:01.911390 | 12.233 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:02.011202 | 12.333 | 1410 | 175950 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:02.111309 | 12.433 | 1410 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:02.211273 | 12.533 | 1410 | 175950 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:02.311291 | 12.633 | 1410 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:02.411275 | 12.733 | 1410 | 175950 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:02.511287 | 12.833 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:02.611284 | 12.933 | 1410 | 175950 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:02.711288 | 13.033 | 1410 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:02.811222 | 13.133 | 1410 | 175950 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:02.911285 | 13.233 | 1410 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:03.011287 | 13.333 | 1410 | 180840 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:03.111257 | 13.433 | 1410 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:03.211275 | 13.533 | 1410 | 190620 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:03.311265 | 13.633 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:03.410599 | 13.733 | 1410 | 180840 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:03.511283 | 13.833 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:03.611277 | 13.933 | 1410 | 219940 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:03.711298 | 14.033 | 1410 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:03.811275 | 14.133 | 1410 | 200390 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:03.911141 | 14.233 | 1410 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:04.011230 | 14.333 | 1410 | 175950 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:04.111322 | 14.433 | 1410 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:04.211247 | 14.533 | 1410 | 224830 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:04.310395 | 14.632 | 1410 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:04.411273 | 14.733 | 1410 | 180840 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:04.511157 | 14.833 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:04.611303 | 14.933 | 1410 | 171070 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:04.711384 | 15.033 | 1410 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:04.811294 | 15.133 | 1410 | 171070 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:04.911264 | 15.233 | 1410 | 34210 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:05.010406 | 15.332 | 1410 | 171070 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:05.111237 | 15.433 | 1410 | 68430 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:05.211273 | 15.533 | 1410 | 180840 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:05.311133 | 15.633 | 1410 | 43990 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:05.411247 | 15.733 | 1410 | 180840 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:05.511238 | 15.833 | 1410 | 43990 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:05.611234 | 15.933 | 1410 | 180840 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:05.710581 | 16.033 | 1410 | 63540 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:05.810966 | 16.133 | 1410 | 210170 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:05.911277 | 16.233 | 1410 | 83090 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:06.011261 | 16.333 | 1410 | 229720 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:06.111254 | 16.433 | 1410 | 68430 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:06.211238 | 16.533 | 1410 | 185730 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:06.310753 | 16.633 | 1410 | 92860 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:06.411255 | 16.733 | 1410 | 224830 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:06.511259 | 16.833 | 1410 | 83090 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:06.611288 | 16.933 | 1410 | 180840 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:06.711174 | 17.033 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:06.810737 | 17.133 | 1410 | 200390 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:06.911250 | 17.233 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:07.011279 | 17.333 | 1410 | 190620 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:07.111255 | 17.433 | 1410 | 102640 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:07.211226 | 17.533 | 1410 | 244380 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:07.310458 | 17.632 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:07.411222 | 17.733 | 1410 | 205280 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:07.511284 | 17.833 | 1410 | 73310 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:07.611232 | 17.933 | 1410 | 195500 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:07.711231 | 18.033 | 1410 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:07.810413 | 18.132 | 1410 | 190620 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:07.911247 | 18.233 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:08.011230 | 18.333 | 1410 | 205280 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:08.111259 | 18.433 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:08.211214 | 18.533 | 1410 | 180840 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:08.310370 | 18.632 | 1410 | 63540 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:08.410275 | 18.732 | 1410 | 180840 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:08.511230 | 18.833 | 1410 | 43990 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:08.611207 | 18.933 | 1410 | 195500 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:08.711233 | 19.033 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:08.810529 | 19.133 | 1410 | 190620 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:08.911299 | 19.233 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:09.010598 | 19.333 | 1410 | 175950 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:09.111249 | 19.433 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:09.211215 | 19.533 | 1410 | 185730 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:09.311230 | 19.633 | 1410 | 43990 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:09.411112 | 19.733 | 1410 | 190620 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:09.510571 | 19.833 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:09.611238 | 19.933 | 1410 | 190620 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:09.711197 | 20.033 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:09.811200 | 20.133 | 1410 | 180840 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:09.911202 | 20.233 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:10.011215 | 20.333 | 1410 | 200390 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:10.111233 | 20.433 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:10.311215 | 20.633 | 1550 | 205280 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:10.411078 | 20.733 | 1550 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:10.511116 | 20.833 | 1550 | 283480 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:10.610880 | 20.933 | 1550 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:10.711213 | 21.033 | 1550 | 288370 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:10.810848 | 21.133 | 1550 | 73310 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:10.911140 | 21.233 | 1550 | 268820 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:11.011083 | 21.333 | 1550 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:11.111070 | 21.433 | 1550 | 303030 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:11.211304 | 21.533 | 1550 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:11.311217 | 21.633 | 1550 | 288370 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:11.411182 | 21.733 | 1550 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:11.511230 | 21.833 | 1550 | 268820 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:11.611187 | 21.933 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:11.711205 | 22.033 | 1550 | 263930 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:11.811189 | 22.133 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:11.911232 | 22.233 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:12.011184 | 22.333 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:12.111088 | 22.433 | 1550 | 263930 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:12.211260 | 22.533 | 1550 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:12.311193 | 22.633 | 1550 | 263930 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:12.411180 | 22.733 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:12.511205 | 22.833 | 1550 | 263930 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:12.611181 | 22.933 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:12.711196 | 23.033 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:12.811092 | 23.133 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:12.911154 | 23.233 | 1550 | 268820 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:13.011179 | 23.333 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:13.111210 | 23.433 | 1550 | 278590 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:13.210440 | 23.532 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:13.311150 | 23.633 | 1550 | 268820 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:13.410382 | 23.732 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:13.511202 | 23.833 | 1550 | 268820 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:13.610397 | 23.932 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:13.711195 | 24.033 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:13.811167 | 24.133 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:13.911174 | 24.233 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:14.011173 | 24.333 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:14.111176 | 24.433 | 1550 | 254150 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:14.211168 | 24.533 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:14.311191 | 24.633 | 1550 | 254150 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:14.411162 | 24.733 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:14.511092 | 24.833 | 1550 | 254150 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:14.611214 | 24.933 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:14.710457 | 25.032 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:14.811059 | 25.133 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:14.911187 | 25.233 | 1550 | 263930 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:15.011168 | 25.333 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:15.111205 | 25.433 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:15.211260 | 25.533 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:15.311181 | 25.633 | 1550 | 254150 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:15.411158 | 25.733 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:15.511169 | 25.833 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:15.611208 | 25.933 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:15.711170 | 26.033 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:15.811179 | 26.133 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:15.910177 | 26.232 | 1550 | 254150 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:16.011151 | 26.333 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:16.111152 | 26.433 | 1550 | 268820 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:16.211160 | 26.533 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:16.311172 | 26.633 | 1550 | 268820 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:16.411140 | 26.733 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:16.511175 | 26.833 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:16.611160 | 26.933 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:16.711174 | 27.033 | 1550 | 263930 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:16.811058 | 27.133 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:16.911169 | 27.233 | 1550 | 254150 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:17.011171 | 27.333 | 1550 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:17.111174 | 27.433 | 1550 | 254150 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:17.211146 | 27.533 | 1550 | 73310 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:17.311161 | 27.633 | 1550 | 254150 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:17.411100 | 27.733 | 1550 | 68430 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:17.511170 | 27.833 | 1550 | 249270 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:17.610382 | 27.932 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:17.711159 | 28.033 | 1550 | 249270 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:17.811158 | 28.133 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:17.910371 | 28.232 | 1550 | 254150 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:18.011143 | 28.333 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:18.110388 | 28.432 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:18.211149 | 28.533 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:18.310402 | 28.632 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:18.411122 | 28.733 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:18.511153 | 28.833 | 1550 | 273700 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:18.611134 | 28.933 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:18.711127 | 29.033 | 1550 | 254150 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:18.810250 | 29.132 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:18.911036 | 29.233 | 1550 | 254150 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:19.011039 | 29.333 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:19.111151 | 29.433 | 1550 | 263930 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:19.211122 | 29.533 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:19.311141 | 29.633 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:19.410474 | 29.732 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:19.511146 | 29.833 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:19.611133 | 29.933 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:19.711136 | 30.033 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:19.810198 | 30.132 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:19.911108 | 30.233 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:20.011160 | 30.333 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:20.111141 | 30.433 | 1550 | 263930 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:20.210514 | 30.533 | 1550 | 73310 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:20.411109 | 30.733 | 1610 | 263930 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:20.511132 | 30.833 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:20.611120 | 30.933 | 1610 | 19550 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:20.711129 | 31.033 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:20.811009 | 31.133 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:20.911162 | 31.233 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:21.011110 | 31.333 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:21.111138 | 31.433 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:21.211050 | 31.533 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:21.311121 | 31.633 | 1610 | 63540 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:21.411095 | 31.733 | 1610 | 63540 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:21.511128 | 31.833 | 1610 | 92860 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:21.610519 | 31.933 | 1610 | 87980 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:21.711183 | 32.033 | 1610 | 73310 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:21.811131 | 32.133 | 1610 | 73310 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:21.911108 | 32.233 | 1610 | 78200 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:22.011101 | 32.333 | 1610 | 63540 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:22.111116 | 32.433 | 1610 | 63540 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:22.211204 | 32.533 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:22.311107 | 32.633 | 1610 | 58650 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:22.411081 | 32.733 | 1610 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:22.511108 | 32.833 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:22.611095 | 32.933 | 1610 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:22.710212 | 33.032 | 1610 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:22.811002 | 33.133 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:22.911090 | 33.233 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:23.011111 | 33.333 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:23.111109 | 33.433 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:23.211094 | 33.533 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:23.311118 | 33.633 | 1610 | 73310 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:23.411097 | 33.733 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:23.511098 | 33.833 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:23.611085 | 33.933 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:23.711099 | 34.033 | 1610 | 78200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:23.811095 | 34.133 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:23.911067 | 34.233 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:24.011091 | 34.333 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:24.111095 | 34.433 | 1610 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:24.211071 | 34.533 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:24.311098 | 34.633 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:24.410933 | 34.733 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:24.511075 | 34.833 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:24.611085 | 34.933 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:24.711092 | 35.033 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:24.810990 | 35.133 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:24.910786 | 35.233 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:25.011071 | 35.333 | 1610 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:25.111105 | 35.433 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:25.211079 | 35.533 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:25.311084 | 35.633 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:25.410682 | 35.733 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:25.511093 | 35.833 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:25.611063 | 35.933 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:25.711038 | 36.033 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:25.811021 | 36.133 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:25.910399 | 36.232 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:26.011110 | 36.333 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:26.111082 | 36.433 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:26.210576 | 36.533 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:26.311079 | 36.633 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:26.410491 | 36.733 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:26.511058 | 36.833 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:26.611063 | 36.933 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:26.711075 | 37.033 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:26.810542 | 37.133 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:26.910342 | 37.232 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:27.011065 | 37.333 | 1610 | 24440 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:27.111047 | 37.433 | 1610 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:27.211051 | 37.533 | 1610 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:27.311065 | 37.633 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:27.410265 | 37.732 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:27.511106 | 37.833 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:27.611018 | 37.933 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:27.710477 | 38.033 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:27.811056 | 38.133 | 1610 | 29330 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:27.910187 | 38.232 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:28.010655 | 38.333 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:28.111065 | 38.433 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:28.211047 | 38.533 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:28.311061 | 38.633 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:28.410432 | 38.732 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:28.510759 | 38.833 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:28.611031 | 38.933 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:28.711037 | 39.033 | 1610 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:28.810944 | 39.133 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:28.911058 | 39.233 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:29.011060 | 39.333 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:29.111059 | 39.433 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:29.211038 | 39.533 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:29.311049 | 39.633 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:29.411025 | 39.733 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:29.511039 | 39.833 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:29.611042 | 39.933 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:29.711047 | 40.033 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:29.811040 | 40.133 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:29.911041 | 40.233 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:30.011030 | 40.333 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:30.111045 | 40.433 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:30.211049 | 40.533 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:30.311043 | 40.633 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5