## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:00:42.947664 | 0.424 | 940 | 112410 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:43.047027 | 0.524 | 940 | 850440 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:43.146995 | 0.624 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:43.247663 | 0.724 | 940 | 816230 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:43.347784 | 0.824 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:43.447779 | 0.924 | 940 | 811340 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:43.547770 | 1.024 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:43.647747 | 1.124 | 940 | 1001960 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:43.747776 | 1.224 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:43.847807 | 1.324 | 940 | 767350 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:43.947801 | 1.424 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:44.047809 | 1.524 | 940 | 1045940 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:44.147803 | 1.624 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:44.247815 | 1.724 | 940 | 772240 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:44.347821 | 1.824 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:44.447802 | 1.924 | 940 | 987290 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:44.547824 | 2.024 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:44.647718 | 2.124 | 940 | 816230 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:44.747792 | 2.224 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:44.847835 | 2.324 | 940 | 835780 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:44.947782 | 2.424 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:45.047687 | 2.524 | 940 | 874880 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:45.147812 | 2.624 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:45.247737 | 2.724 | 940 | 1006840 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:45.347776 | 2.824 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:45.447759 | 2.924 | 940 | 1011730 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:45.547790 | 3.024 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:45.647754 | 3.124 | 940 | 938420 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:45.747798 | 3.224 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:45.847751 | 3.324 | 940 | 1006840 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:45.947760 | 3.424 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:46.047707 | 3.524 | 940 | 1011730 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:46.147770 | 3.624 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:46.247757 | 3.724 | 940 | 928640 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:46.347791 | 3.824 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:46.447736 | 3.924 | 940 | 767350 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:46.547798 | 4.024 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:46.647686 | 4.124 | 940 | 762460 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:46.747769 | 4.224 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:46.847767 | 4.324 | 940 | 928640 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:46.947755 | 4.424 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:47.047744 | 4.524 | 940 | 913980 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:47.147807 | 4.624 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:47.247752 | 4.724 | 940 | 1016620 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:47.347754 | 4.824 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:47.447724 | 4.924 | 940 | 1021510 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:47.547658 | 5.024 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:47.647761 | 5.124 | 940 | 933530 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:47.747779 | 5.224 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:47.847697 | 5.324 | 940 | 1001960 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:47.947776 | 5.424 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:48.047774 | 5.524 | 940 | 997070 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:48.147725 | 5.624 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:48.247775 | 5.724 | 940 | 987290 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:48.347757 | 5.824 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:48.447670 | 5.924 | 940 | 1016620 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:48.547793 | 6.024 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:48.647679 | 6.124 | 940 | 786900 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:48.747630 | 6.224 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:48.847642 | 6.324 | 940 | 982400 | 20.4 | 41.6
2025-04-23 15:00:48.947685 | 6.424 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:49.047741 | 6.524 | 940 | 943300 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:49.147747 | 6.624 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:49.247729 | 6.724 | 940 | 762460 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:49.347740 | 6.824 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:49.447744 | 6.924 | 940 | 992180 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:49.547715 | 7.024 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:49.647712 | 7.124 | 940 | 772240 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:49.747754 | 7.224 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:49.847721 | 7.324 | 940 | 767350 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:49.947715 | 7.424 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:50.047714 | 7.524 | 940 | 967740 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:50.147729 | 7.624 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:50.247703 | 7.724 | 940 | 1041060 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:50.347571 | 7.824 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:50.446778 | 7.923 | 940 | 821110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:50.547747 | 8.024 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:50.647803 | 8.124 | 940 | 821110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:50.747716 | 8.224 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:50.847709 | 8.324 | 940 | 1026390 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:50.947721 | 8.424 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:51.047715 | 8.524 | 940 | 997070 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:51.147712 | 8.624 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:51.247722 | 8.724 | 940 | 796680 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:51.347753 | 8.824 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:51.447702 | 8.924 | 940 | 992180 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:51.547712 | 9.024 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:51.647695 | 9.124 | 940 | 786900 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:51.747709 | 9.224 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:51.847676 | 9.324 | 940 | 826000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:51.947699 | 9.424 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:52.047769 | 9.524 | 940 | 992180 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:52.147437 | 9.624 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:52.247700 | 9.724 | 940 | 879770 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:52.346720 | 9.823 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:52.447683 | 9.924 | 940 | 777130 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:52.547713 | 10.024 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:52.647697 | 10.124 | 940 | 967740 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:52.747697 | 10.224 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:52.847706 | 10.324 | 940 | 786900 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:53.047688 | 10.524 | 1410 | 4907140 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:53.147721 | 10.624 | 1410 | 73310 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:53.247690 | 10.724 | 1410 | 200390 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:53.347561 | 10.824 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:53.447696 | 10.924 | 1410 | 175950 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:53.547669 | 11.024 | 1410 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:53.647681 | 11.124 | 1410 | 185730 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:53.747697 | 11.224 | 1410 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:53.847686 | 11.324 | 1410 | 200390 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:53.947657 | 11.424 | 1410 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:54.047655 | 11.524 | 1410 | 205280 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:54.147688 | 11.624 | 1410 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:54.247638 | 11.724 | 1410 | 185730 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:54.347684 | 11.824 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:54.447675 | 11.924 | 1410 | 185730 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:54.547680 | 12.024 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:54.647674 | 12.124 | 1410 | 190620 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:54.747695 | 12.224 | 1410 | 73310 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:54.847699 | 12.324 | 1410 | 205280 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:54.947678 | 12.424 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:55.047681 | 12.524 | 1410 | 190620 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:55.147678 | 12.624 | 1410 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:55.247658 | 12.724 | 1410 | 229720 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:55.347673 | 12.824 | 1410 | 87980 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:55.447655 | 12.924 | 1410 | 166180 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:55.547660 | 13.024 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:55.647649 | 13.124 | 1410 | 180840 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:55.747685 | 13.224 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:55.847661 | 13.324 | 1410 | 190620 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:55.947664 | 13.424 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:56.047663 | 13.524 | 1410 | 185730 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:56.147666 | 13.624 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:56.247673 | 13.724 | 1410 | 190620 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:56.346799 | 13.823 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:56.447638 | 13.924 | 1410 | 200390 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:56.547669 | 14.024 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:56.647662 | 14.124 | 1410 | 171070 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:56.747701 | 14.224 | 1410 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:56.847584 | 14.324 | 1410 | 175950 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:56.946986 | 14.424 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:57.047668 | 14.524 | 1410 | 185730 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:57.147671 | 14.624 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:57.247662 | 14.724 | 1410 | 175950 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:57.347576 | 14.824 | 1410 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:57.447642 | 14.924 | 1410 | 175950 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:57.546798 | 15.023 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:57.647685 | 15.124 | 1410 | 195500 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:57.747696 | 15.224 | 1410 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:57.847678 | 15.324 | 1410 | 175950 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:57.947622 | 15.424 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:58.047683 | 15.524 | 1410 | 219940 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:58.147673 | 15.624 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:58.247619 | 15.724 | 1410 | 219940 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:58.347615 | 15.824 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:58.447672 | 15.924 | 1410 | 180840 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:58.547666 | 16.024 | 1410 | 83090 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:58.647680 | 16.124 | 1410 | 200390 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:58.747647 | 16.224 | 1410 | 97750 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:58.847646 | 16.324 | 1410 | 185730 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:58.947548 | 16.424 | 1410 | 87980 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:59.047667 | 16.524 | 1410 | 205280 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:59.147735 | 16.624 | 1410 | 92860 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:59.247580 | 16.724 | 1410 | 239490 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:59.347562 | 16.824 | 1410 | 83090 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:59.447459 | 16.924 | 1410 | 205280 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:59.547678 | 17.024 | 1410 | 92860 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:59.647647 | 17.124 | 1410 | 249270 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:59.747655 | 17.224 | 1410 | 97750 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:59.847583 | 17.324 | 1410 | 215050 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:00:59.947207 | 17.424 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:00.047305 | 17.524 | 1410 | 205280 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:00.147681 | 17.624 | 1410 | 78200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:00.247642 | 17.724 | 1410 | 190620 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:00.347556 | 17.824 | 1410 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:00.447168 | 17.924 | 1410 | 180840 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:00.547543 | 18.024 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:00.647669 | 18.124 | 1410 | 224830 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:00.747644 | 18.224 | 1410 | 112410 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:00.847511 | 18.324 | 1410 | 205280 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:00.947117 | 18.424 | 1410 | 102640 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:01.047629 | 18.524 | 1410 | 249270 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:01.146717 | 18.623 | 1410 | 117300 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:01.247662 | 18.724 | 1410 | 210170 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:01.347618 | 18.824 | 1410 | 112410 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:01.446936 | 18.923 | 1410 | 205280 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:01.547631 | 19.024 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:01.647612 | 19.124 | 1410 | 195500 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:01.747620 | 19.224 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:01.847602 | 19.324 | 1410 | 205280 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:01.946809 | 19.423 | 1410 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:02.047619 | 19.524 | 1410 | 219940 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:02.147617 | 19.624 | 1410 | 87980 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:02.247631 | 19.724 | 1410 | 215050 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:02.347621 | 19.824 | 1410 | 107530 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:02.446543 | 19.923 | 1410 | 239490 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:02.547605 | 20.024 | 1410 | 92860 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:02.647596 | 20.124 | 1410 | 195500 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:02.747257 | 20.224 | 1410 | 78200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:02.847578 | 20.324 | 1410 | 249270 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:02.946576 | 20.423 | 1410 | 83090 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:03.147617 | 20.624 | 1550 | 205280 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:03.246915 | 20.723 | 1550 | 117300 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:03.347632 | 20.824 | 1550 | 317690 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:03.447642 | 20.924 | 1550 | 112410 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:03.547545 | 21.024 | 1550 | 322580 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:03.647649 | 21.124 | 1550 | 107530 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:03.747507 | 21.224 | 1550 | 317690 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:03.847621 | 21.324 | 1550 | 97750 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:03.947643 | 21.424 | 1550 | 307920 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:04.047092 | 21.524 | 1550 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:04.147548 | 21.624 | 1550 | 283480 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:04.247579 | 21.724 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:04.347609 | 21.824 | 1550 | 317690 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:04.447630 | 21.924 | 1550 | 83090 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:04.547630 | 22.024 | 1550 | 327470 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:04.647615 | 22.124 | 1550 | 102640 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:04.747603 | 22.224 | 1550 | 293260 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:04.847591 | 22.324 | 1550 | 92860 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:04.947583 | 22.424 | 1550 | 268820 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:05.047582 | 22.524 | 1550 | 102640 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:05.146677 | 22.623 | 1550 | 273700 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:05.247581 | 22.724 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:05.347606 | 22.824 | 1550 | 283480 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:05.447485 | 22.924 | 1550 | 107530 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:05.547619 | 23.024 | 1550 | 293260 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:05.647578 | 23.124 | 1550 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:05.747596 | 23.224 | 1550 | 273700 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:05.847588 | 23.324 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:05.947653 | 23.424 | 1550 | 273700 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:06.047591 | 23.524 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:06.147622 | 23.624 | 1550 | 268820 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:06.247600 | 23.724 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:06.347629 | 23.824 | 1550 | 273700 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:06.447595 | 23.924 | 1550 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:06.547588 | 24.024 | 1550 | 273700 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:06.647572 | 24.124 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:06.747587 | 24.224 | 1550 | 268820 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:06.847582 | 24.324 | 1550 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:06.947589 | 24.424 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:07.046999 | 24.524 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:07.146950 | 24.624 | 1550 | 268820 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:07.247487 | 24.724 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:07.347576 | 24.824 | 1550 | 273700 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:07.446974 | 24.924 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:07.547592 | 25.024 | 1550 | 263930 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:07.647548 | 25.124 | 1550 | 92860 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:07.747481 | 25.224 | 1550 | 254150 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:07.847599 | 25.324 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:07.947565 | 25.424 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:08.047565 | 25.524 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:08.147575 | 25.624 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:08.247549 | 25.724 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:08.347592 | 25.824 | 1550 | 249270 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:08.446918 | 25.923 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:08.546932 | 26.024 | 1550 | 263930 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:08.646966 | 26.124 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:08.747569 | 26.224 | 1550 | 254150 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:08.847616 | 26.324 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:08.947553 | 26.424 | 1550 | 268820 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:09.047540 | 26.524 | 1550 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:09.147664 | 26.624 | 1550 | 273700 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:09.247551 | 26.724 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:09.347571 | 26.824 | 1550 | 263930 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:09.447540 | 26.924 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:09.547581 | 27.024 | 1550 | 273700 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:09.647507 | 27.124 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:09.747546 | 27.224 | 1550 | 278590 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:09.846835 | 27.323 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:09.947568 | 27.424 | 1550 | 263930 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:10.047535 | 27.524 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:10.147536 | 27.624 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:10.247526 | 27.724 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:10.347562 | 27.824 | 1550 | 268820 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:10.447480 | 27.924 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:10.547589 | 28.024 | 1550 | 283480 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:10.647505 | 28.124 | 1550 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:10.747582 | 28.224 | 1550 | 263930 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:10.847458 | 28.324 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:10.947561 | 28.424 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:11.047490 | 28.524 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:11.147588 | 28.624 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:11.247540 | 28.724 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:11.347571 | 28.824 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:11.447092 | 28.924 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:11.547477 | 29.024 | 1550 | 263930 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:11.647535 | 29.124 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:11.747506 | 29.224 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:11.847464 | 29.324 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:11.947545 | 29.424 | 1550 | 263930 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:12.047532 | 29.524 | 1550 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:12.147577 | 29.624 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:12.247441 | 29.724 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:12.347550 | 29.824 | 1550 | 254150 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:12.447546 | 29.924 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:12.547544 | 30.024 | 1550 | 268820 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:12.646611 | 30.123 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:12.747535 | 30.224 | 1550 | 263930 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:12.847546 | 30.324 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:12.947529 | 30.424 | 1550 | 249270 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:13.047497 | 30.524 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:13.247476 | 30.724 | 1610 | 249270 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:13.347469 | 30.824 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:13.447523 | 30.924 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:13.547499 | 31.024 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:13.647567 | 31.124 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:13.747460 | 31.224 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:13.847443 | 31.324 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:13.947517 | 31.424 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:14.047519 | 31.524 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:14.147529 | 31.624 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:14.247498 | 31.724 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:14.347553 | 31.824 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:14.447508 | 31.924 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:14.547501 | 32.024 | 1610 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:14.647535 | 32.124 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:14.747516 | 32.224 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:14.847425 | 32.324 | 1610 | 87980 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:14.947452 | 32.424 | 1610 | 78200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:15.047525 | 32.524 | 1610 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:15.147494 | 32.624 | 1610 | 73310 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:15.247282 | 32.724 | 1610 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:15.347511 | 32.824 | 1610 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:15.447428 | 32.924 | 1610 | 83090 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:15.547533 | 33.024 | 1610 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:15.647517 | 33.124 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:15.747543 | 33.224 | 1610 | 97750 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:15.847392 | 33.324 | 1610 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:15.947515 | 33.424 | 1610 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:16.047438 | 33.524 | 1610 | 78200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:16.147493 | 33.624 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:16.247474 | 33.724 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:16.347504 | 33.824 | 1610 | 92860 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:16.447531 | 33.924 | 1610 | 78200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:16.547481 | 34.024 | 1610 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:16.647445 | 34.124 | 1610 | 92860 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:16.747093 | 34.224 | 1610 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:16.847485 | 34.324 | 1610 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:16.947450 | 34.424 | 1610 | 92860 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:17.047477 | 34.524 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:17.147465 | 34.624 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:17.247440 | 34.724 | 1610 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:17.347492 | 34.824 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:17.447425 | 34.924 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:17.547472 | 35.024 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:17.647471 | 35.124 | 1610 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:17.747496 | 35.224 | 1610 | 78200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:17.847481 | 35.324 | 1610 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:17.947494 | 35.424 | 1610 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:18.047469 | 35.524 | 1610 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:18.147498 | 35.624 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:18.247465 | 35.724 | 1610 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:18.347354 | 35.824 | 1610 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:18.447396 | 35.924 | 1610 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:18.547494 | 36.024 | 1610 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:18.647399 | 36.124 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:18.746875 | 36.223 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:18.847458 | 36.324 | 1610 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:18.947531 | 36.424 | 1610 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:19.047492 | 36.524 | 1610 | 73310 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:19.147446 | 36.624 | 1610 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:19.247485 | 36.724 | 1610 | 83090 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:19.347484 | 36.824 | 1610 | 87980 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:19.447466 | 36.924 | 1610 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:19.547351 | 37.024 | 1610 | 78200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:19.647473 | 37.124 | 1610 | 112410 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:19.747483 | 37.224 | 1610 | 83090 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:19.847454 | 37.324 | 1610 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:19.947448 | 37.424 | 1610 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:20.047131 | 37.524 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:20.147465 | 37.624 | 1610 | 73310 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:20.247448 | 37.724 | 1610 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:20.347468 | 37.824 | 1610 | 117300 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:20.447472 | 37.924 | 1610 | 117300 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:20.547156 | 38.024 | 1610 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:20.647497 | 38.124 | 1610 | 92860 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:20.747472 | 38.224 | 1610 | 87980 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:20.847436 | 38.324 | 1610 | 92860 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:20.947454 | 38.424 | 1610 | 92860 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:21.046911 | 38.523 | 1610 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:21.147356 | 38.624 | 1610 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:21.247423 | 38.724 | 1610 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:21.347476 | 38.824 | 1610 | 78200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:21.447472 | 38.924 | 1610 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:21.546955 | 39.024 | 1610 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:21.647435 | 39.124 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:21.747409 | 39.224 | 1610 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:21.846470 | 39.323 | 1610 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:21.946709 | 39.423 | 1610 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:22.046753 | 39.523 | 1610 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:22.146682 | 39.623 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:22.247430 | 39.724 | 1610 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:22.347455 | 39.824 | 1610 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:22.447434 | 39.924 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:22.546669 | 40.023 | 1610 | 78200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:22.646713 | 40.123 | 1610 | 92860 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:22.747291 | 40.224 | 1610 | 73310 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:22.847311 | 40.324 | 1610 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:22.947300 | 40.424 | 1610 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:23.046512 | 40.523 | 1610 | 73310 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:23.147394 | 40.624 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5