## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:01:34.906547 | 0.428 | 940 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:35.006024 | 0.528 | 940 | 987290 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:35.106011 | 0.628 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:35.206529 | 0.728 | 940 | 777130 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:35.306686 | 0.828 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:35.406127 | 0.928 | 940 | 772240 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:35.506543 | 1.028 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:35.606560 | 1.128 | 940 | 987290 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:35.706675 | 1.228 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:35.806621 | 1.328 | 940 | 777130 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:35.906526 | 1.428 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:36.006721 | 1.528 | 940 | 777130 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:36.106580 | 1.628 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:36.206707 | 1.728 | 940 | 777130 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:36.306727 | 1.828 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:36.406685 | 1.928 | 940 | 977520 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:36.506713 | 2.028 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:36.606633 | 2.128 | 940 | 1050830 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:36.706753 | 2.228 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:36.806592 | 2.328 | 940 | 777130 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:36.906716 | 2.428 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:37.006641 | 2.528 | 940 | 982400 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:37.106672 | 2.628 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:37.206669 | 2.728 | 940 | 1050830 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:37.306638 | 2.828 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:37.406678 | 2.928 | 940 | 786900 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:37.506717 | 3.028 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:37.606423 | 3.128 | 940 | 987290 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:37.706453 | 3.228 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:37.806669 | 3.328 | 940 | 826000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:37.906674 | 3.428 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:38.006782 | 3.528 | 940 | 1036170 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:38.106666 | 3.628 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:38.206038 | 3.728 | 940 | 967740 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:38.306018 | 3.828 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:38.406658 | 3.928 | 940 | 1055720 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:38.506729 | 4.028 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:38.606693 | 4.128 | 940 | 791790 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:38.706676 | 4.228 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:38.806722 | 4.328 | 940 | 1055720 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:38.906649 | 4.428 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:39.006661 | 4.528 | 940 | 796680 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:39.106649 | 4.628 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:39.206646 | 4.728 | 940 | 782010 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:39.306681 | 4.828 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:39.406336 | 4.928 | 940 | 826000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:39.506685 | 5.028 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:39.606481 | 5.128 | 940 | 1011730 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:39.706370 | 5.228 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:39.806729 | 5.328 | 940 | 816230 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:39.906251 | 5.428 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:40.006643 | 5.528 | 940 | 806450 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:40.106647 | 5.628 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:40.206659 | 5.728 | 940 | 1011730 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:40.306655 | 5.828 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:40.406514 | 5.928 | 940 | 821110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:40.506652 | 6.028 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:40.606630 | 6.128 | 940 | 791790 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:40.706653 | 6.228 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:40.806195 | 6.328 | 940 | 1021510 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:40.906642 | 6.428 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:41.006629 | 6.528 | 940 | 904200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:41.106635 | 6.628 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:41.206605 | 6.728 | 940 | 811340 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:41.306673 | 6.828 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:41.406618 | 6.928 | 940 | 977520 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:41.506696 | 7.028 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:41.606620 | 7.128 | 940 | 806450 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:41.706644 | 7.228 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:41.806550 | 7.328 | 940 | 782010 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:41.906649 | 7.428 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:42.006620 | 7.528 | 940 | 992180 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:42.106628 | 7.628 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:42.206615 | 7.728 | 940 | 782010 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:42.306639 | 7.828 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:42.406038 | 7.928 | 940 | 782010 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:42.506566 | 8.028 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:42.606634 | 8.128 | 940 | 782010 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:42.706627 | 8.228 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:42.806686 | 8.328 | 940 | 1031280 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:42.906632 | 8.428 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:43.006047 | 8.528 | 940 | 943300 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:43.106630 | 8.628 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:43.206698 | 8.728 | 940 | 835780 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:43.306567 | 8.828 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:43.406639 | 8.928 | 940 | 997070 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:43.506536 | 9.028 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:43.606666 | 9.128 | 940 | 786900 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:43.706601 | 9.228 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:43.806597 | 9.328 | 940 | 816230 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:43.906633 | 9.428 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:44.006595 | 9.528 | 940 | 992180 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:44.106510 | 9.628 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:44.206642 | 9.728 | 940 | 869990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:44.306664 | 9.828 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:44.406594 | 9.928 | 940 | 801560 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:44.506559 | 10.028 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:44.606650 | 10.128 | 940 | 1021510 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:44.706607 | 10.228 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:44.806611 | 10.328 | 940 | 811340 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:45.006688 | 10.528 | 1410 | 4912020 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:45.106608 | 10.628 | 1410 | 92860 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:45.206591 | 10.728 | 1410 | 185730 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:45.306522 | 10.828 | 1410 | 78200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:45.406589 | 10.928 | 1410 | 210170 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:45.506426 | 11.028 | 1410 | 78200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:45.606433 | 11.128 | 1410 | 210170 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:45.706520 | 11.228 | 1410 | 78200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:45.806522 | 11.328 | 1410 | 190620 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:45.906617 | 11.428 | 1410 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:46.006585 | 11.528 | 1410 | 171070 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:46.106590 | 11.628 | 1410 | 78200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:46.206543 | 11.728 | 1410 | 210170 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:46.306346 | 11.828 | 1410 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:46.406615 | 11.928 | 1410 | 171070 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:46.506605 | 12.028 | 1410 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:46.606598 | 12.128 | 1410 | 166180 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:46.706588 | 12.228 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:46.806641 | 12.328 | 1410 | 210170 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:46.906010 | 12.428 | 1410 | 78200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:47.006642 | 12.528 | 1410 | 210170 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:47.106383 | 12.628 | 1410 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:47.206567 | 12.728 | 1410 | 215050 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:47.306596 | 12.828 | 1410 | 78200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:47.406571 | 12.928 | 1410 | 210170 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:47.506556 | 13.028 | 1410 | 83090 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:47.606584 | 13.128 | 1410 | 210170 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:47.706580 | 13.228 | 1410 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:47.806576 | 13.328 | 1410 | 185730 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:47.906590 | 13.428 | 1410 | 73310 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:48.006580 | 13.528 | 1410 | 200390 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:48.106572 | 13.628 | 1410 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:48.206574 | 13.728 | 1410 | 180840 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:48.306600 | 13.828 | 1410 | 78200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:48.406268 | 13.928 | 1410 | 210170 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:48.506542 | 14.028 | 1410 | 87980 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:48.606603 | 14.128 | 1410 | 219940 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:48.706560 | 14.228 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:48.805964 | 14.328 | 1410 | 210170 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:48.906493 | 14.428 | 1410 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:49.006610 | 14.528 | 1410 | 210170 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:49.106612 | 14.628 | 1410 | 97750 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:49.206588 | 14.728 | 1410 | 224830 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:49.306550 | 14.828 | 1410 | 83090 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:49.406472 | 14.928 | 1410 | 205280 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:49.506577 | 15.028 | 1410 | 92860 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:49.606551 | 15.128 | 1410 | 229720 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:49.706621 | 15.228 | 1410 | 83090 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:49.806490 | 15.328 | 1410 | 215050 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:49.906397 | 15.428 | 1410 | 83090 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:50.006575 | 15.528 | 1410 | 215050 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:50.106582 | 15.628 | 1410 | 87980 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:50.206544 | 15.728 | 1410 | 219940 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:50.306587 | 15.828 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:50.406252 | 15.928 | 1410 | 185730 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:50.506548 | 16.028 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:50.606541 | 16.128 | 1410 | 185730 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:50.706062 | 16.228 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:50.806636 | 16.328 | 1410 | 200390 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:50.906135 | 16.428 | 1410 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:51.006525 | 16.528 | 1410 | 190620 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:51.106544 | 16.628 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:51.206496 | 16.728 | 1410 | 195500 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:51.306582 | 16.828 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:51.406007 | 16.928 | 1410 | 215050 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:51.506483 | 17.028 | 1410 | 83090 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:51.606486 | 17.128 | 1410 | 205280 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:51.706601 | 17.228 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:51.806505 | 17.328 | 1410 | 190620 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:51.905915 | 17.428 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:52.006578 | 17.528 | 1410 | 185730 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:52.106636 | 17.628 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:52.206515 | 17.728 | 1410 | 195500 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:52.306545 | 17.828 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:52.405735 | 17.927 | 1410 | 205280 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:52.506539 | 18.028 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:52.606548 | 18.128 | 1410 | 185730 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:52.706550 | 18.228 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:52.806607 | 18.328 | 1410 | 190620 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:52.905663 | 18.427 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:53.006542 | 18.528 | 1410 | 185730 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:53.106497 | 18.628 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:53.206536 | 18.728 | 1410 | 190620 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:53.306557 | 18.828 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:53.405636 | 18.927 | 1410 | 185730 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:53.506536 | 19.028 | 1410 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:53.606524 | 19.128 | 1410 | 185730 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:53.706437 | 19.228 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:53.806551 | 19.328 | 1410 | 185730 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:53.906542 | 19.428 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:54.006525 | 19.528 | 1410 | 180840 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:54.106501 | 19.628 | 1410 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:54.206532 | 19.728 | 1410 | 175950 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:54.306523 | 19.828 | 1410 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:54.406485 | 19.928 | 1410 | 205280 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:54.506533 | 20.028 | 1410 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:54.606395 | 20.128 | 1410 | 190620 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:54.706491 | 20.228 | 1410 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:54.806136 | 20.328 | 1410 | 190620 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:54.906523 | 20.428 | 1410 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:55.106526 | 20.628 | 1550 | 205280 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:55.206529 | 20.728 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:55.306550 | 20.828 | 1550 | 307920 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:55.406513 | 20.928 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:55.506588 | 21.028 | 1550 | 342130 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:55.606515 | 21.128 | 1550 | 83090 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:55.706544 | 21.228 | 1550 | 307920 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:55.806053 | 21.328 | 1550 | 112410 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:55.906583 | 21.428 | 1550 | 303030 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:56.006550 | 21.528 | 1550 | 78200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:56.106517 | 21.628 | 1550 | 288370 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:56.206427 | 21.728 | 1550 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:56.306564 | 21.828 | 1550 | 283480 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:56.405529 | 21.927 | 1550 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:56.506440 | 22.028 | 1550 | 293260 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:56.606437 | 22.128 | 1550 | 73310 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:56.706596 | 22.228 | 1550 | 303030 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:56.806523 | 22.328 | 1550 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:56.906518 | 22.428 | 1550 | 283480 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:57.006488 | 22.528 | 1550 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:57.106504 | 22.628 | 1550 | 288370 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:57.206462 | 22.728 | 1550 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:57.306440 | 22.828 | 1550 | 278590 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:57.406482 | 22.928 | 1550 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:57.506492 | 23.028 | 1550 | 283480 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:57.606539 | 23.128 | 1550 | 73310 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:57.706502 | 23.228 | 1550 | 288370 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:57.806491 | 23.328 | 1550 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:57.906504 | 23.428 | 1550 | 278590 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:58.006482 | 23.528 | 1550 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:58.106497 | 23.628 | 1550 | 278590 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:58.206494 | 23.728 | 1550 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:58.306489 | 23.828 | 1550 | 288370 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:58.406412 | 23.928 | 1550 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:58.506392 | 24.028 | 1550 | 273700 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:58.606497 | 24.128 | 1550 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:58.706496 | 24.228 | 1550 | 278590 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:58.806394 | 24.328 | 1550 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:58.906450 | 24.428 | 1550 | 307920 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:59.006413 | 24.528 | 1550 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:59.106442 | 24.628 | 1550 | 283480 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:59.206484 | 24.728 | 1550 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:59.305572 | 24.827 | 1550 | 278590 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:59.406566 | 24.928 | 1550 | 78200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:59.506627 | 25.028 | 1550 | 288370 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:59.606352 | 25.128 | 1550 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:59.706335 | 25.228 | 1550 | 268820 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:59.806481 | 25.328 | 1550 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:01:59.906482 | 25.428 | 1550 | 278590 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:00.005642 | 25.527 | 1550 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:00.105887 | 25.628 | 1550 | 273700 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:00.206454 | 25.728 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:00.306487 | 25.828 | 1550 | 273700 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:00.406451 | 25.928 | 1550 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:00.506458 | 26.028 | 1550 | 307920 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:00.606457 | 26.128 | 1550 | 73310 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:00.706470 | 26.228 | 1550 | 293260 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:00.806380 | 26.328 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:00.906540 | 26.428 | 1550 | 268820 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:01.006446 | 26.528 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:01.106462 | 26.628 | 1550 | 273700 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:01.206463 | 26.728 | 1550 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:01.306454 | 26.828 | 1550 | 283480 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:01.406459 | 26.928 | 1550 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:01.506349 | 27.028 | 1550 | 293260 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:01.606447 | 27.128 | 1550 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:01.706502 | 27.228 | 1550 | 273700 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:01.806466 | 27.328 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:01.906010 | 27.428 | 1550 | 278590 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:02.006437 | 27.528 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:02.106550 | 27.628 | 1550 | 263930 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:02.206198 | 27.728 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:02.306474 | 27.828 | 1550 | 263930 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:02.406445 | 27.928 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:02.506442 | 28.028 | 1550 | 268820 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:02.606452 | 28.128 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:02.706460 | 28.228 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:02.806356 | 28.328 | 1550 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:02.906550 | 28.428 | 1550 | 283480 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:03.006428 | 28.528 | 1550 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:03.105518 | 28.627 | 1550 | 273700 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:03.206445 | 28.728 | 1550 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:03.306308 | 28.828 | 1550 | 278590 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:03.405537 | 28.927 | 1550 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:03.506365 | 29.028 | 1550 | 268820 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:03.606443 | 29.128 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:03.706460 | 29.228 | 1550 | 268820 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:03.806389 | 29.328 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:03.906338 | 29.428 | 1550 | 263930 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:04.006434 | 29.528 | 1550 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:04.106445 | 29.628 | 1550 | 268820 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:04.206410 | 29.728 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:04.306437 | 29.828 | 1550 | 283480 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:04.406423 | 29.928 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:04.506444 | 30.028 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:04.605537 | 30.127 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:04.706423 | 30.228 | 1550 | 278590 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:04.806327 | 30.328 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:04.906450 | 30.428 | 1550 | 273700 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:05.006434 | 30.528 | 1550 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:05.206428 | 30.728 | 1610 | 273700 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:05.306457 | 30.828 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:05.406338 | 30.928 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:05.506425 | 31.028 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:05.606426 | 31.128 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:05.706517 | 31.228 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:05.806418 | 31.328 | 1610 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:05.906417 | 31.428 | 1610 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:06.006405 | 31.528 | 1610 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:06.106421 | 31.628 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:06.206409 | 31.728 | 1610 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:06.306408 | 31.828 | 1610 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:06.406404 | 31.928 | 1610 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:06.506517 | 32.028 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:06.606402 | 32.128 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:06.706457 | 32.228 | 1610 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:06.805667 | 32.327 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:06.906359 | 32.428 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:07.006417 | 32.528 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:07.106429 | 32.628 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:07.206382 | 32.728 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:07.306416 | 32.828 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:07.406398 | 32.928 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:07.506369 | 33.028 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:07.606395 | 33.128 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:07.706409 | 33.228 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:07.805849 | 33.327 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:07.906412 | 33.428 | 1610 | 73310 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:08.005813 | 33.527 | 1610 | 78200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:08.106408 | 33.628 | 1610 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:08.206391 | 33.728 | 1610 | 78200 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:08.306400 | 33.828 | 1610 | 58650 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:08.406383 | 33.928 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:08.506461 | 34.028 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:08.606478 | 34.128 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:08.706401 | 34.228 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:08.806286 | 34.328 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:08.906401 | 34.428 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:09.006379 | 34.528 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:09.106421 | 34.628 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:09.206378 | 34.728 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:09.306392 | 34.828 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:09.406408 | 34.928 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:09.506398 | 35.028 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:09.606324 | 35.128 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:09.706435 | 35.228 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:09.806374 | 35.328 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:09.905592 | 35.427 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:10.006240 | 35.528 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:10.106411 | 35.628 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:10.206013 | 35.728 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:10.306396 | 35.828 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:10.406385 | 35.928 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:10.506103 | 36.028 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:10.606361 | 36.128 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:10.706370 | 36.228 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:10.806280 | 36.328 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:10.905717 | 36.427 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:11.006014 | 36.528 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:11.106375 | 36.628 | 1610 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:11.206368 | 36.728 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:11.306376 | 36.828 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:11.406365 | 36.928 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:11.505869 | 37.028 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:11.606359 | 37.128 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:11.706023 | 37.228 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:11.806359 | 37.328 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:11.906311 | 37.428 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:12.005696 | 37.527 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:12.106381 | 37.628 | 1610 | 68430 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:12.206361 | 37.728 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:12.306398 | 37.828 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:12.406346 | 37.928 | 1610 | 53760 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:12.505582 | 38.027 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:12.606380 | 38.128 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:12.706369 | 38.228 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:12.806253 | 38.328 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:12.906471 | 38.428 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:13.005494 | 38.527 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:13.106371 | 38.628 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:13.206345 | 38.728 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:13.306365 | 38.828 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:13.406346 | 38.928 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:13.505559 | 39.027 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:13.606345 | 39.128 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:13.706359 | 39.228 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:13.806335 | 39.328 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:13.906350 | 39.428 | 1610 | 48880 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:14.006356 | 39.528 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:14.106355 | 39.628 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:14.206418 | 39.728 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:14.306209 | 39.828 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:14.406314 | 39.928 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:14.506227 | 40.028 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:14.606327 | 40.128 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:14.706349 | 40.228 | 1610 | 43990 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:14.806235 | 40.328 | 1610 | 39100 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:14.906350 | 40.428 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:15.006347 | 40.528 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:02:15.106357 | 40.628 | 1610 | 68430 | 20.4 | 41.5