## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:09:21.808955 | 0.445 | 940 | 63540 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:09:21.909865 | 0.546 | 940 | 913980 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:09:22.008974 | 0.645 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:09:22.109556 | 0.746 | 940 | 826000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:09:22.209553 | 0.846 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:09:22.310008 | 0.946 | 940 | 879770 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:09:22.409980 | 1.046 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:09:22.510091 | 1.147 | 940 | 1006840 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:09:22.610027 | 1.246 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:09:22.709971 | 1.346 | 940 | 1089930 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:09:22.809918 | 1.446 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:09:22.910020 | 1.546 | 940 | 811340 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:09:23.010103 | 1.647 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:09:23.110064 | 1.747 | 940 | 850440 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:09:23.210032 | 1.846 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:09:23.310012 | 1.946 | 940 | 1060610 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:09:23.410013 | 2.046 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:09:23.510009 | 2.146 | 940 | 1075270 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:09:23.610014 | 2.246 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:09:23.710029 | 2.346 | 940 | 1085040 | 20.4 | 41.5
2025-04-23 15:09:23.810098 | 2.447 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:23.910009 | 2.546 | 940 | 1011730 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:24.010015 | 2.646 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:24.110028 | 2.746 | 940 | 1031280 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:24.210065 | 2.847 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:24.309968 | 2.946 | 940 | 1036170 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:24.409999 | 3.046 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:24.509991 | 3.146 | 940 | 982400 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:24.609559 | 3.246 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:24.709997 | 3.346 | 940 | 1055720 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:24.809880 | 3.446 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:24.909986 | 3.546 | 940 | 1050830 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:25.010000 | 3.646 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:25.109988 | 3.746 | 940 | 967740 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:25.210015 | 3.846 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:25.309990 | 3.946 | 940 | 801560 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:25.410005 | 4.046 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:25.509971 | 4.146 | 940 | 1041060 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:25.610009 | 4.246 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:25.710065 | 4.347 | 940 | 953080 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:25.809987 | 4.446 | 940 | 5000000 | 20.3 | 40.6
2025-04-23 15:09:25.909981 | 4.546 | 940 | 967740 | 20.3 | 40.6
2025-04-23 15:09:26.009913 | 4.646 | 940 | 5000000 | 20.3 | 40.6
2025-04-23 15:09:26.109981 | 4.746 | 940 | 1026390 | 20.3 | 40.6
2025-04-23 15:09:26.209990 | 4.846 | 940 | 5000000 | 20.3 | 40.6
2025-04-23 15:09:26.309961 | 4.946 | 940 | 977520 | 20.3 | 40.6
2025-04-23 15:09:26.409970 | 5.046 | 940 | 5000000 | 20.3 | 40.6
2025-04-23 15:09:26.509232 | 5.146 | 940 | 913980 | 20.3 | 40.6
2025-04-23 15:09:26.609993 | 5.246 | 940 | 5000000 | 20.3 | 40.6
2025-04-23 15:09:26.709887 | 5.346 | 940 | 987290 | 20.3 | 40.6
2025-04-23 15:09:26.809866 | 5.446 | 940 | 5000000 | 20.3 | 40.6
2025-04-23 15:09:26.909987 | 5.546 | 940 | 982400 | 20.3 | 40.6
2025-04-23 15:09:27.009983 | 5.646 | 940 | 5000000 | 20.3 | 40.6
2025-04-23 15:09:27.109975 | 5.746 | 940 | 928640 | 20.3 | 40.6
2025-04-23 15:09:27.209685 | 5.846 | 940 | 4995110 | 20.3 | 40.6
2025-04-23 15:09:27.309966 | 5.946 | 940 | 1036170 | 20.3 | 40.6
2025-04-23 15:09:27.409961 | 6.046 | 940 | 5000000 | 20.3 | 40.6
2025-04-23 15:09:27.509892 | 6.146 | 940 | 1006840 | 20.3 | 40.6
2025-04-23 15:09:27.609980 | 6.246 | 940 | 5000000 | 20.3 | 40.6
2025-04-23 15:09:27.709954 | 6.346 | 940 | 913980 | 20.3 | 40.6
2025-04-23 15:09:27.809990 | 6.446 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:27.909964 | 6.546 | 940 | 874880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:28.009967 | 6.646 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:28.109966 | 6.746 | 940 | 1021510 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:28.210003 | 6.846 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:28.309950 | 6.946 | 940 | 962850 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:28.409999 | 7.046 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:28.510043 | 7.146 | 940 | 1016620 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:28.609983 | 7.246 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:28.709949 | 7.346 | 940 | 1060610 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:28.809750 | 7.446 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:28.909984 | 7.546 | 940 | 1021510 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:29.010050 | 7.646 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:29.110039 | 7.746 | 940 | 796680 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:29.210046 | 7.846 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:29.309734 | 7.946 | 940 | 1085040 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:29.409980 | 8.046 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:29.509943 | 8.146 | 940 | 840660 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:29.609970 | 8.246 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:29.709969 | 8.346 | 940 | 962850 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:29.809575 | 8.446 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:29.909954 | 8.546 | 940 | 1001960 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:30.009971 | 8.646 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:30.110024 | 8.746 | 940 | 1060610 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:30.210072 | 8.847 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:30.309540 | 8.946 | 940 | 987290 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:30.409958 | 9.046 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:30.509124 | 9.146 | 940 | 1080160 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:30.609948 | 9.246 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:30.709443 | 9.346 | 940 | 1085040 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:30.809308 | 9.446 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:30.910055 | 9.546 | 940 | 1055720 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:31.009991 | 9.646 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:31.109954 | 9.746 | 940 | 830890 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:31.209968 | 9.846 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:31.309252 | 9.946 | 940 | 1055720 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:31.409966 | 10.046 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:31.509017 | 10.145 | 940 | 1016620 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:31.609958 | 10.246 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:31.709954 | 10.346 | 940 | 1148580 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:31.909958 | 10.546 | 1410 | 4912020 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:32.008975 | 10.645 | 1410 | 68430 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:32.109961 | 10.746 | 1410 | 200390 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:32.209886 | 10.846 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:32.308979 | 10.945 | 1410 | 200390 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:32.409957 | 11.046 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:32.509948 | 11.146 | 1410 | 234600 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:32.609750 | 11.246 | 1410 | 102640 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:32.709941 | 11.346 | 1410 | 195500 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:32.809198 | 11.446 | 1410 | 68430 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:32.909950 | 11.546 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:33.009951 | 11.646 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:33.109946 | 11.746 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:33.209927 | 11.846 | 1410 | 78200 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:33.309948 | 11.946 | 1410 | 200390 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:33.409980 | 12.046 | 1410 | 83090 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:33.509967 | 12.146 | 1410 | 219940 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:33.610071 | 12.247 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:33.709837 | 12.346 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:33.809971 | 12.446 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:09:33.909961 | 12.546 | 1410 | 200390 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:34.009941 | 12.646 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:34.109937 | 12.746 | 1410 | 190620 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:34.209947 | 12.846 | 1410 | 78200 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:34.309979 | 12.946 | 1410 | 200390 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:34.408978 | 13.045 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:34.509954 | 13.146 | 1410 | 215050 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:34.609945 | 13.246 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:34.709933 | 13.346 | 1410 | 219940 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:34.809859 | 13.446 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:34.909943 | 13.546 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:35.009943 | 13.646 | 1410 | 63540 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:35.109971 | 13.746 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:35.209968 | 13.846 | 1410 | 73310 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:35.309944 | 13.946 | 1410 | 195500 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:35.409941 | 14.046 | 1410 | 78200 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:35.509959 | 14.146 | 1410 | 205280 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:35.609950 | 14.246 | 1410 | 112410 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:35.709927 | 14.346 | 1410 | 210170 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:35.809955 | 14.446 | 1410 | 68430 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:35.909922 | 14.546 | 1410 | 195500 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:36.009942 | 14.646 | 1410 | 68430 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:36.109942 | 14.746 | 1410 | 210170 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:36.209938 | 14.846 | 1410 | 102640 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:36.309955 | 14.946 | 1410 | 166180 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:36.409940 | 15.046 | 1410 | 63540 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:36.509935 | 15.146 | 1410 | 185730 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:36.609935 | 15.246 | 1410 | 53760 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:36.709923 | 15.346 | 1410 | 175950 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:36.809954 | 15.446 | 1410 | 58650 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:36.909997 | 15.546 | 1410 | 171070 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:37.009842 | 15.646 | 1410 | 87980 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:37.109963 | 15.746 | 1410 | 161290 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:37.209950 | 15.846 | 1410 | 92860 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:37.310002 | 15.946 | 1410 | 166180 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:37.410016 | 16.046 | 1410 | 48880 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:37.509906 | 16.146 | 1410 | 156400 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:37.609933 | 16.246 | 1410 | 78200 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:37.709803 | 16.346 | 1410 | 254150 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:37.809186 | 16.446 | 1410 | 63540 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:37.909853 | 16.546 | 1410 | 249270 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:38.009933 | 16.646 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:38.109926 | 16.746 | 1410 | 190620 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:38.209936 | 16.846 | 1410 | 97750 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:38.309940 | 16.946 | 1410 | 180840 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:38.409916 | 17.046 | 1410 | 68430 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:38.509918 | 17.146 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:38.609928 | 17.246 | 1410 | 78200 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:38.709912 | 17.346 | 1410 | 156400 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:38.809967 | 17.446 | 1410 | 39100 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:38.909918 | 17.546 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:39.009927 | 17.646 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:39.109900 | 17.746 | 1410 | 200390 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:39.209922 | 17.846 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:39.309916 | 17.946 | 1410 | 185730 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:39.409910 | 18.046 | 1410 | 39100 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:39.509930 | 18.146 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:39.609922 | 18.246 | 1410 | 39100 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:39.709906 | 18.346 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:39.809926 | 18.446 | 1410 | 39100 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:39.909976 | 18.546 | 1410 | 195500 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:40.009943 | 18.646 | 1410 | 73310 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:40.109909 | 18.746 | 1410 | 175950 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:40.209914 | 18.846 | 1410 | 58650 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:40.309933 | 18.946 | 1410 | 200390 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:40.409968 | 19.046 | 1410 | 83090 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:40.509999 | 19.146 | 1410 | 171070 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:40.609913 | 19.246 | 1410 | 68430 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:40.709909 | 19.346 | 1410 | 215050 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:40.809968 | 19.446 | 1410 | 43990 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:40.909905 | 19.546 | 1410 | 195500 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:41.009917 | 19.646 | 1410 | 43990 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:41.109919 | 19.746 | 1410 | 156400 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:41.209946 | 19.846 | 1410 | 39100 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:41.309907 | 19.946 | 1410 | 185730 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:41.409890 | 20.046 | 1410 | 34210 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:41.509920 | 20.146 | 1410 | 185730 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:41.609914 | 20.246 | 1410 | 53760 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:41.709901 | 20.346 | 1410 | 171070 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:41.809928 | 20.446 | 1410 | 83090 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:42.009913 | 20.646 | 1550 | 190620 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:42.109917 | 20.746 | 1550 | 63540 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:42.209916 | 20.846 | 1550 | 322580 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:42.309899 | 20.946 | 1550 | 78200 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:42.409822 | 21.046 | 1550 | 307920 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:42.509918 | 21.146 | 1550 | 92860 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:42.609927 | 21.246 | 1550 | 288370 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:42.709902 | 21.346 | 1550 | 68430 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:42.809966 | 21.446 | 1550 | 356790 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:42.909891 | 21.546 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:43.009919 | 21.646 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:43.109982 | 21.746 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:43.209987 | 21.846 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:43.309989 | 21.946 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:43.409761 | 22.046 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:43.510006 | 22.146 | 1550 | 68430 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:43.609939 | 22.246 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:43.709989 | 22.346 | 1550 | 78200 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:43.809913 | 22.446 | 1550 | 263930 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:43.909696 | 22.546 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:44.009967 | 22.646 | 1550 | 263930 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:44.109911 | 22.746 | 1550 | 63540 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:44.209880 | 22.846 | 1550 | 244380 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:44.309923 | 22.946 | 1550 | 53760 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:44.409627 | 23.046 | 1550 | 254150 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:44.509887 | 23.146 | 1550 | 53760 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:44.609910 | 23.246 | 1550 | 249270 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:44.709840 | 23.346 | 1550 | 43990 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:44.809830 | 23.446 | 1550 | 249270 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:44.909362 | 23.546 | 1550 | 48880 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:45.009913 | 23.646 | 1550 | 244380 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:45.109811 | 23.746 | 1550 | 83090 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:45.209949 | 23.846 | 1550 | 298140 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:45.309884 | 23.946 | 1550 | 58650 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:45.409227 | 24.046 | 1550 | 278590 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:45.509892 | 24.146 | 1550 | 53760 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:45.609568 | 24.246 | 1550 | 283480 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:45.709917 | 24.346 | 1550 | 78200 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:45.809911 | 24.446 | 1550 | 273700 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:45.909151 | 24.546 | 1550 | 63540 | 20.3 | 40.7
2025-04-23 15:09:46.009892 | 24.646 | 1550 | 278590 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:46.109884 | 24.746 | 1550 | 73310 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:46.209904 | 24.846 | 1550 | 263930 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:46.309877 | 24.946 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:46.408982 | 25.045 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:46.509909 | 25.146 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:46.609901 | 25.246 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:46.709890 | 25.346 | 1550 | 68430 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:46.809200 | 25.446 | 1550 | 273700 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:46.909213 | 25.546 | 1550 | 73310 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:47.009123 | 25.646 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:47.109900 | 25.746 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:47.209893 | 25.846 | 1550 | 268820 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:47.309894 | 25.946 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:47.409893 | 26.046 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:47.509894 | 26.146 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:47.609888 | 26.246 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:47.709860 | 26.346 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:47.809870 | 26.446 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:47.909421 | 26.546 | 1550 | 68430 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:48.009907 | 26.646 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:48.109876 | 26.746 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:48.209888 | 26.846 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:48.309909 | 26.946 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:48.409898 | 27.046 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:48.509792 | 27.146 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:48.609044 | 27.245 | 1550 | 263930 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:48.709893 | 27.346 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:48.809808 | 27.446 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:48.909989 | 27.546 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:49.009729 | 27.646 | 1550 | 263930 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:49.109734 | 27.746 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:49.209758 | 27.846 | 1550 | 283480 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:49.309888 | 27.946 | 1550 | 68430 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:49.409840 | 28.046 | 1550 | 278590 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:49.509872 | 28.146 | 1550 | 63540 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:49.609888 | 28.246 | 1550 | 293260 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:49.709862 | 28.346 | 1550 | 78200 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:49.809879 | 28.446 | 1550 | 268820 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:49.909872 | 28.546 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:50.009886 | 28.646 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:50.109887 | 28.746 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:50.209884 | 28.846 | 1550 | 288370 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:50.309859 | 28.946 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:50.409886 | 29.046 | 1550 | 263930 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:50.509848 | 29.146 | 1550 | 78200 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:50.609526 | 29.246 | 1550 | 312810 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:50.709870 | 29.346 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:50.809767 | 29.446 | 1550 | 327470 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:50.909773 | 29.546 | 1550 | 102640 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:51.009873 | 29.646 | 1550 | 288370 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:51.109877 | 29.746 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:51.209876 | 29.846 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:51.309827 | 29.946 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:51.409874 | 30.046 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:51.509871 | 30.146 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:51.609866 | 30.246 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:51.709841 | 30.346 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:51.809964 | 30.446 | 1550 | 273700 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:51.909916 | 30.546 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:52.109879 | 30.746 | 1610 | 259040 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:09:52.209759 | 30.846 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:09:52.309854 | 30.946 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:09:52.409833 | 31.046 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:09:52.509448 | 31.146 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:09:52.609816 | 31.246 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:09:52.709665 | 31.346 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:09:52.809770 | 31.446 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:09:52.909869 | 31.546 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:09:53.009874 | 31.646 | 1610 | 97750 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:09:53.109855 | 31.746 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:09:53.209872 | 31.846 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:09:53.309850 | 31.946 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:09:53.409875 | 32.046 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:09:53.509819 | 32.146 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:09:53.609854 | 32.246 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:09:53.709860 | 32.346 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:09:53.809871 | 32.446 | 1610 | 107530 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:09:53.909847 | 32.546 | 1610 | 83090 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:09:54.009848 | 32.646 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:09:54.109846 | 32.746 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:54.209867 | 32.846 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:54.309879 | 32.946 | 1610 | 83090 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:54.409895 | 33.046 | 1610 | 87980 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:54.509034 | 33.145 | 1610 | 63540 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:54.609855 | 33.246 | 1610 | 78200 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:54.709853 | 33.346 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:54.809769 | 33.446 | 1610 | 63540 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:54.909843 | 33.546 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:55.009561 | 33.646 | 1610 | 78200 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:55.108897 | 33.745 | 1610 | 73310 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:55.209873 | 33.846 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:55.309180 | 33.946 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:55.409872 | 34.046 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:55.509841 | 34.146 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:55.609319 | 34.246 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:55.709845 | 34.346 | 1610 | 63540 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:55.809867 | 34.446 | 1610 | 97750 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:55.909846 | 34.546 | 1610 | 78200 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:56.009850 | 34.646 | 1610 | 78200 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:56.109845 | 34.746 | 1610 | 102640 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:56.209853 | 34.846 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:56.309847 | 34.946 | 1610 | 63540 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:56.409860 | 35.046 | 1610 | 73310 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:56.509807 | 35.146 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:56.609867 | 35.246 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:56.709843 | 35.346 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:56.809750 | 35.446 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:56.909901 | 35.546 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:57.009839 | 35.646 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:57.109915 | 35.746 | 1610 | 78200 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:57.209871 | 35.846 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:57.309850 | 35.946 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:57.409849 | 36.046 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:57.509675 | 36.146 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:57.609690 | 36.246 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:57.709176 | 36.346 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:57.809698 | 36.446 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:57.909712 | 36.546 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:58.009575 | 36.646 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:58.109842 | 36.746 | 1610 | 73310 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:58.209841 | 36.846 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:58.309739 | 36.946 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:58.409855 | 37.046 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:58.509435 | 37.146 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:58.609854 | 37.246 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:58.714174 | 37.351 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:58.809732 | 37.446 | 1610 | 63540 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:58.909898 | 37.546 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:59.009311 | 37.646 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:59.109826 | 37.746 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:59.209265 | 37.846 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:59.308873 | 37.945 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:59.409701 | 38.046 | 1610 | 87980 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:59.509196 | 38.146 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:59.609830 | 38.246 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:59.709820 | 38.346 | 1610 | 63540 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:59.809311 | 38.446 | 1610 | 78200 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:09:59.909677 | 38.546 | 1610 | 92860 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:00.009705 | 38.646 | 1610 | 73310 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:00.109824 | 38.746 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:00.209831 | 38.846 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:00.309824 | 38.946 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:00.409833 | 39.046 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:00.509826 | 39.146 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:00.609755 | 39.246 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:00.709813 | 39.346 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:00.809725 | 39.446 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:00.909834 | 39.546 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:01.009839 | 39.646 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:01.109818 | 39.746 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:01.209820 | 39.846 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:01.309675 | 39.946 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:01.409126 | 40.046 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:01.509689 | 40.146 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:01.609693 | 40.246 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:01.709831 | 40.346 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:01.809745 | 40.446 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:01.909815 | 40.546 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:02.009827 | 40.646 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8